EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD ENDE DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICION DE BIENES COMO EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA ##### CONVOCATORIA PÚBLICA NACIONAL ##### N° EPNE-2008-03 - SERVICIO DE EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS PROYECTO INTERCONEXION DEL SISTEMA TARIJA AL SIN SUBESTACIONES ELECTRÍCAS “LAS CARRERAS” Y “TARIJA” Cochabamba, noviembre de 2008

- DOCUMENTO BASE DE CONTRATACION PARA LA ADQUISICION DE BIENES

- MODALIDAD PARA EMPRESAS PÚBLICA NACIONAL ESTRATEGICA

- PARTE I

CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

1	NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

1.1	El proceso de contratación en esta modalidad se rige por el presente Documento Base de Contratación – DBC elaborado en base al Reglamento Especifico aprobado mediante Resolución de Directorio N° 01/2008 de facha 21 de agosto de 2008, en el marco de los Decretos Supremos D.S. N° 29596 y D.S. N° 29644  que asignan a la Empresa Nacional de Electricidad el rol estratégico y participativo en toda la cadena productiva de la industria eléctrica designándola como Empresa Publica Nacional Estratégica (EPNE).

1.2	Todos los plazos se computan en días hábiles, excepto aquellos para los que específicamente se señalan como días calendario.

2	PROPONENTES ELEGIBLES

2.1	Las personas naturales con capacidad de contratar.

2.2	Las personas jurídicas legalmente constituidas, en forma independiente o como asociaciones accidentales.

3 	DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE

3.1	Para la presentación de propuestas:

- a)	El proponente debe llenar y presentar los formularios Nº 1, Nº 2 y Nº 3.

- Propuesta económica en base a las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad en el presente Documento Base de Contratación.

- 3.2	Para la propuesta adjudicada:

3.2.1	Las personas naturales deberán presentar su Cédula de Identidad.

- 3.2.2	Las personas jurídicas deberán presentar los siguientes documentos:

a)	Documento de Constitución Legal.

b)	Para empresas colectivas o asociaciones accidentales, el Poder del Representante Legal; para otras personas jurídicas, el documento que demuestre su personería jurídica.

c) 	Número de Identificación Tributaria (NIT).

4	GARANTÍAS REQUERIDAS

4.1	Tipos de Garantía

En los procesos de contratación de Contratación Bienes, Servicios Generales, Servicios Financieros, Servicios de Consultoría, Obras, Seguros y otros, cuando corresponda, ENDE requerirá  a los proponentes que acrediten con carácter de irrevocable, renovable y de ejecución inmediata, cualquier de las siguientes garantías:

- Boleta de Garantía, emitida por cualquier entidad de intermediación financiera bancaria regulada y autorizada por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras

- Garantía a Primer Requerimiento. Emitida por  una entidad de intermediación financiera bancaria, regulada y autorizada por la Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras.

- Póliza de Seguro de Caución. Emitida por una empresa aseguradora, regulada y autorizada por la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros.

Las garantías descritas deberán expresar su carácter renovable, irrevocable y de ejecución inmediata.

ENDE definirá el tipo de garantía a ser requerida y el tiempo de vigencia, aspectos que serán definidos en  el formulario de Solicitud de Cotización o especificaciones técnico comerciales

Los proponentes extranjeros que participen en procesos de contratación, en el caso de no utilizar directamente una entidad financiera nacional, deberán presentar únicamente garantías emitidas por entidades financieras que cuenten con corresponsalía legalmente establecida en Bolivia.

4.2	Garantías Requeridas

Las garantías que serán requeridas durante el presente  proceso de contratación son las siguientes:

- Garantía de Seriedad de Propuesta

- Garantía de Cumplimiento de Contrato

- Garantía de Buen Uso de Anticipo

a)	Garantía de Seriedad de Propuesta. Tiene por objeto garantizar que los proponentes participan de buena fe y con la intención de culminar el proceso. El proponente deberá presentar una garantía de seriedad de propuesta, por un monto que establezca el responsable de elaborar las especificaciones técnicas, no pudiendo ser inferior al uno por ciento (1%) de su propuesta económica.

La vigencia de esta garantía deberá exceder en treinta días calendario adicionales al plazo de validez de la propuesta establecida en el formulario de Solicitud de Cotización o en especificaciones técnico comerciales. La garantía de seriedad de propuesta será devuelta a los  proponentes no adjudicados con anterioridad a su vencimiento, siempre que no haya sido objeto de ejecución por parte de la entidad convocante.

En la contratación de servicios de consultoría, el valor de la garantía de seriedad de propuesta deberá ser establecido por  el responsable de elaborar las especificaciones técnicas, no pudiendo ser inferior al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor de la propuesta presentada.

En el caso de consultorías de línea, se excluye la presentación de la garantía de seriedad de propuesta.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato.- Cuando se considere imprescindible, se podrá requerir la Garantía de Cumplimiento de Contrato por al menos 7% (siete por ciento) del valor del monto total del contrato. La vigencia de la garantía será computable a partir de la firma del contrato hasta 30 días posteriores a la recepción definitiva de Bienes, Servicios Generales, Servicios Financieros, Servicios de Consultoría, Obras, Seguros y otros.

El proponente podrá presentar una de las garantías señaladas en el presente numeral 4.1, con vigencia a partir de la firma del contrato hasta 30 días posteriores a la recepción definitiva, salvo que el tipo de garantía sea definido expresamente.

- Garantía de buen uso de anticipo.- En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, por el cien por ciento (100%) del monto de anticipo.

El monto total del anticipo no deberá exceder el cuarenta por ciento (40%) del monto total del contrato. La garantía deberá tener vigencia computable a partir de la entrega del anticipo hasta diez (10) días posteriores a la fecha establecida para la deducción total del anticipo.

Conforme el contratista reponga el monto del anticipo otorgado, podrá reajustar su garantía en la misma proporción. El monto del anticipo no podrá ser mayor al equivalente del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato.

5	RECEPCIÓN DE COTIZACIONES Y/O PROPUESTAS TÉCNICAS

5.1	La recepción de cotizaciones y/o propuestas técnicas se efectuará en el domicilio señalado por la entidad convocante, hasta la hora y plazo fijado en la convocatoria.

5.2	Los proponentes podrán presentar sus propuestas según su criterio: de manera abierta o en sobre cerrado, situación que deberá consignarse en el registro o libro de actas.

Cuando el proponente decida presentar su propuesta en sobre cerrado, éste no deberá ser abierto hasta antes de la fecha y hora límite de plazo establecida para su presentación, rotulado de la siguiente manera:

Señores:

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Convocatoria Publica Nacional N° EPNE-2008-03

Objeto de la Convocatoria: SERVICIO DE EXPLORACIONES GEOTÉCNICAS,PROYECTO INTERCONEXION DEL SISTEMA TARIJA AL SIN SUBESTACIONES ELECTRÍCAS “LAS CARRERAS” Y “TARIJA”

Dirección de la Entidad  Convocante: Av.  Ballivián esq. México Nro. N-503

Nombre del Proponente: _______ (Indicar si es una empresa comercial o asociación accidental u otro tipo de proponente).

NO ABRIR ANTES DEL: 17 de noviembre de 2008

6	RECHAZO Y  DESCALIFICACION DE PROPUESTAS

I. El Comité y/o Sub Comité de Contratación procederá al rechazo de propuestas en los siguientes casos:

- Si se determinara que el Proponente se encuentra impedido para participar en los procesos de  contratación tal como prevé el numeral 11 del presente DBC.

- Si el proponente omitiera la presentación de  la Garantía de Seriedad de Propuesta, en caso de que la misma hubiese sido requerida, o  no cumpliese con las condiciones  establecidas en el presente DBC.

      - El Comité de Contratación y/o Sub Comité procederá con la descalificación de las propuestas presentadas, por las siguientes causas:

a)	Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier documento requerido en las especificaciones técnico comerciales.

b)	La omisión no se limita a la falta de presentación de documentos, refiriéndose también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas.

c)	Si se verificase que estuviese en trámite o declarada la disolución o quiebra del proponente.

d)	Si el proponente hubiese omitido la presentación de la propuesta económica.

7	CRITERIOS DE ADJUDICACION

Se considerarán los criterios de adjudicación según el tipo de contratación, previamente a la evaluación y calificación:

Para bienes, seguros y servicios generales, servicios de consultoría, servicios financieros, obras y contrataciones llave en mano la adjudicación se realizará en base a  precio, calidad, tiempo de entrega, origen (procedencia),  presupuesto fijo u otros, en forma individual o combinada.  Cuando el precio no sea la variable predominante, el informe de adjudicación deberá explicitar en base a razonamientos objetivos (auditables) la conveniencia de elegir otro criterio predominante.

La unidad de compras determinará otros métodos  de selección dependiendo el objeto y las características particulares de la contratación.  En los casos de presupuesto fijo, se evaluarán los otros factores o variables.

8	PUBLICACION

Todas las compras y/o contrataciones que excedan los Bs. 20.000.- serán publicadas en el SICOES para conocimiento de general, una vez estas sean adjudicadas.

9	CANCELACION, SUSPENSION Y ANULACION DEL PROCESO DE CONTRATACION

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido por los siguientes motivos:

La cancelación procederá cuando exista un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito irreversible que no permita la continuidad del proceso, se hubiera extinguido la necesidad de contratación porque la ejecución y resultados dejan de ser oportunos ó surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de la entidad.

La suspensión procederá cuando a pesar de existir la necesidad de contratación se presente un hecho de fuerza mayor y/o caso fortuito que no permita la continuidad del proceso. El proceso de contratación podrá reanudarse únicamente en la gestión fiscal cuando persista la necesidad de la contratación. El proceso será reanudado  una vez que el impedimento sea subsanado.

Si  la Garantía de Seriedad de Propuesta hubiera vencido durante la suspensión del proceso de contratación, deberá ser renovada por los proponentes que deseen continuar el mismo,  una vez reanudado el proceso.

La anulación procederá  cuando se determine incumplimiento o inobservancia a la actual normativa de contrataciones vigente,  que desvirtúe la legalidad y la validez del proceso. Se podrá anular un proceso hasta el vicio más antiguo.

10	DECLARATORIA DESIERTA.

Los procesos de contratación  pueden ser declarados desiertos  mediante nota expresa, por las siguientes causales:

- No se hubiera recibido ninguna propuesta.

- Todos los proponentes hayan sido rechazados o descalificados

- Si en la etapa de evaluación, ninguno de los proponentes hubiese cumplido con la presentación de la propuesta técnica requerida.

En los casos que se declaren desiertos, los responsables de evaluación analizarán la conveniencia de optar por la modalidad directa que corresponda, sometiendo la propuesta a consideración de la del responsable de autorizar estos procesos. En forma previa a la publicación de la siguiente convocatoria si no se recurriese a modalidades directas, el Comité de Contratación  analizará las causas por las que se hubiera  declaratoria desierta la convocatoria, a fin de ajustar las especificaciones técnicas o términos de referencia, para viabilizar la contratación.

11	IMPEDIDOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACION

- Las personas individuales y colectivas que tengan deudas pendientes con el Estado, establecidas mediante notas o pliegos de cargo ejecutoriados y no pagados.

- Las personas que tengan sentencia ejecutoriada

- Las personas que se encuentren cumpliendo sentencia ejecutoriada

- Las personas individuales y colectivas que tengan deudas tributarias con título de ejecución tributaria firme, según lo establecido en el numeral 4 del Artículo 110 de la Ley N° 2492 de 2 de agosto de 2003 - Código Tributario Boliviano.

- Las personas individuales y colectivas con las cuales la Máxima Autoridad Ejecutiva, los responsables del área de compras, miembros del comité de adjudicación, o los funcionarios que tengan capacidad de decisión en el proceso de contratación, puedan tener interés personal o económico de cualquier tipo.

- Las personas individuales y colectivas asociadas con consultores que hayan asesorado en la elaboración del contenido del Pliego de especificaciones técnicas y comerciales.

- Las personas individuales o colectivas cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme a lo establecido por el Código de Familia, con la Máxima Autoridad Ejecutiva, miembros del Comité de Contratación, aquellos funcionarios que tienen capacidad de decisión en el proceso de contratación.

- Los funcionarios de ENDE y las empresas controladas por éstos,  que prestaron servicios en la Empresa, hasta un año después del cese de sus funciones.

- Las personas individuales o colectivas que presenten más de una propuesta dentro del mismo proceso de contratación, sea de forma individual o asociada.

﻿

12	SECUENCIA DE LOS  PROCESOS DE CONTRATACION

- Solicitud inicio proceso de compra de un bien o servicio

- Verificación de saldos disponibles

- Publicación de la Convocatoria y/o notas de invitación a potenciales proponentes (Según la modalidad, para montos superiores a Bs.20.000.-)

- Inspección previa (*)

- Consultas escritas (*)

- Reunión de aclaración  (*)

- Presentación de propuestas

- Evaluación de Propuestas

- Adjudicación, declaratoria desierta y/o cambio de modalidad

- Notificación

- Presentación de documentos para firma de contrato

- Suscripción del contrato

- Recepción del bien o servicio

Las actividades que tienen un asterisco (*) son opcionales y dependen de la decisión del Comité y/o Sub Comité de Contratación, las restantes son de cumplimiento obligatorio, a excepción de aquellos casos en que se declare desierto un proceso, situación en la que no se ejecutará los incisos k al  m.

13	ORDEN DE COMPRA / SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO Y PAGO

13.1	La entidad convocante, según considere, podrá utilizar cualquiera de los siguientes instrumentos:

a)	Orden de compra/Orden de Servicio

b)	Contrato

13.2	Para fines de formalización, la entidad convocante deberá otorgar al proponente adjudicado un plazo no inferior a tres (3) días para la presentación de los documentos requeridos en el DBC; sin embargo, si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar.

Cuando el proponente adjudicado no cumpla con la presentación de estos documentos en el plazo establecido, la propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente mejor propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo.

13.3	Los pagos se realizarán contra entrega de los bienes (pago total contra entrega total) y/o servicios, previa conformidad de la entidad convocante y entrega de factura por el proponente.

13.4	En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura), la entidadconvocante deberá retener los montos de obligaciones tributarias, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

- 13.5	En caso de que el adjudicado desista a la Firma del Contrato o a la Orden de Compra/Orden de Servicios, se procederá a realizar la revisión de la siguiente mejor propuesta, siempre que el plazo de validez de la misma se encuentre vigente y no exceda el precio referencial, caso contrario el proceso será declarado desierto.

- 13.6	En caso de incumplimiento de la Orden de Compra/Orden de Servicio, se notificará al adjudicado la anulación de la misma. El Responsable de Evaluación o el Comité de Evaluación procederá a la evaluación de la siguiente mejor propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, siempre que el plazo de validez de la misma se encuentre vigente, caso contrario se deberá iniciar un nuevo proceso de contratación.

14	CONVOCATORIA Y CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| Se convoca públicamente a los proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para el proceso detallado a continuación: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de la Entidad | : |  |  |  | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto de la contratación | : |  |  |  | PROYECTO INTERCONEXION DEL SISTEMA TARIJA AL SIN SUBESTACIONES ELECTRICAS “LAS CARRERAS” Y “TARIJA” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | : |  |  |  | Código de la entidad para identificar al proceso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | N° de convocatoria |  |  |  |
| Convocatoria Pública N° | : |  |  |  | EPNE-2008-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PRIMERA |  |  |  |
| Tipo de convocatoria | : |  |  |  | CONVOCATORIA PUBLICA NACIONAL COMO EMPRESA PUBLICA NACIONAL ESTRATEGICA (EPNE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de adjudicación | : |  |  |  | POR EL TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Organismo Financiador | : |  |  |  | Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Financiamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | OTROS RECURSOS ESPECIFICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Los interesados podrán revisar, obtener información y recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES, o en dependencias de la entidad convocante de acuerdo con los siguientes datos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio fijado para la entrega del DBC | : |  |  |  | Av. Ballivián N-503 esq, México, Edif. Colón Of. 808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Día |  |  |  | Mes |  |  |  |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fecha de inicio para entrega del DBC | : |  |  |  | 14 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Horario de atención en la Entidad | : |  |  |  | 08:30 a 12:30 y 14:30 a 16:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nombre Completo |  |  |  |  |  |  |  | Cargo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Dependencia |  |  |  |  |
| Encargado de la Entrega del DBC | : |  |  |  | Lic. Vivian Badani Méndez |  |  |  |  |  |  |  | Jefe Dpto. Bienes y Servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerencia Financiera Administrativa |  |  |  |  |
| Encargado de atender consultas | : |  |  |  | Ing. Dulfredo Campos Ampuero |  |  |  |  |  |  |  | Gerente de Ingeniería y Planific. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gerencia General |  |  |  |  |
| Teléfono | : |  |  |  | 4520317 - 1520228 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  | 4520318 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo Electrónico para consultas | : |  |  |  | mayma@ende.bo; dcampos@ende.bo; vbadani@ende.bo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El lugar y las fechas establecidas hasta el Acto de Apertura de Propuestas son las siguientes: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Día |  | Mes |  |  | Año |  |  |  |  |  | Hora |  | Min |  |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |  |
| Inspección Previa | : |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Consultas Escritas hasta el | : |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión de Aclaración | : |  |  |  |  | / |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presentación de Propuestas hasta el | : |  |  |  | 17 | / | 11 |  | / |  | 2008 |  |  |  |  | 17 | : | 00 |  |  |  |  | Cochabamba, Av. Ballivián Nº 503, Edif. Colón Piso 8, Of. 808 |  |  |  |  |  |  |  |
| Acto de Apertura de Propuestas | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá presentar una Garantía por el 1% sobre el valor de su propuesta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La Garantía a presentar es: | : |  |  |  | 1.- Seriedad de propuesta por el 1% del monto de su propuesta. Deberá ser presentada por el proponente adjudicado, previo a la continuación del proceso de contratación, con vigencia de 10 días calendario. 2.- Cumplimiento de contrato por el 7% del monto del contrato (para la propuesta adjudicada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO GENERAL A CONTRATAR

A)	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

ENDE requiere la realización de exploraciones geotécnicas de suelos con el objetivo de recabar información geológica y geotécnica del subsuelo en los sitios en los que se emplazarán dos subestaciones eléctricas; la primera se ubica cerca a la población de Las Carreras y la segunda en la ciudad de Tarija, próxima a la población de San Lorenzo.

- En el posible terreno para cada Subestación se tiene estimada la realización de 3 ensayos SPT y la excavación de una o dos calicatas según sea necesario.

B)	UBICACIÓN DEL SERVICIO

El proponente presentará su propuesta tomando en cuenta el número y tipo de exploraciones a realizarse, y la  ubicación de las dos subestaciones:

| SUB ESTACIÓN LAS CARRERAS | Departamento: Chuquisaca Provincia. Sud Cinti N= 7659068 E= 270716 |
| --- | --- |
| SUB ESTACIÓN TARIJA | Departamento: TARIJA Provincia. Cercado Comunidad San Pedro |

C)	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A continuación se describe la metodología de trabajo que ENDE espera del laboratorio geotécnico

- DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO SPT. (NORMA AASHO Designación T-206-70)

Este estudio determina la capacidad portante del terreno, donde se construirán las subestaciones, incluidos los estudios geotécnicos requeridos para el diseño de las fundaciones.

El estudio comprende las tres fases siguientes: Tareas de campo; Tareas de laboratorio e Informe de Resultados

  - TAREAS DE CAMPO

Efectuar  in situ ensayos de penetración (SPT), con el fin de determinar la capacidad portante del suelo y su deformabilidad a la penetración de un tomamuestras  (cuchara) tubular de acero en el interior de un sondeo. También permiten la recolección de muestras inalteradas de su estructura para su identificación, incluyendo la determinación de presencia de nivel freático.

El ensayo de SPT se ejecuta con un tomamuestras bipartido de 5,1 cm de diámetro acoplado a un varillaje rígido, en cuyo extremo se coloca la cabeza de golpe, sobre la que impacta un peso de 63,50 kg (140 lb) en caída libre desde 76,20 cm de altura (30”).  Deberá tenerse cuidado de asegurar que la energía del martinete al caer no se reduzca por fricción entre el martinete y la tubería.

                - PROFUNDIDAD DE LOS SONDEOS

El contratista deberá explorar hasta una profundidad suficiente con el fin de determinar las características físico–mecánicas de los suelos para que soporte cimentaciones superficiales tipo parrilla metálica o zapata de concreto. La profundidad mínima de exploración será 5.0 m y podrá ser menor si se encuentra en el sitio explorado roca o suelo muy compacto.

En caso de no encontrarse adecuado el suelo para soportar cimentaciones superficiales, el contratista deberá realizar los sondeos hasta la profundidad que sea necesaria (≤ 5 m) para encontrar un nivel de fundación confiable y recomendar el tipo de cimentación apropiado.

                - METODOLOGÍA DE PERFORACIÓN

Antes de la realización del ensayo se comprueba que el toma muestras este limpio tanto en su interior como en su exterior y que no presente daños u otros defectos.

Cuando se haya alcanzado la profundidad del ensayo mediante un sondeo se procede a limpiar este y se baja el toma muestras acoplado al varillaje suavemente, esta parte es muy importante ya que si se deja caer bruscamente el ensayo que se realice queda alterado.

Se hinca el toma muestras una longitud inicial de 15 cm, anotando el número de golpes necesarios, se sigue hincando el toma muestras hasta que penetre 30 cm más, anotando el número de golpes dados en cada intervalo de 15 cm. El número de golpes requeridos para penetrar los 30 cm, se denomina como la resistencia a la penetración estándar o N.

Se coloca R (rechazo), en el registro cuando el número de golpes requerido para la penetración o para cualquiera de los dos intervalos de 15 cm sea superior a 50 golpes.

En caso de alcanzar los 50 golpes durante la penetración o en uno de los intervalos de 15 cm se dará por terminado el ensayo y se pondrá como R en vez de como N. La frecuencia de los golpes no debe de ser mayor a 30 por minuto.

                - EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

Para la recuperación de la muestra,  tras la realización del ensayo bastará con girar el  toma muestras para arrancarla del terreno y se eleva a continuación. Según los ensayos que se vayan a realizar se parafinará para evitar cambios de humedad.

Se extraerá una muestra de suelo por cada metro de perforación, con la cuchara normal o Terzaghi o con sacatestigo de cucharas intercambiables.

Las muestras se agruparán por piquete y se conservarán en envases herméticos perfectamente identificados con el número de piquete y profundidad de extracción, para la totalidad de los ensayos.

En una planilla de campo se registran, por metro de avance, todas las observaciones macroscópicas de las muestras: Tipo de suelo, Color; Textura; Concreciones Calcáreas; Materia Orgánica, Óxidos, etc.

Las muestras destinadas para el laboratorio químico, con el fin de determinar la agresividad del terreno, tendrán un tiempo de transporte máximo de 3 días, esto con el fin de evitar la oxidación de sus componentes químicos

Todas las extracciones de muestras de suelos y agua se ejecutarán de acuerdo a la norma AASHO Designación: T86-70.

                - NIVEL FREÁTICO

En caso de alcanzarse el nivel freático o la napa de agua al realizar la perforación, se registrará la profundidad o nivel, tanto en el día de realizada la perforación y, como mínimo, a los tres días subsiguientes, para verificar la estabilización del nivel freático.

                - MUESTREO DE AGUA

Toda vez que se encuentre la napa de agua y se trate de regiones geológicamente distintas, se tomarán muestras de agua de 1 litro. La definición de la cantidad de análisis a realizar se acordará con la Supervisión. La lectura del pH se realizará in situ con un phmetro portátil debidamente calibrado

Durante el tiempo de transporte de la muestra, del sitio de muestreo al laboratorio, las muestras se mantendrán a baja temperatura. El tiempo de transporte de las muestras al laboratorio tendrá un máximo de 2 días en concordancia con el tipo de análisis a desarrollar y de los preservantes empleados.

- DESCRIPCION DE EXPLORACIONES POR CALICATA

En sitos donde los ensayos SPT no sean aplicables por presentar granulometría muy gruesa, la única manera de explorar el subsuelo es por medio de calicatas o trincheras, con el fin de determinar el perfil estratigráfico y estimar la capacidad portante del suelo. También permite la recolección de muestras alteradas de su estructura para su identificación, incluyendo la determinación de presencia de nivel freático.

Las calicatas consisten en excavaciones a cielo abierto hasta alcanzar la profundidad requerida. Tendrán una sección de 1.5 m X 1.5 m., con el objetivo de dar a las personas que realizan la excavación, un espacio suficiente para su movilidad dentro de la excavación y para una adecuada toma de muestras, sin embargo estas dimensiones podrán modificarse en función al tipo de suelo que se presente, esto desde el punto de vista de la estabilidad de las paredes de la excavación.

                - 2.1.  PROFUNDIDAD DE LOS SONDEOS

Los sondeos se realizan hasta la profundidad requerida y/o hasta que no se pueda seguir avanzando con la excavación de forma manual. La profundidad mínima será de 2 m, pero en sitios especiales de acuerdo a la conformación del terreno y los resultados parciales de la excavación se determinará técnicamente la profundidad más conveniente, pudiendo llegar a los 3 metros o más.

2.2. METODOLOGÍA DE EXCAVACIÓN

Previa a la realización de las excavaciones se demarcará el sitio de sondaje, mediante cuatro estacas de madera de altura total 1m y cercadas por cinta de seguridad, en un área tal que permita encerrarla.

La excavación es realizada de forma escalonada, mediante la excavación de gradas de un ancho de 50 cm por cada metro de excavación que se avance; el material que es extraído de la excavación es separado en montones según la profundidad, es decir un montón con el material obtenido entre los 0.00 y 1.00 m de profundidad, otro con el material obtenido entre 1.00 y 2.00 m y un tercer montón con el material obtenido entre 2.00 y 3.00 m de profundidad.

Con estas excavaciones, se determina la naturaleza y localización de las distintas litologías del terreno. En ellos se ejecutan la extracción de muestra alteradas para su análisis en laboratorio.

2.3. TOMA DE MUESTRAS

Para la toma de muestras individuales de las calicatas se efectuará el procedimiento siguiente:

- En una de las paredes de la excavación se rebajará la parte seca y suelta del suelo con el propósito de obtener una superficie fresca.

- Se excava un canal vertical de sección uniforme y se toma una muestra de cada horizonte o capa de suelo en un recipiente y se colocará una tarjeta de identificación.

- Las muestras se enviarán en bolsas a laboratorio

En una planilla de campo se registrarán, por metro de avance, todas las observaciones macroscópicas de las muestras: Color; Textura; Concreciones Calcáreas; Materia Orgánica, Óxidos, etc. (Ver Anexos A, B, C)

Las muestras destinadas para el laboratorio químico, con el fin de determinar la agresividad del terreno, tendrán un tiempo de transporte máximo de 3 días, esto con el fin de evitar la oxidación de sus componentes químicos.

2.4. NIVEL FREÁTICO

En caso de alcanzarse la napa de agua al realizar la excavación, se registra la profundidad o nivel, tanto en el día de realizada la excavación  y después de los tres días subsiguientes, para verificar la estabilización del nivel freático.

2.5. EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE AGUA

Toda vez que se encuentra la napa de agua y se trate de regiones geológicamente distintas, se extraen muestras de agua de 1 litro. La definición de la cantidad de análisis a realizarse en laboratorio se acordará con el supervisor. La lectura del pH se realizará in situ con phmetro portátil debidamente calibrado.

Durante el tiempo de transporte de la muestra, del sitio de muestreo al laboratorio, las muestras se mantendrán a baja temperatura. El tiempo de transporte de las muestras al laboratorio tendrá un máximo de 2 días en concordancia con el tipo de análisis a desarrollar y de los preservantes empleados.

- ENSAYOS DE LABORATORIO

Las muestras de suelo y agua correspondientes a los piquetes serán objeto de los siguientes ensayos realizados por un Laboratorio Químico especializado en el rubro, de prestigio reconocido a nivel nacional. Se valorará las certificaciones acreditadas del laboratorio y el proponente deberá incluir el nombre de dicho laboratorio químico con el cual trabajará si fuese adjudicado ya que se exigirá el cumplimiento de la propuesta.

a) Ensayos sobre suelos:

- Humedad natural

- Limites de consistencia (Límites líquido y plástico de Atterberg)

- Granulometría

- Pesos específicos (Peso Unitario).

- Clasificación de los suelos por granulometría y plasticidad.

- Agresividad de suelos: pH, presencia de cloruros, sulfuros, sulfatos, carbonatos y sales

a)	Ensayos sobre aguas:

- pH

- Color

- Cantidad total de sales solubles

- Sulfuros

- Sulfatos

- Carbonatos

- Cloruros y  sales

Todas las tomas de muestras de suelos y agua se ejecutarán de acuerdo a la Norma AASHO Designación: T86-70

- TRABAJOS DE GABINETE

- Ubicación de los ensayos

- Perfil de los sondeos

- Posición del nivel freático (en caso de ser observado en campo)

- Resultados de ensayos de laboratorio

- Clasificación de los suelos (Sistema Unificado)

- Cuadro resumen de parámetros de resistencia (resistencia al corte no drenado, cohesión, ángulo de fricción interna) en función de la profundidad, a partir de los resultados del ensayo SPT)

- Capacidad portante en función de la profundidad, a partir de los resultados del ensayo SPT y/o ensayos de laboratorio, en unidad del S.I. (kg/cm2)

- Conclusiones y recomendaciones

- PRESENTACIÓN DEL INFORME

El contratista deberá presentar un informe el cual deberá incluir la información más relevante del estudio de suelos, tal como  la determinación de la capacidad portante del suelo de fundación, el perfil estratigráfico, posición del nivel de aguas freáticas, contenido natural de agua, clasificación de suelos en el sistema unificado, pesos unitarios, compactación de los diferentes materiales obtenidos, PH y agresividad del terreno (sulfuros, cloros, sales, carbonatos) y un análisis detallado de los resultados de las pruebas con recomendaciones y conclusiones.

El informe de ensayos de suelos, incluye las planillas confeccionadas en el campo y los protocolos de laboratorio, con todos los datos solicitados. Se adjuntan los anexos A, B y C como referencia para la presentación de los datos de campo y laboratorio, pudiendo ser ampliados y modificados siempre con el fin de mejorar la presentación de la información.

En la realización del informe se anotarán una serie de datos importantes como: La posición del nivel freático, penetración inicial del tomamuestras frecuencia de golpes, los números N y R, las condiciones meteorológicas, etc.

Se realizarán las correcciones respectivas tanto para suelos secos y suelos con presencia de nivel freático, en suelos no cohesivos, arenas saturadas muy finas o limosas, suelos sobreconsolidados,

En las planillas de sondeos de campo, sin ser limitativo constarán como mínimo los siguientes datos:

- Nombre del proyecto

- Progresiva del sondeo

- Número del piquete y del sondeo

- Cota del terreno natural

- Fecha de inicio y terminación del sondeo

- Progreso diario

- Estado del tiempo

- Número de la muestra

- Profundidad de la muestra extraída

- Descripción visual de la muestra (color, textura, etc.)

- Definición de los estratos de suelo

- Profundidades del nivel freático y fechas de su determinación

El informe de Gabinete incluirá:

- Progresiva

- Número del piquete y del sondeo

- Descripción de la topografía.

- Descripción de la geología.

- Tipo de estructura

- Profundidad de extracción

- Resultado del ensayo de penetración normal graficado

- Límite liquido, límite plástico, índice de plasticidad

- Peso unitario seco y húmedo de las muestras extraídas.

- Granulometría

- Clasificación de los suelos.

- Valores de resistencia del suelo de acuerdo al numero de golpes en kg/cm2.

- Valores de resistencia admisible del suelo de acuerdo al factor de seguridad asumido por el geotecnista tanto en suelo seco como en suelo con presencia de agua subterráneo.

- Análisis químicos de suelos y, de agua cuando exista la presencia de elementos o compuestos químicos como sulfatos, sulfuros, cloruros, carbonatos, etc. en el suelo puedan afectar la estructura metálica a nivel de la fundación.

- Conclusiones y recomendaciones.

- Registro fotográfico de los trabajos de campo y laboratorio.

- Tablas, anexos, figuras correspondientes al ensayo.

NORMATIVAS DE SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE

Uso de  EPP’s básicos (guantes, botines y casco).

No botar basura o sobras de alimentos en el campo. Recoger la basura en envases apropiados, dejándolos en el campamento para posterior deposición.

No contaminar el suelo con combustibles y lubricantes. Los cambios de aceite deben realizarse en las Estaciones de Servicio.

No tocar los sembradíos y la propiedad ajena.

Preservar la flora y fauna.

No tumbar arbustos y vegetaciones de forma innecesaria.

No contaminar ni tapar cursos naturales de agua.

Prevenir conflictos con las poblaciones de la zona.

- CONSIDERACIONES A SER TOMADAS EN CUENTA

En condiciones donde la accesibilidad y el tipo de suelo no permitan la realización de ensayos SPT se procederá a la excavación de calicatas. Para la estimación del presupuesto final se tomará en cuenta la movilización del equipo de exploración, viáticos, equipos, herramientas y todo cuanto fuese necesario para el fiel cumplimento con los trabajos aquí descritos.

Por tanto el proponente determinará la mejor forma de evaluar los costos de trabajo ya sea por metro lineal explorado o por un monto total por sitio de sondeo que incluyan los trabajos de laboratorios, gabinete y los gastos de movilización arriba mencionados.

El proponente solventará todos los costos relacionados con la preparación y presentación de su propuesta, cualquiera sea el resultado del proceso.

E)	FORMA DE PAGO

El pago se realizará por unidad según la profundidad en metros realmente ejecutada.  Para ello, el Contratista deberá elaborar en el sitio del servicio junto con el Supervisor de ENDE, un Certificado de Evaluación del Avance del Servicio que será la base para el respectivo pago. El pago se realizará a la entrega del informe final y certificados a satisfacción de la Supervisión.

F)	PLAZO DEL SERVICIO

El plazo máximo estimado por ENDE para la conclusión satisfactoria del Servicio de Exploración Geotécnica, es de 15 días calendarios computables a partir de la “orden de Proceder”.

G)	CRITERIOS DE EVALUACION

Se considera necesario el criterio de subdivisión de los puntajes asignados para la calificación, esto sin incluir otras condiciones a las establecidas en el DBC.

CRITERIOS DE EVALUACION

| CRITERIOS EVALUADOS |  |  | PUNTAJE | PUNTAJE MAXIMO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RESUMEN |  |  |  | 100 |
| 1 | EXPERIENCIA GENERAL |  | 30 |  |
| 2 | ESPERIENCIA ESPECIFICA |  | 50 |  |
| 3 | ENTREVISTA |  | 20 |  |
| 1 | EXPERIENCIA GENERAL |  |  | 30 |
|  | 1 | Experiencia General |  |  |
|  | 1.1 | Menor a 2 años | 15 |  |
|  | 1.2 | Entre 2 y 5 años | 20 |  |
|  | 1.3 | Mayor a 5 años | 30 |  |
| 2 | EXPERIENCIA ESPECIFICA |  |  | 50 |
|  | 2.1 | Experiencia específica en trabajos de exploración geotécnica | 50 |  |
|  | A) | Menor o igual a 1trabajo | 5 |  |
|  | B) | Entre 2 y 3 trabajos | 15 |  |
|  | C) | Entre 3 y 5 trabajos | 25 |  |
|  | D) | Entre 5 a 8 trabajos | 38 |  |
|  | E) | Más de 8 trabajos | 50 |  |
| 3 | entrevista |  |  | 20 |

ANEXO 1

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

FORMULARIO Nº 1

DATOS DEL PROPONENTE Y MONTO DE LA PROPUESTA

PARA PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

| - DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llenar el objeto de la Contratación que aparece en la convocatoria |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MONTO Y VALIDEZ DE LA PROPUESTA (El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la provisión del servicio) (Para procesos por Ítems, Lotes, Tramos o Paquetes, se debe detallar los precios para cada ítem, lote, tramo o paquete al que se presenta el proponente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN |  | MONTO NUMERAL (Bs.) |  |  |  |  |  |  | MONTO LITERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALIDEZ (días calendario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Servicio de Exploración Geotécnica Subestación Tarija de cuerdo a términos de referencia tres (3) SPT (5m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicio de Exploración Geotécnica Subestación Tarija de cuerdo a términos de referencia calicatas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Servicio de Exploración Geotécnica Subestación Las Carreras de cuerdo a términos de referencia, tres (3) SPT (5m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicio de Exploración Geotécnica Subestación Las Carreras de cuerdo a términos de referencia, SPT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del proponente o Razón Social |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Proponente |  |  |  | : |  |  |  | Persona Natural |  |  |  | Otro: ____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio del proponente fijado para la contratación |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax (sólo si tiene) |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casilla (sólo si tiene) |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico (sólo si tiene) |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad o Número de Identificación Tributaria |  |  |  | : |  | CI/NIT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Datos de constitución del proponente (*) |  |  |  | : |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  |  | mes |  | Año) |  |
|  |  |  |  |  |  | Paterno |  |  |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal (*) |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal (*) |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  |  |  | mes |  |  |  | Año) |  |  |  |  |
| Poder del Representante Legal (*) |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Llenar cuando corresponda

(Firma del Representante Legal para Personas Jurídicas)

(Firma del Proponente en caso de Personas Naturales)

(Nombre completo)

FORMULARIO Nº 1-A

DATOS DEL PROPONENTE Y MONTO DE LA PROPUESTA

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| - DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Llenar el objeto de la Contratación que aparece en la convocatoria |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - MONTO Y VALIDEZ DE LA PROPUESTA (El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la provisión del servicio de consultoría) (Para procesos por Ítems, Lotes, Tramos o Paquetes, se debe detallar los precios para cada ítem, lote, tramo o paquete al que se presenta el proponente) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DESCRIPCIÓN |  | MONTO NUMERAL (Bs.) |  |  |  |  |  |  |  | MONTO LITERAL |  |  |  |  |  |  |  |  | VALIDEZ (días calendario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denominación de la Asociación Accidental |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asociados |  |  |  | : |  |  | # |  | Nombre del Asociado (Los datos de cada asociado deben ser presentados en el Anexo a este Formulario) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Participación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  |  | mes |  | Año) |  |
| Datos del Testimonio de Contrato de la Asociación Accidental |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DATOS DE CONTACTO DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciudad |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio fijado para el proceso de contratación |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax (Sólo si tiene) |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casilla (Sólo si tiene) |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico (Sólo si tiene) |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Paterno |  |  |  |  |  | Materno |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  | Lugar de Expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  |  |  | Lugar |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  |  |  |  | mes |  |  |  |  | Año) |  |  |  |  |
| Poder del Representante Legal |  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal)

(Nombre completo)

ANEXO AL FORMULARIO N°1-A

DATOS DE LOS ASOCIADOS

(Utilizar un Anexo por cada Asociado)

|  | DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nombre o Razón Social | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  |  |  |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |
|  |  | Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  |  |  |  | Fecha de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Paterno |  |  | Materno |  |  |  |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal)

(Nombre completo)

FORMULARIO Nº 2

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Lugar de Realización | Periodo de Ejecución |  | Forma de Participación (Individual / Asociado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Inicio | Fin |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado de conformidad o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO Nº 3

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Lugar de Realización | Periodo de Ejecución |  |  | Forma de Participación (Individual / Asociado) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Inicio | Fin | Tiempo de Ejecución |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado de conformidad o su equivalente emitido por el contratante, en original o fotocopia legalizada.

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

ANEXO 2

FORMULARIO PARA USO DE LA COMISION DE CALIFICACION

FORMULARIO DE

- EVALUACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA

- METODO DE SELECCIÓN BASADO EN PRESUPUESTO FIJO

| N° | Nombre del proponente | Calificación técnica (mínimo 70 puntos) | Ubicación de la propuesta |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |

ANEXO 3

CONTRATO DE SERVICIOS DE EXPLORACIÓN GEOTÉCNICA PROYECTO DE INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO TARIJA AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONALSUBESTACIONES TARIJA Y LAS CARRERAS

CLÁUSULA PRIMERA.- (DE LOS ANTECEDENTES DEL CONTRATO) La EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD, mediante Convocatoria Nº CCP-2008-074, destinada a la contratación de Servicio de Exploraciones Geotécnicas Proyecto de Interconexión del Sistema Eléctrico Tarija al Sistema Interconectado Nacional, Subestaciones Eléctricas Las Carreras y Tarija, de acuerdo a las instrucciones establecidas en el Decreto Supremo N° 29190,  de 11 de julio de 2007, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y su Reglamentación, convocó en fecha 29/08/2008 a personas naturales y jurídicas con capacidad de contratar, para la prestación de ofertas para el Servicios de Exploración Geotécnica del Proyecto de Interconexión del Sistema Tarija al Sistema Interconectado Nacional,  con CUCE 08-0514-00-107938-2-1, bajo los términos del Documento Base de Contratación (DBC).

Concluido el proceso de calificación, el Responsable del Proceso de Contratación de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (RPA), en base al Informe de Calificación y Recomendación de la Comisión de Calificación con memorando Nº CBCOM-6680/08 de 07/11/2008, resolvió declarar desierta la Convocatoria CCP-2008-74, para subsanar este contratiempo y cumplir con el cronograma de actividades del Proyecto de Interconexión del Sistema Tarija al Sistema Interconectado Nacional, el Comité de Evaluación de Propuestas con memorandum …………………………recomienda la contratación directa de       . para el Servicios de Exploración Geotécnica para el Proyecto de Interconexión del Sistema Tarija al Sistema Interconectado Nacional Subestaciones Las Carreras y Tarija , en aplicación del Decreto Supremo Nº 29644 de 16 de julio de 2008, que autoriza la transformación de ENDE en una Empresa Pública Estratégica y Corporativa y particularmente amparados por el Artículo 1º del Decreto Supremo Nº 29576 de 21 de mayo de 2008, que autoriza a las Empresas Públicas Estratégicas la contratación directa de Bienes, Servicios Generales y Servicios de Consultoría, en atención a los antecedentes detallados y a requerimiento del centro solicitante,  la Gerencia de Ingeniería y Planificación,……………………………………………………………………., aprueba la contratación directa de ……………………. para el Servicio de Exploración Geotécnica del Proyecto de Interconexión del Sistema Tarija al Sistema Interconectado Nacional subestaciones Las Carreras y Tarija.

CLÁUSULA SEGUNDA.- (DE LAS PARTES) a) EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD "ENDE" con personería jurídica reconocida mediante Resolución Suprema No. 127462 de 4 de febrero de 1965, con NIT Nº 1023187029 y domicilio en la AV. Ballivián No. 0-503 Esq. México de la ciudad de Cochabamba, representada por el Ing. Rafael Alarcón Orihuela, con C.I. Nº  2870810 Cbba., como Gerente  General,  en ejercicio del Poder Nº 1820/2008 de 30 de julio de 2008, otorgado ante Notario de Primera Clase Dr. Hugo Melgar Álvarez del Distrito Judicial de Cochabamba, que para efectos de este Contrato se denominará ENDE.

b)……………….. con NIT Nº ……………………., domicilio principal en c………………………………………………, Representada por el Sr……………………………………………, carnet de identidad Nº………….., expedido en …………………., mayor de edad, hábil por Ley, vecino de ésta,  que para efectos de este Contrato se denominará el CONTRATISTA.

CLÁUSULA TERCERA.- (DEL OBJETO Y CAUSA) El CONTRATISTA se compromete a prestar el Servicio de Exploración Geotécnica de los posibles terrenos para las subestaciones Tarija y Las Carreras, del  Proyecto de Interconexión del Sistema Eléctrico Tarija al SIN, que en adelante se denominará el SERVICIO, con estricta y absoluta sujeción a este Contrato.

CLÁUSULA CUARTA.- (DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO)	 Para cumplimiento del presente Contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos:

- Documento Base de Contratación.

- Propuesta Adjudicada.

- Documento de Adjudicación.

- Poder del Representante Legal, cuando corresponda.

CLÁUSULA  QUINTA.- (DE LAS RETENCIONES POR PAGOS PARCIALES) 	El CONTRATISTA acepta expresamente, que ENDE retendrá el siete por cien (7%) de cada pago parcial, para constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato. Estas retenciones serán reintegradas una vez que sea aprobado el Informe Final.

CLÁUSULA SEPTIMA.- (DEL PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO) El presente Contrato se suscribe por el plazo de ochenta (15) días calendario a partir del ……………………….., prorrogable previa evaluación positiva del servicio, por un periodo similar.

CLÁUSULA OCTAVA.- (DEL LUGAR DE REALIZACIÓN) El CONTRATISTA se obliga a realizar el SERVICIO en los lugares en los que se encuentren las variantes topográficas determinadas por el Documento Base de Contratación.

CLÁUSULA NOVENA.- (DEL MONTO Y FORMA DE PAGO) El monto total aceptado por las partes para la prestación del servicio es de Bs ……….- (…………………………………………. 00/100 Bolivianos),  monto que será pagado de acuerdo al avance de obra, verificado por el Ingeniero Supervisor del servicio.

En caso de requerirse mayor  número de calicatas o SPT, que los estimados, los adicionales serán pagados aplicando los precios unitarios establecidos en su oferta, de requerirse mayor profundidad de metros  a los cinco metros estimados  en los SPT, estos serán pagados al valor de un SPT, dividido entre cinco (5).

CLÁUSULA DÉCIMA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS) Correrá por cuenta del CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país a la fecha de presentación de la propuesta.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- (FACTURACIÓN)	Para que se efectúe el pago, el CONTRATISTA deberá emitir la respectiva factura oficial por el monto del pago a favor de ENDE, caso contrario  ENDE deberá retener los montos de obligaciones tributarias, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- (DE LA PREVISIÓN) El Contrato sólo podrá modificarse en casos de fuerza mayor o caso fortuito, previa aprobación de la MAE. Las causas modificatorias deberán ser sustentadas por informes técnicos y legales que establezcan la viabilidad técnica y de financiamiento.

La referida modificación, se realizará a través de Contrato Modificatorio, establecido en el Artículo 36 del Decreto Supremo N° 29190.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- (DE LOS SUBCONTRATOS)	El CONTRATISTA no podrá subrogar el cumplimiento del presente contrato a terceros ni total ni parcialmente, salvo que se tuviese esta previsión en el DBC de manera especifica. El CONTRATISTA es responsable de los resultados y todos los daños que pudieran suscitarse por efectos de este Subcontrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- (DE LAS MULTAS)	El CONTRATISTA se obliga a cumplir con el cronograma y el plazo del servicio establecido en el presente Contrato, caso contrario el CONTRATISTA será multado con el cero cinco por ciento (0,5%) del monto total del contrato por día de retraso. La suma de las multas no podrá exceder el veinte por cien (20%) del monto total del contrato sin perjuicio de resolver el mismo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.- (DE LA EXONERACIÓN A ENDE DE RESPONSABILIDADES POR DAÑO A TERCEROS)	El CONTRATISTA se obliga a tomar todas las previsiones que pudiesen surgir por daño a terceros en la provisión del SERVICIO, se exonera de estas obligaciones a ENDE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEPTIMA.- (DE LA EXONERACIÓN DE LAS CARGAS LABORALES Y SOCIALES A ENDE) El CONTRATISTA corre con las obligaciones que emerjan del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el personal de su dependencia, se exonera de estas obligaciones a ENDE.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- (DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO)	El presente Contrato concluirá por una de las siguientes modalidades:

- Por Cumplimiento de Contrato:

De forma normal, tanto ENDE como el CONTRATISTA darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en el mismo, lo cual se hará constar por escrito.

- Por Resolución del contrato:

  - A requerimiento de ENDE, por causales atribuibles al CONTRATISTA:

- Por incumplimiento de servicio en el plazo establecido.

- Por disolución del CONTRATISTA.

- Por quiebra declarada del CONTRATISTA.

- Por suspensión del servicio sin justificación.

  - A requerimiento del CONTRATISTA, por causales atribuibles a ENDE:

- Si apartándose de los términos del Contrato, ENDE pretende efectuar modificación en las especificaciones técnicas.

- Por incumplimiento injustificado en los pagos por la prestación del servicio por más de sesenta (60) días calendario, computados a partir de la fecha que debió hacerse efectivo el pago.

- Por utilizar o requerir aquellos servicios que son objeto del presente contrato en beneficio de terceras personas.

  - Por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten a ENDE o al CONTRATISTA.

Si se presentaran situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que imposibiliten la realización del servicio o vayan contra los intereses del Estado, se resolverá el Contrato total o parcialmente.

Cuando se efectúe la resolución del contrato se procederá a una liquidación de saldos deudores y acreedores de ambas partes, efectuándose los pagos a que hubiere lugar, conforme la evaluación del grado de cumplimiento de la provisión del servicio.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- (DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS)	En caso de surgir controversias entre ENDE y el CONTRATISTA las partes están facultadas para acudir a la vía coactiva fiscal.

CLÁUSULA VIGESIMA.- (DEL CONSENTIMIENTO)	 En señal de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento, firmamos el presente Contrato en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el Ing. Rafael Alarcón Orihuela, en representación legal de ENDE, y el Sr. Carlos Gualberto Rico Soliz en representación del CONTRATISTA.

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la Contraloría General de la República en idioma español.

Cochabamba,  ………noviembre de 2008

Ing. Rafael Alarcón Orihuela

GERENTE GENERAL                                                                        CONTRATISTA