ADQUISICIÓN DE CABLES Y FERRETERÍA DE LÍNEA PARA REDES COMPACTAS – REGIONAL COBIJA

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Carta de Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES  Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente  (y sus correcciones, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interes.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del  RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés  me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Carnet de Identidad para personas naturales.

- Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.

- Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del Banco, excepto las empresas de reciente creación.

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (Para procesos cuyo monto de contrato  sume mayor a Bs. 1.000.000,00)

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  | b) Empresa Extranjera |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |
|  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |
| Asociados | : |  | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |

| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| --- |
| País | : |  |  |  |
| Ciudad | : |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| --- |
|  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social | : |  |  |  |
|  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
| Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por Ítems o por el Total)

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA |
| --- | --- |
| Ítem | Descripción del bien | Unid. | Cant. | Precio Ref. Unitario Bs | Precio Referencial Total Bs | Plazo de entrega solicitado | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
|  |  |  |  |  |  | Tipo | Días | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en días) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario | Precio Total |
|  |  |  |  |  |  | (*) | calendario |  |  |  |  | (Bs.) | (Bs.) |
|  | FERRETERÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ancla metálica galvanizada tipo plato cruzado 16" x 16" | pza | 184,00 | 189,00 | 34.776,00 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Arandela cuadrada curva 2¼" x3/16", p/perno 5/8" | pza | 572,00 | 3,48 | 1.990,56 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Arandela cuadrada plana 2 ¼" x 3/16", p/ perno 5/8" | pza | 59,00 | 2,99 | 176,41 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Balancín de madera (1 1/2"x1 1/2" ) largo 28" plano | pza | 7,00 | 42,00 | 294,00 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Conector de Cu para varilla de tierra Nº 10 - 2 AWG | pza | 95,00 | 6,80 | 646,00 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Conector Grampa paralela aislada bimetalica Cu/Al hasta 2/0 | pza | 40,00 | 18,00 | 720,00 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Conector grampa paralela desnudo un perno para puente 4 - 4/0 AWG | pza | 13,00 | 18,00 | 234,00 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Conector grampa paralela Al/Cu doble perno 6 - 1/0 AWG | pza | 47,00 | 13,50 | 634,50 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Conector perno partido bimetalico de 8 a 2 AWG p/acero 5/16" | pza | 190,00 | 12,50 | 2.375,00 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Contratuerca cuadrada 3/8" | pza | 7,00 | 3,20 | 22,40 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Contratuerca cuadrada 5/8" | pza | 641,00 | 2,58 | 1.653,78 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Corbatín guardacabo de 3" ranura 5/8" | pza | 7,00 | 4,31 | 30,17 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ojal curvo para rienda guardacabo p/perno 5/8" | pza | 187,00 | 31,50 | 5.890,50 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Perno Coche 3/8 x 5" | pza | 7,00 | 5,00 | 35,00 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Perno máquina 5/8" x 10" | pza | 308,00 | 11,34 | 3.492,72 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Perno máquina 5/8" x 12" | pza | 113,00 | 13,64 | 1.541,32 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Perno ojo 5/8" x 10" | pza | 182,00 | 21,00 | 3.822,00 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Perno todo rosca 5/8" x 22" | pza | 10,00 | 44,54 | 445,38 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Rack de 1 via fijo 1 1/2"x1/8"x4" para aislador rodillo 3" | pza | 26,00 | 23,94 | 622,44 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Rack de 4 vias fijo para aisladores rodillo 3" | pza | 109,00 | 138,23 | 15.067,07 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Tuerca de ojo 5/8" x 2 5/8" de largo | pza | 303,00 | 17,00 | 5.151,00 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Varilla de acero cubierta con Cu para puesta a tierra 5/8"x 8' | pza | 47,00 | 60,00 | 2.820,00 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Varilla p/ anclaje acero galv. 5/8"x6' simple ranura | pza | 26,00 | 69,81 | 1.815,06 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Varilla p/ anclaje acero galv. 5/8"x7' simple ranura | pza | 157,00 | 91,50 | 14.365,50 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Abrazadera Doble P/poste 7" | pza | 634,00 | 55,18 | 34.984,12 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Brazo Tipo L 35Kv | pza | 32,00 | 521,11 | 16.675,52 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Brazo Tipo L 15 kv | pza | 77,00 | 434,76 | 33.476,52 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Brazo Antibalanceo 35 kV. | pza | 29,00 | 112,20 | 3.253,80 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Brazo Antibalanceo 15 kV. | pza | 77,00 | 99,50 | 7.661,50 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Estribo para espaciador Triangular | pza | 106,00 | 97,21 | 10.304,26 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Espaciador Triangular 35 kV. | pza | 481,00 | 244,13 | 117.426,53 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Espaciador Triangular 15 kV. | pza | 1.152,00 | 207,51 | 239.052,10 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Perno tipo Coche 5/8"x3" | pza | 634,00 | 7,87 | 4.989,58 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Corbatín 5/8" | pza | 121,00 | 4,00 | 484,00 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Espiga para aislador 35 kV. | pza | 13,00 | 97,44 | 1.266,72 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Espiga para aislador 15 kV. | pza | 33,00 | 87,70 | 2.894,10 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Conector Tipo Estribo | pza | 116,00 | 19,83 | 2.300,28 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Conector compresión tipo H 2-6 a 2-6 | pza | 31,00 | 13,22 | 409,82 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Grampa Linea viva | pza | 116,00 | 83,32 | 9.665,12 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Manilla Zapatilla 3 | pza | 271,00 | 39,98 | 10.834,04 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Pinza de Retensión | pza | 271,00 | 95,42 | 25.858,82 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Pararrayos 27KV | pza | 7,00 | 822,81 | 5.759,67 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Pararrayos 9KV | pza | 20,00 | 493,69 | 9.873,72 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Soporte Metálico Tipo C 35 kv | pza | 31,00 | 814,07 | 25.236,17 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Soporte Metálico Tipo C 15 Kv. | pza | 75,00 | 659,40 | 49.455,00 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Secionador Fusible de 27 Kv. | pza | 10,00 | 779,52 | 7.795,20 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Secionador Fusible de 15 Kv. | pza | 13,00 | 467,71 | 6.080,26 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | CABLES Y ALAMBRES | UNIDAD | CANT. |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Alambre desnudo de Cobre recocido No 4 AWG | m | 481,00 | 25,00 | 12.025,00 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Cable de Acero galv EHS 5/16, 7 hilos | m | 2.451,00 | 6,70 | 16.421,70 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Cable de Acero galv EHS 3/8 | m | 13.079,00 | 10,05 | 131.443,95 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Cable aislado de Cobre Nº 10 AWG | m | 82,00 | 3,50 | 287,00 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Cable de aluminio compacto aislado 35 kV 150 mm2 | m | 10.857,00 | 55,89 | 606.778,32 | F | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Cable de aluminio compacto aislado 15 kV180 mm2 | m | 28.369,00 | 33,00 | 936.211,04 | F | 90 |  |  |  |  |  |  |
|  | PREFOMES | UNIDAD | CANT. |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Preformado de final p/ cable ACSR No 1/0 NEUTRO | pza | 211,00 | 12,00 | 2.532,00 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Preformado final p/cable de acero 5/16" EHS | pza | 381,00 | 16,00 | 6.096,00 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Malla Fin de linea 3/8" | pza | 200 | 17,22 | 3.444,00 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Anillo Plastico de Amarre | pza | 5082 | 59,93 | 304.564,26 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | AISLADORES | UNIDAD | CANT. |  |  | F |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Aislador Carrete de Porcelana, ANSI 53 – 2, Largo 3" | pza | 462,00 | 8,14 | 3.760,68 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Aislador campana polimerico 35 kV. | pza | 73,00 | 211,26 | 15.421,98 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Aislador campana polimerico 15 kV. | pza | 152,00 | 130,00 | 19.760,00 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Aislador de suspensión polimerico 35 kV. | pza | 139,00 | 159,14 | 22.120,46 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Aislador de suspensión polimerico 15 kV. | pza | 310,00 | 130,00 | 40.300,00 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | CRUCETAS | UNIDAD | CANT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Cruceta de madera 3 1/2" x 4 1/2" x 8' almendrillo o equiv. | pza | 6,00 | 264,48 | 1.586,88 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Literal) | 2.847.110,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| FORMULARIO C-1 |
| --- |
| ADQUISICION DE CABLES Y FERRETERIA DE LINEA PARA REDES COMPACTAS - REGIONAL COBIJA |
| DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADOM POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |
| Item | Descripción del bien | Ud. | Cant. | Caracteristicas Ofertadas | Cumple | Observaciones (Especificar el porqué No Cumple) |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
|  | FERRETERÍA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ancla metálica galvanizada tipo plato cruzado 16" x 16" | pza | 184,00 |  |  |  |  |
| 2 | Arandela cuadrada curva 2¼" x3/16", p/perno 5/8" | pza | 572,00 |  |  |  |  |
| 3 | Arandela cuadrada plana 2 ¼" x 3/16", p/ perno 5/8" | pza | 59,00 |  |  |  |  |
| 4 | Balancín de madera (1 1/2"x1 1/2" ) largo 28" plano | pza | 7,00 |  |  |  |  |
| 5 | Conector de Cu para varilla de tierra Nº 10 - 2 AWG | pza | 95,00 |  |  |  |  |
| 6 | Conector Grampa paralela aislada bimetalica Cu/Al hasta 2/0 | pza | 40,00 |  |  |  |  |
| 7 | Conector grampa paralela desnudo un perno para puente 4 - 4/0 AWG | pza | 13,00 |  |  |  |  |
| 8 | Conector grampa paralela Al/Cu doble perno 6 - 1/0 AWG | pza | 47,00 |  |  |  |  |
| 9 | Conector perno partido bimetalico de 8 a 2 AWG p/acero 5/16" | pza | 190,00 |  |  |  |  |
| 10 | Contratuerca cuadrada 3/8" | pza | 7,00 |  |  |  |  |
| 11 | Contratuerca cuadrada 5/8" | pza | 641,00 |  |  |  |  |
| 12 | Corbatín guardacabo de 3" ranura 5/8" | pza | 7,00 |  |  |  |  |
| 13 | Ojal curvo para rienda guardacabo p/perno 5/8" | pza | 187,00 |  |  |  |  |
| 14 | Perno Coche 3/8 x 5" | pza | 7,00 |  |  |  |  |
| 15 | Perno máquina 5/8" x 10" | pza | 308,00 |  |  |  |  |
| 16 | Perno máquina 5/8" x 12" | pza | 113,00 |  |  |  |  |
| 17 | Perno ojo 5/8" x 10" | pza | 182,00 |  |  |  |  |
| 18 | Perno todo rosca 5/8" x 22" | pza | 10,00 |  |  |  |  |
| 19 | Rack de 1 via fijo 1 1/2"x1/8"x4" para aislador rodillo 3" | pza | 26,00 |  |  |  |  |
| 20 | Rack de 4 vias fijo para aisladores rodillo 3" | pza | 109,00 |  |  |  |  |
| 21 | Tuerca de ojo 5/8" x 2 5/8" de largo | pza | 303,00 |  |  |  |  |
| 22 | Varilla de acero cubierta con Cu para puesta a tierra 5/8"x 8' | pza | 47,00 |  |  |  |  |
| 23 | Varilla p/ anclaje acero galv. 5/8"x6' simple ranura | pza | 26,00 |  |  |  |  |
| 24 | Varilla p/ anclaje acero galv. 5/8"x7' simple ranura | pza | 157,00 |  |  |  |  |
| 25 | Abrazadera Doble P/poste 7" | pza | 634,00 |  |  |  |  |
| 26 | Brazo Tipo L 35Kv | pza | 32,00 |  |  |  |  |
| 27 | Brazo Tipo L 15 kv | pza | 77,00 |  |  |  |  |
| 28 | Brazo Antibalanceo 35 kV. | pza | 29,00 |  |  |  |  |
| 29 | Brazo Antibalanceo 15 kV. | pza | 77,00 |  |  |  |  |
| 30 | Estribo para espaciador Triangular | pza | 106,00 |  |  |  |  |
| 31 | Espaciador Triangular 35 kV. | pza | 481,00 |  |  |  |  |
| 32 | Espaciador Triangular 15 kV. | pza | 1.152,00 |  |  |  |  |
| 33 | Perno tipo Coche 5/8"x3" | pza | 634,00 |  |  |  |  |
| 34 | Corbatín 5/8" | pza | 121,00 |  |  |  |  |
| 35 | Espiga para aislador 35 kV. | pza | 13,00 |  |  |  |  |
| 36 | Espiga para aislador 15 kV. | pza | 33,00 |  |  |  |  |
| 37 | Conector Tipo Estribo | pza | 116,00 |  |  |  |  |
| 38 | Conector compresión tipo H 2-6 a 2-6 | pza | 31,00 |  |  |  |  |
| 39 | Grampa Linea viva | pza | 116,00 |  |  |  |  |
| 40 | Manilla Zapatilla 3 | pza | 271,00 |  |  |  |  |
| 41 | Pinza de Retensión | pza | 271,00 |  |  |  |  |
| 42 | Pararrayos 27KV | pza | 7,00 |  |  |  |  |
| 43 | Pararrayos 9KV | pza | 20,00 |  |  |  |  |
| 44 | Soporte Metálico Tipo C 35 kv | pza | 31,00 |  |  |  |  |
| 45 | Soporte Metálico Tipo C 15 Kv. | pza | 75,00 |  |  |  |  |
| 46 | Secionador Fusible de 27 Kv. | pza | 10,00 |  |  |  |  |
| 47 | Secionador Fusible de 15 Kv. | pza | 13,00 |  |  |  |  |
|  | CABLES Y ALAMBRES | UNIDAD | CANT. |  |  |  |  |
| 48 | Alambre desnudo de Cobre recocido No 4 AWG | m | 481,00 |  |  |  |  |
| 49 | Cable de Acero galv EHS 5/16, 7 hilos | m | 2.451,00 |  |  |  |  |
| 50 | Cable de Acero galv EHS 3/8 | m | 13.079,00 |  |  |  |  |
| 51 | Cable aislado de Cobre Nº 10 AWG | m | 82,00 |  |  |  |  |
| 52 | Cable de aluminio compacto aislado 35 kV 150 mm2 | m | 10.857,00 |  |  |  |  |
| 53 | Cable de aluminio compacto aislado 15 KV 180 mm2 | m | 28.369,00 |  |  |  |  |
|  | PREFOMES | UNIDAD | CANT. |  |  |  |  |
| 54 | Preformado de final p/ cable ACSR No 1/0 NEUTRO | pza | 211,00 |  |  |  |  |
| 55 | Preformado final p/cable de acero 5/16" EHS | pza | 381,00 |  |  |  |  |
| 56 | Malla Fin de linea 3/8" | pza | 200 |  |  |  |  |
| 57 | Anillo Plastico de Amarre | pza | 5082 |  |  |  |  |
|  | AISLADORES | UNIDAD | CANT. |  |  |  |  |
| 58 | Aislador Carrete de Porcelana, ANSI 53 – 2, Largo 3" | pza | 462,00 |  |  |  |  |
| 59 | Aislador campana polimerico 35 kV. | pza | 73,00 |  |  |  |  |
| 60 | Aislador campana polimerico 15 kV. | pza | 152,00 |  |  |  |  |
| 61 | Aislador de suspensión polimerico 35 kV. | pza | 139,00 |  |  |  |  |
| 62 | Aislador de suspensión polimerico 15 kV. | pza | 310,00 |  |  |  |  |
|  | CRUCETAS | UNIDAD | CANT. |  |  |  |  |
| 63 | Cruceta de madera 3 1/2" x 4 1/2" x 8' almendrillo o equiv. | pza | 6,00 |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |  |  |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en la planta Bahía de Ende Cobija - Pando, ubicados sobre la Carretera a Porvenir Km 3,5. Los costos de Carguío, descarguio, transporte corren por cuenta del proveedor. |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |  |  |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los 90 dias calendario para los items 52 y 53, los demas item deberan ser entregados en 30 dias calendario computables a partir de la firma de la orden de proceder u orden de proceder, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito tipificado según el Código de Comercio, será penalizado con una multa a establecerse en el Contrato u Orden de Compra. |  |  |  |  |
| GARANTÍA |  |  |  |  |
| Los bienes ofrecidos bajo estas especificaciones, deberán estar cubierto en el contrato resultante de la adjudicación, por la garantía del fabricante. Los términos de esta garantía deberá indicarse explícitamente en la propuesta, considerándose como mínimo 12 (doce meses) de garantia a partir de la recepción definitiva de los bienes. |  |  |  |  |
| INSPECCION O PRUEBAS |  |  |  |  |
| Para la recepción del bien se realizarán las inspecciones necesarias para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO: |  |  |  |  |
| El pago se efectuara mediante la emisión de cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |  |  |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |  |  |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de Planta Bahía ubicada en la ciudad de Cobija - Pando, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal. |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

EXPRESIONES DE INTERES

Código ENDE  N° CDCPP-ENDE-2016-052

Cochabamba, Mayo de 2016