ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LINEAS DE TRANSMISIÓN ELECTRICA - ENDE

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Carta de Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES  Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente  (y sus correcciones, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interes.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del  RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés  me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Carnet de Identidad para personas naturales.

- Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.

- Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del Banco, excepto las empresas de reciente creación.

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (Para procesos cuyo monto de contrato  sume mayor a Bs. 1.000.000,00)

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  | b) Empresa Extranjera |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |
|  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |
| Asociados | : |  | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |

| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| --- |
| País | : |  |  |  |
| Ciudad | : |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| --- |
|  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social | : |  |  |  |
|  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
| Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por Ítems o por el Total)

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| --- | --- |
| Ítem | Descripción del bien | Unid. | Cantidad solicitada | Precio referencial unitario | Precio referencial total | Plazo de entrega solicitado | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en días calendario) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Bs.) | Precio Total (Bs.) |
|  |  |  |  |  |  | Tipo(*) | Días calendario |  |  |  |  |  |  |
| Línea de Transmisión Punutuma-Tarija |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Contador de descargas eléctricas | Pzas | 35 | 7.300,00 | 255.500,00 | F | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sílica Gel granulado color naranja | Kg | 100 | 450,00 | 45.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Calefactor 100 W | Pzas | 5 | 4.700,00 | 23.500,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Calefactor 12 W | Pzas | 3 | 3.000,00 | 9.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Grampa Paralela (ferretería de línea 230 kV) | Pzas | 150 | 270,00 | 40.500,00 | F | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Grampa tipo T (ferretería de línea 230 kV) | Pzas | 60 | 450,00 | 27.000,00 | F | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Grampa paleta (ferretería de línea 230 kV) | Pzas | 30 | 450,00 | 13.500,00 | F | 150 |  |  |  |  |  |  |
| Línea de Transmisión Chaco-Tarija |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Calefactor 100 W | Pzas | 15 | 4.700,00 | 70.500,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sílica Gel granulado | Kg | 100 | 450,00 | 45.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pararrayos 230 kV | Pzas | 2 | 40.100,00 | 80.200,00 | F | Hasta 15/12/2017 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pararrayos 69 kV | Pzas | 3 | 21.400,00 | 64.200,00 | F | Hasta 15/12/2017 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Contador de descargas eléctricas | Pzas | 30 | 7.300,00 | 219.000,00 | F | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Calefactor 12 W | Pzas | 12 | 3.000,00 | 36.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Grampa Paralela (ferretería de línea 230 kV) | Pzas | 12 | 270,00 | 3.240,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Grampa tipo T (ferretería de línea 230 kV) | Pzas | 12 | 450,00 | 5.400,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Grampa tipo Pin (ferretería de línea 230 kV) | Pzas | 12 | 450,00 | 5.400,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Grampa paralela (ferretería de línea 69 kV) | Pzas | 12 | 270,00 | 3.240,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Grampa tipo T (ferretería de línea 69 kV) | Pzas | 12 | 450,00 | 5.400,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Grampa tipo Pin (ferretería de línea 69 kV) | Pzas | 12 | 450,00 | 5.400,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Gas SF6 | Cant. | 2 | 30.000,00 | 60.000,00 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Línea de Transmisión Caranavi-Trinidad (Equipos de protección de Subestaciones) |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Relé de bloqueo | Pzas | 8 | 11.500,00 | 92.000,00 | F | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Botoneras de reposición | Pzas | 8 | 4.000,00 | 32.000,00 | F | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Relé auxiliar de disparo | Pzas | 8 | 4.000,00 | 32.000,00 | F | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Equipment Frame | Pzas | 7 | 4.000,00 | 28.000,00 | F | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Terminal base RX1 | Pzas | 10 | 300,00 | 3.000,00 | F | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Terminal base RX4 | Pzas | 30 | 430,00 | 12.900,00 | F | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Apparatus bar | Pzas | 7 | 280,00 | 1.960,00 | F | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Test Switch (Galleta de prueba) | Pzas | 3 | 7.200,00 | 21.600,00 | F | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Relé auxiliar de cierre | Pzas | 1 | 2.300,00 | 2.300,00 | F | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Relé auxiliar con doble contacto | Pzas | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | F | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Relé auxiliar repetidor de estados | Pzas | 1 | 3.300,00 | 3.300,00 | F | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Relé supervisor | Pzas | 50 | 2.800,00 | 140.000,00 | F | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Selector de posición Normal/Emergencia | Pzas | 10 | 800,00 | 8.000,00 | F | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Selector de posición Abrir/Cerrar | Pzas | 10 | 620,00 | 6.200,00 | F | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Relé diferencial de línea | Pzas | 1 | 135.000,00 | 135.000,00 | F | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Relé diferencial de Transformador | Pzas | 1 | 122.000,00 | 122.000,00 | F | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Indicador Magnético | Pzas | 10 | 1.100,00 | 11.000,00 | F | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Válvula de retención para Interruptor de potencia | Pzas | 5 | 750,00 | 3.750,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Motor para Interruptor de potencia | Pzas | 3 | 5.000,00 | 15.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Amortiguador para Interruptor de potencia | Pzas | 6 | 16.500,00 | 99.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Dispositivo de Bloqueo de Apertura con Disparo Manual para Interruptor de potencia | Pzas | 9 | 34.000,00 | 306.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Bobinas Y1 y Y3 para Interruptor de potencia | Pzas | 9 | 320,00 | 2.880,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Bobinas de cierre para Interruptor de potencia | Pzas | 9 | 320,00 | 2.880,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Calefactor para Interruptor de potencia | Pzas | 4 | 1.100,00 | 4.400,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Calefactor para Interruptor de potencia | Pzas | 4 | 750,00 | 3.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Relé para Interruptor de potencia | Pzas | 4 | 400,00 | 1.600,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Contactor del Motor para Interruptor de potencia | Pzas | 4 | 1.300,00 | 5.200,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Contador para Interruptor de potencia | Pzas | 4 | 850,00 | 3.400,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Densímetro SF6 para Interruptor de potencia | Pzas | 1 | 10.000,00 | 10.000,00 | F | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Bobina 2/R (110/220 V) para Interruptor de potencia | Pzas | 4 | 4.300,00 | 17.200,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Calefactor para Interruptor de potencia | Pzas | 4 | 1.000,00 | 4.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Resorte de Apertura para Interruptor de potencia | Pzas | 4 | 5.500,00 | 22.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Resorte de Cierre para Interruptor de potencia | Pzas | 4 | 6.700,00 | 26.800,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Contactos Auxiliares para Interruptor de potencia | Pzas | 4 | 6.500,00 | 26.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Llave selectora para Interruptor de potencia | Pzas | 4 | 1.700,00 | 6.800,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Amortiguadores para Interruptor de potencia | Pzas | 4 | 2.300,00 | 9.200,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Grasa G para Interruptor de potencia | tubo | 4 | 370,00 | 1.480,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Grasa K para Interruptor de potencia | tubo | 4 | 1.750,00 | 7.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Grasa L para Interruptor de potencia | tubo | 4 | 1.200,00 | 4.800,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Grasa M para Interruptor de potencia | tubo | 4 | 1.200,00 | 4.800,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Grasa N para Interruptor de potencia | tubo | 4 | 900,00 | 3.600,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Grasa P para Interruptor de potencia | tubo | 4 | 2.600,00 | 10.400,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Grasa S para Interruptor de potencia | tubo | 4 | 370,00 | 1.480,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Grasa SV para Interruptor de potencia | tubo | 4 | 2.000,00 | 8.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Conector de aluminio para Derivación | Pzas | 30 | 450,00 | 13.500,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Conector de Aluminio con Derivación Perpendicular | Pzas | 30 | 450,00 | 13.500,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Conector recto | Pzas | 30 | 450,00 | 13.500,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Conector de Aluminio con Derivación Perpendicular | Pzas | 9 | 500,00 | 4.500,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Conector de Aluminio con Derivación Perpendicular | Pzas | 9 | 700,00 | 6.300,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Conector de Aluminio con Derivación Perpendicular | Pzas | 9 | 750,00 | 6.750,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Conector Acodado 90° | Pzas | 6 | 700,00 | 4.200,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Conector Acodado 90° | Pzas | 15 | 800,00 | 12.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Conector de Puesta a Tierra | Pzas | 50 | 700,00 | 35.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Conector de Puesta a Tierra | Pzas | 50 | 700,00 | 35.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Conector de Puesta a Tierra | Pzas | 50 | 700,00 | 35.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Conector de Puesta a Tierra | Pzas | 30 | 700,00 | 21.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Contador de descargas eléctricas | Pzas | 30 | 7.300,00 | 219.000,00 | F | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Dispositivo de bloqueo Cierre para Interruptor de Potencia | Pzas | 2 | 49.000,00 | 98.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Dispositivo Bloqueo de Apertura para Interruptor de Potencia | Pzas | 2 | 32.500,00 | 65.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Sílica Gel granulado | Kg | 100 | 450,00 | 45.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Gas SF6 | Cant. | 2 | 30.000,00 | 60.000,00 | F | 30 |  |  |  |  |  |  |
| Línea de Transmisión Cataricagua-Lucianita (Equipos de Subestaciones) |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Grasa G para Interruptor de potencia | tubo | 20 | 370,00 | 7.400,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Grasa N para Interruptor de potencia | tubo | 20 | 900,00 | 18.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Grasa S para Interruptor de potencia | tubo | 10 | 370,00 | 3.700,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Contador | Pzas | 6 | 850,00 | 5.100,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Mini Interruptor para Interruptor de potencia | Pzas | 2 | 3.200,00 | 6.400,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Contactor del Motor para Interruptor de potencia | Pzas | 2 | 1.300,00 | 2.600,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Relé | Pzas | 2 | 400,00 | 800,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Absorbente para Interruptor de potencia | Pzas | 1 | 6.200,00 | 6.200,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Llave selectora local/remoto para Interruptor de potencia | Pzas | 2 | 900,00 | 1.800,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Manodensostato para Interruptor de potencia | Pzas | 2 | 10.600,00 | 21.200,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Motor para Seccionador de potencia | Pzas | 2 | 10.000,00 | 20.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Calefactor para Seccionador de potencia | Pzas | 2 | 2.650,00 | 5.300,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Contactos Auxiliares para Seccionador de potencia | Pzas | 1 | 11.000,00 | 11.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Indicador de Nivel de Aceite para Transformador de Tensión Capacitivo | Pzas | 1 | 1.900,00 | 1.900,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Indicador de Nivel de aceite para Transformador de Potencia | Pzas | 2 | 13.500,00 | 27.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Bolsa de Neopreno para Conservador para Transformador de Potencia | Pzas | 1 | 24.000,00 | 24.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Contador de descargas eléctricas | Pzas | 13 | 7.300,00 | 94.900,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Trinquete de apertura para Interruptor de Potencia | Pzas | 1 | 35.000,00 | 35.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Varillas para Interruptor de Potencia | Pzas | 2 | 13.000,00 | 26.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| Línea de Transmisión Yucumo-San Buenaventur |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Relé de bloqueo | Pzas | 1 | 11.500,00 | 11.500,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Relé auxiliar de disparo | Pzas | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Relé auxiliar de Cierre | Pzas | 1 | 2.300,00 | 2.300,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Relé Auxiliar con doble contacto | Pzas | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Relé auxiliar repetidor de estados | Pzas | 1 | 3.300,00 | 3.300,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Relé supervisor | Pzas | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| Línea de Transmisión Sucre-Padilla |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Relé de bloqueo | Pzas | 1 | 11.500,00 | 11.500,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Relé auxiliar de disparo | Pzas | 1 | 4.000,00 | 4.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Relé auxiliar de Cierre | Pzas | 1 | 2.300,00 | 2.300,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Relé Auxiliar con doble contacto | Pzas | 1 | 3.000,00 | 3.000,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Relé auxiliar repetidor de estados | Pzas | 1 | 3.000,00 | 3.300,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Relé supervisor | Pzas | 1 | 2.800,00 | 2.800,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Puente de Diodos | Pzas | 1 | 3.100,00 | 3.100,00 | F | 110 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |
| (Literal) |  |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACIÓN DELA ENTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción del bien | Unid | Cant | Características Ofertadas | Cumple | Observaciones (Especificar el por qué No Cumple) |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| Línea de Transmisión Punutuma-Tarija |
| 1 | Contador de descargas eléctricas | Pzas | 35 |  |  |  |  |
| 2 | Sílica Gel granulado color naranja | Kg | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Calefactor 100 W | Pzas | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Calefactor 12 W | Pzas | 3 |  |  |  |  |
| 5 | Grampa Paralela (ferretería de línea 230 kV) | Pzas | 150 |  |  |  |  |
| 6 | Grampa tipo T (ferretería de línea 230 kV) | Pzas | 60 |  |  |  |  |
| 7 | Grampa paleta (ferretería de línea 230 kV) | Pzas | 30 |  |  |  |  |
| Línea de Transmisión Chaco-Tarija |
| 8 | Calefactor 100 W | Pzas | 15 |  |  |  |  |
| 9 | Sílica Gel granulado | Kg | 100 |  |  |  |  |
| 10 | Pararrayos 230 kV | Pzas | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Pararrayos 69 kV | Pzas | 3 |  |  |  |  |
| 12 | Contador de descargas eléctricas | Pzas | 30 |  |  |  |  |
| 13 | Calefactor 12 W | Pzas | 12 |  |  |  |  |
| 14 | Grampa Paralela (ferretería de línea 230 kV) | Pzas | 12 |  |  |  |  |
| 15 | Grampa tipo T (ferretería de línea 230 kV) | Pzas | 12 |  |  |  |  |
| 16 | Grampa tipo Pin (ferretería de línea 230 kV) | Pzas | 12 |  |  |  |  |
| 17 | Grampa paralela (ferretería de línea 69 kV) | Pzas | 12 |  |  |  |  |
| 18 | Grampa tipo T (ferretería de línea 69 kV) | Pzas | 12 |  |  |  |  |
| 19 | Grampa tipo Pin (ferretería de línea 69 kV) | Pzas | 12 |  |  |  |  |
| 20 | Gas SF6 | Cant. | 2 |  |  |  |  |
| Línea de Transmisión Caranavi-Trinidad |
| 21 | Relé de bloqueo | Pzas | 8 |  |  |  |  |
| 22 | Botoneras de reposición | Pzas | 8 |  |  |  |  |
| 23 | Relé auxiliar de disparo | Pzas | 8 |  |  |  |  |
| 24 | Equipment Frame | Pzas | 7 |  |  |  |  |
| 25 | Terminal base RX1 | Pzas | 10 |  |  |  |  |
| 26 | Terminal base RX4 | Pzas | 30 |  |  |  |  |
| 27 | Apparatus bar | Pzas | 7 |  |  |  |  |
| 28 | Test Switch (Galleta de prueba) | Pzas | 3 |  |  |  |  |
| 29 | Relé auxiliar de cierre | Pzas | 1 |  |  |  |  |
| 30 | Relé auxiliar con doble contacto | Pzas | 1 |  |  |  |  |
| 31 | Relé auxiliar repetidor de estados | Pzas | 1 |  |  |  |  |
| 32 | Relé supervisor | Pzas | 50 |  |  |  |  |
| 33 | Selector de posición Normal/Emergencia | Pzas | 10 |  |  |  |  |
| 34 | Selector de posición Abrir/Cerrar | Pzas | 10 |  |  |  |  |
| 35 | Relé diferencial de línea | Pzas | 1 |  |  |  |  |
| 36 | Relé diferencial de Transformador | Pzas | 1 |  |  |  |  |
| 37 | Indicador Magnético | Pzas | 10 |  |  |  |  |
| 38 | Válvula de retención para Interruptor de potencia | Pzas | 5 |  |  |  |  |
| 39 | Motor para Interruptor de potencia | Pzas | 3 |  |  |  |  |
| 40 | Amortiguador para Interruptor de potencia | Pzas | 6 |  |  |  |  |
| 41 | Dispositivo de Bloqueo de Apertura con Disparo Manual para Interruptor de potencia | Pzas | 9 |  |  |  |  |
| 42 | Bobinas Y1 y Y3 para Interruptor de potencia | Pzas | 9 |  |  |  |  |
| 43 | Bobinas de cierre para Interruptor de potencia | Pzas | 9 |  |  |  |  |
| 44 | Calefactor para Interruptor de potencia | Pzas | 4 |  |  |  |  |
| 45 | Calefactor para Interruptor de potencia | Pzas | 4 |  |  |  |  |
| 46 | Relé para Interruptor de potencia | Pzas | 4 |  |  |  |  |
| 47 | Contactor del Motor para Interruptor de potencia | Pzas | 4 |  |  |  |  |
| 48 | Contador para Interruptor de potencia | Pzas | 4 |  |  |  |  |
| 49 | Densímetro SF6 para Interruptor de potencia | Pzas | 1 |  |  |  |  |
| 50 | Bobina 2/R (110/220 V) para Interruptor de potencia | Pzas | 4 |  |  |  |  |
| 51 | Calefactor para Interruptor de potencia | Pzas | 4 |  |  |  |  |
| 52 | Resorte de Apertura para Interruptor de potencia | Pzas | 4 |  |  |  |  |
| 53 | Resorte de Cierre para Interruptor de potencia | Pzas | 4 |  |  |  |  |
| 54 | Contactos Auxiliares para Interruptor de potencia | Pzas | 4 |  |  |  |  |
| 55 | Llave selectora para Interruptor de potencia | Pzas | 4 |  |  |  |  |
| 56 | Amortiguadores para Interruptor de potencia | Pzas | 4 |  |  |  |  |
| 57 | Grasa G para Interruptor de potencia | tubo | 4 |  |  |  |  |
| 58 | Grasa K para Interruptor de potencia | tubo | 4 |  |  |  |  |
| 59 | Grasa L para Interruptor de potencia | tubo | 4 |  |  |  |  |
| 60 | Grasa M para Interruptor de potencia | tubo | 4 |  |  |  |  |
| 61 | Grasa N para Interruptor de potencia | tubo | 4 |  |  |  |  |
| 62 | Grasa P para Interruptor de potencia | tubo | 4 |  |  |  |  |
| 63 | Grasa S para Interruptor de potencia | tubo | 4 |  |  |  |  |
| 64 | Grasa SV para Interruptor de potencia | tubo | 4 |  |  |  |  |
| 65 | Conector de aluminio para Derivación | Pzas | 30 |  |  |  |  |
| 66 | Conector de Aluminio con Derivación Perpendicular | Pzas | 30 |  |  |  |  |
| 67 | Conector recto | Pzas | 30 |  |  |  |  |
| 68 | Conector de Aluminio con Derivación Perpendicular | Pzas | 9 |  |  |  |  |
| 69 | Conector de Aluminio con Derivación Perpendicular | Pzas | 9 |  |  |  |  |
| 70 | Conector de Aluminio con Derivación Perpendicular | Pzas | 9 |  |  |  |  |
| 71 | Conector Acodado 90° | Pzas | 6 |  |  |  |  |
| 72 | Conector Acodado 90° | Pzas | 15 |  |  |  |  |
| 73 | Conector de Puesta a Tierra | Pzas | 50 |  |  |  |  |
| 74 | Conector de Puesta a Tierra | Pzas | 50 |  |  |  |  |
| 75 | Conector de Puesta a Tierra | Pzas | 50 |  |  |  |  |
| 76 | Conector de Puesta a Tierra | Pzas | 30 |  |  |  |  |
| 77 | Contador de descargas eléctricas | Pzas | 30 |  |  |  |  |
| 78 | Dispositivo de bloqueo Cierre para Interruptor de Potencia | Pzas | 2 |  |  |  |  |
| 79 | Dispositivo Bloqueo de Apertura para Interruptor de Potencia | Pzas | 2 |  |  |  |  |
| 80 | Sílica Gel granulado | Kg | 100 |  |  |  |  |
| 81 | Gas SF6 | Cant. | 2 |  |  |  |  |
| Línea de Transmisión Cataricagua-Lucianita |
| 82 | Grasa G para Interruptor de potencia | tubo | 20 |  |  |  |  |
| 83 | Grasa N para Interruptor de potencia | tubo | 20 |  |  |  |  |
| 84 | Grasa S para Interruptor de potencia | tubo | 10 |  |  |  |  |
| 85 | Contador | Pzas | 6 |  |  |  |  |
| 86 | Mini Interruptor para Interruptor de potencia | Pzas | 2 |  |  |  |  |
| 87 | Contactor del Motor para Interruptor de potencia | Pzas | 2 |  |  |  |  |
| 88 | Relé | Pzas | 2 |  |  |  |  |
| 89 | Absorbente para Interruptor de potencia | Pzas | 1 |  |  |  |  |
| 90 | Llave selectora local/remoto para Interruptor de potencia | Pzas | 2 |  |  |  |  |
| 91 | Manodensostato para Interruptor de potencia | Pzas | 2 |  |  |  |  |
| 92 | Motor para Seccionador de potencia | Pzas | 2 |  |  |  |  |
| 93 | Calefactor para Seccionador de potencia | Pzas | 2 |  |  |  |  |
| 94 | Contactos Auxiliares para Seccionador de potencia | Pzas | 1 |  |  |  |  |
| 95 | Indicador de Nivel de Aceite para Transformador de Tensión Capacitivo | Pzas | 1 |  |  |  |  |
| 96 | Indicador de Nivel de aceite para Transformador de Potencia | Pzas | 2 |  |  |  |  |
| 97 | Bolsa de Neopreno para Conservador para Transformador de Potencia | Pzas | 1 |  |  |  |  |
| 98 | Contador de descargas eléctricas | Pzas | 13 |  |  |  |  |
| 99 | Trinquete de apertura para Interruptor de Potencia | Pzas | 1 |  |  |  |  |
| 100 | Varillas para Interruptor de Potencia | Pzas | 2 |  |  |  |  |
| Línea de Transmisión Yucumo-San Buenaventura |
| 101 | Relé de bloqueo | Pzas | 1 |  |  |  |  |
| 102 | Relé auxiliar de disparo | Pzas | 1 |  |  |  |  |
| 103 | Relé auxiliar de Cierre | Pzas | 1 |  |  |  |  |
| 104 | Relé Auxiliar con doble contacto | Pzas | 1 |  |  |  |  |
| 105 | Relé auxiliar repetidor de estados | Pzas | 1 |  |  |  |  |
| 106 | Relé supervisor | Pzas | 1 |  |  |  |  |
| Línea de Transmisión Sucre-Padilla |
| 107 | Relé de bloqueo | Pzas | 1 |  |  |  |  |
| 108 | Relé auxiliar de disparo | Pzas | 1 |  |  |  |  |
| 109 | Relé auxiliar de Cierre | Pzas | 1 |  |  |  |  |
| 110 | Relé Auxiliar con doble contacto | Pzas | 1 |  |  |  |  |
| 111 | Relé auxiliar repetidor de estados | Pzas | 1 |  |  |  |  |
| 112 | Relé supervisor | Pzas | 1 |  |  |  |  |
| 113 | Puente de Diodos | Pzas | 1 |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES |
| EXPERIENCIA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| Experiencia del proponente de haber suministrado en Bolivia el material ofertado, durante los últimos 2 años como mínimo. Para acreditar la experiencia el proponente deberá presentar en su propuesta una fotocopia del documento de Constitución y/o registro de FUNDEMPRESA. |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| Instalaciones de ENDE: repuestos para la líneas y subestaciones Caranavi -Trinidad, serán entregados en Subestación San Borja (Beni), Repuestos de las líneas y subestaciones Punutuma-Tarija y Chaco–Tarija serán entregados en Subestación Las Carreras (Chuquisaca), los repuestos de la línea y subestaciones Cataricagua-Lucianita en subestación Vinto (Oruro). Los equipos y repuestos de protecciones (Lineas de Transmision Sucre-Padilla, Yucumo-San Buenaventura, Caranavi-Trinidad) deberán ser entregados en oficina Central ubicada en la ciudad de Cochabamba. |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El plazo de entrega por lotes, establecido para el presente proceso no debe exceder el tiempo señalado en el formulario B1 computable a partir de la firma del contrato de proceso por parte de ENDE, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. |  |  |  |  |
| El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a determinarse en el Contrato a suscribirse. |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |  |  |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, computable a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. |  |  |  |  |
| MANUALES DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |
| El proveedor adjudicado deberá proporcionar una copia de los siguientes manuales: |  |  |  |  |
| - Especificaciones o características técnicas de los equipos provistos. |  |  |  |  |
| GARANTIA |  |  |  |  |
| De funcionamiento: El proveedor, a través de su representante legal, deberá otorgar en forma escrita la Certificación de la Garantía Técnica de funcionamiento, por 1 año como mínimo. |  |  |  |  |
| PRUEBAS: |  |  |  |  |
| ENDE, se reserva el derecho de efectuar inspecciones técnicas y las respectivas pruebas previas a la recepción de los equipos de en el lugar de entrega: Inspección y prueba de correcto funcionamiento, como también inspección o prueba de equipamiento interno y externo. |  |  |  |  |
| DOCUMENTACIÓN LEGAL: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El proveedor adjudicado deberá acompañar la siguiente documentación legal de cada ítem entregado, sin ningún costo adicional para ENDE BOLIVIA: |  |  |  |  |
| - Nota oficial de entrega. |  |  |  |  |
| - Acta de conformidad en el lugar de entrega |  |  |  |  |
| - La factura de ser emitida por el valor total de la compra. |  |  |  |  |
| PRECIO DE PROPUESTA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura con derecho a crédito fiscal IVA. |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DOCUEMENTO DE EXPRESIONES DE INTERES

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE  N° CDCPP-ENDE-2017-018

Cochabamba, marzo de 2017