## Sol_Nano_Micro
FORMULARIO F-GD-1
SOLICITUD DE ACCESO PARA NANOGENERACIÓN Y MICROGENERACIÓN DISTRIBUIDA
1 - Identificación del Consumidor Regulado Solicitante
Número de Cuenta y/o Consumidor Regulado: | [5 empty] | Categoría:
Nombre Consumidor Regulado : | [6 empty] | Cédula de Identidad N°:
Dirección: | [6 empty] | N°:
Barrio o Zona: | [6 empty] | Ciudad:
E-mail:
Teléfono: ( ) | [6 empty] | Celular: ( )
Persona Jurídica: | [6 empty] | NIT:
2 - Datos Técnicos de la Instalación de Consumo del Consumidor Regulado solicitante
Energía Consumida Anual (kW): | [5 empty] | Tensión de servicio (V):
Tipo de conexión del suministro |  |  | Monofásica | Bifásica |  |  | Trifásica
3 - Datos Técnicos de la Generación Distribuida
Nanogeneración |  |  | Microgeneración |  |  |  |  | Potencia instalada de generación en CA (kW): …....................
Tipo de Fuente de Generación |  |  | Fotovoltaica | Eólica |  |  | Otros: …..................
4 - Documentación técnica que debe adjuntarse
1 | Fuente de Generación: Solar, Eólico, Pequeña Central Hidroeléctrica, Biomasa u otra energía renovable.
2 | Diagrama unifilar detallado, potencia instalada, cuadro de cargas, voltaje y punto de conexión.
3 | Memoria de cálculo, con la energía que se estima consumir (retirar) e inyectar a la red (con respaldo de resultados de software especializado).
4 | Ubicación georreferenciada; Proyección: UTM (Universal Transversa de Mercator) o Geográfica; Datum: WGS-84 (World Geodetic System 1984).
5 | Esquema de conexión simplificado para la conexión de un sistema de GD en el sistema eléctrico de distribución.
6 | Descripción de la etapa actual del emprendimiento, cronograma de implementación y expansión.
7 | Vida útil del proyecto de GD, este periodo será establecido como plazo para la duración del contrato a suscribirse.
8 | Descripción de las especificaciones del (los) inversor(es) proyectados según Norma Boliviana, o Norma Internacional correspondiente si la primera no existe.
9 | Programa de mantenimiento previsto para el sistema de GD.
10 | Datos generales del Consumidor Regulado Solicitante, dirección, correo electrónico, número telefónico y NIT si corresponde.
5 - Documentación comercial que debe adjuntarse
1 | Fotocopia del documento de identidad vigente (CI, RUN o RIN).
2 | No debe registrar deudas pendientes por suministro de electricidad u otros conceptos.
3 | Fotocopia del NIT (cuando corresponda).
4 | Fotocopia del Poder del Representante Legal (cuando corresponda).
5 | Fotocopia del C.I. del Representante Legal (cuando corresponda).
6 - Referencia de contacto con el Responsable
Nombre del Responsable:
Teléfono:
E-mail:
…................/ …................/ …...................
| Lugar |  | Fecha |  | Firma del Consumidor Regulado Solicitante
Nota: La información proporcionada en este Formulario tiene carácter de Declaración Jurada.