ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE  N° CDCPP-ENDE-2019-072

ADQUISICIÓN DE MEDIDORES Y ACOMETIDAS PARA EL SISTEMA COBIJA – GESTIÓN 2019

Cochabamba, Abril de 2019

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Carta de Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente  (y sus correcciones, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interes.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del  RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés  me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones. En el caso de empresas unipersonales, que no cuenten con dependientes, deberá presentar el Formulario de Inscripción de Empresas Unipersonales sin Dependientes.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) Empresa Extranjera |  |  |  |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | País |  |  |  | Ciudad |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |  |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación de la Asociación Accidental |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asociados |  | : |  |  | # |  | Nombre del Asociado |  |  |  | % de Participación |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  | Lugar |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| País |  | : |  |  |  |  |
| Ciudad |  | : |  |  |  |  |
| Dirección Principal |  | : |  |  |  |  |
| Teléfonos |  | : |  |  |  |  |
| Fax |  | : |  |  |  |  |
| Casilla |  | : |  |  |  |  |
| Correo electrónico |  | : |  |  |  |  |

|  | 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |  |

|  | 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Paterno |  | Materno |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |
|  | Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teléfonos | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fax | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

|  | 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nombre o Razón Social | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
|  |  | Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

|  | 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
|  | Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |
|  | Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por Ítems o por el Total)

| DETALLE DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  | Plazo de entrega solicitado |  | PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Precio Referencial Unitario | Precio Referencial Tota Bs | Tipo(*) | Días calendario | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en dias) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Bs) | Precio Total (Bs) |
| 1 | Medidor electrónico de Energia Monofásico | 1.000 | Pza. | 139,00 | 139.000,00 | F | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Cable Concentrico Monofasico N° 8 AWG | 18.000 | Mts | 25,80 | 464.400,00 | F | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Monto Numeral: |  |  |  |  | 603.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monto Literal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS

| ANEXO - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |  |  |  | PARA SER LLENADOM POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Caracteristicas Ofertadas | Cumple |  | Observaciones (Especificar el porqué No Cumple) |
| Ítem | Descripción del bien | Cant. | Ud. |  | SI | NO |  |
| 1 | Medidor electrónico de Energia Monofásico | 1000 | Pz |  |  |  |  |
|  | CARACTERISTICAS ELECTRICAS |  |  |  |  |  |  |
|  | Tensión Nominal (Vn) | 220 V / 120 V (-20% a 15%) |  |  |  |  |  |
|  | Corriente Nominal (In) | 10 A |  |  |  |  |  |
|  | Corriente Máxima | 100 A |  |  |  |  |  |
|  | Corriente de arranque | 0,36% In |  |  |  |  |  |
|  | Frecuencia | 50 Hz |  |  |  |  |  |
|  | Consumo circuito de tension | 1,8 W y 9 VA |  |  |  |  |  |
|  | REGISTRO |  |  |  |  |  |  |
|  | Pantalla Digital | Mostrador LCD |  |  |  |  |  |
|  | Caracteristicas del Display | Cristal Liquido soportable a variaciones de temperatura y Humedad (87%UR) de acuerdo a norma ABNT NBR16078 |  |  |  |  |  |
|  | Lectura Registrada | KWh |  |  |  |  |  |
|  | Precisión Norma IEC62053-21 | Energía Activa , Clase B (1%) |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de Registro | Unidireccional, Antifraude |  |  |  |  |  |
|  | Interfaz de comunicación | Indicar |  |  |  |  |  |
|  | Placa de identificacion | SI |  |  |  |  |  |
|  | CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS |  |  |  |  |  |  |
|  | Rango de temperatura | -10°C a 70°C |  |  |  |  |  |
|  | Instalación | Interior |  |  |  |  |  |
|  | Tipo de Conexión | ANSI forma 1A simetrica -1 elemento |  |  |  |  |  |
|  | Material de Fabricación | Policarbonato |  |  |  |  |  |
|  | Pulso de Calibración | LED |  |  |  |  |  |
|  | Indicador Led de Conexión Inversa | LED |  |  |  |  |  |
|  | Salida de Pulsos Y-K, asincronica unidireccional para verificación IN SITU | SI |  |  |  |  |  |
|  | Grado de proteccion | IP52 ó IP54 |  |  |  |  |  |
|  | Dimensiones | Indicar |  |  |  |  |  |
|  | Peso aproximado | Indicar |  |  |  |  |  |
|  | Vida util Garantizada | Indicar |  |  |  |  |  |
|  | CERTIFICADO DE ENSAYO |  |  |  |  |  |  |
|  | Cada medidor independientemente debera contar con una certificación de ensayo como se indica el inciso c) del artículo 7 del Reglamento de Servicio Público de Suministro de Electricidad (RSPSE). | SI |  |  |  |  |  |
| 2 | Cable Concentrico Monofasico N° 8 AWG | 18.000 | Mts. |  |  |  |  |
|  | CARACTERISTICAS ELECTRICAS |  |  |  |  |  |  |
|  | Tension | 220 V |  |  |  |  |  |
|  | Capacidad de Corriente al Aire | 43 A |  |  |  |  |  |
|  | Capacidad de Corriente en Ducto | 38 A |  |  |  |  |  |
|  | Seccion del conductor | 8 AWG |  |  |  |  |  |
|  | Material del Conductor | Cobre |  |  |  |  |  |
|  | Material Aislante | Polietileno |  |  |  |  |  |
|  | Encordamiento | Clase 2 |  |  |  |  |  |
|  | Neutro | Formado por hilos de cobre electrolito |  |  |  |  |  |
|  | Aislacion Fase Neutro | XLPE90 |  |  |  |  |  |
|  | Asilacion Externa | Color Negro |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES |  |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |  |  | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE en la ciudad de Cobija - Pando, ubicados sobre la Carretera a Porvenir Km 3,5. Los costos de descarguio y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |  |  | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder quince (15) dias calendario computables a partir de la firma de la orden de compra, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito tipificado según el Código de Comercio, será penalizado con una multa a establecerse en el Contrato u Orden de Compra. |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSPORTE, EMPAQUE Y PROTECCION: |  |  |  | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El empaque debe ser adecuado para proteger los bienes objeto de esta oferta contra los daños que se puedan presentar durante el transporte, manejo y almacenamiento. En caso de que ocurran daños durante el transporte, el Contratista deberá remplazar los bienes afectados. |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA TECNICA: |  |  |  | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El equipo ofrecido bajo estas especificaciones debera contar con una garantia como minima de doce (12) meses, a partir de la recepcion definitiva del equipo. Esta garantía deberá indicarse explícitamente en la propuesta presentada. |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO |  |  |  | (Manifestar expresamente su aceptación a este requerimiento) |  |  |  |
| En la etapa de suscripción de contrato, el proponente se compromete a presentar como garantía de cumplimiento de contrato, Garantía a Primer requerimiento que deberá ser emitida por una entidad de financiamiento y debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, con el objeto garantizar la entrega del bien ofertado, misma Garantia será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. La Boleta de garantía será devuelta una vez cumplido los 60 días calendarios al cumplimiento de contrato y que se cuente con la conformidad de recepción definitiva. |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO: |  |  |  | (Manifestar expresamente su aceptación a este requerimiento) |  |  |  |
| El pago se efectuara mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |  |  | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |  |  | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de Planta Bahía ubicada en la ciudad de Cobija - Pando, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal. |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)