ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE  N° CDCPP-ENDE-2019-074

REPUESTOS ELECTROMECÁNICOS PARA GENERADORES CATERPILLAR – REGIONAL COBIJA

Cochabamba, Abril de 2019

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Carta de Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente  (y sus correcciones, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interes.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del  RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.

- Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas con sello del Banco, excepto las empresas de reciente creación. (monto de contrato sume un importe mayor a Bs. 1.000.000,00).

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b) Empresa Extranjera |  |  |  |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | País |  |  |  | Ciudad |  |  |  | Dirección |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |  |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominación de la Asociación Accidental |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asociados |  | : |  |  | # |  | Nombre del Asociado |  |  |  | % de Participación |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  |  |  | Lugar |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| País |  | : |  |  |  |  |
| Ciudad |  | : |  |  |  |  |
| Dirección Principal |  | : |  |  |  |  |
| Teléfonos |  | : |  |  |  |  |
| Fax |  | : |  |  |  |  |
| Casilla |  | : |  |  |  |  |
| Correo electrónico |  | : |  |  |  |  |

|  | 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |  |

|  | 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Paterno |  | Materno |  |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |
|  | Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Teléfonos | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fax | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

|  | 1. DATOS GENERALES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nombre o Razón Social | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
|  |  | Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

|  | 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
|  | Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |
|  | Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por Ítems o por el Total)

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  |  |  |  |  |  | PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |  |
| Ítem | Descripción del bien |  | Cant. | Ud. | Precio Ref. Unitario Bs | Precio Referencial Total Bs | Plazo de entrega solicitado |  | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en dias) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario | Precio Total |
|  |  |  |  |  |  |  | Tipo(*) | Días calendario |  |  |  |  | (Bs.) | (Bs.) |
|  | MOTOR: BAH01; BAH02; BAH05; BAH06; BAH07; BAH08; BAH09; BAH10: BAH15; BAH16. MARCA: CATERPILLAR MODELO: 3512, 3516B, 3516B HD ARREGLO: 2560757; 3994242; 1955887; 3259342; 1473169; 1473169; 3994241;5063093 SERIE: ZAP01136; DD400264; CTH00214; YAT00519; 1HZ03608; 1HZ03559; DD300116, YAW1003. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Camisa ¦ COD. FAB: 211-7826 | Original | 48 | Pz | 3,464.20 | 166,281.60 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sello anillo aire CAT 3516B HD ¦ COD. FAB: 4S-5898 | Original | 16 | Pz | 118.60 | 1,897.60 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sello anillo de camisa superior ¦ COD. FAB: 8N-4707 | Original | 16 | Pz | 70.84 | 1,133.44 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sello anillo de camisa superior CAT 3516B HD ¦ COD. FAB: 516-0827 | Original | 16 | Pz | 367.17 | 5,874.72 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sello anillo de camisa inferior ¦ COD. FAB: 7N-2046 | Original | 48 | Pz | 77.88 | 3,738.24 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Falda Piston ¦ COD. FAB: 155-5271 | Original | 16 | Pz | 2,839.16 | 45,426.56 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Corona piston ¦ COD. FAB: 172-0919 | Original | 16 | Pz | 8,517.32 | 136,277.12 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pasador piston ¦ COD. FAB: 138-8508 | Original | 16 | Pz | 1,677.60 | 26,841.60 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Seguro piston ¦ COD. FAB: 8N-7296 | Original | 24 | Pz | 74.23 | 1,781.52 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Anilla superior de piston ¦ COD. FAB: 509-6461 | Original | 32 | Pz | 628.96 | 20,126.72 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Anilla superior de piston ¦ COD. FAB: 229-1632 | Original | 24 | Pz | 628.96 | 15,095.04 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Anilla superior de piston CAT 3516B HD ¦ COD. FAB: 488-9888 | Original | 16 | Pz | 648.01 | 10,368.16 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Anilla intermedia de piston ¦ COD. FAB: 144-5695 | Original | 32 | Pz | 628.96 | 20,126.72 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Anilla intermedia de piston CAT 3516B HD ¦ COD. FAB: 448-3651 | Original | 16 | Pz | 628.96 | 10,063.36 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Anilla inferior de piston aceite ¦ COD. FAB: 223-6361 | Original | 32 | Pz | 628.96 | 20,126.72 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Cojinete de biela ¦ COD. FAB: 107-7330 | Original | 16 | Pz | 1,757.16 | 28,114.56 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Cojinete de eje de levas ¦ COD. FAB: 101-1198 | Original | 36 | Pz | 623.53 | 22,447.08 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Cojinete cigüeñal ¦ COD. FAB: 149-6031 | Original | 18 | Pz | 1,418.95 | 25,541.10 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Cojinete axial ¦ COD. FAB: 7C-6209 | Original | 4 | Pz | 4,866.81 | 19,467.24 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Retenedor inyector de aceite ¦ COD. FAB: 193-3282 | Original | 16 | Pz | 322.80 | 5,164.80 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Tornillo de ajuste valvula ¦ COD. FAB: 358-0768 | Original | 32 | Pz | 177.53 | 5,680.96 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Tuerca de ajuste valvula ¦ COD. FAB: 3J-9196 | Original | 32 | Pz | 5.12 | 163.84 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Tornillo de ajuste inyector ¦ COD. FAB: 380-4843 | Original | 16 | Pz | 180.35 | 2,885.60 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Volanda de resorte ¦ COD. FAB: 120-4339 | Original | 16 | Pz | 9.66 | 154.56 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Arandela de empuje ¦ COD. FAB: 7N-7539 | Original | 4 | Pz | 1,043.74 | 4,174.96 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Arandela de empuje ¦ COD. FAB: 7N-5246 | Original | 4 | Pz | 561.83 | 2,247.32 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Tuerca de ajuste inyector ¦ COD. FAB: 317-1121 | Original | 16 | Pz | 8.20 | 131.20 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Cilinder-Head ¦ COD. FAB: 335-6220 | Original | 20 | Pz | 25,887.23 | 517,744.60 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Kit, junta superior culata ¦ COD. FAB: 463-9257 | Original | 128 | Pz | 3,443.06 | 440,711.68 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Válvula de admisión ¦ COD. FAB: 468-8824 | Original | 256 | Pz | 652.81 | 167,119.36 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Válvula de escape ¦ COD. FAB: 468-8825 | Original | 256 | Pz | 892.99 | 228,605.44 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Guía de válvula admisión ¦ COD. FAB: 133-9306 | Original | 256 | Pz | 161.09 | 41,239.04 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Sello aceite guia admision ¦ COD. FAB: 316-5980 | Original | 256 | Pz | 38.58 | 9,876.48 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Guía de válvula de escape ¦ COD. FAB: 197-6995 | Original | 256 | Pz | 142.09 | 36,375.04 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Asiento de admisión ¦ COD. FAB: 130-2607 | Original | 256 | Pz | 384.19 | 98,352.64 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Asiento de escape ¦ COD. FAB: 130-2608 | Original | 256 | Pz | 699.01 | 178,946.56 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Resorte valvula culata interno ¦ COD. FAB: 316-5977 | Original | 512 | Pz | 115.52 | 59,146.24 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Resorte valvula culata externo ¦ COD. FAB: 316-5976 | Original | 512 | Pz | 198.62 | 101,693.44 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Tapa giratoria de admisión ¦ COD. FAB: 316-5978 | Original | 256 | Pz | 150.49 | 38,525.44 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Tapa giratoria de escape ¦ COD. FAB: 316-5979 | Original | 256 | Pz | 166.10 | 42,521.60 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Washer Volanda resorte escape ¦ COD. FAB: 316-5981 | Original | 256 | Pz | 121.63 | 31,137.28 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Seguro de admisión ¦ COD. FAB: 2A-4429 | Original | 512 | Pz | 9.71 | 4,971.52 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Seguro de escape ¦ COD. FAB: 197-7055 | Original | 512 | Pz | 9.76 | 4,997.12 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Termostatos 82º C ¦ COD. FAB: 248-5513 | Original | 20 | Pz | 628.44 | 12,568.80 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Termostatos 30º C ¦ COD. FAB: 219-3240 | Original | 10 | Pz | 1,951.08 | 19,510.80 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Inyector CAT 3516B HD ¦ COD. FAB: 392-0202 | Original | 20 | Pz | 26,059.34 | 521,186.80 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Inyector CAT 3516B ¦ COD. FAB: 392-0206 | Original | 32 | Pz | 24,695.98 | 790,271.36 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Sello inyector superior ¦ COD. FAB: 245-4908 | Original | 33 | Pz | 132.43 | 4,370.19 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Sello inyector inferior ¦ COD. FAB: 245-4907 | Original | 43 | Pz | 98.34 | 4,228.62 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Sello O-ring respiradero ¦ COD. FAB: 033-6031 | Original | 8 | Pz | 191.84 | 1,534.72 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Sello O ring bomba de aceite ¦ COD. FAB: 6V-5101 | Original | 11 | Pz | 292.58 | 3,218.38 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Emp.Sistema Alimentacion Lubricante Turbo ¦ COD. FAB: 8H-9788 | Original | 6 | Pz | 11.90 | 71.40 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Anillo retenedor ¦ COD. FAB: 111-3820 | Original | 4 | Pz | 222.16 | 888.64 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Sello O-ring sistema de lubricacion ¦ COD. FAB: 124-1858 | Original | 24 | Pz | 162.97 | 3,911.28 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Sello O-ring sistema de lubricacion ¦ COD. FAB: 5P-4892 | Original | 24 | Pz | 169.81 | 4,075.44 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Sello O-ring sistema de lubricacion ¦ COD. FAB: 269-7885 | Original | 18 | Pz | 267.00 | 4,806.00 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Sello O-ring sistema de lubricacion ¦ COD. FAB: 6V-3908 | Original | 6 | Pz | 285.90 | 1,715.40 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Tapon tubo sistema de lubricacion ¦ COD. FAB: 8T-6765 | Original | 12 | Pz | 24.22 | 290.64 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Sello O-rin tubo de refrigeracion ¦ COD. FAB: 6V-5066 | Original | 30 | Pz | 63.01 | 1,890.30 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Sello O-rin tubo de refrigeracion ¦ COD. FAB: 6V-1454 | Original | 24 | Pz | 56.64 | 1,359.36 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Empaquetadura sistema de lubricacion ¦ COD. FAB: 7N-4945 | Original | 12 | Pz | 19.21 | 230.52 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Empaquetadura sistema de lubricacion ¦ COD. FAB: 4N-1320 | Original | 16 | Pz | 26.83 | 429.28 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Empaquetadura sistema de lubricacion ¦ COD. FAB: 7N-4932 | Original | 6 | Pz | 24.17 | 145.02 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Sello O-ring tubo de refrigeracion ¦ COD. FAB: 8T-1919 | Original | 12 | Pz | 57.05 | 684.60 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Sello O-ring tubo de refrigeracion ¦ COD. FAB: 6J-2680 | Original | 10 | Pz | 44.11 | 441.10 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Sello O-ring tubo de refrigeracion ¦ COD. FAB: 5B-4399 | Original | 12 | Pz | 41.34 | 496.08 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Anillo retenedor ¦ COD. FAB: 4W-0530 | Original | 12 | Pz | 245.18 | 2,942.16 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Sello O-ring sistema de aire ¦ COD. FAB: 6V-3917 | Original | 32 | Pz | 327.09 | 10,466.88 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Sello O-ring sistema de aire ¦ COD. FAB: 5D-5957 | Original | 16 | Pz | 250.87 | 4,013.92 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Sello O-ring sistema de aire ¦ COD. FAB: 5P-8940 | Original | 6 | Pz | 323.80 | 1,942.80 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Manguera reductora tubo de aire ¦ COD. FAB: 8N-5254 | Original | 4 | Pz | 1,137.28 | 4,549.12 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Sello de aftercooler 3516B ¦ COD. FAB: 107-3758 | Original | 16 | Pz | 3,203.41 | 51,254.56 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Sello O-ring sistema de aire ¦ COD. FAB: 109-7411 | Original | 16 | Pz | 368.95 | 5,903.20 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Empaquetadura de turbo ¦ COD. FAB: 121-5736 | Original | 12 | Pz | 74.44 | 893.28 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Empaquetadura de filtros de combustible ¦ COD. FAB: 9Y-8389 | Original | 4 | Pz | 33.41 | 133.64 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Volanda plana de bancada ¦ COD. FAB: 5P-8249 | Original | 36 | Pz | 20.31 | 731.16 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Pernos de bancada ¦ COD. FAB: 7X-7925 | Original | 36 | Pz | 316.80 | 11,404.80 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Pernos de volante de inercia delantero (1-14X9-IN) ¦ COD. FAB: 9F-8122 | Original | 6 | Pz | 311.32 | 1,867.92 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Pernos de volante de inercia trasero ¦ COD. FAB: 9S-8893 | Original | 12 | Pz | 787.28 | 9,447.36 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Reten del cigueñal delantero ¦ COD. FAB: 436-1478 | Original | 6 | Pz | 2,654.11 | 15,924.66 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Reten del cigueñal trasero ¦ COD. FAB: 436-1479 | Original | 6 | Pz | 2,571.42 | 15,428.52 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Sello O-ring tapa frontal ¦ COD. FAB: 5P-0840 | Original | 32 | Pz | 60.24 | 1,927.68 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Sello O-ring tapa frontal ¦ COD. FAB: 259-4598 | Original | 12 | Pz | 275.72 | 3,308.64 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Empaquetadura tapa frontal ¦ COD. FAB: 8N-9885 | Original | 4 | Pz | 55.28 | 221.12 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Empaquetadura tapa trasera ¦ COD. FAB: 7N-4320 | Original | 8 | Pz | 99.65 | 797.20 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Sello O- ring sistema de refrigeracion ¦ COD. FAB: 5P-6302 | Original | 10 | Pz | 55.70 | 557.00 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Anillo retenedor sistema de refrigeracion ¦ COD. FAB: 8N-3640 | Original | 10 | Pz | 482.69 | 4,826.90 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Sello O- ring sistema de refrigeracion ¦ COD. FAB: 6V-6809 | Original | 9 | Pz | 73.03 | 657.27 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Anillo retenedor tubo Baypas ¦ COD. FAB: 340-1591 | Original | 6 | Pz | 242.99 | 1,457.94 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Sello oring multiple tubo admision aire ¦ COD. FAB: 6V-5103 | Original | 8 | Pz | 374.07 | 2,992.56 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Empaquetadura tubo de admision ¦ COD. FAB: 7N-5080 | Original | 32 | Pz | 27.87 | 891.84 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Receptaculo de harnes inyector ¦ COD. FAB: 9X-0352 | Original | 32 | Pz | 253.48 | 8,111.36 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Casquillo de harnes inyector ¦ COD. FAB: 7E-6508 | Original | 32 | Pz | 101.16 | 3,237.12 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Sello oring bomba de agua ¦ COD. FAB: 6V-3835 | Original | 14 | Pz | 330.95 | 4,633.30 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Sello oring bomba de agua ¦ COD. FAB: 5H-6734 | Original | 19 | Pz | 59.19 | 1,124.61 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Sello oring bomba de agua ¦ COD. FAB: 3B-8453 | Original | 8 | Pz | 22.08 | 176.64 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Junta tubo caja termostatos ¦ COD. FAB: 3N-2451 | Original | 8 | Pz | 2,214.64 | 17,717.12 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Sello o ring bomba auxiliar de agua ¦ COD. FAB: 4F-7387 | Original | 12 | Pz | 65.35 | 784.20 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Junta tubo bomba principal ¦ COD. FAB: 8T-9001 | Original | 4 | Pz | 2,267.46 | 9,069.84 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Buje engranaje sistema distribucion delantero ¦ COD. FAB: 127-5400 | Original | 8 | Pz | 737.06 | 5,896.48 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Buje engranaje sistema distribucion delantero ¦ COD. FAB: 140-9597 | Original | 4 | Pz | 1,185.83 | 4,743.32 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Buje engranaje sistema distribucion trasero ¦ COD. FAB: 101-1372 | Original | 4 | Pz | 703.97 | 2,815.88 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Buje engranaje sistema distribucion trasero ¦ COD. FAB: 125-9751 | Original | 4 | Pz | 527.53 | 2,110.12 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Sello tapa block ¦ COD. FAB: 272-0759 | Original | 32 | Pz | 299.47 | 9,583.04 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Tapon culata ¦ COD. FAB: 5B-7890 | Original | 32 | Pz | 82.79 | 2,649.28 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Buje biela pasador ¦ COD. FAB: 118-1655 | Original | 32 | Pz | 482.28 | 15,432.96 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Carcasa respiradero escape ¦ COD. FAB: 4W-3027 | Original | 4 | Pz | 1,139.06 | 4,556.24 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Manguera turbo ¦ COD. FAB: 184-3229 | Original | 4 | Pz | 594.30 | 2,377.20 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Tapon antipolvo valvula de aceite toma muestras ¦ COD. FAB: 8C-3445 | Original | 8 | Pz | 51.52 | 412.16 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Abrazadera de carcasa respiradero escape ¦ COD. FAB: 4W-3034 | Original | 24 | Pz | 222.53 | 5,340.72 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Kit de reparacion valvula de expansion carter ¦ COD. FAB: 422-9537 | Original | 6 | Pz | 920.76 | 5,524.56 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Manguera union enfriador ¦ COD. FAB: 187-4607 | Original | 6 | Pz | 324.53 | 1,947.18 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Sello oring tapon de diesel ¦ COD. FAB: 6V-5048 | Original | 10 | Pz | 42.33 | 423.30 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Sello oring tapa filtro aceite ¦ COD. FAB: 6V-3907 | Original | 12 | Pz | 308.35 | 3,700.20 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Anillo retenedor ¦ COD. FAB: 4W-0531 | Original | 36 | Pz | 220.02 | 7,920.72 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Sello tubo de agua ¦ COD. FAB: 9X-7523 | Original | 18 | Pz | 117.50 | 2,115.00 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Abrazadera porta filtro aire ¦ COD. FAB: 293-4388 | Original | 6 | Pz | 1,413.68 | 8,482.08 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Perno de alta temperatura escape ¦ COD. FAB: 9L-7373 | Original | 64 | Pz | 76.73 | 4,910.72 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Block montaje enfriador diesel panel ¦ COD. FAB: 247-1270 | Original | 8 | Pz | 512.03 | 4,096.24 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Sello oring entrada de aire (Solo G09 y G10 CAT) ¦ COD. FAB: 6V-0973 | Original | 32 | Pz | 271.91 | 8,701.12 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Junta tubo sistema de refrigeracion ¦ COD. FAB: 9S-9635 | Original | 15 | Pz | 699.90 | 10,498.50 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Kit buje y accesorios ¦ COD. FAB: 256-3248 | Original | 4 | Pz | 1,530.77 | 6,123.08 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Kit empaquetadura tapa de block ¦ COD. FAB: 7N-3049 | Original | 10 | Pz | 337.84 | 3,378.40 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Empaquetadura carter ¦ COD. FAB: 7E-2632 | Original | 7 | Pz | 445.32 | 3,117.24 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Empaquetadura carter ¦ COD. FAB: 7E-2630 | Original | 7 | Pz | 377.09 | 2,639.63 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Ojal sistema de alimentacion diesel ¦ COD. FAB: 100-3237 | Original | 32 | Pz | 133.58 | 4,274.56 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Volanda de retencion del sistema de alimentacion diesel ¦ COD. FAB: 147-3745 | Original | 16 | Pz | 13.57 | 217.12 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Anillo retenedor ¦ COD. FAB: 111-3820 | Original | 12 | Pz | 222.16 | 2,665.92 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Anillo retenedor ¦ COD. FAB: 361-7097 | Original | 12 | Pz | 103.46 | 1,241.52 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Empaquetadura de enfriador de aceite ¦ COD. FAB: 247-3796 | Original | 18 | Pz | 62.54 | 1,125.72 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Empaquetadura motor arranque ¦ COD. FAB: 4H-7869 | Original | 10 | Pz | 31.42 | 314.20 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Correa ventilador ¦ COD. FAB: 298-5544 | Original | 4 | Pz | 10,271.66 | 41,086.64 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Correa ventilador ¦ COD. FAB: 126-8915 | Original | 5 | Pz | 6,012.92 | 30,064.60 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Turbocompresor CAT 3516B HD ¦ COD. FAB: 450-1418 | Original | 5 | Pz | 58,733.51 | 293,667.55 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Motor de arranque ¦ COD. FAB: 338-3454 | Original | 2 | Pz | 17,312.23 | 34,624.46 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Core AS - AFTERCOOLER, CAT 3516B ¦ COD. FAB: 111-5059 | Original | 2 | Pz | 48,934.52 | 97,869.04 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Nucle del enfriador de aceite CAT 3516B ¦ COD. FAB: 4W-5405 | Original | 4 | Pz | 59,492.71 | 237,970.84 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Bomba de cebado diesel ¦ COD. FAB: 162-3906 | Original | 6 | Pz | 3,138.06 | 18,828.36 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Rodamiento generador CAT 3516B ¦ COD. FAB: 311-0844 | Original | 4 | Pz | 8,154.42 | 32,617.68 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Rodamiento generador CAT 3512B ¦ COD. FAB: 164-9923 | Original | 4 | Pz | 25,236.14 | 100,944.56 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Rodamiento generador CAT 3512B ¦ COD. FAB: 141-4612 | Original | 4 | Pz | 15,838.63 | 63,354.52 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 142 | SENSOR GP-SPEED ENGINE TIMING CAT 3516B. ¦ COD. FAB: 522-1643 | Original | 9 | Pz | 2,628.90 | 23,660.10 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 143 | SENSOR GP-SPEED MAGNETIC PICK-UP CAT 3516B,. ¦ COD. FAB: 318-1181 | Original | 9 | Pz | 1,514.37 | 13,629.33 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 144 | SENSOR GP-EXHAUST TEMPERATURE TURBO CAT 3516B. ¦ COD. FAB: 415-2432 | Original | 8 | Pz | 11,539.12 | 92,312.96 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 145 | SENSOR GP-TEMPERATURE ENGINE OIL CAT 3516B. ¦ COD. FAB: 195-2150 | Original | 6 | Pz | 958.60 | 5,751.60 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 146 | ADAPTER SENSOR GP-TEMPERATURE ENGINE OIL CAT 3516B. ¦ COD. FAB: 9X-3271 | Original | 6 | Pz | 103.46 | 620.76 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 147 | SENSOR GP-PRESSURE FILTERED FUEL; OIL CAT 3516B. ¦ COD. FAB: 274-6719 | Original | 5 | Pz | 1,995.50 | 9,977.50 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 148 | SENSOR GP-PRESSURE FILTERED FUEL; OIL CAT 3516B CAT 3516B. ¦ COD. FAB: 194-6725 | Original | 8 | Pz | 1,995.50 | 15,964.00 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 149 | SENSOR GP-PRESSURE FILTERED FUEL; OIL CAT 3516B - CAT 3512B. ¦ COD. FAB: 161-1705 | Original | 6 | Pz | 1,995.50 | 11,973.00 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 150 | SENSOR GP-PRESSURE CRANKCASE, LH/RH AIR INLET CAT 3516B. ¦ COD. FAB: 150-1240 | Original | 8 | Pz | 1,136.24 | 9,089.92 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 151 | SENSOR GP-PRESSURE CRANKCASE, LH/RH AIR INLET CAT 3516B. ¦ COD. FAB: 161-9926 | Original | 5 | Pz | 1,995.50 | 9,977.50 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 152 | SENSOR GP-PRESSURE TURBOCHARGER OUTLET CAT 3516B. ¦ COD. FAB: 276-6793 | Original | 5 | Pz | 1,995.50 | 9,977.50 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 153 | SENSOR GP-PRESSURE TURBOCHARGER OUTLET CAT 3516B. ¦ COD. FAB: 194-6724 | Original | 5 | Pz | 1,995.50 | 9,977.50 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 154 | SENSOR GP-PRESSURE TURBOCHARGER OUTLET CAT 3516B. ¦ COD. FAB: 161-1704 | Original | 5 | Pz | 1,995.50 | 9,977.50 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 155 | SENSOR GP-TEMPERATURE (ENGINE COOLANT) CAT 3516B. ¦ COD. FAB: 102-2240 | Original | 10 | Pz | 1,577.59 | 15,775.90 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 156 | REGULADOR DE VOLTAJE CDVR ¦ COD. FAB: 314-7755 | Original | 2 | Pz | 27,583.26 | 55,166.52 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 157 | CURRENT TRANSFORMER, 3500:5A, 50 HZ, 0,6KVBIL10KV ¦ COD. FAB: 128-0115 | Original | 14 | Pz | 846.16 | 11,846.24 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 158 | CURRENT TRANSFORMER, 4000:5A, 50 HZ, 0,72/3KV ¦ COD. FAB: 212-5897 | Original | 14 | Pz | 632.66 | 8,857.24 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 159 | SENSOR GP - TEMPERATURE ¦ COD. FAB: 383-2990 | Original | 16 | Pz | 4,801.51 | 76,824.16 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 160 | VARISTOR ¦ COD. FAB: 241-4662 | Original | 6 | Pz | 934.80 | 5,608.80 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 161 | LLAVE DE PASO BATERIA ¦ COD. FAB: 7N-0718 | Original | 10 | Pz | 1,008.71 | 10,087.10 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 162 | TERMICO MAGNETICO DE 20 A ¦ COD. FAB: 203-8989 | Original | 10 | Pz | 1,463.17 | 14,631.70 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 163 | TERMICO MAGNETICO DE 40 A ¦ COD. FAB: 203-8987 | Original | 10 | Pz | 1,166.41 | 11,664.10 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 164 | SENSOR DE NIVEL REFRIGERANTE ¦ COD. FAB: 239-9957 | Original | 8 | Pz | 1,692.74 | 13,541.92 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 165 | SOLENOIDE SWITCH DE 24 V ¦ COD. FAB: 9X-8124 | Original | 6 | Pz | 931.87 | 5,591.22 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Control ECM ¦ COD. FAB: 348-2387 | Original | 2 | Pz | 46,943.72 | 93,887.44 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 167 | NUT AS RECTIFICADOR ¦ COD. FAB: 243-5027 | Original | 72 | Pz | 3.13 | 225.36 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 168 | RECTIFICADOR ¦ COD. FAB: 253-9808 | Original | 4 | Pz | 12,291.48 | 49,165.92 | F | 60 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Literal) Bolivianos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS

| DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  |  |  |  | PARA SER LLENADOM POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descripción del bien |  | Característica | Cant. | Ud. | Características Ofertadas | Cumple |  | Observaciones (Especificar el porqué No Cumple) |
|  |  |  |  |  |  |  | SI | NO |  |
|  | MOTOR: BAH01; BAH02; BAH05; BAH06; BAH07; BAH08; BAH09; BAH10: BAH15; BAH16. MARCA: CATERPILLAR MODELO: 3512, 3516B, 3516B HD ARREGLO: 2560757; 3994242; 1955887; 3259342; 1473169; 1473169; 3994241;5063093 SERIE: ZAP01136; DD400264; CTH00214; YAT00519; 1HZ03608; 1HZ03559; DD300116, YAW1003. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Camisa ¦ COD. FAB: 211-7826 | Original | 48 | Pz |  |  |  |  |
| 2 |  | Sello anillo aire CAT 3516B HD ¦ COD. FAB: 4S-5898 | Original | 16 | Pz |  |  |  |  |
| 3 |  | Sello anillo de camisa superior ¦ COD. FAB: 8N-4707 | Original | 16 | Pz |  |  |  |  |
| 4 |  | Sello anillo de camisa superior CAT 3516B HD ¦ COD. FAB: 516-0827 | Original | 16 | Pz |  |  |  |  |
| 5 |  | Sello anillo de camisa inferior ¦ COD. FAB: 7N-2046 | Original | 48 | Pz |  |  |  |  |
| 6 |  | Falda Piston ¦ COD. FAB: 155-5271 | Original | 16 | Pz |  |  |  |  |
| 7 |  | Corona piston ¦ COD. FAB: 172-0919 | Original | 16 | Pz |  |  |  |  |
| 8 |  | Pasador piston ¦ COD. FAB: 138-8508 | Original | 16 | Pz |  |  |  |  |
| 9 |  | Seguro piston ¦ COD. FAB: 8N-7296 | Original | 24 | Pz |  |  |  |  |
| 10 |  | Anilla superior de piston ¦ COD. FAB: 509-6461 | Original | 32 | Pz |  |  |  |  |
| 11 |  | Anilla superior de piston ¦ COD. FAB: 229-1632 | Original | 24 | Pz |  |  |  |  |
| 12 |  | Anilla superior de piston CAT 3516B HD ¦ COD. FAB: 488-9888 | Original | 16 | Pz |  |  |  |  |
| 13 |  | Anilla intermedia de piston ¦ COD. FAB: 144-5695 | Original | 32 | Pz |  |  |  |  |
| 14 |  | Anilla intermedia de piston CAT 3516B HD ¦ COD. FAB: 448-3651 | Original | 16 | Pz |  |  |  |  |
| 15 |  | Anilla inferior de piston aceite ¦ COD. FAB: 223-6361 | Original | 32 | Pz |  |  |  |  |
| 16 |  | Cojinete de biela ¦ COD. FAB: 107-7330 | Original | 16 | Pz |  |  |  |  |
| 17 |  | Cojinete de eje de levas ¦ COD. FAB: 101-1198 | Original | 36 | Pz |  |  |  |  |
| 18 |  | Cojinete cigüeñal ¦ COD. FAB: 149-6031 | Original | 18 | Pz |  |  |  |  |
| 19 |  | Cojinete axial ¦ COD. FAB: 7C-6209 | Original | 4 | Pz |  |  |  |  |
| 20 |  | Retenedor inyector de aceite ¦ COD. FAB: 193-3282 | Original | 16 | Pz |  |  |  |  |
| 21 |  | Tornillo de ajuste valvula ¦ COD. FAB: 358-0768 | Original | 32 | Pz |  |  |  |  |
| 22 |  | Tuerca de ajuste valvula ¦ COD. FAB: 3J-9196 | Original | 32 | Pz |  |  |  |  |
| 23 |  | Tornillo de ajuste inyector ¦ COD. FAB: 380-4843 | Original | 16 | Pz |  |  |  |  |
| 24 |  | Volanda de resorte ¦ COD. FAB: 120-4339 | Original | 16 | Pz |  |  |  |  |
| 25 |  | Arandela de empuje ¦ COD. FAB: 7N-7539 | Original | 4 | Pz |  |  |  |  |
| 26 |  | Arandela de empuje ¦ COD. FAB: 7N-5246 | Original | 4 | Pz |  |  |  |  |
| 27 |  | Tuerca de ajuste inyector ¦ COD. FAB: 317-1121 | Original | 16 | Pz |  |  |  |  |
| 28 |  | Cilinder-Head ¦ COD. FAB: 335-6220 | Original | 20 | Pz |  |  |  |  |
| 29 |  | Kit, junta superior culata ¦ COD. FAB: 463-9257 | Original | 128 | Pz |  |  |  |  |
| 30 |  | Válvula de admisión ¦ COD. FAB: 468-8824 | Original | 256 | Pz |  |  |  |  |
| 31 |  | Válvula de escape ¦ COD. FAB: 468-8825 | Original | 256 | Pz |  |  |  |  |
| 32 |  | Guía de válvula admisión ¦ COD. FAB: 133-9306 | Original | 256 | Pz |  |  |  |  |
| 33 |  | Sello aceite guia admision ¦ COD. FAB: 316-5980 | Original | 256 | Pz |  |  |  |  |
| 34 |  | Guía de válvula de escape ¦ COD. FAB: 197-6995 | Original | 256 | Pz |  |  |  |  |
| 35 |  | Asiento de admisión ¦ COD. FAB: 130-2607 | Original | 256 | Pz |  |  |  |  |
| 36 |  | Asiento de escape ¦ COD. FAB: 130-2608 | Original | 256 | Pz |  |  |  |  |
| 37 |  | Resorte valvula culata interno ¦ COD. FAB: 316-5977 | Original | 512 | Pz |  |  |  |  |
| 38 |  | Resorte valvula culata externo ¦ COD. FAB: 316-5976 | Original | 512 | Pz |  |  |  |  |
| 39 |  | Tapa giratoria de admisión ¦ COD. FAB: 316-5978 | Original | 256 | Pz |  |  |  |  |
| 40 |  | Tapa giratoria de escape ¦ COD. FAB: 316-5979 | Original | 256 | Pz |  |  |  |  |
| 41 |  | Washer Volanda resorte escape ¦ COD. FAB: 316-5981 | Original | 256 | Pz |  |  |  |  |
| 42 |  | Seguro de admisión ¦ COD. FAB: 2A-4429 | Original | 512 | Pz |  |  |  |  |
| 43 |  | Seguro de escape ¦ COD. FAB: 197-7055 | Original | 512 | Pz |  |  |  |  |
| 44 |  | Termostatos 82º C ¦ COD. FAB: 248-5513 | Original | 20 | Pz |  |  |  |  |
| 45 |  | Termostatos 30º C ¦ COD. FAB: 219-3240 | Original | 10 | Pz |  |  |  |  |
| 46 |  | Inyector CAT 3516B HD ¦ COD. FAB: 392-0202 | Original | 20 | Pz |  |  |  |  |
| 47 |  | Inyector CAT 3516B ¦ COD. FAB: 392-0206 | Original | 32 | Pz |  |  |  |  |
| 48 |  | Sello inyector superior ¦ COD. FAB: 245-4908 | Original | 33 | Pz |  |  |  |  |
| 49 |  | Sello inyector inferior ¦ COD. FAB: 245-4907 | Original | 43 | Pz |  |  |  |  |
| 50 |  | Sello O-ring respiradero ¦ COD. FAB: 033-6031 | Original | 8 | Pz |  |  |  |  |
| 51 |  | Sello O ring bomba de aceite ¦ COD. FAB: 6V-5101 | Original | 11 | Pz |  |  |  |  |
| 52 |  | Emp.Sistema Alimentacion Lubricante Turbo ¦ COD. FAB: 8H-9788 | Original | 6 | Pz |  |  |  |  |
| 53 |  | Anillo retenedor ¦ COD. FAB: 111-3820 | Original | 4 | Pz |  |  |  |  |
| 54 |  | Sello O-ring sistema de lubricacion ¦ COD. FAB: 124-1858 | Original | 24 | Pz |  |  |  |  |
| 55 |  | Sello O-ring sistema de lubricacion ¦ COD. FAB: 5P-4892 | Original | 24 | Pz |  |  |  |  |
| 56 |  | Sello O-ring sistema de lubricacion ¦ COD. FAB: 269-7885 | Original | 18 | Pz |  |  |  |  |
| 57 |  | Sello O-ring sistema de lubricacion ¦ COD. FAB: 6V-3908 | Original | 6 | Pz |  |  |  |  |
| 58 |  | Tapon tubo sistema de lubricacion ¦ COD. FAB: 8T-6765 | Original | 12 | Pz |  |  |  |  |
| 59 |  | Sello O-rin tubo de refrigeracion ¦ COD. FAB: 6V-5066 | Original | 30 | Pz |  |  |  |  |
| 60 |  | Sello O-rin tubo de refrigeracion ¦ COD. FAB: 6V-1454 | Original | 24 | Pz |  |  |  |  |
| 61 |  | Empaquetadura sistema de lubricacion ¦ COD. FAB: 7N-4945 | Original | 12 | Pz |  |  |  |  |
| 62 |  | Empaquetadura sistema de lubricacion ¦ COD. FAB: 4N-1320 | Original | 16 | Pz |  |  |  |  |
| 63 |  | Empaquetadura sistema de lubricacion ¦ COD. FAB: 7N-4932 | Original | 6 | Pz |  |  |  |  |
| 64 |  | Sello O-ring tubo de refrigeracion ¦ COD. FAB: 8T-1919 | Original | 12 | Pz |  |  |  |  |
| 65 |  | Sello O-ring tubo de refrigeracion ¦ COD. FAB: 6J-2680 | Original | 10 | Pz |  |  |  |  |
| 66 |  | Sello O-ring tubo de refrigeracion ¦ COD. FAB: 5B-4399 | Original | 12 | Pz |  |  |  |  |
| 67 |  | Anillo retenedor ¦ COD. FAB: 4W-0530 | Original | 12 | Pz |  |  |  |  |
| 68 |  | Sello O-ring sistema de aire ¦ COD. FAB: 6V-3917 | Original | 32 | Pz |  |  |  |  |
| 69 |  | Sello O-ring sistema de aire ¦ COD. FAB: 5D-5957 | Original | 16 | Pz |  |  |  |  |
| 70 |  | Sello O-ring sistema de aire ¦ COD. FAB: 5P-8940 | Original | 6 | Pz |  |  |  |  |
| 71 |  | Manguera reductora tubo de aire ¦ COD. FAB: 8N-5254 | Original | 4 | Pz |  |  |  |  |
| 72 |  | Sello de aftercooler 3516B ¦ COD. FAB: 107-3758 | Original | 16 | Pz |  |  |  |  |
| 73 |  | Sello O-ring sistema de aire ¦ COD. FAB: 109-7411 | Original | 16 | Pz |  |  |  |  |
| 74 |  | Empaquetadura de turbo ¦ COD. FAB: 121-5736 | Original | 12 | Pz |  |  |  |  |
| 75 |  | Empaquetadura de filtros de combustible ¦ COD. FAB: 9Y-8389 | Original | 4 | Pz |  |  |  |  |
| 76 |  | Volanda plana de bancada ¦ COD. FAB: 5P-8249 | Original | 36 | Pz |  |  |  |  |
| 77 |  | Pernos de bancada ¦ COD. FAB: 7X-7925 | Original | 36 | Pz |  |  |  |  |
| 78 |  | Pernos de volante de inercia delantero (1-14X9-IN) ¦ COD. FAB: 9F-8122 | Original | 6 | Pz |  |  |  |  |
| 79 |  | Pernos de volante de inercia trasero ¦ COD. FAB: 9S-8893 | Original | 12 | Pz |  |  |  |  |
| 80 |  | Reten del cigueñal delantero ¦ COD. FAB: 436-1478 | Original | 6 | Pz |  |  |  |  |
| 81 |  | Reten del cigueñal trasero ¦ COD. FAB: 436-1479 | Original | 6 | Pz |  |  |  |  |
| 82 |  | Sello O-ring tapa frontal ¦ COD. FAB: 5P-0840 | Original | 32 | Pz |  |  |  |  |
| 83 |  | Sello O-ring tapa frontal ¦ COD. FAB: 259-4598 | Original | 12 | Pz |  |  |  |  |
| 84 |  | Empaquetadura tapa frontal ¦ COD. FAB: 8N-9885 | Original | 4 | Pz |  |  |  |  |
| 85 |  | Empaquetadura tapa trasera ¦ COD. FAB: 7N-4320 | Original | 8 | Pz |  |  |  |  |
| 86 |  | Sello O- ring sistema de refrigeracion ¦ COD. FAB: 5P-6302 | Original | 10 | Pz |  |  |  |  |
| 87 |  | Anillo retenedor sistema de refrigeracion ¦ COD. FAB: 8N-3640 | Original | 10 | Pz |  |  |  |  |
| 88 |  | Sello O- ring sistema de refrigeracion ¦ COD. FAB: 6V-6809 | Original | 9 | Pz |  |  |  |  |
| 89 |  | Anillo retenedor tubo Baypas ¦ COD. FAB: 340-1591 | Original | 6 | Pz |  |  |  |  |
| 90 |  | Sello oring multiple tubo admision aire ¦ COD. FAB: 6V-5103 | Original | 8 | Pz |  |  |  |  |
| 91 |  | Empaquetadura tubo de admision ¦ COD. FAB: 7N-5080 | Original | 32 | Pz |  |  |  |  |
| 92 |  | Receptaculo de harnes inyector ¦ COD. FAB: 9X-0352 | Original | 32 | Pz |  |  |  |  |
| 93 |  | Casquillo de harnes inyector ¦ COD. FAB: 7E-6508 | Original | 32 | Pz |  |  |  |  |
| 94 |  | Sello oring bomba de agua ¦ COD. FAB: 6V-3835 | Original | 14 | Pz |  |  |  |  |
| 95 |  | Sello oring bomba de agua ¦ COD. FAB: 5H-6734 | Original | 19 | Pz |  |  |  |  |
| 96 |  | Sello oring bomba de agua ¦ COD. FAB: 3B-8453 | Original | 8 | Pz |  |  |  |  |
| 97 |  | Junta tubo caja termostatos ¦ COD. FAB: 3N-2451 | Original | 8 | Pz |  |  |  |  |
| 98 |  | Sello o ring bomba auxiliar de agua ¦ COD. FAB: 4F-7387 | Original | 12 | Pz |  |  |  |  |
| 99 |  | Junta tubo bomba principal ¦ COD. FAB: 8T-9001 | Original | 4 | Pz |  |  |  |  |
| 100 |  | Buje engranaje sistema distribucion delantero ¦ COD. FAB: 127-5400 | Original | 8 | Pz |  |  |  |  |
| 101 |  | Buje engranaje sistema distribucion delantero ¦ COD. FAB: 140-9597 | Original | 4 | Pz |  |  |  |  |
| 102 |  | Buje engranaje sistema distribucion trasero ¦ COD. FAB: 101-1372 | Original | 4 | Pz |  |  |  |  |
| 103 |  | Buje engranaje sistema distribucion trasero ¦ COD. FAB: 125-9751 | Original | 4 | Pz |  |  |  |  |
| 104 |  | Sello tapa block ¦ COD. FAB: 272-0759 | Original | 32 | Pz |  |  |  |  |
| 105 |  | Tapon culata ¦ COD. FAB: 5B-7890 | Original | 32 | Pz |  |  |  |  |
| 106 |  | Buje biela pasador ¦ COD. FAB: 118-1655 | Original | 32 | Pz |  |  |  |  |
| 107 |  | Carcasa respiradero escape ¦ COD. FAB: 4W-3027 | Original | 4 | Pz |  |  |  |  |
| 108 |  | Manguera turbo ¦ COD. FAB: 184-3229 | Original | 4 | Pz |  |  |  |  |
| 109 |  | Tapon antipolvo valvula de aceite toma muestras ¦ COD. FAB: 8C-3445 | Original | 8 | Pz |  |  |  |  |
| 110 |  | Abrazadera de carcasa respiradero escape ¦ COD. FAB: 4W-3034 | Original | 24 | Pz |  |  |  |  |
| 111 |  | Kit de reparacion valvula de expansion carter ¦ COD. FAB: 422-9537 | Original | 6 | Pz |  |  |  |  |
| 112 |  | Manguera union enfriador ¦ COD. FAB: 187-4607 | Original | 6 | Pz |  |  |  |  |
| 113 |  | Sello oring tapon de diesel ¦ COD. FAB: 6V-5048 | Original | 10 | Pz |  |  |  |  |
| 114 |  | Sello oring tapa filtro aceite ¦ COD. FAB: 6V-3907 | Original | 12 | Pz |  |  |  |  |
| 115 |  | Anillo retenedor ¦ COD. FAB: 4W-0531 | Original | 36 | Pz |  |  |  |  |
| 116 |  | Sello tubo de agua ¦ COD. FAB: 9X-7523 | Original | 18 | Pz |  |  |  |  |
| 117 |  | Abrazadera porta filtro aire ¦ COD. FAB: 293-4388 | Original | 6 | Pz |  |  |  |  |
| 118 |  | Perno de alta temperatura escape ¦ COD. FAB: 9L-7373 | Original | 64 | Pz |  |  |  |  |
| 119 |  | Block montaje enfriador diesel panel ¦ COD. FAB: 247-1270 | Original | 8 | Pz |  |  |  |  |
| 120 |  | Sello oring entrada de aire (Solo G09 y G10 CAT) ¦ COD. FAB: 6V-0973 | Original | 32 | Pz |  |  |  |  |
| 121 |  | Junta tubo sistema de refrigeracion ¦ COD. FAB: 9S-9635 | Original | 15 | Pz |  |  |  |  |
| 122 |  | Kit buje y accesorios ¦ COD. FAB: 256-3248 | Original | 4 | Pz |  |  |  |  |
| 123 |  | Kit empaquetadura tapa de block ¦ COD. FAB: 7N-3049 | Original | 10 | Pz |  |  |  |  |
| 124 |  | Empaquetadura carter ¦ COD. FAB: 7E-2632 | Original | 7 | Pz |  |  |  |  |
| 125 |  | Empaquetadura carter ¦ COD. FAB: 7E-2630 | Original | 7 | Pz |  |  |  |  |
| 126 |  | Ojal sistema de alimentacion diesel ¦ COD. FAB: 100-3237 | Original | 32 | Pz |  |  |  |  |
| 127 |  | Volanda de retencion del sistema de alimentacion diesel ¦ COD. FAB: 147-3745 | Original | 16 | Pz |  |  |  |  |
| 128 |  | Anillo retenedor ¦ COD. FAB: 111-3820 | Original | 12 | Pz |  |  |  |  |
| 129 |  | Anillo retenedor ¦ COD. FAB: 361-7097 | Original | 12 | Pz |  |  |  |  |
| 130 |  | Empaquetadura de enfriador de aceite ¦ COD. FAB: 247-3796 | Original | 18 | Pz |  |  |  |  |
| 131 |  | Empaquetadura motor arranque ¦ COD. FAB: 4H-7869 | Original | 10 | Pz |  |  |  |  |
| 132 |  | Correa ventilador ¦ COD. FAB: 298-5544 | Original | 4 | Pz |  |  |  |  |
| 133 |  | Correa ventilador ¦ COD. FAB: 126-8915 | Original | 5 | Pz |  |  |  |  |
| 134 |  | Turbocompresor CAT 3516B HD ¦ COD. FAB: 450-1418 | Original | 5 | Pz |  |  |  |  |
| 135 |  | Motor de arranque ¦ COD. FAB: 338-3454 | Original | 2 | Pz |  |  |  |  |
| 136 |  | Core AS - AFTERCOOLER, CAT 3516B ¦ COD. FAB: 111-5059 | Original | 2 | Pz |  |  |  |  |
| 137 |  | Nucle del enfriador de aceite CAT 3516B ¦ COD. FAB: 4W-5405 | Original | 4 | Pz |  |  |  |  |
| 138 |  | Bomba de cebado diesel ¦ COD. FAB: 162-3906 | Original | 6 | Pz |  |  |  |  |
| 139 |  | Rodamiento generador CAT 3516B ¦ COD. FAB: 311-0844 | Original | 4 | Pz |  |  |  |  |
| 140 |  | Rodamiento generador CAT 3512B ¦ COD. FAB: 164-9923 | Original | 4 | Pz |  |  |  |  |
| 141 |  | Rodamiento generador CAT 3512B ¦ COD. FAB: 141-4612 | Original | 4 | Pz |  |  |  |  |
| 142 |  | SENSOR GP-SPEED ENGINE TIMING CAT 3516B. ¦ COD. FAB: 522-1643 | Original | 9 | Pz |  |  |  |  |
| 143 |  | SENSOR GP-SPEED MAGNETIC PICK-UP CAT 3516B,. ¦ COD. FAB: 318-1181 | Original | 9 | Pz |  |  |  |  |
| 144 |  | SENSOR GP-EXHAUST TEMPERATURE TURBO CAT 3516B. ¦ COD. FAB: 415-2432 | Original | 8 | Pz |  |  |  |  |
| 145 |  | SENSOR GP-TEMPERATURE ENGINE OIL CAT 3516B. ¦ COD. FAB: 195-2150 | Original | 6 | Pz |  |  |  |  |
| 146 |  | ADAPTER SENSOR GP-TEMPERATURE ENGINE OIL CAT 3516B. ¦ COD. FAB: 9X-3271 | Original | 6 | Pz |  |  |  |  |
| 147 |  | SENSOR GP-PRESSURE FILTERED FUEL; OIL CAT 3516B. ¦ COD. FAB: 274-6719 | Original | 5 | Pz |  |  |  |  |
| 148 |  | SENSOR GP-PRESSURE FILTERED FUEL; OIL CAT 3516B CAT 3516B. ¦ COD. FAB: 194-6725 | Original | 8 | Pz |  |  |  |  |
| 149 |  | SENSOR GP-PRESSURE FILTERED FUEL; OIL CAT 3516B - CAT 3512B. ¦ COD. FAB: 161-1705 | Original | 6 | Pz |  |  |  |  |
| 150 |  | SENSOR GP-PRESSURE CRANKCASE, LH/RH AIR INLET CAT 3516B. ¦ COD. FAB: 150-1240 | Original | 8 | Pz |  |  |  |  |
| 151 |  | SENSOR GP-PRESSURE CRANKCASE, LH/RH AIR INLET CAT 3516B. ¦ COD. FAB: 161-9926 | Original | 5 | Pz |  |  |  |  |
| 152 |  | SENSOR GP-PRESSURE TURBOCHARGER OUTLET CAT 3516B. ¦ COD. FAB: 276-6793 | Original | 5 | Pz |  |  |  |  |
| 153 |  | SENSOR GP-PRESSURE TURBOCHARGER OUTLET CAT 3516B. ¦ COD. FAB: 194-6724 | Original | 5 | Pz |  |  |  |  |
| 154 |  | SENSOR GP-PRESSURE TURBOCHARGER OUTLET CAT 3516B. ¦ COD. FAB: 161-1704 | Original | 5 | Pz |  |  |  |  |
| 155 |  | SENSOR GP-TEMPERATURE (ENGINE COOLANT) CAT 3516B. ¦ COD. FAB: 102-2240 | Original | 10 | Pz |  |  |  |  |
| 156 |  | REGULADOR DE VOLTAJE CDVR ¦ COD. FAB: 314-7755 | Original | 2 | Pz |  |  |  |  |
| 157 |  | CURRENT TRANSFORMER, 3500:5A, 50 HZ, 0,6KVBIL10KV ¦ COD. FAB: 128-0115 | Original | 14 | Pz |  |  |  |  |
| 158 |  | CURRENT TRANSFORMER, 4000:5A, 50 HZ, 0,72/3KV ¦ COD. FAB: 212-5897 | Original | 14 | Pz |  |  |  |  |
| 159 |  | SENSOR GP - TEMPERATURE ¦ COD. FAB: 383-2990 | Original | 16 | Pz |  |  |  |  |
| 160 |  | VARISTOR ¦ COD. FAB: 241-4662 | Original | 6 | Pz |  |  |  |  |
| 161 |  | LLAVE DE PASO BATERIA ¦ COD. FAB: 7N-0718 | Original | 10 | Pz |  |  |  |  |
| 162 |  | TERMICO MAGNETICO DE 20 A ¦ COD. FAB: 203-8989 | Original | 10 | Pz |  |  |  |  |
| 163 |  | TERMICO MAGNETICO DE 40 A ¦ COD. FAB: 203-8987 | Original | 10 | Pz |  |  |  |  |
| 164 |  | SENSOR DE NIVEL REFRIGERANTE ¦ COD. FAB: 239-9957 | Original | 8 | Pz |  |  |  |  |
| 165 |  | SOLENOIDE SWITCH DE 24 V ¦ COD. FAB: 9X-8124 | Original | 6 | Pz |  |  |  |  |
| 166 |  | Control ECM ¦ COD. FAB: 348-2387 | Original | 2 | Pz |  |  |  |  |
| 167 |  | NUT AS RECTIFICADOR ¦ COD. FAB: 243-5027 | Original | 72 | Pz |  |  |  |  |
| 168 |  | RECTIFICADOR ¦ COD. FAB: 253-9808 | Original | 4 | Pz |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |  | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento)> |  |  |  |  |  |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE en la ciudad de Cobija-Pando, ubicados sobre la Av. Porvenir Km 3.5. Los costos de descarguio y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE, corren por cuenta del proveedor. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |  | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento)> |  |  |  |  |  |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los sesenta (60) días calendario computables a partir del día siguiente de la recepción de la carta de orden de proceder u orden de compra por parte del proveedor, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito tipificado según el Código de Comercio, será penalizado con una multa a establecerse en el Contrato. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO: |  |  | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento)> |  |  |  |  |  |  |
| El pago se efectuara mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |  | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento)> |  |  |  |  |  |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODALIDAD DE ADJUDICACION |  |  | (Manifestar expresamente su aceptación a este requerimiento)> |  |  |  |  |  |  |
| Adjudicación se realizará por ITEM. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN |  |  | (Manifestar expresamente su aceptación a este requerimiento)> |  |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar una capacitación como mínimo a 8 trabajadores de ENDE para la buena utilización y control de los mismos, esta capacitación deberá realizarse en las instalaciones de planta Bahía con una duración mínima de 10 horas (Certificación con valor curricular). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIAS TECNICA |  |  | (Manifestar expresamente su aceptación a este requerimiento)> |  |  |  |  |  |  |
| Los repuestos ofrecidos bajo estas especificaciones deberá contar con una garantía como mínima de doce (12) meses, a partir de la recepción definitiva. Los repuestos ofertados deberán ser originales, no re manufacturados, ni reemplazos. En caso de modificación o actualización de los repuestos para mejora del motor por parte de fabrica, este deberá de tener la documentación necesaria de respaldo y se deberá aplicar al conjunto y no así a una sola pieza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GARANTIAS LEGAL |  |  | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |  |  |  |
| Para la suscripcion del contrato el proponente adjudicado, deberá presentar como garantía de cumplimiento de contrato una Garantia a Primer requerimiento el cual deberá ser emitida por una entidad financiera y debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, con el objeto garantizar la conclusión y entrega el servicio ofertado, misma Garantia será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y debe de exceder sesenta (60) dias calendarios al plazo de ejecucion de contrato. En caso de que el proponente sea adjudicado por montos inferiores a Bs. 50.000, esta Garantía no será exigible. La garantía será devuelta una vez cumplido los 60 días calendarios al cumplimiento de contrato y que se cuente con la conformidad de recepción definitiva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |  | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |  |  |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de Planta Bahía ubicada en la ciudad de Cobija - Pando, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias Bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)