COMPRA DE MEDIDORES DE ENERGÍA PARA GRUPOS GENERADORES Y ALIMENTADORES PLANTA SENA

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Carta de Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales.

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente (y sus correcciones, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interés.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Fotocopia Simple del Carnet de Identidad del Representante legal

- Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.

- Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, excepto las empresas de reciente creación (monto de contrato mayor a Bs. 1.000.000,00).

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), en caso de tener observación en el Certificado, deberán presentar documentos de respaldo actualizados o certificación de liberación de la deuda.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones. En el caso de empresas unipersonales, que no cuenten con dependientes, deberá presentar el Certificado de No Adeudo de Empresas Unipersonales sin Dependientes.

- Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato, emitida por una entidad bancaria que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, por el 7% (siete por ciento) del monto total del contrato, emitida a nombre de la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD ENDE. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas (cuando corresponda)..

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  | b) Empresa Extranjera |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |
|  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |
| Asociados | : |  | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |

| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| --- |
| País | : |  |  |  |
| Ciudad | : |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| --- |
|  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social | : |  |  |  |
|  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
| Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por Ítems o por el Total)

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA |
| --- | --- |
|  | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| N° | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Precio Ref. Unitario Bs | Precio Referencial Total Bs | Plazo de entrega solicitado | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en dias) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario | Precio Total |
|  |  |  |  |  |  | Tipo(*) | Días calendario |  |  |  |  | (Bs.) | (Bs.) |
| 1 | COMPRA DE MEDIDORES DE ENERGÍA PARA GRUPOS GENERADORES Y ALIMENTADORES PLANTA SENA | 9,00 | Pza. | 30.972,00 | 278.748,00 | R | 60 |  |  |  |  |  |  |
| a) | General |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uso de sistemas LV y MV precisión (5A nominal) 0,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Precisión de voltaje (90 a 690 AC L-L 50, 60, 400 Hz) 0,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Precisión de energía activa 0,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b) | Valores instantáneos (rms) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Corriente, voltaje , frecuencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potencia Activa, reactiva y aparente total y por fases |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Factor de potencia total y por fases |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rango de medición de corriente (0,05 - 10 A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c) | Valores acumulativos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Potencia Activa, reactiva y aparente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Con modos de acumulación configurables |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d) | Mediciones de calidad de potencia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Distorsión armónica corriente voltaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Armónicos individuales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Captura de forma de onda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición rápida 1/2 ciclo de datos 50 500 o superior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| e) | Registro de datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Datos de valores instantáneos Min/Max |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacidad de almacenaje mayor o igual 10MBytes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| f) | Panel frontal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pantalla LCD color de 3,5 Pulgadas o superior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| g) | Comunicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puerto RS-485 110 / 100BASE-TX2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puerto serie (Modbus, ION, DNP3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 Puertos Ethernet (Modbus / TCP, ION TCP, DNP3 TCP, IEC 61850 (2)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puerto USB (mini tipo B) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Puerto ANSI C12.19 Óptico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h) | Entradas y salidas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entradas de voltaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estradas de corriente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Entradas Digitales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Salidas digitales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 Puertos Ethernet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| i) | Precisión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Clase 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| j) | Protocolos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modbus, ION, DNP3, IEC 61850, HTTP, FTP, SNMP, SMTP, DPWS, RSTP, NTP, SNTP, GPSprotocols. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| k) | Certificado de ensayo y/o calibración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cada medidor independientemente deberá contar con una certificación de ensayo que garantice las mediciones indicadas y la incertidumbre correspondiente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |
| (Literal) |  |
| (*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS

| DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTAR LA PROPUESTA | PARA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |
| --- | --- | --- |
| N° | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Caracteristicas Ofertadas | Cumple | Observaciones (Especificar el porqué No Cumple) |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | COMPRA DE MEDIDORES DE ENERGÍA PARA GRUPOS GENERADORES Y ALIMENTADORES PLANTA SENA | 9,00 | Pza. |  |  |  |  |
| a) | General |  |  |  |  |  |  |
|  | Uso de sistemas LV y MV precisión (5A nominal) 0,1% |  |  |  |  |  |  |
|  | Precisión de voltaje (90 a 690 AC L-L 50, 60, 400 Hz) 0,1% |  |  |  |  |  |  |
|  | Precisión de energía activa 0,2% |  |  |  |  |  |  |
| b) | Valores instantáneos (rms) |  |  |  |  |  |  |
|  | Corriente, voltaje , frecuencia |  |  |  |  |  |  |
|  | Potencia Activa, reactiva y aparente total y por fases |  |  |  |  |  |  |
|  | Factor de potencia total y por fases |  |  |  |  |  |  |
|  | Rango de medición de corriente (0,05 - 10 A) |  |  |  |  |  |  |
| c) | Valores acumulativos |  |  |  |  |  |  |
|  | Potencia Activa, reactiva y aparente |  |  |  |  |  |  |
|  | Con modos de acumulación configurables |  |  |  |  |  |  |
| d) | Mediciones de calidad de potencia |  |  |  |  |  |  |
|  | Distorsión armónica corriente voltaje |  |  |  |  |  |  |
|  | Armónicos individuales |  |  |  |  |  |  |
|  | Captura de forma de onda |  |  |  |  |  |  |
|  | Adquisición rápida 1/2 ciclo de datos 50 500 o superior |  |  |  |  |  |  |
| e) | Registro de datos |  |  |  |  |  |  |
|  | Datos de valores instantáneos Min/Max |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacidad de almacenaje mayor o igual 10MBytes |  |  |  |  |  |  |
| f) | Panel frontal |  |  |  |  |  |  |
|  | Pantalla LCD color de 3,5 Pulgadas o superior |  |  |  |  |  |  |
| g) | Comunicación |  |  |  |  |  |  |
|  | Puerto RS-485 110 / 100BASE-TX2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Puerto serie (Modbus, ION, DNP3) |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 Puertos Ethernet (Modbus / TCP, ION TCP, DNP3 TCP, IEC 61850 (2)) |  |  |  |  |  |  |
|  | Puerto USB (mini tipo B) |  |  |  |  |  |  |
|  | Puerto ANSI C12.19 Óptico |  |  |  |  |  |  |
| h) | Entradas y salidas |  |  |  |  |  |  |
|  | Entradas de voltaje |  |  |  |  |  |  |
|  | Estradas de corriente |  |  |  |  |  |  |
|  | Entradas Digitales |  |  |  |  |  |  |
|  | Salidas digitales |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 Puertos Ethernet |  |  |  |  |  |  |
| i) | Precisión |  |  |  |  |  |  |
|  | Clase 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| j) | Protocolos |  |  |  |  |  |  |
|  | Modbus, ION, DNP3, IEC 61850, HTTP, FTP, SNMP, SMTP, DPWS, RSTP, NTP, SNTP, GPSprotocols. |  |  |  |  |  |  |
| k) | Certificado de ensayo y/o calibracion |  |  |  |  |  |  |
|  | Cada medidor independientemente debera contar con una certificación de ensayo que garantice las mediciones indicadas y la incertidumbre correspondiente |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE en la ciudad de Cobija -Pando, ubicado sobre la Av. Porvenir Km 3.5. Los costos transporte, descarguio y manipuleo de los bienes hasta la buena disposición final en los almacenes de ENDE COBIJA (Central Termoeléctrica Bahía), corren por cuenta del proveedor. |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los sesenta (60) días calendario computables a partir de la suscripción del contrato, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. El retraso en la entrega de los bienes adjudicados, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el Contrato. |  |  |  |  |
| TRANSPORTE, EMPAQUE Y PROTECCION | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El empaque debe ser adecuado para proteger los bienes objeto de esta oferta contra los daños que se puedan presentar durante el transporte, manejo y almacenamiento. En caso de que ocurran daños durante el transporte, el Contratista deberá remplazar los bienes afectados. |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El pago se efectuara mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |  |  |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas. |  |  |  |  |
| FORMA DE ENTREGA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| La entrega deberá ser a requerimiento de ENDE, en Almacenes de la Planta de Generación Bahía del Sistema Cobija. Personal de almacén en la Central Bahía Verificará el estado de cada uno de los equipos entregados en almacenes de la Central Bahía, en caso de existir o evidenciarse daños durante la inspección, los medidores dañados no serán recepcionados y se aplicará la garantía para el reemplazo de los equipos observados |  |  |  |  |
| GARANTIA TECNICA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El equipo ofrecido bajo estas especificaciones deberá contar con una garantía como mínima de doce (12) meses, a partir de la recepción definitiva del equipo. Esta garantía deberá indicarse explícitamente en la propuesta presentada. |  |  |  |  |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | (Manifestar expresamente su aceptación a este requerimiento) |  |  |  |
| El proponente seleccionado deberá presentar Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato, emitida por una entidad bancaria que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, por el 7% (siete por ciento) del monto total del contrato, emitida a nombre de la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD ENDE, con vigencia a partir de la emisión de la Garantía de Cumplimiento de Contrato hasta 60 días posteriores a la fecha prevista para la entrega definitiva del bien.. La garantía a primer requerimiento será devuelta una vez cumplido los 60 días calendarios al cumplimiento de contrato y que se cuente con la conformidad de recepción definitiva. |  |  |  |  |
| CAPACITACION | (Manifestar expresamente su aceptación a este requerimiento) |  |  |  |
| El proponente deberá realizar una capacitación como mínimo a 10 trabajadores de ENDE COBIJA para la buena utilización en la cofiguracion de los equipos ofertados, esta capacitación deberá realizarse en instalaciones de ENDE COBIJA con una duración mínima de 10 horas con certificado con valor curricular |  |  |  |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de Central Bahía ubicada en la ciudad de Cobija, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal. |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE  N° CDCPP-ENDE-2019-100

Cochabamba, Junio de 2019