ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AFORO LIQUIDO, SOLIDO DE FONDO Y SUSPENSION - PROYECTO HIDROELECTRICO RIO MADERA

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Carta de Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales.

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente (y sus correcciones, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interés.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Fotocopia Simple del Carnet de Identidad del Representante legal

- Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.

- Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, excepto las empresas de reciente creación (monto de contrato mayor a Bs. 1.000.000,00).

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE), en caso de tener observación en el Certificado, deberán presentar documentos de respaldo actualizados o certificación de liberación de la deuda.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones. En el caso de empresas unipersonales, que no cuenten con dependientes, deberá presentar el Certificado de No Adeudo de Empresas Unipersonales sin Dependientes.

- Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato, emitida por una entidad bancaria que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, por el 7% (siete por ciento) del monto total del contrato, emitida a nombre de la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD ENDE. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas (cuando corresponda).

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  | b) Empresa Extranjera |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |
|  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |
| Asociados | : |  | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |

| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| --- |
| País | : |  |  |  |
| Ciudad | : |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| --- |
|  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social | : |  |  |  |
|  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
| Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por Ítems o por el Total)

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA |
| --- | --- |
|  | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| ITEM N° | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Precio Ref. Unitario Bs | Precio Referencial Total Bs | Plazo de entrega solicitado | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega | Cantidad Ofertada | Precio Unitario | Precio Total |
|  |  |  |  |  |  | Tipo(*) | Días |  |  | (en dias) |  | (Bs.) | (Bs.) |
|  |  |  |  |  |  |  | calendario |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-74 Muestreador de sedimentos en suspensión de tipo integrador en profundidad | 1 | Eq | 34.484,10 | 34.484,10 | R | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Accesorio (USGS sounding reel + USGS bridge board) | 1 | Eq | 40.915,10 | 40.915,10 | R | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | DH-2 Muestreador de sedimentos en suspensión de tipo integrador en profundidad | 1 | Eq | 47.715,40 | 47.715,40 | R | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | BMH-60 | 1 | Eq | 29.822,30 | 29.822,30 | R | 140 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Contrapeso de sondeo 50 Lb /23 Kg | 1 | Eq | 5.253,80 | 5.253,80 | R | 140 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |
| (Literal) |  |
| (*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS

| DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACIÓN DE LA ENTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Características Ofertadas | Cumple | Observaciones (Especificar el porqué No Cumple) |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | D-74 Muestreador de sedimentos en suspensión de tipo integrador en profundidad | 1 | Glb | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
|  | D74 - Muestreador de Sedimentos |  |  |  |  |
|  | * Cuerpo aerodinámico fundido en bronce . * Longitud aproximada de 24" (61 cm). * Ancho aproximado 5.25" (13 cm). * Peso aproximado 62 Lbs (28 Kg). |  |  |  |  |
|  | Brass Nozzle 3/16" |  |  |  |  |
|  | * Una boquilla con diámetro interno de 3/16" cuya materia prima es latón (Brass Nozzle). |  |  |  |  |
|  | Brass Nozzle 1/4" |  |  |  |  |
|  | * Una boquilla con diámetro interno de 1/4" cuya materia prima es latón (Brass Nozzle). |  |  |  |  |
|  | Plastic Nozzle 1/8" |  |  |  |  |
|  | * Una boquilla con diámetro interno de 3/16" cuya materia prima es plástico (Plastic Nozzle). |  |  |  |  |
|  | Botellas 1 quart plástico |  |  |  |  |
|  | * Un paquete de botellas plásticas (24 Unidades) para recolección de muestras con Equipo muestreador US D-74. * El volumen aproximado de recolección de cada botella es aproximadamente 1 quart (946 mL). |  |  |  |  |
|  | Hanger bar and pin |  |  |  |  |
|  | * Una barra de suspensión de longitud 6" (15 cm) o superior. * Pasador metálico, compatible con muestreador D-74. |  |  |  |  |
|  | Foam insert for quart bottles |  |  |  |  |
|  | * Junta de goma entre la cabeza del Equipo D-74 y botella plástica "quart". |  |  |  |  |
|  | Maletín para transporte |  |  |  |  |
|  | * Maletín capaz de almacenar y transportar al cuerpo principal del Equipo D-74. |  |  |  |  |
| 2 | Accesorio (USGS sounding reel + USGS bridge board) | 1 | Glb | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
|  | USGS Sounding reel |  |  |  |  |
|  | * USGS Sounding reel (Carrete de sondeo) con cable de longitud 50 m o superior. * Diámetro de cable 2.5 mm o superior. * Contador de profundidad en sistema métrico. * Maletín de transporte. |  |  |  |  |
|  | USGS Bridge board |  |  |  |  |
|  | * Un tablero de puente (barra de soporte metálico) compatible con carrete de sondeo (Sounding reel Series B). |  |  |  |  |
| 3 | DH-2 Muestreador de sedimentos en suspensión de tipo integrador en profundidad | 1 | Glb | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
|  | DH-2 Sediment sampler |  |  |  |  |
|  | * Muestreador DH-2 con cuerpo aerodinámico fundido en bronce y sección de cola de polietileno de alta densidad. * Longitud aproximada de 19" (48 cm). * Ancho aproximado 6" (15 cm). * Peso aproximado 29 Lbs (13 Kg). |  |  |  |  |
|  | Nozzle 3/16” TFE DH-2 |  |  |  |  |
|  | * Una boquilla con diámetro interno de 3/16" cuya materia prima es plástico. (TFE- tetrafluoroetileno). |  |  |  |  |
|  | Nozzle 1/4” TFE DH-2 |  |  |  |  |
|  | * Una boquilla con diámetro interno de 1/4" cuya materia prima es plástico. (TFE- tetrafluoroetileno). |  |  |  |  |
|  | Nozzle 5/16” TFE DH-2 |  |  |  |  |
|  | * Una boquilla con diámetro interno de 5/16" cuya materia prima es plástico. (TFE- tetrafluoroetileno). |  |  |  |  |
|  | Plastic bags for DH-2. Poliethylene (25 Bolsas por paquete) |  |  |  |  |
|  | * Un paquete de botellas plásticas (25 Unidades) para recolección de muestras con Equipo muestreador US DH-2. * Volumen aproximado de recolección 1 Litro. * Dimensiones aproximadas: 6"x14"x22" (15x35x56cm). |  |  |  |  |
|  | PFA Bags for DH-2 6x14x2 |  |  |  |  |
|  | * Una bolsa plástica (PFE - Polietileno - teflón) para recolección de muestras con Equipo muestreador US DH-2. * Volumen aproximado de recolección 1 Litro. * Dimensiones aproximadas ancho: 6" y largo14". |  |  |  |  |
|  | Strap, bag-retention for DH-2 |  |  |  |  |
|  | * Correa para retención de bolsa recolectora de sedimento compatible con muestreadores DH-2. |  |  |  |  |
|  | Hanger bar and Pin |  |  |  |  |
|  | * Una barra de suspensión de longitud 6" (15 cm) o superior. * Pasador metálico, compatible con muestreador DH-2. |  |  |  |  |
|  | Nozzle Holder for DH-2 |  |  |  |  |
|  | * Porta boquillas para muestreador DH-2 cuya materia prima es Delrin (Termo plástico de alta rigidez). |  |  |  |  |
|  | Nose piece for DH-2 Sampler, Delrin |  |  |  |  |
|  | * Pieza usada como nariz del Equipo muestreador DH-2 cuya materia prima es Delrin (Termo plástico de alta rigidez). |  |  |  |  |
|  | Maletín para su transporte |  |  |  |  |
|  | * Maletín capaz de almacenar y transportar al cuerpo principal del Equipo DH-2. |  |  |  |  |
| 4 | BMH-60 | 1 | Glb | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
|  | Sediment sampler BMH-60 |  |  |  |  |
|  | * Equipo BMH-60 recolector de muestras de sedimento de material de lecho con cuerpo de Aluminio. * Longitud aproximada: 22" (56 cm). * Alto aproximado: 8.125" (20 cm). * Ancho aproximado: 4.375" (11 cm). * Peso aproximado 14.5 Kg. * Maletín para transporte de Equipo BMH-60. |  |  |  |  |
|  | Wrench cocking para BMH-60 |  |  |  |  |
|  | * Llave metálica para colocar el cucharon de muestreo del Equipo muestreador BMH-60. |  |  |  |  |
| 5 | Contrapeso de sondeo 50 Lb /23 Kg | 1 | Glb | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
|  | Sounding weight 50 Lib/23 Kg |  |  |  |  |
|  | * Contrapeso metálico de sondeo. * Peso aproximado de 50 Libras/23 Kg. |  |  |  |  |
|  | Hanger bar 12 in |  |  |  |  |
|  | * Barra de soporte metálico con longitud aproximada de 12 pulgadas (30 cm) o superior, compatible con el contrapeso de sondeo. |  |  |  |  |
|  | Pin |  |  |  |  |
|  | * Pasador metálico compatible con barra de soporte (Hanger bar) y contrapeso de sondeo. |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| INFORMES Y DOCUMENTACIÓN: |  |  |  |  |
| El proveedor, deberá entregar los catálogos o manuales impresos de todos los equipos (Castellano o Ingles). |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA LA ENTREGA |  |  |  |  |
| La totalidad de los bienes, deberán ser entregados en su empaque (caja para su transporte - sí corresponde), para posteriormente realizar el montado (ensamblado) para su funcionamiento, en oficinas de ENDE, Calle Colombia N°655. Todos los equipos deberán ser nuevos. |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El proveedor hará la entrega de todos los equipos, en un periodo no mayor a 140 días calendario, computables desde la recepción de la Orden de Proceder por parte del proveedor, si el último día del plazo establecido cae en día feriado o día no hábil, la entrega de la totalidad de equipos requeridos, se la realizara al siguiente día hábil. |  |  |  |  |
| GARANTÍA TÉCNICA Y PÓLIZA DE SEGURO | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| Los bienes ofrecidos bajo estas especificaciones, deberán estar cubierto en el contrato resultante de la adjudicación, por la garantía del proveedor . Los términos de esta garantía deberá indicarse explícitamente en la propuesta, considerándose como mínimo 12 (doce meses) a partir de la recepción definitiva . |  |  |  |  |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO | (Manifestar expresamente su aceptación a este requerimiento) |  |  |  |
| El proponente seleccionado deberá presentar Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato, emitida por una entidad bancaria que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, por el 7% (siete por ciento) del monto total del contrato, emitida a nombre de la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD ENDE, con vigencia a partir de la emisión de la Garantía de Cumplimiento de Contrato hasta 60 días posteriores a la fecha prevista para la entrega definitiva del bien.. La garantía a primer requerimiento será devuelta una vez cumplido los 60 días calendarios al cumplimiento de contrato y que se cuente con la conformidad de recepción definitiva. |  |  |  |  |
| INSPECCIÓN O PRUEBAS | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| Para la recepción del bien, la comisión de recepción de ENDE, conjuntamente con el proveedor, realizará las inspecciones, pruebas necesarias en gabinete; para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, se suscribirá un acta de conformidad (comisión de ENDE y Proveedor), donde se detallarán los bienes recibidos, siempre y cuando estos hayan cumplido o superado las características detalladas en las especificaciones técnicas y la oferta del proveedor. |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El pago se efectuara mediante la emisión de cheque intransferible a la orden del proveedor de la siguiente forma: * Contra entrega definitiva total de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto, una vez que se haya firmado el acta de recepción definitiva (previamente se verificará la entrega del certificado de garantía a nombre de ENDE), se procederá al pago por el monto equivalente al 100% del total del contrato. |  |  |  |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a ciento cuarenta (140) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |  |  |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final (Entrega en el sitio definido) de la totalidad de los elementos que formen parte de la propuesta, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal o sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias Bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal. |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE  N° CDCPP-ENDE-2019-104

Cochabamba, Junio de 2019