PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA MAYOR ESPECÍFICA

No. CDES-ENDE-2011-01

SUMINISTRO, CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN SERVICIO DE UNIDADES GENERADORAS EN LA CENTRAL TÉRMICA MOXOS EN TRINIDAD - BENI

ACLARACION Nº 1

ACLARACIÓN DEL NUMERAL 2. – GARANTÍAS – Inciso a)

Se aclara que el proponente que presente más de una propuesta, deberá presentar una garantía de seriedad de propuesta por el tres (3%) por ciento de la propuesta económica más alta,  esto se refiere que el proponente que presente más de una propuesta técnica y económica independiente, las de propuesta económica más baja deberán estar cubiertas por la garantía de seriedad de propuesta de la propuesta económica más alta.

Asimismo se aclara que cada propuesta técnica y económica individual, será evaluada de forma independiente por el Comité de Evaluación.

ACLARACIÓN DEL NUMERAL 37.2 – PROTECCIONES Y CONTROL

Se aclara que la sincronización será en voltaje de cada generador mediante el interruptor de cada generador.

Cochabamba, 18 de mayo de 2011

Lic. Javier Pardo Iriarte

RESPONSABLE DEL PROCESO DE

CONTRATACIÓN DIRECTA MAYOR ESPECÍFICA