PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA PARA LA CONCLUSIÓN DE LA

CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CONTROL SUBESTACIÓN TRINIDAD

PARTE I

CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACION

1	NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

1.1	El proceso de contratación de mano de obra se rige por el presente Pliego, que ha sido preparado en base al Reglamento Específico de Contrataciones de la Empresa Nacional, aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 01/2008, en el marco del (los) Decreto (s) Supremo(s)  D.S. 29644  de fecha 16/07/2008 y D.S 29576 de  fecha 21/05/2008.

1.2	En sujeción a lo dispuesto Reglamento antes referido, todos los plazos se computan en días hábiles, excepto aquellos para los que específicamente se señalen como días calendario.

2	PROPONENTES ELEGIBLES

En esta Convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

a)	Las personas naturales con capacidad de contratar.

- Las personas jurídicas legalmente constituidas, en forma independiente o como asociaciones accidentales.

REVISION Y MODIFICACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.-

ENDE se reserva el derecho de revisar y modificar los términos de referencia durante la etapa de invitación. De producirse esta situación, las modificaciones serán comunicadas por escrito a todos los proponentes.

3 	DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE

  - Para la presentación de propuestas:

# El proponente debe llenar y presentar firmados por el representante legal los anexos Nº 1, Nº 2, Nº 3 y Nº 4

# Carta de presentación del proponente declarando su conformidad con los términos de la convocatoria y el Pliego, y su acreditación para participar del proceso de contratación (Formulario A-1)

# Propuesta en base a las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad en el presente Pliego.

# Para la propuesta adjudicada:

    - Las personas naturales deberán presentar su Cédula de Identidad.

    - Las personas jurídicas deberán presentar los siguientes documentos:

a)	Documento de Constitución Legal.

b)	Para empresas colectivas o asociaciones accidentales, el Poder del Representante Legal; para otras personas jurídicas, el documento que demuestre su personería jurídica.

c) 	Número de Identificación Tributaria (NIT).

Para contrataciones menores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS) los documentos citados deberán ser presentados en fotocopia simple; para contrataciones superiores a este monto, deberán presentarse fotocopias legalizadas.

4	GARANTÍAS REQUERIDAS

La Garantía de Cumplimiento de Contrato por el siete por ciento (7%) del valor total del contrato, la Garantía de Correcta Inversión del Anticipo, si el proponente consignó el otorgamiento del mismo en su propuesta, por el monto del cien por ciento (100 %), de hasta el veinte por ciento (20%) del valor total de contrato y la garantía Adicional cuando corresponda.

El proponente  esta facultado para presentar una solicitud expresa de la aplicación de retenciones del siete por ciento (7%) de cada pago parcial para constitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato,  suma que será reintegrada una vez emitido el Certificado de Terminación de obra.

5	RECEPCIÓN DE COTIZACIONES Y/O PROPUESTAS TÉCNICAS

5.1	La recepción de cotizaciones y/o propuestas técnicas se efectuará en el domicilio señalado por la entidad convocante, hasta la hora y plazo fijado en la convocatoria.

5.2	Los proponentes podrán presentar sus propuestas según su criterio: de manera abierta o en sobre cerrado, situación que deberá consignarse en el registro o libro de actas.

Cuando el proponente decida presentar su propuesta en sobre cerrado, éste no deberá ser abierto hasta antes de la fecha y hora límite de plazo establecida para su presentación.

6	EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

6.1	Se efectuará la lectura de precios ofertados inmediatamente después de la fecha y hora límite para la presentación de propuestas, previa lectura del precio referencial.

6.2	Se adjudicará la contratación a la oferta con el Precio o tasa  Evaluado Más Bajo, según el siguiente procedimiento:

6.2.1	Se considerarán aquellas propuestas cuya propuesta económica no exceda el precio referencial.

6.2.2	Se verificará que la propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo cumpla con las condiciones y/o especificaciones técnicas requeridas.

6.2.3	Si la propuesta ofertada cumple con las condiciones y/o especificaciones técnicas requeridas, será considerada como la oferta ganadora y será adjudicada.

Si la oferta no cumple los requisitos, se procederá con la evaluación de la siguiente propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo y así sucesivamente.

6.3  	Serán descalificadas:

6.3.1	Las propuestas económicas que excedan el precio referencial.

6.3.2	Las propuestas que no cumplan con las condiciones y requerimientos establecidos en el Pliego de Especificaciones.

6.3.3	Las propuestas que contengan dos o más alternativas.

6.3.4	Los proponentes que presenten dos o más propuestas.

6.4	Cuando sólo se reciba una o dos cotizaciones y/o propuestas técnicas, la Comisión de Calificación o el Responsable de Evaluación procederá a evaluar las propuestas presentadas.

Previo a la adjudicación, el Gerente de Área deberá solicitar autorización expresa del superior en grado, justificando en forma escrita esta solicitud. Esta autorización podrá efectuarse según los procedimientos internos que disponga cada entidad (proveído, nota interna u otro documento).

En caso de que la autoridad superior en grado no autorice la solicitud, el Gerente de Área declarará desierta la convocatoria.

7 	DECLARATORIA DESIERTA

El Gerente de Área declarará desierta la convocatoria en base al informe de la Comisión de Calificación o del Responsable de Evaluación, cuando:

a)	No se hubiera recibido ninguna propuesta.

b)	Todas las propuestas económicas hubieran superado el precio referencial.

c)	Ninguna propuesta hubiese cumplido lo especificado en el Pliego de Especificaciones.

d)	El Gerente de Área no hubiera obtenido autorización de la autoridad superior en grado para adjudicar la contratación.

Cuando la contratación sea superior a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el Gerente de Área declarará desierta la convocatoria mediante Resolución expresa; para contrataciones menores a este monto, el documento de Declaratoria Desierta será determinado por la entidad.

8	SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO Y PAGO

8.1	Para la firma del contrato, la entidad convocante deberá otorgar al proponente adjudicado un plazo no inferior a tres (3) días para la presentación de los documentos requeridos en el Pliego; sin embargo, si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del tiempo otorgado, el proceso podrá continuar.

Cuando el proponente adjudicado no cumpla con la presentación de estos documentos en el plazo establecido, la propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente mejor propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, siempre que la misma no exceda el precio referencial.

8.2	Los pagos por el servicio se realizarán previa la conformidad de la entidad convocante y entrega de factura por el proponente.

# En caso de que el adjudicado desista a la Firma del Contrato, se procederá a realizar la revisión de la siguiente mejor propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, siempre que el plazo de validez de la misma se encuentre vigente y no exceda el precio referencial, caso contrario el proceso será declarado desierto.

# Garantía de Cumplimiento de Contrato por el siete por ciento (7%) del valor total del contrato, será presentada para la suscripción del mismo

PARTE II

INFORMACIÓN ESPECÍFICA A LOS PROPONENTES

9	CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| CONVOCATORIA Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso: |
| --- |
|  |  | EMM |
| Entidad convocante | : |  | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD |  |
| Modalidad de Contratación | : |  | REGLAMENTO ESPECIFICO DE CONTRATACIONES |  |
| Código interno que la entidad utiliza para Identificar al proceso | : |  | CD-PLCT-023/2009 |  |
| Objeto de la contratación | : |  | MONTAJE DE TRECE ESTRUCTURAS TRAMO VÉRTICE 14 – VÉRTICE 17 |  |
| Forma de Adjudicación | : |  | Por el Total |  |
| La contratación se formalizará mediante | : |  | Contrato |  |
| Organismo Financiador | : |  | Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) |  | % de Financiamiento |  |
|  |  |  | CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO |  | 100 |  |
| Periodo de provisión del servicio (días calendario) | : |  | 30 DÍAS |  |
| Lugar de prestación del servicio (Especificar el lugar o lugares donde se requiere que el servicio sea provisto) | : |  | TRAMO VÉRTICE 14 – VÉRTICE 17, poblaciones “El Sillar” – “El Charal” |  |
| Domicilio fijado para el proceso de contratación por la entidad convocante | : |  | Av. Ballivián 503, Edificio Colón, Oficina 502 |  |
| INFORMACIÓN DEL PLIEGO DE ESPECIFICACIONES Los interesados podrán revisar, obtener información y recabar el Pliego de Especificaciones de acuerdo a los siguientes datos (Información que se encuentra en el sitio Web del SICOES www.sicoes.gov.bo ): |
| Domicilio de entrega del Pliego | : |  | Av. Ballivián 503, Edificio Colón, Piso 5, Oficina 503 |  |
|  |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |
| Fecha de Entrega del Pliego | : |  | 02 |  | 07 |  | 2009 |  |
| Horario de atención de la entidad | : |  | 8:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30 |  |
|  |  |  | Nombre Completo |  | Cargo |  | Dependencia |  |
| Encargado de entregar el Pliego de Especificaciones | : |  | Eliana Cotaña |  | Asistente Adquisiciones y Servicios |  | Departamento Administrativo Línea Caranavi Trinidad |  |
| Encargado de atender consultas | : |  | Ing. Rosa Martínez |  | Responsable Tramo 3 |  | Fiscal de Líneas |  |
|  |  |  | Ing. Percy Ramírez |  | Jefe Depto. De Línea |  | Gerencia de Proyecto |  |
| Teléfono | : |  | 4251044 - 4626747 |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Correo electrónico para consultas | : |  | rmartinez@ende.bo; pramirez@ende.bo |  |
| CRONOGRAMA DE PLAZOS El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente: |
| # | ACTIVIDAD |  | FECHA | HORA | LUGAR Y DIRECCIÓN |
|  |  |  | Día/Mes/Año | Hora:Min |  |
| 1 | Invitación a proponentes | : |  | 02/07/09 |  |  | 09:00 |  |  |  |
| 2 | Fecha límite de presentación de Cotizaciones / Propuestas Técnicas | : |  | 07/07/09 |  |  | 15:30 |  | Oficinas ENDE Cochabamba, Av. Ballivián, Edificio Colón, Piso 8, oficina 808 |  |
| 3 | Lectura de precios ofertados |  |  | 07/07/09 |  |  | 15:45 |  | Oficinas ENDE Cochabamba, Av. Ballivián, Edificio Colón, Piso 8, oficina 807 |  |
| 6 | Calificación de Cotizaciones y/o Propuestas Técnicas (**) | : |  | 08/07/09 |  |  |  |
| 7 | Adjudicación / Declaratoria Desierta (**) | : |  | 09/07/09 |  |  |  |
| 8 | Presentación de documentos (**) | : |  | 10/07/09 |  |  |  |
| 9 | Firma de contrato (**) | : |  | 13/07/09 |  |  |  |

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES REQUERIDAS PARA EL SERVICIO GENERAL A CONTRATAR

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MONTAJE DE ESTRUCTURAS

# ALCANCE DE TRABAJO

El propósito de estas Especificaciones Técnicas es el de establecer y desarrollar aspectos y criterios técnicos para el montaje de trece (13) estructuras faltantes en el tramo V14 a V17, de la Línea Caranavi – Trinidad en 115kV, en la zona comprendida entre las poblaciones “El Sillar” – “El Charal”.

# FUNCION DEL CONTRATISTA

## Generalidades

El contratista actuará como una organización proveyendo dirección de obra, mano de obra, materiales excepto la provisión de ENDE, herramientas, equipo, campamentos, almacenes, maquinaria y transporte requerido para el montaje de las estructuras de la línea de transmisión. Así mismo cumplirá con las especificaciones técnicas de carácter ambiental y Plan de seguridad y salud ocupacional.

## Suministro de Materiales

Todos los materiales para la instalación permanente, en la línea, serán suministrados por ENDE, el Contratista deberá recoger los materiales de los almacenes de ENDE ubicados en la S/E de San Borja y/o Yucumo, cargar, descargar, transportar y manipular dichos materiales, hasta sus sitios de acopio y los de montaje.

Los materiales requeridos para estos trabajos serán entregados en los almacenes  en la S/E de San Borja  y/o Yucumo (Beni) en el suelo.

## Trabajos Generales Requeridos

El trabajo del Contratista incluye, pero no esta limitado a lo siguiente:

- Carguío, descarguío, transporte, almacenaje y protección de todo material suministrado por ENDE desde el lugar de entrega hasta la conclusión de los trabajos.

- Movilización, limpieza y destronque en la medida que sea necesario para el montaje de las estructuras.

- Montaje de 13 estructuras metálicas reticuladas autosoportadas, de acuerdo con los detalles de los planos de montaje del fabricante DAMP, en las ubicaciones a lo largo del tramo y donde lo instruya el supervisor.

El Contratista deberá tomar en cuenta que las 13 torres no son sucesivas, sino que existen sectores donde ya han sido montadas las torres en diferentes sectores. De todos modos, el Contratista deberá montar las torres de ángulo y otras que por cualquier motivo no hayan sido ya montadas.

- Instalación de placas de numeración y placas de peligro. En esto, el Contratista deberá montar también las placas de numeración y peligro, incluyendo los perfiles que fueran necesarios para ellos.

- Provisión, transporte y montaje temporal de toda estructura necesaria para la construcción de la línea de transmisión y/o protección del personal, estructuras existentes, carreteras, ferrocarriles, líneas de comunicación y líneas de transporte de energía eléctrica que se crucen o estén adyacentes a la línea de transmisión.

- Limpieza de basura originada por el Contratista, en el derecho de vía, áreas de construcción y otros sitio relacionados con las obras.

- El transporte de vuelta de materiales sin uso o excedentes, a los almacenes de ENDE en la S/E de San Borja (Beni), una vez completado el trabajo.

## Materiales y Almacenamiento

El contratista es responsable de la custodia y los riesgos de pérdida por cualquier causa posible de todos los materiales suministrados por ENDE. La responsabilidad del contratista por pérdida debe continuar hasta el momento en que el material sea colocado en la obra y que la construcción sea aceptada por ENDE; o hasta que los materiales no utilizados o sobrantes sean entregados, libres de cargo y bajo inventario, en los lugares de depósito de materiales de ENDE.

El contratista debe almacenar y proteger los materiales en forma adecuada para prevenir y cuidar de cualquier posible pérdida o daño. Se permitirá el almacenado al aire libre de aquellos ítems que no sufran deterioro por acción climática.  Los sitios de almacenado y medios de protección deben estar a cargo del contratista. Además, ENDE a través del supervisor se reserva el derecho de disponer que el contratista cambie o provea más y mejores sitios de almacenamiento y medios de protección, cuando se evidencie que los sitios aprobados previamente y/o medios de protección sean inadecuados de acuerdo al juicio exclusivo de ENDE y/o del supervisor. El ejercicio del derecho anteriormente anotado, no exime al Contratista de la responsabilidad total para la protección de los materiales.

El Contratista deberá proveer todas las oficinas de campo e infraestructuras necesarias para sus operaciones. Debe arreglar y comprar todos los servicios y materiales que requiere para instalación de las oficinas, almacenes, otros.

Todo el trabajo de descargue, transporte, manipuleo, almacenamiento, cuidado, carga y/o nuevo transporte de todos los materiales que sean requeridos para transportar tales, desde el punto de origen al punto de instalación, debe ser responsabilidad del Contratista. El contratista se hará responsable por cualquier y toda demora ocasionada durante la ejecución del trabajo.

Antes de la conclusión del Contrato, el Contratista deberá seleccionar, empacar, marcar y entregar en el Almacén ubicado en la S/E de  San Borja (Beni) el material no utilizado. ENDE y el supervisor  firmarán un recibo por el material devuelto por el contratista. El valor del material faltante que no fuera devuelto será descontado por ENDE al Contratista de cualquier dinero que se le debiera o será recuperado de su Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato.

# MATERIALES SUMINISTRADOS POR ENDE

## Materiales a ser suministrados por ENDE

ENDE suministrara todas las partes de las estructuras metálicas, placas de numeración y peligro y lo que fuere necesario para la conclusión total de los trabajos.

La información descriptiva del material a ser suministrado por ENDE es la siguiente:

- Torres reticuladas autoportante

Perfiles de acero galvanizado, completo con pernos, pernos para peldaños, tuercas, contratuercas y volandas agrupadas por la marca de la pieza o los ítems individuales de acuerdo con los planos de fabricación y listas de materiales.

- Señalizaciones

Placas de numeración y de señalización de peligro en torres, de acero galvanizado con superficie esmaltada, completas con pernos y tuercas de fijación.

- Guarda pájaros

d.      Barreras para evitar escalado

# DERECHO DE VIA DE LINEAS DE TRANSMISION

## Definición

El derecho de vía de la línea de transmisión se define como una franja dentro de la cual el Contratista deberá realizar todos los trabajos necesarios para el montaje de las estructuras.

## Acceso al Derecho de Vía

El contratista no podrá ocupar ninguna parte del derecho de vía para la construcción de las obras, sin la previa autorización escrita por parte de ENDE a través del Supervisor.

Las actividades del Contratista deberán limitarse a los caminos públicos y al Derecho de Vía. El Contratista podrá utilizar como acceso el Derecho de Vía para realizar el trabajo, el paso del personal, de los equipos y de los materiales necesarios para la ejecución de la obra.

ENDE solamente esta obligada a suministrar acceso y salida en los extremos del Derecho de Vía y donde existan cruces con caminos de dominio público.

La información sobre las condiciones del terreno así como sobre las vías y accesos existentes en las cercanías al sitio de la obra, estará sujeta a la verificación obligatoria por parte del Contratista. Éste deberá determinar la localización de las vías de acceso necesarias para transportar a los sitios de trabajo, los materiales, equipos, personal y todo lo que fuera necesario para la adecuada ejecución de las obras.

El Contratista presentará al Supervisor, un plan detallado de las vías de acceso y no iniciará la construcción sino después de obtener la aprobación escrita del Supervisor.

El Contratista deberá usar siempre que sea posible, para los accesos por él planificados, los caminos públicos existentes. En caso de que sean utilizados los caminos existentes y otras facilidades para el proceso de montaje, éstos se mantendrán a costo del Contratista en condiciones accesibles y de transitabilidad, en todas las fases de la obra.

Cuando los trabajos sobre vías de acceso aprobados por el supervisor, contemplen el uso de vías de propiedad privada, el Contratista deberá obtener por escrito, de quien corresponda, los permisos necesarios para utilizarlas como vías de acceso a los sitios de trabajo previamente a su uso. En tales permisos deberán quedar consignados los requisitos que debe cumplir el Contratista atinentes al uso de las vías.

Los gastos que ocasione el cumplimiento de tales condiciones,  así como el valor de las adiciones, adaptaciones, reconstrucciones u otras mejoras a estas vías, que fueran necesarias, estarán a cargo y se harán por cuenta y riesgo propio  del Contratista.

El Contratista o su equipo mantendrán especial cuidado en las construcciones a realizarse, y restituirá las condiciones del suelo a las anteriores a la intervención del Contratista en el área de trabajo. Los daños a propiedad privada deberán ser reparados por el Contratista, quien deberá dejar las propiedades que hubieran sufrido algún daño producto de los trabajos en condiciones iguales o mejores a las anteriores al daño.

Así mismo, el Contratista  deberá cubrir los gastos ocasionados por accidentes de personas ajenas a los trabajos de la  línea.

ENDE no asume ninguna responsabilidad por la condición o el mantenimiento de cualquier camino o estructura existente y utilizada por el Contratista en el desarrollo de cualquier parte de su trabajo.

ENDE no otorgará extensiones del plazo de entrega de las obras, por suspensiones de los trabajos relacionados con las vías de acceso a la obra.

## Forma de Pago

Todos los costos referentes al Derecho de Vía, cumplimiento de obligaciones ambientales, de seguridad y cualquier otro costo necesarios para el montaje de las estructuras  de la línea deberán ser distribuidos o prorrateados por el Contratista en los diferentes ítems de la Lista de Precios según corresponda, por lo que no se efectuará ningún pago especifico por estos trabajos.

# ACCESO, PROPIEDAD PRIVADA Y DAÑOS

## Condiciones de los Caminos de Acceso

ENDE no asume ninguna responsabilidad por la utilización o el mantenimiento de cualquier camino o estructura utilizada por el contratista en el desarrollo de su trabajo y/o para transportar material al y del lugar de trabajo.

ENDE no efectuara ningún pago al Contratista por ningún trabajo efectuado para construir, mejorar, reparar o mantener cualquier camino o estructura requerido por éste, en el desarrollo del trabajo.

En el caso de que los caminos y otras facilidades sean utilizados por los empleados del Contratista o su equipo, estos se mantendrán a costo del Contratista en condiciones accesibles en todas las fases del montaje de la línea.

Las zanjas, baches y huellas de superficie que resulten de las operaciones del Contratista serán rellenados, niveladas, compactadas y restauradas con material apropiado a su condición a costo del Contratista y a satisfacción de ENDE.

## Interferencias con Caminos Públicos

El Contratista protegerá todos los caminos públicos y los puentes que puedan ser dañados excesivamente desgastados o interferidos por causas del trabajo; si fuesen dañados, el Contratista los remplazará o reparará a su propio costo, a satisfacción completa de autoridades pertinentes y de ENDE.

Todos los métodos y medidas de seguridad y protección, deberán ser aprobados por ENDE, sin embargo la responsabilidad total de los resultados es del Contratista.

## Tranqueras, Aberturas Temporales y Remoción de Cercos

El Contratista no cortará pasos temporales ni retirará cercos hasta que haya contactado al propietario u ocupante y efectuado los arreglos necesarios por escrito para la entrada y salida al y del derecho de vía. El Contratista, entregará una copia de tales arreglos a ENDE.

Todas las tranqueras deberán permanecer cerradas después de su uso y cuando no estén en uso.

El Contratista será responsable de cualquier daño a cosechas, ganado y otra propiedad causados por no cuidar y mantener cercos, tranqueras o pasos en condiciones apropiadas.

El contratista deberá tener especial cuidado con la perdida o daño del ganado vacuno y equino. En caso de daño y/o pérdida los gastos correrán por su cuenta.

Todos los reclamos por daños que sean resultantes de la negligencia del Contratista con relación al mantenimiento y uso de tranqueras, cercos y pasos serán de entera responsabilidad del Contratista.

## Limpieza, Restauración y Daños a Propietarios

El Contratista tomará previsiones para disponer todos los materiales de deshecho de acuerdo con las leyes u ordenanzas locales que sean aplicables. Los lugares de botadero y los métodos deberán estar aprobados por ENDE.

Cualquier daño a cultivos u otros, etc., fuera del derecho de vía, será de responsabilidad del Contratista.

El Contratista se hará cargo de los costos de cualquier daño que pueda causar a los propietarios durante las operaciones de acceso al sitio de las obras y obtendrá de los propietarios una autorización escrita que lo libere de compromisos legales antes de concluir los trabajos en ese sector.

Si en la opinión de ENDE, el Contratista no efectúa una oferta razonable de arreglo y con prontitud a los propietarios afectados, entonces ENDE puede efectuar el arreglo, y si hubiese obligaciones pecuniarias de por medio, el reclamo podrá ser cancelado por ENDE y el costo total, incluyendo gastos generales y costos legales, será deducido de cualquiera de los pagos pendientes al Contratista.

## Forma de pago

La incidencia de los costos referentes a los caminos de acceso deberán ser prorrateados en los precios unitarios que están señalados en la “Lista de Precios”, por lo que no se efectuará ningún pago específico por estos trabajos.

# ERECCION DE ESTRUCTURAS

## Descripción

La siguiente es una descripción breve de los tipos de estructuras que deben ser montadas.

Tipo                  	    	 Descripción

SS                          115 kV   Suspensión Ligera          	   0 a  3 grados

SR   		 115 kV   Suspensión Pesada  	   0 a 10 grados

AM   		 115 kV   Angulo Tensión Media      0 a 25 grados

AT   		 115 kV   Angulo Fuerte, Terminal    0 a 60 grados

## Generalidades

Los tipos de estructuras a ser empleados en lugares específicos, incluyendo la estructura base, extensión del cuerpo (si es necesario) y las extensiones de patas individuales, están indicados en la Lista de Construcción que será entregada por ENDE.

El Proponente incluirá en su oferta la metodología de montaje a emplearse en el trabajo. Esta metodología deberá ser congruente con las Normas que regulan estos trabajos y velarán en todo momento por la seguridad del personal y la preservación de los materiales. En caso de adjudicarse el Contrato, estas metodologías revisadas y/o complementadas por ENDE serán de cumplimiento obligatorio.

El acero estructural de las torres reticuladas, que sea almacenado por el Contratista, deberá estar aislado del suelo por medio de durmientes de madera u otro material que no dañe el galvanizado ni modifique la  geometría de los perfiles. Todo el material de torres deberá ser manejado y ensamblado cuidadosamente para evitar dobladuras, daño al galvanizado y otros perjuicios.

No se permitirá arrojar el acero en pilas sobre los medios de transporte ni de ellos a la tierra ni arrastrar el acero. El material de las estructuras dañado deberá ser reemplazado por el Contratista sin costo para ENDE.

El Contratista deberá reemplazar oportunamente todo el material de las estructuras dañado y/o perdido. ENDE no tiene la obligación de suministrar  piezas de las estructuras  para reemplazar material perdido y/o dañado.  El Contratista no podrá solicitar extensión del plazo de ejecución debido a demoras ocasionadas en la adquisición de las piezas  de las estructuras perdidas y/o dañadas.

Donde el galvanizado esté desprendido por cualquier causa, el material desnudo deberá ser pintado con Galvanox u otra pintura rica en zinc, aprobada en concordancia con lo especificado en lo que corresponde a las características de la pintura galvanizada. El costo del pintado debe ser incidental al costo de montaje de la estructura.

El Supervisor deberá ser informado inmediatamente sobre cualquier material dañado, y él determinará si se pueden efectuar o no  reparaciones.

Si hay discrepancia entre éstas Especificaciones y los Planos de Montaje, el Contratista deberá notificar al Supervisor con prontitud y obtener una decisión antes de proseguir con el trabajo.

## Montaje

El montaje en este tramo comenzará a partir de los angulares (stub angle), que ya están empotrados en las fundaciones o grillas.

El Contratista, antes del montaje, deberá verificar las cotas y alineamientos de los angulares (STUB ANGLE) o grillas.

Las  torres  deberán ser  ensambladas de acuerdo con los Planos de Detalle y Montaje.  Copias de Planos de fábrica serán entregadas al Contratista al comienzo del trabajo, o con anterioridad a la iniciación del montaje de estructuras.

Antes del montaje, cada una de las piezas componentes de las estructuras deberán ser limpiadas de barro y cualquier otra suciedad; dando especial atención al limpiado de las superficies de unión entre piezas antes de realizarse el empernado.

La metodología de ensamblaje y montaje deberá ser concordante con la propuesta y con la aprobación del Supervisor, con anterioridad a la iniciación del montaje de estructuras.

Durante el montaje, ninguna parte de la torre estará sujeta a cargas en exceso más que las previstas en el diseño. Se tendrá especial cuidado  para establecer y mantener la verdadera geometría de la torre. Eslingas u otro equipo usado para levantar piezas o partes de la estructura deberán ser de tal material, o estar protegidos adecuadamente de tal manera, que no corte las esquinas de los perfiles, dañe el acabado, distorsione o sobrecargue las piezas cuando se levanten pesos grandes.

Las piezas o partes deberán ser levantadas de manera que no se arrastren en la tierra o contra partes de  las torres ya montadas.

Cuando las partes de las estructuras sean ensambladas en tierra, dicho ensamblaje deberá realizarse sobre una superficie o soportes que proporcionen un apoyo que evite daños del acero y del acabado de las piezas.

Cuando se ensamblen las partes de las torres en tierra, se colocaran todos los pernos en las conexiones correspondientes. Por otra parte, se usaran soportes temporales y/o mandriles para evitar sobrecargas en las partes de las torres y/o para juntar las mismas sin dañar el metal y/o agrandar los agujeros.

Cualquier error o falla de fabricación detectada en el acero deberá ser informado al Supervisor, quien determinará las acciones a seguir para poder proseguir con los trabajos de montaje.

Donde ocasionalmente el fabricante haya omitido un agujero o un reborde y es necesario perforar o hacer el reborde, las superficies de acero que queden al descubierto deberán cubrirse con una capa de Galvanox u otra pintura rica en zinc previamente aprobada por el Supervisor. Con este objeto, el Contratista deberá en su propuesta establecer un precio para este ítem opcional.

El perforado y rebordeado en el campo deberá minimizarse. Cuando se requiera perforar y rebordear  algún perfil, se deberá notificar al Supervisor oportunamente.

El fresado de perforaciones, el perforado, y corte de perfiles, debe ser incidental al costo de montaje de estructuras

Las patas individuales de cada torre deberán ser designadas en las siguientes secuencias Pata A, a la izquierda en dirección y numeración creciente de la línea y utilizando el sentido de las agujas del reloj, para la Pata B a mano derecha, la Pata C atrás a la derecha y la Pata D atrás a la izquierda.

El Contratista se obliga a respetar y cumplir normas de seguridad, higiene y medio ambiente que son de aplicación nacional adoptada e impuesta por ENDE, misma que regirán todo el accionar del contratista mientras éste se encuentre bajo contrato con ENDE. Al presentar su oferta, el Proponente presentará el nombre de un Profesional entendido en Seguridad Industrial y que, en caso de adjudicación deberá prestar sus servicios en la obra, en forma permanente.

El Propietario evaluará, junto con el resto del personal superior, el profesional propuesto para velar por el cumplimiento de las normas de seguridad industrial. Además, el propietario tendrá en obra un supervisor que velará por el estricto cumplimiento de las normas  de medio ambiente y seguridad.

Deberá proveer a todo su personal de todos los implementos de seguridad necesarios para trabajos en altura, deberá someter toda su herramienta y equipos a inspección y aprobación por parte de los supervisores de ENDE debiendo reemplazar aquellos que sean rechazados por no cumplir con las normas y/o  especificaciones de ENDE o por presentar desgaste excesivo.

## Pernos y Tuercas de Seguridad

Los pernos para las  uniones deberán  ser  usados de acuerdo con la lista de pernos  proporcionada por el fabricante. Los pernos deberán ser normalmente instalados de manera que las tuercas queden afuera o sobre la cara superior de los perfiles.

Se usarán llaves de dimensiones apropiadas, de modo que no deformen las tuercas ni dañen la superficie acabada.  Deberán usarse llaves Standard, llaves de boca o de ojo o barrote de 12".  No se permitirá el uso de caños de extensión.  Si se usan llaves de impacto o torquímetro para apretar los pernos durante el ensamblaje en tierra, estas llaves deberán ser calibradas de manera que no excedan las siguientes torques máximas de aplicación sobre los pernos:

Tamaño de Perno           Torque Mínimo          Torque Máximo

M 12 (12 mm)          	       3,0 m-kg                        4,5 m-kg

22,0 pie-lb	               33,0 pie-lb

M 16 (16 mm)                    7,5 m-kg                      11,5 m-kg

54,0 pie-lb                     83,0 pie-lb

M 20 (20 mm)                  13,0 m-kg                       22,0 m-kg

94,0 pie-lb                    159,0 pie-lb

Después que la torre haya sido completamente montada, cada unión deberá ser apretada al torque indicado. Para esta actividad el contratista deberá destinar personal independiente de la cuadrilla principal de montaje, cualquier perno de largo incorrecto deberá ser cambiado.

Después que los pernos de cualquier unión hayan sido apernados, de manera que las piezas queden apretadas, deberá darse a todas las tuercas un ajuste final de por lo menos media vuelta para asegurar el ajuste. Si se encuentran agujeros ciegos o parcialmente ciegos después de que las piezas han sido apropiadamente ensambladas y montadas por métodos apropiados, el Supervisor deberá ser notificado para realizar correcciones y/o modificaciones necesarias. No deberá permitirse el fresado de agujeros si el desalineamiento es mayor que 1/8 de pulgada (3 mm).

Después que se haya completado el ajustado de pernos en cada estructura armada, el Supervisor  hará un chequeo tipo muestreo de los pernos.

El Contratista será requerido para ajustar todos los pernos que sean encontrados con fallas. En caso de que la cantidad encontrada sea igual a 20 o más en cualquiera de las torres, el Contratista esta obligado a rehacer el empernado de la torre entera. Si un perno ha sido sacado por haber forzado su instalación, el perno no podrá ser empleado nuevamente.

Bajo ninguna circunstancia  el  Contratista usará pernos, tuercas o volandas que no hayan sido específicamente provistos por el Proveedor de estructuras de ENDE.

Todas las torres deberán ser completamente ajustadas inmediatamente después de ser erigidas. El Contratista deberá notificar inmediatamente al Supervisor cuando las torres estén concluidas y liberadas para su inspección.

El Contratista deberá limitar el número de estructuras erigidas de acuerdo al avance de la operación de ajuste de tuercas de seguridad. El número de estructuras que se permitirá dejar sin que se hayan ajustado las tuercas de seguridad será determinado por el Supervisor.

En todos los pernos deberán instalarse dispositivos aprobados para trabar la tuerca. En los lugares donde se especifican “contratuercas” para este propósito se les deberá dar un tercio de vuelta después de un ajuste “manual” después que la tuerca de servicio haya sido ajustada.

Se proveerán pernos de peldaños para cada tipo de estructura como lo indica el respectivo plano de torre. Los pernos de peldaños en estructuras tangentes se instalarán en la Pata "D".

Los pernos de peldaños en estructuras con ángulos mayores que 5 grados a la derecha se instalarán en la Pata "D". Los pernos de peldaños en torres con ángulos mayores que 5 grados a la izquierda se instalarán en la Pata "C".  Esto mantendrá a los pernos de peldaños sobre el exterior del ángulo de línea. El costo de instalación de los pernos será incluido en el costo de montaje.

## Letreros en estructuras

El Contratista deberá colocar los letreros de peligro, el número de estructura y el de fase donde sea requerido, de acuerdo con la ubicación y orientación indicada en los planos respectivos. El costo de instalación de los letreros de peligro y número de estructura forma parte del costo de montaje.

## Plancha de protección contra pájaros

El contratista instalará las varillas guarda pájaros de acuerdo a los planos y la lista de construcción.

## Barreras de protección

Como práctica general, no serán instaladas barreras de protección para prevenir daños a los cimientos o marcos estructurales de torres. Cuando dicha protección sea considerada necesaria por el Supervisor, se prepararán planos especiales que serán entregados al Contratista.

Barreras para evitar escalar las torres, si es que fueran requeridas por el Supervisor, deberán ser instaladas en torres ubicadas en zonas escolares, áreas de recreo, parques, campamentos y cualesquier otra área indicada por el Supervisor.  Estos dispositivos deberán ser instalados, tal como muestran los planos respectivos, los que serán proporcionados por ENDE  cuando sean requeridos, estos trabajos serán realizados por tonelada y serán medidos y pagados dentro del ítem de montaje de estructuras reticuladas.

## Medición

El montaje de estructuras será medida por Tonelada totalmente ensamblada y  armada a partir de las fundaciones incluyendo, pero sin limitar, el ajuste de pernos, tuercas de seguridad, pernos de peldaños, placas de numeración y peligro, etc.,  a satisfacción del Supervisor. Las planchas de protección contra pájaros y barreras de protección serán incluidas en la medición y pago por este ítem.

## Pago

Una vez concluido el montaje de las estructuras y habiendo sido estas aprobadas y certificadas por ENDE según corresponda, se procederá al pago por tonelada de hierro utilizado en la torre reticulada de acuerdo a la “Lista de Precios”. Estos pagos serán la compensación total por el transporte de materiales desde el almacén que se hubiera definido hasta el sitio de torre, uso de herramientas, mano de obra, equipos en general, métodos, procedimientos y todo lo necesario para concluir las obras de acuerdo a las especificaciones y a satisfacción de ENDE.

## Ítems de Pago

Montaje  Estructuras reticuladas			          – 	Tonelada

Perforación de agujeros cubiertos con Galvanox (opcional)   -	Agujero

ANEXO 1

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

FORMULARIO Nº 1

DATOS DEL PROPONENTE Y MONTO DE LA PROPUESTA

PARA PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS

| DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |
| --- |
| Llenar el objeto de la Contratación que aparece en la convocatoria | : |  | MONTAJE DE TRECE ESTRUCTURAS TRAMO VÉRTICE 14 – VÉRTICE 17 |  |
| MONTO Y VALIDEZ DE LA PROPUESTA (El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la provisión del servicio) (Para procesos por Ítems o Lotes, se debe detallar los precios para cada ítem o lote al que se presenta el proponente) |
|  | DESCRIPCIÓN |  | MONTO NUMERAL ($us.) |  | MONTO LITERAL |  | VALIDEZ (días calendario) |  |
| DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| Nombre del proponente o Razón Social | : |  |  |  |
| Tipo de Proponente | : |  |  | Persona Natural |  | Otro: ____________________________ |  |
| Domicilio del proponente fijado para la contratación | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax (sólo si tiene) | : |  |  |  |
| Casilla (sólo si tiene) | : |  |  |  |
| Correo electrónico (sólo si tiene) | : |  |  |  |
| Cédula de Identidad o Número de Identificación Tributaria | : |  | CI/NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE |
| Datos de constitución del proponente (*) | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal (*) | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de Expedición |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal (*) | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal (*) | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Llenar cuando corresponda

(Firma del Representante Legal para Personas Jurídicas)

(Firma del Proponente en caso de Personas Naturales)

(Nombre completo)

ANEXO 2

PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO

El personal clave mínimo requerido para la ejecución de obra, es:

| PERSONAL TECNICO CLAVE REQUERIDO |
| --- |
| N° | FORMACIÓN | CARGO A DESEMPEÑAR | CARGO SIMILAR (*) |
|  |  |  | N° | CARGO |
| 1 | Ingeniero electromecánico, mecánico, electricista o civil | Superintendente de Obra | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | … |  |
|  |  |  | N |  |
| 2 | Ingeniero electromecánico, mecánico, electricista o civil | Residente de Obra | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | … |  |
|  |  |  | N |  |
| 3 | Técnico montador | Jefe de Frente | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | … |  |
|  |  |  | N |  |
| N |  |  | 1 |  |
|  |  |  | 2 |  |
|  |  |  | … |  |
|  |  |  | N |  |
| (*) El convocante debe definir como Cargo Similar, actividades y responsabilidades para desarrollar en la obra que se licita. Se debe considerar similar la experiencia en; Fiscalización, Supervisión y Construcción, con relación a la responsabilidad de los cargos que se requieren para la ejecución de la obra. Estos cargos similares permiten acreditar la experiencia específica |

ANEXO 3

EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCION DE OBRA

Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar la disponibilidad de los siguientes equipos:

| PERMANENTE |
| --- |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 | Camión de 80 qq. | Pza. | 1 |  |  |
| 2 | Plumas para montaje con sus correspondientes poleas | Pza. | 2 |  |  |
| 3 | Camioneta 4 x 4 | Pza. | 1 |  |  |
| 4 | Llaves especiales para montaje tipo PROTO o similar | Juego | 2 |  |  |
| 5 | Cinturón, arnés y casco de seguridad | Juego | Según personal previsto |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| DE ACUERDO A REQUERIMIENTO |
| N° | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | POTENCIA | CAPACIDAD |
| 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |
| El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra. Para la firma del contrato el proponente adjudicado, presentará un Certificado de Garantía de operatividad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria ofertado por todo el plazo de construcción de la obra. |

ANEXO 4

VOLÚMENES DE OBRA

Se establecen los siguientes volúmenes de obra, a los cuales los proponentes deberán incluir los precios correspondientes, para la determinación del Presupuesto por Ítem y Presupuesto General:

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Montaje de estructuras de acero para torres de transmisión | toneladas | 48 |
| 2 | Perforación de agujeros cubiertos con Galvanox (opcional) | Agujero |  |
| … |  |  |  |
| N |  |  |  |

NOTA: La cantidad indicada es solo estimada. La cantidad realmente ejecutada será medida en obra y  será pagada al Precio Unitario establecido por el Contratista en su oferta.

# Text boxes

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES

MONTAJE DE 13 ESTRUCTURAS

TRAMO VÉRTICE 14 – VÉRTICE 17

# CD-PLCT-023/2009

Cochabamba, Julio de 2009