**CONVOCATORIA**

**INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN**

# CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidad Convocante | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad de contratación | Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE | | | | | | | | |  | Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso | | | | | | | | | | ENDE-ANPE-2023-031 | | | |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUCE | 2 | 3 | - | 0 | 5 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 2 | - | 1 |  | Gestión | 2023 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| Objeto de la contratación | COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION SISTEMA GONZALO MORENO – GESTION 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| Método de Selección y Adjudicación | x | Precio Evaluado más Bajo | | | | | | | | | |  |  |  | Calidad Propuesta Técnica y Costo | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Calidad | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| Forma de Adjudicación |  | Por el Total | | | | | X | | Por Ítems | | | | | |  |  |  | Por Lotes | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| Precio Referencial | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ÍTEM** | **DESCRIPCIÓN MATERIAL ELÉCTRICO PARA MANTENIMIENTO** | **Unidad** | **Cant.** | **Precio Ref.  Unitario  Bs.** | **Precio Referencial  Total Bs.** | | 1 | AISLADOR CARRETE, PORCELANA ANSI 53-2, D=3/8" L=3" | PZA | 25 | 4,96 | 124,00 | | 2 | AISLADOR DE PASO ANSI 55-3 10KV ROSCA 1" | PZA | 10 | 19,00 | 190,00 | | 3 | AISLADOR DE PASO ANSI 56-2 25KV CAMPANA | PZA | 20 | 78,68 | 1.573,60 | | 4 | ABRAZADERA GALVANIZADA DE 8" | PZA | 10 | 57,01 | 570,10 | | 5 | AISLADOR POLIMÉRICO DE SUSPENSIÓN 25 KV | PZA | 15 | 83,84 | 1.257,60 | | 6 | ANCLA TIPO PLATO CRUZADO | PZA | 19 | 220,33 | 4.186,27 | | 7 | ARANDELA CUADRADA PLANA 5/8" | PZA | 25 | 4,00 | 100,00 | | 8 | TERMINAL DE COBRE 70 MM2 1 PERNO TIPO ZAPATITO | PZA | 24 | 6,32 | 151,68 | | 9 | CABLE ACSR Nº 2 AWG SPARROW | MTS | 300 | 5,35 | 1.605,00 | | 10 | CABLE ALUMINIO DÚPLEX XLPE 1x2 #2 ACSR AWG 600V | MTS | 300 | 11,57 | 3.471,00 | | 11 | CABLE CUÁDRUPLEX ALUMINIO #1/0 AWG | MTS | 300 | 34,38 | 10.314,00 | | 12 | CABLE DE ALUMINIO CUÁDRUPLEX Nº 2 AWG | MTS | 300 | 22,20 | 6.660,00 | | 13 | CABLE DE ACERO GALVANIZADO 5/16” EHS | MTS | 200 | 6,56 | 1.312,00 | | 14 | CABLE DE ALUMINIO ACSR # 1/0 | MTS | 300 | 8,89 | 2.667,00 | | 15 | CABLE DE COBRE AISLADO # 1/0 (MULTIFILAR) | MTS | 100 | 51,85 | 5.185,00 | | 16 | CONECTOR PARA JABALINA DE COBRE 3/4" | PZA | 25 | 11,44 | 286,00 | | 17 | CONECTOR PERNO PARTIDO DE 25-50 MM2 | PZA | 20 | 11,87 | 237,40 | | 18 | CONECTOR GRAMPA AISLADA 1 PERNO # 8-1/0 AWG | PZA | 110 | 7,58 | 833,80 | | 19 | CONECTOR PARALELO 1 PERNO # 8-1/0 AWG | PZA | 110 | 8,74 | 961,40 | | 20 | CONECTOR PARALELO 2 PERNOS # 8-1/0 AWG | PZA | 60 | 13,50 | 810,00 | | 21 | CONECTOR PARALELO 1 PERNO # 1/0-4/0 AWG | PZA | 21 | 9,79 | 205,59 | | 22 | CONTRATUERCA 5/8” | PZA | 60 | 1,65 | 99,00 | | 23 | ESPIGA PUNTA POSTE 28", rosca 1 3/8" (Reforzada) | PZA | 12 | 125,70 | 1.508,40 | | 24 | ESPIGA P/CRUCETA MADERA DE 5/8" ROSCA 1" | PZA | 10 | 60,26 | 602,60 | | 25 | ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA 1 3/8" | PZA | 10 | 65,65 | 656,50 | | 26 | FUSIBLE CHICOTILLO 1 AMP. TIPO K | PZA | 60 | 15,17 | 910,20 | | 27 | FUSIBLE TIPO CHICOTILLO DE 2 AMP. K | PZA | 60 | 15,17 | 910,20 | | 28 | FUSIBLE TIPO CHICOTILLO DE 5 AMP. K | PZA | 60 | 15,17 | 910,20 | | 29 | FUSIBLE TIPO CHICOTILLO DE 6 AMP. K | PZA | 60 | 15,17 | 910,20 | | 30 | FUSIBLE CHICOTILLO 8 AMP. TIPO K | PZA | 60 | 15,17 | 910,20 | | 31 | FUSIBLE CHICOTILLO 10 AMP. TIPO K | PZA | 30 | 15,17 | 455,10 | | 32 | FUSIBLE CHICOTILLO 25 AMP. TIPO K | PZA | 20 | 19,77 | 395,40 | | 33 | GRILLETE DE TENSIÓN | PZA | 15 | 23,14 | 347,10 | | 34 | JABALINA DE COBRE DE 2.4 MTS X 3/4" | PZA | 10 | 77,30 | 773,00 | | 35 | MALLA PREFORME FINAL DE LÍNEA P/CABLE Nº 8 ACSR | PZA | 60 | 4,47 | 268,20 | | 36 | MALLA PREFORMADA DE REPARACIÓN # 1/0 | PZA | 20 | 61,89 | 1.237,80 | | 37 | MALLA PREFORMADA DE REPARACIÓN # 2 | PZA | 20 | 46,62 | 932,40 | | 38 | MALLA PREFORMADA FIN DE LÍNEA # 1/0 | PZA | 40 | 11,89 | 475,60 | | 39 | MALLA PREFORMADA FIN DE LÍNEA # 2 | PZA | 40 | 7,62 | 304,80 | | 40 | MALLA PREFORMADA FIN DE LÍNEA # 5/16" EHS | PZA | 60 | 15,18 | 910,80 | | 41 | MANILLA ZAPATILLA | PZA | 20 | 22,24 | 444,80 | | 42 | MÉNSULA SEPARADOR CRUCETA/POSTE | PZA | 12 | 47,87 | 574,44 | | 43 | PARARRAYO POLIMÉRICO DE 21 KV | PZA | 20 | 390,27 | 7.805,40 | | 44 | PERNO TODO ROSCA 20" X 5/8" | PZA | 40 | 25,22 | 1.008,80 | | 45 | PERNO COCHE 5/8" X 2" | PZA | 41 | 5,88 | 241,08 | | 46 | PERNO MAQUINA DE 5/8" X 10" | PZA | 40 | 13,76 | 550,40 | | 47 | PERNO MAQUINA DE 5/8" X 12" | PZA | 40 | 15,47 | 618,80 | | 48 | PERNO MAQUINA DE 5/8" X 14" | PZA | 40 | 16,01 | 640,40 | | 49 | PERNO MAQUINA DE 5/8" X 18" | PZA | 40 | 19,59 | 783,60 | | 50 | PERNO MAQUINA DE 5/8" X 6" | PZA | 40 | 7,65 | 306,00 | | 51 | RACK DE 1 VÍA | PZA | 10 | 27,22 | 272,20 | | 52 | SECCIONADOR FUSIBLE POLIMÉRICO 27 KV-100A BIL 125 | PZA | 10 | 637,80 | 6.378,00 | | 53 | SOPORTE OJAL CURVO P/RIENDA (OREJA DE MONO) | PZA | 10 | 25,36 | 253,60 | | 54 | TUERCA OJO,ACE. GALV.,DN=5/8", H=5/8" | PZA | 20 | 14,40 | 288,00 | | 55 | VARILLA DE ANCLAJE DE 1.5 MTS | PZA | 10 | 66,51 | 665,10 | | 56 | VARILLA DE ANCLAJE DE 2 MTS | PZA | 10 | 95,00 | 950,00 | | **MONTO TOTAL Bs.** | | | | | **77.999,76** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| La contratación se formalizará mediante | x | Contrato | | | |  |  |  | | Orden de Compra ***(únicamente para bienes de entrega no mayor a quince 15 días calendario)*** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
| Plazo previsto para la entrega de bienes **(en días calendario)** | *El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los treinta (30) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la suscripción del contrato* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantía de Cumplimiento  de Contrato | Para la suscripción de contrato de acuerdo a lo establecido en el párrafo II del artículo 20 de las NB-SABS el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar, entre ellos.  Boleta de garantía, Garantía a primer requerimiento o Póliza de seguro de caución a primer requerimiento, todos con la característica de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, con el objeto de garantizar la conclusión y entrega del objeto del contrato, la misma será equivalente al siete por ciento (7%) o tres punto cinco por ciento (3.5%) (Según corresponda) del monto del contrato con una vigencia a partida de la firma de contrato hasta la recepción definitiva del bien. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Señalar con que presupuesto se inicia el proceso de contratación del bien | X | Presupuesto de la gestión en curso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presupuesto de la próxima gestión para bienes recurrentes (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del Contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  | Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez publicada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organismos Financiadores | | # | Nombre del Organismo Financiador  (de acuerdo al clasificador vigente) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | % de Financiamiento | | | | | | | |  |
|  |
| 1 | RECURSOS PROPIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 100 | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1. **INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC). Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio de la Entidad Convocante | | CALLE COLOMBIA Nº 655 - COCHABAMBA | | | | | | | | | | | | | | | | | | Horario de Atención de la Entidad | | | | | | 08:30 a 12:30  14.30 a 18:30 | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | *Nombre Completo* | | | | | | | | | | |  | *Cargo* | | | | | |  | *Dependencia* | | | | | | |  |
| Encargado de atender consultas | | | | | | Lic. Celida Acosta Diaz | | | | | | | | | | |  | Analista Técnico II | | | | | |  | Unidad Administrativa | | | | | | |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono | 4520321 int. 1282 | |  | Fax | |  | | | |  | Correo Electrónico | | | | | | [elida.acosta@ende](mailto:).bo | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta Corriente Fiscal para Depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia) | | | NO APLICA GARANTIA DE SERIEDAD DE PROPUESTA | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

# CRONOGRAMA DE PLAZOS

El proceso de contratación de bienes se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

***(Utilizar el siguiente cronograma de plazos en caso de que el método de selección y adjudicación sea Precio Evaluado Más Bajo y Calidad Propuesta Técnica y Costo, de lo contrario suprimir el mismo)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDAD** | | | **FECHA** | | | | | | | **HORA** | | | | | **LUGAR Y DIRECCIÓN** | | |
| 1 | Publicación del DBC en el SICOES (\*) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 09 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inspección previa (No es obligatoria) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No corresponde |
| 3 | Consultas Escritas (No es obligatoria) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No corresponde |
| 4 | Reunión Informativa de aclaración (No es obligatoria) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No corresponde |
| 5 | Presentación Propuestas | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 09 |  | 2023 |  |  | 09 |  | 30 |  | Plataforma RUPE. |
| 6 | Inicio de Subasta Electrónica |  |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |
|  |  | 12 |  | 09 |  | 2023 |  |  | 09 |  | 35 |  |  |
| 7 | Cierre preliminar de Subasta Electrónica | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 09 |  | 2023 |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 8 | Apertura de Propuestas (fecha límite) (\*\*) |  |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |
|  |  | *12* |  | *09* |  | 2023 |  |  | 10 |  | 21 |  | ***Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Sala de ENDE) o***  ***mediante el enlace:***  [***https://ende***](https://ende)***.webex.com/meet/ende.sala5*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 09 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Adjudicación o Declaratoria Desierta | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 09 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 09 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
| 12 | Presentación de documentos para la formalización de la contratación. | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04 |  | 10 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Suscripción de Contrato o emisión de la Orden de Compra. | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 10 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(\*) Los plazos del proceso de contratación se computarán a partir del día siguiente hábil de la publicación en el SICOES.*

*(\*\*) La determinación del plazo para la apertura de propuestas deberá considerar los 10 minutos que corresponden al periodo de gracia aleatorio, en el marco del Artículo 27 del Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.*