**CONVOCATORIA**

1. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUCE | | | | | | | | 2 | 3 | - | | 0 | 5 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 | - | 1 | Gestión | | | 2023 | | |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto de la contratación | | | | | | | | ADQUISICION DE REPUESTOS ELECTROMECANICOS RIBERALTA – GESTION 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad | | | | | | | | Licitación Pública | | | | | | |  | Código de la entidad para identificar al proceso | | | | | | | | | | | | | | | ENDE-LP-2023-004 | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Referencial | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **LOTE Nº 1** | | | | | | | **N°** | **CONCEPTO** | **CANTIDAD** | **UNIDAD** | **PRECIO REF. UNITARIO (BS.)** | **PRECIO REFERENCIAL TOTAL  (BS.)** | | **1** | INYECTOR | 16 | Pza. | 32.313,17 | 517.010,72 | | **2** | GR CABEZAL CILINDR | 16 | Pza. | 35.949,70 | 575.195,20 | | **3** | PISTON | 16 | Pza. | 19.674,93 | 314.798,88 | | **4** | GRUPO DE NUCLEO | 1 | Pza. | 78.595,41 | 78.595,41 | | **5** | KIT EMPAQUETADURA | 32 | Jgo. | 4.905,48 | 156.975,36 | | **6** | CONJUNTO DE NUCLEO POSENFRIADOR | 1 | Pza. | 77.535,93 | 77.535,93 | | **7** | REVESTIMIENTO CILINDRO | 32 | Jgo. | 4.547,90 | 145.532,80 | | **8** | GRUPO CARTRIDGE | 2 | Pza. | 72.225,78 | 144.451,56 | | **9** | CONJUNTO DE NUCLEO POSENFRIADOR | 1 | Pza. | 67.738,17 | 67.738,17 | | **10** | TURBO GROUP | 2 | Pza. | 63.728,11 | 127.456,22 | | **11** | CONJUNTO DE LEVANTAMIENTO VÁLVULA | 35 | Pza. | 3.639,64 | 127.387,40 | | **12** | VALVULA | 64 | Pza. | 1.179,61 | 75.495,04 | | **13** | EJE LEVA FRONTAL | 1 | Pza. | 61.272,28 | 61.272,28 | | **14** | EJE LEVA FRONTAL | 1 | Pza. | 58.211,60 | 58.211,60 | | **15** | CASQUILLO V | 64 | Pza. | 923,39 | 59.096,96 | | **16** | RESORTE DEL LEVANTADOR | 16 | Pza. | 3.636,33 | 58.181,28 | | **17** | EJE LEVA FRONTAL | 1 | Pza. | 61.272,28 | 61.272,28 | | **18** | EJE LEVA FRONTAL | 1 | Pza. | 58.211,60 | 58.211,60 | | **19** | VALVULA ADMISION | 64 | Pza. | 894,38 | 57.240,32 | | **20** | ESPACIADOR PLACA | 16 | Pza. | 3.574,75 | 57.196,00 | | **21** | JGO REPARACION | 7 | Jgo. | 15.969,47 | 111.786,29 | | **22** | CONJUNTO MAZO CABLES | 2 | Pza. | 27.529,16 | 55.058,32 | | **23** | CONJUNTO DE MAZO DE CABLES- E | 2 | Pza. | 45.654,90 | 91.309,80 | | **24** | DESCANSO BIELA | 16 | Pza. | 2.420,54 | 38.728,64 | | **25** | GRUPO DE SENSOR PRESION | 26 | Pza. | 2.965,45 | 77.101,70 | | **26** | PERNO ENSAMBLE | 50 | Pza. | 714,31 | 35.715,50 | | **27** | MOTOR AS-PRE 497-5568 | 1 | Pza. | 36.853,22 | 36.853,22 | | **28** | GRUPO CONTROL-A | 2 | Pza. | 17.577,72 | 35.155,44 | | **29** | INSERTO PARA | 64 | Pza. | 507,70 | 32.492,80 | | **30** | ARO DE PISTON | 32 | Pza. | 839,23 | 26.855,36 | | **31** | GRUPO SENSOR | 18 | Pza. | 2.965,45 | 53.378,10 | | **32** | ANILLO DE PISTON | 32 | Pza. | 830,88 | 26.588,16 | | **33** | GRUPO DE SENSOR PRESION | 17 | Pza. | 2.965,45 | 50.412,65 | | **34** | JGO REPARACION | 2 | Jgo. | 11.472,52 | 22.945,04 | | **35** | MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Pza. | 22.276,83 | 22.276,83 | | **36** | GRUPO DE SENSOR PRESION | 14 | Pza. | 2.965,45 | 41.516,30 | | **37** | SENSOR DE PRESION | 15 | Pza. | 2.756,72 | 41.350,80 | | **38** | SELLO ANILLO O | 94 | Pza. | 431,95 | 40.603,30 | | **39** | CONJUNTO MAZO CABLES | 32 | Pza. | 306,28 | 9.800,96 | | **40** | RESORTE | 64 | Pza. | 262,15 | 16.777,60 | | **41** | GRUPO DE SENSOR PRESION | 11 | Pza. | 2.965,45 | 32.619,95 | | **42** | METAL EJE LEVAS | 36 | Pza. | 858,80 | 30.916,80 | | **43** | ROTADOR DE VALVULAS | 64 | Pza. | 219,26 | 14.032,64 | | **44** | PERNO | 28 | Pza. | 1.035,12 | 28.983,36 | | **45** | SENSOR DE PRESION | 10 | Pza. | 2.756,72 | 27.567,20 | | **46** | ARANDELA/GOLILLA | 163 | Pza. | 169,05 | 27.555,15 | | **47** | GUIA DE VALVULA | 64 | Pza. | 212,74 | 13.615,36 | | **48** | ANILLO PISTON | 32 | Pza. | 830,88 | 26.588,16 | | **49** | PASADOR PISTON | 16 | Pza. | 1.649,70 | 26.395,20 | | **50** | ROTADOR DE VALVULAS | 64 | Pza. | 198,70 | 12.716,80 | | **51** | CONTROL | 11 | Pza. | 2.254,21 | 24.796,31 | | **52** | VALVULA VARILLA DE EMPUJE | 64 | Pza. | 383,91 | 24.570,24 | | **53** | GUIA DE VALVULA | 64 | Pza. | 187,63 | 12.008,32 | | **54** | VARISTOR | 1 | Pza. | 5.962,88 | 5.962,88 | | **55** | CONJUNTO DE MAZO DE CABLES | 3 | Pza. | 7.831,30 | 23.493,90 | | **56** | SELLO COMBUSTIBLE | 64 | Pza. | 175,08 | 11.205,12 | | **57** | RESORTE | 64 | Pza. | 152,79 | 9.778,56 | | **58** | CONJUNTO DE SELLO DEL CIGÜEÑAL | 6 | Pza. | 3.216,24 | 19.297,44 | | **59** | VASTAGO INYECCION | 32 | Pza. | 598,18 | 19.141,76 | | **60** | INTERRUPTOR | 12 | Pza. | 1.535,31 | 18.423,72 | | **61** | SELLO COMBUSTIBLE | 64 | Pza. | 129,72 | 8.302,08 | | **62** | RECIPIENTE A | 36 | Pza. | 432,34 | 15.564,24 | | **63** | RESORTE INYECCION | 32 | Pza. | 481,16 | 15.397,12 | | **64** | JUEGO DE REPARACION DEL CONECTOR | 1 | Jgo. | 7.555,41 | 7.555,41 | | **65** | SELLO | 64 | Pza. | 102,93 | 6.587,52 | | **66** | RESORTE | 64 | Pza. | 135,30 | 8.659,20 | | **67** | SELLO ANILLO | 576 | Pza. | 14,97 | 8.622,72 | | **68** | MANGUITO | 12 | Pza. | 637,17 | 7.646,04 | | **69** | SELLO | 64 | Pza. | 50,65 | 3.241,60 | | **70** | BANDA RELLENO | 64 | Pza. | 93,84 | 6.005,76 | | **71** | CONJ TAPA | 32 | Jgo. | 133,57 | 4.274,24 | | **72** | EMPAQUETADURA | 36 | Pza. | 99,92 | 3.597,12 | | **73** | SEGURO RETENEDOR | 256 | Pza. | 13,14 | 3.363,84 | | **74** | SEGURO | 256 | Pza. | 12,90 | 3.302,40 | | **75** | SELLO | 9 | Pza. | 331,53 | 2.983,77 | | **76** | JGO SELLO | 1 | Jgo. | 1.691,56 | 1.691,56 | | **77** | ADAPTADOR | 2 | Pza. | 12.830,27 | 25.660,54 | | **PRECIO TOTAL REFERENCIAL BS.** | | | | | **4.287.685,85** | | **LOTE Nº 2** | | | | | | | **1** | CONTROLADOR DG-Version-A1-A4-A5-C2-D1- I1-N-Q1-T2-EF5-G5-H2-H12.8-J1-M12-M14.6- Y3-DG | 8 | Pza. | 68.994,00 | 551.952,00 | | **PRECIO TOTAL REFERENCIAL BS.** | | | | | **551.952,00** | | **LOTE Nº 3** | | | | | | | **1** | MEDIDOR DE FLUJO Rango de caudal: 1-40 LPM Conexión a proceso : ½” NPT hembra Precisión: ±0.5% de la lectura Repetibilidad: ±0.03% de la lectura Viscosidad del fluido: mayor a 1000 cPs Material del cuerpo: Acero Inoxidable Material de engranajes: Acero Inoxidable Temperatura de operación: -20°C to +80°C Material del sello: NBR Maxima presión de proceso: 70 BAR Grado de protección: IP65 Display: LCD reseteable Alimentación externa: 5-28Vdc Salida: 4 a 20 mA Conexión eléctrica: ½” NP | 14 | Pza. | 39.935,00 | 559.090,00 | | **PRECIO TOTAL REFERENCIAL BS.** | | | | | **559.090,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo de Entrega | | | | | | | | X | Obligatorio | | | | |  | Referencial | | | | | Plazo en días calendario | | | | | | | | 45 | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Selección y Adjudicación | | | | | | | | X | Precio Evaluado más Bajo | | | | | | | | |  | Calidad Propuesta Técnica y Costo | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Calidad | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Convocatoria | | | | | | | | X | Convocatoria Pública Nacional | | | | | | | | | | | | |  | Convocatoria Pública Internacional | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Adjudicación | | | | | | | |  | Por el Total | | | | | |  | Por Ítems | | | | | X | Por Lotes | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación del bien | | | | | | | | X | Presupuesto de la gestión en curso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presupuesto de la próxima gestión para bienes recurrentes (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  | Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez publicada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |
| Organismos Financiadores | | | | | | | | # | Nombre del Organismo Financiador  (de acuerdo al clasificador vigente) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | % de Financiamiento | | | | | | |  |
|  |
| 1 | RECURSOS PROPIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 100 | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Entidad | | | | | | | | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio  (fijado para el proceso de contratación) | | | | | | | |  | *Ciudad* | | | | | |  | *Zona* | | | | |  | *Dirección* | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | COCHABAMBA | | | | | |  | CENTRAL | | | | |  | Calle Colombia, casi esquina Falsuri Nº 0655 | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono | | | | | 4520317 | | | |  | Fax | | | 4520318 | | | |  | Correo Electrónico | | | | | | angelica.zambrana@ende.bo | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cuenta Corriente Fiscal para depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia) | | | | | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Cuenta: 10000041173216  Banco: Banco Unión S.A.  Titular: Tesoro General de la Nación  Moneda: Bolivianos | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **PERSONAL DE LA ENTIDAD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  | *Apellido Paterno* | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | |  | *Nombre(s)* | | | | |  | *Cargo* | | | | | |  |
| Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) | | | | | | | | | | | | | Valle | | | | |  | Vargas | | | | |  | Manuel | | | | |  | Presidente Ejecutivo Interino | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsable del Proceso de Contratación (RPC) | | | | | | | | | | | | | *Apellido Paterno* | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | |  | *Nombre(s)* | | | | |  | *Cargo* | | | | | |  |
| Morales | | | | |  | Rainoff | | | | |  | Guillermo | | | | |  | Gerente de operación de sistemas eléctricos | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  | *Apellido Paterno* | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | |  | *Nombre(s)* | | | | |  | *Cargo* | | | | | |  |
| Encargado de atender consultas | | | | | | | | | | | | | Zambrana | | | | |  | Monduela | | | | |  | Angélica | | | | |  | Técnico Administrativo I | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Apellido Paterno* | | | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | | | |  | *Nombre(s)* | | | | | | | | | |  | *Cargo* | | | | | | | | |  |
|  | Arevey | | | | | | |  | Mejía | | | | | | |  | Mauricio Ivan | | | | | | | | | |  | Vicepresidente | | | | | | | | |  |
|  | *Apellido Paterno* | | | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | | | |  | *Nombre(s)* | | | | | | | | | |  | *Cargo* | | | | | | | | |  |
|  | Sánchez | | | | | | |  | Guzmán | | | | | | |  | Felipe | | | | | | | | | |  | Gerente de Desarrollo Empresarial y Economía Interino | | | | | | | | |  |
|  | *Apellido Paterno* | | | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | | | |  | *Nombre(s)* | | | | | | | | | |  | *Cargo* | | | | | | | | |  |
|  | Udaeta | | | | | | |  | Orellana | | | | | | |  | Eddson Mirko | | | | | | | | | |  | Gerente Gerencia Corporativa | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

|  |
| --- |
| ***(De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:***   1. ***Presentación de propuestas (para convocatoria pública nacional plazo mínimo quince (15) días hábiles, para convocatoria pública internacional plazo mínimo veinte (20) días hábiles, ambos computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria);*** 2. ***Presentación de documentos para la suscripción del Contrato (plazo de entrega de documentos, no menor a diez (10) días hábiles para proponentes nacionales y no menor a quince (15) días hábiles para proponentes extranjeros.);*** 3. ***Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación (en el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).***   ***El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa)*** |

El proceso de contratación de bienes se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CRONOGRAMA DE PLAZOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ACTIVIDAD** | | | **FECHA** | | | | | | | **HORA** | | | | | **LUGAR** | | |
| 1 | Publicación del DBC en el SICOES(\*) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 |  | 09 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Inspección previa | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No corresponde |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Consultas Escritas (fecha límite) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 09 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  | En oficinas de ENDE de la calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Encargada de recepción de propuestas o al correo: angelica.zambrana@ende.bo |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Reunión de aclaración | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |  |
|  | 19 |  | 09 |  | 2023 |  |  | 10 |  | 00 |  |  | *En oficinas de ENDE en la ciudad de Cochabamba, calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Sala de ENDE) mediante enlace:* [*https://ende.webex.com/ende.sala5*](https://ende.webex.com/ende.sala5) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 09 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Notificación de aprobación del DBC (fecha límite) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 09 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Presentación de Propuestas (fecha límite) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |  |  |
|  | 28 |  | 09 |  | 2023 |  |  | 09 |  | 30 |  |  | Plataforma RUPE.  (Lugar para la presentación de la garantía de seriedad de propuesta  Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 Encargada de recepción de Propuestas) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Inicio de Subasta Electrónica | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |  |
|  | 28 |  | 09 |  | 2023 |  |  | 09 |  | 40 |  |  |  |
| 9 | Cierre preliminar de Subasta Electrónica | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |  |  |
|  | 28 |  | 09 |  | 2023 |  |  | 10 |  | 30 |  |  |  |
| 10 | Apertura de Propuestas (fecha límite) (\*\*) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | *Hora* |  | *Min.* |  |  |  |  |
|  | 28 |  | 09 |  | 2023 |  |  | 10 |  | 41 |  |  | Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Sala de ENDE) o  mediante el enlace:  https://ende.webex.com/meet/ende.sala5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 10 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 10 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 10 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 |  | 11 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Suscripción de Contrato (fecha límite) | |  | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 11 |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*(\*) Los plazos del proceso de contratación se computarán a partir del día siguiente hábil de la publicación en el SICOES.*

*(\*\*) La determinación del plazo para la apertura de propuestas deberá considerar los diez (10) minutos que corresponden al periodo de gracia aleatorio. En el marco del Artículo 27 del Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.*