PARTE II
INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

1. [bookmark: _Toc94725487]DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
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	1. DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN

	

	CUCE
	2
	6
	-
	0
	5
	1
	4
	-
	0
	0
	-
	
	
	
	
	
	
	
	-
	
	-
	
	Gestión
	2026
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objeto de la contratación
	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA LINEAS DE TRANSMISION DE ENDE - GESTION 2026 - UTDI
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modalidad
	Licitación Pública
	
	Código de la entidad para identificar al proceso
	ENDE-LP(B)-2026-009
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Precio Referencial
	
	ÍTEM
	CONCEPTO
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PRECIO UNITARIO (Bs.)
	PRECIO TOTAL (Bs.)

	LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230kV YAGUACUA - TARIJA

	1
	GRAPA DE ANCLAJE A COMPRESIÓN PARA CONDUCTOR RAIL ACSR
	Pieza
	6
	2.869,00
	17.214,00

	2
	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN 120 kN PARA CONDUCTOR RAIL ACSR
	Conjunto
	25
	4.428,00
	110.700,00

	3
	GRAPA DE ANCLAJE A COMPRESIÓN PARA CABLE DE GUARDA 5/16” EHS
	Pieza
	6
	1.819,00
	10.914,00

	4
	AMORTIGUADOR PARA CABLE DE GUARDA 5/16" EHS
	Pieza
	15
	993,00
	14.895,00

	5
	CONJUNTO DE TENSIÓN 120 kN PARA CABLE DE GUARDA OPGW
	Conjunto
	20
	8.968,00
	179.360,00

	6
	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN 120 kN PARA CABLE DE GUARDA OPGW
	Conjunto
	10
	3.800,00
	38.000,00

	7
	GRAPA DE BAJADA PARA CABLE DE GUARDA OPGW
	Pieza
	80
	764,00
	61.120,00

	8
	GRAPA PARALELA PARA CONDUCTOR ACSR RAIL
	Pieza
	12
	1.686,00
	20.232,00

	LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230kV PUNUTUMA - TARIJA

	9
	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN 120 kN PARA CABLE DE GUARDA OPGW
	Conjunto
	20
	3.800,00
	76.000,00

	10
	CONJUNTO DE TENSIÓN 120 kN PARA CABLE DE GUARDA OPGW
	Conjunto
	16
	8.968,00
	143.488,00

	11
	GRAPA PARALELA PARA CONDUCTOR ACSR RAIL
	Pieza
	20
	1.686,00
	33.720,00

	LÍNEA DE TRANSMISIÓN 230kV COCHABAMBA – LA PAZ

	12
	CONJUNTO DE TENSIÓN 120 kN PARA CONDUCTOR RAIL ACSR
	Conjunto
	50
	8.652,00
	432.600,00

	13
	CONJUNTO DE TENSIÓN 120 kN PARA CABLE DE GUARDA EHS 3/8"
	Conjunto
	50
	4.011,00
	200.550,00

	14
	GRAPA DE BAJADA PARA CABLE DE GUARDA OPGW
	Pieza
	120
	764,00
	91.680,00

	15
	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN 120 kN PARA CABLE DE GUARDA EHS 3/8"
	Conjunto
	10
	2.023,00
	20.230,00

	16
	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN 120 kN PARA CABLE DE GUARDA OPGW
	Conjunto
	10
	3.800,00
	38.000,00

	17
	CONJUNTO DE TENSIÓN 120 kN PARA CABLE DE GUARDA OPGW
	Conjunto
	10
	8.516,00
	85.160,00

	18
	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN 120 kN PARA CONDUCTOR RAIL ACSR
	Conjunto
	10
	4.428,00
	44.280,00

	19
	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN JUMPER 120 kN PARA CONDUCTOR RAIL ACSR
	Conjunto
	15
	2.683,00
	40.245,00

	20
	AMORTIGUADOR PARA CABLE DE GUARDA 3/8" EHS
	Pieza
	15
	993,00
	14.895,00

	21
	EMPALME A COMPRESIÓN PARA CUELLO MUERTO (JUMPER) CONDUCTOR RAIL ACSR 
	Pieza
	20
	398,00
	7.960,00

	22
	EMPALME A COMPRESIÓN PARA MEDIO VANO CONDUCTOR RAIL ACSR
	Pieza
	20
	1.508,00
	30.160,00

	23
	GRAPA PARALELA PARA CONDUCTOR ACSR RAIL
	Pieza
	27
	1.686,00
	45.522,00

	24
	CRUCETA DE RESERVA PARA CABLE DE GUARDA OPGW
	Conjunto
	4
	3.316,00
	13.264,00

	25
	AMORTIGUADOR PARA CONDUCTOR ACSR RAIL
	Pieza
	100
	2.238,00
	223.800,00

	26
	GRILLETE DE 120 kN
	Pieza
	400
	317,00
	126.800,00

	27
	AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN PARA CABLE DE GUARDA OPGW
	Pieza
	100
	185,00
	18.500,00

	28
	VARILLAS PREFORMADAS PARA CONDUCTOR ACSR RAIL
	Conjunto
	50
	2.174,00
	108.700,00

	LÍNEA DE TRANSMISIÓN 115kV CATARICAGUA - LUCIANITA

	29
	CONJUNTO DE TENSIÓN 120 kN PARA CONDUCTOR IBIS ACSR
	Conjunto
	10
	4.587,00
	45.870,00

	LÍNEA DE TRANSMISIÓN 115kV PADILLA - CAMIRI

	30
	AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN PARA CABLE DE GUARDA OPGW
	Pieza
	100
	185,00
	18.500,00

	LÍNEA DE TRANSMISIÓN 115kV CARANAVI - TRINIDAD

	31
	GRAPA DE BAJADA PARA CABLE DE GUARDA OPGW
	Pieza
	200
	764,00
	152.800,00

	32
	AMORTIGUADOR DE VIBRACIÓN PARA CABLE DE GUARDA OPGW
	Pieza
	80
	185,00
	14.800,00

	33
	AMORTIGUADOR PARA CABLE DE GUARDA 5/16" EHS
	Pieza
	50
	993,00
	49.650,00

	34
	GRAPA DE ANCLAJE A COMPRESIÓN PARA CONDUCTOR IBIS ACSR
	Pieza
	50
	1.826,00
	91.300,00

	35
	GRAPA DE ANCLAJE PASANTE PARA CONDUCTOR IBIS ACSR
	Pieza
	30
	1.205,00
	36.150,00

	36
	CONJUNTO DE TENSIÓN 120 kN PARA CABLE DE GUARDA OPGW
	Conjunto
	25
	8.516,00
	212.900,00

	37
	CONJUNTO DE SUSPENSIÓN 120 kN PARA CABLE DE GUARDA OPGW
	Conjunto
	25
	3.800,00
	95.000,00

	38
	CRUCETA DE RESERVA PARA CABLE DE GUARDA OPGW
	Conjunto
	10
	3.316,00
	33.160,00

	TOTAL GENERAL
	2.998.119,00



	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Plazo de Entrega
	X
	Obligatorio
	
	Referencial
	Plazo en días calendario
	60
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Método de Selección y Adjudicación
	X
	Precio Evaluado más Bajo
	
	Calidad Propuesta Técnica y Costo
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Calidad
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tipo de Convocatoria
	X
	Convocatoria Pública Nacional
	
	Convocatoria Pública Internacional
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Forma de Adjudicación
	
	Por el Total
	X
	Por Ítems
	
	Por Lotes
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Señalar el presupuesto a aplicar para la contratación del bien
	X
	Presupuesto de la gestión en curso
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Presupuesto de la próxima gestión para bienes recurrentes (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión)
	

	
	
	
	

	
	
	Presupuesto de la próxima gestión (el proceso se iniciará una vez publicada la Ley del Presupuesto General del Estado de la siguiente gestión)
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Organismos Financiadores
	#
	Nombre del Organismo Financiador
(de acuerdo al clasificador vigente)
	
	% de Financiamiento
	

	
	
	
	
	
	

	
	1
	RECURSOS PROPIOS
	
	100
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Nombre de la Entidad
	EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Domicilio
(fijado para el proceso de contratación)
	
	Ciudad
	
	Zona
	
	Dirección
	
	

	
	
	Cochabamba
	
	Central
	
	Calle Colombia casi esq. Falsuri Nº 0655
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Teléfono
	4520317 interno 1278
	
	Fax
	4520318
	
	Correo Electrónico
	angelica.zambrana@ende.bo
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cuenta Corriente Fiscal para depósito por concepto de Garantía de Seriedad de Propuesta (Fondos en Custodia)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Número de Cuenta: 10000041173216
Banco: Banco Unión S.A.
Titular: Tesoro General de la Nación
Moneda: Bolivianos	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. PERSONAL DE LA ENTIDAD

	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE)
	LARRAIN
	
	SAAVEDRA
	
	MARIO
	
	PRESIDENTE EJECUTIVO INTERINO
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Responsable del Proceso de Contratación (RPC)
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	SAENZ
	
	CASTILLO
	
	JORGE ARNALDO
	
	GERENTE DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y ECONOMIA
	

	
	
	
	
	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	Encargado de atender consultas
	ZAMBRANA
	
	MONDUELA
	
	ANGELICA
	
	TECNICO ADMINISTRATIVO I
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	SOLIS
	
	GARCIA
	
	JOSE RICARDO
	
	GERENTE CORPORATIVO
	

	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	MORALES
	
	RAINOFF
	
	GUILLERMO
	
	GERENTE DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
	

	
	Apellido Paterno
	
	Apellido Materno
	
	Nombre(s)
	
	Cargo
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




2. [bookmark: _Toc94725488]CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

	(De acuerdo con lo establecido en el Artículo 47 de las NB-SABS, los siguientes plazos son de cumplimiento obligatorio:  
1. Presentación de propuestas (para convocatoria pública nacional plazo mínimo quince (15) días hábiles, para convocatoria pública internacional plazo mínimo veinte (20) días hábiles, ambos computables a partir del día siguiente hábil de la publicación de la convocatoria);
2. Presentación de documentos para la suscripción del Contrato (plazo de entrega de documentos, no menor a diez (10) días hábiles para proponentes nacionales y no menor a quince (15) días hábiles para proponentes extranjeros.);
3. Plazo para la presentación del Recurso Administrativo de Impugnación (en el cronograma deberá considerar tres (3) días hábiles computables a partir del día siguiente hábil de la notificación de la Resolución Impugnable).
El incumplimiento a los plazos señalados será considerado como inobservancia a la normativa)



	CRONOGRAMA DE PLAZOS 

	ACTIVIDAD
	FECHA
	HORA
	LUGAR

	1
	Publicación del DBC en el SICOES(*)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	01
	
	09
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Inspección previa 
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	No corresponde
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Consultas Escritas (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	08
	
	09
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Encargada de recepción de Propuestas) o al correo: angelica.zambrana@ende.bo
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Reunión de aclaración 
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	09
	
	09
	
	2026
	
	
	10
	
	00
	
	
	Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Sala de ENDE) o
 mediante el enlace: 
https://ende.webex.com/meet/ende.sala5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Aprobación del DBC con las enmiendas si hubieran (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	15
	
	09
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Notificación de aprobación del DBC (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	17
	
	09
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Presentación de Propuestas (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	23
	
	09
	
	2026
	
	
	09
	
	30
	
	
	Plataforma RUPE.
 (Lugar para la presentación de la garantía de seriedad de propuesta 
Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 Encargada de recepción de Propuestas)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Inicio de Subasta Electrónica
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	23
	
	09
	
	2026
	
	
	09
	
	40
	
	
	
	

	9
	
Cierre preliminar de Subasta Electrónica
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	23
	
	09
	
	2026
	
	
	10
	
	20
	
	
	
	

	10
	Apertura de Propuestas (fecha límite) (**)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	Hora
	
	Min.
	
	
	
	

	
	
	
	23
	
	09
	
	2026
	
	
	10
	
	31
	
	
	Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Sala de ENDE) o
 mediante el enlace: 
https://ende.webex.com/meet/ende.sala5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	28
	
	09
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	02
	
	10
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Notificación de la adjudicación o declaratoria desierta (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	06
	
	10
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Presentación de documentos para suscripción de contrato (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	26
	
	10
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Suscripción de Contrato (fecha límite)
	
	Día
	
	Mes
	
	Año
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	29
	
	10
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(*) Los plazos del proceso de contratación se computarán a partir del día siguiente hábil de la publicación en el SICOES.
(**) La determinación del plazo para la apertura de propuestas deberá considerar los diez (10) minutos que corresponden al periodo de gracia aleatorio. En el marco del Artículo 27 del Reglamento de Contrataciones con Apoyo de Medios Electrónicos.


