CODIGO INTERNO

ENDE-ANPE-2020-013

PRIMERA CONVOCATORIA

COCHABAMBA – BOLIVIA - 2020

CONTENIDO

1.	NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN	3

2.	PROPONENTES ELEGIBLES	3

3.	ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS	3

4.	GARANTÍAS	3

5.	RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS	4

6.	CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES	5

7.	DECLARATORIA DESIERTA	5

8.	CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN	5

9.	RESOLUCIONES RECURRIBLES	6

10.	DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE	6

11.	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS	6

12.	APERTURA DE PROPUESTAS	7

13.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	7

14.	EVALUACIÓN PRELIMINAR	7

15.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO	7

16.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO	9

17.	MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD	9

18.	CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN	9

19.	ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA	10

20.	FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	10

21.	MODIFICACIONES AL CONTRATO	11

22.	SUBCONTRATACIÓN	11

23.	ENTREGA DE BIENES	12

24.	CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO	12

25.	CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN	13

26.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DEL BIEN	16

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

# NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación para la Adquisición de Bienes se rige por el Decreto Supremo N° 0181, de 28 de junio de 2009, de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), sus modificaciones y el presente Documento Base de Contratación (DBC).

# PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

- Personas naturales con capacidad de contratar.

- Empresas legalmente constituidas en Bolivia.

- Asociaciones Accidentales legalmente constituidas.

- Micro y Pequeñas Empresas - MyPES.

- Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales - APP.

- Organizaciones Económicas Campesinas – OECAS.

- Cooperativas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ofertar bienes).

- Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro legalmente constituidas (cuando su documento de constitución establezca su capacidad de ofertar bienes).

# ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

(Si la entidad convocante considera necesaria la realización de: Inspección Previa, Consultas Escritas o Reunión Informativa de Aclaración, podrá incluir uno o varios de los siguientes numerales. Caso contrario, deberá suprimirse el texto, manteniendo la numeración y el título, colocando al lado del título el texto “No corresponde”).

## Inspección Previa “No corresponde”

## Consultas Escritas sobre el DBC “No corresponde”

## Reunión Informativa de Aclaración “No corresponde”

# GARANTÍAS

De acuerdo con lo establecido en el Parágrafo II del Artículo 20 de las NB-SABS, el proponente decidirá el tipo de garantía a presentar entre: Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de Caución a Primer Requerimiento.

## Las garantías requeridas, de acuerdo con el objeto, son:

- Garantía de Seriedad de Propuesta. “NO APLICA por disposición del Decreto Supremo N° 4285”

- Garantía de Cumplimiento de Contrato. La entidad convocante solicitará la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago.

Las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas presentarán una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al tres y medio por ciento (3.5%) del valor del contrato o se hará una retención del tres y medio por ciento (3.5%) correspondiente a cada pago cuando se tengan previstos pagos parciales.

La sustitución de la Garantía de Cumplimiento de contrato se realizará para Bienes con más de una entrega o Bienes de Provisión continua, conforme lo previsto en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 21 de las NB-SABS.

- Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo. La entidad convocante cuando considere necesario solicitará la Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo hasta un máximo del uno punto cinco por ciento (1.5%) del monto del contrato. A solicitud del proveedor, el contratante podrá efectuar una retención del monto equivalente a la garantía solicitada.

- Garantía de Correcta Inversión de Anticipo. En caso de convenirse anticipo, el proponente deberá presentar una Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo otorgado. El monto total del anticipo no deberá exceder el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

## Ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

“NO APLICA por disposición del Decreto Supremo N° 4285”.

## Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta

“NO APLICA por disposición del Decreto Supremo N° 4285”.

## El tratamiento de ejecución y devolución de las Garantías de: Cumplimiento de Contrato, Correcta Inversión de Anticipo y Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, se establecerá en el Contrato.

# RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

## Procederá el rechazo de la propuesta cuando ésta fuese presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente DBC.

## Las causales de descalificación son:

- Incumplimiento a la Declaración Jurada del Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Cuando la propuesta técnica y/o económica no cumpla con las condiciones establecidas en el presente DBC.

- Cuando la propuesta económica exceda el Precio Referencial.

- Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica establecida en el Formulario B-1, existiera una diferencia absoluta superior al dos por ciento (2%), entre el monto total de la propuesta y el monto revisado por el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación.

- Cuando el período de validez de la propuesta, no se ajuste al plazo mínimo requerido establecido en el sub numeral 10.3 del presente DBC.

- “NO APLICA por disposición del Decreto Supremo N° 4285”.

- “NO APLICA por disposición del Decreto Supremo N° 4285”.

- Cuando el proponente presente dos o más alternativas en una misma propuesta.

- Cuando el proponente presente dos o más propuestas.

- Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras.

- Cuando la propuesta presente errores no subsanables.

- Si para la formalización de la contratación, la documentación presentada por el proponente adjudicado, no respalde lo señalado en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Si para la formalización de la contratación la documentación solicitada, no fuera presentada dentro del plazo establecido para su verificación; salvo ampliación de plazo solicitado por el proponente adjudicado y aceptada por la entidad de acuerdo a lo previsto en el sub numeral 20.1 del presente DBC.

- Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de formalizar la contratación.

La descalificación de propuestas deberá realizarse única y exclusivamente por las causales señaladas precedentemente.

# CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

## Se deberán considerar como criterios de subsanabilidad, los siguientes:

- Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el presente DBC.

- Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no inciden en la validez y legalidad de la propuesta presentada.

- Cuando la propuesta no presente aquellas condiciones o requisitos que no estén claramente señalados en el presente DBC.

- Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en las Especificaciones Técnicas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron requeridas y/o se consideren beneficiosas para la Entidad.

Los criterios señalados precedentemente no son limitativos, pudiendo el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación considerar otros criterios de subsanabilidad.

Cuando la propuesta contenga errores subsanables, éstos serán señalados en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

Estos criterios podrán aplicarse también en la etapa de verificación de documentos para la formalización de la contratación.

## Se deberán considerar errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes:

- Ausencia de cualquier Formulario solicitado en el presente DBC, salvo el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2), cuando el Método de Selección y Adjudicación sea el Precio Evaluado Más Bajo.

- Falta de firma del proponente en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Falta de la propuesta técnica o parte de ella.

- Falta de la propuesta económica o parte de ella.

- “NO APLICA por disposición del Decreto Supremo N° 4285”.

- “NO APLICA por disposición del Decreto Supremo N° 4285”.

- “NO APLICA por disposición del Decreto Supremo N° 4285”.

- “NO APLICA por disposición del Decreto Supremo N° 4285”.

- Cuando se presente en fotocopia simple, el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1)

# DECLARATORIA DESIERTA

El RPA declarará desierta una convocatoria pública, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 27 de las NB-SABS.

# CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El proceso de contratación podrá ser cancelado, anulado o suspendido hasta antes de formalizar la contratación, mediante Contrato u Orden de Compra, a través de Resolución expresa, técnica y legalmente motivada, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 de las NB-SABS.

# RESOLUCIONES RECURRIBLES

Los proponentes podrán interponer Recurso Administrativo de Impugnación, en procesos de contratación por montos mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), únicamente contra las resoluciones establecidas en el inciso b) del parágrafo I del Artículo 90 de las NB-SABS; siempre que las mismas afecten, lesionen o puedan causar perjuicio a sus legítimos intereses, de acuerdo con lo regulado en el Capítulo VII del Título I de las NB-SABS.

# DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR EL PROPONENTE

Todos los Formularios de la propuesta, solicitados en el presente DBC, se constituirán en Declaraciones Juradas.

## Los documentos que deben presentar los proponentes son:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a o Formulario A-2b).

- Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1).

- Formulario de Especificaciones Técnicas (Formulario C-1); y cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2).

- “NO APLICA por disposición del Decreto Supremo N° 4285”.

## En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.

### La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:

- Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1).

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2c).

- Formulario de Propuesta Económica (Formulario B-1).

- Formulario de Especificaciones Técnicas (Formulario C-1); y cuando corresponda el Formulario de Condiciones Adicionales (Formulario C-2).

- “NO APLICA por disposición del Decreto Supremo N° 4285”.

### Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar el Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2d).

## La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.

# RECEPCIÓN DE PROPUESTAS

## La recepción de propuestas se efectuará, en el lugar señalado en el presente DBC hasta la fecha y hora límite fijados en el mismo.

## La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado, dirigido a la entidad convocante, citando el Código Único de Contrataciones Estatales (CUCE) y el objeto de la Convocatoria.

## La presentación de propuestas electrónicas y las condiciones para la modificación y retiro de propuestas se realizará a través del RUPE de conformidad al procedimiento establecido en la reglamentación al Decreto Supremo N° 4285.

# APERTURA DE PROPUESTAS

Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, procederá a la apertura de las propuestas en la fecha, hora y lugar señalados en el presente DBC, donde se dará lectura de los precios ofertados y se verificará los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, utilizando el Formulario V-1.

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran participar.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación suspenderá el acto y recomendará al RPA, que la convocatoria sea declarada desierta.

La apertura de propuestas electrónicas se realizará a través del sistema de conformidad al procedimiento establecido en la reglamentación al Decreto Supremo N° 4285.

# EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

- Precio Evaluado Más Bajo.

- Calidad, Propuesta Técnica y Costo “No aplica este Método”

- Calidad “No aplica este Método”

# EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los Formularios de la Propuesta utilizando el FormularioV-1.

# MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO

## Evaluación de la Propuesta Económica

### Errores Aritméticos

Se corregirán los errores aritméticos, verificando la propuesta económica, en el Formulario B-1 de cada propuesta, considerando lo siguiente:

- Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.

- Cuando el monto, resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto.

- Si la diferencia entre el valor leído de la propuesta y el monto ajustado por revisión aritmética (MAPRA) establecido en el Formulario V-2, es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.

- Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el precio referencial la propuesta será descalificada.

El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por Revisión Aritmética (MAPRA) deberá ser registrado en la cuarta columna (MAPRA) del Formulario V-2.

En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta (pp) deberá ser trasladado a la cuarta columna (MAPRA) del Formulario V-2.

### Margen de Preferencia

Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos, a las propuestas que no fuesen descalificadas, cuando corresponda, se aplicará a cada ítem, los márgenes de preferencia, independientemente de la forma de adjudicación (ítem, lote o total).

      - De conformidad con los porcentajes establecidos en el Artículo 96 del Decreto Supremo Nº 4272, se aplicará únicamente uno de los dos tipos de márgenes de preferencia detallados a continuación:

- Margen de Preferencia por Costo Bruto de Producción:

| % Componentes de Origen Nacional del Costo Bruto de Producción | Margen de Preferencia | Factor de Ajuste () |
| --- | --- | --- |
| Entre el 30 y el 50 % | 30% | 0.70 |
| Mayor al 50% | 40% | 0.60 |
| En otros casos | 0% | 1.00 |

- Margen de Preferencia para bienes producidos en el País, independientemente del origen de los insumos:

| Bienes producidos en el País, independientemente del Origen de los insumos | Margen de Preferencia | Factor de Ajuste () |
| --- | --- | --- |
| Margen de Preferencia | 15% | 0.85 |
| En otros casos | 0% | 1.00 |

      - Para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Pequeños Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas:

| Al precio ofertado para las Micro y Pequeñas Empresas, Asociaciones de Productores Urbanos y Rurales y Organizaciones Económicas Campesinas | Margen de Preferencia | Factor de Ajuste |
| --- | --- | --- |
| Margen de Preferencia | 20% | 0.80 |
| En otros casos | 0% | 1.00 |

### Factor de Ajuste Final

El Factor de ajuste final se calculará con la siguiente formula:

### Precio Ajustado

El Precio Ajustado, se determinará aplicando la siguiente fórmula:

Donde:

:	Precio Ajustado a efectos de calificación

:	Monto ajustado por revisión aritmética

:	Factor de ajuste final

El resultado del PA de cada propuesta será registrado en la última columna del Formulario V-2.

### Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo

Para el caso de adjudicación por ítems: Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos; y cuando corresponda, aplicados los márgenes de preferencia, de la última columna del Formulario V-2 “Precio Ajustado”, se seleccionará la propuesta con el menor valor, el cual corresponderá al Precio Evaluado Más Bajo.

Para el caso de adjudicación por Lotes o por el Total: Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos; y cuando corresponda, aplicados los márgenes de preferencia a cada ítem, se procederá a la sumatoria de los precios ajustados (PA) de la última columna del Formulario V-2 “Precio Ajustado”, trasladando el Total del Precio Ajustado (TPA) al Formulario V-2a de donde se seleccionará la propuesta con el menor valor, el cual corresponderá al Precio Evaluado Más Bajo.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

## Evaluación de la Propuesta Técnica

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando la información contenida en el Formulario C-1, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-3. En caso de cumplir se recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta (MAPRA). Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, incluida en el Formulario V-2 (columna Precio Ajustado), y así sucesivamente.

En caso de existir empate entre dos o más propuestas, el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación, será responsable de definir el desempate, aspecto que será señalado en el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

# MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO “No aplica este Método”

# MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD “No aplica este Método”

# CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

- Nómina de los proponentes.

- Cuadros de Evaluación.

- Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.

- Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda.

- Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta.

- Otros aspectos que el Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación considere pertinentes.

# ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

## El RPA, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta y dentro del plazo fijado en el cronograma de plazos, emitirá la Adjudicación o Declaratoria Desierta.

## En caso de que el RPA solicite al Responsable de Evaluación o la Comisión de Calificación la complementación o sustentación del informe, podrá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha establecida para la emisión de la Adjudicación o Declaratoria Desierta. El nuevo cronograma de plazos deberá ser publicado en el SICOES.

Si el RPA, recibida la complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, decidiera bajo su exclusiva responsabilidad, apartarse de la recomendación, deberá elaborar un informe fundamentado dirigido a la MAE y a la Contraloría General del Estado.

## Para contrataciones mayores a Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el RPA deberá adjudicar o declarar desierta la contratación, mediante Resolución expresa, para contrataciones menores o iguales a dicho monto la entidad determinará el documento de adjudicación o declaratoria desierta.

## El Documento o Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y contendrá mínimamente la siguiente información:

  - Nómina de los participantes y precios ofertados.

  - Los resultados de la calificación.

  - Identificación del (de los) proponente (s) adjudicado (s), cuando corresponda.

  - Causales de descalificación, cuando corresponda.

  - Lista de propuestas rechazadas, cuando corresponda.

  - Causales de Declaratoria Desierta, cuando corresponda.

## El Documento o Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los proponentes de acuerdo con lo establecido en el Artículo 51 de las NB-SABS. La notificación, deberá incluir copia de la Resolución y del Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta. En contrataciones hasta Bs200.000 (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el documento de adjudicación o declaratoria desierta deberá ser publicado en el SICOES, para efectos de comunicación.

# FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

## La entidad convocante deberá establecer el plazo de entrega de documentos, que no deberá ser menor a cuatro (4) días hábiles, para contrataciones hasta Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), computables a partir del día siguiente hábil de su notificación y para contrataciones mayores a Bs200.000.- (DOSCIENTOS MIL 00/100 BOLIVIANOS), el plazo de entrega de documentos será computable a partir del día siguiente hábil al vencimiento del plazo para la interposición de Recursos Administrativos de Impugnación.

## Si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.

En caso que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o más documentos requeridos para la formalización de la contratación, por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se deberá ampliar el plazo de presentación de documentos.

## El proponente adjudicado deberá presentar, para la formalización de la contratación, mediante Contrato u Orden de Compra, los originales o fotocopias legalizadas de los documentos señalados en el Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1), excepto aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el Certificado del RUPE.

## En caso de convenirse anticipo, el proponente adjudicado deberá presentar la Garantía de Correcta Inversión de Anticipo, equivalente al cien por ciento (100%) del anticipo solicitado, dentro de los plazos previstos en el Contrato.

Las Entidades Públicas deberán verificar la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente adjudicado, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.

## Cuando el proponente adjudicado desista de forma expresa o tácita de formalizar la contratación, mediante Contrato u Orden de Compra, su propuesta será descalificada, procediéndose a la revisión de la siguiente propuesta mejor evaluada. En caso de que la justificación del desistimiento no sea por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente justificadas y aceptadas por la entidad, se informará al SICOES, en cumplimiento al inciso c) del Artículo 49 de las NB-SABS.

El desistimiento expreso se efectivizará con la recepción de la carta de desistimiento remitida por el proponente adjudicado. El desistimiento tácito se efectivizará una vez concluido el plazo de presentación de documentos para la formalización de la contratación, sin que el proponente adjudicado haya justificado su retraso.

Si la entidad notificara la adjudicación vencido el plazo de la validez de la propuesta, el proponente adjudicado podrá expresar su voluntad de continuar con el proceso de contratación; en caso de no pronunciarse o rechazar de manera expresa la adjudicación se efectivizará la descalificación de la propuesta por desistimiento, no correspondiendo su registro en el SICOES como impedido.

Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación los documentos presentados por el adjudicado no cumplan con las condiciones requeridas, no se considerará desistimiento, por lo que no corresponde el registro en el SICOES como impedido; sin embargo, corresponderá la descalificación de la propuesta.

## En los casos que se necesite ampliar plazos, el RPA deberá autorizar la modificación del cronograma de plazos a partir de la fecha de emisión del documento de adjudicación.

# MODIFICACIONES AL CONTRATO

El contrato podrá ser modificado mediante Contrato Modificatorio cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, conforme lo previsto en el inciso a) del Artículo 89 de las NB-SABS. Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, que sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto del contrato principal.

# SUBCONTRATACIÓN

## Cuando la entidad haya definido la posibilidad de la subcontratación y el proponente lo haya previsto en su propuesta, el proveedor podrá realizar las subcontrataciones necesarias hasta el veinticinco por ciento (25%) del monto total del contrato, que le permitan dar cumplimiento a la ejecución del mismo, conforme lo establece el Artículo 87 Bis de las NB-SABS.

# ENTREGA DE BIENES

La entrega de bienes deberá efectuarse cumpliendo con las condiciones técnicas, establecidas en el Contrato suscrito y de sus partes integrantes u Orden de Compra y propuesta adjudicada, sujetas a la conformidad por el Responsable de Recepción o la Comisión de Recepción de la entidad contratante.

# CIERRE DEL CONTRATO Y PAGO

  - El cierre del contrato procederá ante la terminación por cumplimiento o por Resolución de Contrato, conforme las previsiones establecidas en el contrato.

En caso de terminación por cumplimiento, una vez concluida la liquidación del contrato, la entidad deberá emitir el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

  - Cuando la contratación se hubiese formalizado, mediante una Orden de Compra y una vez efectuada la Recepción, la entidad deberá emitir el Certificado de Cumplimiento de la Orden de Compra.

  - Los pagos se realizarán previa recepción y conformidad de los bienes a la entidad contratante y la emisión de la factura por el proveedor.

  - En las contrataciones de personas naturales, en ausencia de la nota fiscal (factura), la entidad convocante deberá retener los montos de obligaciones tributarias, para su posterior pago al Servicio de Impuestos Nacionales.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Bienes Recurrentes: Son bienes que la entidad requiere de manera ininterrumpida para el cumplimiento de sus funciones.

Certificado de Cumplimiento de Contrato u Orden de Compra: Se define, como el documento extendido por la entidad contratante en favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del Contrato u Orden de Compra; deberá contener como mínimo los siguientes datos: objeto de la contratación, monto de la contratación y plazo de entrega.

Contratante: Se designa a la persona o institución de derecho público que una vez realizada la convocatoria pública y adjudicada la adquisición, se convierte en parte contractual del mismo.

Convocante: Se designa a la persona o institución de derecho público que requiere la adquisición de bienes y realiza la convocatoria pública.

Desistimiento: Renuncia expresa o tácita por voluntad del proponente adjudicado, de formalizar la contratación, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.

Monto del Contrato: Es el precio establecido en la Nota o Resolución de Adjudicación, plasmado en el Contrato que puede ser modificado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

Proponente: Es la persona natural o jurídica que muestra interés en participar en el proceso de contratación.

PARTE II

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN

# CONVOCATORIA Y DATOS GENERALES DE LA CONTRATACIÓN

| DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN |
| --- |
| Entidad Convocante | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE |  |
| Modalidad de contratación | Apoyo Nacional a la Producción y Empleo - ANPE |  | Código Interno que la Entidad utiliza para identificar el proceso | ENDE-ANPE-2020-013 |  |

| CUCE | 2 | 0 | - | 0 | 5 | 1 | 4 | - | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 | - | 1 |  | Gestión | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Objeto de la contratación |  | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCION REGIONAL COBIJA |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Método de Selección y Adjudicación | X | Precio Evaluado más Bajo |  |  | Calidad Propuesta Técnica y Costo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Adjudicación |  | Por el Total | X |  | Por Ítems |  | Por Lotes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Referencial |  | ITEM 1 Abrazadera circular de 2 piezas 6" (Con 4 Pernos) 1.840,00 ITEM 2 Abrazadera circular de 2 piezas 7" (Con 4 Pernos) 2.120,00 ITEM 3 Abrazadera circular de 2 piezas 8" (Con 4 Pernos) 2.440,00 ITEM 4 Abrazadera circular de 2 piezas 10" (Con 4 Pernos) 2.520,00 ITEM 5 Aislador de porcelana tipo campana 35 kV tipo ANSI 56-3 939,60 ITEM 6 Aislador Polimérico Tipo suspensión 15 kV - 15000 lb 1.360,00 ITEM 7 Aislador Polimérico Tipo suspensión 25 kV - 15000 lb 5.353,20 ITEM 8 Aislador Polimérico Tipo suspensión 35 kV - 15000 lb 1.254,00 ITEM 9 Aislador Tipo Rodillo de Porcelana, 3" , ANSI 53-2 1.005,00 ITEM 10 Aislador para tirante M.T. ANSI 54-3 5” largo 4.500,00 ITEM 11 Aislador para tirante B.T. ANSI 54-1 3” largo 1.976,00 ITEM 12 Ancla tipo plato 16” x 16” (250 pulg2) 11.700,00 ITEM 13 Arandela de presión galvanizada para perno de 1/2” 184,00 ITEM 14 Arandela de presión galvanizada para perno de 5/8” 168,00 ITEM 15 Arandela cuadrada curva 2 1/4"x 2 1/4" x 3/16", p/perno 5/8" 1.400,00 ITEM 16 Arandela cuadrada plana 2 1/4"x 2 1/4" x 3/16", p/perno 5/8" 1.385,00 ITEM 17 Arandela cuadrada plana 4" x 4" x 1/4" x 11/16" perf. 1.037,00 ITEM 18 Arandela plana redonda 11/16" 625,00 ITEM 19 Arandela plana redonda 1/2" 308,00 ITEM 20 Arandela plana redonda 3/8" 506,00 ITEM 21 Balancin metálico plano Fe. galv. 28" 3.150,00 ITEM 22 Balancin metálico plano Fe. galv. 30" 3.466,50 ITEM 23 Balancín acero galvanizado tipo angular 1 3/4" x 3/16" x 7' 7.000,00 ITEM 24 Balancín acero galvanizado tipo V droop 60” 4.997,20 ITEM 25 Conector de línea viva bimetalico p/cond. ACSR 2/0 - 4/0 16.200,00 ITEM 26 Conector de línea viva bimetalico p/cond. ACSR 4 AWG hasta 397.5 MCM 11.400,00 ITEM 27 Conector de jabalina para puesta a tierra 5/8" (Reforzado) 1.940,00 ITEM 28 Conector Paralelo Bimetálico Aislado 1 Perno (RUN hasta 25-150mm2, TAP 25-150 mm2) 15.000,00 ITEM 29 Conector Paralelo Bimetálico Aislado 1 Perno (RUN hasta 16-150mm2, TAP 4-35 mm2) 8.220,00 ITEM 30 Conector paralelo Cu/Al 2 pernos p/cond. ACSR 2-4/0 6.750,00 ITEM 31 Conector grampa paralela Al Un perno 4 - 2/0 AWG 3.250,00 ITEM 32 Conector grampa paralela Al Un perno 1/0 - 4/0 AWG 7.900,00 ITEM 33 Corbatín guardacabo hasta 5/8" 120,00 ITEM 34 Estribo de cobre estañado N° 2 AWG 2.899,50 ITEM 35 Malla preformada de rienda 5/16" 405,00 ITEM 36 Malla preformada de empalme N°4 AWG Reparación total 3.500,00 ITEM 37 Malla preformada de empalme N°2 AWG Reparación total 4.800,00 ITEM 38 Malla preformada de empalme N°1/0 AWG Reparación total 12.000,00 ITEM 39 Malla preformada de empalme N°2/0 AWG Reparación total 5.500,00 ITEM 40 Malla preformada de empalme N°4/0 AWG Reparación total 3.772,40 ITEM 41 Malla preformada fin de linea p/cond. No.4 AWG 752,00 ITEM 42 Malla preformada fin de línea p/cond. No 2 AWG 550,00 ITEM 43 Malla preformada fin de linea p/cond. No 1/0 AWG 1.900,00 ITEM 44 Malla preformada fin de línea p/cond. No 4/0 AWG 1.188,00 ITEM 45 Malla preformada de protección ACSR N°4 AWG 995,00 ITEM 46 Malla preformada de protección ACSR N°2 AWG 859,00 ITEM 47 Malla preformada de protección ACSR N°1/0 AWG 2.135,00 ITEM 48 Malla preformada de protección ACSR N°2/0 AWG 2.622,00 ITEM 49 Malla preformada de protección ACSR N°4/0 AWG 1.527,50 ITEM 50 Manilla zapatilla acero galv. 4.010,00 ITEM 51 Perno coche de 1/2” x 6” 400,00 ITEM 52 Perno coche de 3/8” x 6” 242,40 ITEM 53 Perno coche de 5/8” x 2” 108,00 ITEM 54 Perno coche de 5/8” x 3” 260,00 ITEM 55 Perno coche de 5/8” x 4” 385,00 ITEM 56 Perno de maquina 1/2" x 6" 720,00 ITEM 57 Perno de ojo 5/8" x 10" 262,50 ITEM 58 Perno de ojo 5/8" x 12" 885,20 ITEM 59 Perno de maquina 5/8" x 8" 107,76 ITEM 60 Perno de maquina 5/8" x 10" 119,40 ITEM 61 Perno de maquina 5/8" x 12" 1.141,00 ITEM 62 Perno de maquina 5/8" x 14" 135,70 ITEM 63 Perno de maquina 5/8" x 18" 1.155,00 ITEM 64 Perno de maquina 5/8" x 22" 760,00 ITEM 65 Porta cable para rienda bandera 2" 2.082,15 ITEM 66 Porta tubo para rienda bandera 2" 2.082,15 ITEM 67 Rack Acero Galvanizado reforzado, 1 Vía, 1 1/2" x 1/8" x 4" 4.590,00 ITEM 68 Separador espiga punta poste 1.572,00 ITEM 69 Placa de apoyo poste cruceta 1.392,00 ITEM 70 Terminales tipo talón de 120mm2 325,20 ITEM 71 Terminales tipo talón de 95 mm2 211,20 ITEM 72 Terminales tipo talón de 70 mm2 572,00 ITEM 73 Tuerca de ojo 5/8" 217,60 ITEM 74 Varilla de puesta a tierra copperweld 5/8" x 8' (Baño Cobre) 920,00 TOTAL 202.076,16 |  |
| La contratación se formalizará mediante |  |  | X |  | Orden de Compra (únicamente para bienes de entrega no mayor a quince 15 días calendario) |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo previsto para la entrega de bienes (en días calendario) |  | 5 días calendario, computables a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra por parte del proveedor, pudiendo el proponente, ofertar plazos menores de entrega. |  |

| Señalar para cuando es el requerimiento del bien | X | Bienes para la gestión en curso |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bienes recurrentes para la próxima gestión (el proceso llegará hasta la adjudicación y la suscripción del contrato está sujeta a la aprobación del presupuesto de la siguiente gestión) |  |
|  |  | Bienes para la próxima gestión (el proceso se iniciara una vez promulgada la Ley del Presupuesto General del Estado la siguiente gestión) |  |

| Organismos Financiadores | # | Nombre del Organismo Financiador (de acuerdo al clasificador vigente) |  | % de Financiamiento |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | OTROS RECURSOS ESPECIFICOS |  | 100 |  |
|  | 2 |  |  |  |  |
| INFORMACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) Los interesados podrán recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES y obtener información de la entidad de acuerdo con los siguientes datos: |
| Domicilio de la Entidad Convocante | Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 | Horario de Atención de la Entidad | 8:00 a 16:00 |  |
|  |  |  |  |  | Nombre Completo |  | Cargo |  | Dependencia |  |
| Encargado de atender consultas | ALVARO POMPEYO ALBA RIVERA |  | PROFESIONAL NIVEL IV- GOSE 3A |  | GOSE |  |
| Teléfono | 4520317- inter. 1516 |  | Fax |  |  | Correo Electrónico | alvaro.alba@ende.bo |  |  |

| 3. CRONOGRAMA DE PLAZOS |
| --- |
| El cronograma de plazos previsto para el proceso de contratación, es el siguiente: |
| ACTIVIDAD | FECHA | HORA | LUGAR Y DIRECCIÓN |
|  | Publicación del DBC en el SICOES y la Convocatoria en la Mesa de Partes |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  | 09 |  | 11 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 |  |
|  | Inspección previa (No es obligatoria) |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No corresponde |  |
|  | Consultas Escritas (No es obligatoria) |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No corresponde |  |
|  | Reunión Informativa de aclaración (No es obligatoria) |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | No corresponde |  |
|  | Fecha límite de Presentación y Apertura de Propuestas |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  | Hora |  | Min. |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 |  | 11 |  | 2020 |  |  | 10 10 |  | 00 30 |  |  | Presentación de Propuestas: De manera física en oficinas de ENDE de la Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Recepción de correspondencia) o en forma electrónica a través del RUPE de conformidad al procedimiento establecido en la Reglamentación al D.S. N° 4285 Apertura de Propuestas: De manera física en oficinas de ENDE de la Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Sala de Apertura de Sobres) DE MANERA VIRTUAL mediante el enlace: https://ende.webex.com/meet/ende.sala4 |  |
|  | Presentación del Informe de Evaluación y Recomendación al RPA |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 26 |  | 11 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Adjudicación o Declaratoria Desierta |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30 |  | 11 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Notificación de la adjudicación o Declaratoria Desierta (fecha límite) |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 02 |  | 12 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Presentación de documentos para la formalización de la contratación. |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  | 12 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suscripción de contrato o emisión de la Orden de Compra. |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 18 |  | 12 |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DEL BIEN

Las especificaciones técnicas requeridas, son:

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA ITEM CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 1 Abrazadera circular de 2 piezas 6" (Con 4 Pernos) Pza. 40 2 Abrazadera circular de 2 piezas 7" (Con 4 Pernos) Pza. 40 3 Abrazadera circular de 2 piezas 8" (Con 4 Pernos) Pza. 40 4 Abrazadera circular de 2 piezas 10" (Con 4 Pernos) Pza. 40 5 Aislador de porcelana tipo campana 35 kV tipo ANSI 56-3 Pza. 10 6 Aislador Polimérico Tipo suspensión 15 kV - 15000 lb Pza. 20 7 Aislador Polimérico Tipo suspensión 25 kV - 15000 lb Pza. 60 8 Aislador Polimérico Tipo suspensión 35 kV - 15000 lb Pza. 12 9 Aislador Tipo Rodillo de Porcelana, 3" , ANSI 53-2 Pza. 150 10 Aislador para tirante M.T. ANSI 54-3 5” largo Pza. 200 11 Aislador para tirante B.T. ANSI 54-1 3” largo Pza. 200 12 Ancla tipo plato 16” x 16” (250 pulg2) Pza. 100 13 Arandela de presión galvanizada para perno de 1/2” Pza. 400 14 Arandela de presión galvanizada para perno de 5/8” Pza. 300 15 Arandela cuadrada curva 2 1/4"x 2 1/4" x 3/16", p/perno 5/8" Pza. 500 16 Arandela cuadrada plana 2 1/4"x 2 1/4" x 3/16", p/perno 5/8" Pza. 500 17 Arandela cuadrada plana 4" x 4" x 1/4" x 11/16" perf. Pza. 100 18 Arandela plana redonda 11/16" Pza. 500 19 Arandela plana redonda 1/2" Pza. 400 20 Arandela plana redonda 3/8" Pza. 200 21 Balancin metálico plano Fe. galv. 28" Pza. 150 22 Balancin metálico plano Fe. galv. 30" Pza. 150 23 Balancín acero galvanizado tipo angular 1 3/4" x 3/16" x 7' Pza. 40 24 Balancín acero galvanizado tipo V droop 60” Pza. 40 25 Conector de línea viva bimetalico p/cond. ACSR 2/0 - 4/0 Pza. 120 26 Conector de línea viva bimetalico p/cond. ACSR 4 AWG hasta 397.5 MCM Pza. 120 27 Conector de jabalina para puesta a tierra 5/8" (Reforzado) Pza. 200 28 Conector Paralelo Bimetálico Aislado 1 Perno (RUN hasta 25-150mm2, TAP 25-150 mm2) Pza. 600 29 Conector Paralelo Bimetálico Aislado 1 Perno (RUN hasta 16-150mm2, TAP 4-35 mm2) Pza. 600 30 Conector paralelo Cu/Al 2 pernos p/cond. ACSR 2-4/0 Pza. 500 31 Conector grampa paralela Al Un perno 4 - 2/0 AWG Pza. 500 32 Conector grampa paralela Al Un perno 1/0 - 4/0 AWG Pza. 500 33 Corbatín guardacabo hasta 5/8" Pza. 40 34 Estribo de cobre estañado N° 2 AWG Pza. 150 35 Malla preformada de rienda 5/16" Pza. 30 36 Malla preformada de empalme N°4 AWG Reparación total Pza. 200 37 Malla preformada de empalme N°2 AWG Reparación total Pza. 150 38 Malla preformada de empalme N°1/0 AWG Reparación total Pza. 200 39 Malla preformada de empalme N°2/0 AWG Reparación total Pza. 100 40 Malla preformada de empalme N°4/0 AWG Reparación total Pza. 40 41 Malla preformada fin de linea p/cond. No.4 AWG Pza. 200 42 Malla preformada fin de línea p/cond. No 2 AWG Pza. 100 43 Malla preformada fin de linea p/cond. No 1/0 AWG Pza. 200 44 Malla preformada fin de línea p/cond. No 4/0 AWG Pza. 60 45 Malla preformada de protección ACSR N°4 AWG Pza. 100 46 Malla preformada de protección ACSR N°2 AWG Pza. 100 47 Malla preformada de protección ACSR N°1/0 AWG Pza. 100 48 Malla preformada de protección ACSR N°2/0 AWG Pza. 100 49 Malla preformada de protección ACSR N°4/0 AWG Pza. 50 50 Manilla zapatilla acero galv. Pza. 250 51 Perno coche de 1/2” x 6” Pza. 80 52 Perno coche de 3/8” x 6” Pza. 60 53 Perno coche de 5/8” x 2” Pza. 20 54 Perno coche de 5/8” x 3” Pza. 40 55 Perno coche de 5/8” x 4” Pza. 50 56 Perno de maquina 1/2" x 6" Pza. 100 57 Perno de ojo 5/8" x 10" Pza. 15 58 Perno de ojo 5/8" x 12" Pza. 40 59 Perno de maquina 5/8" x 8" Pza. 12 60 Perno de maquina 5/8" x 10" Pza. 12 61 Perno de maquina 5/8" x 12" Pza. 100 62 Perno de maquina 5/8" x 14" Pza. 10 63 Perno de maquina 5/8" x 18" Pza. 70 64 Perno de maquina 5/8" x 22" Pza. 40 65 Porta cable para rienda bandera 2" Pza. 35 66 Porta tubo para rienda bandera 2" Pza. 35 67 Rack Acero Galvanizado reforzado, 1 Vía, 1 1/2" x 1/8" x 4" Pza. 200 68 Separador espiga punta poste Pza. 40 69 Placa de apoyo poste cruceta Pza. 50 70 Terminales tipo talón de 120mm2 Pza. 20 71 Terminales tipo talón de 95 mm2 Pza. 20 72 Terminales tipo talón de 70 mm2 Pza. 80 73 Tuerca de ojo 5/8" Pza. 20 74 Varilla de puesta a tierra copperweld 5/8" x 8' (Baño Cobre) Pza. 20 |
| --- |
| SISTEMA ENDE REGIONAL COBIJA |
| ITEM | VALORES MINIMOS REQUERIDOS |
| 1 | ABRAZADERA CIRCULAR DE 2 PIEZAS 6" (CON 4 PERNOS) |
|  | Provisto con 4 pernos coche de 5/8” x 2”, con 4 tuercas cuadradas y 4 arandelas de presión. Dimensiones A B C D E F J L M pulgadas 3/4” 1/4” 1½” 11/16” 1 7/16” 3/8” 11/16” 7/8” 2” Material: Acero carbono laminado y fundido. Acabado: Debe estar revestida con zinc, por el proceso de inmersión en caliente después del maquinado tipo normal Embalaje: Identificación pegada al producto, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, el embalaje se realizará amarrando firmemente en 2 o 3 puntos, 10 unidades entre sí. |
| 2 | ABRAZADERA CIRCULAR DE 2 PIEZAS 7" (CON 4 PERNOS) |
|  | Provisto con 4 pernos coche de 5/8” x 2”, con 4 tuercas cuadradas y 4 arandelas de presión. Dimensiones A B C D E F J L M pulgadas 3/4” 1/4” 1½” 11/16” 1 7/16” 3/8” 11/16” 7/8” 2” Material: Acero carbono laminado y fundido. Acabado: Debe estar revestida con zinc, por el proceso de inmersión en caliente después del maquinado tipo normal Embalaje: Identificación pegada al producto, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, el embalaje se realizará amarrando firmemente en 2 o 3 puntos, 10 unidades entre sí. |
| 3 | ABRAZADERA CIRCULAR DE 2 PIEZAS 8" (CON 4 PERNOS) |
|  | Provisto con 4 pernos coche de 5/8” x 2”, con 4 tuercas cuadradas y 4 arandelas de presión. Dimensiones A B C D E F J L M pulgadas 3/4” 1/4” 1½” 11/16” 1 7/16” 3/8” 11/16” 7/8” 2” Material: Acero carbono laminado y fundido. Acabado: Debe estar revestida con zinc, por el proceso de inmersión en caliente después del maquinado tipo normal Embalaje: Identificación pegada al producto, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, el embalaje se realizará amarrando firmemente en 2 o 3 puntos, 10 unidades entre sí. |
| 4 | ABRAZADERA CIRCULAR DE 2 PIEZAS 10" (CON 4 PERNOS) |
|  | Provisto con 4 pernos coche de 5/8” x 2”, con 4 tuercas cuadradas y 4 arandelas de presión. Dimensiones A B C D E F J L M pulgadas 3/4” 1/4” 1½” 11/16” 1 7/16” 3/8” 11/16” 7/8” 2” Material: Acero carbono laminado y fundido. Acabado: Debe estar revestida con zinc, por el proceso de inmersión en caliente después del maquinado tipo normal Embalaje: Identificación pegada al producto, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, el embalaje se realizará amarrando firmemente en 2 o 3 puntos, 10 unidades entre sí. |
| 5 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO CAMPANA 35 KV TIPO ANSI 56-3 |
|  | AISLADOR TIPO PIN ANSI 56-3 Tamaño de la rosca mm 35 plg ” DIMENSIONES: Distancia de fuga mm 533 Distancia de arco mm 241 Altura de Espigo recomendado mm 203 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: Esfuerzo cantilever kN 13.4 CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS: Tensión de perforación a baja frecuencia kV 165 Tensión de flameo crítico al impulso de rayo () Positiva kV 200 Negativa kV 265 Tensión de flameo a baja frecuencia Seco kV 125 Húmedo kV 80 TENSIÓN DE RADIO INTERFERENCIA RIV máxima 1000 kHz (V 160 Tensión de prueba kV 30 Material: El cuerpo aislante será de porcelana tipo aluminosa. Acabado: Debe ser recubierto con una capa de esmalte liso vitrificado de color gris y/o café, impermeable y libre de imperfecciones. Embalaje: En cajas o esqueletos de madera; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes / año), clase de aislador según ANSI y la marca visible de “FRÁGIL”. |
| 6 | AISLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN 15 KV – 15000 lb |
|  | AISLADOR POLIMERICO TIPO CLEVIS - OJO DIMENSIONES: Distancia de fuga mm 410 Distancia de arco seco mm 190 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: Carga mecánica nominal kN 70 Carga mecánica de rutina kN 35 Carga mecánica a la torsión N.m 47 CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS: Tensión típica de aplicación kV 15 Flameo de baja frecuencia en seco kV 95 Flameo de baja frecuencia en húmedo kV 85 Flameo critico al impulso positivo kV 145 Nivel básico de aislamiento kV 140 TENSIÓN DE RADIO INTERFERENCIA RIV máxima 1000 kHz (V < 10 Tensión de prueba kV 15 DIMENSIONES SEGÚN ESQUEMA Altura total H mm 374 Distancia entre acoples C mm 330 Numero de campanas A Pza. 4 Material: El aislador (cuerpo aislante) es de una composición de EPDM y silicona de color gris. El clevis, ojal y pasador son de acero. El seguro de bronce o acero inoxidable. Soportan las tensiones de línea de los conductores en las redes de tensión, Correctamente instalado debe soportar sin sufrir ruptura, la carga mínima de ruptura mecánica dado en la anterior tabla. Acabado: Cuerpo del aislador, debe ser libre de imperfecciones, Clevis, ojal y pasador, debe ser recubierto con zinc, Numero de aletas = 4, Esfuerzo de 70KN Embalaje: En cajas de cartón, con identificación pegada a la caja, marcada con: El nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación mes/año. Cada aislador en el ojal o clevis debe ir marcado de modo legible, nombre del fabricante, año de fabricación, valor de ruptura mecánica. |
| 7 | AISLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN 25 KV – 15000 lb |
|  | AISLADOR POLIMERICO TIPO CLEVIS OJO DIMENSIONES: Distancia de fuga mm 630 Distancia de arco seco mm 290 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: Carga mecánica nominal kN 70 Carga mecánica de rutina kN 35 Carga mecánica a la torsión N.m 47 CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS: Tensión típica de aplicación kV 25 Flameo de baja frecuencia en seco kV 130 Flameo de baja frecuencia en húmedo kV 120 Flameo critico al impulso positivo kV 215 Nivel básico de aislamiento kV 210 TENSIÓN DE RADIO INTERFERENCIA RIV máxima 1000 kHz (V < 10 Tensión de prueba kV 20 DIMENSIONES SEGÚN ESQUEMA Altura total H mm 474 Distancia entre acoples C mm 430 Numero de campanas A Pza. 6 Material: El aislador (cuerpo aislante) es de una composición de EPDM y silicona de color gris. El clevis, ojal y pasador son de acero. El seguro de bronce o acero inoxidable. Soportan las tensiones de línea de los conductores en las redes de tensión, Correctamente instalado debe soportar sin sufrir ruptura, la carga mínima de ruptura mecánica dado en la anterior tabla. Acabado: Cuerpo del aislador, debe ser libre de imperfecciones, Clevis, ojal y pasador, debe ser recubierto con zinc, Numero de aletas = 6, Esfuerzo de 70KN Embalaje: En cajas de cartón, con identificación pegada a la caja, marcada con: El nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación mes/año. Cada aislador en el ojal o clevis debe ir marcado de modo legible, nombre del fabricante, año de fabricación, valor de ruptura mecánica. |
| 8 | AISLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN 35 KV – 15000 lb |
|  | AISLADOR POLIMERICO TIPO CLEVIS OJO DIMENSIONES: Distancia de fuga mm 915 Distancia de arco seco mm 390 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: Carga mecánica nominal kN 70 Carga mecánica de rutina kN 35 Carga mecánica a la torsión N.m 47 CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS: Tensión típica de aplicación kV 35 Flameo de baja frecuencia en seco kV 160 Flameo de baja frecuencia en húmedo kV 150 Flameo critico al impulso positivo kV 265 Nivel básico de aislamiento kV 255 TENSIÓN DE RADIO INTERFERENCIA RIV máxima 1000 kHz (V < 10 Tensión de prueba kV 30 DIMENSIONES SEGÚN ESQUEMA Altura total H mm 569 Distancia entre acoples C mm 525 Numero de campanas A Pza. 9 Material: El aislador (cuerpo aislante) es de una composición de EPDM y silicona de color gris. El clevis, ojal y pasador son de acero. El seguro de bronce o acero inoxidable. Soportan las tensiones de línea de los conductores en las redes de tensión, Correctamente instalado debe soportar sin sufrir ruptura, la carga mínima de ruptura mecánica dado en la anterior tabla. Acabado: Cuerpo del aislador, debe ser libre de imperfecciones, Clevis, ojal y pasador, debe ser recubierto con zinc, Numero de aletas = 9, Esfuerzo de 70KN Embalaje: En cajas de cartón, con identificación pegada a la caja, marcada con: El nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación mes/año. Cada aislador en el ojal o clevis debe ir marcado de modo legible, nombre del fabricante, año de fabricación, valor de ruptura mecánica. |
| 9 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RODILLO 3” ANSI 53-2 |
|  | AISLADOR CARRETE 1 ¾” ANSI 53-2 Tensión de línea 1.3 kV CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: Resistencia transversal kN 13.3 lb 3000 CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS: Tensión de descarga de frecuencia industrial Seco kV 25 Húmedo kV kV Vertical Horizontal 12 15 PESO Carrete kg 0.5 lb 1.12 Material: El aislador (cuerpo aislante) será de porcelana tipo Aluminosa, debe soportar sin sufrir ruptura, la carga mínima de resistencia transversal. Acabado: Debe ser recubierto con una capa de esmalte liso vitrificado de color gris, impermeable y libre de imperfecciones. Embalaje: En cajas de cartón en cantidad de 40 piezas por caja con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes/año) y la marca visible de “FRÁGIL”. |
| 10 | AISLADOR PARA TIRANTE B.T. ANSI 54-3 LARGO 5” |
|  | CARACTERISTICAS ANSI 54-3 Distancia de fuga mínima (mm) 56 Rotura a tracción (kN) 89 Tensión disruptiva a frecuencia industrial seco (kV) Tensión disruptiva a frecuencia industrial bajo lluvia (kV) 35 18 Material: Será porcelana, homogénea y libre de defectos que puedan afectar el buen desempeño del aislador en servicio. Las partes expuestas serán cubiertas de esmalte. La superficie vitrificada será prácticamente lisa y exenta de imperfecciones. El esmalte será inatacable por los agentes atmosféricos, especialmente ozono, ácido nítrico, compuestos nitrosos y álcali. Acabado: Debe ser recubierto con una capa de esmalte liso vitrificado de color gris, impermeable y libre de imperfecciones. Embalaje: En cajas de cartón en cantidad de 40 piezas por caja con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes/año) y la marca visible de “FRÁGIL”. |
| 11 | AISLADOR PARA TIRANTE B.T. ANSI 54-1 LARGO 3” |
|  | CARACTERISTICAS ANSI 54-1 Distancia de fuga mínima (mm) 40 Rotura a tracción (kN) 44 Tensión disruptiva a frecuencia industrial seco (kV) Tensión disruptiva a frecuencia industrial bajo lluvia (kV) 25 12 Material: Será porcelana, homogénea y libre de defectos que puedan afectar el buen desempeño del aislador en servicio. Las partes expuestas serán cubiertas de esmalte. La superficie vitrificada será prácticamente lisa y exenta de imperfecciones. El esmalte será inatacable por los agentes atmosféricos, especialmente ozono, ácido nítrico, compuestos nitrosos y álcali. Acabado: Debe ser recubierto con una capa de esmalte liso vitrificado de color gris, impermeable y libre de imperfecciones. Embalaje: En cajas de cartón en cantidad de 40 piezas por caja con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes/año) y la marca visible de “FRÁGIL”. |
| 12 | ANCLA DE PLATO EXPANDIDO 16” X 16” |
|  | Tipo de terreno: Se instalará en un terreno clase 5 semi-denso arenoso y sobre todo húmedo. Material: El ancla tipo plato está formado por una pieza de acero galvanizado. Acabado: Galvanizado por el proceso de inmersión en caliente. Embalaje: En grupo de hasta 10 piezas donde se indique las características, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |
| 13 | ARANDELA DE PRESION GALVANIZADA P/PERNO DE 1/2” |
|  | PARA PERNO DE A B C 1/2" 9/16” 1/16” 1/8" Material: Acero al carbono grado 1010 0 1020 laminado, conforme ASTM A 576 Acabado: La arandela de presión debe tener superficie lisa continua e uniforme evitándose aristas cortantes u otras imperfecciones. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón y/o bolsas adecuadas; con identificación pegada a la caja, marcada con: el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |
| 14 | ARANDELA DE PRESION GALVANIZADA P/PERNO DE 5/8” |
|  | PARA PERNO DE A B C 5/8" 11/16” 3/16” 1/8" Material: Acero al carbono grado 1010 0 1020 laminado, conforme ASTM A 576 Acabado: La arandela de presión debe tener superficie lisa continua e uniforme evitándose aristas cortantes u otras imperfecciones. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón y/o bolsas adecuadas; con identificación pegada a la caja, marcada con: el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |
| 15 | ARANDELA CUADRADA CURVA 2 1/4”x 2 1/4”x3/16” PARA PERNO 5/8” |
|  | Material: Acero carbono Acabado: Debe estar revestida con zinc, por el proceso de inmersión en caliente. El espesor de la capa de zinc debe ser de la siguiente manera: Para arandelas con espesor de ” se tiene una capa de zinc de 36 micras. Para arandelas con espesor de ” e tiene una capa de zinc de 43 micras. Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 20 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. Aplicación en las estructuras: Monofásicas, Trifásicas, De Baja Tensión, De Seccionamiento, Riendas y Montaje de Transformadores. |
| 16 | ARANDELA CUADRADA PLANA 2 1/4”x 2 1/4”x3/16” PARA PERNO 5/8” |
|  | Material: Acero carbono. La arandela cuadrada plana correctamente instalada en el perno entre la tuerca y la superficie de madera o concreto, no debe presentar deformación permanente o ruptura, cuando se aplica en la tuerca del perno, un torque de 100 Nm como mínimo. Acabado: Debe estar revestida con zinc, por el proceso de inmersión en caliente. Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 20 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |
| 17 | ARANDELA CUADRADA PLANA 4”x 4”x 1/4” x 11/16” |
|  | Material: Acero carbono. La arandela cuadrada plana correctamente instalada en el perno entre la tuerca y la superficie de madera o concreto, no debe presentar deformación permanente o ruptura, cuando se aplica en la tuerca del perno, un torque de 100 Nm como mínimo. Acabado: Debe estar revestida con zinc, por el proceso de inmersión en caliente. Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 20 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |
| 18 | ARANDELA PLANA REDONDA 11/16” |
|  | PARA PERNO DE A B 11/16" 1 3/8” 11/16” Acabado: La arandela de redonda debe tener superficie lisa continua e uniforme evitándose aristas cortantes u otras imperfecciones. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón; con identificación pegada a la caja, marcada con: el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |
| 19 | ARANDELA PLANA REDONDA 1/2” |
|  | PARA PERNO DE A B 1/2" 1 3/8” 9/16” Acabado: La arandela de redonda debe tener superficie lisa continua e uniforme evitándose aristas cortantes u otras imperfecciones. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón; con identificación pegada a la caja, marcada con: el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |
| 20 | ARANDELA PLANA REDONDA 3/8” |
|  | PARA PERNO DE A B 3/8" 1 3/8” 7/16” Acabado: La arandela de redonda debe tener superficie lisa continua e uniforme evitándose aristas cortantes u otras imperfecciones. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón; con identificación pegada a la caja, marcada con: el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |
| 21 | BALANCIN METALICO PLANO Fe. GALVANIZADO 28” |
|  | Dimensiones A B C D E 0 pulgadas 28” 30” 1 1/4” 1/4” 1” 11/16” Material: Acero carbono fundido según El balancín correctamente instalada debe resistir: Una carga mínima de ruptura de 3 kN. Una carga de tracción de 1,5 kN sin deformación permanente. Un torque de 70 Nm como mínimo. c) Acabado: Debe estar revestida con zinc, por el proceso de inmersión en caliente después del maquinado tipo normal Embalaje: Identificación pegada al producto, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, el embalaje se realizará amarrando firmemente en 2 o 3 puntos, 10 unidades entre sí. |
| 22 | BALANCIN METALICO PLANO Fe. GALVANIZADO 30” |
|  | Dimensiones A B C D E 0 pulgadas 30” 32” 1 1/4” 1/4” 1” 11/16” Material: Acero carbono fundido según El balancín correctamente instalada debe resistir: Una carga mínima de ruptura de 3 kN. Una carga de tracción de 1,5 kN sin deformación permanente. Un torque de 70 Nm como mínimo. c) Acabado: Debe estar revestida con zinc, por el proceso de inmersión en caliente después del maquinado tipo normal Embalaje: Identificación pegada al producto, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, el embalaje se realizará amarrando firmemente en 2 o 3 puntos, 10 unidades entre sí. |
| 23 | BALANCIN ACERO GALVANIZADO TIPO ANGULAR 1 ¾” x 3/16” x 7’ |
|  | Dimensiones A B C D E F 7’ 2133,6 (84”) 762 (30”) 50,8 (2”) 50,8 (2”) 6,3 (1/4”) 17,4 (11/16”) Material: Acero carbono laminado y fundido. El balancín correctamente instalado debe resistir: Una carga mínima de ruptura de 3 kN. Una carga de tracción de 1,5 kN sin deformación permanente. Un torque de 70 Nm como mínimo. Acabado: Debe estar revestida con zinc, por el proceso de inmersión en caliente después del maquinado tipo normal. Embalaje: Identificación pegada al producto, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, el embalaje se realizará amarrando firmemente en 2 o 3 puntos, 10 unidades entre sí. |
| 24 | BALANCIN ACERO GALVANIZADO TIPO “V” DROOP 60” |
|  | Dimensiones A B C D E F 0 pulgadas 60” 63” 18” 1 3/4” 1 3/4” 3/16 11/16” Material: Acero carbono grado 1010 o 1020 laminado y fundido. El balancín correctamente instalada debe resistir: Una carga mínima de ruptura de 3 kN. Una carga de tracción de 1,5 kN sin deformación permanente. Un torque de 70 Nm como mínimo. Acabado: Debe estar revestida con zinc, por el proceso de inmersión en caliente después del maquinado tipo normal. Embalaje: Identificación pegada al producto, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, el embalaje se realizará amarrando firmemente en 2 o 3 puntos, 10 unidades entre sí. |
| 25 | CONECTOR DE LINEA VIVA BIMETALICO P/COND. ACSR N°2/0 – 4/0 AWG |
|  | CONDUCTORES ITEM PRINCIPAL DERIVACIÓN Aluminio COBRE 25 2 a 4/0 AWG a 2/0 AWG Material: El cuerpo, el perno de ojo, el perno conector de derivación tuercas y arandela a presión deben ser de aleación de bronce silicio. El perno de ojo y el perno conector de derivación deben soportar, sin ruptura ni deformación permanente la resistencia al torque de 22 Nm y 23 Nm. Instalado el conector en los conductores de mayor resistencia mecánica y aplicado el torque de 22 Nm y 23 Nm, el conector no debe permitir el resbalamiento de los conductores cuando sean traccionados con una fuerza de 900 N. Por otra parte cuando se aplique el torque de 23 Nm se debe verificar que la corriente que circula por el conector no sea mayor que la corriente que circula por el conductor, cuando el conector es recorrido por una corriente de 250 A. Acabado: El acabado del conector de línea viva debe presentar superficie lisa, exenta de porosidades y falencias puntiagudas. El cuerpo, los pernos, tuerca y arandela de presión deben ser revestidos de estaño. El conector de línea viva debe ser entregado completamente montado con un perno conector de derivación, una arandela a presión y una tuerca. |
| 26 | CONECTOR DE LINEA VIVA BIMETALICO P/COND. ACSR N°4 HASTA 397.5 MCM |
|  | CONDUCTORES ITEM PRINCIPAL DERIVACIÓN Aluminio COBRE 26 A 397.5 MCM 4 a 2/0 AWG Material: El cuerpo, el perno de ojo, el perno conector de derivación tuercas y arandela a presión deben ser de aleación de bronce silicio. El perno de ojo y el perno conector de derivación deben soportar, sin ruptura ni deformación permanente la resistencia al torque de 22 Nm y 23 Nm. Instalado el conector en los conductores de mayor resistencia mecánica y aplicado el torque de 22 Nm y 23 Nm, el conector no debe permitir el resbalamiento de los conductores cuando sean traccionados con una fuerza de 900 N. Por otra parte cuando se aplique el torque de 23 Nm se debe verificar que la corriente que circula por el conector no sea mayor que la corriente que circula por el conductor, cuando el conector es recorrido por una corriente de 250 A. Acabado: El acabado del conector de línea viva debe presentar superficie lisa, exenta de porosidades y falencias puntiagudas. El cuerpo, los pernos, tuerca y arandela de presión deben ser revestidos de estaño. El conector de línea viva debe ser entregado completamente montado con un perno conector de derivación, una arandela a presión y una tuerca. |
| 27 | CONECTOR DE JABALINA PARA PUESTA ATIERRA 5/8” |
|  | DIMENSIONES A B C D mm plg mm plg m plg mm plg 37.5 11/2” 23.5 7/8” 17.8 11/16” 10 3/8” Material: Bronce reforzado, el perno del conector instalado con el conductor de cobre y la varilla de aterramiento debe soportar una fuerza mínima de 30Nm de torque, y una fuerza de tracción de 1,5kN sin permitir deslizamiento. Acabado: El cuerpo será de bronce aluminio aleación. El perno será de bronce silicio. Embalaje: Los conectores para varilla de aterramiento deben ser acondicionados en bolsas de plástico en cantidad de 100 unidades; con identificación pegada a la bolsa, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes/año) y tipo de conector. |
| 28 | CONECTOR PARALELO BIMETALICO AISLADO 1 PERNO (RUN HASTA 25-150 MM2, TAP 25-120MM2) |
|  | ITEM COND. PRINCIPAL COND. SECUNDARIO mm2 AWG mm2 AWG 28 25 - 150 4 - 300 25 - 150 4 -300 Condiciones: Los conectores dentados serán del tipo de disposición paralela, de ajuste mecánico por medio de tuerca de cabeza hexagonal que rosque sobre una tuerca inferior. Los conectores deberán tener un capuchón para cubrir el extremo del conductor derivado. Todos los conectores luego de instalación deberán quedar herméticamente aislados en sí mismos y herméticamente sellados a la entrada de humedad. Acabado: El acabado del conector deberá quedar totalmente aislado, desde el punto de vista eléctrico, las partes accesibles estarán libres de potencial y permitirán su instalación en baja tensión. El cuerpo del conector será integro de material sintético aislante y los dientes estarán cubiertos de un capuchón elastómero para cubrir el aislamiento eléctrico y sellar herméticamente la conexión. Embalaje: El embalaje se realizará individualmente en bolsas de plástico, a su vez estos serán embalados en cajas de cartón de 50 unidades cada uno, con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |
| 29 | CONECTOR PARALELO BIMETALICO AISLADO 1 PERNO (RUN HASTA 16-150 MM2, TAP 4-35MM2) |
|  | ITEM COND. PRINCIPAL COND. SECUNDARIO mm2 AWG mm2 AWG 29 16 - 150 6 - 300 4 - 35 10 -2 Condiciones: Los conectores dentados serán del tipo de disposición paralela, de ajuste mecánico por medio de tuerca de cabeza hexagonal que rosque sobre una tuerca inferior. Los conectores deberán tener un capuchón para cubrir el extremo del conductor derivado. Todos los conectores luego de instalación deberán quedar herméticamente aislados en sí mismos y herméticamente sellados a la entrada de humedad. Acabado: El acabado del conector deberá quedar totalmente aislado, desde el punto de vista eléctrico, las partes accesibles estarán libres de potencial y permitirán su instalación en baja tensión. El cuerpo del conector será integro de material sintético aislante y los dientes estarán cubiertos de un capuchón elastómero para cubrir el aislamiento eléctrico y sellar herméticamente la conexión. Embalaje: El embalaje se realizará individualmente en bolsas de plástico, a su vez estos serán embalados en cajas de cartón de 50 unidades cada uno, con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |
| 30 | CONECTOR PARALELO CU/AL DE 2 PERNOS P/COND. ACSR N°2 – 4/0 |
|  | Material: El cuerpo debe ser de aleación de Aluminio, para conexiones bi-metálicas debe cumplir con las siguientes características mecánicas: Resistencia al torque; El conector grampa paralelo debe soportar, sin ruptura ni deformación permanente la aplicación de un torque de 30 Nm. Resistencia a la tracción; Una vez instalado el conector en los conductores de mayor resistencia mecánica y aplicándose al perno el torque de instalación de 30Nm, el conector no debe permitir el resbalamiento en los conductores cuando sean traccionados con una fuerza de 900 N. Acabado: Debe presentar superficie lisa exenta de porosidades falencias puntiagudas aristas cortantes o cualquier otra imperfección. Debe ser entregado completamente montado con un perno, el cual debe ir acompañado por una arandela lisa, una arandela de presión y una tuerca conforme al diseño. En la parte de la conexión de los conductores debe tener una grasa anti-oxidante. d) Embalaje: El embalaje se realizará en bolsas de plástico en cantidad de 100 unidades, con identificación pegada a la bolsa, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. En el cuerpo del conector debe ser gravado en forma legible e indeleble, el nombre del fabricante, sección en AWG/MCM del mayor y menor conductor que se aplica y por último el torque de instalación en Nm. |
| 31 | CONECTOR GRAMPA PARALELA AL UN PERNO N°4 – 2/0 AWG |
|  | CONECTOR CANT. ITEM DIMENSIONES DE mm PERNO A B C D E 31 38 38 31.5 29 3/8 1 Material: El cuerpo debe ser de aleación de Aluminio, para conexiones bi-metálicas con porcentaje de cobre y con conductividad eléctrica. Debe cumplir con las siguientes características mecánicas: Resistencia al torque; El conector grampa paralelo debe soportar, sin ruptura ni deformación permanente la aplicación de un torque de 30 Nm. Resistencia a la tracción; Una vez instalado el conector en los conductores de mayor resistencia mecánica y aplicándose al perno el torque de instalación de 30Nm, el conector no debe permitir el resbalamiento en los conductores cuando sean traccionados con una fuerza de 900 N. Acabado: Debe presentar superficie lisa exenta de porosidades falencias puntiagudas aristas cortantes o cualquier otra imperfección. Debe ser entregado completamente montado con un perno, el cual debe ir acompañado por una arandela lisa, una arandela de presión y una tuerca conforme al diseño. En la parte de la conexión de los conductores debe tener una grasa anti-oxidante. d) Embalaje: El embalaje se realizará en bolsas de plástico en cantidad de 100 unidades, con identificación pegada a la bolsa, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. En el cuerpo del conector debe ser gravado en forma legible e indeleble, el nombre del fabricante, sección en AWG/MCM del mayor y menor conductor que se aplica y por último el torque de instalación en Nm. |
| 32 | CONECTOR GRAMPA PARALELA AL UN PERNO N°1/0 – 4/0 AWG |
|  | CONECTOR CANT. ITEM DIMENSIONES DE mm PERNO A B C D E 32 50 48 37 38 3/8 1 Material: El cuerpo debe ser de aleación de Aluminio, para conexiones bi-metálicas con porcentaje de cobre y con conductividad eléctrica. Debe cumplir con las siguientes características mecánicas: Resistencia al torque; El conector grampa paralelo debe soportar, sin ruptura ni deformación permanente la aplicación de un torque de 30 Nm. Resistencia a la tracción; Una vez instalado el conector en los conductores de mayor resistencia mecánica y aplicándose al perno el torque de instalación de 30Nm, el conector no debe permitir el resbalamiento en los conductores cuando sean traccionados con una fuerza de 900 N. Acabado: Debe presentar superficie lisa exenta de porosidades falencias puntiagudas aristas cortantes o cualquier otra imperfección. Debe ser entregado completamente montado con un perno, el cual debe ir acompañado por una arandela lisa, una arandela de presión y una tuerca conforme al diseño. En la parte de la conexión de los conductores debe tener una grasa anti-oxidante. c) Embalaje: El embalaje se realizará en bolsas de plástico en cantidad de 100 unidades, con identificación pegada a la bolsa, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. En el cuerpo del conector debe ser gravado en forma legible e indeleble, el nombre del fabricante, sección en AWG/MCM del mayor y menor conductor que se aplica y por último el torque de instalación en Nm. |
| 33 | CORBATIN GUARDACABO HASTA 5/8” |
|  | Corbatín ½” A B C D E mm 54 20 10 18 7 plg Material: Debe ser de acero carbono grado 1010 o 1020 de acuerdo a la norma ASTM. Correctamente instalado debe acomodar adecuadamente a la malla preformada de remate, debe resistir como mínimo la carga de F = 16 kN sin deformación en la parte superior y una F = 30 kN sin ruptura. Acabado: El cuerpo del corbatín debe ser revestida de zinc por el proceso de inmersión en caliente conforme a la ASTM. Embalaje: En cajas de cartón o bolsas de plástico con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |
| 34 | ESTRIBO DE COBRE ESTAÑADO N°2 AWG |
|  | Dimensiones A B 0 C D mm 131 86 6,5 70 Material: Estos conectores son propios a ser utilizados para la instalación de nuevas acometidas en las redes distribución. El estribo debe ser de cobre electrolito de temple duro, con una conductividad eléctrica mínima de 98 % a 20°C. Acabado: El conector no debe presentar imperfecciones o cualquier otro defecto. En cuanto al aspecto visual el estañado debe ser continuo e uniforme exento de irregularidades. Embalaje: Serán embalados en bolsas plásticas o cajas de cartón de 50 unidades cada uno, con identificación pegada en la caja: la cantidad, el nombre del material según la presente norma. |
| 35 | MALLA PREFORMADA DE RIENDA 5/16” EHS |
|  | Diam. CABLE DIMENSIONES RESIST. mm plg Diam. N° L MIN. DESLIZ. Var. (mm) Varillas (mm) ROTURA kN 7.9 5/16" 2.54 5 790 50,8 Material: El alambre de la varilla debe ser de acero carbono, laminado tetrafilado, revestido de aluminio o zinc electrolítico, capaz de resistir una tensión de ruptura mínima del acero de 1.14kN/mm2 cuyo elemento abrasivo es de óxido de aluminio. Las mallas preformadas instaladas correctamente en la varilla de anclaje con el conductor apropiado, debe soportar sin existir deslizamientos del conductor, deformación o ruptura de la malla, la aplicación gradual de una fuerza desde 0 N hasta el valor mínimo de resistencia del deslizamiento o ruptura de acuerdo a la tabla de características. Acabado: Las varillas deben ser revestidas con aluminio o zinc, las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Los extremos de la varilla tienen terminación en chanfle, para conseguir la abrasión sobre el conductor. Las varillas de las mallas preformadas de rienda deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la izquierda (anti-horario) aplicables a los cables de acero galvanizado. |
| 36 | MALLA PREFORMADA DE EMPALME N°4 AWG REPARACIÓN TOTAL |
|  | ITEM CABLE AWG EMPALME EXTERIOR RELLENO Diam. N° de Long. Diam. Var. (mm) N° de Varillas ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 36 N° 4 6/1 2.38 9 889 - - Material: El alambre de la varilla de empalme externo y el relleno deben ser de aleación de aluminio. El alambre de la varilla del alma de acero debe ser de acero al carbono, laminado tetrafilado, Debe contener pasta antioxidante, de baja resistencia eléctrica, que impida la oxidación, protege contra cualquier condición atmosférica. Acabado: Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Encordonamiento: Las varillas de mallas preformadas de empalme deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (Horario) aplicables a los cables ACSR. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |
| 37 | MALLA PREFORMADA DE EMPALME N°2 AWG REPARACIÓN TOTAL |
|  | ITEM CABLE AWG EMPALME EXTERIOR RELLENO Diam. N° de Long. Diam. Var. (mm) N° de Varillas ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 37 N° 2 6/1 2.59 11 1117 - - Material: El alambre de la varilla de empalme externo y el relleno deben ser de aleación de aluminio. El alambre de la varilla del alma de acero debe ser de acero al carbono, laminado tetrafilado, Debe contener pasta antioxidante, de baja resistencia eléctrica, que impida la oxidación, protege contra cualquier condición atmosférica. Acabado: Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Encordonamiento: Las varillas de mallas preformadas de empalme deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (Horario) aplicables a los cables ACSR. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |
| 38 | MALLA PREFORMADA DE EMPALME N°1/0 AWG REPARACIÓN TOTAL |
|  | ITEM CABLE AWG EMPALME EXTERIOR RELLENO Diam. N° de Long. Diam. Var. (mm) N° de Varillas ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 38 N° 1/0 6/1 3.07 11 1320 1.82 13 Material: El alambre de la varilla de empalme externo y el relleno deben ser de aleación de aluminio. El alambre de la varilla del alma de acero debe ser de acero al carbono, laminado tetrafilado, Debe contener pasta antioxidante, de baja resistencia eléctrica, que impida la oxidación, protege contra cualquier condición atmosférica. Acabado: Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Encordonamiento: Las varillas de mallas preformadas de empalme deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (Horario) aplicables a los cables ACSR. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |
| 39 | MALLA PREFORMADA DE EMPALME N°2/0 AWG REPARACIÓN TOTAL |
|  | ITEM CABLE AWG EMPALME EXTERIOR RELLENO Diam. N° de Long. Diam. Var. (mm) N° de Varillas ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 39 N° 2/0 6/1 3.45 11 1397 1.82 13 Material: El alambre de la varilla de empalme externo y el relleno deben ser de aleación de aluminio. El alambre de la varilla del alma de acero debe ser de acero al carbono, laminado tetrafilado, Debe contener pasta antioxidante, de baja resistencia eléctrica, que impida la oxidación, protege contra cualquier condición atmosférica. Acabado: Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Encordonamiento: Las varillas de mallas preformadas de empalme deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (Horario) aplicables a los cables ACSR. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |
| 40 | MALLA PREFORMADA DE EMPALME N°4/0 AWG REPARACIÓN TOTAL |
|  | ITEM CABLE AWG EMPALME EXTERIOR RELLENO Diam. N° de Long. Diam. Var. (mm) N° de Varillas ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 40 N° 4/0 6/1 4.24 11 1701 2.59 12 Material: El alambre de la varilla de empalme externo y el relleno deben ser de aleación de aluminio. El alambre de la varilla del alma de acero debe ser de acero al carbono, laminado tetrafilado, Debe contener pasta antioxidante, de baja resistencia eléctrica, que impida la oxidación, protege contra cualquier condición atmosférica. Acabado: Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Encordonamiento: Las varillas de mallas preformadas de empalme deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (Horario) aplicables a los cables ACSR. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |
| 41 | MALLA PREFORMADA FIN DE LINEA P/COND. ACSR N°4 AWG |
|  | DIAMETRO CONDUCTOR DIMENSIONES ITEM APLICAC, (mm) AWG Diam. N° Long. Min Max ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 41 5.81 6.53 #4 6/1 2.31 3 445 Material: El alambre de la varilla debe ser de acero carbono, laminado trefilado, cuyo elemento abrasivo es de óxido de aluminio con alto tenor de pureza (99.5%). Las mallas preformadas instaladas correctamente en la manilla zapatilla con el conductor apropiado, debe soportar sin existir deslizamientos del conductor, deformación o ruptura de la malla, la aplicación gradual de una fuerza desde 0 N hasta el valor mínimo de resistencia del deslizamiento Acabado: Las varillas deben ser revestidas con aluminio o zinc. Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Los extremos de la varilla tienen terminación en chanfle, para conseguir la abrasión sobre el conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. Las mallas preformadas deben poseer una etiqueta de identificación individual conteniendo lo siguiente: nombre del fabricante, sección en AWG/MCM del conductor que se aplica. Independientemente de la etiqueta deben poseer marcas de color cuyo código corresponderá de acuerdo a la tabla de características. |
| 42 | MALLA PREFORMADA FIN DE LINEA P/COND. ACSR N°2 AWG |
|  | DIAMETRO CONDUCTOR DIMENSIONES ITEM APLICAC, (mm) AWG Diam. N° Long. Min Max ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 42 7.36 8.27 #2 6/1 2.59 3 625 Material: El alambre de la varilla debe ser de acero carbono, laminado trefilado, cuyo elemento abrasivo es de óxido de aluminio con alto tenor de pureza (99.5%). Las mallas preformadas instaladas correctamente en la manilla zapatilla con el conductor apropiado, debe soportar sin existir deslizamientos del conductor, deformación o ruptura de la malla, la aplicación gradual de una fuerza desde 0 N hasta el valor mínimo de resistencia del deslizamiento Acabado: Las varillas deben ser revestidas con aluminio o zinc. Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Los extremos de la varilla tienen terminación en chanfle, para conseguir la abrasión sobre el conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. Las mallas preformadas deben poseer una etiqueta de identificación individual conteniendo lo siguiente: nombre del fabricante, sección en AWG/MCM del conductor que se aplica. Independientemente de la etiqueta deben poseer marcas de color cuyo código corresponderá de acuerdo a la tabla de características. |
| 43 | MALLA PREFORMADA FIN DE LINEA P/COND. ACSR N°1/0 AWG |
|  | DIAMETRO CONDUCTOR DIMENSIONES ITEM APLICAC, (mm) AWG Diam. N° Long. Min Max ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 43 9.27 14.65 #1/0 6/1 3.25 3 675 Material: El alambre de la varilla debe ser de acero carbono, laminado trefilado, cuyo elemento abrasivo es de óxido de aluminio con alto tenor de pureza (99.5%). Las mallas preformadas instaladas correctamente en la manilla zapatilla con el conductor apropiado, debe soportar sin existir deslizamientos del conductor, deformación o ruptura de la malla, la aplicación gradual de una fuerza desde 0 N hasta el valor mínimo de resistencia del deslizamiento Acabado: Las varillas deben ser revestidas con aluminio o zinc. Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Los extremos de la varilla tienen terminación en chanfle, para conseguir la abrasión sobre el conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. Las mallas preformadas deben poseer una etiqueta de identificación individual conteniendo lo siguiente: nombre del fabricante, sección en AWG/MCM del conductor que se aplica. Independientemente de la etiqueta deben poseer marcas de color cuyo código corresponderá de acuerdo a la tabla de características. |
| 44 | MALLA PREFORMADA FIN DE LINEA P/COND. ACSR N°4/0 AWG |
|  | DIAMETRO CONDUCTOR DIMENSIONES ITEM APLICAC, (mm) AWG Diam. N° Long. Min Max ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 44 13.13 14.65 #4/0 6/1 3.65 3 875 Material: El alambre de la varilla debe ser de acero carbono, laminado trefilado, cuyo elemento abrasivo es de óxido de aluminio con alto tenor de pureza (99.5%). Las mallas preformadas instaladas correctamente en la manilla zapatilla con el conductor apropiado, debe soportar sin existir deslizamientos del conductor, deformación o ruptura de la malla, la aplicación gradual de una fuerza desde 0 N hasta el valor mínimo de resistencia del deslizamiento Acabado: Las varillas deben ser revestidas con aluminio o zinc. Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Los extremos de la varilla tienen terminación en chanfle, para conseguir la abrasión sobre el conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. Las mallas preformadas deben poseer una etiqueta de identificación individual conteniendo lo siguiente: nombre del fabricante, sección en AWG/MCM del conductor que se aplica. Independientemente de la etiqueta deben poseer marcas de color cuyo código corresponderá de acuerdo a la tabla de características. |
| 45 | MALLA PREFORMADA DE PROTECCIÓN ACSR N°4 AWG |
|  | DIAMETRO CONDUCTOR DIMENSIONES ITEM APLICAC, (mm) AWG Diam. N° Long. Min Max ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 45 5.81 6.53 #4 6/1 2.31 3 445 Material: El alambre de la varilla debe ser de acero carbono, laminado trefilado, cuyo elemento abrasivo es de óxido de aluminio con alto tenor de pureza (99.5%). Las mallas preformadas instaladas correctamente en la manilla zapatilla con el conductor apropiado, debe soportar sin existir deslizamientos del conductor, deformación o ruptura de la malla, la aplicación gradual de una fuerza desde 0 N hasta el valor mínimo de resistencia del deslizamiento Acabado: Las varillas deben ser revestidas con aluminio o zinc. Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Los extremos de la varilla tienen terminación en chanfle, para conseguir la abrasión sobre el conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. Las mallas preformadas deben poseer una etiqueta de identificación individual conteniendo lo siguiente: nombre del fabricante, sección en AWG/MCM del conductor que se aplica. Independientemente de la etiqueta deben poseer marcas de color cuyo código corresponderá de acuerdo a la tabla de características. |
| 46 | MALLA PREFORMADA DE PROTECCIÓN ACSR N°2 AWG |
|  | DIAMETRO CONDUCTOR DIMENSIONES ITEM APLICAC, (mm) AWG Diam. N° Long. Min Max ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 46 7.36 8.27 #2 6/1 2.59 3 625 Material: El alambre de la varilla debe ser de acero carbono, laminado trefilado, cuyo elemento abrasivo es de óxido de aluminio con alto tenor de pureza (99.5%). Las mallas preformadas instaladas correctamente en la manilla zapatilla con el conductor apropiado, debe soportar sin existir deslizamientos del conductor, deformación o ruptura de la malla, la aplicación gradual de una fuerza desde 0 N hasta el valor mínimo de resistencia del deslizamiento Acabado: Las varillas deben ser revestidas con aluminio o zinc. Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Los extremos de la varilla tienen terminación en chanfle, para conseguir la abrasión sobre el conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. Las mallas preformadas deben poseer una etiqueta de identificación individual conteniendo lo siguiente: nombre del fabricante, sección en AWG/MCM del conductor que se aplica. Independientemente de la etiqueta deben poseer marcas de color cuyo código corresponderá de acuerdo a la tabla de características. |
| 47 | MALLA PREFORMADA DE PROTECCIÓN ACSR N°1/0 AWG |
|  | DIAMETRO CONDUCTOR DIMENSIONES ITEM APLICAC, (mm) AWG Diam. N° Long. Min Max ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 47 9.27 10.40 #1/0 6/1 3.25 3 675 Material: El alambre de la varilla debe ser de acero carbono, laminado trefilado, cuyo elemento abrasivo es de óxido de aluminio con alto tenor de pureza (99.5%). Las mallas preformadas instaladas correctamente en la manilla zapatilla con el conductor apropiado, debe soportar sin existir deslizamientos del conductor, deformación o ruptura de la malla, la aplicación gradual de una fuerza desde 0 N hasta el valor mínimo de resistencia del deslizamiento Acabado: Las varillas deben ser revestidas con aluminio o zinc. Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Los extremos de la varilla tienen terminación en chanfle, para conseguir la abrasión sobre el conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. Las mallas preformadas deben poseer una etiqueta de identificación individual conteniendo lo siguiente: nombre del fabricante, sección en AWG/MCM del conductor que se aplica. Independientemente de la etiqueta deben poseer marcas de color cuyo código corresponderá de acuerdo a la tabla de características. |
| 48 | MALLA PREFORMADA DE PROTECCIÓN ACSR N°2/0 AWG |
|  | DIAMETRO CONDUCTOR DIMENSIONES ITEM APLICAC, (mm) AWG Diam. N° Long. Min Max ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 48 11.27 11.75 #2/0 6/1 3.25 3 725 Material: El alambre de la varilla debe ser de acero carbono, laminado trefilado, cuyo elemento abrasivo es de óxido de aluminio con alto tenor de pureza (99.5%). Las mallas preformadas instaladas correctamente en la manilla zapatilla con el conductor apropiado, debe soportar sin existir deslizamientos del conductor, deformación o ruptura de la malla, la aplicación gradual de una fuerza desde 0 N hasta el valor mínimo de resistencia del deslizamiento Acabado: Las varillas deben ser revestidas con aluminio o zinc. Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Los extremos de la varilla tienen terminación en chanfle, para conseguir la abrasión sobre el conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. Las mallas preformadas deben poseer una etiqueta de identificación individual conteniendo lo siguiente: nombre del fabricante, sección en AWG/MCM del conductor que se aplica. Independientemente de la etiqueta deben poseer marcas de color cuyo código corresponderá de acuerdo a la tabla de características. |
| 49 | MALLA PREFORMADA DE PROTECCIÓN ACSR N°4/0 AWG |
|  | DIAMETRO CONDUCTOR DIMENSIONES ITEM APLICAC, (mm) AWG Diam. N° Long. Min Max ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 49 13.13 14.65 #4/0 6/1 3.65 4 875 Material: El alambre de la varilla debe ser de acero carbono, laminado trefilado, cuyo elemento abrasivo es de óxido de aluminio con alto tenor de pureza (99.5%). Las mallas preformadas instaladas correctamente en la manilla zapatilla con el conductor apropiado, debe soportar sin existir deslizamientos del conductor, deformación o ruptura de la malla, la aplicación gradual de una fuerza desde 0 N hasta el valor mínimo de resistencia del deslizamiento Acabado: Las varillas deben ser revestidas con aluminio o zinc. Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Los extremos de la varilla tienen terminación en chanfle, para conseguir la abrasión sobre el conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. Las mallas preformadas deben poseer una etiqueta de identificación individual conteniendo lo siguiente: nombre del fabricante, sección en AWG/MCM del conductor que se aplica. Independientemente de la etiqueta deben poseer marcas de color cuyo código corresponderá de acuerdo a la tabla de características. |
| 50 | MANILLA ZAPATILLA ACERO GALVANIZADO |
|  | Dimensiones A B C D E J K mm 19 34.9 39.6 100 57.5 39.6 30.1 plg ¾” 1” 3/8” 1” 9/16” 3”15/16” 2” ¼” 1” 9/16” 1” 3/16” Material: La manilla zapatilla y el perno pasador deben ser de hierro fundido y maleable y el seguro de bronce o de acero inoxidable. Correctamente instalada con la malla preformada adecuada debe ser capaz de resistir las siguientes cargas: Tracción F1 aplicada en la malla preformada de remate. Carga mínima F1 = 25kN Carga mínima sin deformación permanente F1 = 40kN Carga mínima sin ruptura F1 = 50kN Tracción F2 aplicada en el ojo. Carga mínima F2 = 25kN Carga mínima sin deformación permanente F2 = 40 kN Carga mínima sin ruptura F2 = 50kN Acabado: Debe ser revestida de zinc por el proceso de inmersión en caliente conforme a la ASTM A 153, el espesor de la capa de zinc debe ser de 71 micras. Embalaje: En cajas de cartón o bolsas de plástico en cantidad de 100 unidades; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación. Aplicación en las estructuras: Monofásicas, Trifásicas. |
| 51 | PERNO COCHE DE ½” X 6” |
|  | ITEM DIMENSIONES “C” “A” “B” 51 1/2" 6” 6” Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de: F = 35kN para perno máquina de 1/2" y 3/8” F = 50kN para perno máquina de 5/8” b) Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente después del maquinado tipo normal, de 43 micras. Las cabezas de estos pernos serán cuadrados y estarán Cada perno deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada o bien una tuerca hexagonal como alternativa, conforme al diseño, la que estará debidamente ensamblada al perno. c) Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 50 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes / año). |
| 52 | PERNO COCHE DE 3/8” X 6” |
|  | ITEM DIMENSIONES “C” “A” “B” 52 3/8" 6” 6” Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de: F = 35kN para perno máquina de 1/2" y 3/8” F = 50kN para perno máquina de 5/8” b) Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente después del maquinado tipo normal, de 43 micras. Las cabezas de estos pernos serán cuadrados y estarán Cada perno deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada o bien una tuerca hexagonal como alternativa, conforme al diseño, la que estará debidamente ensamblada al perno. c) Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 50 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes / año). |
| 53 | PERNO COCHE DE 5/8” X 2” |
|  | ITEM DIMENSIONES “C” “A” “B” 53 5/8" 2” 2” Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de: F = 35kN para perno máquina de 1/2" y 3/8” F = 50kN para perno máquina de 5/8” b) Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente después del maquinado tipo normal, de 43 micras. Las cabezas de estos pernos serán cuadrados y estarán Cada perno deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada o bien una tuerca hexagonal como alternativa, conforme al diseño, la que estará debidamente ensamblada al perno. c) Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 50 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes / año). |
| 54 | PERNO COCHE DE 5/8” X 3” |
|  | ITEM DIMENSIONES “C” “A” “B” 54 5/8" 3” 3” Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de: F = 35kN para perno máquina de 1/2" y 3/8” F = 50kN para perno máquina de 5/8” b) Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente después del maquinado tipo normal, de 43 micras. Las cabezas de estos pernos serán cuadrados y estarán Cada perno deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada o bien una tuerca hexagonal como alternativa, conforme al diseño, la que estará debidamente ensamblada al perno. c) Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 50 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes / año). |
| 55 | PERNO COCHE DE 5/8” X 4” |
|  | ITEM DIMENSIONES “C” “A” “B” 55 5/8" 4” 4” Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de: F = 35kN para perno máquina de 1/2" y 3/8” F = 50kN para perno máquina de 5/8” b) Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente después del maquinado tipo normal, de 43 micras. Las cabezas de estos pernos serán cuadrados y estarán Cada perno deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada o bien una tuerca hexagonal como alternativa, conforme al diseño, la que estará debidamente ensamblada al perno. c) Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 50 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes / año). |
| 56 | PERNO MAQUINA ½” X 6” |
|  | Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de: F = 35kN para perno máquina de 1/2" F = 50kN para perno máquina de 5/8” b) Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente después del maquinado tipo normal, de 43 micras. Las cabezas de estos pernos serán cuadrados y estarán Cada perno deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada o bien una tuerca hexagonal como alternativa, conforme al diseño, la que estará debidamente ensamblada al perno. c) Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 50 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes / año). |
| 57 | PERNO DE OJO 5/8” X 10” |
|  | Dimensiones ITEM A B C D E mm plg mm plg mm plg mm plg mm plg 57 254 10” 152.4 6” 15.8 50.8 2” 39.6 Material: El perno y la tuerca deben ser de acero forjado carbono grado 1010 o 1020 laminado y forjado con resistencia mínima de ruptura a la tracción de y un torque de 100 N.m sin presentar deformación permanente. Acabado: El perno y la tuerca hexagonal, deben ser revestidos con zinc mediante el proceso de inmersión en caliente; el espesor de la capa de zinc debe de ser de 43 micras según ASTM A 153. Embalaje: En múltiplos de 10, atados con alambre y con una placa o tarjeta bajo el atado, marcada con la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación (mes/año). |
| 58 | PERNO DE OJO 5/8” X 12” |
|  | Dimensiones ITEM A B C D E mm plg mm plg mm plg mm plg mm plg 58 304.8 12” 152.4 6” 15.8 50.8 2” 39.6 Material: El perno y la tuerca deben ser de acero forjado carbono grado 1010 o 1020 laminado y forjado con resistencia mínima de ruptura a la tracción de y un torque de 100 N.m sin presentar deformación permanente. Acabado: El perno y la tuerca hexagonal, deben ser revestidos con zinc mediante el proceso de inmersión en caliente; el espesor de la capa de zinc debe de ser de 43 micras según ASTM A 153. Embalaje: En múltiplos de 10, atados con alambre y con una placa o tarjeta bajo el atado, marcada con la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación (mes/año). |
| 59 | PERNO DE MAQUINA 5/8” X 8” |
|  | Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de: F = 50kN para perno máquina de 5/8” b) Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente después del maquinado tipo normal, de 43 micras. Las cabezas de estos pernos serán cuadrados y estarán Cada perno deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada o bien una tuerca hexagonal como alternativa, conforme al diseño, la que estará debidamente ensamblada al perno. c) Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 50 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes / año). |
| 60 | PERNO DE MAQUINA 5/8” X 10” |
|  | Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de: F = 50kN para perno máquina de 5/8” b) Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente después del maquinado tipo normal, de 43 micras. Las cabezas de estos pernos serán cuadrados y estarán Cada perno deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada o bien una tuerca hexagonal como alternativa, conforme al diseño, la que estará debidamente ensamblada al perno. c) Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 50 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes / año). |
| 61 | PERNO DE MAQUINA 5/8” X 12” |
|  | Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de: F = 50kN para perno máquina de 5/8” b) Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente después del maquinado tipo normal, de 43 micras. Las cabezas de estos pernos serán cuadrados y estarán Cada perno deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada o bien una tuerca hexagonal como alternativa, conforme al diseño, la que estará debidamente ensamblada al perno. c) Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 50 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes / año). |
| 62 | PERNO DE MAQUINA 5/8” X 14” |
|  | Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de: F = 50kN para perno máquina de 5/8” b) Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente después del maquinado tipo normal, de 43 micras. Las cabezas de estos pernos serán cuadrados y estarán Cada perno deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada o bien una tuerca hexagonal como alternativa, conforme al diseño, la que estará debidamente ensamblada al perno. c) Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 50 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes / año). |
| 63 | PERNO DE MAQUINA 5/8” X 18” |
|  | Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de: F = 50kN para perno máquina de 5/8” b) Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente después del maquinado tipo normal, de 43 micras. Las cabezas de estos pernos serán cuadrados y estarán Cada perno deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada o bien una tuerca hexagonal como alternativa, conforme al diseño, la que estará debidamente ensamblada al perno. c) Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 50 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes / año). |
| 64 | PERNO DE MAQUINA 5/8” X 22” |
|  | Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de: F = 50kN para perno máquina de 5/8” b) Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente después del maquinado tipo normal, de 43 micras. Las cabezas de estos pernos serán cuadrados y estarán Cada perno deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada o bien una tuerca hexagonal como alternativa, conforme al diseño, la que estará debidamente ensamblada al perno. c) Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 50 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes / año). |
| 65 | PORTA CABLE PARA RIENDA BANDERA 2” |
|  | OBJETIVO: Esta especificación padroniza las dimensiones y establece las condiciones generales y especificas del porta cable 2” para rienda bandera a ser instalado en las redes de distribución aérea. Acabamiento: El porta cable debe tener superficie continua e uniforme, evitándose aristas cortantes o cualquier otra imperfección. Material: El porta cable debe ser de acero carbono. El porta cable para rienda bandera debe ser revestida de zinc por el proceso de inmersión en caliente. |
| 66 | PORTA TUBO PARA RIENDA BANDERA 2” |
|  | OBJETIVO: Esta especificación padroniza las dimensiones y establece las condiciones generales y especificas del porta tubo 2” para rienda bandera a ser instalado en las redes de distribución aérea. Acabamiento: El porta cable debe tener superficie continua e uniforme, evitándose aristas cortantes o cualquier otra imperfección. Material: El porta tubo debe ser de acero carbono. El porta tubo para rienda bandera debe ser revestida de zinc por el proceso de inmersión en caliente. |
| 67 | RACK ACERO GALVANIZADO REFORZADO, 1 VIA 1 ½”x1/8”x4” |
|  | ESTRIBO PARA AISLADOR CARRETE A B CLAVIJA Agujero Tamaño del Peso o VARILLA Material 100 82.55 15.87 17.5 25.4x12.7x3.2 0.59 kg 4" 31/4” 5/8” 11/16” 1x1/2x1/8” 1.30 Lb Material: El armazón y la varilla deben ser de acero carbono grado 1010 o 1020 laminado, el seguro de bronce o acero inoxidable con resistencia mínima a la tracción y a la flexión, ambos no deben ser aplicados simultáneamente. Tracción: Carga aplicada simultáneamente en cada estribo a través del aislador de 5kN Carga mínima sin deformación de 8kN Carga mínima sin ruptura 10kN Flexión: Carga aplicada simultáneamente en cada estribo a través del aislador de 900N Acabado: Revestida de zinc por el proceso de inmersión en caliente después del maquinado tipo normal, de: 53 micras para rack con acero de 3/16” . 71 micras para rack con acero mayor de 3/16”. Embalaje: Se realizará cajas de madera amarrando firmemente en 2 o 3 puntos, 5 unidades entre sí con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación (mes/ año). |
| 68 | SEPARADOR ESPIGA PUNTA POSTE |
|  | Separa el poste de la espiga punta poste, este separador es de perfil C Dimensiones: Separación que otorga 2” Dimensiones de la plancha de acero ¼” x 3” Distancia entre perforaciones del soporte 8” Diámetro de perforación 11/16” Material: Acero al carbono laminar Características: Galvanización por inmersión profunda en caliente. |
| 69 | PLACA DE APOYO POSTE CRUCETA |
|  | Placa metálica de apoyo para cruceta en poste de sección circular de hormigón. Dimensiones: Separación que otorga 1” Altura de apoyo 5” Diámetro de perforación 13/16” Material: Acero al carbono laminar Características: Galvanización por inmersión profunda en caliente. |
| 70 | TERMINAL TIPO TALON DE 120 MM2 |
|  | Dimensiones mm A B C E L F 120 41.0 12.5 59.5 5.0 24.5 13.5 Material: El cuerpo, del conector de bronce reforzado debe ser de bronce con aluminio aleación UNSC 95300. El perno del conector reforzado debe ser de bronce silicio. Torque, el perno instalado con el conductor de cobre y la varilla de aterramiento debe soportar una fuerza mínima de 3 kN. Tracción, debe soportar una tracción de 1,5 kN. Acabado: El acabado del conector debe presentar superficie lisa, exenta de porosidades y falencias puntiagudas. Embalaje: El embalaje se realizará individualmente en bolsas de plástico, a su vez estos serán embalados en cajas de cartón de 100 unidades cada uno, con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |
| 71 | TERMINAL TIPO TALON DE 95 MM2 |
|  | Dimensiones mm A B C E L F 95 34.0 10.5 50.5 5.0 21.0 10.5 Material: El cuerpo, del conector de bronce reforzado debe ser de bronce con aluminio aleación UNSC 95300. El perno del conector reforzado debe ser de bronce silicio. Torque, el perno instalado con el conductor de cobre y la varilla de aterramiento debe soportar una fuerza mínima de 3 kN. Tracción, debe soportar una tracción de 1,5 kN. Acabado: El acabado del conector debe presentar superficie lisa, exenta de porosidades y falencias puntiagudas. Embalaje: El embalaje se realizará individualmente en bolsas de plástico, a su vez estos serán embalados en cajas de cartón de 100 unidades cada uno, con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |
| 72 | TERMINAL TIPO TALON DE 70 MM2 |
|  | Dimensiones mm A B C E L F 70 30.0 8.5 42.5 5.0 18.0 8.5 Material: El cuerpo, del conector de bronce reforzado debe ser de bronce con aluminio aleación UNSC 95300. El perno del conector reforzado debe ser de bronce silicio. Torque, el perno instalado con el conductor de cobre y la varilla de aterramiento debe soportar una fuerza mínima de 3 kN. Tracción, debe soportar una tracción de 1,5 kN. Acabado: El acabado del conector debe presentar superficie lisa, exenta de porosidades y falencias puntiagudas. Embalaje: El embalaje se realizará individualmente en bolsas de plástico, a su vez estos serán embalados en cajas de cartón de 100 unidades cada uno, con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |
| 73 | TUERCA DE OJO 5/8” |
|  | Material: La tuerca ojo guardacabo deben ser de hierro fundido y maleable y el seguro de bronce o de acero inoxidable. Correctamente instalada con la malla preformada adecuada debe ser capaz de resistir las siguientes cargas: Tracción F1 aplicada en la malla preformada de remate. Carga mínima F1 = 25kN Carga mínima sin deformación permanente F1 = 40kN Carga mínima sin ruptura F1 = 50kN Tracción F2 aplicada en el ojo. Carga mínima F2 = 25kN Carga mínima sin deformación permanente F2 = 40 kN Carga mínima sin ruptura F2 = 50kN Acabado: Debe ser revestida de zinc por el proceso de inmersión en caliente, el espesor de la capa de zinc debe ser de 71 micras. Embalaje: En cajas de cartón o bolsas de plástico en cantidad de 100 unidades; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación. |
| 74 | VARILLA DE PUESTA A TIERRA COPPERWELD 5/8” X 8’ (BAÑO COBRE) |
|  | DIMENSIONES ITEM A B C D mm plg M pie m plg mm plg 1 19,05 3/4" 2.44 8’ 35 13/8” 35 13/8” Material: Núcleo de acero de carbono SAE, al aplicar tracción directa al núcleo de acero, de forma estática, el resultado obtenido debe ser como mínimo de 500N/mm2. Acabado: La varilla debe ser recubierta por una capa de cobre electrolítico con pureza mínima de 95% sin zinc y con una espesura mínima de 0.254 mm. Debe observarse adherencia perfecta entre el acero y el cobre. Por otra parte no se debe observar fisuras ni escamas de la capa de cobre. Embalaje: En cajas de madera o bolsas de plástico en cantidad de 10 unidades, amarradas en tres puntos con la parte roscada protegida para evitar daños físicos. Con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes/año), tipo de varilla y tamaño del electrodo. |
| PLAZO DE ENTREGA: |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |
| PLAZO DE ENTREGA |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |
| FORMA DE PAGO: |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |
| METODO DE SELECCIÓN |
| Precio Avaluado Más Bajo |
| FORMA DE ADJUDICACIÓN: |
| Se lo realizara por Ítem. |

CRITERIOS QUE SE PUEDEN AÑADIR A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Para la elaboración de las Especificaciones Técnicas y condiciones técnicas requeridas para la contratación, la entidad convocante podrá considerar los siguientes aspectos:

- Plazo de entrega (la entidad convocante programará la entrega de los bienes de acuerdo al cronograma)

- Garantías técnicas

- Servicios conexos

- Provisión de repuestos

- Lugar donde se prestan los servicios de asistencia técnica

- Medios de transporte

- Embalaje

- Inspección o pruebas

- Manuales

- Seguros

- Inocuidad

- Lugar de entrega de los bienes

- Documentación necesaria que demuestre que los bienes que ofrece, cumplen con lo requerido, si corresponde.

La inclusión de los criterios señaladas es opcional y depende de las características del bien o bienes a adquirir y los requisitos del contratante, no siendo limitativas, pudiendo adicionarse otras.

PARTE III

ANEXO 1

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

(Para Personas Naturales, Empresas o Asociaciones Accidentales)

| DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN |
| --- |
| CUCE: |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: |  |  |
| MONTO Y PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA (EN DÍAS CALENDARIO) |
|  | (El proponente debe registrar el monto total que ofrece por la provisión de los bienes y el plazo de validez de la propuesta) (Para procesos por Ítems o Lotes, se debe detallar los precios de cada Ítem o Lote al que se presente el proponente y el plazo de validez de la propuesta) |  |
|  | DESCRIPCIÓN |  | MONTO NUMERAL (Bs.) |  | MONTO LITERAL |  | PLAZO DE VALIDEZ (en días calendario) |  |

A nombre de (Nombre del proponente) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente DBC.

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.

- Declaro y garantizo haber examinado el DBC, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.

- Declaro la autenticidad de las garantías presentadas en el proceso de contratación, autorizando su verificación en las instancias correspondientes.

- Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.

- Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso de ser adjudicado, para la formalización de la contratación, me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, salvo aquella documentación cuya información se encuentre consignada en el certificado del RUPE, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos: a), e), h) y k).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en la propuesta.

- Carnet de Identidad para personas naturales.

- Documento de Constitución de la empresa.

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válido y activo, salvo lo previsto en el subnumeral 24.4 del presente DBC.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones, excepto personas naturales. En el caso de empresas unipersonales, que no cuenten con dependientes, deberá presentar el Formulario de Inscripción de Empresas Unipersonales sin Dependientes - FIEUD.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida a nombre de la entidad convocante. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de esta garantía, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago (en caso que la formalización de la contratación sea mediante Contrato).

- Certificado que acredite la condición de MyPE, OECA o APP (cuando el proponente hubiese declarado esta condición).

- Certificación del Costo Bruto de Producción o Certificación de bienes producidos en el País independientemente del origen de los insumos (cuando el proponente hubiese solicitado la aplicación del margen de preferencia).

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.

- (La entidad contratante deberá especificar la documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas, o caso contrario suprimir el inciso).

(Firma del proponente, propietario o representante legal del proponente)

(Nombre completo)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Personas Naturales)

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| --- |
| Nombre del proponente: |  |  |
| Cédula de Identidad o Número de Identificación Tributaria: | Número CI/NIT |  |  |  |  |
| Domicilio: |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |  |  |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES/COMUNICACIONES |
| Solicito que las notificaciones/comunicaciones me sean remitidas vía: | Fax: (solo si tiene) |  |  |
|  | Correo Electrónico: |  |  |

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas)

| DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| --- |
|  | Nombre del proponente o Razón Social |  |  |
|  | Proponente | (Debe Señalar: Empresa Nacional, Cooperativa o Asociación Civil Sin Fines De Lucro) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Marcar sólo si cuenta con la certificación de:) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tipo de Proponente |  | MyPE |  | OECA |  | APP |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
|  | Domicilio Principal |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Teléfono |  |  | Número de Identificación Tributaria |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Matrícula de Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  | Nombre(s) |  |
|  | Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de Emisión |  | Fecha de Inscripción |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |
|  | Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |
| INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: | Fax |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |

En caso de Cooperativas y Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro deberá llenar los datos que corresponda, según su naturaleza institucional.

FORMULARIO A-2c

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

| DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  | Denominación de la Asociación Accidental |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Participación |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asociados | Nombre del Asociado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Inscripción |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |
|  | Testimonio de contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de la Empresa Líder |  |  |
| DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER |
|  | País |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección Principal |  |  |  |
|  | Teléfonos |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
|  | Nombre del Representante Legal | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  | Nombres |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  | Teléfono |  |  | Fax |  |  |  |
|  |  | Poder del Representante Legal | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha de Inscripción |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |
|  | Dirección del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. |
| INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |
|  | Solicito que las notificaciones/comunicaciones me sean remitidas vía | Fax |  |  |  |
|  |  | Correo Electrónico |  |  |  |

FORMULARIO A-2d

IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

| DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| --- |
|  | Nombre del proponente o Razón Social |  |  |
|  | Número de Identificación Tributaria –NIT |  |  | Número de Matrícula de Comercio |  | Fecha de Registro |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |
| INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |
|  | Nombre del Representante Legal | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  | Nombre(s) |  |
|  | Cédula de Identidad del Representante Legal | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de inscripción |  |
|  | Poder del Representante Legal | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Día |  | Mes |  | Año |  |

(En el caso de que la Asociación Accidental esté conformada por una Cooperativa o Asociación Civil Sin Fin de Lucro no deberá ser llenada la información respecto a la Matrícula de Comercio).

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por Ítems o por el Total)

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| --- | --- |
| Ítem | Descripción del bien | Cantidad solicitada | Precio referencial unitario | Precio referencial total | Marca/Modelo | País de Origen | Seleccionar uno de los tres márgenes de preferencia, si cuenta con la certificación | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Bs.) | Precio Total (Bs.) |
|  |  |  |  |  |  |  | De 15% por Bienes producidos en el País | De 30 % por Componentes de Origen Nacional del Costo Bruto de Producción Entre el 30 y el 50 % | De 40 % por Componentes de Origen Nacional del Costo Bruto de Producción Mayor al 50 % |  |  |  |
| 1 | Abrazadera circular de 2 piezas 6" (Con 4 Pernos) | 40 | 46,00 | 1.840,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Abrazadera circular de 2 piezas 7" (Con 4 Pernos) | 40 | 53,00 | 2.120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Abrazadera circular de 2 piezas 8" (Con 4 Pernos) | 40 | 61,00 | 2.440,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Abrazadera circular de 2 piezas 10" (Con 4 Pernos) | 40 | 63,00 | 2.520,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Aislador de porcelana tipo campana 35 kV tipo ANSI 56-3 | 10 | 93,96 | 939,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Aislador Polimérico Tipo suspensión 15 kV - 15000 lb | 20 | 68,00 | 1.360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Aislador Polimérico Tipo suspensión 25 kV - 15000 lb | 60 | 89,22 | 5.353,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Aislador Polimérico Tipo suspensión 35 kV - 15000 lb | 12 | 104,50 | 1.254,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Aislador Tipo Rodillo de Porcelana, 3" , ANSI 53-2 | 150 | 6,70 | 1.005,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Aislador para tirante M.T. ANSI 54-3 5” largo | 200 | 22,50 | 4.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Aislador para tirante B.T. ANSI 54-1 3” largo | 200 | 9,88 | 1.976,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Ancla tipo plato 16” x 16” (250 pulg2) | 100 | 117,00 | 11.700,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Arandela de presión galvanizada para perno de 1/2” | 400 | 0,46 | 184,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Arandela de presión galvanizada para perno de 5/8” | 300 | 0,56 | 168,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Arandela cuadrada curva 2 1/4"x 2 1/4" x 3/16", p/perno 5/8" | 500 | 2,80 | 1.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Arandela cuadrada plana 2 1/4"x 2 1/4" x 3/16", p/perno 5/8" | 500 | 2,77 | 1.385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Arandela cuadrada plana 4" x 4" x 1/4" x 11/16" perf. | 100 | 10,37 | 1.037,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Arandela plana redonda 11/16" | 500 | 1,25 | 625,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Arandela plana redonda 1/2" | 400 | 0,77 | 308,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Arandela plana redonda 3/8" | 200 | 2,53 | 506,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Balancin metálico plano Fe. galv. 28" | 150 | 21,00 | 3.150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Balancin metálico plano Fe. galv. 30" | 150 | 23,11 | 3.466,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Balancín acero galvanizado tipo angular 1 3/4" x 3/16" x 7' | 40 | 175,00 | 7.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Balancín acero galvanizado tipo V droop 60” | 40 | 124,93 | 4.997,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Conector de línea viva bimetalico p/cond. ACSR 2/0 - 4/0 | 120 | 135,00 | 16.200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Conector de línea viva bimetalico p/cond. ACSR 4 AWG hasta 397.5 MCM | 120 | 95,00 | 11.400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Conector de jabalina para puesta a tierra 5/8" (Reforzado) | 200 | 9,70 | 1.940,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Conector Paralelo Bimetálico Aislado 1 Perno (RUN hasta 25-150mm2, TAP 25-150 mm2) | 600 | 25,00 | 15.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Conector Paralelo Bimetálico Aislado 1 Perno (RUN hasta 16-150mm2, TAP 4-35 mm2) | 600 | 13,70 | 8.220,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Conector paralelo Cu/Al 2 pernos p/cond. ACSR 2-4/0 | 500 | 13,50 | 6.750,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Conector grampa paralela Al Un perno 4 - 2/0 AWG | 500 | 6,50 | 3.250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Conector grampa paralela Al Un perno 1/0 - 4/0 AWG | 500 | 15,80 | 7.900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Corbatín guardacabo hasta 5/8" | 40 | 3,00 | 120,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Estribo de cobre estañado N° 2 AWG | 150 | 19,33 | 2.899,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Malla preformada de rienda 5/16" | 30 | 13,50 | 405,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Malla preformada de empalme N°4 AWG Reparación total | 200 | 17,50 | 3.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Malla preformada de empalme N°2 AWG Reparación total | 150 | 32,00 | 4.800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Malla preformada de empalme N°1/0 AWG Reparación total | 200 | 60,00 | 12.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Malla preformada de empalme N°2/0 AWG Reparación total | 100 | 55,00 | 5.500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Malla preformada de empalme N°4/0 AWG Reparación total | 40 | 94,31 | 3.772,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Malla preformada fin de linea p/cond. No.4 AWG | 200 | 3,76 | 752,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Malla preformada fin de línea p/cond. No 2 AWG | 100 | 5,50 | 550,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Malla preformada fin de linea p/cond. No 1/0 AWG | 200 | 9,50 | 1.900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Malla preformada fin de línea p/cond. No 4/0 AWG | 60 | 19,80 | 1.188,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Malla preformada de protección ACSR N°4 AWG | 100 | 9,95 | 995,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Malla preformada de protección ACSR N°2 AWG | 100 | 8,59 | 859,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Malla preformada de protección ACSR N°1/0 AWG | 100 | 21,35 | 2.135,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Malla preformada de protección ACSR N°2/0 AWG | 100 | 26,22 | 2.622,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Malla preformada de protección ACSR N°4/0 AWG | 50 | 30,55 | 1.527,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Manilla zapatilla acero galv. | 250 | 16,04 | 4.010,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Perno coche de 1/2” x 6” | 80 | 5,00 | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Perno coche de 3/8” x 6” | 60 | 4,04 | 242,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Perno coche de 5/8” x 2” | 20 | 5,40 | 108,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Perno coche de 5/8” x 3” | 40 | 6,50 | 260,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Perno coche de 5/8” x 4” | 50 | 7,70 | 385,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Perno de maquina 1/2" x 6" | 100 | 7,20 | 720,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Perno de ojo 5/8" x 10" | 15 | 17,50 | 262,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Perno de ojo 5/8" x 12" | 40 | 22,13 | 885,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Perno de maquina 5/8" x 8" | 12 | 8,98 | 107,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Perno de maquina 5/8" x 10" | 12 | 9,95 | 119,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Perno de maquina 5/8" x 12" | 100 | 11,41 | 1.141,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Perno de maquina 5/8" x 14" | 10 | 13,57 | 135,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Perno de maquina 5/8" x 18" | 70 | 16,50 | 1.155,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Perno de maquina 5/8" x 22" | 40 | 19,00 | 760,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Porta cable para rienda bandera 2" | 35 | 59,49 | 2.082,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Porta tubo para rienda bandera 2" | 35 | 59,49 | 2.082,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Rack Acero Galvanizado reforzado, 1 Vía, 1 1/2" x 1/8" x 4" | 200 | 22,95 | 4.590,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Separador espiga punta poste | 40 | 39,30 | 1.572,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Placa de apoyo poste cruceta | 50 | 27,84 | 1.392,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Terminales tipo talón de 120mm2 | 20 | 16,26 | 325,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Terminales tipo talón de 95 mm2 | 20 | 10,56 | 211,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Terminales tipo talón de 70 mm2 | 80 | 7,15 | 572,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Tuerca de ojo 5/8" | 20 | 10,88 | 217,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Varilla de puesta a tierra copperweld 5/8" x 8' (Baño Cobre) | 20 | 46,00 | 920,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PRECIO REFERENCIAL (Numeral) | 202.076,16 |  |  |
| (Literal) | Doscientos dos mil setenta y seis 16/100 Bs |  |  |

(*) El proponente solo podrá seleccionar uno de los tres márgenes de preferencia. En caso de no marcar una de las tres opciones se entenderá por no solicitado el Margen de Preferencia.

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 1: ABRAZADERA CIRCULAR DE 2 PIEZAS 6" (CON 4 PERNOS)

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 1 | ABRAZADERA CIRCULAR DE 2 PIEZAS 6" (CON 4 PERNOS) Provisto con 4 pernos coche de 5/8” x 2”, con 4 tuercas cuadradas y 4 arandelas de presión. Dimensiones A B C D E F J L M pulgadas 3/4” 1/4” 1½” 11/16” 1 7/16” 3/8” 11/16” 7/8” 2” Material: Acero carbono laminado y fundido. Acabado: Debe estar revestida con zinc, por el proceso de inmersión en caliente después del maquinado tipo normal Embalaje: Identificación pegada al producto, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, el embalaje se realizará amarrando firmemente en 2 o 3 puntos, 10 unidades entre sí. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido.

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 2: ABRAZADERA CIRCULAR DE 2 PIEZAS 7" (CON 4 PERNOS)

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 2 | ABRAZADERA CIRCULAR DE 2 PIEZAS 7" (CON 4 PERNOS) Provisto con 4 pernos coche de 5/8” x 2”, con 4 tuercas cuadradas y 4 arandelas de presión. Dimensiones A B C D E F J L M pulgadas 3/4” 1/4” 1½” 11/16” 1 7/16” 3/8” 11/16” 7/8” 2” Material: Acero carbono laminado y fundido. Acabado: Debe estar revestida con zinc, por el proceso de inmersión en caliente después del maquinado tipo normal Embalaje: Identificación pegada al producto, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, el embalaje se realizará amarrando firmemente en 2 o 3 puntos, 10 unidades entre sí. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido.

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 3: ABRAZADERA CIRCULAR DE 2 PIEZAS 8" (CON 4 PERNOS)

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 3 | ABRAZADERA CIRCULAR DE 2 PIEZAS 8" (CON 4 PERNOS) Provisto con 4 pernos coche de 5/8” x 2”, con 4 tuercas cuadradas y 4 arandelas de presión. Dimensiones A B C D E F J L M pulgadas 3/4” 1/4” 1½” 11/16” 1 7/16” 3/8” 11/16” 7/8” 2” Material: Acero carbono laminado y fundido. Acabado: Debe estar revestida con zinc, por el proceso de inmersión en caliente después del maquinado tipo normal Embalaje: Identificación pegada al producto, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, el embalaje se realizará amarrando firmemente en 2 o 3 puntos, 10 unidades entre sí. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido.

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 4: ABRAZADERA CIRCULAR DE 2 PIEZAS 10" (CON 4 PERNOS)

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 4 | ABRAZADERA CIRCULAR DE 2 PIEZAS 10" (CON 4 PERNOS) Provisto con 4 pernos coche de 5/8” x 2”, con 4 tuercas cuadradas y 4 arandelas de presión. Dimensiones A B C D E F J L M pulgadas 3/4” 1/4” 1½” 11/16” 1 7/16” 3/8” 11/16” 7/8” 2” Material: Acero carbono laminado y fundido. Acabado: Debe estar revestida con zinc, por el proceso de inmersión en caliente después del maquinado tipo normal Embalaje: Identificación pegada al producto, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, el embalaje se realizará amarrando firmemente en 2 o 3 puntos, 10 unidades entre sí. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido.

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 5: AISLADOR DE PORCELANA TIPO CAMPANA 35KV TIPO ANSI 56-3

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 5 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO CAMPANA 35 KV TIPO ANSI 56-3 AISLADOR TIPO PIN ANSI 56-3 Tamaño de la rosca mm 35 plg ” DIMENSIONES: Distancia de fuga mm 533 Distancia de arco mm 241 Altura de Espigo recomendado mm 203 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: Esfuerzo cantilever kN 13.4 CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS: Tensión de perforación a baja frecuencia kV 165 Tensión de flameo crítico al impulso de rayo () Positiva kV 200 Negativa kV 265 Tensión de flameo a baja frecuencia Seco kV 125 Húmedo kV 80 TENSIÓN DE RADIO INTERFERENCIA RIV máxima 1000 kHz (V 160 Tensión de prueba kV 30 Material: El cuerpo aislante será de porcelana tipo aluminosa. Acabado: Debe ser recubierto con una capa de esmalte liso vitrificado de color gris y/o café, impermeable y libre de imperfecciones. Embalaje: En cajas o esqueletos de madera; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes / año), clase de aislador según ANSI y la marca visible de “FRÁGIL”. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido.

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 6: AISLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN 15 KV – 15000 lb

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 6 | AISLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN 15 KV – 15000 lb AISLADOR POLIMERICO TIPO CLEVIS - OJO DIMENSIONES: Distancia de fuga mm 410 Distancia de arco seco mm 190 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: Carga mecánica nominal kN 70 Carga mecánica de rutina kN 35 Carga mecánica a la torsión N.m 47 CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS: Tensión típica de aplicación kV 15 Flameo de baja frecuencia en seco kV 95 Flameo de baja frecuencia en húmedo kV 85 Flameo critico al impulso positivo kV 145 Nivel básico de aislamiento kV 140 TENSIÓN DE RADIO INTERFERENCIA RIV máxima 1000 kHz (V < 10 Tensión de prueba kV 15 DIMENSIONES SEGÚN ESQUEMA Altura total H mm 374 Distancia entre acoples C mm 330 Numero de campanas A Pza. 4 Material: El aislador (cuerpo aislante) es de una composición de EPDM y silicona de color gris. El clevis, ojal y pasador son de acero. El seguro de bronce o acero inoxidable. Soportan las tensiones de línea de los conductores en las redes de tensión, Correctamente instalado debe soportar sin sufrir ruptura, la carga mínima de ruptura mecánica dado en la anterior tabla. Acabado: Cuerpo del aislador, debe ser libre de imperfecciones, Clevis, ojal y pasador, debe ser recubierto con zinc, Numero de aletas = 4, Esfuerzo de 70KN Embalaje: En cajas de cartón, con identificación pegada a la caja, marcada con: El nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación mes/año. Cada aislador en el ojal o clevis debe ir marcado de modo legible, nombre del fabricante, año de fabricación, valor de ruptura mecánica. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido.

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 7: AISLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN 25 KV – 15000 lb

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 7 | AISLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN 25 KV – 15000 lb AISLADOR POLIMERICO TIPO CLEVIS OJO DIMENSIONES: Distancia de fuga mm 630 Distancia de arco seco mm 290 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: Carga mecánica nominal kN 70 Carga mecánica de rutina kN 35 Carga mecánica a la torsión N.m 47 CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS: Tensión típica de aplicación kV 25 Flameo de baja frecuencia en seco kV 130 Flameo de baja frecuencia en húmedo kV 120 Flameo critico al impulso positivo kV 215 Nivel básico de aislamiento kV 210 TENSIÓN DE RADIO INTERFERENCIA RIV máxima 1000 kHz (V < 10 Tensión de prueba kV 20 DIMENSIONES SEGÚN ESQUEMA Altura total H mm 474 Distancia entre acoples C mm 430 Numero de campanas A Pza. 6 Material: El aislador (cuerpo aislante) es de una composición de EPDM y silicona de color gris. El clevis, ojal y pasador son de acero. El seguro de bronce o acero inoxidable. Soportan las tensiones de línea de los conductores en las redes de tensión, Correctamente instalado debe soportar sin sufrir ruptura, la carga mínima de ruptura mecánica dado en la anterior tabla. Acabado: Cuerpo del aislador, debe ser libre de imperfecciones, Clevis, ojal y pasador, debe ser recubierto con zinc, Numero de aletas = 6, Esfuerzo de 70KN Embalaje: En cajas de cartón, con identificación pegada a la caja, marcada con: El nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación mes/año. Cada aislador en el ojal o clevis debe ir marcado de modo legible, nombre del fabricante, año de fabricación, valor de ruptura mecánica. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido.

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 8: AISLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN 35 KV – 15000 lb

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 8 | AISLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN 35 KV – 15000 lb AISLADOR POLIMERICO TIPO CLEVIS OJO DIMENSIONES: Distancia de fuga mm 915 Distancia de arco seco mm 390 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: Carga mecánica nominal kN 70 Carga mecánica de rutina kN 35 Carga mecánica a la torsión N.m 47 CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS: Tensión típica de aplicación kV 35 Flameo de baja frecuencia en seco kV 160 Flameo de baja frecuencia en húmedo kV 150 Flameo critico al impulso positivo kV 265 Nivel básico de aislamiento kV 255 TENSIÓN DE RADIO INTERFERENCIA RIV máxima 1000 kHz (V < 10 Tensión de prueba kV 30 DIMENSIONES SEGÚN ESQUEMA Altura total H mm 569 Distancia entre acoples C mm 525 Numero de campanas A Pza. 9 Material: El aislador (cuerpo aislante) es de una composición de EPDM y silicona de color gris. El clevis, ojal y pasador son de acero. El seguro de bronce o acero inoxidable. Soportan las tensiones de línea de los conductores en las redes de tensión, Correctamente instalado debe soportar sin sufrir ruptura, la carga mínima de ruptura mecánica dado en la anterior tabla. Acabado: Cuerpo del aislador, debe ser libre de imperfecciones, Clevis, ojal y pasador, debe ser recubierto con zinc, Numero de aletas = 9, Esfuerzo de 70KN Embalaje: En cajas de cartón, con identificación pegada a la caja, marcada con: El nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación mes/año. Cada aislador en el ojal o clevis debe ir marcado de modo legible, nombre del fabricante, año de fabricación, valor de ruptura mecánica. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 9: AISLADOR DE PORCELANA TIPO RODILLO 3” ANSI 53-2

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 9 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RODILLO 3” ANSI 53-2 AISLADOR CARRETE 1 ¾” ANSI 53-2 Tensión de línea 1.3 kV CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS: Resistencia transversal kN 13.3 lb 3000 CARACTERÍSTICAS ELECTRICAS: Tensión de descarga de frecuencia industrial Seco kV 25 Húmedo kV kV Vertical Horizontal 12 15 PESO Carrete kg 0.5 lb 1.12 Material: El aislador (cuerpo aislante) será de porcelana tipo Aluminosa, debe soportar sin sufrir ruptura, la carga mínima de resistencia transversal. Acabado: Debe ser recubierto con una capa de esmalte liso vitrificado de color gris, impermeable y libre de imperfecciones. Embalaje: En cajas de cartón en cantidad de 40 piezas por caja con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes/año) y la marca visible de “FRÁGIL”. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 10: AISLADOR PARA TIRANTE B.T. ANSI 54-3  LARGO 5”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 10 | AISLADOR PARA TIRANTE B.T. ANSI 54-3 LARGO 5” CARACTERISTICAS ANSI 54-3 Distancia de fuga mínima (mm) 56 Rotura a tracción (kN) 89 Tensión disruptiva a frecuencia industrial seco (kV) Tensión disruptiva a frecuencia industrial bajo lluvia (kV) 35 18 Material: Será porcelana, homogénea y libre de defectos que puedan afectar el buen desempeño del aislador en servicio. Las partes expuestas serán cubiertas de esmalte. La superficie vitrificada será prácticamente lisa y exenta de imperfecciones. El esmalte será inatacable por los agentes atmosféricos, especialmente ozono, ácido nítrico, compuestos nitrosos y álcali. Acabado: Debe ser recubierto con una capa de esmalte liso vitrificado de color gris, impermeable y libre de imperfecciones. Embalaje: En cajas de cartón en cantidad de 40 piezas por caja con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes/año) y la marca visible de “FRÁGIL”. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 11: AISLADOR PARA TIRANTE B.T. ANSI 54-1  LARGO 3”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 11 | AISLADOR PARA TIRANTE B.T. ANSI 54-1 LARGO 3” CARACTERISTICAS ANSI 54-1 Distancia de fuga mínima (mm) 40 Rotura a tracción (kN) 44 Tensión disruptiva a frecuencia industrial seco (kV) Tensión disruptiva a frecuencia industrial bajo lluvia (kV) 25 12 Material: Será porcelana, homogénea y libre de defectos que puedan afectar el buen desempeño del aislador en servicio. Las partes expuestas serán cubiertas de esmalte. La superficie vitrificada será prácticamente lisa y exenta de imperfecciones. El esmalte será inatacable por los agentes atmosféricos, especialmente ozono, ácido nítrico, compuestos nitrosos y álcali. Acabado: Debe ser recubierto con una capa de esmalte liso vitrificado de color gris, impermeable y libre de imperfecciones. Embalaje: En cajas de cartón en cantidad de 40 piezas por caja con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes/año) y la marca visible de “FRÁGIL”. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 12: ANCLA DE PLATO EXPANDIDO 16” x 16”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 12 | ANCLA DE PLATO EXPANDIDO 16” X 16” Tipo de terreno: Se instalará en un terreno clase 5 semi-denso arenoso y sobre todo húmedo. Material: El ancla tipo plato está formado por una pieza de acero galvanizado. Acabado: Galvanizado por el proceso de inmersión en caliente. Embalaje: En grupo de hasta 10 piezas donde se indique las características, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 13: ARANDELA DE PRESION GALVANIZADA P/PERNO DE 1/2”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 13 | ARANDELA DE PRESION GALVANIZADA P/PERNO DE 1/2” PARA PERNO DE A B C 1/2" 9/16” 1/16” 1/8" Material: Acero al carbono grado 1010 0 1020 laminado, conforme ASTM A 576 Acabado: La arandela de presión debe tener superficie lisa continua e uniforme evitándose aristas cortantes u otras imperfecciones. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón y/o bolsas adecuadas; con identificación pegada a la caja, marcada con: el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 14: ARANDELA DE PRESION GALVANIZADA P/PERNO DE 5/8”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 14 | ARANDELA DE PRESION GALVANIZADA P/PERNO DE 5/8” PARA PERNO DE A B C 5/8" 11/16” 3/16” 1/8" Material: Acero al carbono grado 1010 0 1020 laminado, conforme ASTM A 576 Acabado: La arandela de presión debe tener superficie lisa continua e uniforme evitándose aristas cortantes u otras imperfecciones. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón y/o bolsas adecuadas; con identificación pegada a la caja, marcada con: el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 15: ARANDELA CUADRADA CURVA 2 1/4”x 2 1/4”x3/16” PARA PERNO 5/8”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 15 | ARANDELA CUADRADA CURVA 2 1/4”x 2 1/4”x3/16” PARA PERNO 5/8” Material: Acero carbono Acabado: Debe estar revestida con zinc, por el proceso de inmersión en caliente. El espesor de la capa de zinc debe ser de la siguiente manera: Para arandelas con espesor de ” se tiene una capa de zinc de 36 micras. Para arandelas con espesor de ” e tiene una capa de zinc de 43 micras. Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 20 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. Aplicación en las estructuras: Monofásicas, Trifásicas, De Baja Tensión, De Seccionamiento, Riendas y Montaje de Transformadores. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 16: ARANDELA CUADRADA PLANA 2 1/4”x 2 1/4”x3/16” PARA PERNO 5/8”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 16 | ARANDELA CUADRADA PLANA 2 1/4”x 2 1/4”x3/16” PARA PERNO 5/8” Material: Acero carbono. La arandela cuadrada plana correctamente instalada en el perno entre la tuerca y la superficie de madera o concreto, no debe presentar deformación permanente o ruptura, cuando se aplica en la tuerca del perno, un torque de 100 Nm como mínimo. Acabado: Debe estar revestida con zinc, por el proceso de inmersión en caliente. Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 20 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 17: ARANDELA CUADRADA PLANA 4”x 4”x 1/4” x 11/16”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 17 | ARANDELA CUADRADA PLANA 4”x 4”x 1/4” x 11/16” Material: Acero carbono. La arandela cuadrada plana correctamente instalada en el perno entre la tuerca y la superficie de madera o concreto, no debe presentar deformación permanente o ruptura, cuando se aplica en la tuerca del perno, un torque de 100 Nm como mínimo. Acabado: Debe estar revestida con zinc, por el proceso de inmersión en caliente. Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 20 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 18: ARANDELA PLANA REDONDA 11/16”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 18 | ARANDELA PLANA REDONDA 11/16” PARA PERNO DE A B 11/16" 1 3/8” 11/16” Acabado: La arandela de redonda debe tener superficie lisa continua e uniforme evitándose aristas cortantes u otras imperfecciones. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón; con identificación pegada a la caja, marcada con: el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 19: ARANDELA PLANA REDONDA 1/2”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 19 | ARANDELA PLANA REDONDA 1/2” PARA PERNO DE A B 1/2" 1 3/8” 9/16” Acabado: La arandela de redonda debe tener superficie lisa continua e uniforme evitándose aristas cortantes u otras imperfecciones. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón; con identificación pegada a la caja, marcada con: el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 20: ARANDELA PLANA REDONDA 3/8”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 20 | ARANDELA PLANA REDONDA 3/8” PARA PERNO DE A B 3/8" 1 3/8” 7/16” Acabado: La arandela de redonda debe tener superficie lisa continua e uniforme evitándose aristas cortantes u otras imperfecciones. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón; con identificación pegada a la caja, marcada con: el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 21: BALANCIN METALICO PLANO Fe. GALVANIZADO 28”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 21 | BALANCIN METALICO PLANO Fe. GALVANIZADO 28” Dimensiones A B C D E 0 pulgadas 28” 30” 1 1/4” 1/4” 1” 11/16” a) Material: Acero carbono fundido según El balancín correctamente instalada debe resistir: Una carga mínima de ruptura de 3 kN. Una carga de tracción de 1,5 kN sin deformación permanente. Un torque de 70 Nm como mínimo. b) Acabado: Debe estar revestida con zinc, por el proceso de inmersión en caliente después del maquinado tipo normal Embalaje: Identificación pegada al producto, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, el embalaje se realizará amarrando firmemente en 2 o 3 puntos, 10 unidades entre sí. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 22: BALANCIN METALICO PLANO Fe. GALVANIZADO 30”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 22 | BALANCIN METALICO PLANO Fe. GALVANIZADO 30” Dimensiones A B C D E 0 pulgadas 30” 32” 1 1/4” 1/4” 1” 11/16” a)Material: Acero carbono fundido según El balancín correctamente instalada debe resistir: Una carga mínima de ruptura de 3 kN. Una carga de tracción de 1,5 kN sin deformación permanente. Un torque de 70 Nm como mínimo. b) Acabado: Debe estar revestida con zinc, por el proceso de inmersión en caliente después del maquinado tipo normal Embalaje: Identificación pegada al producto, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, el embalaje se realizará amarrando firmemente en 2 o 3 puntos, 10 unidades entre sí. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 23: BALANCÍN ACERO GALVANIZADO TIPO ANGULAR 1 ¾” x 3/16” x 7’

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 23 | BALANCIN ACERO GALVANIZADO TIPO ANGULAR 1 ¾” x 3/16” x 7’ Dimensiones A B C D E F 7’ 2133,6 (84”) 762 (30”) 50,8 (2”) 50,8 (2”) 6,3 (1/4”) 17,4 (11/16”) a) Material: Acero carbono laminado y fundido. El balancín correctamente instalado debe resistir: Una carga mínima de ruptura de 3 kN. Una carga de tracción de 1,5 kN sin deformación permanente. Un torque de 70 Nm como mínimo. b) Acabado: Debe estar revestida con zinc, por el proceso de inmersión en caliente después del maquinado tipo normal. Embalaje: Identificación pegada al producto, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, el embalaje se realizará amarrando firmemente en 2 o 3 puntos, 10 unidades entre sí. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 24: BALANCIN ACERO GALVANIZADO TIPO “V” DROOP 60”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 24 | BALANCIN ACERO GALVANIZADO TIPO “V” DROOP 60” Dimensiones A B C D E F 0 pulgadas 60” 63” 18” 1 3/4” 1 3/4” 3/16 11/16” a) Material: Acero carbono grado 1010 o 1020 laminado y fundido. El balancín correctamente instalada debe resistir: Una carga mínima de ruptura de 3 kN. Una carga de tracción de 1,5 kN sin deformación permanente. Un torque de 70 Nm como mínimo. b) Acabado: Debe estar revestida con zinc, por el proceso de inmersión en caliente después del maquinado tipo normal. c) Embalaje: Identificación pegada al producto, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, el embalaje se realizará amarrando firmemente en 2 o 3 puntos, 10 unidades entre sí. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 25: CONECTOR DE LINEA VIVA BIMETALICO P/COND. ACSR N° 2/0 – 4/0 AWG

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 25 | CONECTOR DE LINEA VIVA BIMETALICO P/COND. ACSR N°2/0 – 4/0 AWG CONDUCTORES ITEM PRINCIPAL DERIVACIÓN Aluminio COBRE 25 2 a 4/0 AWG a 2/0 AWG Material: El cuerpo, el perno de ojo, el perno conector de derivación tuercas y arandela a presión deben ser de aleación de bronce silicio. El perno de ojo y el perno conector de derivación deben soportar, sin ruptura ni deformación permanente la resistencia al torque de 22 Nm y 23 Nm. Instalado el conector en los conductores de mayor resistencia mecánica y aplicado el torque de 22 Nm y 23 Nm, el conector no debe permitir el resbalamiento de los conductores cuando sean traccionados con una fuerza de 900 N. Por otra parte cuando se aplique el torque de 23 Nm se debe verificar que la corriente que circula por el conector no sea mayor que la corriente que circula por el conductor, cuando el conector es recorrido por una corriente de 250 A. Acabado: El acabado del conector de línea viva debe presentar superficie lisa, exenta de porosidades y falencias puntiagudas. El cuerpo, los pernos, tuerca y arandela de presión deben ser revestidos de estaño. El conector de línea viva debe ser entregado completamente montado con un perno conector de derivación, una arandela a presión y una tuerca. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 26: CONECTOR DE LINEA VIVA BIMETALICO P/COND. ACSR N° 4 AWG HASTA 397.5 MCM

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 26 | CONECTOR DE LINEA VIVA BIMETALICO P/COND. ACSR N°4 HASTA 397.5 MCM CONDUCTORES ITEM PRINCIPAL DERIVACIÓN Aluminio COBRE 26 A 397.5 MCM 4 a 2/0 AWG Material: El cuerpo, el perno de ojo, el perno conector de derivación tuercas y arandela a presión deben ser de aleación de bronce silicio. El perno de ojo y el perno conector de derivación deben soportar, sin ruptura ni deformación permanente la resistencia al torque de 22 Nm y 23 Nm. Instalado el conector en los conductores de mayor resistencia mecánica y aplicado el torque de 22 Nm y 23 Nm, el conector no debe permitir el resbalamiento de los conductores cuando sean traccionados con una fuerza de 900 N. Por otra parte cuando se aplique el torque de 23 Nm se debe verificar que la corriente que circula por el conector no sea mayor que la corriente que circula por el conductor, cuando el conector es recorrido por una corriente de 250 A. Acabado: El acabado del conector de línea viva debe presentar superficie lisa, exenta de porosidades y falencias puntiagudas. El cuerpo, los pernos, tuerca y arandela de presión deben ser revestidos de estaño. El conector de línea viva debe ser entregado completamente montado con un perno conector de derivación, una arandela a presión y una tuerca. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 27: CONECTOR DE JABALINA PARA PUESTA A TIERRA 5/8”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 27 | CONECTOR DE JABALINA PARA PUESTA ATIERRA 5/8” DIMENSIONES A B C D mm plg mm plg m plg mm plg 37.5 11/2” 23.5 7/8” 17.8 11/16” 10 3/8” Material: Bronce reforzado, el perno del conector instalado con el conductor de cobre y la varilla de aterramiento debe soportar una fuerza mínima de 30Nm de torque, y una fuerza de tracción de 1,5kN sin permitir deslizamiento. Acabado: El cuerpo será de bronce aluminio aleación. El perno será de bronce silicio. Embalaje: Los conectores para varilla de aterramiento deben ser acondicionados en bolsas de plástico en cantidad de 100 unidades; con identificación pegada a la bolsa, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes/año) y tipo de conector. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 28: CONECTOR PARALELO BIMETALICO AISLADO 1 PERNO

(RUN HASTA 25-150 MM2, TAP 25-150 MM2)

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 28 | CONECTOR PARALELO BIMETALICO AISLADO 1 PERNO (RUN HASTA 25-150 MM2, TAP 25-120MM2) ITEM COND. PRINCIPAL COND. SECUNDARIO mm2 AWG mm2 AWG 28 25 - 150 4 - 300 25 - 150 4 -300 Condiciones: Los conectores dentados serán del tipo de disposición paralela, de ajuste mecánico por medio de tuerca de cabeza hexagonal que rosque sobre una tuerca inferior. Los conectores deberán tener un capuchón para cubrir el extremo del conductor derivado. Todos los conectores luego de instalación deberán quedar herméticamente aislados en sí mismos y herméticamente sellados a la entrada de humedad. Acabado: El acabado del conector deberá quedar totalmente aislado, desde el punto de vista eléctrico, las partes accesibles estarán libres de potencial y permitirán su instalación en baja tensión. El cuerpo del conector será integro de material sintético aislante y los dientes estarán cubiertos de un capuchón elastómero para cubrir el aislamiento eléctrico y sellar herméticamente la conexión. Embalaje: El embalaje se realizará individualmente en bolsas de plástico, a su vez estos serán embalados en cajas de cartón de 50 unidades cada uno, con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 29: CONECTOR PARALELO BIMETALICO AISLADO 1 PERNO

(RUN HASTA 16-150 MM2, TAP 4-35 MM2)

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 29 | CONECTOR PARALELO BIMETALICO AISLADO 1 PERNO (RUN HASTA 16-150 MM2, TAP 4-35MM2) ITEM COND. PRINCIPAL COND. SECUNDARIO mm2 AWG mm2 AWG 29 16 - 150 6 - 300 4 - 35 10 -2 Condiciones: Los conectores dentados serán del tipo de disposición paralela, de ajuste mecánico por medio de tuerca de cabeza hexagonal que rosque sobre una tuerca inferior. Los conectores deberán tener un capuchón para cubrir el extremo del conductor derivado. Todos los conectores luego de instalación deberán quedar herméticamente aislados en sí mismos y herméticamente sellados a la entrada de humedad. Acabado: El acabado del conector deberá quedar totalmente aislado, desde el punto de vista eléctrico, las partes accesibles estarán libres de potencial y permitirán su instalación en baja tensión. El cuerpo del conector será integro de material sintético aislante y los dientes estarán cubiertos de un capuchón elastómero para cubrir el aislamiento eléctrico y sellar herméticamente la conexión. Embalaje: El embalaje se realizará individualmente en bolsas de plástico, a su vez estos serán embalados en cajas de cartón de 50 unidades cada uno, con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 30: CONECTOR PARALELO CU/AL DE 2 PERNOS P/COND. ACSR N° 2 – 4/0

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 30 | CONECTOR PARALELO CU/AL DE 2 PERNOS P/COND. ACSR N°2 – 4/0 Material: El cuerpo debe ser de aleación de Aluminio, para conexiones bi-metálicas debe cumplir con las siguientes características mecánicas: Resistencia al torque; El conector grampa paralelo debe soportar, sin ruptura ni deformación permanente la aplicación de un torque de 30 Nm. Resistencia a la tracción; Una vez instalado el conector en los conductores de mayor resistencia mecánica y aplicándose al perno el torque de instalación de 30Nm, el conector no debe permitir el resbalamiento en los conductores cuando sean traccionados con una fuerza de 900 N. Acabado: Debe presentar superficie lisa exenta de porosidades falencias puntiagudas aristas cortantes o cualquier otra imperfección. Debe ser entregado completamente montado con un perno, el cual debe ir acompañado por una arandela lisa, una arandela de presión y una tuerca conforme al diseño. En la parte de la conexión de los conductores debe tener una grasa anti-oxidante. Embalaje: El embalaje se realizará en bolsas de plástico en cantidad de 100 unidades, con identificación pegada a la bolsa, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. En el cuerpo del conector debe ser gravado en forma legible e indeleble, el nombre del fabricante, sección en AWG/MCM del mayor y menor conductor que se aplica y por último el torque de instalación en Nm. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 31: CONECTOR GRAMPA PARALELA AL UN PERNO N° 4 – 2/0 AWG

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 31 | CONECTOR GRAMPA PARALELA AL UN PERNO N°4 – 2/0 AWG CONECTOR CANT. ITEM DIMENSIONES DE mm PERNO A B C D E 31 38 38 31.5 29 3/8 1 a) Material: El cuerpo debe ser de aleación de Aluminio, para conexiones bi-metálicas con porcentaje de cobre y con conductividad eléctrica. Debe cumplir con las siguientes características mecánicas: Resistencia al torque; El conector grampa paralelo debe soportar, sin ruptura ni deformación permanente la aplicación de un torque de 30 Nm. Resistencia a la tracción; Una vez instalado el conector en los conductores de mayor resistencia mecánica y aplicándose al perno el torque de instalación de 30Nm, el conector no debe permitir el resbalamiento en los conductores cuando sean traccionados con una fuerza de 900 N. Acabado: Debe presentar superficie lisa exenta de porosidades falencias puntiagudas aristas cortantes o cualquier otra imperfección. Debe ser entregado completamente montado con un perno, el cual debe ir acompañado por una arandela lisa, una arandela de presión y una tuerca conforme al diseño. En la parte de la conexión de los conductores debe tener una grasa anti-oxidante. c) Embalaje: El embalaje se realizará en bolsas de plástico en cantidad de 100 unidades, con identificación pegada a la bolsa, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. En el cuerpo del conector debe ser gravado en forma legible e indeleble, el nombre del fabricante, sección en AWG/MCM del mayor y menor conductor que se aplica y por último el torque de instalación en Nm. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 32: CONECTOR GRAMPA PARALELA AL UN PERNO N° 1/0 – 4/0 AWG

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 32 | CONECTOR GRAMPA PARALELA AL UN PERNO N°1/0 – 4/0 AWG CONECTOR CANT. ITEM DIMENSIONES DE mm PERNO A B C D E 32 50 48 37 38 3/8 1 a) Material: El cuerpo debe ser de aleación de Aluminio, para conexiones bi-metálicas con porcentaje de cobre y con conductividad eléctrica. Debe cumplir con las siguientes características mecánicas: Resistencia al torque; El conector grampa paralelo debe soportar, sin ruptura ni deformación permanente la aplicación de un torque de 30 Nm. Resistencia a la tracción; Una vez instalado el conector en los conductores de mayor resistencia mecánica y aplicándose al perno el torque de instalación de 30Nm, el conector no debe permitir el resbalamiento en los conductores cuando sean traccionados con una fuerza de 900 N. b) Acabado: Debe presentar superficie lisa exenta de porosidades falencias puntiagudas aristas cortantes o cualquier otra imperfección. Debe ser entregado completamente montado con un perno, el cual debe ir acompañado por una arandela lisa, una arandela de presión y una tuerca conforme al diseño. En la parte de la conexión de los conductores debe tener una grasa anti-oxidante. c) Embalaje: El embalaje se realizará en bolsas de plástico en cantidad de 100 unidades, con identificación pegada a la bolsa, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. En el cuerpo del conector debe ser gravado en forma legible e indeleble, el nombre del fabricante, sección en AWG/MCM del mayor y menor conductor que se aplica y por último el torque de instalación en Nm. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 33: CORBATIN GUARDACABO HASTA 5/8”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 33 | CORBATIN GUARDACABO HASTA 5/8” Corbatín ½” A B C D E mm 54 20 10 18 7 plg Material: Debe ser de acero carbono grado 1010 o 1020 de acuerdo a la norma ASTM. Correctamente instalado debe acomodar adecuadamente a la malla preformada de remate, debe resistir como mínimo la carga de F = 16 kN sin deformación en la parte superior y una F = 30 kN sin ruptura. Acabado: El cuerpo del corbatín debe ser revestida de zinc por el proceso de inmersión en caliente conforme a la ASTM. Embalaje: En cajas de cartón o bolsas de plástico con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 34: ESTRIBO DE COBRE ESTAÑADO N°2 AWG

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 34 | ESTRIBO DE COBRE ESTAÑADO N°2 AWG Dimensiones A B 0 C D mm 131 86 6,5 70 Material: Estos conectores son propios a ser utilizados para la instalación de nuevas acometidas en las redes distribución. El estribo debe ser de cobre electrolito de temple duro, con una conductividad eléctrica mínima de 98 % a 20°C. Acabado: El conector no debe presentar imperfecciones o cualquier otro defecto. En cuanto al aspecto visual el estañado debe ser continuo e uniforme exento de irregularidades. Embalaje: Serán embalados en bolsas plásticas o cajas de cartón de 50 unidades cada uno, con identificación pegada en la caja: la cantidad, el nombre del material según la presente norma. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 35: MALLA PREFORMADA DE RIENDA 5/16” EHS

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 35 | MALLA PREFORMADA DE RIENDA 5/16” EHS Diam. CABLE DIMENSIONES RESIST. mm plg Diam. N° L MIN. DESLIZ. Var. (mm) Varillas (mm) ROTURA kN 7.9 5/16" 2.54 5 790 50,8 Material: El alambre de la varilla debe ser de acero carbono, laminado tetrafilado, revestido de aluminio o zinc electrolítico, capaz de resistir una tensión de ruptura mínima del acero de 1.14kN/mm2 cuyo elemento abrasivo es de óxido de aluminio. Las mallas preformadas instaladas correctamente en la varilla de anclaje con el conductor apropiado, debe soportar sin existir deslizamientos del conductor, deformación o ruptura de la malla, la aplicación gradual de una fuerza desde 0 N hasta el valor mínimo de resistencia del deslizamiento o ruptura de acuerdo a la tabla de características. Acabado: Las varillas deben ser revestidas con aluminio o zinc, las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Los extremos de la varilla tienen terminación en chanfle, para conseguir la abrasión sobre el conductor. Las varillas de las mallas preformadas de rienda deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la izquierda (anti-horario) aplicables a los cables de acero galvanizado. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 36: MALLA PREFORMADA DE EMPALME N°4 AWG REPARACION TOTAL

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 36 | MALLA PREFORMADA DE EMPALME N°4 AWG REPARACIÓN TOTAL ITEM CABLE AWG EMPALME EXTERIOR RELLENO Diam. N° de Long. Diam. Var. (mm) N° de Varillas ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 36 N° 4 6/1 2.38 9 889 - - Material: El alambre de la varilla de empalme externo y el relleno deben ser de aleación de aluminio. El alambre de la varilla del alma de acero debe ser de acero al carbono, laminado tetrafilado, Debe contener pasta antioxidante, de baja resistencia eléctrica, que impida la oxidación, protege contra cualquier condición atmosférica. Acabado: Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Encordonamiento: Las varillas de mallas preformadas de empalme deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (Horario) aplicables a los cables ACSR. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 37: MALLA PREFORMADA DE EMPALME N°2 AWG REPARACION TOTAL

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 37 | MALLA PREFORMADA DE EMPALME N°2 AWG REPARACIÓN TOTAL ITEM CABLE AWG EMPALME EXTERIOR RELLENO Diam. N° de Long. Diam. Var. (mm) N° de Varillas ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 37 N° 2 6/1 2.59 11 1117 - - Material: El alambre de la varilla de empalme externo y el relleno deben ser de aleación de aluminio. El alambre de la varilla del alma de acero debe ser de acero al carbono, laminado tetrafilado, Debe contener pasta antioxidante, de baja resistencia eléctrica, que impida la oxidación, protege contra cualquier condición atmosférica. Acabado: Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Encordonamiento: Las varillas de mallas preformadas de empalme deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (Horario) aplicables a los cables ACSR. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 38: MALLA PREFORMADA DE EMPALME N°1/0 AWG REPARACION TOTAL

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 38 | MALLA PREFORMADA DE EMPALME N°1/0 AWG REPARACIÓN TOTAL ITEM CABLE AWG EMPALME EXTERIOR RELLENO Diam. N° de Long. Diam. Var. (mm) N° de Varillas ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 38 N° 1/0 6/1 3.07 11 1320 1.82 13 Material: El alambre de la varilla de empalme externo y el relleno deben ser de aleación de aluminio. El alambre de la varilla del alma de acero debe ser de acero al carbono, laminado tetrafilado, Debe contener pasta antioxidante, de baja resistencia eléctrica, que impida la oxidación, protege contra cualquier condición atmosférica. Acabado: Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Encordonamiento: Las varillas de mallas preformadas de empalme deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (Horario) aplicables a los cables ACSR. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 39: MALLA PREFORMADA DE EMPALME N°2/0 AWG REPARACION TOTAL

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 39 | MALLA PREFORMADA DE EMPALME N°2/0 AWG REPARACIÓN TOTAL ITEM CABLE AWG EMPALME EXTERIOR RELLENO Diam. N° de Long. Diam. Var. (mm) N° de Varillas ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 39 N° 2/0 6/1 3.45 11 1397 1.82 13 Material: El alambre de la varilla de empalme externo y el relleno deben ser de aleación de aluminio. El alambre de la varilla del alma de acero debe ser de acero al carbono, laminado tetrafilado, Debe contener pasta antioxidante, de baja resistencia eléctrica, que impida la oxidación, protege contra cualquier condición atmosférica. Acabado: Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Encordonamiento: Las varillas de mallas preformadas de empalme deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (Horario) aplicables a los cables ACSR. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 40: MALLA PREFORMADA DE EMPALME N°4/0 AWG REPARACION TOTAL

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 40 | MALLA PREFORMADA DE EMPALME N°4/0 AWG REPARACIÓN TOTAL ITEM CABLE AWG EMPALME EXTERIOR RELLENO Diam. N° de Long. Diam. Var. (mm) N° de Varillas ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 40 N° 4/0 6/1 4.24 11 1701 2.59 12 Material: El alambre de la varilla de empalme externo y el relleno deben ser de aleación de aluminio. El alambre de la varilla del alma de acero debe ser de acero al carbono, laminado tetrafilado, Debe contener pasta antioxidante, de baja resistencia eléctrica, que impida la oxidación, protege contra cualquier condición atmosférica. Acabado: Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Encordonamiento: Las varillas de mallas preformadas de empalme deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (Horario) aplicables a los cables ACSR. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 41: MALLA PREFORMADA FIN DE LINEA P/COND. ACSR N°4 AWG

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 41 | MALLA PREFORMADA FIN DE LINEA P/COND. ACSR N°4 AWG DIAMETRO CONDUCTOR DIMENSIONES ITEM APLICAC, (mm) AWG Diam. N° Long. Min Max ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 41 5.81 6.53 #4 6/1 2.31 3 445 Material: El alambre de la varilla debe ser de acero carbono, laminado trefilado, cuyo elemento abrasivo es de óxido de aluminio con alto tenor de pureza (99.5%). Las mallas preformadas instaladas correctamente en la manilla zapatilla con el conductor apropiado, debe soportar sin existir deslizamientos del conductor, deformación o ruptura de la malla, la aplicación gradual de una fuerza desde 0 N hasta el valor mínimo de resistencia del deslizamiento Acabado: Las varillas deben ser revestidas con aluminio o zinc. Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Los extremos de la varilla tienen terminación en chanfle, para conseguir la abrasión sobre el conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. Las mallas preformadas deben poseer una etiqueta de identificación individual conteniendo lo siguiente: nombre del fabricante, sección en AWG/MCM del conductor que se aplica. Independientemente de la etiqueta deben poseer marcas de color cuyo código corresponderá de acuerdo a la tabla de características. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 42: MALLA PREFORMADA FIN DE LINEA P/COND. ACSR N°2 AWG

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 42 | MALLA PREFORMADA FIN DE LINEA P/COND. ACSR N°2 AWG DIAMETRO CONDUCTOR DIMENSIONES ITEM APLICAC, (mm) AWG Diam. N° Long. Min Max ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 42 7.36 8.27 #2 6/1 2.59 3 625 Material: El alambre de la varilla debe ser de acero carbono, laminado trefilado, cuyo elemento abrasivo es de óxido de aluminio con alto tenor de pureza (99.5%). Las mallas preformadas instaladas correctamente en la manilla zapatilla con el conductor apropiado, debe soportar sin existir deslizamientos del conductor, deformación o ruptura de la malla, la aplicación gradual de una fuerza desde 0 N hasta el valor mínimo de resistencia del deslizamiento. Acabado: Las varillas deben ser revestidas con aluminio o zinc. Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Los extremos de la varilla tienen terminación en chanfle, para conseguir la abrasión sobre el conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. Las mallas preformadas deben poseer una etiqueta de identificación individual conteniendo lo siguiente: nombre del fabricante, sección en AWG/MCM del conductor que se aplica. Independientemente de la etiqueta deben poseer marcas de color cuyo código corresponderá de acuerdo a la tabla de características. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 43: MALLA PREFORMADA FIN DE LINEA P/COND. ACSR N°1/0 AWG

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 43 | MALLA PREFORMADA FIN DE LINEA P/COND. ACSR N°1/0 AWG DIAMETRO CONDUCTOR DIMENSIONES ITEM APLICAC, (mm) AWG Diam. N° Long. Min Max ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 43 9.27 14.65 #1/0 6/1 3.25 3 675 Material: El alambre de la varilla debe ser de acero carbono, laminado trefilado, cuyo elemento abrasivo es de óxido de aluminio con alto tenor de pureza (99.5%). Las mallas preformadas instaladas correctamente en la manilla zapatilla con el conductor apropiado, debe soportar sin existir deslizamientos del conductor, deformación o ruptura de la malla, la aplicación gradual de una fuerza desde 0 N hasta el valor mínimo de resistencia del deslizamiento Acabado: Las varillas deben ser revestidas con aluminio o zinc. Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Los extremos de la varilla tienen terminación en chanfle, para conseguir la abrasión sobre el conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. Las mallas preformadas deben poseer una etiqueta de identificación individual conteniendo lo siguiente: nombre del fabricante, sección en AWG/MCM del conductor que se aplica. Independientemente de la etiqueta deben poseer marcas de color cuyo código corresponderá de acuerdo a la tabla de características. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 44: MALLA PREFORMADA FIN DE LINEA P/COND. ACSR N°4/0 AWG

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 44 | MALLA PREFORMADA FIN DE LINEA P/COND. ACSR N°4/0 AWG DIAMETRO CONDUCTOR DIMENSIONES ITEM APLICAC, (mm) AWG Diam. N° Long. Min Max ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 44 13.13 14.65 #4/0 6/1 3.65 3 875 Material: El alambre de la varilla debe ser de acero carbono, laminado trefilado, cuyo elemento abrasivo es de óxido de aluminio con alto tenor de pureza (99.5%). Las mallas preformadas instaladas correctamente en la manilla zapatilla con el conductor apropiado, debe soportar sin existir deslizamientos del conductor, deformación o ruptura de la malla, la aplicación gradual de una fuerza desde 0 N hasta el valor mínimo de resistencia del deslizamiento Acabado: Las varillas deben ser revestidas con aluminio o zinc. Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Los extremos de la varilla tienen terminación en chanfle, para conseguir la abrasión sobre el conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. Las mallas preformadas deben poseer una etiqueta de identificación individual conteniendo lo siguiente: nombre del fabricante, sección en AWG/MCM del conductor que se aplica. Independientemente de la etiqueta deben poseer marcas de color cuyo código corresponderá de acuerdo a la tabla de características. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 45: MALLA PREFORMADA DE PROTECCIÓN ACSR N°4 AWG

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 45 | MALLA PREFORMADA DE PROTECCIÓN ACSR N°4 AWG DIAMETRO CONDUCTOR DIMENSIONES ITEM APLICAC, (mm) AWG Diam. N° Long. Min Max ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 45 5.81 6.53 #4 6/1 2.31 3 445 Material: El alambre de la varilla debe ser de acero carbono, laminado trefilado, cuyo elemento abrasivo es de óxido de aluminio con alto tenor de pureza (99.5%). Las mallas preformadas instaladas correctamente en la manilla zapatilla con el conductor apropiado, debe soportar sin existir deslizamientos del conductor, deformación o ruptura de la malla, la aplicación gradual de una fuerza desde 0 N hasta el valor mínimo de resistencia del deslizamiento Acabado: Las varillas deben ser revestidas con aluminio o zinc. Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Los extremos de la varilla tienen terminación en chanfle, para conseguir la abrasión sobre el conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. Las mallas preformadas deben poseer una etiqueta de identificación individual conteniendo lo siguiente: nombre del fabricante, sección en AWG/MCM del conductor que se aplica. Independientemente de la etiqueta deben poseer marcas de color cuyo código corresponderá de acuerdo a la tabla de características. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 46: MALLA PREFORMADA DE PROTECCIÓN ACSR N°2 AWG

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 46 | MALLA PREFORMADA DE PROTECCIÓN ACSR N°2 AWG DIAMETRO CONDUCTOR DIMENSIONES ITEM APLICAC, (mm) AWG Diam. N° Long. Min Max ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 46 7.36 8.27 #2 6/1 2.59 3 625 Material: El alambre de la varilla debe ser de acero carbono, laminado trefilado, cuyo elemento abrasivo es de óxido de aluminio con alto tenor de pureza (99.5%). Las mallas preformadas instaladas correctamente en la manilla zapatilla con el conductor apropiado, debe soportar sin existir deslizamientos del conductor, deformación o ruptura de la malla, la aplicación gradual de una fuerza desde 0 N hasta el valor mínimo de resistencia del deslizamiento Acabado: Las varillas deben ser revestidas con aluminio o zinc. Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Los extremos de la varilla tienen terminación en chanfle, para conseguir la abrasión sobre el conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. Las mallas preformadas deben poseer una etiqueta de identificación individual conteniendo lo siguiente: nombre del fabricante, sección en AWG/MCM del conductor que se aplica. Independientemente de la etiqueta deben poseer marcas de color cuyo código corresponderá de acuerdo a la tabla de características. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 47: MALLA PREFORMADA DE PROTECCIÓN ACSR N°1/0 AWG

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 47 | MALLA PREFORMADA DE PROTECCIÓN ACSR N°1/0 AWG DIAMETRO CONDUCTOR DIMENSIONES ITEM APLICAC, (mm) AWG Diam. N° Long. Min Max ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 47 9.27 10.40 #1/0 6/1 3.25 3 675 Material: El alambre de la varilla debe ser de acero carbono, laminado trefilado, cuyo elemento abrasivo es de óxido de aluminio con alto tenor de pureza (99.5%). Las mallas preformadas instaladas correctamente en la manilla zapatilla con el conductor apropiado, debe soportar sin existir deslizamientos del conductor, deformación o ruptura de la malla, la aplicación gradual de una fuerza desde 0 N hasta el valor mínimo de resistencia del deslizamiento Acabado: Las varillas deben ser revestidas con aluminio o zinc. Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Los extremos de la varilla tienen terminación en chanfle, para conseguir la abrasión sobre el conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. Las mallas preformadas deben poseer una etiqueta de identificación individual conteniendo lo siguiente: nombre del fabricante, sección en AWG/MCM del conductor que se aplica. Independientemente de la etiqueta deben poseer marcas de color cuyo código corresponderá de acuerdo a la tabla de características. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 48: MALLA PREFORMADA DE PROTECCIÓN ACSR N°2/0 AWG

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 48 | MALLA PREFORMADA DE PROTECCIÓN ACSR N°2/0 AWG DIAMETRO CONDUCTOR DIMENSIONES ITEM APLICAC, (mm) AWG Diam. N° Long. Min Max ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 48 11.27 11.75 #2/0 6/1 3.25 3 725 Material: El alambre de la varilla debe ser de acero carbono, laminado trefilado, cuyo elemento abrasivo es de óxido de aluminio con alto tenor de pureza (99.5%). Las mallas preformadas instaladas correctamente en la manilla zapatilla con el conductor apropiado, debe soportar sin existir deslizamientos del conductor, deformación o ruptura de la malla, la aplicación gradual de una fuerza desde 0 N hasta el valor mínimo de resistencia del deslizamiento Acabado: Las varillas deben ser revestidas con aluminio o zinc. Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Los extremos de la varilla tienen terminación en chanfle, para conseguir la abrasión sobre el conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. Las mallas preformadas deben poseer una etiqueta de identificación individual conteniendo lo siguiente: nombre del fabricante, sección en AWG/MCM del conductor que se aplica. Independientemente de la etiqueta deben poseer marcas de color cuyo código corresponderá de acuerdo a la tabla de características. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 49: MALLA PREFORMADA DE PROTECCIÓN ACSR N°4/0 AWG

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 49 | MALLA PREFORMADA DE PROTECCIÓN ACSR N°4/0 AWG DIAMETRO CONDUCTOR DIMENSIONES ITEM APLICAC, (mm) AWG Diam. N° Long. Min Max ACSR Var. (mm) Varillas (mm) 49 13.13 14.65 #4/0 6/1 3.65 4 875 Material: El alambre de la varilla debe ser de acero carbono, laminado trefilado, cuyo elemento abrasivo es de óxido de aluminio con alto tenor de pureza (99.5%). Las mallas preformadas instaladas correctamente en la manilla zapatilla con el conductor apropiado, debe soportar sin existir deslizamientos del conductor, deformación o ruptura de la malla, la aplicación gradual de una fuerza desde 0 N hasta el valor mínimo de resistencia del deslizamiento Acabado: Las varillas deben ser revestidas con aluminio o zinc. Las varillas de los hilos de acero de carbono deben presentar superficie continua, uniforme y exenta de cualquier imperfección. En el área de contacto con el conductor, el conjunto de varillas recibe en su parte interna la aplicación de una sustancia abrasiva a base de óxido de aluminio, con la finalidad de aumentar la capacidad de “agarre” al conductor. Los extremos de la varilla tienen terminación en chanfle, para conseguir la abrasión sobre el conductor. Las varillas de las mallas preformadas de remate deben ser uniformemente agrupadas y formadas en hélices en sentido hacia la derecha (horario) aplicables a los cables ACSR y ASC. Embalaje: Se realizará en cajas de cartón con suficiente resistencia para soportarlos sin sufrir roturas. Las dimensiones de la caja serán adecuadas para el tipo de producto. Las cajas deberán llevar identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente especificación técnica, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. Las mallas preformadas deben poseer una etiqueta de identificación individual conteniendo lo siguiente: nombre del fabricante, sección en AWG/MCM del conductor que se aplica. Independientemente de la etiqueta deben poseer marcas de color cuyo código corresponderá de acuerdo a la tabla de características. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 50: MANILLA ZAPATILLA ACERO GALVANIZADO

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 50 | MANILLA ZAPATILLA ACERO GALVANIZADO Dimensiones A B C D E J K mm 19 34.9 39.6 100 57.5 39.6 30.1 plg ¾” 1” 3/8” 1” 9/16” 3”15/16” 2” ¼” 1” 9/16” 1” 3/16” Material: La manilla zapatilla y el perno pasador deben ser de hierro fundido y maleable y el seguro de bronce o de acero inoxidable. Correctamente instalada con la malla preformada adecuada debe ser capaz de resistir las siguientes cargas: Tracción F1 aplicada en la malla preformada de remate. Carga mínima F1 = 25kN Carga mínima sin deformación permanente F1 = 40kN Carga mínima sin ruptura F1 = 50kN Tracción F2 aplicada en el ojo. Carga mínima F2 = 25kN Carga mínima sin deformación permanente F2 = 40 kN Carga mínima sin ruptura F2 = 50kN Acabado: Debe ser revestida de zinc por el proceso de inmersión en caliente conforme a la ASTM A 153, el espesor de la capa de zinc debe ser de 71 micras. Embalaje: En cajas de cartón o bolsas de plástico en cantidad de 100 unidades; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación. Aplicación en las estructuras: Monofásicas, Trifásicas. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 51: PERNO COCHE DE ½” X 6”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 51 | PERNO COCHE DE ½” X 6” ITEM DIMENSIONES “C” “A” “B” 51 1/2" 6” 6” Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de: F = 35kN para perno máquina de 1/2" y 3/8” F = 50kN para perno máquina de 5/8” b) Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente después del maquinado tipo normal, de 43 micras. Las cabezas de estos pernos serán cuadrados y estarán Cada perno deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada o bien una tuerca hexagonal como alternativa, conforme al diseño, la que estará debidamente ensamblada al perno. c) Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 50 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes / año). |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 52: PERNO COCHE DE 3/8” X 6”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 52 | PERNO COCHE DE 3/8” X 6” ITEM DIMENSIONES “C” “A” “B” 52 3/8" 6” 6” Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de: F = 35kN para perno máquina de 1/2" y 3/8” F = 50kN para perno máquina de 5/8” b) Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente después del maquinado tipo normal, de 43 micras. Las cabezas de estos pernos serán cuadrados y estarán Cada perno deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada o bien una tuerca hexagonal como alternativa, conforme al diseño, la que estará debidamente ensamblada al perno. c) Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 50 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes / año). |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 53: PERNO COCHE DE 5/8” X 2”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 53 | PERNO COCHE DE 5/8” X 2” ITEM DIMENSIONES “C” “A” “B” 53 5/8" 2” 2” Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de: F = 35kN para perno máquina de 1/2" y 3/8” F = 50kN para perno máquina de 5/8” b) Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente después del maquinado tipo normal, de 43 micras. Las cabezas de estos pernos serán cuadrados y estarán Cada perno deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada o bien una tuerca hexagonal como alternativa, conforme al diseño, la que estará debidamente ensamblada al perno. c) Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 50 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes / año). |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 54: PERNO COCHE DE 5/8” X 3”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 54 | PERNO COCHE DE 5/8” X 3” ITEM DIMENSIONES “C” “A” “B” 54 5/8" 3” 3” Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de: F = 35kN para perno máquina de 1/2" y 3/8” F = 50kN para perno máquina de 5/8” b) Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente después del maquinado tipo normal, de 43 micras. Las cabezas de estos pernos serán cuadrados y estarán Cada perno deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada o bien una tuerca hexagonal como alternativa, conforme al diseño, la que estará debidamente ensamblada al perno. c) Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 50 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes / año). |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 55: PERNO COCHE DE 5/8” X 4”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 55 | PERNO COCHE DE 5/8” X 4” ITEM DIMENSIONES “C” “A” “B” 55 5/8" 4” 4” Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de: F = 35kN para perno máquina de 1/2" y 3/8” F = 50kN para perno máquina de 5/8” b) Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente después del maquinado tipo normal, de 43 micras. Las cabezas de estos pernos serán cuadrados y estarán Cada perno deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada o bien una tuerca hexagonal como alternativa, conforme al diseño, la que estará debidamente ensamblada al perno. c) Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 50 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes / año). |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 56: PERNO MAQUINA ½” X 6”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 56 | PERNO MAQUINA ½” X 6” Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de: F = 35kN para perno máquina de 1/2" F = 50kN para perno máquina de 5/8” b) Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente después del maquinado tipo normal, de 43 micras. Las cabezas de estos pernos serán cuadrados y estarán Cada perno deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada o bien una tuerca hexagonal como alternativa, conforme al diseño, la que estará debidamente ensamblada al perno. c) Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 50 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes / año). |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 57: PERNO DE OJO 5/8” X 10”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 57 | PERNO DE OJO 5/8” X 10” Dimensiones ITEM A B C D E mm plg mm plg mm plg mm plg mm plg 57 254 10” 152.4 6” 15.8 50.8 2” 39.6 Material: El perno y la tuerca deben ser de acero forjado carbono grado 1010 o 1020 laminado y forjado con resistencia mínima de ruptura a la tracción de y un torque de 100 N.m sin presentar deformación permanente. Acabado: El perno y la tuerca hexagonal, deben ser revestidos con zinc mediante el proceso de inmersión en caliente; el espesor de la capa de zinc debe de ser de 43 micras según ASTM A 153. Embalaje: En múltiplos de 10, atados con alambre y con una placa o tarjeta bajo el atado, marcada con la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación (mes/año). |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 58: PERNO DE OJO 5/8” X 12”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 58 | PERNO DE OJO 5/8” X 12” Dimensiones ITEM A B C D E mm plg mm plg mm plg mm plg mm plg 58 304.8 12” 152.4 6” 15.8 50.8 2” 39.6 Material: El perno y la tuerca deben ser de acero forjado carbono grado 1010 o 1020 laminado y forjado con resistencia mínima de ruptura a la tracción de y un torque de 100 N.m sin presentar deformación permanente. Acabado: El perno y la tuerca hexagonal, deben ser revestidos con zinc mediante el proceso de inmersión en caliente; el espesor de la capa de zinc debe de ser de 43 micras según ASTM A 153. Embalaje: En múltiplos de 10, atados con alambre y con una placa o tarjeta bajo el atado, marcada con la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación (mes/año). |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 59: PERNO DE MAQUINA 5/8” X 8”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 59 | PERNO DE MAQUINA 5/8” X 8” Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de: F = 50kN para perno máquina de 5/8” b) Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente después del maquinado tipo normal, de 43 micras. Las cabezas de estos pernos serán cuadrados y estarán Cada perno deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada o bien una tuerca hexagonal como alternativa, conforme al diseño, la que estará debidamente ensamblada al perno. c) Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 50 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes / año). |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 60: PERNO DE MAQUINA 5/8” X 10”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 60 | PERNO DE MAQUINA 5/8” X 10” Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de: F = 50kN para perno máquina de 5/8” b) Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente después del maquinado tipo normal, de 43 micras. Las cabezas de estos pernos serán cuadrados y estarán Cada perno deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada o bien una tuerca hexagonal como alternativa, conforme al diseño, la que estará debidamente ensamblada al perno. c) Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 50 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes / año). |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 61: PERNO DE MAQUINA 5/8” X 12”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 61 | PERNO DE MAQUINA 5/8” X 12” Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de: F = 50kN para perno máquina de 5/8” b) Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente después del maquinado tipo normal, de 43 micras. Las cabezas de estos pernos serán cuadrados y estarán Cada perno deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada o bien una tuerca hexagonal como alternativa, conforme al diseño, la que estará debidamente ensamblada al perno. c) Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 50 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes / año). |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 62: PERNO DE MAQUINA 5/8” X 14”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 62 | PERNO DE MAQUINA 5/8” X 14” Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de: F = 50kN para perno máquina de 5/8” b) Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente después del maquinado tipo normal, de 43 micras. Las cabezas de estos pernos serán cuadrados y estarán Cada perno deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada o bien una tuerca hexagonal como alternativa, conforme al diseño, la que estará debidamente ensamblada al perno. c) Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 50 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes / año). |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 63: PERNO DE MAQUINA 5/8” X 18”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 63 | PERNO DE MAQUINA 5/8” X 18” Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de: F = 50kN para perno máquina de 5/8” b) Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente después del maquinado tipo normal, de 43 micras. Las cabezas de estos pernos serán cuadrados y estarán Cada perno deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada o bien una tuerca hexagonal como alternativa, conforme al diseño, la que estará debidamente ensamblada al perno. c) Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 50 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes / año). |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO |  |
| Esta garantía deberá indicarse explícitamente en la propuesta. Para la suscripción del Contrato el proponente deberá presentar una garantía de cumplimiento de Contrato y debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, con el objeto de garantizar la conclusión y entrega de los bienes ofertados. |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 64: PERNO DE MAQUINA 5/8” X 22”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 64 | PERNO DE MAQUINA 5/8” X 22” Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de: F = 50kN para perno máquina de 5/8” b) Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente después del maquinado tipo normal, de 43 micras. Las cabezas de estos pernos serán cuadrados y estarán Cada perno deberá ser suministrado con una tuerca cuadrada o bien una tuerca hexagonal como alternativa, conforme al diseño, la que estará debidamente ensamblada al perno. c) Embalaje: En cajas de cartón con un peso no mayor a 50 kg; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes / año). |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 65: PORTA CABLE PARA RIENDA BANDERA 2”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 65 | PORTA CABLE PARA RIENDA BANDERA 2” OBJETIVO: Esta especificación padroniza las dimensiones y establece las condiciones generales y especificas del porta cable 2” para rienda bandera a ser instalado en las redes de distribución aérea. Acabamiento: El porta cable debe tener superficie continua e uniforme, evitándose aristas cortantes o cualquier otra imperfección. Material: El porta cable debe ser de acero carbono. El porta cable para rienda bandera debe ser revestida de zinc por el proceso de inmersión en caliente. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 66: PORTA TUBO PARA RIENDA BANDERA 2”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 66 | PORTA TUBO PARA RIENDA BANDERA 2” OBJETIVO: Esta especificación padroniza las dimensiones y establece las condiciones generales y especificas del porta tubo 2” para rienda bandera a ser instalado en las redes de distribución aérea. Acabamiento: El porta cable debe tener superficie continua e uniforme, evitándose aristas cortantes o cualquier otra imperfección. Material: El porta tubo debe ser de acero carbono. El porta tubo para rienda bandera debe ser revestida de zinc por el proceso de inmersión en caliente. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 67: RACK ACERO GALVANIZADO REFORZADO, 1 VIA 1 ½”x1/8”x4”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 65 | RACK ACERO GALVANIZADO REFORZADO, 1 VIA 1 ½”x1/8”x4” ESTRIBO PARA AISLADOR CARRETE A B CLAVIJA Agujero Tamaño del Peso o VARILLA Material 100 82.55 15.87 17.5 25.4x12.7x3.2 0.59 kg 4" 31/4” 5/8” 11/16” 1x1/2x1/8” b Material: El armazón y la varilla deben ser de acero carbono grado 1010 o 1020 laminado, el seguro de bronce o acero inoxidable con resistencia mínima a la tracción y a la flexión, ambos no deben ser aplicados simultáneamente. Tracción: Carga aplicada simultáneamente en cada estribo a través del aislador de 5kN Carga mínima sin deformación de 8kN Carga mínima sin ruptura 10kN Flexión: Carga aplicada simultáneamente en cada estribo a través del aislador de 900N Acabado: Revestida de zinc por el proceso de inmersión en caliente después del maquinado tipo normal, de: 53 micras para rack con acero de 3/16” . 71 micras para rack con acero mayor de 3/16”. Embalaje: Se realizará cajas de madera amarrando firmemente en 2 o 3 puntos, 5 unidades entre sí con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación (mes/ año). |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 68: SEPARADOR ESPIGA PUNTA POSTE

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 68 | SEPARADOR ESPIGA PUNTA POSTE Separa el poste de la espiga punta poste, este separador es de perfil C Dimensiones: Separación que otorga 2” Dimensiones de la plancha de acero ¼” x 3” Distancia entre perforaciones del soporte 8” Diámetro de perforación 11/16” Material: Acero al carbono laminar Características: Galvanización por inmersión profunda en caliente. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 69: PLACA DE APOYO POSTE CRUCETA

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 69 | PLACA DE APOYO POSTE CRUCETA Placa metálica de apoyo para cruceta en poste de sección circular de hormigón. Dimensiones: Separación que otorga 1” Altura de apoyo 5” Diámetro de perforación 13/16” Material: Acero al carbono laminar Características: Galvanización por inmersión profunda en caliente. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 70: TERMINAL TIPO TALON DE 120 MM2

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 70 | TERMINAL TIPO TALON DE 120 MM2 Dimensiones mm A B C E L F 120 41.0 12.5 59.5 5.0 24.5 13.5 Material: El cuerpo, del conector de bronce reforzado debe ser de bronce con aluminio aleación UNSC 95300. El perno del conector reforzado debe ser de bronce silicio. Torque, el perno instalado con el conductor de cobre y la varilla de aterramiento debe soportar una fuerza mínima de 3 kN. Tracción, debe soportar una tracción de 1,5 kN. Acabado: El acabado del conector debe presentar superficie lisa, exenta de porosidades y falencias puntiagudas. Embalaje: El embalaje se realizará individualmente en bolsas de plástico, a su vez estos serán embalados en cajas de cartón de 100 unidades cada uno, con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 71: TERMINAL TIPO TALON DE 95 MM2

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 71 | TERMINAL TIPO TALON DE 95 MM2 Dimensiones mm A B C E L F 95 34.0 10.5 50.5 5.0 21.0 10.5 Material: El cuerpo, del conector de bronce reforzado debe ser de bronce con aluminio aleación UNSC 95300. El perno del conector reforzado debe ser de bronce silicio. Torque, el perno instalado con el conductor de cobre y la varilla de aterramiento debe soportar una fuerza mínima de 3 kN. Tracción, debe soportar una tracción de 1,5 kN. Acabado: El acabado del conector debe presentar superficie lisa, exenta de porosidades y falencias puntiagudas. Embalaje: El embalaje se realizará individualmente en bolsas de plástico, a su vez estos serán embalados en cajas de cartón de 100 unidades cada uno, con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 72: TERMINAL TIPO TALON DE 70 MM2

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 72 | TERMINAL TIPO TALON DE 70 MM2 Dimensiones mm A B C E L F 70 30.0 8.5 42.5 5.0 18.0 8.5 Material: El cuerpo, del conector de bronce reforzado debe ser de bronce con aluminio aleación UNSC 95300. El perno del conector reforzado debe ser de bronce silicio. Torque, el perno instalado con el conductor de cobre y la varilla de aterramiento debe soportar una fuerza mínima de 3 kN. Tracción, debe soportar una tracción de 1,5 kN. Acabado: El acabado del conector debe presentar superficie lisa, exenta de porosidades y falencias puntiagudas. Embalaje: El embalaje se realizará individualmente en bolsas de plástico, a su vez estos serán embalados en cajas de cartón de 100 unidades cada uno, con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación mes/año. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 73: TUERCA DE OJO 5/8”

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 73 | TUERCA DE OJO 5/8” Material: La tuerca ojo guardacabo deben ser de hierro fundido y maleable y el seguro de bronce o de acero inoxidable. Correctamente instalada con la malla preformada adecuada debe ser capaz de resistir las siguientes cargas: Tracción F1 aplicada en la malla preformada de remate. Carga mínima F1 = 25kN Carga mínima sin deformación permanente F1 = 40kN Carga mínima sin ruptura F1 = 50kN Tracción F2 aplicada en el ojo. Carga mínima F2 = 25kN Carga mínima sin deformación permanente F2 = 40 kN Carga mínima sin ruptura F2 = 50kN Acabado: Debe ser revestida de zinc por el proceso de inmersión en caliente, el espesor de la capa de zinc debe ser de 71 micras. Embalaje: En cajas de cartón o bolsas de plástico en cantidad de 100 unidades; con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante y fecha de fabricación. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ITEM 74: VARILLA DE PUESTA A TIERRA COPPERWELD 5/8” x 8’ (BAÑO COBRE)

| DATOS REQUERIDOS POR ENDE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE ELABORAR LA PROPUESTA |
| --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta |
| ITEM | COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCIÓN REGIONAL COBIJA |  |
| 74 | VARILLA DE PUESTA A TIERRA COPPERWELD 5/8” X 8’ (BAÑO COBRE) DIMENSIONES ITEM A B C D mm plg M pie m plg mm plg 74 19,05 3/4" 2.44 8’ 35 13/8” 35 13/8” Material: Núcleo de acero de carbono SAE, al aplicar tracción directa al núcleo de acero, de forma estática, el resultado obtenido debe ser como mínimo de 500N/mm2. Acabado: La varilla debe ser recubierta por una capa de cobre electrolítico con pureza mínima de 95% sin zinc y con una espesura mínima de 0.254 mm. Debe observarse adherencia perfecta entre el acero y el cobre. Por otra parte no se debe observar fisuras ni escamas de la capa de cobre. Embalaje: En cajas de madera o bolsas de plástico en cantidad de 10 unidades, amarradas en tres puntos con la parte roscada protegida para evitar daños físicos. Con identificación pegada a la caja, marcada con: la cantidad, el nombre del material según la presente norma, nombre e identificación del fabricante, fecha de fabricación (mes/año), tipo de varilla y tamaño del electrodo. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de transporte, carguío, descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cinco (5) días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la recepción de la orden de compra. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en la Orden de Compra. |  |
| FORMA DE PAGO: |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a treinta (30) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas |  |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

(*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 26 del presente DBC.

(**) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido

ANEXO 2

FORMULARIOS REFERENCIALES DE APOYO

Estos Formularios son de apoyo, no siendo de uso obligatorio. La Entidad puede desarrollar sus propios instrumentos.

FORMULARIO V-1

EVALUACIÓN PRELIMINAR

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |
| --- |
| CUCE: |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |
| Objeto de la contratación: |  |  |
| Nombre del Proponente: |  |  |
| Propuesta Económica: |  |  |
| REQUISITOS EVALUADOS | Verificación (Acto de Apertura) | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |
|  | PRESENTÓ |  |
|  | SI | NO | CONTINUA | DESCALIFICA |
| DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS |  |
| FORMULARIO A-1 Presentación de Propuesta. |  |  |  |  |
| FORMULARIO A-2a, A-2b o A-2c. Identificación del Proponente, según corresponda. |  |  |  |  |
| En el caso de Asociaciones Accidentales cada asociado en forma independiente presentará: FORMULARIO A-2d Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental. |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |
| FORMULARIO C-1. Especificaciones Técnicas. |  |  |  |  |
| FORMULARIO C-2. Condiciones Adicionales (cuando corresponda) |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |
| FORMULARIO B-1. Propuesta Económica. |  |  |  |  |

FORMULARIO Nº V-2

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por ítems)

(En caso que la contratación se efectué por ítems, se deberá repetir el cuadro para cada ítem)

| DATOS DEL PROCESO |
| --- |
| CUCE | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto de la Contratación | : |  |  |  |
| ÍTEM | : |  |  |  |

| N° | NOMBRE DEL PROPONENTE | VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA | MONTO AJUSTADO POR REVISIÓN ARITMÉTICA | MARGEN DE PREFERENCIA POR BIENES PRODUCIDOS EN EL PAÍS INDEPENDIENTEMENTE DEL ORIGEN DE LOS INSUMOS (0.85) O POR COSTO BRUTO DE PRODUCCIÓN (0.70 o 0.60) | MARGEN DE PREFERENCIA PARA MyPES, ASOCIACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES Y OECAS (0.80) | FACTOR DE AJUSTE FINAL | PRECIO AJUSTADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pp | MAPRA (*) | fa1 | fa2 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |

(*) En caso de no evidenciarse errores aritméticos el monto leído de la propuesta (pp) debe trasladarse a la casilla monto ajustado por revisión aritmética (MAPRA)

FORMULARIO Nº V-2a

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

| N° | NOMBRE DEL PROPONENTE (Por orden de prelación) | TOTAL PRECIO AJUSTADO (TPA) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| … |  |  |
| n |  |  |

FORMULARIO V-3

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA

| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Formulario C-1 (Llenado por la Entidad) | PROPONENTES |
| --- | --- |
|  | PROPONENTE A | PROPONENTE B | PROPONENTE C | PROPONENTE n |
|  | Cumple | No cumple | Cumple | No cumple | Cumple | No cumple | Cumple | No cumple |
| Categoría 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE | (señalar si cumple o no cumple) | (señalar si cumple o no cumple) | (señalar si cumple o no cumple) | (señalar si cumple o no cumple) |

ANEXO 3

MODELO DE ORDEN DE COMPRA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

# Text boxes

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN

PARA ADQUISICIÓN DE BIENES

APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO (ANPE)

COMPRA DE FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCION REGIONAL COBIJA

Aprobado mediante Resolución Ministerial N° 262, de 10 de julio de 2020

Elaborado en base al Decreto Supremo N° 0181 de 28 de junio de 2009

de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios