EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CODIGO Nº ENDE-CDEX-2022-003

CONSULTORIA POR PRODUCTO

ESTUDIO DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE PARA LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN COBIJA

Cochabamba, agosto de 2022

PARTE I

INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES

SECCIÓN I

GENERALIDADES

- NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES

El presente proceso de Expresiones de Interés se rige por el Reglamento Específico para la Contratación de Bienes y/o Servicios Especializados en el Extranjero de la Empresa Nacional de Electricidad ENDE aprobado mediante Resolución de Directorio N° 027/2016 de fecha 29 de julio del 2016, elaborado en el marco del Decreto Supremo N° 26688 del 05 de junio de 2002 y el presente Documento de Expresiones de Interés.

- PROPONENTES DE EXPRESIONES DE INTERES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar los siguientes proponentes:

- Empresas consultoras nacionales, legalmente constituidas.

- Asociaciones Accidentales entre empresas consultoras nacionales legalmente constituidas en Bolivia.

- CONSULTAS ESCRITAS SOBRE LAS EXPRESIONES DE INTERÉS

Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al responsable de atender consultas, hasta dos (2) días antes a la fecha límite establecida para la presentación de las propuestas.

- ENMIENDAS

La entidad convocante podrá ajustar el Documento de Expresiones de Interés con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las Consultas Escritas, en cualquier momento, antes de la fecha límite establecida para la presentación de las propuestas.

La Enmienda será aprobada por el RPCD, misma que será publicada en la página web de ENDE.

- AMPLIACIÓN DE PLAZO

El RPCD podrá ampliar el plazo de presentación de expresión de interés como máximo por cinco (5) días hábiles, por única vez mediante Nota o Resolución expresa, por las siguientes causas debidamente justificadas:

- Enmiendas al Documento de Expresiones de Interés.

- Causas de fuerza mayor.

- Caso fortuito.

- U otras causas que ENDE determine.

La ampliación deberá ser realizada de manera previa a la fecha y hora establecidas para la presentación de propuestas.

Los nuevos plazos serán publicados página web de ENDE.

SECCIÓN II

PREPARACIÓN DE LAS EXPRESIONES DE INTERES

- PREPARACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Las Expresiones de Interés deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente documento, utilizando los formularios incluidos en Anexos.

Los costos de la elaboración y presentación de las expresiones de interés y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

- IDIOMA

Las Propuestas de Expresiones de Interés deberán presentarse en idioma castellano.

- VALIDEZ DE LA EXPRESIONES DE INTERES

Las Expresiones de Interés deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, desde la fecha fijada para la presentación de propuestas de Expresiones de Interés.

- DOCUMENTOS DE LA EXPRESIONES DE INTERES

Todos los Formularios solicitados en el presente Documento de Expresiones de Interés, se constituirán en Declaraciones Juradas.

Los documentos que deben presentar los Proponentes de Expresiones de Interés, según sea su constitución legal y su forma de participación son:

- Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-1a o Formulario A-1b, A-1c, según corresponda);

- Poder de Representante Legal (Fotocopia simple).

- NIT – Número de Identificación Tributaria (Fotocopia simple).

- Testimonio de constitución (Fotocopia simple) (Cuando corresponda)

- PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA

Los formularios que deben presentar los Proponentes de Expresiones de Interés para la propuesta técnica deberán incluir lo siguiente:

- Los formularios A-2, A-3, A-4 conforme establezca el presente documento.

- El Formulario C-1 Propuesta Técnica conforme a los servicios requeridos, así como toda la documentación necesaria que demuestre que el servicio que ofrece, cumple con lo requerido en el presente documento.

Los formularios que deben presentar los Proponentes de Expresiones de Interés para la propuesta económica deberán incluir lo siguiente:

- Formulario B-1. Propuesta Económica

- Formulario B-2 Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Consultoría.

- Formulario B-3 Honorarios Mensuales del Personal Asignado.

- Formulario B-4 Detalle de Alquileres y Misceláneos

SECCIÓN III

PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

- PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Forma de presentación

    - Las Expresiones de Interés deberán ser presentadas en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos, dirigido a la entidad convocante, citando el Número de la Convocatoria de Expresiones de Interés, y el objeto de la misma de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre de la Entidad Convocante: EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Proceso Nº ENDE-CDEX-2022-003

Validación de Disponibilidad del Servicio en el Mercado Nacional

Objeto de la Convocatoria de Expresiones de Interés: ESTUDIO DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE PARA LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN COBIJA

Dirección de la Entidad Convocante: Calle Colombia esquina Falsuri Nº 655, zona central, Recepción de Correspondencia.

Nombre del Proponente: _______ (Indicar si es una empresa comercial o asociación accidental u otro tipo de proponente).

    - Las Expresiones de Interés deben ser presentadas en un ejemplar original y una copia, identificando claramente el original.

    - El original de las Expresiones de Interés deberá tener sus páginas numeradas, selladas y rubricadas por el proponente.

    - Las Expresiones de Interés deberán incluir un índice, que permita la rápida ubicación de los Formularios y documentos presentados.

    - ENDE podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas cuando así considere pertinente.

Plazo y lugar de presentación

    - Las Expresiones de Interés deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha) fijado y en el domicilio establecido en el presente documento.

    - Las Expresiones de Interés podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es el responsable de que su Expresión de Interés sea presentada dentro el plazo establecido.

    - Vencidos los plazos citados, las Expresiones de Interés no podrán ser retiradas, modificadas o alteradas de manera alguna.

SECCIÓN IV

EVALUACIÓN

- EVALUACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

La comisión de revisión recibe las expresiones de interés. En sesión reservada evalúa la(s) propuesta(s) recibida(s), verifica la documentación legal y administrativa presentada, y que las expresiones de interés cumplan lo solicitado en los Términos de Referencia. En base a este análisis emite un informe de recomendación dirigida al Responsable del Proceso de Contratación (RPCD) para que:

- Autorice el inicio del proceso de contratación directa nacional, conforme a las modalidades establecidas en el Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios de ENDE, si se verifica la existencia de ofertas en el mercado nacional.

- Autorice el inicio del proceso de contratación en el extranjero, conforme lo establecido en el Reglamento Especifico Para la Contratación de Bienes y/o Servicios Especializados en el Extranjero, si se verifica la inexistencia de ofertas en el mercado nacional.

- CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación, deberá contener mínimamente lo siguiente:

- Nómina de los Proponentes de Expresiones de Interés.

- Cuadros de evaluación.

- Causales para la descalificación de Expresiones de Interés, cuando corresponda.

- Recomendación dirigida al RPCD, de acuerdo a la verificación de existencia o inexistencia de ofertas en el mercado nacional.

- Otros aspectos que la Comisión de Revisión de Expresiones de Interés considere pertinentes.

- APROBACION DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE REVISIÓN DE EXTRESIONES DE INTERES

El RPCD analizará el informe de evaluación emitido por la Comisión de Revisión y previo análisis mediante proveído en el informe de la Comisión, autorizará el inicio de la contratación directa nacional o el inicio del proceso de contratación en el extranjero.

INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA EXPRESIONES DE INTERES

PARTE II

- DATOS GENERALES DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES

| CONVOCATORIA Se convoca a la presentación de propuestas para el siguiente proceso: |
| --- |
| Entidad convocante | : |  | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD |  |
| Procedimiento | : |  | Proceso Previo para Validación de Disponibilidad del Servicio en el Mercado Nacional |  |
| Código interno que la entidad utiliza para Identificar al proceso | : |  | ENDE-CDEX-2022-003 |  |
| Objeto de la contratación | : |  | ESTUDIO DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE PARA LA GENERACIÓN ELÉCTRICA EN COBIJA |  |
| Forma de Validación | : |  | POR EL TOTAL |  |
| Precio Referencial | : |  | Bs. 345.000 (Trescientos cuarenta y cinco mil 00/100 bolivianos) |  |
| Organismo Financiador | : |  | Recursos propios |  | 100% |  |
| Plazo previsto para la ejecución del servicio (días calendario) | : |  | Ciento veinte (120) días calendario a partir del día siguiente hábil de recepción de la Orden de Inicio. |  |

| INFORMACION DEL DOCUMENTO DE EXPRESION DE INTERES Los interesados podrán recabar el Documento de Expresiones de Interés, de la página web de ENDE y obtener información de acuerdo con los siguientes datos: |
| --- |
| Horario de atención de la entidad | : |  | De 8:30 a 16:30 |  |
|  |  |  | Nombre Completo | Cargo |  | Dependencia |  |
| Encargado de atender consultas | : |  | Ing. Alvaro Martin Arredondo Aparicio |  | Profesional Junior – UPNC 3 |  | Unidad de Proyectos No Convencionales |  |
| Domicilio fijado para el proceso de contratación por la entidad convocante | : |  | Calle Colombia esquina Falsuri Nº 655, zona central, Recepción de Correspondencia |  |
| Teléfono | : |  | 4520317, 4520321, 4520228, 4520253. Interno: 1872 |  |
| Fax | : |  | 4520318 |  |
| Correo electrónico para consultas | : |  | alvaro.arredondo@ende.bo |  |

- CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE EXPRESIONES DE INTERES

El proceso de Expresión de Interés se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos:

|  | ACTIVIDAD |  | FECHA | HORA | LUGAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Publicación del Documento de Expresiones de Interés | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 22 |  | 08 |  | 2022 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fecha límite de Presentación de Expresiones de Interés | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  | Hora |  | Min. |  |  |  |
|  |  |  |  | 26 |  | 08 |  | 2022 |  | 10 |  | 00 |  | Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 Recepción de Correspondencia ENDE |  |
| 3 | Fecha estimada para inicio de proceso de contratación directa nacional o en el extranjero | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |
|  |  |  |  | 10 |  | 09 |  | 2022 |  |  |

- TÉRMINOS DE REFERENCIA

# JUSTIFICACIÓN

El estudio de inclusión del hidrógeno como vector energético tiene importancia estratégica para el país, debido a su potencial utilización para la generación de energía eléctrica. El uso de hidrógeno permitirá el desplazamiento de Diésel y gas natural como recurso primario de generación eléctrica en plantas termoeléctricas para así mejorar y asegurar la calidad y seguridad del servicio, con la inyección de energía más limpia y segura, atendiendo la creciente demanda de energía eléctrica para el desarrollo del estado. Adicionalmente, la reducción del consumo de Diésel en los sistemas aislados del norte de Bolivia beneficiará económicamente al país puesto que se disminuirá la importación del Diésel y el subsidio estatal para el uso de dicho combustible en la generación de energía eléctrica.

Por otro lado, la producción de hidrógeno verde tendrá un impacto social directo e inmediato representando también un importante beneficio para Cobija, a través de la generación de fuentes de empleo, mejorando la calidad del servicio y en caso que el proyecto se encuentre complementado con la ejecución de programas de electrificación rural, mejorando la cobertura, a través de la conexión de comunidades aisladas. Por otra parte, el suministro de electricidad derivado de la transformación del hidrógeno en energía eléctrica podría permitir atender en forma sostenible la demanda de energía industrial y domiciliaria con el consiguiente efecto en la economía y el empleo.

Sin embargo, la tecnología para la producción de hidrógeno verde y su conversión a electricidad aún están en desarrollo y requieren de investigación, esto lleva a la oportunidad de contar con una planta piloto la cual servirá para estudiar a detalle dicha tecnología y formar profesionales especializados en esta área, que posteriormente apoyaran en el desarrollo de nuevos proyectos como la adaptación de las Turbinas SGT-800 de Siemens u otros proyectos basados en el uso de hidrógeno como vector energético. Por lo tanto, se evidencia la necesidad de realizar estudios para la generación y aprovechamiento del hidrógeno para su uso en la generación eléctrica, con el objetivo de contar con información actualizada sobre el potencial de este recurso para su posible uso directo en la ciudad de Cobija u otras localidades. Además, se debe realizar una evaluación económica para determinar la tarifa de venta de energía por MWh aplicando este tipo de tecnología.

# OBJETIVOS

## General

- El objetivo de esta Consultoría es realizar un estudio inicial para la implementación de un proyecto piloto de hidrógeno verde en Cobija a través de la producción, almacenamiento y transporte de hidrógeno verde, y su posterior conversión a energía eléctrica que permita disminuir el consumo de Diésel, considerando los avances de la industria en la actualidad.

Para ello, se tiene el objeto de integrar o adaptar un equipo que produzca electricidad a través de Hidrógeno en la Central Termoeléctrica Bahía de Cobija, incluyendo todos los procesos previos para la producción del vector energético y su alimentación al equipo de generación.

## Específicos

- Determinar el potencial de producción de hidrógeno verde a partir de la energía excedente de la planta fotovoltaica de Cobija, para lo cual se requiere la definición preliminar de tecnología respecto del electrolizador y sus características mínimas necesarias más conveniente para el sistema aislado de Cobija.

- Definir los requisitos mínimos para el almacenamiento de hidrógeno en función de las necesidades operativas y requerimientos regulatorios o normativos.

- Evaluar los requerimientos de transporte para el desplazamiento del vector energético desde su lugar de producción hasta la central termoeléctrica (grupo electrógeno).

- Identificar, analizar y preseleccionar grupos electrógenos disponibles comercialmente a nivel mundial y principalmente aquellos de propiedad de ENDE que acepten una adaptación al blending de hidrógeno en diferentes proporciones combinados con diésel o que funcionen directamente con Hidrógeno.

- Seleccionar el grado de mezcla de combustibles para los grupos electrógenos seleccionados, considerando la capacidad de combustión, la inversión necesaria para la adaptación o adquisición (si requiere), los nuevos requerimientos de transporte, entre otros.

- Identificar los requerimientos mínimos respecto a las propiedades fisicoquímicas del agua a utilizar para la producción de hidrógeno verde y sugerir los procesos de tratamiento y equipos asociados en función a la calidad de agua disponible en Cobija.

- Evaluar los costos de inversión, operación y mantenimiento para la producción de hidrógeno y de esta manera definir el costo nivelado de hidrógeno (Levelised Cost of Hydrogen, LCOH), considerando el mercado internacional.

- Evaluar los costos de inversión, operación y mantenimiento para la generación de energía eléctrica a partir de hidrógeno verde considerando las alternativas: (1) adaptación de grupos electrógenos existentes en la planta termoeléctrica de Cobija y (2) adquisición de un nuevo grupo electrógeno.

- Realizar una evaluación económica de este proyecto en función a los costos asociados a la generación de energía eléctrica a partir de hidrógeno verde y determinar una tarifa de venta de energía por MWh que se requeriría para hacer que esta tecnología sea viable.

- Capacitar al personal de ENDE Corporación respecto a la cadena de valor del hidrógeno.

# ALCANCE, ACTORES IMPLICADOS Y SUS RESPONSABILIDADES

Este estudio consiste en analizar la inclusión del hidrógeno como vector energético para la generación de energía eléctrica en Cobija. Además, se requiere de un análisis de la situación actual del hidrógeno a nivel mundial y se presenten los pasos a seguir para continuar con el estudio de diseño técnico de preinversión del proyecto (equivalente a un nivel de factibilidad) y su posible ejecución (plan de acción).

Para este propósito, ENDE proporcionará la información que se encuentre a su alcance, incluyendo pero no limitándose a; generación de energía eléctrica en la planta solar Cobija y la termoeléctrica de Cobija, curvas de demanda de energía, información referente al agua disponible en el sitio de estudio, hojas técnicas de los grupos electrógenos, layout de la planta, además de otros que puedan ser solicitados por el consultor.

El alcance mínimo de la presente Contratación comprende las siguientes actividades:

## Determinación del potencial de producción de hidrógeno verde en Cobija.

Se debe considerar que en el norte del país solo se cuenta con sistemas de generación aislada a base de grupos electrógenos a diésel, este sector podría verse muy beneficiado con la implementación de este tipo de tecnología en el futuro, así que este análisis representará un punto crucial a la hora de tomar decisiones para la implementación de un proyecto de hidrógeno verde piloto en este sector. En este sentido, la implementación de un proyecto basado en hidrógeno verde deberá considerar el vertimiento de energía del parque solar de Cobija, de 5 MW de capacidad instalada. Para esto, se analizará los tipos de tecnologías de electrolizadores vigentes en el mercado para producir hidrógeno, a fin de identificar el que mejor se ajuste a las condiciones del lugar y la fuente de energía primaria, centrándose principalmente en los tipos de electrolizadores. La evaluación debe contemplar además de la evaluación técnica, el análisis económico pertinente del montaje de una planta. Este análisis debe mostrar una comparación técnica y económica. Para lo cual, la consultora deberá como mínimo, realizar un análisis de lo siguiente:

- Suministro de agua para el electrolizador; tratamientos adicionales, si se requieren al agua disponible en el sitio, además de las condiciones mínimas de las características del agua a utilizar en el electrolizador y demás equipos de la planta, caudal, etc. Para ello, el Consultor debe considerar precios referenciales internacionales.

- Dimensionamiento óptimo de una planta de hidrógeno en función del excedente de energía eléctrica proveniente del parque fotovoltaico de Cobija y el suministro de agua disponible.

- Lista de potenciales proveedores de equipos principales donde se detalle como mínimo; costo del equipo, especificaciones técnicas, factor de planta, eficiencia, vida útil, entre otros aspectos relevantes.

- Selección a nivel macro-localización de la ubicación del electrolizador y su situación logística (Espacio requerido para la planta, condiciones del terreno, condiciones climáticas y evaluación de recursos, entre otros aspectos relevantes).

- Infraestructura y equipamiento adicional requerido (BOP y sistemas auxiliares).

- Acople de electrolizadores con tecnologías de generación.

- Operación de sistemas auxiliares.

- Estimación de Costos Operación y Mantenimiento (O&M) en la producción de hidrógeno.

- Principales indicadores económicos (CAPEX, OPEX y LCOH) y técnicos.

- Fuentes de financiamiento que trabajen con proyectos de hidrógeno a las que se podría optar para la ejecución del proyecto.

## Requisitos mínimos para el almacenaje de hidrógeno

Para esto la consultora deberá, como mínimo, realizar un análisis aplicado a las condiciones propias del área de estudio de Cobija, contemplando lo siguiente:

- Selección del tipo de tanque de almacenamiento.

- Curvas densidad-temperatura.

- Almacenamiento estacionario.

- Presiones de almacenamiento.

- Reglamento de equipos a presión.

- Diseño, materiales e inspecciones requeridas durante la implementación y operación de los tanques de almacenaje.

- Seguridad en el almacenamiento.

- Análisis de costes y comparativa de alternativas.

- Ubicación más apropiada para el almacenamiento de hidrógeno.

## Requerimientos de transporte

Para esto la consultora deberá, como mínimo, realizar un análisis del trayecto del transporte de hidrógeno desde su generación hasta su uso final, contemplando lo siguiente:

- Análisis de costes y comparativa de alternativas de ubicación de los equipos en el layout de la planta termoeléctrica.

- Hidroductos; estaciones de control y medida, distancias de seguridad.

- Componentes: válvulas, filtros, instrumentos, dispositivos de alivio de presión (PRDs), conectores, bridas, roscas, venteos. Selección de materiales.

## Generación eléctrica a partir de hidrógeno

Se deberá definir el grado de mezcla de combustibles que sería óptimo para los grupos electrógenos que tengan la capacidad de uso de hidrógeno como combustible, ello considerando la capacidad de combustión, las inversiones necesarias de adaptación o adquisición de nuevos grupos, los nuevos requerimientos de transporte, entre otros.

Para esto la consultora deberá, como mínimo, realizar un análisis contemplando lo siguiente:

- Adaptaciones a grupos electrógenos disponibles en la planta termoeléctrica de Cobija para aceptar el blending de hidrógeno (Como el Dynamic Gas Blending de Cat u otros disponibles en el mercado).

- Fabricantes y hojas de especificaciones de grupos electrógenos disponibles en el mercado que acepten el blending de hidrógeno preferentemente con diésel.

- Especificaciones técnicas y análisis de costos.

- Seleccionar el grado de mezcla de combustibles para el grupo electrógeno seleccionado, ello considerando la capacidad de combustión.

- Estimación de la eficiencia del proceso P-to-H2-to-P para la planta piloto de Cobija propuesta en este estudio.

- Determinación de la reducción de CO2.

## Evaluación económica

Para este apartado, la consultora deberá como mínimo realizar el siguiente análisis:

- Estimación de la cantidad de diésel que podría sustituirse con la implementación de este proyecto y estimar en términos monetarios el ahorro equivalente, considerando que el diésel es un combustible subvencionado e importado.

- Evaluación económica del proyecto en función a los costos asociados (inversión, costo de operación y mantenimiento, costo de electricidad de la planta solar de Cobija, costo de agua y su tratamiento, y otros relevantes). Se debe considerar que para este tipo de tecnología no existen tarifas de venta aprobadas en Bolivia, por lo que el Consultor debe proporcionar una estimación de las tarifas de venta de energía por MWh que se requerirían para hacer que esta tecnología sea viable, ya sea en condiciones de autofinanciamiento o con acceso a créditos concesionales.

## Consideraciones Ambientales

La consultora deberá establecer las consideraciones ambientales mínimas que se deben tener en cuenta para minimizar el impacto ambiental por la eliminación de efluentes sólidos, líquidos y gases. Así también estimará la reducción de gases de efecto invernadero. Además, deberá indicar los estudios mínimos ambientales requeridos (en función a experiencias en proyectos internacionales de similares características) como referencia para la implementación de un proyecto de estas características. Por otro lado, deberán indicar la normativa aplicable a este tipo de proyecto.

## Plan de acción

El plan de acción debe tener por objeto ser el documento de referencia que oriente y apoye el desarrollo de este proyecto de generación eléctrica a partir de hidrógeno verde de manera eficiente en el sistema aislado de Cobija, permitiendo incrementar la penetración de generación mediante fuentes renovables. Además, permitiría desplazar el uso de fuentes de energía fósil por materia prima renovable, abriendo una nueva ruta tecnológica para la electrificación tanto en los sistemas aislados del territorio nacional, como en el sistema interconectado.

La Consultora deberá establecer las directrices a seguir en las etapas posteriores a este estudio para la implementación de este proyecto. Es decir, definirá una serie de metas que permitan estratégicamente la realización de este proyecto y describirá la secuencia de un conjunto de acciones/actividades necesarias para alcanzar las metas trazadas (Hoja de Ruta).

## Capacitación al personal de ENDE Corporación respecto a la cadena de valor del hidrógeno

Debido a que Bolivia estaría incursionando en este tipo de proyectos que son nuevos a nivel mundial, la Consultora como actividad paralela y transversal a las actividades ya citadas deberá elaborar una propuesta de capacitación para el personal de ENDE Corporación sobre la cadena de valor del hidrógeno incluyendo la producción, almacenamiento, proyectos, logística y usos finales. El contenido de dicha capacitación debe ser acordado con ENDE. Este servicio puede presentarse de manera remota o presencial y deberá facilitar a ENDE todo el material abarcado en la capacitación, como ser: presentaciones, documentos, textos, material de lectura, entre otros. Adicionalmente, la consultora deberá programar visitas técnicas presenciales para el personal de ENDE a instalaciones que forman parte de la cadena de hidrógeno, además de visitas a Proyectos híbridos de generación de hidrógeno a partir de energías limpias y a instituciones de investigación y desarrollo certificadas a nivel internacional encargadas de su estudio. El objetivo principal de estas visitas para ENDE y su personal es afianzar los conocimientos, generar experiencia sobre esta nueva tecnología, además de adquirir contactos con fabricantes, EPCistas y otros implicados.

ENDE cubrirá todos los costos para el traslado y estadía (incluyendo costos de viaje, comidas, alojamiento, entre otros) de su personal al país donde se desarrollen las visitas, por lo que dichos gastos no deberán ser incluidos en el precio ofertado del servicio. Sin embargo, los demás costos asociados a las visitas deberán ser contemplados por el Consultor en su oferta económica.

La capacitación deberá contener un alcance que cumpla al menos un total de 50 horas académicas de acuerdo al contenido mínimo indicado en el Anexo I. Una vez finalizada la capacitación, se deberá entregar certificaciones por parte de la empresa respecto a la capacitación desarrollada. Las visitas no se consideran parte de las horas académicas de capacitación.

# ENTREGABLES Y PLAZOS

## Entregables

Los informes deben estar preparados en idioma español, impreso en hoja tamaño carta y en formato electrónico editable (Word, Excel, Power Point, etc.), así como en formato PDF. Todos los datos, hojas de cálculo y otros datos utilizados en el informe deben ser presentados en formato digital editable. El tamaño de las letras y el espacio entre líneas debe ser adecuado y legible. El contenido y el desglose de los informes deberán acordarse con ENDE. Cada informe debe enviarse electrónicamente y en formato físico a ENDE (2 ejemplares, 1 original y 1 copia) para su revisión y aceptación.

El consultor deberá presentar los siguientes productos:

- Informes especiales: Cuando se presenten asuntos o problemas que por su importancia incidan en el desarrollo normal del servicio, el CONSULTOR emitirá informes especiales sobre el tema específico requerido, en un original y una copia, acompañados de la versión en medio magnético; conteniendo el detalle y las recomendaciones para que ENDE pueda adoptar las decisiones más adecuadas.

Se aclara que los informes especiales no son sujetos a cobro alguno por parte del CONSULTOR, los mismos deberán ser entregados a los diez (10) días calendario de ocurrido el evento.

- Primer Informe: El contenido del Primer Informe deberá describir de manera detallada la propuesta de metodología de trabajo, alcance de las capacitaciones, cronograma de actividades, reuniones, visitas técnicas y otros; detallando las etapas del proceso de evaluación y análisis que el consultor realizará para cumplir con la totalidad de informes que conforman el servicio (Plazo 20 días calendario después de recibir la orden de inicio).

El contenido mínimo, pero no limitativo, del Primer Informe es el siguiente:

- Introducción

- Objetivos planteados

- Desarrollo

3.1 Descripción del plan de trabajo

3.2 Capacitaciones

3.3 Cronograma de actividades

3.4 Reuniones

3.5 Visitas técnicas

3.6 Otros

- Conclusiones y recomendaciones

Anexos

- Segundo Informe: El contenido del Segundo Informe deberá presentar la estructura y todo el material relacionado a las capacitaciones (Presentaciones, material de apoyo, etc.), según el Anexo I. Asimismo deberá entregar los certificados de capacitación al personal de ENDE (Plazo 10 días calendario después de concluidas las capacitaciones, acorde al cronograma del Primer Informe).

- Informe Final.- El contenido del último Informe deberá estar de acuerdo a lo establecido en la sección 3 de los Términos de Referencia en el cual deberán mostrarse con detalle los criterios y metodologías que se siguieron para la obtención del mismo, así como otros criterios según el Consultor (Plazo de presentación 30 días antes del último día de vigencia del Servicio para cumplir con la presentación y revisión de los informes).

El contenido mínimo, pero no limitativo, del Informe Final es el siguiente:

- Resumen ejecutivo

- Introducción

- Objetivos planteados

- Desarrollo

4.1 Estimación del potencial de generación de hidrógeno verde en Cobija

4.2 Selección de tecnología de electrolizador

4.3 Almacenaje de hidrógeno

4.4 Transporte de hidrógeno

4.5 Generación eléctrica a partir de hidrógeno

4.6 Evaluación económica

4.7 Consideraciones ambientales

4.8 Contenido capacitación

4.9 Plan de acción

- Conclusiones y recomendaciones.

Anexos

Junto con la presentación de este Informe Final se deberá desarrollar una presentación al equipo técnico encargado del Servicio.

## Procesos de revisión de informes

ENDE revisará los informes y realizará sus observaciones en un plazo máximo de diez (10) días calendario a partir del día siguiente hábil de la entrega de cada uno de los informes.

El consultor tomará en cuenta las observaciones o comentarios de ENDE para la redacción del informe corregido, el cual deberá ser entregado a ENDE dentro de un plazo máximo de diez (10) días calendario a partir del día siguiente hábil de la entrega de observaciones por parte de ENDE.

ENDE revisará el informe corregido en los siguientes diez (10) días calendario a partir del día siguiente hábil de la entrega del informe, siendo este el último plazo para aprobación de informes.

El Consultor se obliga a satisfacer cualquier pedido de aclaración solicitado por ENDE durante el periodo de un (1) año después de la conclusión del Servicio.

## Propiedad intelectual y confidencialidad

Los materiales producidos por el Consultor, así como la información a la que éste tuviere acceso, durante o después de la ejecución del presente contrato, tendrá carácter confidencial, quedando expresamente prohibida su divulgación a terceros, excepto a ENDE, a menos que cuente con un pronunciamiento escrito por parte del Propietario en sentido contrario.

Así mismo el Consultor reconoce que ENDE es el único propietario de los productos y documentos producidos por el Consultor, producto del presente Servicio de Consultoría.

## Responsabilidad profesional del consultor y propiedad intelectual

El Consultor deberá realizar su trabajo, velando por las mejores prácticas de ingeniería, y ética profesional. Todo lo producido bajo estos Términos de Referencia por el Consultor como ser, material escrito, digital, gráficos, diapositivas, películas, cintas magnéticas, programas de computación y demás documentación, en el desempeño de sus funciones pasarán a propiedad de ENDE, teniendo éste los derechos exclusivos para publicar o difundir documentos, informes que se originen a partir de dichos materiales. Este derecho continuará vigente aún concluida la relación contractual con el Consultor.

## Plazo del servicio

El plazo del servicio de consultoría será de Ciento veinte (120) días calendario a partir del día siguiente hábil de recepción de la Orden de Inicio. Plazo que incluye la revisión y aprobación de todos los informes.

El Consultor entregará el cronograma oficial en la presentación de su primer informe y cualquier modificación al mismo deberá ser previamente consultada y aprobada por ENDE.

# FORMA DE PAGO

El pago se efectuará contra entrega de informes correspondientes debidamente aprobados por ENDE de acuerdo a lo siguiente:

Pago No 1 – Correspondiente al 20% contra entrega del Primer Informe.

Pago No 2 – Correspondiente al 30% contra entrega de Segundo Informe.

Pago No 3 – Correspondiente al 50% contra entrega de Informe Final.

# MULTAS

Salvo la existencia de hechos de fuerza mayor, caso fortuito u otras causas debidamente comprobadas por la ENDE, se aplicarán por cada día de retraso la siguiente multa:

a)	Equivalente al 3 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día calendario de atraso desde el día 1 hasta el día 30 de atraso.

b)	Equivalente al 4 por 1.000 del monto total del Contrato, por cada día calendario de atraso desde el día 31 en adelante.

Las causales para la aplicación de multas son las siguientes:

- Cuando el CONSULTOR, no cumpla con el cronograma y el plazo de entrega establecido para los productos.

- Cuando el CONSULTOR dentro de los cinco (5) días hábiles, computables desde su notificación escrita, no responda a las consultas formuladas por escrito por ENDE, en asuntos relacionados con el objeto del presente contrato.

En casos de resolución de contrato por causas atribuibles al CONSULTOR, ENDE no podrá cobrar multas que excedan el veinte por ciento (20%) del monto total del contrato.

Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por ENDE, con base a los informes que se emitan producto del desarrollo de la CONSULTORÍA, bajo su directa responsabilidad, de los Certificados de pago del contrato realizado por cumplimiento del contrato o por resolución del mismo.

# GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Con el objetivo de garantizar la conclusión y entrega del objeto del contrato, ENDE solicitará una garantía o realizará la retención del siete por ciento (7%) de cada pago, para constituir la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

# EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA

## Experiencia general y específica del consultor

### General

El Proponente deberá contar con experiencia de al menos cinco (5) años en estudios y/o construcción y/o supervisión de proyectos del sector eléctrico.

### Específica

El Proponente deberá contar con lo siguiente:

    - Experiencia en trabajos de consultorías en estudios de pre-inversión y/o elaboración de ingeniería (o equivalentes) relacionada con proyectos en toda la cadena de valor del hidrógeno, mínimamente cuatro (4) consultorías.

    - Experiencia de al menos cuatro (4) consultorías en estudios, ejecución u operación de proyectos solares.

    - Experiencia en al menos dos (2) consultorías en proyectos de hibridación de energías limpias con hidrógeno, concretamente la producción de hidrógeno a partir de energía limpia.

    - Experiencia en la preparación y/o ejecución de al menos un (1) curso de a nivel especialización (mayores a 30 horas académicas) en relación a la producción de electricidad mediante fuentes no convencionales o sobre la cadena de valor del hidrógeno. La evaluación de los mismos considera las capacitaciones desarrolladas de forma presencial, virtual o mediante plataformas de enseñanza. Este apartado debe ser demostrado mediante un certificado, u otro similar, otorgado por alguna institución con la cual se haya realizado el curso de especialización mencionado.

## Personal clave 1: Director del proyecto

### Formación académica

Este personal deberá contar con la siguiente formación académica:

- Título Profesional de: Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Químico, Ingeniero en Procesos, Ingeniero Industrial o ramas afines, este requisito es un factor de habilitación.

- Posgrado y/o curso de especialidad en dirección de proyectos relacionados con políticas energéticas y/o planificación energética (deseable).

- Certificación (PMP) en Gestión de Proyectos expedida por el Project Management Institute (PMI), (deseable).

### Experiencia general

Experiencia general mínima de seis (6) años en proyectos del sector energético, a partir del Título académico o equivalente.

### Experiencia específica

Este personal deberá contar con la siguiente experiencia específica:

- Experiencia mínima de tres (3) años como director y/o coordinador en proyectos del sector eléctrico, a partir del Título académico o equivalente.

- Experiencia mínima de tres (3) años en proyectos, en los últimos 10 años, en el desarrollo y/o implementación de proyectos, y/o estudios de prefactibilidad/factibilidad (o equivalentes) para proyectos de generación con energía no convencionales.

## Personal clave 2: Especialista en producción, almacenaje y transporte de hidrógeno

### Formación académica

Título Profesional en Ingeniería Civil, Químico, Industrial o ramas afines, este requisito es un factor de habilitación.

### Experiencia general

Experiencia general mínima de seis (6) años en proyectos del sector energético, a partir del Título académico o equivalente

### Experiencia específica

Este personal deberá contar con la siguiente experiencia específica:

- Experiencia mínima de dos (2) años en proyectos del sector de la cadena de valor de hidrógeno (gris y/o azul y/o verde), a partir del Título académico o equivalente.

- Experiencia profesional mínimamente de dos (2) consultorías en proyectos de construcción y/o estudios de prefactibilidad/factibilidad (o equivalentes), en los últimos 10 años, en alguna de las siguientes áreas: plantas de producción, transporte y almacenamiento de Hidrógeno.

## Personal clave 3: Especialista en generación de energía eléctrica a partir de hidrógeno

### Formación académica

Título profesional en Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Electromecánica u otra equivalente al cargo (Indispensable)

### Experiencia general

Experiencia general mínima de seis (6) años en proyectos del sector energético, a partir del Título académico o equivalente.

### Experiencia específica

Acreditar experiencia mínima de cuatro (4) proyectos en construcción y/o diseño y/o estudios en alguna de las siguientes áreas: Generación de energía eléctrica a partir de hidrógeno (deseable), implementación de Proyectos de generación eléctrica, proyectos con fuentes de energía renovable y/o similar.

ANEXO I: CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA CAPACITACIÓN:

Se propone el siguiente detalle de los temas a abordar:

- Introducción al hidrógeno y su relación con la seguridad

  - Hidrógeno y la seguridad

  - Relación entre propiedades y peligros, comparativa con otros combustibles

  - Combustión, rango inflamabilidad, energía mínima, fuentes ignición, llama de hidrógeno, nomogramas, límites de extinción y soplado, boquilla

  - Explosión química, deflagración, detonación, rango de detonabilidad

  - Peligros del hidrógeno

  - Medidas de prevención

  - Ventilación pasiva, natural, activa, nomogramas y ejemplo práctico

  - Dispositivos de alivio de presión

  - Venteos y antorchas

  - Detectores de hidrógeno, tipos, criterios selección, parámetros críticos, ejemplos

  - Detectores de llama, térmicos, tipos

  - Onda expansiva, prevención y mitigación

  - Análisis de riesgos, distancias de seguridad

  - Planes de mitigación

  - Directiva ATEX

- El hidrógeno y los materiales

  - Impacto del hidrógeno en materiales

  - Selección de materiales

  - Técnicas de inspección y caracterización

- Producción de hidrógeno

  - Métodos de producción

  - Color de hidrógeno según tipo de producción, datos macro

  - H2 a partir de combustible fósil

  - H2 a partir de energía renovable (solar y eólica). Ejemplos de plantas

  - H2 a partir de biomasa. Ejemplos de plantas

  - H2 a partir de energía nuclear, ciclos termoquímicos

  - Electrólisis a baja temperatura

  - Fundamentos. Parámetros. Zonas de operación. Electrólisis básica y ácida

  - Curvas de polarización, sobrevoltajes e impacto de parámetros

  - Electrólisis a alta temperatura

  - Fundamentos. Parámetros. Zonas de operación.

  - Curvas de polarización, sobrevoltajes e impacto de parámetros

  - Electrolizadores

  - AEC, funcionamiento, componentes, stack

  - PEM, funcionamiento, componentes, stack

  - SOEC, funcionamiento, componentes, stack

  - Costes, estado del arte

  - Análisis de mercado, soluciones para generación a partir de renovables, impacto en el coste de producción de H2.

- Almacenamiento de hidrógeno

  - Almacenamiento físico de hidrógeno

  - Tipos (comprimido CGH2, crio-comprimido CcH2, líquido LH2), curvas densidad-temperatura

  - Almacenamiento CGH2. Parámetros y comparativa con otros combustibles. Compresión. Tipos tanques I, II, III, IV. Estado del arte. Almacenamiento estacionario

  - Presiones de almacenamiento. Reglamento de equipos a presión, ITC. Inspecciones.

  - Almacenamiento químico de hidrógeno

  - Líquidos orgánicos (LOHC), comparativa con otras tecnologías

  - Hidruros metálicos, comparativa, proceso, tipos M-H

  - P2Gas, P2Liquid, Power-to-Ammonia

  - Seguridad en el almacenamiento

  - Distancias de seguridad y barreras, soporte de tanques

  - Diseño, materiales e inspecciones

  - Selección de materiales para almacenamiento, diseño, operación, transporte

  - Inspección de tanques y criterios de aceptación / rechazo, tests de dureza, fragilización.

- Logística del hidrógeno

  - Transporte y distribución

  - Análisis de costes y comparativa de alternativas

  - Hidroductos. Estaciones de control y medida, distancias de seguridad.

  - Retrofitting de gasoductos para operar con GH2

  - Componentes: válvulas, filtros, instrumentos, PRDs, conectores, bridas, roscas, venteos. Selección de materiales.

  - Blending

  - Parámetros clave, índice de Wobbe.

  - Esquema. Impacto del blending en infraestructuras y equipos de toda la cadena de valor, incluyendo turbinas de CCs

  - Análisis económico, impacto en el coste de energía.

- Planta de producción de hidrógeno

  - Fases de un proyecto particularizado para hidrógeno

  - Planificación y dimensionamiento de una planta

  - Acople de electrolizadores con tecnologías de generación

  - BOP y sistemas auxiliares

  - Subsistemas de una planta AEC

  - Subsistemas de una planta PEM

  - Operación de sistemas auxiliares. Principales equipos y procesos

  - Almacenamiento, P&ID típico, componentes, operación

  - Compresión, P&ID típico, componentes, operación, control y monitorización

  - Purificación, P&ID típico, componentes, operación, control y monitorización

  - Dispensado, P&ID típico, componentes, operación

  - Equipos eléctricos

  - O&M en la producción de hidrógeno

  - Análisis de fallos de un electrolizador PEM

  - Incidentes y lecciones aprendidas

  - Principales indicadores económicos (CAPEX, OPEX) y técnicos

  - Ejemplos de varios proyectos reales, destacando sus principales características.

- Usos finales del hidrógeno

  - Pilas de combustible

  - Principio funcional. Tipos de pilas de combustible

  - Pilas de combustible de baja temperatura, componentes, curvas de polarización, parámetros, estado del arte

  - Pilas de combustible de alta temperatura, componentes, parámetros, estado del arte

  - Pureza H2 requerida por las pilas de combustible, métodos analíticos

  - Especificaciones técnicas, análisis de costes

  - Uso de H2 en grupos electrógenos

  - Fabricantes y hojas de especificaciones (Caterpillar entre ellos)

  - Uso de H2 en centrales térmicas

  - Retrofitting de turbinas de gas para el quemado de GN con % H2 creciente.

  - Análisis particularizado para modelos Siemens y su estado del arte.

  - Requisitos técnicos para la adaptación al uso de H2.

  - Eficiencia del proceso P-to-H2-to-P.

  - Hidrogeneras (Hydrogen Refueling Station, HRS)

  - Esquema y procesos de una hidrogenera. Almacenamiento a baja y alta presión. Compresión multietapa. Preenfriamiento. Dispensado, protocolo de repostaje SAE J2601

  - Tipologías básicas, análisis económico, impacto en el coste de venta del H2 a vehículos.

  - Consideraciones O&M en HRS

- Normativa y comités técnicos

  - Normativa

  - Comités técnicos de normalización

  - Plataformas tecnológicas

ANEXO 2

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1a	Identificación del Proponente para Empresas

Formulario A-1b	Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales

Formulario A-1c	Identificación de integrantes de la Asociación Accidental

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta Económica

Formulario B-2	Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Consultoría

Formulario B-3		Honorarios Mensuales del Personal Asignado

Formulario B-4 	Detalle de Alquileres y Misceláneos

Documentos de la Propuesta Técnica

Formulario A-2	Experiencia General y Específica del Proponente

Formulario A-3	Hoja de Vida del Personal

Formulario A-4	Relación de Instalaciones y Equipamiento

Formulario C-1	Propuesta Técnica.

FORMULARIO A-1a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas)

| DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| --- |
| Nombre del proponente o Razón Social: |  |  |
| Tipo de Proponente: |  | Empresa Nacional |  | Empresa Extranjera |  | Otro: (Señalar) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | País |  | Ciudad |  |  | Dirección |  |  |  |
| Domicilio Principal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Número de Identificación Tributaria: (Valido y Activo) | NIT |  |  |  |  |
| Matricula de Comercio: (Actualizada) | Número de Matricula |  | Fecha de inscripción |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |
| DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha de Expedición |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar Expresiones de Interés y suscribir Contrato (Suprimir este texto cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). Declaro que el Poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite un Representante Legal) |
| INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: | Fax: |  |  |
|  | Correo Electrónico: |  |  |

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)

FORMULARIO A-1b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

| DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |
| Asociados | : | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  |  | Fecha de Expedición |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |
| Testimonio de contrato | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |  |
| DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER |
| País | : |  |  | Ciudad: |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |
| Teléfonos | : |  |  | Fax: |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |
| DOMICILIO DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| Domicilio de notificación | : |  | a) Vía correo electrónico |  |  |
|  |  |  | b) Vía fax al número |  |  |
| INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
|  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  |  |  | Fecha de Expedición |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |
| Poder del representante legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  | Fax: |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar Expresiones de Interés y suscribir Contrato |
| EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación (Formulario A-1c) |

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)

FORMULARIO A-1c

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

| 1. DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| --- |
| Nombre del proponente o Razón Social: |  |  |
| Número de Identificación Tributaria: (Valido y Activo) | NIT |  |  |  |  |
| Matricula de Comercio: (Actualizado) | Número de Matricula |  |  | Fecha de expedición |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. DATOS COMPLEMENTARIOS DEL PROPONENTE |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  | Nombre(s) |  |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cédula de Identidad del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha de Expedición |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)

FORMULARIO A-2

EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE

| [NOMBRE DEL PROPONENTE] |
| --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Lugar de Realización | Monto final percibido por el contrato en Bs. | Periodo de Ejecución | Forma de Participación (Asociado/No Asociado) |
|  |  |  |  |  | Inicio | Fin | Tiempo de Ejecución |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PERCIBIDO |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. |

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

| [NOMBRE DEL PROPONENTE] |
| --- |
| N° | Entidad Contratante | Objeto de la Contratación | Lugar de Realización | Monto final percibido por el contrato en Bs. | Periodo de Ejecución | Forma de Participación (Asociado/No Asociado) |
|  |  |  |  |  | Inicio | Fin | Tiempo de Ejecución |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PERCIBIDO |  |  |
| NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. |

(Firma del Proponente)

(Nombre completo del Proponente)

FORMULARIO A-3

HOJA DE VIDA DEL PERSONAL ……………………………………

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
|  |  |  | Ap. Paterno |  | Ap. Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre Completo | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
| Edad | : |  |  |  |
| Nacionalidad | : |  |  |  |
| Profesión | : |  |  |  |
| Número de Registro Profesional | : |  |  |  |

| 2. FORMACIÓN ACADÉMICA |
| --- |
| Universidad / Institución | Fechas | Grado Académico | Título en Provisión Nacional | Ubicación Pág. |
|  | Desde | Hasta |  |  |  |

| 3. CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN |
| --- |
| Universidad / Institución | Fechas | Nombre del Curso | Duración en Horas | Ubicación Pág. |
|  | Desde | Hasta |  |  |  |

| 4. EXPERIENCIA GENERAL |
| --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto de la Contratación | Cargo | Fecha (día/mes/año) | Total Años | Ubicación Pág. |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |  |

| 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA |
| --- |
| N° | Entidad / Empresa | Objeto de la Contratación | Cargo | Fecha (día/mes/año) | Total Años | Ubicación Pág. |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| N. |  |  |  |  |  |  |  |

6. DECLARACIÓN JURADA

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Nombre del Cargo], únicamente con [Nombre de la empresa o de la Asociación Accidental], en caso que se suscriba el contrato para [Objeto de la Contratación] con la entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma castellano. El Representante Legal del proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación de la presente propuesta. Toda documentación debe ser respaldada por fotocopia simple. Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha]

(Firma del Profesional Propuesto)

(Nombre completo del Profesional Propuesto)

FORMULARIO A-4

RELACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO

| CONCEPTO | DESCRIPCIÓN | MONTO Bs. |
| --- | --- | --- |
| INMUEBLES |  |  |
| VEHÍCULOS |  |  |
| EQUIPO PRINCIPAL |  |  |
| EQUIPO SECUNDARIO |  |  |
| EQUIPO DE APOYO |  |  |
| OTROS |  |  |

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

| DETALLE DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA | MONTO TOTAL Bs (Literal) | MONTO TOTAL Bs (Numeral) |
| --- | --- | --- |

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)

FORMULARIO B-2

PRESUPUESTO TOTAL DEL COSTO

DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA

| DESCRIPCIÓN | Monto (Bs) |
| --- | --- |
| I | COSTOS DIRECTOS |
|  | A | Honorarios mensuales del personal asignado (Formulario B-3) |  |
|  | B | Alquiler y Misceláneos (Formulario B-4). |  |
|  |  | SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS (A+B) |  |
| II | COSTOS INDIRECTOS |
|  | C | Gastos Generales. |  |
|  | D | Impuestos y otros (*). |  |
|  |  | SUB TOTAL COSTOS INDIRECTOS (C+D) |  |
| III | UTILIDAD |  |
| COSTO TOTAL DEL SERVICIO (I + II + III) |  |

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)

FORMULARIO B-3

HONORARIOS MENSUALES DEL PERSONAL ASIGNADO

(En Bolivianos)

| Nómina | Especialidad | Actividades a desarrollar | Periodo | Honorario por periodo | Costo honorarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Profesionales |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Técnicos |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Administrativos |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Auxiliares |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)

FORMULARIO B-4

DETALLE DE ALQUILERES Y MISCELÁNEOS

| N° | CONCEPTO | CANTIDAD | UNIDAD | COSTO UNITARIO (En Bolivianos) | COSTO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oficinas |  |  |  |  |
| 2 | Vehículos, combustible y mantenimiento |  |  |  |  |
| 3 | Equipos (Computadoras, graficadores, reproducciones y otros) |  |  |  |  |
| 4 | Comunicaciones |  |  |  |  |
| 5 | Subcontratos |  |  |  |  |
| 6 | Pasajes |  |  |  |  |
| 7 | Viáticos |  |  |  |  |
| 8 | Otros (detalle de acuerdo a cada caso) |  |  |  |  |
| TOTAL |  |

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)

FORMULARIO C-1

PROPUESTA TÉCNICA

Para ser llenado por el proponente de acuerdo a lo establecido en el numeral 17

Propuesta (*)

a) La propuesta deberá contener como mínimo: Objetivos, Alcance, Metodología y Plan de trabajo. b) Lo requerido en el punto 17 TERMINOS DE REFERENCIA DEL PRESENTE DOCUMENTO.

(Firma del proponente)

(Nombre completo del proponente)

FORMULARIOS DE VERIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS

FORMULARIO V-1a

EVALUACIÓN PRELIMINAR

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |
| --- |
| Objeto de la contratación | : |  |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |
| Propuesta Económica o Presupuesto Fijo determinado por la entidad | : |  |  |  |
| Número de Páginas de la propuesta | : |  |  |  |

| REQUISITOS EVALUADOS | Verificación (Acto de Apertura) | Evaluación Preliminar (Sesión Reservada) |
| --- | --- | --- |
|  | PRESENTÓ | Página N° |  |
|  | SI | NO |  | CONTINUA | DESCALIFICA |
| DOCUMENTOS |  |  |  |  |  |
| Formulario A-1a o A-1b, A-1c. Identificación del Proponente, según corresponda. |  |  |  |  |  |
| Poder de Representante Legal (fotocopia simple). |  |  |  |  |  |
| NIT – Número de Identificación Tributaria (Fotocopia simple). |  |  |  |  |  |
| Testimonio de constitución (Fotocopia simple) (Cuando corresponda) |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |
| Formulario C-1. Propuesta Técnica |  |  |  |  |  |
| Formulario A-2. Experiencia General y Específica del Proponente. |  |  |  |  |  |
| Formulario A-3. Hoja de Vida del Personal |  |  |  |  |  |
| Formulario A-4. Relación de Instalaciones y Equipamiento |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |
| Formulario B-1. Propuesta Económica |  |  |  |  |  |
| Formulario B-2 Presupuesto Total del Costo de los Servicios de Consultoría. |  |  |  |  |  |
| Formulario B-3 Honorarios Mensuales del Personal Asignado. |  |  |  |  |  |
| Formulario B-4 Detalle de Alquileres y Misceláneos |  |  |  |  |  |

# Text boxes

PROCESO PREVIO PARA VALIDACIÓN DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO EN EL MERCADO NACIONAL

DOCUMENTO DE EXPRESIONES DE INTERES