

**CONTRATACION DIRECTA REGULAR**

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO DE PROPUESTAS

**REPUESTOS ELECTROMECANICOS PARA GENERADORES - PLANTA BAHIA - REGIONAL COBIJA GESTION 2022**

**CÓDIGO**

**ENDE-CDGE-R-2022-025**

Cochabamba, abril 2022

**PARTE I**

**INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES**

1. NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El presente proceso de Contratación Directa Regular es para dar cumplimiento al Reglamento Específico RE-SABS EPNE (Segunda Versión) de la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE, aprobado con Resolución de Directorio N° 027/2021 de fecha 13 de diciembre del 2021, Art 21. “Condiciones de la Contratación Directa, IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES “Previo a la invitación directa ENDE realizará un análisis de mercado a objeto de establecer potenciales proveedores de bienes, obras o servicios, la misma se realizará de acuerdo a la normativa interna de la empresa” para tal efecto se aplica el Manual de Procedimiento de Contrataciones para Actividades Relacionadas Directamente con el Giro Empresarial o de Negocios, aprobado mediante Resolución Expresa ENDE-RES-PREJ-7/11-21 de fecha 30 de julio de 2021.

1. PROPONENTES ELEGIBLES

En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes:

1. Personas Jurídicas legalmente constituidas en Bolivia;
2. Asociaciones Accidentales legalmente constituidas;
3. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:

* 1. **Inspección Previa “*No corresponde la inspección previa”***
  2. **Consultas escritas sobre el DRP**

Las consultas escritas se recibirán hasta dos días antes de la fecha de presentación de propuestas al correo electrónico ruben.cayo@ende.bo

* 1. **Reunión de Aclaración “*No corresponde”***

1. ENMIENDAS

La entidad convocante podrá ajustar el Documento de Requerimiento de propuestas con enmiendas, por iniciativa propia o como resultado de las actividades previas, en cualquier momento, antes de la fecha límite establecida para la presentación de propuestas.

La Enmienda será aprobada y visada por el Responsable del Proceso de Contratación Directa (RPCD), misma que será notificada en la página Web de ENDE <https://www.ende.bo/nacional-internacional/vigentes/>

1. AMPLIACIÓN DE PLAZO

El RPCD podrá ampliar el plazo de presentación de propuestas del Documento de Requerimiento de Propuestas (DRP), mediante Enmienda publicada, por las siguientes causas debidamente justificadas:

1. Enmiendas al Documento de Requerimiento de Propuestas;
2. Causas de fuerza mayor;
3. Caso fortuito.
4. GARANTÍAS

6.1 Tipo de Garantías requeridas

Se establece que las garantías solicitadas deberán expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata:

Es obligación del proveedor mantener siempre actualizadas las garantías. ENDE podrá solicitar cuando corresponda la renovación de las garantías.

6.2 Garantías Según el Objeto

ENDE definirá la presentación de garantías según el objeto de contratación establecido en el presente Documento de Requerimiento de Propuestas.

1. Garantía de Cumplimiento de Contrato

Tiene por objeto garantizar la conclusión y entrega del objeto del contrato. Será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas o los Términos de Referencia y deberá ser presentada para la suscripción del contrato.

El proponente adjudicado deberá presentar una Garantía a Primer Requerimiento, emitida por una entidad de intermediación financiera bancaria o no bancaria regulada y autorizada por la instancia competente, equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato, emitida a nombre de la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ENDE, con vigencia a partir de la emisión de la garantía hasta 60 días calendario posteriores a la fecha de finalización de contrato.

La Empresa Nacional de Electricidad deberá solicitar, cuando corresponda, la renovación de las garantías.

1. DESCALIFICACION DE PROPUESTAS DE DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS DE PROPUESTAS (DRP)

Se procederá a la descalificación de propuestas, según lo siguiente:

* + 1. Cuando la propuesta sea presentada fuera del plazo (fecha y hora) y/o en lugar diferente al establecido en el presente Documento de Requerimiento de Propuestas.
    2. Cuando la propuesta económica supere el precio referencial
    3. Falta de la propuesta económica o parte de ella

1. SUSTANCIABILIDAD DE LA OFERTA

Se considera una oferta sustancial, si la propuesta técnica cumple con el objeto de la contratación.

1. CRITERIOS DE SUBSANABILIDAD Y ERRORES NO SUBSANABLES

**9.1 Errores Subsanables según Articulo 17 del Manual de Procedimientos**

Errores que inciden sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, accesorios o de forma, sin afectar la legalidad ni la solvencia de la propuesta y es susceptible de ser corregido o reparado. Para fines del presente manual se establecen como errores subsanables los siguientes:

* + 1. Cuando los errores sean accidentales, accesorios o de forma y que no incidan en la validez y legalidad de la propuesta presentada.
    2. Cuando los requisitos, condiciones, documentos y formularios de la propuesta cumplan sustancialmente con lo solicitado en el Documento de Requerimiento de Propuestas.
    3. Cuando se reciban formularios sin firma, a excepción del formulario de declaración jurada de presentación de propuesta, se solicitará al proponente envíe el formulario firmado sin alterar lo declarado inicialmente; en el plazo que establezca el RPCD.
    4. Cuando los formularios soliciten información de respaldo y ésta no haya sido presentada, se requiera complementación y/o aclaración, podrá ser solicitada al proponente otorgando un plazo para tal efecto.
    5. Cuando la de garantía de seriedad de propuesta presente errores en monto (solo cuando es menor), plazo y objeto de contrato y la misma sea reemplazada en un plazo que determine el RPCD, cuando corresponda.
    6. Cuando el proponente presente un formato diferente al solicitado que contenga la información requerida, a excepción de la declaración jurada de presentación de propuesta.
    7. Cuando la experiencia del personal técnico o propuesta técnica de la empresa en la fase de evaluación no sea clara y sustentable. El proponente deberá aclarar o sustentar la información sin modificar los datos declarados en el formulario en el plazo que determine el RPCD. La información requerida quedará registrada en Acta suscrita por todos los miembros de la Comisión de Calificación y será notificada a todos los proponentes a través de sus correos electrónicos.
    8. Cuando exista discrepancia entre los montos de la propuesta indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.
    9. Si el resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, es incorrecto, prevalecerá el precio unitario para obtener el monto total revisado. Cuando la diferencia entre el monto total propuesto y el monto total revisado sea menor o igual al dos por ciento (2%) y esta diferencia sea positiva o negativa. Los errores aritméticos serán evaluados por: ítems, lotes, tramos o paquetes.
    10. Cuando los documentos presentados para la elaboración y suscripción de contrato presenten observaciones, de acuerdo a las condiciones establecidas por la empresa.
    11. Cuando el proponente oferte condiciones superiores a las requeridas en el Documento de Requerimiento de Propuestas, siempre que estas condiciones no afecten el fin para el que fueron solicitadas y/o se consideren beneficiosas para la empresa.

Todos los errores subsanables deberán ser mencionados en el informe de evaluación. En caso de requerir información adicional o complementaria, ésta deberá ser solicitada por la Comisión de Calificación a través del Responsable del Proceso de Contratación Directa (RPCD) de forma escrita (correo electrónico o carta).



**9.2 Errores No Subsanables según Articulo 18 del Manual de Procedimientos**

Son causales de descalificación:

1. Cuando las propuestas no cumplan con los requisitos establecidos en el Documento de Requerimiento de Propuestas, siempre y cuando los mismos no puedan ser subsanados.
2. Presentar el Formulario A-1, (formulario de presentación de propuesta), sin firma o con una firma que no corresponda a la del representante legal autorizado.
3. La falta de presentación de formularios solicitados en el Documento de Requerimiento de Propuestas, excepto lo establecido en el numeral 8 del presente documento.
4. La falta de presentación de la propuesta técnica o parte de ella
5. La falta de presentación de garantía de seriedad de propuesta cuando corresponda.
6. Si la propuesta económica no cotiza la totalidad del requerimiento, salvo que el Documento de Requerimiento de Propuestas prevea que sea por ítem, lote, tramo o paquete.
7. Cuando el proponente presente dos o más alternativas con propuestas económicas diferentes.
8. Cuando el proponente presente dos o más alternativas para un ítem, lote, tramo o paquete o de la oferta total con propuestas económicas diferentes.
9. Si el resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad es incorrecto, prevalecerá el precio unitario para obtener el precio total revisado. Cuando la diferencia entre el monto total propuesto y el monto total revisado sea mayor al dos por ciento (2%) y esta sea positiva o negativa. Los errores aritméticos serán evaluados por forma de adjudicación: ítems, lotes, tramos o paquetes.
10. Cuando el proponente en el plazo establecido, no presente la documentación, aclaración o complementación que le fuese solicitada sobre aspectos subsanables.
11. PROPONENTE ADJUDICADO

El RPCD podrá ampliar el plazo de presentación de la documentación requerida para firma de contrato, ante solicitud justificada del proponente adjudicado.

En caso de existir observaciones en los documentos solicitados para elaboración del contrato, el RPCD podrá solicitar complementación de la documentación y otorgar un nuevo plazo para su presentación.

1. DECLARATORIA DESIERTA

El RPCD declarará desierta la convocatoria, cuando:

1. No se hubiera recibido ninguna propuesta;
2. Todas las propuestas económicas hubieran superado al Precio Referencial;
3. Ninguna propuesta hubiese cumplido lo especificado en el Documento de Requerimiento de Propuestas aun después de solicitado la complementación y/o aclaración de la propuesta inicial
4. Cuando el proponente adjudicado incumpla la presentación de documentos aun después de solicitado la complementación y/o aclaración o desista de formalizar la contratación y no existan otras propuestas calificadas.
5. CANCELACIÓN, SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

El RPCD podrá cancelar, suspender o anular, el proceso de Documento de Requerimiento de Propuestas, en cualquier momento antes de la suscripción del contrato.

ENDE no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes participantes de Documento de Requerimiento de Propuestas afectados por esta decisión.

La Cancelación, suspensión y Anulación se ajustará a lo establecido en el Art. 28 del D.S. 0181.

1. PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el presente Documento de Requerimiento de Propuestas.

1. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en bolivianos.

1. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, son asumidos exclusivamente por cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

1. IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el proponente y el convocante, deberán presentarse en idioma castellano.

1. VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta tendrá una validez de:

1. Sesenta (60) días calendario

La propuesta se computará a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

1. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA

Todos los formularios de la propuesta, solicitados en el presente Documento de Requerimiento de Propuestas, se constituirán en Declaraciones Juradas.

* 1. Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal y su forma de participación, son:

1. Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma.
2. Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2a);
   1. En el caso de Asociaciones Accidentales, los documentos deberán presentarse diferenciando los que corresponden a la Asociación y los que corresponden a cada asociado.
      1. La documentación conjunta a presentar, es la siguiente:
3. Formulario de Presentación de Propuesta (Formulario A-1). Este formulario deberá consignar la firma;
4. Formulario de Identificación del Proponente (Formulario A-2b);
   * 1. Cada asociado, en forma independiente, deberá presentar el Formulario de Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental (Formulario A-2c).
5. PROPUESTA ECONÓMICA

El proponente deberá presentar la información de su propuesta económica según FORMULARIO- B- 1.

1. PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica deberá incluir:

1. Formulario de Especificaciones Técnicas (Formulario C-1);
2. PROPUESTA PARA ADJUDICACIONES POR ÍTEMS O LOTES

Cuando un proponente presente su propuesta para más de un ítem o lote deberá presentar una sola vez la información legal y administrativa (Formulario A-1 y A-2), y una propuesta técnica (Formulario C-1 y C-2, cuando corresponda) y económica para cada ítem o lote.

1. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS
   1. **Forma de presentación** 
      1. La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado dirigido a la entidad convocante, citando el Número de Proceso, Nombre del Proponente y el objeto de la Convocatoria.
      2. La propuesta debe ser presentada en un ejemplar.
   2. **Plazo y lugar de presentación física**
      1. Las propuestas deberán ser presentadas dentro del plazo (fecha y hora) fijado y en el domicilio establecido en el presente Documento de Requerimiento de Propuestas.

Se considerará que el proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, si ésta ha ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas hasta la fecha y hora límite establecidas para el efecto.

* + 1. Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado (Courier). En ambos casos, el proponente es el responsable de que su propuesta sea presentada dentro el plazo establecido.
  1. **Modificación de propuestas**
     1. Las propuestas presentadas sólo podrán modificarse antes del plazo límite establecido para el cierre de presentación de propuestas. Para este propósito, el proponente deberá solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a la entidad convocante, la misma que deberá ser registrado en el libro de actas de recepción de propuestas.

1. APERTURA DE PROPUESTAS
   1. Inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, la Comisión de Calificación procederá a la apertura de las propuestas en acto público, en la fecha, hora y lugar señalados en el presente Documento de Requerimiento de Propuestas.

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes, así como los representantes de la sociedad que quieran participar y se iniciará la reunión virtual programada según la dirección (link) establecido en la convocatoria y en el cronograma de plazos del presente Documento de Requerimiento de Propuestas.

El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. En caso de no existir propuestas, la Comisión de Calificación suspenderá el Acto de Apertura y recomendará al RPCD que la convocatoria sea declarada desierta.

* 1. **El Acto de Apertura comprenderá:**

1. Lectura de la información sobre el objeto de la contratación, las publicaciones realizadas y cuando corresponda muestras si éstas hubiesen sido solicitadas, según el Acta de Recepción.

1. Apertura de todas las propuestas recibidas dentro del plazo, para su registro en el Acta de Apertura. Asimismo, se procederá a realizar la apertura física del sobre que contenga las muestras si éstas hubiesen sido solicitadas por la entidad.
2. Dar a conocer públicamente el nombre de los proponentes y el precio total de sus propuestas económicas.

En el caso de adjudicaciones por ítems o lotes, se dará a conocer el precio de las propuestas económicas de cada ítem o lote.

1. Verificación de los documentos presentados por los proponentes, aplicando la metodología PRESENTÓ/NO PRESENTÓ, registrada en el formulario correspondiente.

1. Registro del nombre del proponente y del monto total de su propuesta económica, en el formulario correspondiente.

Cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta económica, prevalecerá el literal sobre el numeral.

1. Elaboración del Acta de Apertura, consignando las propuestas presentadas, la que deberá ser suscrita por todos los integrantes de la Comisión de Calificación y por los representantes de los proponentes asistentes que deseen hacerlo.

Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en el Acta.

* 1. Durante el Acto de Apertura de propuestas no se descalificará a ningún proponente, siendo esta una atribución de la Comisión de Calificación en el proceso de evaluación.

Los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas.

1. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS

La entidad convocante, para la evaluación de propuestas podrá aplicar uno de los siguientes Métodos de Selección y Adjudicación:

1. Precio Evaluado Más Bajo;
2. FORMA DE ADJUDICACIÓN

Por el total .

1. EVALUACIÓN PRELIMINAR

Concluido el acto de apertura, en sesión reservada, la Comisión de Calificación, determinará si las propuestas continúan o se descalifican, verificando el cumplimiento sustancial y la validez de los formularios de la propuesta, utilizando el Formulario de verificación correspondiente.

1. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN PRECIO EVALUADO MÁS BAJO
2. 1. **Evaluación de la Propuesta Económica**
      1. **Errores Aritméticos**

Se corregirán los errores aritméticos, verificando la propuesta económica, en el Formulario B-1 de cada propuesta, considerando lo siguiente:

1. Cuando exista discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el literal.
2. Cuando el monto, resultado de la multiplicación del precio unitario por la cantidad, sea incorrecto, prevalecerá el precio unitario cotizado para obtener el monto correcto.
3. Si la diferencia entre el valor leído de la propuesta y el monto ajustado por revisión aritmética, es menor o igual al dos por ciento (2%), se ajustará la propuesta; caso contrario la propuesta será descalificada.
4. Si el monto ajustado por revisión aritmética superara el precio referencial la propuesta será descalificada.

El monto resultante producto de la revisión aritmética, denominado Monto Ajustado por Revisión Aritmética (MAPRA), deberá ser registrado en la cuarta columna (MAPRA) del Formulario V-2.

En caso de que producto de la revisión, no se encuentre errores aritméticos el precio de la propuesta o valor leído de la propuesta (pp) deberá ser trasladado a la cuarta columna (MAPRA) del Formulario V-2.

* + 1. **Determinación de la Propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo**

**Para el caso de contracción por ítems:** Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos; de la última columna del Formulario V-2 “Precio Ajustado”, se seleccionará la propuesta con el menor valor, el cual corresponderá al Precio Evaluado Más Bajo.

**Para el caso de contratación por el Total:** Una vez efectuada la corrección de los errores aritméticos; se procederá a la sumatoria de los precios ajustados (PA) de la última columna del Formulario V-2 “Precio Ajustado”, trasladando el Total del Precio Ajustado (TPA) al Formulario V-2a de donde se seleccionará la propuesta con el menor valor, el cual corresponderá al Precio Evaluado Más Bajo.

En caso de existir un empate entre dos o más propuestas, se procederá a la evaluación de la propuesta técnica de los proponentes que hubiesen empatado.

* 1. **Evaluación de la Propuesta Técnica**

La propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, se someterá a la evaluación de la propuesta técnica, verificando la información contenida en el Formulario C-1, aplicando la metodología CUMPLE/NO CUMPLE utilizando el Formulario V-2. En caso de cumplir se recomendará su adjudicación, cuyo monto adjudicado corresponderá al valor real de la propuesta consignado en el monto ajustado. Caso contrario se procederá a su descalificación y a la evaluación de la segunda propuesta con el Precio Evaluado Más Bajo, y así sucesivamente.

1. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD, PROPUESTA TÉCNICA Y COSTO “No aplica este Método”
2. MÉTODO DE SELECCIÓN Y ADJUDICACIÓN CALIDAD “No aplica este Método”
3. CONTENIDO DEL INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN

El Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta, deberá contener mínimamente lo siguiente:

1. Nómina de los proponentes;
2. Cuadros de evaluación;
3. Detalle de errores subsanables, cuando corresponda;
4. Causales para la descalificación de propuestas, cuando corresponda;
5. Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta;
6. Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes.
7. APROBACIÓN DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE CALIFICACION DEL DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO DE PROPUESTAS Y ADJUDICACION O DECLARATORIA DESIERTA

El RPCD, recibido el Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación o Declaratoria Desierta de la Comisión de Calificación aprobará o rechazará el informe.

El RPCD, puede solicitar complementación o sustentación del Informe de Evaluación y Recomendación a la Comisión de Calificación.

En caso que no existan proponentes que cumplan lo exigido en el Documento de Requerimiento de propuestas, la Unidad Solicitante podrá solicitar el inicio de una siguiente convocatoria para el proceso de contratación y podrá modificar las especificaciones técnicas debiendo justificar los cambios.

1. INVITACIÓN DIRECTA AL PROVEEDOR

ENDE remitirá una invitación al proponente cuya propuesta fue seleccionado por la Comisión de Calificación.

1. ADJUDICACION Y FORMALIZACION DE LA CONTRATACION

El RPCD, adjudicara al proveedor invitado instruyendo a la Unidad Administrativa solicite la documentación para la formalización de la contratación.

1. CONCERTACIÓN DE MEJORES CONDICIONES TÉCNICAS

Etapa posterior a la notificación de adjudicación en procesos de contratación, donde de manera justificada la MAE (o a quien ésta delegue), el RPCD, el Gerente de Área de la Unidad Solicitante, la Comisión de Calificación, y el proponente adjudicado, podrán acordar las mejores condiciones de contratación, cuando la magnitud y complejidad de la misma así lo amerite.

1. SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO
   1. El proponente adjudicado deberá presentar, para la suscripción de contrato, los originales o fotocopias solicitadas de los documentos señalados en el Documento de requerimiento de propuestas (Formulario A-1).
   2. ENDE verificará la autenticidad del Certificado RUPE presentado por el proponente identificado de las propuestas, ingresando el código de verificación del Certificado en el SICOES.
   3. ENDE establecerá el plazo de entrega de documentos, si el proponente adjudicado presentase los documentos antes del plazo otorgado, el proceso deberá continuar.
   4. En caso de que el proponente adjudicado justifique, oportunamente, el retraso en la presentación de uno o varios documentos, requeridos para la suscripción de contrato y estas hayan sido aceptadas, por ENDE, se procederá de acuerdo al numeral 10 del presente documento.
   5. Cuando el proponente adjudicado, desista de forma expresa o tácita de suscribir el contrato, su propuesta será descalificada, procediéndose a la adjudicación a la segunda propuesta mejor evaluada y así sucesivamente.
   6. Si producto de la revisión efectuada para la formalización de la contratación los documentos presentados por el proponente adjudicado existan observaciones, ENDE procederá de acuerdo al numeral 10 del presente documento. En caso de no subsanar las observaciones, se procederá a su descalificación y la adjudicación a la segunda propuesta mejor evaluada y así sucesivamente.
2. MODIFICACIONES AL CONTRATO

El contrato podrá ser modificado mediante Contrato Modificatorio, cuando la modificación a ser introducida afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, conforme lo previsto en el inciso a) del Artículo 89 de las NB-SABS. Se podrán realizar uno o varios contratos modificatorios, cuyos incrementos o disminuciones sumados no deberán exceder el diez por ciento (10%) del monto total original del contrato.

**ENTREGA DE BIENES Y CIERRE DEL CONTRATO**

1. ENTREGA DE BIENES

La entrega de bienes debe ser efectuada cumpliendo con las estipulaciones del contrato suscrito y las Especificaciones Técnicas contenidas en el presente documento, sujetas a la conformidad por la comisión de recepción de la entidad contratante respecto a las condiciones de entrega y otros..

1. CIERRE DEL CONTRATO

El cierre del contrato procederá ante la terminación por cumplimiento o por resolución de contrato, conforme las previsiones establecidas en el contrato. Para ambos casos la entidad y el proveedor precederán a realizar la liquidación del contrato.

En caso de terminación por cumplimiento, una vez concluida la liquidación del contrato, la entidad deberá emitir el Certificado de Cumplimiento de Contrato.

**GLOSARIO DE TÉRMINOS**

**Bienes Recurrentes:** Son bienes que la entidad requiere de manera ininterrumpida para el cumplimiento de sus funciones.

**Certificado de Cumplimiento de Contrato:** Se define, como el documento extendido por la entidad contratante en favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del contrato; deberá contener como mínimo los siguientes datos: objeto del contrato, monto contratado y plazo de entrega.

**Contratante:** Se designa a la persona o institución de derecho público que una vez realizada la convocatoria pública y adjudicada la adquisición, se convierte en parte contractual del mismo.

**Convocante:** Se designa a la persona o institución de derecho público que requiere la adquisición de bienes y realiza la convocatoria pública.

**Desistimiento:** Renuncia expresa o tácita por voluntad del proponente adjudicado, de formalizar la contratación, que no es consecuencia de causas de fuerza mayor y/o caso fortuito.

**Monto del Contrato:** Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación, plasmado en el contrato que puede ser modificado con posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato.

**Proponente:** Es la persona jurídica que muestra interés en participar en la Licitación Pública. En una segunda instancia, es la persona jurídica que presenta una propuesta dentro de la Licitación Pública.

**Proponente Nacional:** Persona jurídicaconstituida en Bolivia y cuya mayoría de capital sea de titularidad de personas naturales bolivianas, reflejándose en la dirección y control de la persona jurídica.

**Proponente Extranjero:** Persona jurídicaque no cumple con las condiciones para considerarse proponente nacional. En caso de Asociaciones Accidentales estas serán consideradas proponentes extranjeros si no existe participación alguna de empresas nacionales.

PARTE II

**INFORMACIÓN TÉCNICA DE LA CONTRATACIÓN**

1. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **DATOS DEL PROCESOS DE CONTRATACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entidad | | | | | | | | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Gestión | | | | | 2022 | | |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objeto de la contratación | | | | | | | | **REPUESTOS ELECTROMECANICOS PARA GENERADORES - PLANTA BAHIA - REGIONAL COBIJA GESTION 2022** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modalidad | | | | | | | | CONTRATACION DIRECTA REGULAR | | | | | | |  | Código de la entidad para identificar al proceso | | | | | | | | | | | | | | | ENDE-CDGE-R-2022-025 | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Precio Referencial | | | | | | | | Bs 5.495.028,97 (Cinco millones cuatrocientos noventa y cinco mil veintiocho 97/100 Bolivianos) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Plazo de Entrega | | | | | | | | X | Obligatorio | | | | |  | Referencial | | | | | Plazo en días calendario | | | | | | | | | 45 | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Método de Selección y Adjudicación | | | | | | | | X | Precio Evaluado más Bajo | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| La contratación se formalizará mediante | | | | | | | | X | Contrato | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Forma de Adjudicación | | | | | | | | X | Por el Total | | | | | |  | Por Ítems | | | | |  |  | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |
| Organismos Financiadores | | | | | | | | # | Nombre del Organismo Financiador  (de acuerdo al clasificador vigente) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | % de Financiamiento | | | | | | |  |
|  |
| 1 | RECURSOS PROPIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 100 | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Entidad | | | | | | | | EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domicilio  (fijado para el proceso de contratación) | | | | | | | |  | *Ciudad* | | | | | |  | *Zona* | | | | |  | *Dirección* | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | COCHABAMBA | | | | | |  | CENTRAL | | | | |  | CALLE COLOMBIA Nº 655 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfono | | | | | 4520321 Int. 4527 | | | |  | Fax | | |  | | | |  | Correo Electrónico | | | | | | ruben.cayo@ende.bo | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **PERSONAL DE LA ENTIDAD** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  | *Apellido Paterno* | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | |  | | *Nombre(s)* | | | | |  | *Cargo* | | | | | | |  |
| Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) | | | | | | | | | | | | | VALLE | | | | |  | VARGAS | | | | |  | | MANUEL | | | | |  | PRESIDENTE EJECUTIVO INTERINO DE ENDE | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Responsable del Proceso de Contratación (RPCD) | | | | | | | | | | | | | *Apellido Paterno* | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | |  | | *Nombre(s)* | | | | |  | *Cargo* | | | | | | |  |
| FERNANDEZ | | | | |  | HERRERA | | | | |  | | EDGAR | | | | |  | GERENTE DE OPERACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  | *Apellido Paterno* | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | |  | | *Nombre(s)* | | | | |  | *Cargo* | | | | | | |  |
| Encargado de atender consultas | | | | | | | | | | | | | CAYO | | | | |  | LANCEA | | | | |  | | RUBEN | | | | |  | RESPONSABLE DE GENERACION | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **SERVIDORES PÚBLICOS QUE OCUPAN CARGOS EJECUTIVOS HASTA EL TERCER NIVEL JERÁRQUICO DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Apellido Paterno* | | | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | | | |  | *Nombre(s)* | | | | | | | | | | |  | *Cargo* | | | | | | | | | |  |
|  | AREVEY | | | | | | |  | MEJIA | | | | | | |  | MAURICIO IVAN | | | | | | | | | | |  | VICEPRESIDENTE | | | | | | | | | |  |
|  | *Apellido Paterno* | | | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | | | |  | *Nombre(s)* | | | | | | | | | | |  | *Cargo* | | | | | | | | | |  |
|  | UDAETA | | | | | | |  | ORELLANA | | | | | | |  | EDDSON MIRKO | | | | | | | | | | |  | GERENTE CORPORATIVO INTERINO | | | | | | | | | |  |
|  | *Apellido Paterno* | | | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | | | |  | *Nombre(s)* | | | | | | | | | | |  | *Cargo* | | | | | | | | | |  |
|  | GUZMAN | | | | | | |  | HOFFMANN | | | | | | |  | MARCO ANTONIO | | | | | | | | | | |  | GERENTE DE PROYECTOS Y MERCADOS DE EXPORTACION | | | | | | | | | |  |
|  | *Apellido Paterno* | | | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | | | |  | *Nombre(s)* | | | | | | | | | | |  | *Cargo* | | | | | | | | | |  |
|  | ZAMBRANA | | | | | | |  | MURILLO | | | | | | |  | LUIS RONALD | | | | | | | | | | |  | GERENTE DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y ECONOMIA | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.    CRONOGRAMA DE PLAZOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **El cronograma de plazos previsto para el proceso de, es el siguiente:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ACTIVIDAD** | | | | **FECHA** | | | | | | | | **HORA** | | | | | | **LUGAR Y DIRECCIÓN** | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1 | Publicación en Pagina Web | |  | | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | 19 |  | 04 |  | 2022 |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 2 | Consultas Escritas | |  | | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | | *Hora* |  | *Min.* |  |  |
|  | | 27 |  | 04 |  | 2022 |  |  | | 16 |  | 30 |  | Al correo ruben.cayo@ende.bo |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 3 | Fecha de Presentación Propuestas (fecha limite) | |  | | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | | *Hora* |  | *Min.* |  |  |
|  | | 29 |  | 04 |  | 2022 |  |  | | 10 |  | 00 |  | Oficina. ENDE, calle Colombia N° 0655 Ventanilla de Informaciones, |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 4 | Fecha Apertura de Propuestas (fecha limite) | |  | | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | | *Hora* |  | *Min.* |  |  |
|  | | 29 |  | 04 |  | 2022 |  |  | | **10** |  | 30 |  | Oficinas de ENDE de la Calle Colombia esquina Falsuri N° 655 (Sala de Apertura de propuestas**)**  De Manera Virtual  Mediante el enlace:  https://ende.webex.com/meet/ende.sala5 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | |  |  |  |  |  |
| 5 | Presentación de informe al RPCD (fecha limite) | |  | | 09 |  | 05 |  | 2022 |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | |  | | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | |  |  |  |  |  |
| 6 | Aprobación de Informe de Comisión de Calificación | |  | | 06 |  | 05 |  | 2022 |  |  | |  |  |  |  |  |
| 7 | Invitación a Proponente Adjudicado (fecha estimada) | |  | | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | 09 |  | 05 |  | 2022 |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | |  |  |  |  |  |
| 8 | Remisión a Unidad legal para elaboración de Resolución (fecha estimada) |  |  | | 12 |  | 05 |  | 2022 |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | |  |  |  |  |  |
| 9 | Solicitud de documentos al proponente adjudicado para firma de contrato (fecha estimada) |  |  | | 17 |  | 05 |  | 2022 |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 10 | Presentación de documentos para la suscripción de contrato (fecha estimada) | |  | | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | 26 |  | 05 |  | 2022 |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 11 | Suscripción de Contrato (Fecha estimada) | |  | | *Día* |  | *Mes* |  | *Año* |  |  | |  |  |  |  |  |
|  | | 02 |  | 06 |  | 2022 |  |  | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DEL BIEN

Las Especificaciones Técnicas requeridas, son:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **REPUESTOS ELECTROMECANICOS PARA GENERADORES - PLANTA BAHIA - REGIONAL COBIJA GESTION 2022**   1. **OBJETIVO**   El objetivo para la adquisición de “REPUESTOS ELECTROMECANICOS PARA GENERADORES - PLANTA BAHIA - REGIONAL COBIJA GESTION 2022” es el contar con un stock de repuestos necesarios y suficientes para la realización y cumplimiento de la programación de los mantenimientos preventivos y correctivos de los grupos generadores instalados en la Planta Bahia de la Regional Cobija, acorde a los manuales y recomendaciones del fabricante en función a las horas de funcionamiento.   1. **ANTECEDENTES**   ENDE Regional Cobija realiza la compra de repuestos electromecánicos de forma anual para mantenimientos preventivos y correctivos de los grupos generadores con los cuales se pueda brindar continuidad y estabilidad al Sistema Aislado.  Planta térmica Bahía cuenta con 15 grupos generadores de la familia 3500 modelo 3512B y 3516B y 3516B HD a los cuales se realiza mantenimientos preventivos y correctivos a motor y generador durante los mantenimientos preventivos mayores se realiza el cambio de accesorios a elementos importantes como las culatas y ejes de levas, bielas cigüeñal u otros requieren su evaluación, en este sentido se requieren un Stock mínimo en almacén y evitar la indisponibilidad de la unidad generadora.   1. **CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS SOLICITADAS**  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **REPUESTOS ELECTROMECANICOS PARA GENERADORES - PLANTA BAHIA - REGIONAL COBIJA GESTION 2022** | | | | | Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas (\*) | Cantidad | Unidad | | | **MOTOR 3516B: BAH05- BAH06-BAH11-BAH14**  **ARREGLO: 3259342 - 3259342 - 3994241 - 3996891** | | | | | 1 | Camisa | COD. FAB: 211-7826 | 55 | Pza. | | 2 | Sello anillo de camisa superior | COD. FAB: 8N-4707 | 8 | Pza. | | 3 | Sello anillo de camisa inferior | COD. FAB: 7N-2046 | 70 | Pza. | | 4 | Pistón | COD. FAB: 299-5204 | 35 | Pza. | | 5 | Pasador de pistón | COD. FAB: 263-8955 | 49 | Pza. | | 6 | Anilla superior de pistón | COD. FAB: 509-6461 | 4 | Pza. | | 7 | Anilla intermedia de pistón | COD. FAB: 144-5695 | 16 | Pza. | | 8 | Anilla inferior de pistón aceite | COD. FAB: 223-6361 | 20 | Pza. | | 9 | Cojinete axial | COD. FAB: 7C-6209 | 2 | Pza. | | 10 | Cojinete casquillo de biela | COD. FAB: 118-1655 | 32 | Pza. | | 11 | Pernos de bancada | COD. FAB: 7X-7925 | 72 | Pza. | | 12 | Jet Oíl | COD. FAB: 204-5447 | 20 | Pza. | | 13 | Retenedor inyector de aceite | COD. FAB: 193-3282 | 4 | Pza. | | 14 | Perno de biela | COD. FAB: 7N-2405 | 30 | Pza. | | 15 | Tornillo de ajuste válvula | COD. FAB: 358-0768 | 35 | Pza. | | 16 | Tuerca de ajuste válvula | COD. FAB: 3J-9196 | 70 | Pza. | | 17 | Tornillo de ajuste inyector | COD. FAB: 380-4843 | 12 | Pza. | | 18 | Tuerca de ajuste inyector | COD. FAB: 317-1121 | 10 | Pza. | | 19 | Balancín de válvula | COD. FAB: 230-2621 | 22 | Pza. | | 20 | Balancín de inyector | COD. FAB: 281-6159 | 8 | Pza. | | 21 | Eje de balancín | COD. FAB: 230-2633 | 14 | Pza. | | 22 | Puente válvula admisión | COD. FAB: 265-7537 | 12 | Pza. | | 23 | Puente válvula escape | COD. FAB: 265-7538 | 13 | Pza. | | 24 | Anillo retenedor balancín | COD. FAB: 9F-7707 | 144 | Pza. | | 25 | Botón de balancín | COD. FAB: 154-6389 | 34 | Pza. | | 26 | Pasador caja de engranajes | COD. FAB: 7N-2047 | 4 | Pza. | | 27 | Arandela caja de engranajes | COD. FAB: 7C 3258 | 4 | Pza. | | 28 | Sello O ring bomba de aceite | COD. FAB: 6V-5101 | 2 | Pza. | | 29 | Emp.Sistema Alimentación Lubricante Turbo | COD. FAB: 8H-9788 | 28 | Pza. | | 30 | Anillo retenedor tubo Baypas | COD. FAB: 340-1591 | 10 | Pza. | | 31 | Arnés de inyector | COD. FAB: 132-6469 | 16 | Pza. | | 32 | Sello tapa block | COD. FAB: 272-0759 | 16 | Pza. | | 33 | Manguera turbo | COD. FAB: 184-3229 | 8 | Pza. | | 34 | Sell oring lifter inyector | COD. FAB: 5P-7530 | 112 | Pza. | | 35 | Bomba de agua principal | COD. FAB: 416-0610 | 3 | Pza. | | 36 | Cubierta bomba de agua | COD. FAB: 8N-6423 | 3 | Pza. | | 37 | Bomba de agua auxiliar | COD. FAB 424-3625 | 3 | Pza. | | 38 | Tubo by Pass bomba de agua | COD. FAB 8N-6406 | 1 | Pza. | | 39 | Sello conector línea de alimentación diésel - culata | COD. FAB:6V-5049 o 214-7568 | 207 | Pza. | | 40 | Ojal goma tubos múltiple diésel | COD. FAB: 100-3237 | 38 | Pza. | | 41 | Pantalón escape | COD. FAB: 116-9868 | 2 | Pza. | | 42 | Enfriador de aceite 3516B | COD. FAB: 4W-5405 | 5 | Pza. | | 43 | Tubos de sistema de combustible| COD. FAB: 237-2717 | 2 | Pza. | | 44 | Placa espaciadora | COD. FAB: 110-6994 | 16 | Pza. | | 45 | Sell O-ring tampon aftercooler| COD. FAB: 6V-9027 | 28 | Pza. | | 46 | Manguera T respiradero | COD. FAB: 217-6692 | 4 | Pza. | | 47 | Pernos turbocompresor | COD. FAB: 2N-2765 | 48 | Pza. | | 48 | Tuerca turbocompresor | COD. FAB: 2N-2766 | 64 | Pza. | | 49 | Tapa de inspección eje de levas 8N-9992 | 15 | Pza. | | 50 | Tapa de inspección eje de levas 8N-9993 | 1 | Pza. | | 51 | Válvula de admisión | COD. FAB: 468-8824 | 131 | Pza. | | 52 | Válvula de escape | COD. FAB: 443-2712 o 468-8825 | 107 | Pza. | | 53 | Asiento admisión | COD. FAB: 130-2607 | 132 | Pza. | | 54 | Asiento escape | COD. FAB: 130-2608 | 132 | Pza. | | 55 | Guía de válvula admisión | COD. FAB: 133-9306 | 85 | Pza. | | 56 | Guía de válvula de escape | COD. FAB: 197-6995 | 109 | Pza. | | 57 | Rotadores de admisión | COD. FAB: 316-5978 | 129 | Pza. | | 58 | Rotadores de escape | COD. FAB: 316-5979 | 45 | Pza. | | 59 | Resorte interno de válvula | COD. FAB: 316-5977 | 276 | Pza. | | 60 | Resorte Externo de válvula | COD. FAB: 316-5976 | 276 | Pza. | | 61 | Seguro de válvula admisión | COD. FAB: 2A-4429 | 86 | Pza. | | 62 | Seguro de válvula escape | COD. FAB: 197-7055 | 76 | Pza. | | 63 | Sello Guía de admisión | COD. FAB: 316-5980 | 80 | Pza. | | 64 | Volanda de resorte | COD. FAB: 316-5981 | 16 | Pza. | | 65 | Sello O Ring | COD. FAB: 3J-7354 | 192 | Pza. | | 66 | Varilla levantador inyector | COD. FAB: 100-3879 | 8 | Pza. | | 67 | Resorte inyector | COD. FAB: 100-3878 | 16 | Pza. | | 68 | Retenedor de resorte inyector | COD. FAB: 100-3877 | 16 | Pza. | | 69 | Levantador de inyector | COD. FAB: 282-7944 | 14 | Pza. | | 70 | Seguro de la guía del levantador | COD. FAB: 7N-4782 | 29 | Pza. | | 71 | Kit, junta superior culata | COD. FAB: 463-9257 o 599-7288 | 128 | Jgo. | | 72 | Mazo de cables de motor (WIRING GP-ENGINE) | COD. FAB: 542-4832 | 1 | Pza. | | 73 | Mazo de cables generador | COD. FAB:312-5081 | 2 | Pza. | | 74 | Mazo de cables generador cabina | COD. FAB:244-5403 | 2 | Pza. | | 75 | Kit reparación mazo | COD. FAB: 175-3700 | 2 | Jgo. | | 76 | Interruptor (40 AMP) | COD. FAB: 203-8987 | 2 | Pza. | | 77 | Interruptor (20 AMP) | COD. FAB: 203-8989 | 11 | Pza. | | 78 | Módulo de control Electrónico EMCP 4,3 | COD. FAB: 503-4406 | 1 | Pza. | | 79 | Tubo de aceite COD. FAB: 253-4775 | 1 | Pza. | | 80 | Cubierta termostatos sist. secun. | COD. FAB: 214-0728 | 2 | Pza. | | 81 | Sello aftercooler enfriador de aire | COD. FAB: 107-3758 | 4 | Pza. | | 82 | Tubo sistema de refrigeración | COD. FAB: 8N-1989 | 1 | Pza. | | 83 | Tubo sistema de refrigeración | COD. FAB: 8N-7641 | 1 | Pza. | | 84 | Tubo sistema de refrigeración | COD. FAB: 7N-9045 | 1 | Pza. | | 85 | Tubo sistema de refrigeración | COD. FAB: 110-9538 | 2 | Pza. | | 86 | Tubo sistema de refrigeración secundario | COD. FAB: 208-0826 | 1 | Pza. | | 87 | Tubo sistema de refrigeración secundario | COD. FAB: 209-4449 | 1 | Pza. | | 88 | Tubo sistema de refrigeración secundario | COD. FAB: 116-7003 | 1 | Pza. | | 89 | Tubo sistema de refrigeración secundario | COD. FAB: 115-7854 | 1 | Pza. | | 90 | Tubo sistema de combustible | COD. FAB: 111-3388 | 1 | Pza. | | 91 | Tubo sistema de combustible | COD. FAB: 111-3389 | 1 | Pza. | | 92 | Arandela caja de engranajes | COD. FAB 101-1365 | 2 | Pza. | | 93 | Arandela caja de engranajes | COD. FAB 101-1368 | 4 | Pza. | | 94 | Cojinete de biela | COD. FAB 107-7330 | 71 | Pza. | | 95 | Buje engranajes | COD. FAB: 127-5400 | 5 | Pza. | | 96 | Sell O Ring tapa block | COD. FAB: 7X-4805 | 15 | Pza. | | 97 | Buje de engranajes | COD. FAB: 2S-7056 | 6 | Pza. | | 98 | Sello O Ring | COD. FAB: 112-3540 | 24 | Pza. | | 99 | Sello oring bomba auxiliar | COD. FAB: 1T-0132 | 9 | Pza. | | 100 | Sello oring bomba auxiliar | COD. FAB: 9M-3786 | 7 | Pza. | | 101 | Sello generador | COD. FAB: 127-4374 | 6 | Pza. | | 102 | Manguito de desgaste | COD. FAB: 152-5183 | 6 | Pza. | | 103 | Pasador generador | COD. FAB: 7M-5130 | 6 | Pza. | | **MOTOR 3516B HD BAH07-BAH15-BAH16**  **ARREGLO: 3994242 - 5063093 – 5063093** | | | | | 104 | Camisa | COD. FAB: 454-9920 | 25 | Pza. | | 105 | Anillo camisa | COD. FAB: 458-7071 o 516-1856 | 33 | Pza. | | 106 | Sello anillo de camisa superior | COD. FAB: 480-7093 | 63 | Pza. | | 107 | Sello anillo de camisa inferior | COD. FAB: 7N-2046 | 118 | Pza. | | 108 | Pistón | COD. FAB: 448-0574 | 30 | Pza. | | 109 | Pasador de pistón | COD. FAB: 302-3451 | 30 | Pza. | | 110 | Anilla de pistón primera | COD. FAB: 448-3650 | 47 | Pza. | | 111 | Anillo de pistón intermedio | COD. FAB: 448-3651 | 17 | Pza. | | 112 | Turbo compresor HD | COD. FAB: 450-1418 | 2 | Pza. | | 113 | inyector | COD. FAB: | 392-0202 | 26 | Pza. | | 114 | Silenciador de escape 3516B HD COD. FAB: 141-7047 | 2 | Pza. | | **MOTOR 3512B: BAH04- BAH08**  **ARREGLO: 1955887** | | | | | 115 | Inyector 3512B | COD. FAB: 392-0208 | 6 | Pza. | | **MOTOR CAT 3412 G03: 81Z21867**  **ARREGLO: 7E0160** | | | | | 116 | Levantador de válvula | COD. FAB: 101-7788 | 24 | Pza. | | 117 | Seguro levantador | COD. FAB: 6N-6872 | 24 | Pza. | | 118 | Soporte eje de balancín | COD. FAB: 9Y-4384 | 8 | Pza. | | 119 | Soporte eje de balancín | COD. FAB: 9Y-4385 | 4 | Pza. | | 120 | Eje de balancín | COD. FAB: 4N-1108 | 4 | Pza. | | 121 | Seguro retenedor pasador de pistón COD. FAB: 7E-5665 | 24 | Pza. | | 122 | Jet Oil | COD FAB: 7W-4990 | 12 | Pza. | | 123 | Buje de biela | COD. FAB: 4P-8495 | 12 | Pza. | | 124 | Retenedor inyector | COD. FAB: 7W-2315 | 12 | Pza. | | 125 | Sello resorte bomba agua | COD. FAB: 262-4378 | 1 | Pza. | | 126 | Impulsor bomba de agua | COD. FAB: 7C-1068 o COD. FAB: 137-1970 | 1 | Pza. | | 127 | Buje engranaje | COD. FAB: 131-7123 | 1 | Pza. | | 128 | Buje de engranajes | COD. FAB: 6N-0977 | 1 | Pza. | | 129 | Arandela de tope | COD. FAB: 7N-2443 | 1 | Pza. | | 130 | Empaquetadura cárter | COD. FAB: 6N-1396 | 1 | Pza. | | 131 | Tubos de agua radiador | COD. FAB: 6N-9926 | 2 | Pza. | | 132 | Empaquetadura radiador tubos | COD. FAB: 4N-1418 | 2 | Pza. | | 133 | Cubierta bomba de agua | COD. FAB: 4P-3864 | 1 | Pza. | | 134 | Rodamiento generador | COD. FAB: 5P-2448 | 1 | Pza. | | 135 | Rodamiento | COD. FAB: 8H-9789 | 1 | Pza. | | 136 | Rodamiento | COD. FAB: 3L-1425 | 1 | Pza. | |  | El Ítem 78 referido a Módulo de control Electrónico EMCP 4,3 | COD. FAB: 503-4406 incluyen la configuración y puesta en servicio.  También debe de incluir un software SIS WEB que permita buscar repuestos, planos e información técnica de los grupos generadores. | | |  1. **LUGAR DE ENTREGA**   Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE en la ciudad de Cobija-Pando, ubicados sobre la Av. Porvenir Km 3.5.  Los costos de descarga y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE, corren por cuenta del proveedor.   1. **PLAZO DE ENTREGA**   El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cuarenta y cinco (45) días calendario computable a partir de la firma de Contrato, pudiendo ofertar plazos menores de entrega.  El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el Contrato.   1. **FORMA DE PAGO**   El pago se efectuara mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega.   1. **PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA**   La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta días (60) días calendario desde la evaluación de propuestas.   1. **MÉTODO DE SELECCIÓN**   Precio evaluado más bajo   1. **MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN**   Adjudicación se realizara por el Total   1. **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO**   El proponente seleccionado deberá presentar Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato, emitida por una entidad bancaria que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, por el 7% (siete por ciento) del monto total del contrato, emitida a nombre de la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD ENDE, con vigencia a partir de la emisión de la Garantía de Cumplimiento de Contrato hasta 60 días posteriores a la fecha prevista para la entrega definitiva del bien.   1. **GARANTÍA DEL PRODUCTO**   Los repuestos ofrecidos bajo estas especificaciones deberán contar con una garantía como mínima de un (1) año, a partir de la recepción definitiva.  Los repuestos ofertados deberán ser originales, no remanufacturados, ni reemplazos. En caso de modificación o actualización de los repuestos para mejora del motor por parte de fábrica, este deberá de tener la documentación necesaria de respaldo y se deberá aplicar al conjunto y no así a una sola pieza.   1. **FORMA DE ENTREGA**   Los repuestos deberán ser entregados correctamente embalados en envases adecuados para su traslado y protegidos de la humedad, no se aceptaran repuestos que presenten daños exteriores, abollados o mojados. Para la disposición de los repuestos, en los Almacenes de ENDE Cobija, el proveedor deberá proporcionar los pallets necesarios.  La entrega de los repuestos deberá ser a requerimiento de ENDE, en Almacenes de la Planta de Generación Bahía del Sistema Cobija.  Personal de almacén en la Central Bahía Verificará el estado de cada uno de los repuestos, una vez estén descargados en almacenes de la Central Bahía, en caso de existir o evidenciarse daños durante la descarga, los repuestos dañados no serán recepcionados y se aplicará la correspondiente multa de acuerdo a contrato.   1. **CAPACITACIÓN**   El proponente deberá realizar una capacitación como mínimo a 10 trabajadores de ENDE para la buena utilización, en los mantenimientos top End u Overhaul, esta capacitación deberá realizarse en las instalaciones de planta Bahía con una duración mínima de 10 horas (Certificación con valor curricular).   1. **PRECIO REFERENCIAL**   El precio referencial de la propuesta es de Bs 5.495.028,97 (Cinco millones cuatrocientos noventa y cinco mil veintiocho 97/100 Bolivianos), la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de Planta Bahía ubicada en la ciudad de Cobija - incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura con derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias Bolivianas. |

**FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS**

**Documentos Legales y Administrativos**

Formulario A-1 Presentación de Propuesta.

Formulario A-2a Identificación del Proponente para Personas Jurídicas.

Formulario A-2b Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales.

Formulario A-2c Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental.

**Documento de la Propuesta Técnica**

Formulario C-1 Especificaciones Técnicas.

**Documento de la Propuesta Económica**

Formulario- B- 1 Propuesta económica

**FORMULARIO A-1**

**PRESENTACIÓN DE PROPUESTA**

**(Para Personas Jurídicas o Asociaciones Accidentales)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN** | | | |
|  | | | |
| **Código:** |  | |  |
| |  |  | | --- | --- | | **SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** |  |  |  |  | | --- | --- | | **PLAZO DE VALIDEZ** |  | | |  | |
|  | | | |

A nombre de **(*Nombre del proponente)*** a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

**I.- De las Condiciones del Proceso**

1. Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente Documento de Requerimiento de propuestas.
2. Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.
3. Declaro que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.
4. Declaro y garantizo haber examinado el Documento de Requerimiento de propuestas, y sus enmiendas, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.
5. Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.
6. Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.
7. Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.
8. Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos.

**II.- De la Presentación de Documentos**

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato, me comprometo a presentar la siguiente documentación, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), d), h), i), j)

1. Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta.
2. Documento de Constitución de la empresa (Copia legalizada)
3. Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.
4. Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder (Fotocopia legalizada)
5. Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) válidas y activas.
6. Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas.
7. Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE) en caso de tener observaciones, deberá presentar Documentos de respaldo actualizados o Certificación de liberación de la deuda.
8. Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones )
9. Original Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la **Empresa Nacional de Electricidad - ENDE**
10. Testimonio de Contrato de Asociación Accidental.
11. ***Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas (Si corresponde).***

***(Firma del propietario o representante legal del proponente)***

***(Nombre completo)***

**FORMULARIO A-2a**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE**

**(Para Personas Jurídicas nacionales)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **DATOS GENERALES DEL PROPONENTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | | Nombre del proponente o Razón Social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | | Proponente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | *País* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | *Ciudad* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | *Dirección* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | Domicilio Principal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | | Teléfono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Número de Identificación Tributaria o equivalente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | *Fecha de Registro* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | | *Número de Matricula* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | *Día* | | | | | | | | |  | | | | | *Mes* | | | | | | | | | |  | | | | *Año* | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | | Matrícula de Comercio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| 1. **INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL *(Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | *Apellido Paterno* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | *Apellido Materno* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *Nombre(s)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Nombre del Representante Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
|  | Número de Cédula de Identidad del Representante Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | *Número de Testimonio* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | *Lugar de Emisión* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *Fecha de Inscripción* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | *Día* | | | | | | |  | | *Mes* | | | | | | | | | |  | | | | | *Año* | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Poder del Representante Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| * Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos. * Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fax | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
| Correo Electrónico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |

**FORMULARIO A-2b**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE**

**(Para Asociaciones Accidentales)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Denominación de la Asociación Accidental | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | % de Participación | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Asociados | | | | | | | | | | | Nombre del Asociado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | *Fecha de Expedición* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | *Número de Testimonio* | | | | | | | | |  | *Lugar* | | | | | | | | | | | | | |  | *Día* | | |  | | *Mes* | | |  | | *Año* | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Testimonio de Contrato | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Nombre de la Empresa Líder | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 1. **DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | País | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | Ciudad | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Dirección Principal | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Teléfonos | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | Fax | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Correo Electrónico | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 1. **INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Nombre del Representante Legal | | | | | | | | | | | *Apellido Paterno* | | | | | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | | | | | | | | | | |  | *Nombres* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | Cédula de Identidad | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | Teléfono | | | | |  | | | | | | | | | | |  | Fax | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | Poder del Representante Legal | | | | | | | | | | *Número de Testimonio* | | | | | | | |  | *Lugar* | | | | | | | | | | |  | | *Fecha de Inscripción* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | | *Día* | | | |  | | *Mes* | | | | |  | | *Año* | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Dirección del Representante Legal | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Correo Electrónico | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 1. **INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía | | | | | | | | | | | | | | | Fax | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Correo Electrónico | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |

**FORMULARIO A-2c**

**IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **DATOS GENERALES DEL PROPONENTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del proponente o Razón Social | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Identificación  Tributaria –NIT | | | | | | | | |  |  | Número de Matrícula de Comercio | | | | | | | | | | |  | *Fecha de Registro* | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Día* | | |  | *Mes* | | |  | *Año* | | | | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL *(Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal | | | | | | | | *Apellido Paterno* | | | | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | | | | |  | *Nombre(s)* | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cédula de Identidad del Representante Legal | | | | | | | | *Número* | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Fecha de inscripción* | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Poder del Representante Legal | | | | | | | | *Número de Testimonio* | | | | | | | |  | *Lugar de emisión* | | | | | | |  | *Día* | | |  | *Mes* | | |  | *Año* | | | | |  |
|  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**FORMULARIO – B- 1**

**PROPUESTA ECONÓMICA**

(Formato para contratación por Ítems o por el Total)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE** | | | | | **PROPUESTA (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE)** | | |
| **Ítem** | **Descripción del bien** | **Cantidad solicitada** | **Precio referencial unitario** | **Precio referencial total** | **Cantidad Ofertada** | **Precio Unitario** | **Precio Total** |
| **(Bs.)** | **(Bs.)** |
|  | **MOTOR CAT 3516B: BAH05- BAH06-BAH11-BAH14 ARREGLO: 3259342 - 3259342 - 3994241 - 3996891** | |  |  |  | | |
| **1** | Camisa | COD. FAB: 211-7826 | 55 | 3.708,64 | 203.975,20 |  |  |  |
| **2** | Sello anillo de camisa superior | COD. FAB: 8N-4707 | 8 | 75,67 | 605,36 |  |  |  |
| **3** | Sello anillo de camisa inferior | COD. FAB: 7N-2046 | 70 | 82,89 | 5.802,30 |  |  |  |
| **4** | Piston | COD. FAB: 299-5204 | 35 | 16.724,83 | 585.369,05 |  |  |  |
| **5** | Pasador de piston | COD. FAB: 263-8955 | 49 | 1.344,96 | 65.903,04 |  |  |  |
| **6** | Anilla superior de piston | COD. FAB: 509-6461 | 4 | 669,70 | 2.678,80 |  |  |  |
| **7** | Anilla intermedia de piston | COD. FAB: 144-5695 | 16 | 669,70 | 10.715,20 |  |  |  |
| **8** | Anilla inferior de piston aceite | COD. FAB: 223-6361 | 20 | 676,36 | 13.527,20 |  |  |  |
| **9** | Cojinete axial | COD. FAB: 7C-6209 | 2 | 5.182,23 | 10.364,46 |  |  |  |
| **10** | Cojinete casquillo de biela | COD. FAB: 118-1655 | 32 | 513,50 | 16.432,00 |  |  |  |
| **11** | Pernos de bancada | COD. FAB: 7X-7925 | 72 | 355,69 | 25.609,68 |  |  |  |
| **12** | Jet Oil | COD. FAB: 204-5447 | 20 | 974,38 | 19.487,60 |  |  |  |
| **13** | Retenedor inyector de aceite | COD. FAB: 193-3282 | 4 | 362,26 | 1.449,04 |  |  |  |
| **14** | Perno de biela | COD. FAB: 7N-2405 | 30 | 439,38 | 13.181,40 |  |  |  |
| **15** | Tornillo de ajuste valvula | COD. FAB: 358-0768 | 35 | 185,87 | 6.505,45 |  |  |  |
| **16** | Tuerca de ajuste valvula | COD. FAB: 3J-9196 | 70 | 5,26 | 368,20 |  |  |  |
| **17** | Tornillo de ajuste inyector | COD. FAB: 380-4843 | 12 | 188,62 | 2.263,44 |  |  |  |
| **18** | Tuerca de ajuste inyector | COD. FAB: 317-1121 | 10 | 8,97 | 89,70 |  |  |  |
| **19** | Balancin de valvula | COD. FAB: 230-2621 | 22 | 2.890,56 | 63.592,32 |  |  |  |
| **20** | Balancin de inyector | COD. FAB: 281-6159 | 8 | 3.035,08 | 24.280,64 |  |  |  |
| **21** | Eje de balancin | COD. FAB: 230-2633 | 14 | 3.419,39 | 47.871,46 |  |  |  |
| **22** | Puente valvula admision | COD. FAB: 265-7537 | 12 | 507,68 | 6.092,16 |  |  |  |
| **23** | Puente valvula escape | COD. FAB: 265-7538 | 13 | 507,68 | 6.599,84 |  |  |  |
| **24** | Anillo retenedor balancin | COD. FAB: 9F-7707 | 144 | 22,60 | 3.254,40 |  |  |  |
| **25** | Boton de balancin | COD. FAB: 154-6389 | 34 | 175,69 | 5.973,46 |  |  |  |
| **26** | Pasador caja de engranajes | COD. FAB: 7N-2047 | 4 | 160,26 | 641,04 |  |  |  |
| **27** | Arandela caja de engranajes | COD. FAB: 7C 3258 | 4 | 1.585,19 | 6.340,76 |  |  |  |
| **28** | Sello O ring bomba de aceite | COD. FAB: 6V-5101 | 2 | 311,55 | 623,10 |  |  |  |
| **29** | Emp.Sistema Alimentacion Lubricante Turbo | COD. FAB: 8H-9788 | 28 | 12,83 | 359,24 |  |  |  |
| **30** | Anillo retenedor tubo Baypas | COD. FAB: 340-1591 | 10 | 258,38 | 2.583,80 |  |  |  |
| **31** | Arnes de inyector | COD. FAB: 132-6469 | 16 | 247,00 | 3.952,00 |  |  |  |
| **32** | Sello tapa block | COD. FAB: 272-0759 | 16 | 318,91 | 5.102,56 |  |  |  |
| **33** | Manguera turbo | COD. FAB: 184-3229 | 8 | 614,52 | 4.916,16 |  |  |  |
| **34** | Sello oring lifter inyector | COD. FAB: 5P-7530 | 112 | 85,44 | 9.569,28 |  |  |  |
| **35** | Bomba de agua principal | COD. FAB: 416-0610 | 3 | 23.468,95 | 70.406,85 |  |  |  |
| **36** | Cubierta bomba de agua | COD. FAB: 8N-6423 | 3 | 1.490,53 | 4.471,59 |  |  |  |
| **37** | Bomba de agua auxilar | COD. FAB 424-3625 | 3 | 30.801,29 | 92.403,87 |  |  |  |
| **38** | Tubo by Pass bomba de agua | COD. FAB 8N-6406 | 1 | 10.315,61 | 10.315,61 |  |  |  |
| **39** | Sello conector linea de alimentacion diesel - culata | COD. FAB:6V-5049 ó 214-7568 | 207 | 52,77 | 10.923,39 |  |  |  |
| **40** | Ojal goma tubos multiple diesel | COD. FAB: 100-3237 | 38 | 142,47 | 5.413,86 |  |  |  |
| **41** | Pantalon escape | COD. FAB: 116-9868 | 2 | 11.078,16 | 22.156,32 |  |  |  |
| **42** | Enfriador de aceite 3516B | COD. FAB: 4W-5405 | 5 | 63.349,24 | 316.746,20 |  |  |  |
| **43** | Tubos de sistema de combustible| COD. FAB: 237-2717 | 2 | 1.896,24 | 3.792,48 |  |  |  |
| **44** | Placa espaciadora | COD. FAB: 110-6994 | 16 | 2.881,34 | 46.101,44 |  |  |  |
| **45** | Sello O-ring tapon aftercooler| COD. FAB: 6V-9027 | 28 | 11,68 | 327,04 |  |  |  |
| **46** | Manguera T respiradero | COD. FAB: 217-6692 | 4 | 646,90 | 2.587,60 |  |  |  |
| **47** | Pernos turbocompresor | COD. FAB: 2N-2765 | 48 | 133,85 | 6.424,80 |  |  |  |
| **48** | Tuerca turbocompresor | COD. FAB: 2N-2766 | 64 | 75,92 | 4.858,88 |  |  |  |
| **49** | Tapa de inspeccion eje de levas 8N-9992 | 15 | 1.513,23 | 22.698,45 |  |  |  |
| **50** | Tapa de inspeccion eje de levas 8N-9993 | 1 | 1.431,55 | 1.431,55 |  |  |  |
| **51** | Valvula de admision | COD. FAB: 468-8824 | 131 | 720,81 | 94.426,11 |  |  |  |
| **52** | Valvula de escape | COD. FAB: 443-2712 ó 468-8825 | 107 | 950,72 | 101.727,04 |  |  |  |
| **53** | Asiento admision | COD. FAB: 130-2607 | 132 | 409,11 | 54.002,52 |  |  |  |
| **54** | Asiento escape | COD. FAB: 130-2608 | 132 | 744,21 | 98.235,72 |  |  |  |
| **55** | Guia de valvula admision | COD. FAB: 133-9306 | 85 | 171,48 | 14.575,80 |  |  |  |
| **56** | Guia de valvula de escape | COD. FAB: 197-6995 | 109 | 151,24 | 16.485,16 |  |  |  |
| **57** | Rotadores de admisión | COD. FAB: 316-5978 | 129 | 160,21 | 20.667,09 |  |  |  |
| **58** | Rotadores de escape | COD. FAB: 316-5979 | 45 | 176,69 | 7.951,05 |  |  |  |
| **59** | Resorte interno de valvula | COD. FAB: 316-5977 | 276 | 123,13 | 33.983,88 |  |  |  |
| **60** | Resorte Externo de valvula | COD. FAB: 316-5976 | 276 | 211,37 | 58.338,12 |  |  |  |
| **61** | Seguro de valvula admisión | COD. FAB: 2A-4429 | 86 | 10,52 | 904,72 |  |  |  |
| **62** | Seguro de valvula escape | COD. FAB: 197-7055 | 76 | 10,72 | 814,72 |  |  |  |
| **63** | Sello Guia de admisión | COD. FAB: 316-5980 | 80 | 40,89 | 3.271,20 |  |  |  |
| **64** | Volanda de resorte | COD. FAB: 316-5981 | 16 | 130,59 | 2.089,44 |  |  |  |
| **65** | Sello O Ring | COD. FAB: 3J-7354 | 192 | 12,08 | 2.319,36 |  |  |  |
| **66** | Varilla levantador inyector | COD. FAB: 100-3879 | 8 | 487,64 | 3.901,12 |  |  |  |
| **67** | Resorte inyector | COD. FAB: 100-3878 | 16 | 372,08 | 5.953,28 |  |  |  |
| **68** | Retenedor de resorte inyector | COD. FAB: 100-3877 | 16 | 133,70 | 2.139,20 |  |  |  |
| **69** | Levantador de inyector | COD. FAB: 282-7944 | 14 | 2.964,68 | 41.505,52 |  |  |  |
| **70** | Seguro de la guia del levantador | COD. FAB: 7N-4782 | 29 | 108,99 | 3.160,71 |  |  |  |
| **71** | Kit, junta superior culata | COD. FAB: 463-9257 ó 599-7288 | 128 | 3.764,11 | 481.806,08 |  |  |  |
| **72** | Mazo de cables de motor (WIRING GP-ENGINE) | COD. FAB: 542-4832 | 1 | 37.242,69 | 37.242,69 |  |  |  |
| **73** | Mazo de cables generador | COD. FAB:312-5081 | 2 | 6.539,11 | 13.078,22 |  |  |  |
| **74** | Mazo de cables generador cabina | COD. FAB:244-5403 | 2 | 22.806,17 | 45.612,34 |  |  |  |
| **75** | kit reparacion mazo | COD. FAB: 175-3700 | 2 | 6.233,03 | 12.466,06 |  |  |  |
| **76** | Interruptor (40 AMP) | COD. FAB: 203-8987 | 2 | 1.239,92 | 2.479,84 |  |  |  |
| **77** | Interruptor (20 AMP) | COD. FAB: 203-8989 | 11 | 1.555,33 | 17.108,63 |  |  |  |
| **78** | Modulo de control Electronico EMCP 4,3 | COD. FAB: 503-4406 | 1 | 69.493,02 | 69.493,02 |  |  |  |
| **79** | Tubo de aceite COD. FAB: 253-4775 | 1 | 6.342,73 | 6.342,73 |  |  |  |
| **80** | Cubierta termostatos sist secun. | COD. FAB: 214-0728 | 2 | 8.460,76 | 16.921,52 |  |  |  |
| **81** | sello aftercooler enfriador de aire | COD. FAB: 107-3758 | 4 | 3.411,07 | 13.644,28 |  |  |  |
| **82** | tubo sistema de refrigeracion | COD. FAB: 8N-1989 | 1 | 2.165,14 | 2.165,14 |  |  |  |
| **83** | tubo sistema de refrigeracion | COD. FAB: 8N-7641 | 1 | 2.570,44 | 2.570,44 |  |  |  |
| **84** | tubo sistema de refrigeracion | COD. FAB: 7N-9045 | 1 | 3.855,52 | 3.855,52 |  |  |  |
| **85** | tubo sistema de refrigeracion | COD. FAB: 110-9538 | 2 | 3.982,35 | 7.964,70 |  |  |  |
| **86** | tubo sistema de refrigeracion secundario | COD. FAB: 208-0826 | 1 | 4.492,64 | 4.492,64 |  |  |  |
| **87** | tubo sistema de refrigeracion secundario | COD. FAB: 209-4449 | 1 | 8.820,71 | 8.820,71 |  |  |  |
| **88** | tubo sistema de refrigeracion secundario | COD. FAB: 116-7003 | 1 | 5.525,85 | 5.525,85 |  |  |  |
| **89** | tubo sistema de refrigeracion secundario | COD. FAB: 115-7854 | 1 | 2.028,03 | 2.028,03 |  |  |  |
| **90** | tubo sistema de combustible | COD. FAB: 111-3388 | 1 | 1.503,61 | 1.503,61 |  |  |  |
| **91** | tubo sistema de combustible | COD. FAB: 111-3389 | 1 | 1.226,09 | 1.226,09 |  |  |  |
| **92** | Arandela caja de engranajes | COD. FAB 101-1365 | 2 | 401,90 | 803,80 |  |  |  |
| **93** | Arandela caja de engranajes | COD. FAB 101-1368 | 4 | 562,01 | 2.248,04 |  |  |  |
| **94** | Cojinete de biela | COD. FAB 107-7330 | 71 | 1.871,13 | 132.850,23 |  |  |  |
| **95** | Buje engranajes | COD. FAB: 127-5400 | 5 | 784,80 | 3.924,00 |  |  |  |
| **96** | Sello O Ring tapa block | COD. FAB: 7X-4805 | 15 | 56,63 | 849,45 |  |  |  |
| **97** | Buje de engranajes | COD. FAB: 2S-7056 | 6 | 356,00 | 2.136,00 |  |  |  |
| **98** | Sello O Ring | COD. FAB: 112-3540 | 24 | 125,73 | 3.017,52 |  |  |  |
| **99** | Sello oring bomba auxiliar | COD. FAB: 1T-0132 | 9 | 84,44 | 759,96 |  |  |  |
| **100** | Sello oring bomba auxiliar | COD. FAB: 9M-3786 | 7 | 80,03 | 560,21 |  |  |  |
| **101** | Sello generador | COD. FAB: 127-4374 | 6 | 3.184,27 | 19.105,62 |  |  |  |
| **102** | Manguito de desgaste | COD. FAB: 152-5183 | 6 | 14.139,60 | 84.837,60 |  |  |  |
| **103** | Pasador generador | COD. FAB: 7M-5130 | 6 | 16,59 | 99,54 |  |  |  |
|  | **MOTOR CAT 3516B: HD BAH07-BAH15-BAH16 ARREGLO: 3994242 - 5063093 - 5063093** | |  |  |  | | |
| **104** | Camisa | COD. FAB: 454-9920 | 25 | 3.715,85 | 92.896,25 |  |  |  |
| **105** | Anillo camisa | COD. FAB: 458-7071 ó 516-1856 | 33 | 685,53 | 22.622,49 |  |  |  |
| **106** | Sello anillo de camisa superior | COD. FAB: 480-7093 | 63 | 412,52 | 25.988,76 |  |  |  |
| **107** | Sello anillo de camisa inferior | COD. FAB: 7N-2046 | 118 | 82,89 | 9.781,02 |  |  |  |
| **108** | Piston | COD. FAB: 448-0574 | 30 | 16.724,83 | 501.744,90 |  |  |  |
| **109** | Pasador de piston | COD. FAB: 302-3451 | 30 | 1.343,05 | 40.291,50 |  |  |  |
| **110** | Anilla de piston primera | COD. FAB: 448-3650 | 47 | 727,53 | 34.193,91 |  |  |  |
| **111** | Anillo de piston intermedio | COD. FAB: 448-3651 | 17 | 669,70 | 11.384,90 |  |  |  |
| **112** | Turbo compresor HD | COD. FAB: 450-1418 | 2 | 56.629,22 | 113.258,44 |  |  |  |
| **113** | inyector | COD. FAB: | 392-0202 | 26 | 27.742,91 | 721.315,66 |  |  |  |
| **114** | Silenciador de escape 3516B HD| COD. FAB: 141-7047 | 2 | 121.573,72 | 243.147,44 |  |  |  |
|  | **MOTOR CAT 3512B: BAH04- BAH08 ARREGLO: 1955887** | |  |  |  | | |
| **115** | Inyector 3512B | COD. FAB: 392-0208 | 6 | 27.742,91 | 166.457,46 |  |  |  |
|  | **MOTOR CAT 3412 G03: 81Z21867**  **ARREGLO: 7E0160** | |  |  |  | | |
| **116** | Levantador de válvula | COD. FAB: 101-7788 | 24 | 1.838,11 | 44.114,64 |  |  |  |
| **117** | Seguro levantador | COD. FAB: 6N-6872 | 24 | 124,43 | 2.986,32 |  |  |  |
| **118** | Soporte eje de balancin | COD. FAB: 9Y-4384 | 8 | 2.744,99 | 21.959,92 |  |  |  |
| **119** | Soporte eje de balancin | COD. FAB: 9Y-4385 | 4 | 2.703,54 | 10.814,16 |  |  |  |
| **120** | eje de Balancin | COD. FAB: 4N-1108 | 4 | 2.257,45 | 9.029,80 |  |  |  |
| **121** | Seguro retenedor pasador de piston COD. FAB: 7E-5665 | 24 | 32,47 | 779,28 |  |  |  |
| **122** | Jet Oil | COD FAB: 7W-4990 | 12 | 818,83 | 9.825,96 |  |  |  |
| **123** | Buje de biela | COD. FAB: 4P-8495 | 12 | 288,04 | 3.456,48 |  |  |  |
| **124** | Retenedor inyector | COD. FAB: 7W-2315 | 12 | 376,54 | 4.518,48 |  |  |  |
| **125** | Sello resorte bomba agua | COD. FAB: 262-4378 | 1 | 807,25 | 807,25 |  |  |  |
| **126** | Impulsor bomba de agua | COD. FAB: 7C-1068 o COD. FAB: 137-1970 | 1 | 2.255,14 | 2.255,14 |  |  |  |
| **127** | Buje engranaje | COD. FAB: 131-7123 | 1 | 477,57 | 477,57 |  |  |  |
| **128** | Buje de engranajes | COD. FAB: 6N-0977 | 1 | 326,28 | 326,28 |  |  |  |
| **129** | Arandela de tope | COD. FAB: 7N-2443 | 1 | 548,43 | 548,43 |  |  |  |
| **130** | Empaquetadura carter | COD. FAB: 6N-1396 | 1 | 204,36 | 204,36 |  |  |  |
| **131** | Tubos de agua radiador | COD. FAB: 6N-9926 | 2 | 7.728,67 | 15.457,34 |  |  |  |
| **132** | Empaquetadura radiador tubos | COD. FAB: 4N-1418 | 2 | 21,00 | 42,00 |  |  |  |
| **133** | Cubierta bomba de agua | COD. FAB: 4P-3864 | 1 | 9.376,26 | 9.376,26 |  |  |  |
| **134** | Rodamiento generador | COD. FAB: 5P-2448 | 1 | 2.920,03 | 2.920,03 |  |  |  |
| **135** | Rodamiento | COD. FAB: 8H-9789 | 1 | 384,16 | 384,16 |  |  |  |
| **136** | Rodamiento | COD. FAB: 3L-1425 | 1 | 531,24 | 531,24 |  |  |  |
|  | **TOTAL PRECIO REFERENCIAL (Numeral)** |  |  | **5.495.028,97** |  |  |  |
|  | **Cinco millones cuatrocientos noventa y cinco mil veintiocho 97/100 Bolivianos (Literal)** | | | |  |  |  |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad convocante (Llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la publicación del DRP) | | | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| **REPUESTOS ELECTROMECANICOS PARA GENERADORES - PLANTA BAHIA - REGIONAL COBIJA GESTION 2022** | | | |  |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas (\*) | Cant. | Ud. | Característica Propuesta (\*\*) |
|
| **MOTOR CAT 3516B: BAH05- BAH06-BAH11-BAH14**  **ARREGLO: 3259342 - 3259342 - 3994241 - 3996891** | | | |  |
| 1 | Camisa | COD. FAB: 211-7826 | 55 | Pza. |  |
| 2 | Sello anillo de camisa superior | COD. FAB: 8N-4707 | 8 | Pza. |  |
| 3 | Sello anillo de camisa inferior | COD. FAB: 7N-2046 | 70 | Pza. |  |
| 4 | Pistón | COD. FAB: 299-5204 | 35 | Pza. |  |
| 5 | Pasador de pistón | COD. FAB: 263-8955 | 49 | Pza. |  |
| 6 | Anilla superior de piston | COD. FAB: 509-6461 | 4 | Pza. |  |
| 7 | Anilla intermedia de piston | COD. FAB: 144-5695 | 16 | Pza. |  |
| 8 | Anilla inferior de piston aceite | COD. FAB: 223-6361 | 20 | Pza. |  |
| 9 | Cojinete axial | COD. FAB: 7C-6209 | 2 | Pza. |  |
| 10 | Cojinete casquillo de biela | COD. FAB: 118-1655 | 32 | Pza. |  |
| 11 | Pernos de bancada | COD. FAB: 7X-7925 | 72 | Pza. |  |
| 12 | Jet Oil | COD. FAB: 204-5447 | 20 | Pza. |  |
| 13 | Retenedor inyector de aceite | COD. FAB: 193-3282 | 4 | Pza. |  |
| 14 | Perno de biela | COD. FAB: 7N-2405 | 30 | Pza. |  |
| 15 | Tornillo de ajuste valvula | COD. FAB: 358-0768 | 35 | Pza. |  |
| 16 | Tuerca de ajuste valvula | COD. FAB: 3J-9196 | 70 | Pza. |  |
| 17 | Tornillo de ajuste inyector | COD. FAB: 380-4843 | 12 | Pza. |  |
| 18 | Tuerca de ajuste inyector | COD. FAB: 317-1121 | 10 | Pza. |  |
| 19 | Balancin de valvula | COD. FAB: 230-2621 | 22 | Pza. |  |
| 20 | Balancin de inyector | COD. FAB: 281-6159 | 8 | Pza. |  |
| 21 | Eje de balancin | COD. FAB: 230-2633 | 14 | Pza. |  |
| 22 | Puente valvula admision | COD. FAB: 265-7537 | 12 | Pza. |  |
| 23 | Puente valvula escape | COD. FAB: 265-7538 | 13 | Pza. |  |
| 24 | Anillo retenedor balancin | COD. FAB: 9F-7707 | 144 | Pza. |  |
| 25 | Boton de balancin | COD. FAB: 154-6389 | 34 | Pza. |  |
| 26 | Pasador caja de engranajes | COD. FAB: 7N-2047 | 4 | Pza. |  |
| 27 | Arandela caja de engranajes | COD. FAB: 7C 3258 | 4 | Pza. |  |
| 28 | Sello O ring bomba de aceite | COD. FAB: 6V-5101 | 2 | Pza. |  |
| 29 | Emp.Sistema Alimentacion Lubricante Turbo | COD. FAB: 8H-9788 | 28 | Pza. |  |
| 30 | Anillo retenedor tubo Baypas | COD. FAB: 340-1591 | 10 | Pza. |  |
| 31 | Arnes de inyector | COD. FAB: 132-6469 | 16 | Pza. |  |
| 32 | Sello tapa block | COD. FAB: 272-0759 | 16 | Pza. |  |
| 33 | Manguera turbo | COD. FAB: 184-3229 | 8 | Pza. |  |
| 34 | Sello oring lifter inyector | COD. FAB: 5P-7530 | 112 | Pza. |  |
| 35 | Bomba de agua principal | COD. FAB: 416-0610 | 3 | Pza. |  |
| 36 | Cubierta bomba de agua | COD. FAB: 8N-6423 | 3 | Pza. |  |
| 37 | Bomba de agua auxilar | COD. FAB 424-3625 | 3 | Pza. |  |
| 38 | Tubo by Pass bomba de agua | COD. FAB 8N-6406 | 1 | Pza. |  |
| 39 | Sello conector linea de alimentacion diesel - culata | COD. FAB:6V-5049 ó 214-7568 | 207 | Pza. |  |
| 40 | Ojal goma tubos multiple diesel | COD. FAB: 100-3237 | 38 | Pza. |  |
| 41 | Pantalon escape | COD. FAB: 116-9868 | 2 | Pza. |  |
| 42 | Enfriador de aceite 3516B | COD. FAB: 4W-5405 | 5 | Pza. |  |
| 43 | Tubos de sistema de combustible| COD. FAB: 237-2717 | 2 | Pza. |  |
| 44 | Placa espaciadora | COD. FAB: 110-6994 | 16 | Pza. |  |
| 45 | Sello O-ring tapon aftercooler| COD. FAB: 6V-9027 | 28 | Pza. |  |
| 46 | Manguera T respiradero | COD. FAB: 217-6692 | 4 | Pza. |  |
| 47 | Pernos turbocompresor | COD. FAB: 2N-2765 | 48 | Pza. |  |
| 48 | Tuerca turbocompresor | COD. FAB: 2N-2766 | 64 | Pza. |  |
| 49 | Tapa de inspeccion eje de levas 8N-9992 | 15 | Pza. |  |
| 50 | Tapa de inspeccion eje de levas 8N-9993 | 1 | Pza. |  |
| 51 | Valvula de admision | COD. FAB: 468-8824 | 131 | Pza. |  |
| 52 | Valvula de escape | COD. FAB: 443-2712 ó 468-8825 | 107 | Pza. |  |
| 53 | Asiento admision | COD. FAB: 130-2607 | 132 | Pza. |  |
| 54 | Asiento escape | COD. FAB: 130-2608 | 132 | Pza. |  |
| 55 | Guia de valvula admision | COD. FAB: 133-9306 | 85 | Pza. |  |
| 56 | Guia de valvula de escape | COD. FAB: 197-6995 | 109 | Pza. |  |
| 57 | Rotadores de admisión | COD. FAB: 316-5978 | 129 | Pza. |  |
| 58 | Rotadores de escape | COD. FAB: 316-5979 | 45 | Pza. |  |
| 59 | Resorte interno de valvula | COD. FAB: 316-5977 | 276 | Pza. |  |
| 60 | Resorte Externo de valvula | COD. FAB: 316-5976 | 276 | Pza. |  |
| 61 | Seguro de valvula admisión | COD. FAB: 2A-4429 | 86 | Pza. |  |
| 62 | Seguro de valvula escape | COD. FAB: 197-7055 | 76 | Pza. |  |
| 63 | Sello Guia de admisión | COD. FAB: 316-5980 | 80 | Pza. |  |
| 64 | Volanda de resorte | COD. FAB: 316-5981 | 16 | Pza. |  |
| 65 | Sello O Ring | COD. FAB: 3J-7354 | 192 | Pza. |  |
| 66 | Varilla levantador inyector | COD. FAB: 100-3879 | 8 | Pza. |  |
| 67 | Resorte inyector | COD. FAB: 100-3878 | 16 | Pza. |  |
| 68 | Retenedor de resorte inyector | COD. FAB: 100-3877 | 16 | Pza. |  |
| 69 | Levantador de inyector | COD. FAB: 282-7944 | 14 | Pza. |  |
| 70 | Seguro de la guia del levantador | COD. FAB: 7N-4782 | 29 | Pza. |  |
| 71 | Kit, junta superior culata | COD. FAB: 463-9257 ó 599-7288 | 128 | Jgo. |  |
| 72 | Mazo de cables de motor (WIRING GP-ENGINE) | COD. FAB: 542-4832 | 1 | Pza. |  |
| 73 | Mazo de cables generador | COD. FAB:312-5081 | 2 | Pza. |  |
| 74 | Mazo de cables generador cabina | COD. FAB:244-5403 | 2 | Pza. |  |
| 75 | kit reparacion mazo | COD. FAB: 175-3700 | 2 | Jgo. |  |
| 76 | Interruptor (40 AMP) | COD. FAB: 203-8987 | 2 | Pza. |  |
| 77 | Interruptor (20 AMP) | COD. FAB: 203-8989 | 11 | Pza. |  |
| 78 | Modulo de control Electronico EMCP 4,3 | COD. FAB: 503-4406 | 1 | Pza. |  |
| 79 | Tubo de aceite COD. FAB: 253-4775 | 1 | Pza. |  |
| 80 | Cubierta termostatos sist secun. | COD. FAB: 214-0728 | 2 | Pza. |  |
| 81 | sello aftercooler enfriador de aire | COD. FAB: 107-3758 | 4 | Pza. |  |
| 82 | tubo sistema de refrigeracion | COD. FAB: 8N-1989 | 1 | Pza. |  |
| 83 | tubo sistema de refrigeracion | COD. FAB: 8N-7641 | 1 | Pza. |  |
| 84 | tubo sistema de refrigeracion | COD. FAB: 7N-9045 | 1 | Pza. |  |
| 85 | tubo sistema de refrigeracion | COD. FAB: 110-9538 | 2 | Pza. |  |
| 86 | tubo sistema de refrigeracion secundario | COD. FAB: 208-0826 | 1 | Pza. |  |
| 87 | tubo sistema de refrigeracion secundario | COD. FAB: 209-4449 | 1 | Pza. |  |
| 88 | tubo sistema de refrigeracion secundario | COD. FAB: 116-7003 | 1 | Pza. |  |
| 89 | tubo sistema de refrigeracion secundario | COD. FAB: 115-7854 | 1 | Pza. |  |
| 90 | tubo sistema de combustible | COD. FAB: 111-3388 | 1 | Pza. |  |
| 91 | tubo sistema de combustible | COD. FAB: 111-3389 | 1 | Pza. |  |
| 92 | Arandela caja de engranajes | COD. FAB 101-1365 | 2 | Pza. |  |
| 93 | Arandela caja de engranajes | COD. FAB 101-1368 | 4 | Pza. |  |
| 94 | Cojinete de biela | COD. FAB 107-7330 | 71 | Pza. |  |
| 95 | Buje engranajes | COD. FAB: 127-5400 | 5 | Pza. |  |
| 96 | Sello O Ring tapa block | COD. FAB: 7X-4805 | 15 | Pza. |  |
| 97 | Buje de engranajes | COD. FAB: 2S-7056 | 6 | Pza. |  |
| 98 | Sello O Ring | COD. FAB: 112-3540 | 24 | Pza. |  |
| 99 | Sello oring bomba auxiliar | COD. FAB: 1T-0132 | 9 | Pza. |  |
| 100 | Sello oring bomba auxiliar | COD. FAB: 9M-3786 | 7 | Pza. |  |
| 101 | Sello generador | COD. FAB: 127-4374 | 6 | Pza. |  |
| 102 | Manguito de desgaste | COD. FAB: 152-5183 | 6 | Pza. |  |
| 103 | Pasador generador | COD. FAB: 7M-5130 | 6 | Pza. |  |
| **MOTOR CAT 3516B: HD BAH07-BAH15-BAH16**  **ARREGLO: 3994242 - 5063093 – 5063093** | | | |  |
| 104 | Camisa | COD. FAB: 454-9920 | 25 | Pza. |  |
| 105 | Anillo camisa | COD. FAB: 458-7071 ó 516-1856 | 33 | Pza. |  |
| 106 | Sello anillo de camisa superior | COD. FAB: 480-7093 | 63 | Pza. |  |
| 107 | Sello anillo de camisa inferior | COD. FAB: 7N-2046 | 118 | Pza. |  |
| 108 | Piston | COD. FAB: 448-0574 | 30 | Pza. |  |
| 109 | Pasador de piston | COD. FAB: 302-3451 | 30 | Pza. |  |
| 110 | Anilla de piston primera | COD. FAB: 448-3650 | 47 | Pza. |  |
| 111 | Anillo de piston intermedio | COD. FAB: 448-3651 | 17 | Pza. |  |
| 112 | Turbo compresor HD | COD. FAB: 450-1418 | 2 | Pza. |  |
| 113 | inyector | COD. FAB: | 392-0202 | 26 | Pza. |  |
| 114 | Silenciador de escape 3516B HD| COD. FAB: 141-7047 | 2 | Pza. |  |
| **MOTOR CAT 3512B: BAH04- BAH08**  **ARREGLO: 1955887** | | | |  |
| 115 | Inyector 3512B | COD. FAB: 392-0208 | 6 | Pza. |  |
| **MOTOR CAT 3412 G03: 81Z21867**  **ARREGLO: 7E0160** | | | |  |
| 116 | Levantador de valvula | COD. FAB: 101-7788 | 24 | Pza. |  |
| 117 | Seguro levantador | COD. FAB: 6N-6872 | 24 | Pza. |  |
| 118 | Soporte eje de balancin | COD. FAB: 9Y-4384 | 8 | Pza. |  |
| 119 | Soporte eje de balancin | COD. FAB: 9Y-4385 | 4 | Pza. |  |
| 120 | eje de Balancin | COD. FAB: 4N-1108 | 4 | Pza. |  |
| 121 | Seguro retenedor pasador de piston COD. FAB: 7E-5665 | 24 | Pza. |  |
| 122 | Jet Oil | COD FAB: 7W-4990 | 12 | Pza. |  |
| 123 | Buje de biela | COD. FAB: 4P-8495 | 12 | Pza. |  |
| 124 | retenedor inyector | COD. FAB: 7W-2315 | 12 | Pza. |  |
| 125 | Sello resorte bomba agua | COD. FAB: 262-4378 | 1 | Pza. |  |
| 126 | Impulsor bomba de agua | COD. FAB: 7C-1068 o COD. FAB: 137-1970 | 1 | Pza. |  |
| 127 | Buje engranaje | COD. FAB: 131-7123 | 1 | Pza. |  |
| 128 | Buje de engranajes | COD. FAB: 6N-0977 | 1 | Pza. |  |
| 129 | Arandela de tope | COD. FAB: 7N-2443 | 1 | Pza. |  |
| 130 | Empaquetadura carter | COD. FAB: 6N-1396 | 1 | Pza. |  |
| 131 | Tubos de agua radiador | COD. FAB: 6N-9926 | 2 | Pza. |  |
| 132 | Empaquetadura radiador tubos | COD. FAB: 4N-1418 | 2 | Pza. |  |
| 133 | Cubierta bomba de agua | COD. FAB: 4P-3864 | 1 | Pza. |  |
| 134 | Rodamiento generador | COD. FAB: 5P-2448 | 1 | Pza. |  |
| 135 | Rodamiento | COD. FAB: 8H-9789 | 1 | Pza. |  |
| 136 | Rodamiento | COD. FAB: 3L-1425 | 1 | Pza. |  |
|  | El Ítem 78 referido a Módulo de control Electrónico EMCP 4,3 | COD. FAB: 503-4406 incluyen la configuración y puesta en servicio.  También debe de incluir un software SIS WEB que permita buscar repuestos, planos e información técnica de los grupos generadores | | |  |
|  | | | | |
| **CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES** | | | |  |
| **LUGAR DE ENTREGA** | | | |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE en la ciudad de Cobija-Pando, ubicados sobre la Av. Porvenir Km 3.5.  Los costos de descarga y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE, corren por cuenta del proveedor. | | | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| **PLAZO DE ENTREGA** | | | |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cuarenta y cinco (45) días calendario computable a partir de la firma de Contrato, pudiendo ofertar plazos menores de entrega.  El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el Contrato. | | | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| **FORMA DE PAGO** | | | |  |
| El pago se efectuara mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. | | | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| **GARANTÍA DEL PRODUCTO** | | | |  |
| Los repuestos ofrecidos bajo estas especificaciones deberán contar con una garantía como mínima de un (1) año, a partir de la recepción definitiva.  Los repuestos ofertados deberán ser originales, no remanufacturados, ni reemplazos. En caso de modificación o actualización de los repuestos para mejora del motor por parte de fábrica, este deberá de tener la documentación necesaria de respaldo y se deberá aplicar al conjunto y no así a una sola pieza. | | | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| **FORMA DE ENTREGA** | | | |  |
| Los repuestos deberán ser entregados correctamente embalados en envases adecuados para su traslado y protegidos de la humedad, no se aceptaran repuestos que presenten daños exteriores, abollados o mojados. Para la disposición de los repuestos, en los Almacenes de ENDE Cobija, el proveedor deberá proporcionar los pallets necesarios.  La entrega de los repuestos deberá ser a requerimiento de ENDE, en Almacenes de la Planta de Generación Bahía del Sistema Cobija.  Personal de almacén en la Central Bahía verificará el estado de cada uno de los repuestos, una vez estén descargados en almacenes de la Central Bahía, en caso de existir o evidenciarse daños durante la descarga, los repuestos dañados no serán recepcionados y se aplicará la correspondiente multa de acuerdo a contrato. | | | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| **CAPACITACIÓN** | | | |  |
| El proponente deberá realizar una capacitación como mínimo a 10 trabajadores de ENDE para la buena utilización, en los mantenimientos top End u Overhaul, esta capacitación deberá realizarse en las instalaciones de planta Bahía con una duración mínima de 10 horas (Certificación con valor curricular). | | | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | | | | Marca/Modelo |
|  | | | | País de Origen |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

*(\*) La Entidad Convocante deberá incluir las Especificaciones Técnicas y Condiciones Técnicas señaladas en el Numeral 39 del presente DRP.*

*(\*\*) El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido los bienes.*

*(\*\*\*) En caso de que la entidad considere necesario que la propuesta identifique la marca, el modelo y el origen del producto, podrá requerir que el proponente especifique esos datos en su propuesta. Estos datos no se constituyen en factores de evaluación, no siendo objeto de descalificación la marca/modelo o el país de origen.*

**FORMULARIO V-1**

**EVALUACIÓN PRELIMINAR**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS GENERALES DEL PROCESO** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **Código:** |  | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |
| **Objeto de la contratación:** |  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |
| **Nombre del Proponente:** |  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |
| **Propuesta Económica:** |  | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | |
| **Número de Páginas de la Propuesta:** |  | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| **REQUISITOS EVALUADOS** | | **Verificación**  **(Acto de Apertura)** | | | | **Evaluación Preliminar**  **(Sesión Reservada)** | | | |
| **PRESENTÓ** | | **Página N°** | |
| **SI** | **NO** | **CONTINUA** | **DESCALIFICA** | | |
| **DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS** | |  | | | | | | | |
| 1. **FORMULARIO A-1** Presentación de Propuesta. | |  |  |  | |  |  | | |
| 1. **FORMULARIO A-2a** Identificación del proponente | |  |  |  | |  |  | | |
| **En el casos de Asociaciones Accidentales:**  **FORMULARIO A-2b** Identificación del Proponente para Asociaciones Accidentales | |  |  |  | |  |  | | |
| **FORMULARIO A-2c** Identificación de Integrantes de la Asociación Accidental. | |  |  |  | |  |  | | |
| 1. Garantía de Seriedad de Propuesta (No corresponde) | |  |  |  | |  |  | | |
| **PROPUESTA TÉCNICA** | |  | | | | | | | |
| 1. **FORMULARIO C-1.** Especificaciones Técnicas. | |  |  |  | |  |  | | |
| 1. **FORMULARIO C-2.** Condiciones Adicionales (cuando corresponda) | |  |  |  | |  |  | | |
| 1. **Muestras (cuando corresponda)** | |  |  |  | |  |  | | |
| **PROPUESTA ECONÓMICA** | |  | | | | | | | |
| 1. FORMULARIO – B - 1 Propuesta Económica | |  |  |  | |  |  | | |

**FORMULARIO V-2**

**EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**  **Formulario C-1**  **(Llenado por la Entidad)** | **PROPONENTES** | | | | | | | |
| **PROPONENTE A** | | **PROPONENTE B** | | **PROPONENTE C** | | **PROPONENTE n** | |
| **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
| Categoría 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Categoría 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **METODOLOGÍA CUMPLE/NO CUMPLE** | ***(señalar si cumple o no cumple)*** | | ***(señalar si cumple o no cumple)*** | | ***(señalar si cumple o no cumple)*** | | ***(señalar si cumple o no cumple)*** | |