

FORMULARIOS

**CONTRATACION DIRECTA REGULAR**

**CÓDIGO**

**ENDE-CDGE-R-2025-013**

ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA - GESTION 2025

Cochabamba – julio 2025

**FORMULARIO – A-1**

**PRESENTACIÓN DE PROPUESTA**

**(Para Personas Jurídicas o Asociaciones Accidentales)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DATOS DEL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN** | | | |
|  | | | |
| **Código:** |  | |  |
| |  |  | | --- | --- | | **SEÑALAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:** |  |  |  |  | | --- | --- | | **PLAZO DE VALIDEZ** |  | | |  | |
|  | | | |

A nombre de **(*Nombre del proponente)*** a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

**I.- De las Condiciones del Proceso**

1. Declaro cumplir estrictamente la normativa de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamentales, lo establecido en las NB-SABS y el presente Documento de Requerimiento de propuestas.
2. Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.
3. Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 43 de las NB-SABS, para participar en el proceso de contratación.
4. Declaro y garantizo haber examinado el Documento de Requerimiento de propuesta, y sus enmiendas, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.
5. Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados, por la entidad convocante al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.
6. Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser seleccionado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta, sin perjuicio de lo dispuesto en normativa específica.
7. Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.
8. Acepto a sola firma de este documento que todos los Formularios presentados se tienen por suscritos.

**II.- De la Presentación de Documentos**

En caso de ser adjudicado, para la suscripción de contrato u orden de compra, me comprometo a presentar la siguiente documentación, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos a), d), h), i).

1. Certificado RUPE que respalde la información declarada en la propuesta.
2. Documento de Constitución de la empresa (Fotocopia Simple)
3. Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea
4. Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder (Fotocopia legalizada)
5. NIT activo y vigente (Documento de Exhibición) y verificación de inscripción al Registro Nacional de Contribuyentes
6. Certificado de información sobre solvencia con el fisco (Certificado de Solvencia Fiscal, Emitido por la Contraloría General del Estado); en caso de tener observaciones, deberá presentar Documentos de respaldo actualizados o Certificación de liberación de la deuda, para montos mayores a Bs. 20.000,00; para montos inferiores a bs. 20.000,00 presentaran Formulario de Declaración Jurada
7. Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.
8. Original Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la **Empresa Nacional de Electricidad – ENDE.** No se requiere garantía a Contratos, Orden de Compra u Orden de Servicios menores o iguales a Bs. 50.000.00 (Cincuenta mil 00/100 bolivianos)
9. Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (Legalizado)
10. Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas (Si corresponde).

***(Firma del propietario o representante legal del proponente)***

***(Nombre completo)***

**FORMULARIO – A-2a**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE**

**(Para Personas Jurídicas nacionales)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **DATOS GENERALES DEL PROPONENTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | | Nombre del proponente o Razón Social | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | *País* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | *Ciudad* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | *Dirección* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | Domicilio Principal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | | Teléfono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | Número de Identificación Tributaria | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | *Fecha de Registro* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | *Número de Matricula* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | *Día* | | | | | | | | |  | | | | | *Mes* | | | | | | | | | |  | | | | *Año* | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | | Matrícula de Comercio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  |
|  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | |
| 1. **INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL *(Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | *Apellido Paterno* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | *Apellido Materno* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *Nombre(s)* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Nombre del Representante Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
|  | Número de Cédula de Identidad del Representante Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | *Número de Testimonio* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | *Lugar de Emisión* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | *Fecha de Inscripción* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | *Día* | | | | | | |  | | *Mes* | | | | | | | | | |  | | | | | *Año* | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Poder del Representante Legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  |  | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  |
| * Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos. * Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Fax | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |
| Correo Electrónico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | |

**FORMULARIO A-2b**

**IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE**

**(Para Asociaciones Accidentales)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Denominación de la Asociación Accidental | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | % de Participación | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Asociados | | | | | | | | | | | Nombre del Asociado | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | *Fecha de Expedición* | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  | *Número de Testimonio* | | | | | | | | |  | *Lugar* | | | | | | | | | | | | | |  | *Día* | | |  | | *Mes* | | |  | | *Año* | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | Testimonio de Contrato | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Nombre de la Empresa Líder | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 1. **DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | País | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | Ciudad | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Dirección Principal | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Teléfonos | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | Fax | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Correo Electrónico | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 1. **INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Nombre del Representante Legal | | | | | | | | | | | *Apellido Paterno* | | | | | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | | | | | | | | | | |  | *Nombres* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | Cédula de Identidad | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | Teléfono | | | | |  | | | | | | | | | | |  | Fax | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | Poder del Representante Legal | | | | | | | | | | *Número de Testimonio* | | | | | | | |  | *Lugar* | | | | | | | | | | |  | | *Fecha de Inscripción* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | | *Día* | | | |  | | *Mes* | | | | |  | | *Año* | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Dirección del Representante Legal | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Correo Electrónico | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
| 1. **INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía | | | | | | | | | | | | | | | Fax | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |
|  | Correo Electrónico | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |
|  | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | |  | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |

**FORMULARIO A-2c**

**IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **DATOS GENERALES DEL PROPONENTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del proponente o Razón Social | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Identificación  Tributaria –NIT | | | | | | | | |  |  | Número de Matrícula de Comercio | | | | | | | | | | |  | *Fecha de Registro* | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | *Día* | | |  | *Mes* | | |  | *Año* | | | | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | |  |  |  | | | | | | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL *(Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario).*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre del Representante Legal | | | | | | | | *Apellido Paterno* | | | | | | | |  | *Apellido Materno* | | | | | | | |  | *Nombre(s)* | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cédula de Identidad del Representante Legal | | | | | | | | *Número* | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Fecha de inscripción* | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Poder del Representante Legal | | | | | | | | *Número de Testimonio* | | | | | | | |  | *Lugar de emisión* | | | | | | |  | *Día* | | |  | *Mes* | | |  | *Año* | | | | |  |
|  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | |  |  | | |  |  | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**FORMULARIO – B- 1**

**PROPUESTA ECONÓMICA**

(Formato para contratación por Ítems o por el Total)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE** | | | | | | | **PROPUESTA (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE)** | | | | | |
| **Ítem** | **Descripción del bien** | **Cantidad solicitada** | **unidad** | **Precio referencial unitario** | **Precio referencial total (Bs)** | **Plazo de entrega solicitado** | **Marca/Modelo** | **Pais de Origen** | **Plazo de entrega (en dias)** | **Cantidad Ofertada** | **Precio** | **Precio** |
| **Unitario** | **Total** |
| **Dias calendario** | **(Bs.)** | **(Bs.)** |
| **1** | ABRAZADERA PARA POSTE DE 250 mm de 10" | 20 | Pza. | 159,02 | **3180,4** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | ABRAZADERA PARA POSTE DE 180 mm de 7" | 100 | Pza. | 133,91 | **13391** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | AISLADOR CAMPANA 34,5 kV TIPO ANSI 56-3 | 100 | Pza. | 437,22 | **43722** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | AISLADOR DE TENSION 65x89 mm ANSI 54-1 DE 12 kV | 50 | Pza. | 40,81 | **2040,5** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | AISLADOR DE TENSION 99x172 mm ANSI 54-4 DE 21 kV | 50 | Pza. | 91,91 | **4595,5** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | AISLADOR POLIMERICO DE SUSPENSION DE 15 KV | 100 | Pza. | 267,23 | **26723** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **7** | AISLADOR POLIMERICO DE SUSPENSION DE 35 KV | 100 | Pza. | 305,94 | **30594** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **8** | ANCLA PLATO CRUZADO 16"X16" GALVANIZADO | 50 | Pza. | 480,34 | **24017** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **9** | BALANCIN DE FE GALV, DE 30"x1 1/2x 3/16" (5 mm) | 200 | Pza. | 62,32 | **12464** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **10** | BALANCIN GALVANIZADO TIPO V DE 60" DE ABERTURA 1/4"x2" | 80 | Pza. | 470,89 | **37671,2** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **11** | BALANCIN PIE DE AMIGO DE DE 7 PIES 2"X 1/4" | 50 | Pza. | 769,65 | **38482,5** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **12** | CONTRATUERCA GALVANIZADA 5/8" | 400 | Pza. | 5,53 | **2212** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **13** | CONTRATUERCA GALVANIZADA 3/8" | 400 | Pza. | 6,49 | **2596** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **14** | ESTRIBO PARA ACOMETIDA No 2 DE 6,5 mmx70x 130 mm | 400 | Pza. | 50,61 | **20244** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **15** | GANCHO PARA TIRANTE OREJA DE MONO 5/8” P/CABLE 5/16” | 100 | Pza. | 59,02 | **5902** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **16** | MALLA PREF. EMPALME TOTAL NBo 1/0 AWG | 500 | Pza. | 193,8 | **96900** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **17** | MALLA PREF. EMPALME TOTAL NBo 2/0 AWG | 200 | Pza. | 191,24 | **38248** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **18** | MALLA PREF. EMPALME TOTAL NBo 4/0 AWG | 150 | Pza. | 317,01 | **47551,5** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **19** | MALLA PREF. FIN DE LINEA NBo 1/0 AWG | 300 | Pza. | 41,76 | **12528** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **20** | MALLA PREF. FIN DE LINEA NBo 2 AWG | 100 | Pza. | 27,68 | **2768** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **21** | MALLA PREF. FIN DE LINEA NBo 4 AWG | 100 | Pza. | 18,15 | **1815** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **22** | MALLA PREF. FIN DE LINEA NBo. 4/0 AWG | 140 | Pza. | 92,09 | **12892,6** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **23** | MALLA PREF. FINAL CABLE DE ACERO 5/16" | 200 | Pza. | 61,24 | **12248** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **24** | MANILLA ZAPATILLA 1/0 AWG (GRAMPA CLEVIS) | 300 | Pza. | 51,9 | **15570** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **25** | PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO 5/8” X 18" | 100 | Pza. | 54,57 | **5457** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **26** | PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO 5/8” X 6" | 400 | Pza. | 25,4 | **10160** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **27** | PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO 5/8” X 8" | 200 | Pza. | 29,59 | **5918** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **28** | PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO 5/8” X 10" | 300 | Pza. | 33,59 | **10077** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **29** | PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO 5/8” X 12" | 150 | Pza. | 42,93 | **6439,5** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **30** | PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO 5/8” X 14" | 150 | Pza. | 49,82 | **7473** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **31** | PERNO DE OJO 5/8” X 10" | 200 | Pza. | 53,53 | **10706** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **32** | PERNO TODO ROSCADO DOBLE ARMADO 5/8"X18" | 100 | Pza. | 62,96 | **6296** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **33** | PERNO TODO ROSCADO DOBLE ARMADO 5/8"X20" | 100 | Pza. | 63,26 | **6326** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **34** | PERNO TODO ROSCADO DOBLE ARMADO 5/8"X22" | 100 | Pza. | 73,84 | **7384** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **35** | PERNO COCHE GALVANIZADO 3/8"X6" | 100 | Pza. | 13,21 | **1321** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **36** | PROTECTOR PARA TIRANTE DE POSTE PLASTICO | 75 | Pza. | 140,18 | **10513,5** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **37** | SOPORTE ESPIGA PINO TOPE DE 60 CM. 24" CABEZA 1 3/8" (SOPORTE CUMBRE REFORMADO) | 100 | Pza. | 283,17 | **28317** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **38** | SOPORTE ESPIGA P/CRUCETA 1 3/8”x14” x5/8" CUERPO 1" | 100 | Pza. | 194,7 | **19470** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **39** | TERMINAL REFORZADO PERNO FORJADO 1 PERNO 70-95 mm2 TPC009 ZAPATITO | 100 | Pza. | 31,64 | **3164** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **40** | TERMINAL DE COMPRESION 1 OJAL CAÑO LARGO DE 95 mm2-3/0 AWG | 100 | Pza. | 67,93 | **6793** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **41** | TERMINAL DE COMPRESION 1 OJAL CAÑO LARGO DE 70 mm2-2/0 AWG | 50 | Pza. | 46,93 | **2346,5** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **42** | TERMINAL DE COMPRESION 1 OJAL CAÑO LARGO DE 120 mm2-250MCM | 50 | Pza. | 98,75 | **4937,5** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **43** | TUERCA DE OJO DE 5/8" | 250 | Pza. | 33,84 | **8460** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **44** | VARILLA DE ANCLAJE DE 5/8"X 1.8 MTS | 150 | Pza. | 189,45 | **28417,5** | **60** |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL PRECIO TOTAL REFERENCIAL (Numeral)** | | | | | **698.332,70** | | **TOTAL PRECIO PROPUESTA (Numeral)** | | | | |  |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 1** **ABRAZADERA PARA POSTE DE 250 mm de 10" CON DOS PERNOS**

**ADQUISICION DE** **ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **1** | **ABRAZADERA PARA POSTE DE 250 mm de 10" CON DOS PERNOS** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Abrazadera de acero galvanizada de 10" - Soporte circular; Material: acero al carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente de zinc, las perforaciones cuadradas permiten la instalación de pernos de carro de 16 mm (5/8”) de diámetro y 102 mm (4”) de longitud en los costados y en la parte central pernos de carro de 16 mm (5/8”) de diámetro y 50,8 mm (2”) de longitud.  Las abrazaderas deben venir acompañadas con 2 pernos de coche de 5/8” x 2”, con 2uercas cuadradas y 2 arandelas de presion. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pag. 08, Código 401157. |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 2** **ABRAZADERA PARA POSTE DE 180 mm de 7"**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **2** | **ABRAZADERA PARA POSTE DE 180 mm de 7"** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Abrazadera de acero galvanizada de 7" - Soporte circular; Material: acero al carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente de zinc, las perforaciones cuadradas permiten la instalación de pernos de carro de 16 mm (5/8”) de diámetro y 102 mm (4”) de longitud en los costados y en la parte central pernos de carro de 16 mm (5/8”) de diámetro y 50,8 mm (2”) de longitud.  Las abrazaderas deben venir acompañadas con 2 pernos de coche de 5/8” x 2”, con 2 tuercas cuadradas y 2 arandelas de presion. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pag. 08, Código 401157. |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 3** **AISLADOR DE CAMPANA 34,5 kV ANSI 56-3**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **3** | **AISLADOR DE CAMPANA 34,5 kV ANSI 56-3** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Aislador Campana para 34,5 kV ANSI 56-3; su cuerpo deberá ser de porcelana aluminosa o similar y cubierta por un esmalte vitrificado uniforme, el esmalte debe ser continuo y la superficie no debe presentar ningún tipo de fisuras que pongan en duda el correcto funcionamiento del aislador. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia SANTA TEREZINHA, Pág. 22, Código 23105 |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 4 AISLADOR DE TENSION 65x89 mm ANSI 54-1 DE 12 kV**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **4** | **AISLADOR DE TENSION 65x89 mm ANSI 54-1 DE 12 kV** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Aislador para tirante ANSI 54-1; Este tipo de aisladores se instalan en los tirantes o riendas de las estructuras en ángulo, están sometidos a fuertes tensiones, por lo que su construcción debe garantizar su integridad durante su instalación y operación.  El cuerpo de los aisladores será de porcelana aluminosa o similar recubierta de un esmalte liso vitrificado, deberán ser fabricados de acuerdo a las últimas normas ANSI;. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia SANTA TEREZINHA, |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 5 AISLADOR DE TENSION 99x172 mm ANSI 54-4 DE 21 kV**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **5** | **AISLADOR DE TENSION 99x172 mm ANSI 54-4 DE 21 kV** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Aislador para tirante ANSI 54-4; Este tipo de aisladores se instalan en los tirantes o riendas de las estructuras en ángulo, están sometidos a fuertes tensiones, por lo que su construcción debe garantizar su integridad durante su instalación y operación.  El cuerpo de los aisladores será de porcelana aluminosa o similar recubierta de un esmalte liso vitrificado, deberán ser fabricados de acuerdo a las últimas normas ANSI;. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia SANTA TEREZINHA, |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 6 AISLADOR POLIMERICO DE SUSPENSION DE 15 KV**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **6** | **AISLADOR POLIMERICO DE SUSPENSION DE 15 KV** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Aislador de suspensión polimérico tipo Clevis ojo 15 kV; Catálogo de referencia GAMMA, Código PS015. |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 7** **AISLADOR POLIMERICO DE SUSPENSION DE 35 KV**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **7** | **AISLADOR POLIMERICO DE SUSPENSION DE 35 KV** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Aislador de suspensión polimérico tipo Clevis ojo 35 kV; Catálogo de referencia GAMMA, Código PS015. |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 8 ANCLA TIPO PLATO CRUZADO 16"X16" GALVANIZADO**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **8** | **ANCLA TIPO PLATO CRUZADO 16"X16" GALVANIZADO** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Dimensiones:  Ancla tipo plato cruzado metálico de: 16’’ x 16’’ x 3/16’’  El diámetro para la varilla de anclaje de 5/8’’  Material:Acero al carbono laminar  Características:  Galvanización por inmersión profunda en caliente.  PRODUCTOS Conductores Electricos Conductores de Aluminio Conductores de  Cobre Ver mas ... Ferreteria de linea Aisladores BALANCIN FIERRO/MADERA Ver  mas ... Herramientas y seguridad industrial KLEIN TOOLS Ver mas ...  Instrumentos de ... |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 9 BALANCIN DE FE GALV, DE 30"x1 1/2x 3/16" (5 mm)**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **9** | **BALANCIN DE FE GALV, DE 30"x1 1/2x3/16" (5 mm)** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | 1. Normas y Especificaciones: ASTM A 153, ANSI C 135.6, ASTM A 576.  2 .Material: Debe ser carbono grado 1010 o 1020 laminado, conforme ASTM A 576. Correctamente instalado en la cruceta de madera, debe soportar una fuerza F=15 kN sin presentar deformación permanente y una fuerza de F= 30 kN sin sufrir ruptura  3. Acabado: Debe tener una superficie continua e uniforme, evitándose aristas cortantes o cualquier otra imperfección. El balancín debe ser revestida de zinc por el proceso de inmersión en caliente conforme a la ASTM A 153, para balancines con acero mayor a 3/16” la capa de zinc es de 71 micras. |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 10 BALANCIN GALVANIZADO TIPO V DE 60" DE ABERTURA 1/4"x2"**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **10** | **BALANCIN GALVANIZADO TIPO V DE 60" DE ABERTURA 1/4"x2"** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | 1 .Normas y Especificaciones: ASTM A 153, ANSI C 135.6, ASTM A 576.  2. Material: El balancín metálico tipo “V” 60” debe ser de acero carbono grado 1010 o 1020 laminado, conforme ASTM A 576. Correctamente instalado , debe soportar una fuerza F=15kN, sin presentar deformación permanente y una fuerza F=30kN sin sufrir ruptura. La aplicación debe ser conforme a diseño.  3. Acabado: El balancín debe tener superficie continua e uniforme, evitándose aristas cortantes o cualquier otra imperfección.  Debe ser revestida de zinc por el proceso de inmersión en caliente conforme a la ASTM A 153.  El espesor de la capa de zinc para los balancines con acero mayor a 3/16” debe ser de 71 micras |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 11 BALANCIN PIE DE AMIGO DE DE 7 PIES 2"X 1/4"**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **11** | **BALANCIN PIE DE AMIGO DE 7 PIES 2"X 1/4"** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | NORMAS  Conforme ASTM 153, ASTM 123 y ASTM A 576  El balancín metálico pie de amigo debe ser de acero carbono grado 1010 o 1020 laminado, conforme ASTM A 576. |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 12 CONTRATUERCA GALVANIZADA DE 5/8"**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **12** | **CONTRATUERCA GALVANIZADA DE 5/8"** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | 1. Normas y especificaciones: ASTM A 123, ASTM A 153, ASME B 1.1, ANSI C 135.38, ASTM A 576  2. Material: Acero carbono grado 1010 o 1020 laminado, según ASTM A 576. La contratuerca correctamente instalada debe resistir:  Una carga mínima de ruptura de 3 kN.  Una carga de tracción de 1,5 kN sin deformación permanente.  Un torque de 70 Nm como mínimo. |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 13 CONTRATUERCA GALVANIZADA DE 3/8"**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **13** | **CONTRATUERCA GALVANIZADA DE 3/8"** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | 1. Normas y especificaciones: ASTM A 123, ASTM A 153, ASME B 1.1, ANSI C 135.38, ASTM A 576  2. Material: Acero carbono grado 1010 o 1020 laminado, según ASTM A 576. La contratuerca correctamente instalada debe resistir:  Una carga mínima de ruptura de 3 kN.  Una carga de tracción de 1,5 kN sin deformación permanente.  Un torque de 70 Nm como mínimo. |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 14 ESTRIBO PARA ACOMETIDA No 2 de 6,5 mm 70x 130 mm**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **14** | **ESTRIBO PARA ACOMETIDA No 2 de 6,5 mm 70x 130 mm** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Estribo de Cobre Estañado AWG 2; Estribo de cobre (Cu) electrolítico con acabado estañado de 60 , de sección similar a un conductor AWG 2 pero no menor a 6,5 mm, permite la conexión de 5 acometidas con conectores paralelos o de compresión y hasta 7 acometidas entorchadas; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pág. 24, Código ACB-38-E. |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 15 GANCHO PARA TIRANTE OREJA DE MONO 5/8” P/CABLE 5/16”**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **15** | **GANCHO PARA TIRANTE OREJA DE MONO 5/8” P/ CABLE 5/16”** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Gancho Para Tirante; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia JOCELYN, Pág. 36, Código G7050-58 |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 16 MALLA PREF. EMPALME TOTAL NBo 1/0 AWG**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **16** | **MALLA PREF. EMPALME TOTAL NBo 1/0 AWG** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Malla preforme de empalme y/o reparación No 1/0 AWG  1. Normas y Especificaciones: ASTM A 428, ASTM A 475  2. Material: El alambre de la varilla del empalme externo y el relleno deben ser de aleación de aluminio ASTM B 211 y ASTM B 398.  Las mallas preformadas deben poseer una etiqueta de identificación individual conteniendo lo siguiente: |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 17 MALLA PREF. EMPALME TOTAL NBo 2/0 AWG**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **17** | **MALLA PREF. EMPALME TOTAL NBo 2/0 AWG** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Malla preforme de empalme y/o reparación No 2/0 AWG  1. Normas y Especificaciones: ASTM A 428, ASTM A 475  2. Material: El alambre de la varilla del empalme externo y el relleno deben ser de aleación de aluminio ASTM B 211 y ASTM B 398. |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal. | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 18 MALLA PREF. EMPALME TOTAL NBo 4/0 AWG**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **18** | **MALLA PREF. EMPALME TOTAL NBo 4/0 AWG** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Malla preforme de empalme y/o reparación No 4/0 AWG  1. Normas y Especificaciones: ASTM A 428, ASTM A 475  2. Material: El alambre de la varilla del empalme externo y el relleno deben ser de aleación de aluminio ASTM B 211 y ASTM B 398. |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 19 MALLA PREF. FIN DE LINEA NBo 1/0 AWG**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **19** | **MALLA PREF. FIN DE LINEA NBo 1/0 AWG** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Malla preforme de remate y/o fin de linea No 1/0 AWG  1. Normas y Especificaciones: ASTM A 428, ASTM A 475  2. Material: El alambre de la varilla debe ser de acero carbono, laminado trefilado, SAE 1045 o 1070, revestido de aluminio o zinc electrolítico, capaz de resistir una tensión de ruptura mínima del acero de (116 kgf/mm2) 1.14kN/mm2 cuyo elemento abrasivo es de óxido de aluminio con alto tenor de pureza (99.5%). Las mallas preformadas instaladas correctamente en la manilla zapatilla con el conductor apropiado, debe soportar sin existir deslizamientos del conductor, deformación o ruptura de la malla, la aplicación gradual de una fuerza desde 0 N hasta el valor mínimo de resistencia del deslizamiento o ruptura de acuerdo a la tabla de características. |  |
|  | | **OTRAS CONDICIONES** |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 20 MALLA PREF. FIN DE LINEA No 2 AWG**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **20** | **MALLA PREF. FIN DE LINEA NBo 2 AWG** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Malla preforme de remate y/o fin de linea No 2 AWG  1. Normas y Especificaciones: ASTM A 428, ASTM A 475  2. Material: El alambre de la varilla debe ser de acero carbono, laminado trefilado, SAE 1045 o 1070, revestido de aluminio o zinc electrolítico, capaz de resistir una tensión de ruptura mínima del acero de (116 kgf/mm2) 1.14kN/mm2 cuyo elemento abrasivo es de óxido de aluminio con alto tenor de pureza (99.5%). Las mallas preformadas instaladas correctamente en la manilla zapatilla con el conductor apropiado, debe soportar sin existir deslizamientos del conductor, deformación o ruptura de la malla, la aplicación gradual de una fuerza desde 0 N hasta el valor mínimo de resistencia del deslizamiento o ruptura de acuerdo a la tabla de características. |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 21 MALLA PREF. FIN DE LINEA NBo 4 AWG**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **21** | **MALLA PREF. FIN DE LINEA NBo 4 AWG** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Malla preforme de remate y/o fin de linea No 4 AWG  1. Normas y Especificaciones: ASTM A 428, ASTM A 475  2. Material: El alambre de la varilla debe ser de acero carbono, laminado trefilado, SAE 1045 o 1070, revestido de aluminio o zinc electrolítico, capaz de resistir una tensión de ruptura mínima del acero de (116 kgf/mm2) 1.14kN/mm2 cuyo elemento abrasivo es de óxido de aluminio con alto tenor de pureza (99.5%). Las mallas preformadas instaladas correctamente en la manilla zapatilla con el conductor apropiado, debe soportar sin existir deslizamientos del conductor, deformación o ruptura de la malla, la aplicación gradual de una fuerza desde 0 N hasta el valor mínimo de resistencia del deslizamiento o ruptura de acuerdo a la tabla de características. |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 22 MALLA PREF. FIN DE LINEA NBo 4/0 AWG**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **22** | **MALLA PREF. FIN DE LINEA NBo 4/0 AWG** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Malla preforme de remate y/o fin de linea No /0 AWG  1. Normas y Especificaciones: ASTM A 428, ASTM A 475  2. Material: El alambre de la varilla debe ser de acero carbono, laminado trefilado, SAE 1045 o 1070, revestido de aluminio o zinc electrolítico, capaz de resistir una tensión de ruptura mínima del acero de (116 kgf/mm2) 1.14kN/mm2 cuyo elemento abrasivo es de óxido de aluminio con alto tenor de pureza (99.5%). Las mallas preformadas instaladas correctamente en la manilla zapatilla con el conductor apropiado, debe soportar sin existir deslizamientos del conductor, deformación o ruptura de la malla, la aplicación gradual de una fuerza desde 0 N hasta el valor mínimo de resistencia del deslizamiento o ruptura de acuerdo a la tabla de características. |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal. | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 23 MALLA PREF. FINAl CABLE DE ACERO DE 5/16”**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **23** | **MALLA PREF. FINAl CABLE DE ACERO DE 5/16”** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Malla preforme de remate cable de acero 5/16”  1.Normas y Especificaciones: ASTM A 428, ASTM A 475, NBR 16051, NBR 16052 2. Material:  El alambre de la varilla debe ser de acero carbono, laminado trefilado, SAE 1045 o 1070, revestido de aluminio o zinc electrolítico. Tensión de ruptura mínima del acero 116 Kgf/mm2.  Las varillas deben ser revestidas con aluminio o zinc de acuerdo a la ASTM A 428 y ASTM  A475, con peso mínimo de aluminio de 0.26 oz/ft2, o con peso mínimo de zinc de 0,8 oz/ft2.  Elemento abrasivo, Oxido de aluminio con alto tenor de pureza (99.5%) |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal. | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 24 MANILLA ZAPTILLA 1/0 AWG (GRAMPA CLEVIS)**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **24** | **MANILLA ZAPTILLA 1/0 AWG (GRAMPA CLEVIS)** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | 1 .Normas y Especificaciones: ASTM 153, ASTM 123 y ASTM A 576  2. Material: La manilla zapatilla debe ser de acero forjado, el perno pasador debe de ser de acero forjado y el seguro de bronce o de acero inoxidable |  |
|  | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal. | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 25 PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO 5/8” X 18"**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **25** | **PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO 5/8” X 18"** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | 1.Normas y especificaciones: ASTM A 123, ASTM A 153, ASME B 1.1, ANSI C 135.1, ASTM A 576  2.Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono grado 1010 o 1020 laminado y forjado según ASTM A 576. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de:  F = 50kN para perno máquina de 5/8” |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 26 PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO 5/8” X 6"**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **26** | **PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO 5/8” X 6"** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | 1.Normas y especificaciones: ASTM A 123, ASTM A 153, ASME B 1.1, ANSI C 135.1, ASTM A 576  2.Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono grado 1010 o 1020 laminado y forjado según ASTM A 576. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de:  F = 50kN para perno máquina de 5/8” |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 27 PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO 5/8” X 8"**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **27** | **PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO 5/8” X 8"** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | 1.Normas y especificaciones: ASTM A 123, ASTM A 153, ASME B 1.1, ANSI C 135.1, ASTM A 576  2.Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono grado 1010 o 1020 laminado y forjado según ASTM A 576. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de:  F = 50kN para perno máquina de 5/8” |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 28 PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO 5/8” X 10"**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **28** | **PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO 5/8” X 10"** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | 1.Normas y especificaciones: ASTM A 123, ASTM A 153, ASME B 1.1, ANSI C 135.1, ASTM A 576  2.Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono grado 1010 o 1020 laminado y forjado según ASTM A 576. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de:  F = 50kN para perno máquina de 5/8” |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 29 PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO 5/8” X 12"**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **29** | **PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO 5/8” X 12"** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | 1.Normas y especificaciones: ASTM A 123, ASTM A 153, ASME B 1.1, ANSI C 135.1, ASTM A 576  2.Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono grado 1010 o 1020 laminado y forjado según ASTM A 576. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de:  F = 50kN para perno máquina de 5/8” |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 30 PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO 5/8” X 14"**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **30** | **PERNO DE MAQUINA GALVANIZADO 5/8” X 14"** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | 1.Normas y especificaciones: ASTM A 123, ASTM A 153, ASME B 1.1, ANSI C 135.1, ASTM A 576  2.Material: Tanto el perno como la rosca deben ser de acero carbono grado 1010 o 1020 laminado y forjado según ASTM A 576. La rosca del perno máquina debe ser de acuerdo a ASME B 1.1. Correctamente instalados deben resistir un torque de 100Nm sin presentar deformación permanente y la carga mínima de ruptura a la tracción de:  F = 50kN para perno máquina de 5/8” |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 31 PERNO DE OJO 5/8” X 10"**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **31** | **PERNO DE OJO 5/8” X 10"** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | 1 .Normas y Especificaciones: ASTM A 153, ASTM A 123, ANSI C 135.4, ASME B 1.1, ASTM A 576.  2. Material: El perno y la tuerca deben ser de acero carbono grado 1010 o 1020 laminado y forjado con resistencia mínima de ruptura a la tracción de y un torque de 100 N.m sin presentar deformación permanente, según ASTM A 576. |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 32 PERNO ROSCADO DOBLE ARMADO 5/8”x18”**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **32** | **PERNO ROSCADO DOBLE ARMADO 5/8”x18”** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | 1. Normas y Especificaciones: ASTM A 153, ASTM A 123, ANSI C 135.1, ASME B 1.1,ASTM A 576.  2. Material: El perno y la rosca deben ser de carbono grado 1010 o 1020 laminado y forjado, conforme ASTM A 576, con resistencia mínima de ruptura a la tracción de F= 50kN y un torque de 100 Nm sin presentar deformación permanente. |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 33 PERNO ROSCADO DOBLE ARMADO 5/8”x20”**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **33** | **PERNO ROSCADO DOBLE ARMADO 5/8”x20”** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | 1. Normas y Especificaciones: ASTM A 153, ASTM A 123, ANSI C 135.1, ASME B 1.1,ASTM A 576.  2. Material: El perno y la rosca deben ser de carbono grado 1010 o 1020 laminado y forjado, conforme ASTM A 576, con resistencia mínima de ruptura a la tracción de F= 50kN y un torque de 100 Nm sin presentar deformación permanente. |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 34 PERNO ROSCADO DOBLE ARMADO 5/8”x22”**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **34** | **PERNO ROSCADO DOBLE ARMADO 5/8”x22”** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | 1. Normas y Especificaciones: ASTM A 153, ASTM A 123, ANSI C 135.1, ASME B 1.1,ASTM A 576.  2. Material: El perno y la rosca deben ser de carbono grado 1010 o 1020 laminado y forjado, conforme ASTM A 576, con resistencia mínima de ruptura a la tracción de F= 50kN y un torque de 100 Nm sin presentar deformación permanente. |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 35 PERNO COCHE GALVANIZADO 3/8"X6"**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **35** | **PERNO COCHE GALVANIZADO 3/8"X6"** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | 1. Normas y Especificaciones: ASTM 153, ASTM 123, ASTM A 576 y ANSI C 135.1  2. Material: El perno y la tuerca deben ser de acero carbono grado 1010 o 1020 laminado, conforme ASTM A576 |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 36 PROTECTOR PARA TIRANTE DE POSTE PLASTICO**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **36** | **PROTECTOR PARA TIRANTE DE POSTE PLASTICO** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Protector para tirante 1,5" diametro x 84" longitud; Consiste en un marcador individual de cobertura completa; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia CHANCE, Pág. 5-30, Número de catálogo 84FRPMORG. |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 37 SOPORTE ESPIGA PINO TOPE DE 60 CM. 24" CABEZA 1 3/8" (SOPORTE CUMBRE REFORMADO)**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **37** | **SOPORTE ESPIGA PINO TOPE DE 60 CM. 24" CABEZA 1 3/8" (SOPORTE CUMBRE REFORMADO)** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Espiga para cruceta de madera para aisladores campana de 34.5 KV a ser utilizados en montajes de redes aéreas de distribución.  2. NORMAS  Conforme ASTM 153, ASTM 123, ASTM A 576 y ANSI C 135.22 |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 38 SOPORTE ESPIGA P/CRUCETA 1 3/8”x14”x5/8" CUERPO 1"**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ara ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **38** | **SOPORTE ESPIGA P/CRUCETA 1 3/8”x14”x5/8" CUERPO 1"** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Espiga para cruceta de madera para aisladores campana de 34.5 KV a ser utilizados en  montajes de redes aéreas de distribución.  NORMAS  Conforme ASTM 153, ASTM 123, ASTM A 576 y ANSI C 135.22 |  |
|  | | **OTRAS CONDICIONES** |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 39** **TERMINAL REFORZADO PERNO FORJADO 1 PERNO 70-95 mm2 TPC009 ZAPATITO**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ara ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **39** | **TERMINAL REFORZADO PERNO FORJADO 1 PERNO 70-95 mm2 TPC009 ZAPATITO** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Terminales tipo talon de 95 mm2; Terminal para conductor de cobre unipolar, de alta aleación de cobre para unión de un amplio rango de conductor a placas o barras de equipos; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pág. 6, Código TA-95. |  |
|  | | **OTRAS CONDICIONES** |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ITEM 40 TERMINAL **DE COMPRESION 1 OJAL CAÑO LARGO DE 954 mm2-3/0 AWG**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ara ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **40** | **TERMINAL DE COMPRESION 1 OJAL CAÑO LARGO DE 95 mm2-3/0 AWG** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Terminales de compresión para cables de cobre.  Característica; Alta conductividad y resistencia a la corrosión  Material: Cobre electrolítico  Acabamiento: estañado |  |
|  | | **OTRAS CONDICIONES** |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 42 TERMINAL DE COMPRESION 1 OJAL CAÑO LARGO DE 70 mm2-2/0 AWG**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ara ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **42** | **TERMINAL DE COMPRESION 1 OJAL CAÑO LARGO DE 70 mm2-2/0 AWG** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Terminales de compresión para cables de cobre.  Característica; Alta conductividad y resistencia a la corrosión  Material: Cobre electrolítico  Acabamiento: estañado |  |
|  | | **OTRAS CONDICIONES** |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 42 TERMINAL DE COMPRESION 1 OJAL CAÑO LARGO DE 120 mm2-250 MCM**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ara ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **42** | **TERMINAL DE COMPRESION 1 OJAL CAÑO LARGO DE 120 mm2-250 MCM** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | Terminales de compresión para cables de cobre.  Característica; Alta conductividad y resistencia a la corrosión  Material: Cobre electrolítico  Acabamiento: estañado |  |
|  | | **OTRAS CONDICIONES** |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 43 TUERCA DE OJO DE 5/8"**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **43** | **TUERCA DE OJO DE 5/8"** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | 1. Normas y Especificaciones: ASTM A 153, ASTM A 123, ASTM A 576.  2. Material: Debe ser acero forjado, con resistencia mínima de ruptura de F=5kN |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |

**FORMULARIO C-1**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ITEM 44 VARILLA DE ANCLAJE DE 5/8"X 1.8 MTS**

**ADQUISICION DE FERRETERIA INVERSION COBIJA 2025**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Para ser llenado por la Entidad Convocante | | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas | Característica Propuesta (\*\*) |
| **44** | **VARILLA DE ANCLAJE DE 5/8"X 1.8 MTS** | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
|  | . Normas y Especificaciones: Conforme ASTM 153, ASTM 123 y ASTM A 576.  2. Material: La varilla de anclaje debe ser de acero carbono grado 1010 o 1020 laminado, conforme ASTM A576 |  |
| **OTRAS CONDICIONES** | |  |
| **PLAZO DE ENTREGA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (60) Sesenta días calendario computable a partir del día siguiente hábil de la firma del contrato. Pudiendo ofertar plazos menores.  El retraso en la entrega de los bienes adjudicados que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el contrato | |  |
| **PRECIO DE LA PROPUESTA:** | | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de la Planta Bahía de ENDE Cobija Pando ubicado a la altura de la carretera Cobija Porvenir km 3 ½, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Marca, modelo y país de Origen (\*\*\*) | **Marca/modelo** |
| **País de Origen** |