ADQUISICIÓN DE ANALIZADORES PORTÁTILES DE REDES TRIFÁSICAS PARA SISTEMA AISLADO COBIJA

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Carta de Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES  Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente  (y sus correcciones, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interes.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del  RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés  me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Documento de registro de la empresa en el Registro Único de Proveedores del

Estado – RUPE, en cumplimiento a Decreto Supremo No. 1497 de 20 de febrero de 2013.

b)    Carnet de Identidad para personas naturales.

c)  Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

d) 	Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

e)	Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

f)	Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) activo y vigente.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato y Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, cuando correspondan.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  | b) Empresa Extranjera |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |
|  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |
| Asociados | : |  | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |

| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| --- |
| País | : |  |  |  |
| Ciudad | : |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| --- |
|  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social | : |  |  |  |
|  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
| Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

- FORMATO PARA ADJUDICACION POR ITEMS O POR EL TOTAL

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA |
| --- | --- |
|  | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| Ítem | Descripción del bien | Unid. | Cant. | Precio Ref. Unitario Bs | Precio Referencial Total Bs | Plazo de entrega solicitado | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en dias) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario | Precio Total |
|  |  |  |  |  |  | Tipo(*) | Días calendario |  |  |  |  | (Bs.) | (Bs.) |
| 1 | ANALIZADOR PORTÁTIL DE REDES TRIFÁSICAS | Pza. | 10 | 37.000,00 | 370.000,00 | F | Hasta el 15/12/2017 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KIT PINZAS AMPERIMETRICAS FLEXIBLES | Pza. | 3 | 6.900,00 | 20.700,00 | F | Hasta el 15/12/2017 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Item | Descripción del bien | Unid. | Cant. | Características Ofertadas | Cumple | Observaciones (Especificar el porqué No Cumple) |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | ANALIZADOR PORTATIL DE REDES TRIFÁSICAS | Pza. | 10 |  |  |  |  |
| Especificaciones del Equipo |  |  |  |  |
|  | Descripción | caracteristicas |  |  |  |  |
| 1.1 | Fuente de alimentación |  |  |  |  |  |
|  | Entrada |  |  |  |  |
|  | Alimentación | 100 a 250 V ac |  |  |  |  |
|  | Frecuencia | 50 a 60 Hz |  |  |  |  |
|  | Salida |  |  |  |  |
|  | Tensión nominal | 9 Vcc |  |  |  |  |
| 1.2 | Parámetros medidos |  |  |  |  |
|  | Tensión Simple o Compuesta [V] | Si |  |  |  |  |
|  | Corriente [A] | Si |  |  |  |  |
|  | Frecuencia [Hz] | Si |  |  |  |  |
|  | Potencia Activa [KW] | Si |  |  |  |  |
|  | Potencia Reactiva L [KVAr-L] | Si |  |  |  |  |
|  | Potencia Reactiva C [KVAr-C] | Si |  |  |  |  |
|  | Potencia Aparente [KVA] | Si |  |  |  |  |
|  | Energía Activa [KWh] | Si |  |  |  |  |
|  | Energía Reactiva L [KVArh-L] | Si |  |  |  |  |
|  | Energía Reactiva C [KVArh-C] | Si |  |  |  |  |
|  | Armónicos de tensión | Si |  |  |  |  |
|  | Armónicos de corriente | Si |  |  |  |  |
|  | Flicker | Si |  |  |  |  |
| 1.3 | Circuito Medida de Tensión |  |  |  |  |
|  | Margen de medida de tensión | 20 a 600 Vac |  |  |  |  |
|  | Margen de medida de frecuencia | 45 a 60 Hz |  |  |  |  |
|  | Consumo máximo entrada de tensión | 0,15 VA |  |  |  |  |
|  | Impedancia de entrada | 2,4 MΩ |  |  |  |  |
| 1.4 | Circuito Medida de Corriente |  |  |  |  |
|  | Medida de corriente de Fase y Neutro | Pinzas flexibles |  |  |  |  |
|  | Margen de medida de corriente | 1 a 200 In % |  |  |  |  |
|  | Corriente máxima, impulso < 1 s | 3 x In A |  |  |  |  |
|  | Consumo máximo entrada de corriente | 0,0004 VA |  |  |  |  |
| 1.5 | Precisión |  |  |  |  |
|  | Medida tensión de fase | Clase 0,2 (10...600 Vc.a.) |  |  |  |  |
|  | Medida corriente de fase | Clase 0,2 - 1%...200% In |  |  |  |  |
|  | Medida potencia activa y aparente | Clase 0,5 ±1 dígito |  |  |  |  |
|  | Medida energía activa (IEC 62053-22) | Clase 0,5S |  |  |  |  |
|  | Medida energía reactiva (IEC 62053-23) | Clase 1 |  |  |  |  |
|  | Medida de frecuencia | Clase 0,1 (40...65 Hz) |  |  |  |  |
|  | Medida de factor de potencia | Clase 0,5 |  |  |  |  |
|  | Medida del THD de tensión | Clase 1 (IEC 61000-4-7) |  |  |  |  |
|  | Armónicos de tensión (hasta 50°) | Clase 1 (IEC 61000-4-7) |  |  |  |  |
|  | Medida del THD de corriente | Clase 1 (IEC 61000-4-7) |  |  |  |  |
|  | Armónicos de corriente (hasta 50) | Clase 1 (IEC 61000-4-7) |  |  |  |  |
| 1.6 | Pinzas de medición de corriente |  |  |  |  |
|  | Juego trifásico de pinzas flexibles de un rango de 100/1.000/10.000A | 1 juego trifásico por equipo |  |  |  |  |
| 1.7 | Comunicaciones |  |  |  |  |
|  | Comunicaciones Wi-Fi | Si, banda 2,4 Ghz (IEEE 802.11 b/g/n) |  |  |  |  |
| 1.8 | Interfaz del usuario |  |  |  |  |
|  | Display | Alfanumérico |  |  |  |  |
|  | Teclado | Teclas y botones |  |  |  |  |
|  | Conectividad | Micro USB |  |  |  |  |
|  | Memoria | Tipo SD, mínimo 8 GB |  |  |  |  |
|  | Programación | El equipo se podrá configurar localmente mediante teclado capacitivo y opciones de menú por pantalla. |  |  |  |  |
| 1.9 | Batería interna |  |  |  |  |
|  | Tipo | Litio |  |  |  |  |
|  | Autonomía | Mínimo 2 horas |  |  |  |  |
| 1.10 | Características constructivas |  |  |  |  |
|  | Peso | Menor a 1 Kg, sin la caja de protección |  |  |  |  |
|  | Grado protección | IP 30 |  |  |  |  |
|  | Envolvente | Plástico autoextinguible |  |  |  |  |
| 1.11 | Batería |  |  |  |  |
|  | Tipo | Litio |  |  |  |  |
|  | Tensión | 3,7 V |  |  |  |  |
|  | Capacidad | 3700 mAh |  |  |  |  |
|  | Autonomía | 2 horas |  |  |  |  |
| 1.12 | Características ambientales |  |  |  |  |
|  | Temperatura de trabajo | -10/+50 °C |  |  |  |  |
|  | Humedad relativa | 95% |  |  |  |  |
| 1.13 | Normas aplicables |  |  |  |  |
|  | Normas | EN 61326-1:2013; CAN/CSA-C22.2, 2012-05; IEC 61010-1:2010 |  |  |  |  |
| 1.14 | Accesorios |  |  |  |  |  |
|  | Alimentador | 100 a 250 Vac/9Vcc |  |  |  |  |
|  | Cables de medida de tensión con bridas de colores | 4 cables |  |  |  |  |
|  | Pinzas cocodrilo | 4 |  |  |  |  |
|  | Cable de comunicación USB | 1 |  |  |  |  |
|  | Manual | Idioma castellano |  |  |  |  |
|  | Equipo electrónico | Se deberá proveer de un equipo para realizar la configuración de medida, visualizar los datos medidos en tiempo real, iniciar o detener el registro de datos, acceder a los datos de la memoria para visualizarlos. De tal manera, también deberá ser posible descargar o enviar los datos registrados. |  |  |  |  |
| 1.15 | Software |  |  |  |  |
|  | Software para análisis de datos | Incluido, debe entregarse con todos los cables y conectores requeridos |  |  |  |  |
|  | Compatibilidad | Los archivos fuente que entregue el equipo deben ser compatibles con el software CENTINELA - INDICAD de la Autoridad de Fiscalización y Control Social (AE), asimismo deberán poder ser abiertos y leídos por el software POWERVISION PLUS |  |  |  |  |
| 1.16 | Caja de Resguardo |  |  |  |  |
|  | Caja | Se deberá proveer una caja para el alojamiento del analizador, que tenga una protección IP65, incluyendo los accesorios para montaje para instalación en intemperie con sus respectivos conectores de corriente y tensión. (De fábrica) |  |  |  |  |
| 2 | KIT PINZAS AMPERIMETRICAS FLEXIBLES | Pza. | 3 |  |  |  |  |
|  | Juego trifásico de pinzas flexibles de un rango de 100/1.000/10.000A | 3 Juegos trifásicos |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES |  |
| MATERIAL DE REFERENCIA: |  |  |  |  |
| En el Anexo "A" adjunto se detallan las especificaciones técnicas, con el fin de orientar a los proponentes sobre las características de los bienes requeridos. Especificaciones que necesariamente deberán cumplir los bienes ofertados por los proponentes. | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |  |  |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en las oficina central de ENDE en la ciudad de Cochabamba, Calle Colombia #655 | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| Los costos de transporte, descarguio y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en las oficinas de ENDE corren por cuenta y costo del proveedor. |  |  |  |  |

| PLAZO DE ENTREGA: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso será de acuerdo a lo establecido en el formulario B1, computable a partir de recepción de la Orden de Proceder por parte del Proveedor, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. Las propuestas que oferten plazos de entrega mayores al referencial, serán descalificadas. | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a determinarse en el Contrato. |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO: |  |  |  |  |
| El pago se efectuara mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| VALIDEZ DE LA PROPUESTA: |  |  |  |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, computable a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA: |  |  |  |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras oficinas de ENDE ubicada en la ciudad de Cochabamba, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura con derecho a crédito fiscal IVA. | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| GARANTÍA DEL LOS EQUIPOS |  |  |  |  |
| El proponente debe Otorgar una garantía de los equipos, el cual garantice el perfecto funcionamiento y defectos de Fabricación por un periodo mínimo de 12 meses |  |  |  |  |
| EMBALAJE: |  |  |  |  |
| Los bienes deben ser adecuadamente embalados para transporte terrestre. | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE  N° CDCPP-ENDE-2017-062

Cochabamba, octubre de 2017