FERRETERIA DE LINEA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCION - REGIONAL COBIJA 2017

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Carta de Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES  Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente  (y sus correcciones, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interes.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del  RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés  me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Documento de registro de la empresa en el Registro Único de Proveedores del

Estado – RUPE, en cumplimiento a Decreto Supremo No. 1497 de 20 de febrero de 2013.

b)    Carnet de Identidad para personas naturales.

c)  Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

d) 	Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

e)	Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

f)	Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) activo y vigente.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato y Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, cuando correspondan.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  | b) Empresa Extranjera |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |
|  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |
| Asociados | : |  | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |

| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| --- |
| País | : |  |  |  |
| Ciudad | : |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| --- |
|  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social | : |  |  |  |
|  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
| Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

- FORMATO PARA ADJUDICACION POR ITEMS O POR EL TOTAL

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA |
| --- | --- |
|  | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| Ítem | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Precio Ref. Unitario Bs | Precio Referencial Total Bs | Plazo de entrega solicitado | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en dias) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario | Precio Total |
|  |  |  |  |  |  | Tipo (*) | Días calendario |  |  |  |  | (Bs.) | (Bs.) |
| 1 | Abrazadera de acero galvanizado de 6" | 30 | Pza. | 40,00 | 1.200,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Abrazadera de acero galvanizado de 8" | 200 | Pza. | 54,00 | 10.800,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Abrazadera de acero galvanizado de 10" | 50 | Pza. | 58,00 | 2.900,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Abrazadera de acero galvanizado de 12" | 30 | Pza. | 70,00 | 2.100,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Aislador de Tensión Polimérico tipo clevis ojo 25 Kv | 100 | Pza. | 90,00 | 9.000,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Aislador de Tensión Polimérico tipo clevis ojo 35 Kv | 150 | Pza. | 115,00 | 17.250,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Aislador Tipo Rodillo de Porcelana, 3" , ANSI 53-2 | 150 | Pza. | 6,00 | 900,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Alambre Galvanizado N° 14 AWG | 50 | Kg. | 14,00 | 700,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ancla tipo plato expandido 13” x 13” | 100 | Pza. | 55,00 | 5.500,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Arandela de presión galvanizada para perno de 1/2" | 300 | Pza. | 1,30 | 390,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Arandela de presión galvanizada para perno de 5/8" | 1000 | Pza. | 1,80 | 1.800,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Arandela galvanizada cuadrada plana 2 1/4" x 2 1/4" para perno 5/8" | 1000 | Pza. | 3,50 | 3.500,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Arandela redonda para perno de 1/2" | 100 | Pza. | 2,00 | 200,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Balancín Metálico Galvanizado 30", con perforaciones circulares permiten la instalación de pernos de 16 mm (5/8”) de diámetro y 13 mm (1/2”) | 200 | Pza. | 29,50 | 5.900,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Balancín Metálico Galvanizado pie de amigo 2,10 m (Línea Bandera) | 50 | Pza. | 180,00 | 9.000,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Conector de línea viva cu-al N° 2/0 - 4/0 AWG | 30 | Pza. | 110,00 | 3.300,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Conector de línea viva Al - Al de 4 AWG hasta 397,5 MCM | 100 | Pza. | 125,00 | 12.500,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Conector Paralelo Bimetalico Aislado 1 Perno (RUN 25-150 mm2, TAP 25-150 mm2) | 100 | Pza. | 24,50 | 2.450,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Conector paralelo bimetalico de 2 pernos, de 1/0 AWG a 397,5 MCM | 100 | Pza. | 47 | 4.700,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Conector paralelo bimetalico 2 a 4/0 AWG 1 perno | 100 | Pza. | 12,00 | 1.200,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Corbatin hasta 3/4" | 100 | Pza. | 7,00 | 700,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Espiga para aislador con base tipo abrazadera para 15 KV | 50 | Pza. | 130,00 | 6.500,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Espiga para aislador con base tipo abrazadera para 25 KV | 100 | Pza. | 150,00 | 15.000,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Estribo de Cobre Estañado AWG 2 | 100 | Pza. | 17,00 | 1.700,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Malla preformada de empalme para conductor ACSR N° 1/0 AWG | 50 | Pza. | 63,00 | 3.150,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Malla preformada de empalme para conductor ACSR N° 2/0 AWG | 30 | Pza. | 90,00 | 2.700,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Malla preformada de empalme para conductor ACSR N° 4/0 AWG | 50 | Pza. | 130,00 | 6.500,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Malla preformada fin de línea para conductor ACSR N° 4 AWG | 100 | Pza. | 5,00 | 500,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Malla preformada fin de línea para conductor ACSR N° 4/0 AWG | 100 | Pza. | 22,00 | 2.200,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Mango para anclaje Rienda 5/8" | 100 | Pza. | 5,50 | 550,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Manilla zapatilla | 150 | Pza. | 19,00 | 2.850,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Perno Doble Rosca 5/8" x 14" | 100 | Pza. | 18,00 | 1.800,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Perno Doble Rosca 5/8" x 20" | 100 | Pza. | 23,00 | 2.300,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Perno coche de 1/2" x 6" | 100 | Pza. | 7,00 | 700,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Perno coche de 5/8" x 4" | 100 | Pza. | 7,70 | 770,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Perno de Maquina 1/2" x 6" | 100 | Pza. | 7,50 | 750,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Perno de ojo, Acero Galvanizado, 5/8" x 12" | 100 | Pza. | 21,00 | 2.100,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Perno Maquina Cuadrada, Acero Galvanizado, 5/8" x 8" | 200 | Pza. | 10,50 | 2.100,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Perno Maquina Cuadrada, Acero Galvanizado, 5/8" x 12" | 200 | Pza. | 12,00 | 2.400,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Perno Maquina Cuadrada, Acero Galvanizado, 5/8" x 18" | 100 | Pza. | 15,50 | 1.550,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Perno Maquina Cuadrada, Acero Galvanizado, 5/8" x 22" | 30 | Pza. | 20,00 | 600,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Porta cable para rienda bandera 2" | 50 | Pza. | 127,00 | 6.350,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Porta tubo para rienda bandera 2" | 50 | Pza. | 115,00 | 5.750,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Protector para tirante 1,5" diametro x 84" longitud | 200 | Pza. | 57,00 | 11.400,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Rack Acero Galvanizado reforzado, 1 Vía, 1 1/2" x 1/8" x 4" | 100 | Pza. | 24,00 | 2.400,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Soporte cumbrera para 15 kV; Espiga punta poste 24" Rosca 1" | 30 | Pza. | 60,00 | 1.800,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Soporte cumbrera para 25 kV; Espiga punta poste 24" Rosca 1 3/8" | 100 | Pza. | 64,00 | 6.400,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Tensor de Ojo y Gancho de 5/8" x 12" | 100 | Pza. | 30,00 | 3.000,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Terminales tipo talon de 120 mm2 | 50 | Pza. | 22,00 | 1.100,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Terminales tipo talon de 95 mm2 | 50 | Pza. | 14,50 | 725,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Tubo para rienda bandera de acero galvanizado de 2" x 1,5 m | 50 | Pza. | 58,00 | 2.900,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Varilla de anclaje acero galvanizado 5/8"x5' THIMBLEYE | 30 | Pza. | 55,00 | 1.650,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Varilla de anclaje acero galvanizado 5/8"x7' THIMBLEYE | 50 | Pza. | 65,00 | 3.250,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Varilla de Puesta a Tierra 5/8"x8' | 50 | Pza. | 54,00 | 2.700,00 | F | Hasta el 29 de diciembre de 2017 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |
| (Literal) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACIÓN DE LA ENTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Características Ofertadas | Cumple | Observaciones (Especificar el porqué No Cumple) |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
|  | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Abrazadera de acero galvanizado de 6" | 30 | Pza. |  |  |  |  |
| 2 | Abrazadera de acero galvanizado de 8" | 200 | Pza. |  |  |  |  |
| 3 | Abrazadera de acero galvanizado de 10" | 50 | Pza. |  |  |  |  |
| 4 | Abrazadera de acero galvanizado de 12" | 30 | Pza. |  |  |  |  |
| 5 | Aislador de Tensión Polimérico tipo clevis ojo 25 Kv | 100 | Pza. |  |  |  |  |
| 6 | Aislador de Tensión Polimérico tipo clevis ojo 35 Kv | 150 | Pza. |  |  |  |  |
| 7 | Aislador Tipo Rodillo de Porcelana, 3" , ANSI 53-2 | 150 | Pza. |  |  |  |  |
| 8 | Alambre Galvanizado N° 14 AWG | 50 | Kg. |  |  |  |  |
| 9 | Ancla tipo plato expandido 13” x 13” | 100 | Pza. |  |  |  |  |
| 10 | Arandela de presión galvanizada para perno de 1/2" | 300 | Pza. |  |  |  |  |
| 11 | Arandela de presión galvanizada para perno de 5/8" | 1000 | Pza. |  |  |  |  |
| 12 | Arandela galvanizada cuadrada plana 2 1/4" x 2 1/4" para perno 5/8" | 1000 | Pza. |  |  |  |  |
| 13 | Arandela redonda para perno de 1/2" | 100 | Pza. |  |  |  |  |
| 14 | Balancín Metálico Galvanizado 30", con perforaciones circulares permiten la instalación de pernos de 16 mm (5/8”) de diámetro y 13 mm (1/2”) | 200 | Pza. |  |  |  |  |
| 15 | Balancín Metálico Galvanizado pie de amigo 2,10 m (Línea Bandera) | 50 | Pza. |  |  |  |  |
| 16 | Conector de línea viva cu-al N° 2/0 - 4/0 AWG | 30 | Pza. |  |  |  |  |
| 17 | Conector de línea viva Al - Al de 4 AWG hasta 397,5 MCM | 100 | Pza. |  |  |  |  |
| 18 | Conector Paralelo bimetálico Aislado 1 Perno (RUN 25-150 mm2, TAP 25-150 mm2) | 100 | Pza. |  |  |  |  |
| 19 | Conector paralelo bimetálico de 2 pernos, de 1/0 AWG a 397,5 MCM | 100 | Pza. |  |  |  |  |
| 20 | Conector paralelo bimetálico 2 a 4/0 AWG 1 perno | 100 | Pza. |  |  |  |  |
| 21 | Corbatín hasta 3/4" | 100 | Pza. |  |  |  |  |
| 22 | Espiga para aislador con base tipo abrazadera para 15 KV | 50 | Pza. |  |  |  |  |
| 23 | Espiga para aislador con base tipo abrazadera para 25 KV | 100 | Pza. |  |  |  |  |
| 24 | Estribo de Cobre Estañado AWG 2 | 100 | Pza. |  |  |  |  |
| 25 | Malla preformada de empalme para conductor ACSR N° 1/0 AWG | 50 | Pza. |  |  |  |  |
| 26 | Malla preformada de empalme para conductor ACSR N° 2/0 AWG | 30 | Pza. |  |  |  |  |
| 27 | Malla preformada de empalme para conductor ACSR N° 4/0 AWG | 50 | Pza. |  |  |  |  |
| 28 | Malla preformada fin de línea para conductor ACSR N° 4 AWG | 100 | Pza. |  |  |  |  |
| 29 | Malla preformada fin de línea para conductor ACSR N° 4/0 AWG | 100 | Pza. |  |  |  |  |
| 30 | Mango para anclaje Rienda 5/8" | 100 | Pza. |  |  |  |  |
| 31 | Conector manilla zapatilla | 150 | Pza. |  |  |  |  |
| 32 | Perno Doble Rosca 5/8" x 14" | 100 | Pza. |  |  |  |  |
| 33 | Perno Doble Rosca 5/8" x 20" | 100 | Pza. |  |  |  |  |
| 34 | Perno coche de 1/2" x 6" | 100 | Pza. |  |  |  |  |
| 35 | Perno coche de 5/8" x 4" | 100 | Pza. |  |  |  |  |
| 36 | Perno de Maquina 1/2" x 6" | 100 | Pza. |  |  |  |  |
| 37 | Perno de ojo, Acero Galvanizado, 5/8" x 12" | 100 | Pza. |  |  |  |  |
| 38 | Perno Maquina Cuadrada, Acero Galvanizado, 5/8" x 8" | 200 | Pza. |  |  |  |  |
| 39 | Perno Maquina Cuadrada, Acero Galvanizado, 5/8" x 12" | 200 | Pza. |  |  |  |  |
| 40 | Perno Maquina Cuadrada, Acero Galvanizado, 5/8" x 18" | 100 | Pza. |  |  |  |  |
| 41 | Perno Maquina Cuadrada, Acero Galvanizado, 5/8" x 22" | 30 | Pza. |  |  |  |  |
| 42 | Porta cable para rienda bandera 2" | 50 | Pza. |  |  |  |  |
| 43 | Porta tubo para rienda bandera 2" | 50 | Pza. |  |  |  |  |
| 44 | Protector para tirante 1,5" diámetro x 84" longitud | 200 | Pza. |  |  |  |  |
| 45 | Rack Acero Galvanizado reforzado, 1 Vía, 1 1/2" x 1/8" x 4" | 100 | Pza. |  |  |  |  |
| 46 | Soporte cumbrera para 15 kV; Espiga punta poste 24" Rosca 1" | 30 | Pza. |  |  |  |  |
| 47 | Soporte cumbrera para 25 kV; Espiga punta poste 24" Rosca 1 3/8" | 100 | Pza. |  |  |  |  |
| 48 | Tensor de Ojo y Gancho de 5/8" x 12" | 100 | Pza. |  |  |  |  |
| 49 | Terminales tipo talón de 120 mm2 | 50 | Pza. |  |  |  |  |
| 50 | Terminales tipo talón de 95 mm2 | 50 | Pza. |  |  |  |  |
| 51 | Tubo para rienda bandera de acero galvanizado de 2" x 1,5 m | 50 | Pza. |  |  |  |  |
| 52 | Varilla de anclaje acero galvanizado 5/8"x5' THIMBLEYE | 30 | Pza. |  |  |  |  |
| 53 | Varilla de anclaje acero galvanizado 5/8"x7' THIMBLEYE | 50 | Pza. |  |  |  |  |
| 54 | Varilla de Puesta a Tierra 5/8"x8' | 50 | Pza. |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicados sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder al 29 de diciembre de 2017, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. Las propuestas que oferten plazos de entrega mayores al referencial, serán descalificadas. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el Contrato u Orden de Compra. |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |  |  |  |
| MATERIAL DE REFERENCIA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| En el Anexo adjunto se detallan las especificaciones técnicas con una referencia grafica de los ítems, con el fin de orientar a los proponentes sobre las características de los bienes requeridos. |  |  |  |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |  |  |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, de acuerdo a normas tributarias bolivianas. |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE  N° CDCPP-ENDE-2017-076

Cochabamba, diciembre de 2017