Documento de Expresiones de Interés
_______________________________________________________________________________________________

[image: image1.jpg]


[image: image2.png]ENDE









ESTACION AUTOMATICA DE REGISTRO DE NIVEL - PROYECTO HIDROELECTRICO MUÑECAS  

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

	
	
	

	
	
	
	

	Lugar y Fecha
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Código del Proceso N°
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Objeto del Proceso
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Monto de la Propuesta
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Plazo de Validez de la Propuesta 
	:
	
	
	

	
	
	
	


De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

a) Declaro y garantizo haber examinado el Documento de Expresión de Interés y sus correcciones, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.
b) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser seleccionado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interés. 
c) Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato. 
II.- Declaración Jurada

a) Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

b) Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del  RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

c) Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

d) Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente seleccionado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.  

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés  me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

a) Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.
b) Copia legalizada de documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

c) Matricula de Comercio actualizada original, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. 
d) Copia Carnet de Identidad del Representante legal 
e) Copia legalizada de poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.
f) Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.

g) Certificación de información sobre solvencia con el fisco (Certificado de solvencia fiscal), en caso de tener observación en el Certificado, deberán presentar documentos de respaldo actualizados o certificación de liberación de la deuda 

h) Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones.
i) Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.

j) Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).
k) Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas.
l) Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).
(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)
FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

	
	
	

	Lugar y Fecha
	:
	
	
	

	
	
	
	


	1. DATOS GENERALES

	
	
	
	

	Nombre o Razón Social del proponente
	:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Año de Fundación
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Tipo de Empresa 
	:
	
	
	a) Empresa Nacional
	
	b) Empresa Extranjera

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	c) Otros
	
	

	

	
	
	
	País
	
	Ciudad
	
	Dirección
	

	Domicilio Principal
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Teléfonos
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Fax
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Casilla 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Correo electrónico
	:
	
	
	

	
	
	
	


	2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

	
	
	
	

	Testimonio de constitución
	:
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar de emisión 
	
	Fecha
	

	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Identificación Tributaria
	:
	
	NIT
	
	Fecha de expedición
	
	
	

	
	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


	3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

	

	Dirección de notificación  
	:
	
	
	a) Vía Correo Electrónico:
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	b)Vía Fax al número:
	
	

	
	
	
	


	4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

	
	
	
	

	
	
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre del Representante Legal
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de expedición
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar de emisión
	
	Fecha
	

	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	M(es
	
	Año)
	

	Poder del Representante Legal
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


(Firma del Representante Legal del Proponente)

 (Nombre completo del Representante Legal)
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN 

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

	
	
	

	
	
	
	

	Lugar y Fecha
	:
	
	
	

	
	
	
	


	1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	
	
	
	

	Denominación de la Asociación Accidental
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Asociados
	:
	
	#
	
	Nombre del Asociado
	
	% de Participación
	

	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar 
	
	Fecha
	

	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	

	Testimonio de Constitución
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Nombre de la Empresa Líder
	:
	
	
	

	
	
	
	


	2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER

	
	
	
	

	País
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Ciudad
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Dirección Principal
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Teléfonos
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Fax
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Casilla 
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Correo electrónico
	:
	
	
	

	
	
	
	


	3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

	

	Dirección de notificación  
	:
	
	
	a) Vía correo electrónico:
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	c)Vía Fax al número:
	
	

	
	
	
	


	4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

	
	
	
	

	
	
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre del Representante Legal
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de expedición
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar 
	
	Fecha
	

	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	

	Poder del Representante Legal
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Dirección del Representante Legal
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Teléfonos
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Fax
	:
	
	
	

	
	
	
	

	Correo electrónico
	:
	
	
	

	
	
	
	


	5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN

	
	
	
	

	
	Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación
	

	
	
	
	


(Firma del Representante Legal del Proponente)

 (Nombre completo del Representante Legal)
FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

	1. DATOS GENERALES

	
	
	
	

	Nombre o Razón Social
	:
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Nombre original
	
	Año de fundación
	

	Nombre original y año de fundación de la empresa
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	


	2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

	
	
	
	

	Testimonio de Constitución
	:
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar de emisión 
	
	Fecha
	

	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	Número de Identificación Tributaria
	:
	
	NIT
	
	Fecha de expedición
	
	
	

	
	
	
	
	
	(Día
	
	mes
	
	Año)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


	
	
	
	

	
	
	
	


	3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

	
	
	
	

	
	
	
	Paterno
	
	Materno
	
	Nombre(s)
	

	Nombre del Representante Legal
	:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número
	
	Lugar de expedición
	
	

	Cédula de Identidad
	:
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Número de Testimonio
	
	Lugar de emisión
	
	Fecha
	

	
	
	
	
	
	
	
	(Día
	
	Mes
	
	Año)
	

	Poder del Representante Legal
	:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	


(Firma del Representante Legal del Proponente)

 (Nombre completo del Representante Legal

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA
	DETALLE DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS
	Plazo de entrega solicitado
	PROPUESTA

	
	
	(A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE)

	Ítem
	Descripción del bien
	Cant.
	Ud.
	 Precio
Referencial
Unitario 
	 Precio
Referencial
Tota Bs 
	Tipo(*)
	Días
calendario
	Marca/Modelo
	País de Origen
	Plazo de entrega
(en dias)
	Cantidad Ofertada
	Precio Unitario (Bs)
	Precio Total (Bs)

	1
	ESTACION AUTOMÁTICA DE REGISTRO DE NIVEL
	1
	EQUIPO
	111.884.20
	111.884.20
	F
	90
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Monto Numeral: Bs. 
	          111.884.20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Monto Literal: Ciento once mil ochocientos ochenta y cuatro 20/100 Bolivianos


(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

 (Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS 
	DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE
	PARA SER LLENADO POR EL 
PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA
	PARA CALIFICACIÓN DE 
LA ENTIDAD

	Ítem
	Descripción del bien
	Cant.
	Ud.
	Características Ofertadas
	Cumple
	Observaciones (Especificar por qué No Cumple)

	
	
	
	
	
	SI
	NO
	

	1
	ESTACION AUTOMÁTICA DE REGISTRO DE NIVEL 
	1
	eq
	 
	 
	 
	 

	 
	Sensor de nivel (tipo Radar)
	 
	 
	 
	 

	 
	*Rango de medición mínimo: 0.5  a 35 m
*Precisión: ±2 mm
*Resolución: 1 mm
*Apertura de haz: 10°
*Temperatura de operación: -40° a +80° C.
*El material del sensor será resistente a la intemperie preferentemente acero inoxidable y/o aluminio.
*Cable para conectar el sensor al Data-Logger no menor a 10 m.

* EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA
	 
	 
	 
	 

	 
	Sensor de temperatura y humedad relativa
	 
	 
	 
	 

	 
	*Sensor de medición compatible con el Data-Logger
*Rango de temperatura de operación mínima: -40° a 60° C (Error:  ± 0.1°C (5 a 35 ºC) 
*Material del sensor será resistente a la intemperie, mínimamente IP65, que incluya escudo de radiación solar y certificado de calibración NIST
*Rango de medición de humedad relativa:0 a 100% RH (Exactitud: ±3% RH (10 a 90% RH) o mejor.)
*Cable para conectar el sensor al Data-Logger no menor a 10 m.

* EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA
	 
	 
	 
	 

	 
	Sensor de precipitación pluvial
	 
	 
	 
	 

	 
	*El sensor debe tener señal de salida pulsos.
*Medición de incrementos de 0,1 mm, con mecanismo basculantes con un sensor de cierre de contactos tipo red. 
*Material del sensor será de aluminio y aluminio anodizado o superior
*Rango de temperatura de operación mínima: 0° a 50° C
*Precisión: 1% hasta 50 mm/h
*Cable de conexión no menor a 10 metros.
	 
	 
	 
	 

	 
	Módulo de Comunicación Celular - Modem Celular
	 
	 
	 
	 

	 
	*Modem celular 4G LTE con cambio automático a 3G y 2G , dispone de todos los accesorios para comunicación  remota a datos, antena celular, cables de conexión y transmisión.
*El módulo  de comunicación GPRS deberá ser compatible con el catalogar y permitirá el envío de información de los sensores de presión atmosférica e hidrostática vía internet
*Debe tener conexión remota a la estación de nivel mediante el uso de un chip celular con servicio APN de ENDE.
*El proponente deberá proporcionar un chip temporal con el fin de verificar el funcionamiento.
*La descarga de datos debe ser posible por vía manual (conector USB looger-PC).
	 
	 
	 
	 

	 
	Datalogger
	 
	 
	 
	 

	 
	* Memoria ≥ 30 MB
*Temperatura de trabajo -40°C a +50°C.
* Velocidad de muestreo confiable hasta 1Hz
* El Data Logger deberá permitir la descarga de datos y la configuración de manera remota y/o manual
*Puerto de conexión: USB micro B y RS 232
*Batería interna para evitar la pérdida de información.
*Memoria giratoria.
*Configuración de los registros de valores mínimos, medios y máximos para cada sensor, en periodos de 5 minutos, horarios y diarios.
*Entrada para sensor de niveles tipo Radar.
*El sistema deberá permitir la exploración de datos a archivos u otros sistemas, entre los cuales se menciona: Planillas electrónicas Excel y/o archivos de texto tabulados.
*Permitirá la conexión de al menos tres sensores analógicos adicionales.
*Permita la conexión de módulo de transmisión de datos compatibles con sistemas satelitales.

* EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA
	 
	 
	 
	 

	 
	Sistema de alimentación eléctrica
	 
	 
	 
	 

	 
	*El sistema de alimentación deberá satisfacer los requerimientos de consumo de corriente eléctrica de la Estación de registro de Nivel, para su operación autónoma y confiable, pudiendo ser un sistema a partir de alimentación solar u otro sistema que permita el funcionamiento de la estación por un tiempo no menor a un año sin ningún tipo de mantenimiento.
*Batería de 12VDC, 12 Ah o superior
*El dimensionamiento del sistema de batería debe garantizar la autonomía de la estación para un periodo de al menos 15 días sin carga para evitar la pérdida de la información. 
*El sistema deberá permitir el funcionamiento con baterías convencionales.
	 
	 
	 
	 

	 
	Accesorios y Gabinete de protección
	 
	 
	 
	 

	 
	*Se deberán proveer todos los accesorios necesarios para el funcionamiento del conjunto Data- Logger, sensores y alimentación, que mínimamente estarán compuestos por: cables, conectores, tornillos de sujeción, precintos plásticos, desecantes de humedad, accesorios de montaje, etc.
*La instalación deberá proveer una estructura metálica para el empotramiento de los componentes de la estación, con anclajes y tirante, para lo cual el proveedor en función del material del sitio deberá proveer el equipamiento necesario que permita la estabilidad de la estación así como una correcta protección de los sensores instalados
*El gabinete estará expuesto a la intemperie, por cuanto deberá ofrecer protección necesaria para resguardar los equipos a ser instalados en su interior, al menos IP 65. Dimensiones aproximadas (60 x 40 x 30 cm).
	 
	 
	 
	 

	 
	Software y Documentación
	 
	 
	 
	 

	 
	*El proveedor proveerá las licencias o el software necesario que permita descargar la información almacenada en el Data-Logger a una PC, vía wifi y por vía cable (conexión directa). Permitirá la automatización de la transferencia de la información de la PC a un Servidor, la información descargada deberá ser compatible con planillas electrónicas (Excel, txt)
*El proveedor deberá entregar  los catálogos y manuales de todos los equipos, incluyendo un esquema para la instalación del equipo (Los manuales deberán estar en idioma español)
	 
	 
	 
	 

	CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES
	 
	 
	 
	 

	 ENTREGA DEL BIEN:
	 
	 
	 
	 

	*La totalidad de los bienes(Nuevos), deberán ser entregados, una vez que los mismos se encuentran debidamente montados y en pleno funcionamiento, en el sitio de instalación dispuesto (Puente vehicular Coroico, Coord. ESTE 624252.00 NORTE 8285136.00)
Instalación de sensores
Se realizará la instalación del sensor de manera que se garantice la correcta medición de niveles de agua en el río.
	 
	 
	 
	 

	PLAZO DE ENTREGA:
	 
	 
	 
	 

	El proveedor hará la entrega de la totalidad de bienes, en un periodo no mayor a 90 días calendario, computables desde la recepción de la Orden de Proceder por parte del proveedor, si el último día del plazo establecido cae en dia feriado o dia no hábil, la entrega de la totalidad de equipos requeridos, se la realizará al siguiente dia hábil.
	 
	 
	 
	 

	GARANTÍA
	 
	 
	 
	 

	Garantía de buen funcionamiento
Los bienes ofrecidos bajo estas especificaciones, deberán estar cubierto en el Contrato resultante de la evaluación, por la garantía del proveedor. Los términos de esta garantía deberán indicarse explícitamente en la propuesta, considerándose como mínimo 12 (doce meses) a partir de la recepción definitiva en los sitios definidos. 

Seguro contra todo riesgo
El Proveedor deberá contratar a su costo, una Póliza de seguro a nombre de ENDE para la totalidad de los bienes en las condiciones finales (instalados en el sitio dispuesto), que deberá tener una vigencia de al menos 30 dias calendario posteriores a la recepcion definitiva de los bienes. 

El proponente deberá presentar Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato, emitida por una entidad bancaria que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, por el 7% (siete por ciento) del monto total del contrato, emitida a nombre de la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD ENDE, con vigencia a partir de la emisión de la Garantía de Cumplimiento de Contrato hasta 60 días posteriores a la fecha prevista para la entrega definitiva del bien.

El proveedor deberá contar con los accesorios y partes necesarias de la estación ( con características y calidad  igual o superior), de manera de evitar la paralización de la operación de la misma, por periodos prolongados en caso de presentarse  fallas en el funcionamiento, el plazo para la reposición de cualquier elemento no deberá superar en ningún caso  60 días, posterior al reporte por parte de ENDE del mal funcionamiento del mismo. ( dentro del periodo de vigencia de la garantía )
	 
	 
	 
	 

	INSPECCIÓN O PRUEBAS
	 
	 
	 
	 

	Para la recepción del bien, la comisión de recepción de ENDE, conjuntamente con el proveedor, realizará las inspecciones y pruebas necesarias para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas, se suscribirá un acta de conformidad ( comisión de ENDE y Proveedor), donde se detallaran los bienes recibidos, siempre y cuando estos hayan cumplido o superado las características detalladas en las especificaciones técnicas y la oferta del proveedor. Todos los equipos deberán ser nuevos.
	 
	 
	 
	 

	FORMA DE PAGO:
	 
	 
	 
	 

	*El pago  se efectuará mediante la emisión de cheque intransferible a la orden del proveedor de la siguiente manera: 
Contra entrega definitiva total de todos los bienes a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la instalación, una vez que se haya firmado el acta de recepción definitiva (previamente se verificara la entrega del certificado de garantía y la póliza de seguro a nombre de ENDE), se procederá al pago por el monto equivalente al 100 % del total del contrato.
	 
	 
	 
	 

	PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA
	 
	 
	 
	 

	La propuesta deberá tener una validez no menor noventa (90) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas 
	 
	 
	 
	 

	CAPACITACIÓN
	 
	 
	 
	 

	Se realizará la capacitación teórica y práctica del personal de ENDE, para la instalación, configuración y descarga de información de las estaciones y del software (EN OFICINAS DE ENDE COCHABAMBA), en un plazo no mayor a 5 días hábiles, posterior a la firma de recepción definitiva de los bienes por parte de ENDE.
	 
	 
	 
	 

	PRECIO DE LA PROPUESTA
	 
	 
	 
	 

	*El precio  de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final (instalación en el sitio definido) de la totalidad de los elementos que formen parte de la propuesta, incluido todos los impuestos de ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde  a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, la omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que la oferta incluye  la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal.
	 
	 
	 
	 


	(Firma del Representante Legal del Proponente)

	(Nombre completo del Representante Legal)



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA





EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD





FORMULARIOS





CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO





Código ENDE N° CDCPP-ENDE-2019-089 





Cochabamba, mayo de 2019








29

