ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES PARA LAS SUBESTACIONES DE ENDE – GESTION 2018

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Carta de Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente  (y sus correcciones, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interes.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del  RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés  me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Carnet de Identidad para personas naturales.

- Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.

- Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del Banco, excepto las empresas de reciente creación.

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (Para procesos cuyo monto de contrato  sume mayor a Bs. 1.000.000,00)

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  | b) Empresa Extranjera |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |
|  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |
| Asociados | : |  | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |

| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| --- |
| País | : |  |  |  |
| Ciudad | : |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| --- |
|  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social | : |  |  |  |
|  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
| Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por Ítems o por el Total)

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA |
| --- | --- |
|  | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| Ítem | Descripción del bien | Unid. | Cant. | Precio Ref. Unitario Bs. | Precio Referencial Total Bs. | Plazo de entrega solicitado | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega | Cantidad Ofertada | Precio Unitario | Precio Total |
|  |  |  |  |  |  | Tipo(*) | Días |  |  | (en dias) |  | (Bs.) | (Bs.) |
|  |  |  |  |  |  |  | calendario |  |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE TRANSMISIÓN PUNUTUMA TARIJA |
| 1 | FIREWALL INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN | PZA | 2 | 19.000,00 | 38.000,00 | F | hasta el 15 de diciembre |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CONVERSOR ETHERNET/SERIAL | PZA | 1 | 12.100,00 | 12.100,00 | F | hasta el 15 de diciembre |  |  |  |  |  |  |
| CARANAVI TRINIDAD |
| 3 | CONVERSOR ETHERNET/SERIAL | PZA | 2 | 12.100,00 | 24.200,00 | F | hasta el 15 de diciembre |  |  |  |  |  |  |
| 4 | FIREWALL INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN | PZA | 2 | 19.000,00 | 38.000,00 | F | hasta el 15 de diciembre |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TABLERO DE CONTROL | PZA | 2 | 42.000,00 | 84.000,00 | F | hasta el 15 de diciembre |  |  |  |  |  |  |
| CATARICAGUA LUCIANITA |
| 6 | CONVERSOR ETHERNET/SERIAL | PZA | 2 | 12.100,00 | 24.200,00 | F | hasta el 15 de diciembre |  |  |  |  |  |  |
| YUCUMO SAN BUENA |
| 7 | CONVERSOR ETHERNET/SERIAL | PZA | 2 | 12.100,00 | 24.200,00 | F | hasta el 15 de diciembre |  |  |  |  |  |  |
| 8 | EQUIPO MULTIPLEXOR | PZA | 1 | 145.100,00 | 145.100,00 | F | hasta el 15 de diciembre |  |  |  |  |  |  |
| 9 | FIREWALL INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN | PZA | 1 | 19.000,00 | 19.000,00 | F | hasta el 15 de diciembre |  |  |  |  |  |  |
| 10 | UNIDAD TERMINAL REMOTA | PZA | 4 | 72.600,00 | 290.400,00 | F | hasta el 15 de diciembre |  |  |  |  |  |  |
| 11 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL | PZA | 4 | 14.900,00 | 59.600,00 | F | hasta el 15 de diciembre |  |  |  |  |  |  |
| SUCRE PADILLA |
| 12 | SWITCH CAPA 3 | PZA | 2 | 39.500,00 | 79.000,00 | F | hasta el 15 de diciembre |  |  |  |  |  |  |
| 13 | EQUIPO MULTIPLEXOR | PZA | 1 | 145.100,00 | 145.100,00 | F | hasta el 15 de diciembre |  |  |  |  |  |  |
| 14 | FIREWALL INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN | PZA | 2 | 19.000,00 | 38.000,00 | F | hasta el 15 de diciembre |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |
| (Literal) |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACIÓN DE LA ENTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción del bien | Unid. | Cant. | Características Ofertadas | CUMPLE | Observaciones (Especificar el por qué No Cumple) |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| LÍNEA DE TRANSMISIÓN PUNUTUMA TARIJA |
| 1 | 1. FIREWALL INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN | PZA | 2 |  |
|  | Descripción: Firewall industrial Para protección de redes operativas y corporativas |  |  |  |  |  |  |
|  | Características Básicas |  |  |  |  |  |  |
|  | - IPv6 sobre IPv4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Compatibilidad con el protocolo IEC 61850. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Soporte de mensajes GOOSE, IGMP, MVR |  |  |  |  |  |  |
|  | - Principios de seguridad según IEC 62351 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Capacidad de conmutación mínima: 10 Gbps |  |  |  |  |  |  |
|  | Características Eléctricas |  |  |  |  |  |  |
|  | - Alimentación: 125 vdc/ 220 vac |  |  |  |  |  |  |
|  | - Puertos Gigabit SFP: 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Puertos Ethernet RJ-45: 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Normas aplicables: IEC 61000-1-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | IEC 61000-6-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | IEC 61000-4-12 |  |  |  |  |  |  |
|  | IEC 61000-4-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | IEC 61850-3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Condiciones Ambientales (Operación) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Rango de temperatura: - 40 ° C a +80 ° C |  |  |  |  |  |  |
|  | - Humedad: máx. 95% (sin condensación) |  |  |  |  |  |  |
|  | Características de Instalación |  |  |  |  |  |  |
|  | - Instalación en rack 19’’ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2. CONVERSOR ETHERNET SERIAL | PZA | 1 |  |
|  | Descripción: Conversor Ethernet/serial |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelo: RMC 30, 8 puertos |  |  |  |  |  |  |
|  | Marca: RUGGEDCOM (O SU EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE TRANSMISIÓN CARANAVI TRINIDAD |
| 3 | 3. CONVERSOR ETHERNET/SERIAL | PZA | 2 |  |
|  | Descripción: Conversor Ethernet/serial |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelo: RMC 30, 8 puertos |  |  |  |  |  |  |
|  | Marca: RUGGEDCOM (O SU EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4. FIREWALL INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN | PZA | 2 |  |
|  | Descripción: Firewall industrial Para protección de redes operativas y corporativas |  |  |  |  |  |  |
|  | Características Básicas |  |  |  |  |  |  |
|  | - IPv6 sobre IPv4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Compatibilidad con el protocolo IEC 61850. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Soporte de mensajes GOOSE, IGMP, MVR |  |  |  |  |  |  |
|  | - Principios de seguridad según IEC 62351 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Capacidad de conmutación mínima: 10 Gbps |  |  |  |  |  |  |
|  | Características Eléctricas |  |  |  |  |  |  |
|  | - Alimentación: 125 vdc/ 220 vac |  |  |  |  |  |  |
|  | - Puertos Gigabit SFP: 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Puertos Ethernet RJ-45: 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Normas aplicables: IEC 61000-1-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | IEC 61000-6-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | IEC 61000-4-12 |  |  |  |  |  |  |
|  | IEC 61000-4-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | IEC 61850-3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Condiciones Ambientales (Operación) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Rango de temperatura: - 40 ° C a +80 ° C |  |  |  |  |  |  |
|  | - Humedad: máx. 95% (sin condensación) |  |  |  |  |  |  |
|  | Características de Instalación |  |  |  |  |  |  |
|  | - Instalación en rack 19’’ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5.TABLERO DE CONTROL | PZA | 2 |  |
|  | Descripción: Tablero de Control para rack 19" con puerta interna basculante |  |  |  |  |  |  |
|  | Dimensiones |  |  |  |  |  |  |
|  | -Altura total: 2200 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | -Ancho: 800 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | -Profundidad: 800 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Material |  |  |  |  |  |  |
|  | -Metálico, lámina cold roll JIS G3142/SAE 1006 |  |  |  |  |  |  |
|  | -Tipo de instalación: Interior (indoor) |  |  |  |  |  |  |
|  | -Tipo de fijación: Autoportante en piso |  |  |  |  |  |  |
|  | -Grado de Protección: IP54 (IEC 60529) con certificación de respaldo |  |  |  |  |  |  |
|  | -Sujeción caras laterales: Liso con tornillos, la cabeza del tornillo no debe sobresalir de la plancha para permitir un perfecto acople con otros tableros lado a lado |  |  |  |  |  |  |
|  | -Vidrio o policarbonato de la puerta frontal: Debe ser templado y tener un espesor no menor de 5,0 mm. |  |  |  |  |  |  |
|  | -Tipo de Uniones: Apernadas |  |  |  |  |  |  |
|  | -Panel de fondo falso :2 mm de espesor, que cubra toda la parte posterior |  |  |  |  |  |  |
|  | -Bisagras puerta transparente: Soldada tipo cilindro. Rotación hasta 120° |  |  |  |  |  |  |
|  | -Pintura y color exterior: Color RAL 7035 granulado (rugoso) |  |  |  |  |  |  |
|  | -Estructura interior: Galvanizada |  |  |  |  |  |  |
|  | -Capacidad de carga rack 19” basculante: 100 kg |  |  |  |  |  |  |
|  | -Orificios de sujeción rack 19”: Huecos con rosca para tornillo M6 o prisioneros para tornillo M6 |  |  |  |  |  |  |
|  | -Dispositivo anti-cierre para contrapuerta basculante: si |  |  |  |  |  |  |
|  | -Accesorios de elevación: 4 cáncamos desmontables para transporte e instalación |  |  |  |  |  |  |
|  | Accesorios |  |  |  |  |  |  |
|  | -Iluminación: 1 lámpara fluorescente 220 V, 50 Hz, 20-30W |  |  |  |  |  |  |
|  | -Interruptor de iluminación: 1 switch de puerta para iluminación |  |  |  |  |  |  |
|  | -Calefacción: 1 calefactor 220 V, 50 Hz, 150 W |  |  |  |  |  |  |
|  | -Regulación temperatura: 1 termostato 10-60°C 250 V |  |  |  |  |  |  |
|  | -Tomacorriente: 1 tomacorriente doble tipo B con tres pines NEMA 5-15 |  |  |  |  |  |  |
|  | -Barra de tierra: Cobre electrolítico 30mmx5mm con disponibilidad de 19 tornillos M6 y 2 tornillos M8 para llegada de cables con terminal ojo. |  |  |  |  |  |  |
|  | -Lote de borneras para circuitos de corriente y tensión, borneras seccionables y cortocircuitables (tablero de línea): |  |  |  |  |  |  |
|  | -Rieles DIN para instalación de MCBs y relés auxiliares: si |  |  |  |  |  |  |
|  | Normas Aplicables |  |  |  |  |  |  |
|  | IEC 60439 Low‐voltage switchgear and control gear assemblies |  |  |  |  |  |  |
|  | IEC 60947 Low‐voltage switchgear and control gear |  |  |  |  |  |  |
|  | IEC 62208 Empty enclosures for low-voltage switchgear and control gear assemblies |  |  |  |  |  |  |
|  | IEC 60529 Degrees of Protection provided by enclosures |  |  |  |  |  |  |
|  | IEC 62262 Degrees of Protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts |  |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE TRANSMISIÓN CATARICAGUA LUCIANITA |
| 6 | 6. CONVERSOR ETHERNET/SERIAL | PZA | 2 |  |
|  | Descripción: Conversor Ethernet/serial |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelo: RMC 30, 8 puertos |  |  |  |  |  |  |
|  | Marca: RUGGEDCOM (O SU EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE TRANSMISIÓN YUCUMO SAN BUENA |
| 7 | 7. CONVERSOR ETHERNET/SERIAL | PZA | 2 |  |
|  | Descripción: Conversor Ethernet/serial |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelo: RMC 30, 8 puertos |  |  |  |  |  |  |
|  | Marca: RUGGEDCOM (O SU EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8. EQUIPO MULTIPLEXOR | PZA | 1 |  |
|  | Descripción: Equipo Multiplexor (chasis tarjetas) |  |  |  |  |  |  |
|  | Marca: ABB (O SU EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelo: FOX 615 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 9. FIREWALL INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN | PZA | 1 |  |
|  | Descripción: Firewall industrial Para protección de redes operativas y corporativas |  |  |  |  |  |  |
|  | Características Básicas |  |  |  |  |  |  |
|  | - IPv6 sobre IPv4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Compatibilidad con el protocolo IEC 61850. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Soporte de mensajes GOOSE, IGMP, MVR |  |  |  |  |  |  |
|  | - Principios de seguridad según IEC 62351 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Capacidad de conmutación mínima: 10 Gbps |  |  |  |  |  |  |
|  | Características Eléctricas |  |  |  |  |  |  |
|  | - Alimentación: 125 vdc/ 220 vac |  |  |  |  |  |  |
|  | - Puertos Gigabit SFP: 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Puertos Ethernet RJ-45: 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Normas aplicables: IEC 61000-1-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | IEC 61000-6-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | IEC 61000-4-12 |  |  |  |  |  |  |
|  | IEC 61000-4-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | IEC 61850-3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Condiciones Ambientales (Operación) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Rango de temperatura: - 40 ° C a +80 ° C |  |  |  |  |  |  |
|  | - Humedad: máx. 95% (sin condensación) |  |  |  |  |  |  |
|  | Características de Instalación |  |  |  |  |  |  |
|  | - Instalación en rack 19’’ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10. UNIDAD TERMINAL REMOTA | PZA | 4 |  |
|  | Descripción: Unidad Terminal + HMI |  |  |  |  |  |  |
|  | Marca: ABB |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelo: RTU 540CID01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Código: 1KGT037300R0002 |  |  |  |  |  |  |
|  | Características Generales RTU |  |  |  |  |  |  |
|  | - Capacidad de redundancia |  |  |  |  |  |  |
|  | - Montaje para riel DIN con modulo base RTU540 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Web Server comisioning Tools |  |  |  |  |  |  |
|  | - Capacidad de lógicas PLC |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión de proceso: 110/1125 Vdc |  |  |  |  |  |  |
|  | - Capacidad de programación |  |  |  |  |  |  |
|  | - Sincronización horaria |  |  |  |  |  |  |
|  | -puertos seriales programables: 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - 2 puertos ethernet 10/100Mbps: RS-232 / RS-485 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Conexión RTU500 I/O Extensión |  |  |  |  |  |  |
|  | Fuente de alimentación |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión nominal: 125 Vdc |  |  |  |  |  |  |
|  | Entradas digitales |  |  |  |  |  |  |
|  | -Cantidad mínima: 16 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión nominal: 110/125 Vdc |  |  |  |  |  |  |
|  | Salidas digitales |  |  |  |  |  |  |
|  | - Tensión nominal: 110/125 Vdc |  |  |  |  |  |  |
|  | - N° de contactos disponibles, mínimo: 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Entradas Analógicas |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cantidad mínima: 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Posibilidad de expansión de módulos |  |  |  |  |  |  |
|  | Protocolos de Comunicación |  |  |  |  |  |  |
|  | - Soporte protocolo PRP |  |  |  |  |  |  |
|  | - Protocolos seriales Master/Slave |  |  |  |  |  |  |
|  | - IEC 60870-5-101 |  |  |  |  |  |  |
|  | - DNP 3.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - RP570 / RP571 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Modbus RTU/ASCII |  |  |  |  |  |  |
|  | Protocolos Ethernet Cliente/Server |  |  |  |  |  |  |
|  | - IEC61850 |  |  |  |  |  |  |
|  | - IEC 60870-5-104 |  |  |  |  |  |  |
|  | - DNP 3.0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Modbus TCP |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11. FUENTE DE ALIMENTACIÓN UNIVERSAL | PZA | 4 |  |
|  | Descripción: Fuente de alimentación universal 90- 260V DC/AC |  |  |  |  |  |  |
|  | Marca: ABB (O SU EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelo: 560PSU40 |  |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE TRANSMISIÓN SUCRE PADILLA |
| 12 | 12. SWITCH CAPA 3 | PZA | 2 |  |
|  | DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |  |  |
|  | - Fabricante: KYLAND |  |  |  |  |  |  |
|  | - Alimentación: Vdc 125 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Número de Puertos Gigabit SFP: 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Numero de Puertos Ethernet RJ-45 10/100/1000 Mbps: 48 |  |  |  |  |  |  |
|  | Normas Aplicables |  |  |  |  |  |  |
|  | - IEC 61000-1-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | - IEC 61000-6-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - IEC 61850-3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - IEEE 1613 |  |  |  |  |  |  |
|  | Otras Características |  |  |  |  |  |  |
|  | - Compatibilidad con el protocolo IEC 61850 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Instalación en rack 19’’ |  |  |  |  |  |  |
|  | - HTTPS con Interface Gráfica WEB |  |  |  |  |  |  |
|  | - RSTP 802.1w / STP 802.1d/ MSTP con capacidad de detección de loopback |  |  |  |  |  |  |
|  | - Protocolos de enrutamiento dinámico: OSPF, RIP |  |  |  |  |  |  |
|  | - Soporte de mensajes GOOSE, IGMP, MVR |  |  |  |  |  |  |
|  | - Protocolos de seguridad: IPsec, tunnel, GRE |  |  |  |  |  |  |
|  | - DHCP server |  |  |  |  |  |  |
|  | - SNMP V2 y V3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - VLAN 802.1Q y Q in Q (1-4094) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Servidor NTP |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 13. EQUIPO MULTIPLEXOR | PZA | 1 |  |
|  | Descripción: Equipo Multiplexor (chasis tarjetas) |  |  |  |  |  |  |
|  | Marca: ABB (O SU EQUIVALENTE) |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelo: FOX 615 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 14. FIREWALL INDUSTRIAL PARA PROTECCIÓN | PZA | 2 |  |
|  | Descripción: Firewall industrial Para protección de redes operativas y corporativas |  |  |  |  |  |  |
|  | Características Básicas |  |  |  |  |  |  |
|  | - IPv6 sobre IPv4 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Compatibilidad con el protocolo IEC 61850. |  |  |  |  |  |  |
|  | - Soporte de mensajes GOOSE, IGMP, MVR |  |  |  |  |  |  |
|  | - Principios de seguridad según IEC 62351 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Capacidad de conmutación mínima: 10 Gbps |  |  |  |  |  |  |
|  | Características Eléctricas |  |  |  |  |  |  |
|  | - Alimentación: 125 vdc/ 220 vac |  |  |  |  |  |  |
|  | - Puertos Gigabit SFP: 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Puertos Ethernet RJ-45: 8 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Normas aplicables: IEC 61000-1-1 |  |  |  |  |  |  |
|  | IEC 61000-6-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | IEC 61000-4-12 |  |  |  |  |  |  |
|  | IEC 61000-4-2 |  |  |  |  |  |  |
|  | IEC 61850-3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Condiciones Ambientales (Operación) |  |  |  |  |  |  |
|  | - Rango de temperatura: - 40 ° C a +80 ° C |  |  |  |  |  |  |
|  | - Humedad: máx. 95% (sin condensación) |  |  |  |  |  |  |
|  | Características de Instalación |  |  |  |  |  |  |
|  | - Instalación en rack 19’’ |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA LA PROVISION DE LOS BIENES |
| EXPERIENCIA EN EL MERCADO: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El proponente deberá garantizar 2 años de antigüedad en el mercado, para tal efecto deberá presentar en su propuesta una fotocopia del documento de Constitución y/o registro de FUNDEMPRESA. |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| Los repuestos deberán ser entregados de acuerdo al siguiente detalle: Todos los ítems deberán ser entregados en la oficina central de ENDE ubicada en la calle Colombia N°0655, Excepto el ítem 5 (tablero de protección) deberá ser entregado en almacenes de la subestación San Borja ubicada en el departamento del Beni. |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El plazo de entrega, establecido para el presente proceso no debe exceder el tiempo señalado en el formulario B1. |  |  |  |  |
| El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a determinarse en el contrato a suscribirse. |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |  |  |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, computable a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. |  |  |  |  |
| MANUALES DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento |  |  |  |
| El proveedor adjudicado deberá proporcionar una copia de los siguientes manuales: -Manual de características técnicas de los equipos provistos. -Manual de operación (si corresponde). |  |  |  |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento |  |  |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final de los repuestos, hasta las instalaciones descritas en el punto “Lugar de Entrega”, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura con derecho a crédito fiscal IVA, |  |  |  |  |
| GARANTIA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento |  |  |  |
| El proponente debe Otorgar una garantía de los equipos, el cual garantice el perfecto funcionamiento y cubra defectos de Fabricación por un periodo mínimo de 12 meses a partir de la entrega de los bienes. |  |  |  |  |
| PRUEBAS: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento |  |  |  |
| ENDE, se reserva el derecho de efectuar inspecciones técnicas y las respectivas pruebas previas a la recepción de los equipos en el lugar de entrega: Inspección y prueba de correcto funcionamiento, como también inspección o prueba de equipamiento interno y externo. |  |  |  |  |
| DOCUMENTACIÓN LEGAL: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El proveedor adjudicado deberá acompañar la siguiente documentación legal de cada ítem entregado, sin ningún costo adicional para ENDE BOLIVIA: |  |  |  |  |
| -Nota oficial de entrega. |  |  |  |  |
| -La factura deberá ser emitida por el valor total de la compra de los ítems adjudicados. |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE  N° CDCPP-ENDE-2018-095

Cochabamba, agosto de 2018