ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CINCO ESTACIONES DE MEDICIÓN SOLAR – PROY. ORIENTE BOLIVIANO

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Carta de Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES  Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente  (y sus correcciones, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interes.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del  RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés  me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Carnet de Identidad para personas naturales.

- Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.

- Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del Banco, excepto las empresas de reciente creación.

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (Para procesos cuyo monto de contrato  sume mayor a Bs. 1.000.000,00)

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  | b) Empresa Extranjera |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |
|  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |
| Asociados | : |  | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |

| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| --- |
| País | : |  |  |  |
| Ciudad | : |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| --- |
|  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social | : |  |  |  |
|  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
| Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por Ítems o por el Total)

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| --- | --- |
| Ítem | Descripción del bien | Cantidad solicitada | Precio referencial unitario | Precio referencial total | Plazo de entrega solicitado | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en días calendario) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Bs.) | Precio Total (Bs.) |
|  |  |  |  |  | Tipo(*) | Días calendario |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Estación Meteorológica para Prospección Solar Fotovoltaica | 5 | 229,606.00 | 1,148,030.00 | F | 30/12/16 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |
| (Literal) |  |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Item | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Caracteristicas Ofertadas | Cumple | Observaciones (Especificar el porqué No Cumple) |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | Estación Meteorológica para Prospección Solar Fotovoltaica | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Registrador de datos (Data - Logger) | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Memoria suficiente para poder almacenar un registro confiable de al menos 6 meses, considerando todos los sensores. |  |  |  |  |  |  |
|  | * Rango de funcionamiento de temperatura entre -20° y + 50°C |  |  |  |  |  |  |
|  | * Registro de datos configurable igual o menor a 10 segundos |  |  |  |  |  |  |
|  | * El sistema deberá permitir la exportación de datos a archivos u otros sistemas, entre los cuales se mencionan: |  |  |  |  |  |  |
|  | *Planilla electrónica Excel y/o Archivo de texto tabulado. |  |  |  |  |  |  |
|  | * Cálculo de valores mínimos, medios y máximos para cada sensor, en periodos de 10 min, horarios y diarios. |  |  |  |  |  |  |
|  | * Posibilidad de monitorear remotamente el estado de los sensores, y sus componentes. |  |  |  |  |  |  |
|  | * Posibilidad de enviar emails ante eventos registrados |  |  |  |  |  |  |
|  | * Permitirá la conexión de módulo de transmisión de datos compatible con los sistemas satelitales |  |  |  |  |  |  |
|  | * Batería interna para evitar pérdida de información, con una autonomía de funcionamiento mayor a una semana sin carga en funcionamiento normal |  |  |  |  |  |  |
|  | * Memoria giratoria |  |  |  |  |  |  |
|  | * Velocidad de muestreo configurable hasta 1Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | * Entradas protegidas contra descargas electrostáticas |  |  |  |  |  |  |
|  | * El Registrador de datos deberá ser capaz de soportar una ampliación de entradas para sensores adicionales |  |  |  |  |  |  |
|  | * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |  |  |
|  | SENSOR DE MEDICIÓN DE RADIACIÓN SOLAR (HORIZONTAL) | 5 |  |  |  |  |  |
|  | * Tiempo para alcanzar el 95% de la respuesta debe ser <25 seg. |  |  |  |  |  |  |
|  | *Temperatura de Operación -40 a 80°C |  |  |  |  |  |  |
|  | *Sensibilidad menor o igual al rango de 5 a 20 μV/W/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Sensor de radiación solar ISO 9060 |  |  |  |  |  |  |
|  | * Rango de medición de 0 a 2000 W/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Rango Espectral 285 a 2800nm |  |  |  |  |  |  |
|  | * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |  |  |
|  | SENSOR DE MEDICIÓN DE RADIACIÓN SOLAR (EN PLANO INCLINADO) | 5 |  |  |  |  |  |
|  | * Tiempo para alcanzar el 95% de la respuesta debe ser <25 seg. |  |  |  |  |  |  |
|  | *Temperatura de Operación -40 a 80°C |  |  |  |  |  |  |
|  | *Sensibilidad menor o igual al rango de 5 a 20 μV/W/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Sensor de radiación solar ISO 9060 |  |  |  |  |  |  |
|  | * Rango de medición de 0 a 2000 W/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Rango Espectral 285 a 2800nm |  |  |  |  |  |  |
|  | * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |  |  |
|  | SENSOR DE MEDICIÓN DE RADIACIÓN SOLAR REDUNDANTE (HORIZONTAL) | 5 |  |  |  |  |  |
|  | *Temperatura de Operación -40 a 55°C |  |  |  |  |  |  |
|  | *Estabilidad a largo plazo:<2% por año |  |  |  |  |  |  |
|  | * Rango de medición de 0 a 2000 W/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Rango Espectral 400 a 1100nm |  |  |  |  |  |  |
|  | * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |  |  |
|  | SENSOR DE MEDICIÓN DE RADIACIÓN SOLAR REDUNDANTE (EN PLANO INCLINADO) | 5 |  |  |  |  |  |
|  | *Temperatura de Operación -40 a 55°C |  |  |  |  |  |  |
|  | *Estabilidad a largo plazo:<2% por año |  |  |  |  |  |  |
|  | * Rango de medición de 0 a 2000 W/m2 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Rango Espectral 400 a 1100nm |  |  |  |  |  |  |
|  | * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |  |  |
|  | SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA | 5 |  |  |  |  |  |
|  | * Sensor de medición debe ser de tipo electrónico de acuerdo a WMO |  |  |  |  |  |  |
|  | * Temperatura de operación: -40 °C a 70 °C |  |  |  |  |  |  |
|  | * Precisión mínima de +/- 0.2°C |  |  |  |  |  |  |
|  | * Resolución de 0.1 °C |  |  |  |  |  |  |
|  | * El material del sensor será resistente a la intemperie al menos IP65 |  |  |  |  |  |  |
|  | * Otras mediciones: Deberá ser posible adquirir datos de: Temperatura de rocío, temperatura del punto de congelación, temperatura del bulbo húmedo, relación de mezcla |  |  |  |  |  |  |
|  | * Intervalo de operación para la humedad: 0% a 100% |  |  |  |  |  |  |
|  | * Precisión de +/- 2% de humedad relativa |  |  |  |  |  |  |
|  | * Resolución del 1% hr |  |  |  |  |  |  |
|  | * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |  |  |
|  | SENSOR DE MEDICIÓN DE PRESIÓN ATMOSFÉRICA | 5 |  |  |  |  |  |
|  | * Sensor de medición debe ser de tipo electrónico |  |  |  |  |  |  |
|  | * Intervalo de operación: 500 hPa a 1100 hPa |  |  |  |  |  |  |
|  | * Resolución del 0.1 hPa |  |  |  |  |  |  |
|  | * El sensor debe funcionar a una temperatura ambiente de -25°C a +60 °C |  |  |  |  |  |  |
|  | * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PAR BOLIVIA |  |  |  |  |  |  |
|  | SENSORES DE MEDICIÓN DE VIENTO | 5 |  |  |  |  |  |
|  | VELOCIDAD DE VIENTO |  |  |  |  |  |  |
|  | * Anemómetro de cucharas o copas |  |  |  |  |  |  |
|  | * El material de las copas debe ser de acero inoxidable o de aluminio anodizado con capa protectora resistente a la corrosión |  |  |  |  |  |  |
|  | * Medición en el intervalo de 0 m/s a 50 m/s |  |  |  |  |  |  |
|  | * Resolución de al menos 0.25 m/s |  |  |  |  |  |  |
|  | * El sensor de velocidad de viento deberá funcionar perfectamente a una temperatura ambiente entre -40°C a +60°C |  |  |  |  |  |  |
|  | DIRECCIÓN DE VIENTO |  |  |  |  |  |  |
|  | * Veleta |  |  |  |  |  |  |
|  | * Veleta de acero inoxidable o de aluminio Anodizado con una capa resistente a la corrosión |  |  |  |  |  |  |
|  | * Medición en el intervalo de 0° a 360° |  |  |  |  |  |  |
|  | * Resolución de 1° |  |  |  |  |  |  |
|  | * El sensor de velocidad de viento deberá funcionar de manera óptima a una temperatura ambiente entre -40°C a +60°C |  |  |  |  |  |  |
|  | * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |  |  |
|  | PLUVIÓMETRO | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Pluviómetro de cubetas basculantes, deberá medir el incremento de precipitación en al menos 0.1 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | * EL PROPONENTE DEBERÁ ACREDITAR LA REPRESENTACIÓN DE LA MARCA PARA BOLIVIA |  |  |  |  |  |  |
|  | SISTEMA DE ALIMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |
|  | El sistema de alimentación deberá satisfacer los requerimientos de consumo de corriente eléctrica de la estación para su operación confiable, el sistema está compuesto mínimamente de: |  |  |  |  |  |  |
|  | * Acumulador de corriente eléctrica, baterías |  |  |  |  |  |  |
|  | * Generador de corriente eléctrica (panel solar) |  |  |  |  |  |  |
|  | * Sistemas de control (regulador de carga y descarga) |  |  |  |  |  |  |
|  | El dimensionamiento del sistema debe garantizar la autonomía de la estación, para un periodo de al menos 30 días (nocturno) |  |  |  |  |  |  |
|  | El sistema deberá permitir el funcionamiento con baterías convencionales |  |  |  |  |  |  |
|  | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
|  | Se deberá prever, todos los accesorios necesarios para el funcionamiento del conjunto, Data-Logger, Sensores de medición, Software y Alimentación, que mínimamente estarán compuestos por cables, conectores, tornillos de sujeción, entre otros. |  |  |  |  |  |  |
|  | GABINETE Y PROTECCIÓN | 5 |  |  |  |  |  |
|  | * La estación de medición deberá estará expuesto a la intemperie, por cuanto deberá ofrecer la protección necesaria al menos IP65 para resguardar los equipos a ser instalados en su interior. |  |  |  |  |  |  |
|  | * Se debe proporcionar todos los elementos y accesorios, que componen el sistema de protección atmosférica y aterramiento. |  |  |  |  |  |  |
|  | TORRES Y ESTRUCTURA BASE | 5 |  |  |  |  |  |
|  | * Estructuras metálicas, resistentes a la corrosión de acuerdo a normativa vigente. |  |  |  |  |  |  |
|  | * Permitirán la correcta sujeción de todos los elementos que componen la estación. |  |  |  |  |  |  |
|  | * El primer mastil permitirá la instalación de todos los sensores de medición (salvo el piranómetro), equipos de alimentación y el gabinete, el mismo deberá tener una altura de 10 m, el segundo mastil estará destinado únicamente para la instalación del sensor de radiación solar, deberá tener una altura de 2 metros y deberá estar instalado a almenos 9 metros de distancia del primer mastil. (Ver Anexo "B") |  |  |  |  |  |  |
|  | * Las torres deberán estar armadas de acuerdo a la normaNBE-EA-95 (Acero) y Norma EHE-98 (Hormigón) |  |  |  |  |  |  |
|  | SISTEMA DE TRANSMICIÓN DE DATOS | 5 |  |  |  |  |  |
|  | * La transmisión de datos almacenados deberá realizarse en forma automática vía APN privada al servidor de ENDE para descargar los datos de forma remota, siempre y cuando exista servicio de señal, debidamente respaldado |  |  |  |  |  |  |
|  | * La frecuencia de transmisión de datos deberá ser configurable por el usuario, deberá poderse configurar la descarga un vez por hora o al menos una vez al día |  |  |  |  |  |  |
|  | * La estimación podrá enviar más de un archivo y en diferentes intervalos de acuerdo al requerimiento del usuario |  |  |  |  |  |  |
|  | * El proveedor deberá proporcionar los complementos y accesorios necesarios para la realización de descarga de datos |  |  |  |  |  |  |
|  | DOCUMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |
|  | * El proveedor, deberá entregar los catálogos y manuales de todos los equipos, incluyendo un esquema para la instalación adecuada del grupo. (Idioma Castellano y/o inglés). |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTALACIÓN DE ESTACIÓN SOLARIMÉTRICAS | 5 |  |  |  |  |  |
|  | MATERIALES Y ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
|  | El proveedor deberá considerar la provisión de todos los materiales y/o elementos necesarios para una correcta instalación en cada uno de los lugares previstos |  |  |  |  |  |  |
|  | IZAJE Y MONTADO DE LA TORRE y ESTRUCTURA BASE |  |  |  |  |  |  |
|  | Se deberá considerar la instalación de las torres o mástiles para la estación Solarimétricas considerando los siguientes aspectos como mínimo: |  |  |  |  |  |  |
|  | * Fundación de hormigón para la torre |  |  |  |  |  |  |
|  | * Orientación correcta de la torre en dirección predominante del viento |  |  |  |  |  |  |
|  | *Construcción segura de la estructura base para el seguidor solar |  |  |  |  |  |  |
|  | *Orientación correcta del Seguidor Solar |  |  |  |  |  |  |
|  | * Se instala ductos para conductores de conexión a los sensores instalados en la torre |  |  |  |  |  |  |
|  | * Instalación de sistema de protección contra descargas atmosférica con pararrayos INDEPENDIENTE este sistema debe garantizar por el periodo de un año de su boleta de funcionamiento |  |  |  |  |  |  |
|  | *Pruebas de medición de resistividad a Tierra |  |  |  |  |  |  |
|  | * Pintado de las torres según normas aeronáuticas (rojo y blanco en tramos de 3 metros) |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTALACIÓN DE SENSORES |  |  |  |  |  |  |
|  | Se deberá realizar la instalación de los sensores para la estación solarimétricas considerando los siguientes aspectos como mínimo: |  |  |  |  |  |  |
|  | * Se realizará la instalación de todos los sensores de acuerdo a la Guía de instrumento y métodos de observación Meteorológica de la Organización Mundial de Meteorología (OMM) |  |  |  |  |  |  |
|  | * Los cables de conexión entre los sensores y el logger, serán instalados dentro de ductos de diámetro suficiente (Tipo tubo PVC E-40 o similar), los mismos estarán dispuestos a un nivel inferior a 15 cm de la superficie del terreno. |  |  |  |  |  |  |
|  | CERCO PERIMETRAL |  |  |  |  |  |  |
|  | El cerco perimetral debe ser de tipo malla olímpica, con puerta metálica y cerradura, el área perimetral a cercar será de 6*9 m y deberá tener una altura de 2 m, los postes de sustentación deben ser de tubos galvanizados de 2´´ de diámetro y estarán anclados al suelo sólidamente. La parte superior del cerco deberá contener alambre de púa. |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: |  |  |  |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados de acuerdo al anexo adjunto, probados e instalados en sitio. Los costos de carguío, descargo, transporte, montaje, puesta en servicio corren por cuenta del proveedor. |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA: |  |  |  |  |
| El plazo de entrega de las cinco (5) estaciones es hasta el 30 de diciembre de 2016 esto contempla la estación meteorológica con la Infraestructura Base, es decir Torre, cerco perimetral, sistema de aterramiento sensores de medición en operación y funcionamiento en los sitios establecidos. La recepción definitiva contemplara el correcto funcionamiento de todas la estaciones de monitoreo. El retraso en los plazos de entrega establecidos en el contrato, que no sea justificado con causales de fuerza mayor o caso fortuito; serán penalizados con la multa establecida en el modelo de contrato. |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO: |  |  |  |  |
| El pago se efectuara mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor de la siguiente forma: Primer Pago: Se realizara un primer pago equivalente al 20% del total, una vez se tenga conformidad de la primera entrega la cual contempla la Infraestructura Base, es decir Torre, cerco perimetral, sistema de aterramiento. Pago final: se realizara en la entrega definitiva total de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para instalación, una vez que se haya firmado el acta de recepción definitiva (previamente se verificará la entrega del certificado de garantía y la póliza de seguro a nombre de ENDE), se procederá al pago por el monto equivalente al 80% restante del total del contrato |  |  |  |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |  |  |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en las instalaciones indicadas, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, de acuerdo a normas tributarias bolivianas, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal. |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE  N° CDCPP-ENDE-2016-100

Cochabamba, septiembre de 2016