ADQUISICION DE RECONECTADOR TRIFASICO PARA EL SISTEMA COBIJA - GESTION 2019

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el Documento de Expresión de Interés y sus correcciones, si existieran, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser seleccionado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interés.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del  RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente seleccionado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés  me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Copia legalizada de documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Matricula de Comercio actualizada original, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Copia Carnet de Identidad del Representante legal

- Copia legalizada de poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.

- Certificación de información sobre solvencia con el fisco (Certificado de solvencia fiscal), en caso de tener observación en el Certificado, deberán presentar documentos de respaldo actualizados o certificación de liberación de la deuda

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de Largo Plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  | b) Empresa Extranjera |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |
|  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |
| Asociados | : |  | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |

| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| --- |
| País | : |  |  |  |
| Ciudad | : |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| --- |
|  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social | : |  |  |  |
|  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
| Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

| DETALLE DE LOS EQUIPOS REQUERIDOS | Plazo de entrega solicitado | PROPUESTA |
| --- | --- | --- |
|  |  | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| Ítem | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Precio Referencial Unitario | Precio Referencial Tota Bs | Tipo(*) | Días calendario | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en dias) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Bs) | Precio Total (Bs) |
| 1 | ADQUISICIÓN DE RECONECTADOR TRIFÁSICO PARA EL SISTEMA COBIJA - GESTIÓN 2019 (Incluye: Transformador de Potencial, Reconectador Trifásico serie N°38 y modulo de Entradas y Salidas para Reconectador) | 1 | Pza | 144.196,45 | 144.196,45 | F | 120 |  |  |  |  |  |  |
| Monto Numeral: | 144.196.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monto Literal: Ciento cuarenta y cuatro mil ciento noventa y seis 45/100 Bolivianos |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS

| DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADO POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |
| --- | --- | --- |
|  | Características Ofertadas | CUMPLE |  |
|  |  | SI | NO | Observaciones (Especificar el porqué No Cumple) |
| Ítem | Descripción de los Bienes |  | Cantidad | Unidad |  |  |  |  |
| 1 | RECONECTADOR TRIFASICO 38 kV |  | 1 | Pza. |  |  |  |  |
|  | DATOS TECNICOS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Voltaje de Operación | 34,5 kV |  |  |  |  |  |  |
|  | Voltaje Máximo de Operación | 38 kV |  |  |  |  |  |  |
|  | Fases | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Frecuencia Industrial Nominal | 50 Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | Corriente Continua Nominal (min) | 630 A |  |  |  |  |  |  |
|  | Corriente Nominal simétrica de interrupción (min) | 12,5 kA |  |  |  |  |  |  |
|  | BIL | 170 kV |  |  |  |  |  |  |
|  | Volt. Soportado 1 min, 60 Hz, en seco | 70 kV |  |  |  |  |  |  |
|  | Volt. Soportado 1 min, 60 Hz, húmedo | 60 kV |  |  |  |  |  |  |
|  | Espaciamiento Fases (min) | 394 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Distancia Externa Fuga H2-tierra (min) | 1288 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Distancia Externa Fuga H1 - H2 (min) | 1260 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Distancia mínima Externa Flameo (min) | 367 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Máximo Tiempo de Interrupción (max) | 0,3 S |  |  |  |  |  |  |
|  | Máximo Tiempo de Cierre (max) | 0,4 S |  |  |  |  |  |  |
|  | Prueba de vida | > 10.000 operaciones mecanicas sin degradación |  |  |  |  |  |  |
|  | POLOS DE INTERRUPCION |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camara de Extinción (Aislamiento) | SF6 |  |  |  |  |  |  |
|  | Accionamiento | Magnético |  |  |  |  |  |  |
|  | Sensores de Corriente y Voltaje | Uno encapsulado dentro del polo lado fuente y lado carga |  |  |  |  |  |  |
|  | Precisión Tensión (mínimo) | 0,05 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Precisión Corriente (mínimo) | ± 1 % |  |  |  |  |  |  |
|  | PANEL DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Construcción del Gabinete | indicar |  |  |  |  |  |  |
|  | Espacio para instalar equipo de comunicaciones | SI |  |  |  |  |  |  |
|  | Material | Acero Inoxidable |  |  |  |  |  |  |
|  | Características constructivas | Protección de Goteo, panel giratorio para acceso a cableado y puerta exterior |  |  |  |  |  |  |
|  | Seguro | Seguro de tres puntos con manija y previsión para instalación de candado |  |  |  |  |  |  |
|  | Tomacorriente | 220 V para alimentación de Laptop |  |  |  |  |  |  |
|  | Heaters | Incorporados |  |  |  |  |  |  |
|  | ALIMENTACION DEL EQUIPO |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tensión de alimentación | 240 Vac |  |  |  |  |  |  |
|  | Alimentación | El equipo debe tener su propia fuente de alimentación, se puede realizar mediante un PT adecuado (19,9kV/240V) que debe estar incluido en el costo |  |  |  |  |  |  |
|  | Batería | Baterías tipo GEL libre de mantenimiento, facilmente accesibles en el panel de control |  |  |  |  |  |  |
|  | Banco de baterías 48 Vdc | 12 Ah |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitoreo Local y Remoto | SI |  |  |  |  |  |  |
|  | Autonomía (mínimo) | 24 horas de operación autónoma con un mínimo de 50 operaciones de apertura y cierre |  |  |  |  |  |  |
|  | Condensador de respaldo en caso de batería descargada | SI |  |  |  |  |  |  |
|  | UNIDAD DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Características |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interfaz Hombre Máquina |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pantalla LCD (retroiluminada), VGA o superior | 2 Líneas (mínimo) |  |  |  |  |  |  |
|  | Programación | Via Software y mediante teclado de la unidad de control |  |  |  |  |  |  |
|  | Pantalla indica información de medición e información y localización de falla | SI |  |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura de operación (mínimo) | -40ºC a 70ºC |  |  |  |  |  |  |
|  | Luces indicadoras (mínimo) | - Indicación de Enganche y Bloqueo - Autochequeo - Leds programables |  |  |  |  |  |  |
|  | Puerto de conexión a PC | USB, en caso de ser otro tipo el proveedor deberá entregar el conversor a USB adecuado (2 juegos por equipo) |  |  |  |  |  |  |
|  | Pulsador separado Apertura y Cierre | Con Luces indicadoras |  |  |  |  |  |  |
|  | MODULO DE CONTROL |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Modulo de comunicaciones & I/O | ADVC-IOEX - 8 Terminales de entrada ópticamente aislados - 8 Terminales de salida libres de voltaje - Conexión de comunicaciones RS232 al controlador ADVC - Terminal de fuente de alimentación aislada de 12 Vcc. - Compatible con modelo ULTRA de la gama de controladores ADVC. - Accesorios: Cable DB9 macho/hembra para comunicación Serial y para alimentación de 12Vcc. |  |  |  |  |  |  |
|  | Comunicaciones | - Local USB port (for connection to WSOS only) - Local RS232 port connection - Radio modem - GSM / PSTN modem DNP3 virtual terminal object - TCP/IP - Communications output capture. |  |  |  |  |  |  |
|  | Puertos de Fibra Optica | SI |  |  |  |  |  |  |
|  | Protocolos | - Modbus ASCII 10 Base y RTU - DNP 3.0TM (cumple con Nivel 2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Puertos I/O programables (mínimo): | 6 entradas, 4 salidas |  |  |  |  |  |  |
|  | Disparo |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tipo | Indicar tipo de disparo (Deseable monofásico y/o trifásico) |  |  |  |  |  |  |
|  | Recierre | Configurable individualmente a disparo monofásico o trifásico o bloqueo |  |  |  |  |  |  |
|  | Registro de Fallas | Mínimo los últimos 128 registros de: - Amperios de falla de fase y tierra - Tensión de fase y tierra - Elemento de disparo - Tiempo de recierre - Distancia a la falla - Resistencia estimada de falla - Tiempos |  |  |  |  |  |  |
|  | Registro de operaciones | Mínimo 1024 registros |  |  |  |  |  |  |
|  | Medición | - Mide corriente y tensión - Mide kW y kVARh, factor de potencia, demanda en vatios y vares y frecuencia con precisión de ±2% - Muestreo de datos de perfi l de carga seleccionable por el usuario de 5, 15, 30, 60 minutos de intervalo de tiempo, que contendrá 13.3, 40, 80 o 160 días de información - Todos los datos se pueden descargar en sitio o remotamente a través de interfaz de comunicaciones |  |  |  |  |  |  |
|  | Funciones de protección |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Protección de sobrecorriente temporizada de fase | ANSI 51P; IEC 3l> |  |  |  |  |  |  |
|  | Protección de sobrecorriente instantánea de fase | ANSI 50P-1; IEC 3l>>1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dos ajustes de sobrecorriente de tiempo definido de fase | ANSI 50P-2, 50P-3; IEC 3l>>2, 3l>>3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Protección de sobrecorriente de tierra | ANSI 51N; IEC IN> |  |  |  |  |  |  |
|  | Protección de sobrecorriente instantánea de tierra (ANSI 50N-1; IEC IN>>1) | ANSI 50N-1; IEC IN>>1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Dos ajustes de sobrecorriente de tiempo defi nido de tierra (ANSI 50N-2, 50N-3; IEC IN>>2, IN>>3) | ANSI 50N-2, 50N-3; IEC IN>>2, IN>>3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Protección de sobrecorriente de secuencia negativa | ANSI 46; IEC Insc> |  |  |  |  |  |  |
|  | Protección de sobrecorriente direccional de fase y tierra | ANSI 67P, 67N; IEC |  |  |  |  |  |  |
|  | Dos pasos independientes (mínimo) para deslastre, restauración y sobre frecuencia de carga | ANSI 81S, 81R, 81O, 81V; IEC f |  |  |  |  |  |  |
|  | Control y alarma de sobre tensión y baja tensión | ANSI 27, 59; IEC U<, U> |  |  |  |  |  |  |
|  | Ciclos de recierre | Minimo tres ciclos (cierre tres veces / disparo tres) |  |  |  |  |  |  |
|  | Operaciones adaptables de recierre: | Cada secuencia de recierre permite programación independiente de funciones de protección |  |  |  |  |  |  |
|  | Curvas de protección (mímimo) | Curvas ANSI, curvas IEC y curvas programables por el usuario |  |  |  |  |  |  |
|  | Configuracion de proteccion |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pickup | <= 10 A |  |  |  |  |  |  |
|  | Multiplicador de tiempo | <= 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA. |  |  |  |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE en la ciudad de Cobija -Pando, ubicados sobre la Av. Porvenir Km 3.5. Los costos transporte, descarguio y manipuleo de los bienes hasta la buena disposición final en los almacenes de ENDE COBIJA (Central Termoeléctrica Bahía), corren por cuenta del proveedor. |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA. |  |  |  |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los (120) ciento veinte días calendario computables a partir de la suscripción del Contrato emitida por ENDE, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente seleccionado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el Contrato. |  |  |  |  |
| TRANSPORTE, EMPAQUE Y PROTECCION: |  |  |  |  |
| El empaque debe ser adecuado para proteger los bienes objeto de esta oferta contra los daños que se puedan presentar durante el transporte, manejo y almacenamiento. En caso de que ocurran daños durante el transporte, el Contratista deberá remplazar los bienes afectados. |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO. |  |  |  |  |
| El pago se efectuara mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |  |  |  |
| GARANTIA TECNICA: |  |  |  |  |
| El equipo ofrecido bajo estas especificaciones deberá contar con una garantía mínima de doce (12) meses, a partir de la recepción definitiva del equipo. Esta garantía deberá indicarse explícitamente en la propuesta presentada. |  |  |  |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA. |  |  |  |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final en nuestras instalaciones de Planta Bahía ubicada en la ciudad de Cobija - Pando, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal. |  |  |  |  |

Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

ANEXO 2

FORMULARIO V-1

PRESENTACIÓN / VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS

| DATOS GENERALES DEL PROCESO |
| --- |
| Objeto de la contratación | : |  |  |  |
| Nombre del Proponente | : |  |  |  |
| Fecha y lugar | : |  | Día |  | Mes |  | Año |  | Dirección |  |
| Monto Ofertado | : |  |  |  |
| Número de Páginas de la propuesta | : |  |  |  |

| Atributos Evaluados | Presentación (Acto de Apertura) | Verificación (Sesión Reservada) |
| --- | --- | --- |
|  | PRESENTÓ | Pagina N° | CUMPLE | Observaciones |
|  | SI | NO |  | SI | NO |  |
| Formulario A-1. Carta de presentación de la propuesta y declaración jurada para proponentes o Asociaciones Accidentales |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-2. Identificación del proponente |  |  |  |  |  |  |
| Poder de Representante Legal o Carnet de Identidad en caso de empresas unipersonales (fotocopia simple). |  |  |  |  |  |  |
| NIT – Número de Identificación Tributaria (Fotocopia simple). |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA TÉCNICA |  |  |  |  |  |  |
| Formulario C-1. Especificaciones técnicas requeridas y propuestas |  |  |  |  |  |  |
| PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  |  |  |
| Formulario B-1. Propuesta Económica |  |  |  |  |  |  |
| CUANDO SEA UNA ASOCIACION ACCIDENTAL (Ésta debe presentar los siguientes documentos) |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-1. Carta de presentación de la propuesta o declaración jurada para proponentes o Asociaciones Accidentales |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del Testimonio del Contrato de Asociación Accidental |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación Accidental |  |  |  |  |  |  |
| Además cada socio en forma independiente presentará: |  |  |  |  |  |  |
| Formulario A-2. Identificación de la empresa |  |  |  |  |  |  |
| Fotocopia simple del Poder del Representante Legal. |  |  |  |  |  |  |
| PRESENTO/ NO PRESENTO: Sin emitir juicio evaluativo CUMPLE/ NO CUMPLE con lo solicitado |

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE N° CDCPP-ENDE-2019-101

Cochabamba, junio de 2019