MATERIALES PARA RED COMPACTA - REGIONAL COBIJA

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Carta de Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES  Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente  (y sus correcciones, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interes.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del  RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés  me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Documento de registro de la empresa en el Registro Único de Proveedores del

Estado – RUPE, en cumplimiento a Decreto Supremo No. 1497 de 20 de febrero de 2013.

b)    Carnet de Identidad para personas naturales.

c)  Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

d) 	Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

e)	Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

f)	Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) activo y vigente.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Correcta Inversión de Anticipo y Garantía de Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo, cuando correspondan.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  | b) Empresa Extranjera |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |
|  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |
| Asociados | : |  | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |

| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| --- |
| País | : |  |  |  |
| Ciudad | : |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| --- |
|  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social | : |  |  |  |
|  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
| Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONOMICA

- FORMATO PARA ADJUDICACION POR ITEMS O POR EL TOTAL

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA |
| --- | --- |
|  | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| Ítem | Descripción del bien | Unidad | Cantidad | Precio Ref. Unitario Bs | Precio Referencial Total Bs | Plazo de entrega solicitado | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega | Cantidad Ofertada | Precio Unitario | Precio Total |
|  |  |  |  |  |  | Tipo(*) | Días |  |  | (en dias) |  | (Bs.) | (Bs.) |
|  |  |  |  |  |  |  | calendario |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Abrazadera metalica de 8" - Soporte Circular; Material: acero al carbono SAE 1010 a 1020 Laminado; Acabado: por inmersión en caliente de zinc; O su equivalente a elemento de o su equivalente a elemento de catalogo de referencia ONIX, Pag. 26, Código 400.117 | Pza | 60 | 140,00 | 8.400,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Abrazadera metalica de 10" - Soporte Circular; Material: acero al carbono SAE 1010 a 1020 Laminado; Acabado: por inmersión en caliente de zinc; o su equivalente a elemento de catalogo de referencia ONIX, Pag. 26, Código 400.122 | Pza | 50 | 180,00 | 9.000,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aislador de tension polimerico 15 kV; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia GAMMA, Código PS015 | Pza | 140 | 132,60 | 18.564,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Aislador de tension polimerico 35 kV; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia GAMMA, Código PS035 | Pza | 50 | 162,18 | 8.109,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Aislador tipo campana polimerico 15 kV; Producido en polietileno de alta densidad de color gris, alta resistencia a la tracción, flexión e impacto. Protegido contra los rayos UV; o su equivalente a elemento de Cátalogo de referencia Vicentinos Engineering plastic, Pág. 3, Código IP15R25. | Pza | 100 | 145,06 | 14.506,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Aislador tipo campana polimerico 35 kV; Producido en polietileno de alta densidad de color gris, alta resistencia a la tracción, flexión e impacto. Protegido contra los rayos UV; o su equivalente a elemento de Cátalogo de referencia Vicentinos Engineering plastic, Pág. 3, Código IP35R35. | Pza | 50 | 215,49 | 10.774,50 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Alambre desnudo de Cu Nº 4 AWG | mts | 190 | 27,13 | 5.154,70 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ancla metalica tipo plato cruzado 16"x16"; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-16, Código X201. | Pza | 30 | 177,00 | 5.310,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Anillo elastomerico para Aislador campana 15; producido en material silicona con protección contra los rayos UV, resistencia al tracking y al deslizamiento. O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Vicentinos Engineers plastic, Pág. 11, Código AAI001. | Pza | 100 | 70,68 | 7.068,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Anillo elastomerico para Aislador campana 35; producido en material silicona con protección contra los rayos UV, resistencia al tracking y al deslizamiento. O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Vicentinos Engineers plastic, Pág. 11, Código AAI003. | Pza | 50 | 70,68 | 3.534,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Anillo elastomerico para espacador triangular; producido en material silicona con protección contra los rayos UV, resistencia al tracking y al deslizamiento. O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Vicentinos Engineers plastic, Pág. 11, Código AAE01. | Pza | 2.350 | 59,93 | 140.835,50 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Arandela cuadrada curva 2 1/4" x 2 1/4" x 3/16" para perno 5/8"; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-51, Código PS6822. | Pza | 100 | 3,25 | 325,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Arandela cuadrada de 2 1/4" x 2 1/4" x 3/16" para perno 5/8"; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-51, Código 6813. | Pza | 70 | 3,12 | 218,40 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Balancin metalico de 80 cm x 3/8" x 2"; El material de los balancines es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, las perforaciones circulares permiten la instalación de pernos de 16 mm (5/8”) de diámetro y 13 mm (1/2”), o su equivalente a elemento de catalogo de referencia ROMAGNOLE, Pag. 19, Código R-7130. | Pza | 100 | 96,70 | 9.670,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Brazo anti - balanceo de 15 KV; Producido en polietileno de alta densidad de color gris, resistente contra los rayos UV y al tracking, alta resistencia mecánica, tracción y compresión. O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Vicentinos Engineering plastic, Pág. 9, Código BAB15C. | Pza | 30 | 108,50 | 3.255,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Brazo anti - balanceo de 35 KV; Producido en polietileno de alta densidad de color gris, resistente contra los rayos UV y al tracking, alta resistencia mecánica, tracción y compresión. O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Vicentinos Engineering plastic, Pág. 9, Código BAB35C. | Pza | 10 | 117,94 | 1.179,40 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Brazo tipo "C" de 15 KV; Material confeccionado en acero carbono SAE 1010 / 1020, galvanizado por inmersión a caliente; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Vicentinos Engineering plastic, Pág. 17, Código BSC015. | Pza | 20 | 75,00 | 1.500,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Brazo tipo "C" de 35 KV; Material confeccionado en acero carbono SAE 1010 / 1020, galvanizado por inmersión a caliente; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Vicentinos Engineering plastic, Pág. 17, Código BSC035. | Pza | 10 | 31,00 | 310,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Brazo tipo "L" de 15 KV; Material confeccionado en acero carbono SAE 1010 / 1020, conformado por brazo, prensa-cables, arandela, tornilio y tuerca, galvanizados por inmersión a caliente; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Vicentinos Engineering plastic, Pág. 18, Código BTL015. | Pza | 40 | 471,76 | 18.870,40 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Brazo tipo "L" de 35 KV; Material confeccionado en acero carbono SAE 1010 / 1020, conformado por brazo, prensa-cables, arandela, tornilio y tuerca, galvanizados por inmersión a caliente; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Vicentinos Engineering plastic, Pág. 18, Código BTL035. | Pza | 10 | 530,73 | 5.307,30 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Cable de acero galv. EHS 3/8" | mts | 3.900 | 10,25 | 39.975,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Cable de acero galv. EHS 7 hilos 5/16" | mts | 490 | 6,99 | 3.425,10 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Cable de aluminio compacto aislado 15 Kv 180mm protegido | mts | 4.350 | 33,66 | 146.421,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Cable de aluminio compacto aislado 35 Kv 150mm protegido | mts | 3.300 | 57,00 | 188.100,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Cinta con silicona de servicio pesado triangular eléctrico; ancho de 25 mm, capacidad dieléctrica 600 V/mil, color gris azul cielo. O su equivalente a elemento de catalogo de referencia 3M. | Pza | 40 | 140,00 | 5.600,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Cinta vulcanizante; cinta de base EPR, auto-soldable y altamente conformable, dimensiones 0,76 mm de grosor, 38 mm de ancho y 9,15 m de largo, color gris. O su equivalente a elemento de catalogo de referencia 3M. | Pza | 180 | 140,00 | 25.200,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Conector cobre para varilla de tierra para cable Nº 10-2; El conector para varilla a tierra es de un cuerpo resistente de bronce con un perno de bronce que es utilizado para la conexión de una varilla de aterramiento bañada, con cobre electrolítico, y conductor de cobre desnudo, deben permitir la conexión de una varilla de 16 mm de diámetro (5/8”) y conductor de cobre desnudo desde 8 AWG hasta 1/0 AWG; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 30, Código TH-58-R. | Pza | 30 | 7,03 | 210,90 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Conector grampa doble perno hasta cable 336 MCM; Fabricado de aleación de aluminio tratado térmicamente de alta conductividad, formado por dos pernos de carro galvanizado más dos tuercas y dos volanda de presión; o su equivalente a elemento de catalogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 25, Código GPAL 80-2. | Pza | 150 | 70,76 | 10.614,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Conector grampa paralela Al doble perno Nº 6 - Nº1/0 ACSR; Fabricado de aleación de aluminio tratado térmicamente de alta conductividad, formado por dos pernos de carro galvanizado más dos tuercas y dos volanda de presión; o su equivalente a elemento de catalogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 25, Código GPAL 49-2. | Pza | 10 | 13,00 | 130,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Conector perno partido hasta 2/0 bimetálico; Material: cuerpo, separador, silla e tuerca fabricado en aleación de cobre de alta resistencia mecánica con acabado estañado electrolítico. O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Conimel, Pág. 9, Código PBF007. | Pza | 140 | 20,46 | 2.864,40 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Contratuerca cuadrada de 5/8"; Material producido en acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 33, Código R-8583. | Pza | 470 | 2,40 | 1.128,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Cruceta angular galvanizada de 3" x 3/8" x 0,8 m; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia FEMCO | Pza | 40 | 240,50 | 9.620,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Cruceta angular galvanizada de 2 1/2" x 1/4" x 1,5 m; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia FEMCO. | Pza | 20 | 247,40 | 4.948,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Cruceta angular galvanizada de 2 1/2" x 1/4" x 2 m; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia FEMCO. | Pza | 10 | 323,10 | 3.231,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Espaciador triangular de 15 KV; Producido en polietileno de alta densidad de color gris, alta resistencia a la tracción y torsión, resitencia al tracking y protegido contra los rayos UV; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Vicentinos Engineering plastic, Pág. 5, Código ELP015. | Pza | 450 | 235,88 | 106.146,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Espaciador triangular de 35 KV; Producido en polietileno de alta densidad de color gris, alta resistencia a la tracción y torsión, resitencia al tracking y protegido contra los rayos UV; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Vicentinos Engineering plastic, Pág. 5, Código ELP035. | Pza | 170 | 259,47 | 44.109,90 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Espiga para aislador polimerico corto de 15 KV para cruceta metalica; producido en material polimérico de color gris, alta resistencia mecánica a la tracción, flexión y comprensión, resistencia al tracking, protegido contra los rayos UV. O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Vicentinos Engineering plastic, Pág. 10, Código PP15RI140. | Pza | 100 | 106,15 | 10.615,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Espiga para aislador polimerico corto de 35 KV para cruceta metalica; producido en material polimérico de color gris, alta resistencia mecánica a la tracción, flexión y comprensión, resistencia al tracking, protegido contra los rayos UV. O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Vicentinos Engineering plastic, Pág. 10, Código PP35RI175. | Pza | 70 | 40,78 | 2.854,60 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Estribo para espaciador triangular; el material es acero carbono SAE 1010 / 1020 conforme ASTM A576, zincado por inmersión en caliente conforme a la ASTM A153 | Pza | 50 | 37,91 | 1.895,50 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Manilha - sapatilha; el material es acero carbono SAE 1010 / 1020 conforme ASTM A576, zincado por inmersión en caliente conforme a la ASTM A153, resistencia mecanica a la tracción; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia ONIX, Pág. 32, Código 402.233. | Pza | 200 | 40,78 | 8.156,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Ojal curvo para rienda guardacabo para perno 5/8"; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia JOCELYN, Pág. 36, Código G7050-58. | Pza | 30 | 37,91 | 1.137,30 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Perno de cabeza convexa - M16 x 45mm (para abrazadera-antibalanceo) | Pza | 30 | 19,80 | 594,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Perno de maquina M16 x 300 mm | Pza | 10 | 7,09 | 70,90 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Perno de coche de 5/8" x 2"; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, cada perno tiene que ser provisto con una tuerca cuadrada; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 10, Código R-8652. | Pza | 100 | 11,43 | 1.143,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Perno de coche de 5/8" x 3"; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, cada perno tiene que ser provisto con una tuerca cuadrada; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 10, Código R-8653. | Pza | 250 | 13,24 | 3.310,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Perno de maquina de 5/8" X 10"; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, la cabeza de los pernos es cuadrada como también su tuerca, la rosca es normal u ordinaria, Cada perno tiene que ser provisto con una tuerca cuadrada; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 14, Código R-8810. | Pza | 50 | 23,23 | 1.161,50 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Perno de maquina de 5/8" X 12"; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, la cabeza de los pernos es cuadrada como también su tuerca, la rosca es normal u ordinaria, Cada perno tiene que ser provisto con una tuerca cuadrada; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 14, Código R-8812. | Pza | 70 | 13,24 | 926,80 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Perno de ojo de 5/8" x 12"; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, Cada perno tiene que ser provisto con una tuerca cuadrada; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 15, Código R-9412. | Pza | 50 | 94,35 | 4.717,50 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Perno doble rosca de 5/8" x 18"; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, es completamente roscado la rosca es normal u ordinaria, Cada perno roscado tiene que ser provisto con cuatro tuercas cuadradas; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 11, Código R-8868. | Pza | 70 | 106,15 | 7.430,50 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Porta cable para rienda bandera 2"; el material es acero carbono SAE 1010 / 1020 conforme ASTM A576, zincado por inmersión en caliente conforme a la ASTM A153, debe tener superficie continua e uniforme, evitandose aristas cortantes o cualquier otra imperfección. | Pza | 3 | 125,00 | 375,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Porta tubo para rienda bandera 2"; el material es acero carbono SAE 1010 / 1020 conforme ASTM A576, zincado por inmersión en caliente conforme a la ASTM A153, debe tener superficie continua e uniforme, evitandose aristas cortantes o cualquier otra imperfección. | Pza | 3 | 100,00 | 300,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Malla preformada final para cable acero 3/8" | Pza | 80 | 17,56 | 1.404,80 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Malla preformada final para cable acero 5/16" EHS | Pza | 60 | 16,00 | 960,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Malla preformada final para cable de 23 mm de diametro 15 KV | Pza | 150 | 23,00 | 3.450,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Malla preformada final para cable de 32 mm de diametro 35 KV | Pza | 70 | 36,00 | 2.520,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Sapatilha- corbatin para cable de acero 3/8"; Material de acero forjado galvanizado inmerso en caliente O su equivalente a elemento de catalogo de referencia CHANCE, Pág. 5-50, Código 6593. | Pza | 80 | 25,00 | 2.000,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Tubo para rienda bandera de acero galv. 2" x 1,5m | Pza | 3 | 48,14 | 144,42 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Tuerca de ojo guardacabo 5/8"; material de acero galvanizado forjado en caliente; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-25, Código 6510. | Pza | 30 | 39,38 | 1.181,40 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Tuerca de ojo para perno 5/8"; material de acero galvanizado forjado en caliente; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-25, Código 6502. | Pza | 210 | 20,50 | 4.305,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Varilla de cobre puesta a tierra 5/8" x 8'; La varilla para aterramiento tiene el núcleo de acero al carbono SAE 1010/1020 y está recubierto por un baño electrolítico de cobre con pureza de 99,9% que garantiza la disipación de corrientes de falla, o su equivalente a elemento de catalogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 29, Código IH - 858 | Pza | 20 | 60,00 | 1.200,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Varilla p/anclaje acero galv. 5/8" x7' simple ranura; Varilla de anclaje de acero forjado galvanizado inmerso en caliente, formado de una sola pieza, Tiene como accesorio una tuerca cuadrada para una perforación de diámetro 15,9 mm (5/8 “);o su equivalente a elemento de catalogo de referencia JOCELYN, Pag. 38, Código G7258-07 | Pza | 30 | 70,00 | 2.100,00 | F | 45 |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL | 927.567,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADO POR EL | PARA CALIFICACION DE |
| --- | --- | --- |
|  | PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | LA ENTIDAD |
| Item | Descripción del bien | Cant. | Ud. | Caracteristicas Ofertadas | Cumple | Observaciones (Especificar el porqué No Cumple) |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | Abrazadera metalica de 8" - Soporte Circular; Material: acero al carbono SAE 1010 a 1020 Laminado; Acabado: por inmersión en caliente de zinc; o su equivalente a elemento de catalogo de referencia ONIX, Pag. 26, Código 400.117 | 60 | Pza |  |  |  |  |
| 2 | Abrazadera metalica de 10" - Soporte Circular; Material: acero al carbono SAE 1010 a 1020 Laminado; Acabado: por inmersión en caliente de zinc; o su equivalente a elemento de catalogo de referencia ONIX, Pag. 26, Código 400.122 | 50 | Pza |  |  |  |  |
| 3 | Aislador de tension polimerico 15 kV; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia GAMMA, Código PS015 | 140 | Pza |  |  |  |  |
| 4 | Aislador de tension polimerico 35 kV; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia GAMMA, Código PS035 | 50 | Pza |  |  |  |  |
| 5 | Aislador tipo campana polimerico 15 kV; Producido en polietileno de alta densidad de color gris, alta resistencia a la tracción, flexión e impacto. Protegido contra los rayos UV; o su equivalente a elemento de Cátalogo de referencia Vicentinos Engineering plastic, Pág. 3, Código IP15R25. | 100 | Pza |  |  |  |  |
| 6 | Aislador tipo campana polimerico 35 kV; Producido en polietileno de alta densidad de color gris, alta resistencia a la tracción, flexión e impacto. Protegido contra los rayos UV; o su equivalente a elemento de Cátalogo de referencia Vicentinos Engineering plastic, Pág. 3, Código IP35R35. | 50 | Pza |  |  |  |  |
| 7 | Alambre desnudo de Cu Nº 4 AWG | 190 | mts |  |  |  |  |
| 8 | Ancla metalica tipo plato cruzado 16"x16"; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-16, Código X201. | 30 | Pza |  |  |  |  |
| 9 | Anillo elastomerico para Aislador campana 15; producido en material silicona con protección contra los rayos UV, resistencia al tracking y al deslizamiento. O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Vicentinos Engineers plastic, Pág. 11, Código AAI001. | 100 | Pza |  |  |  |  |
| 10 | Anillo elastomerico para Aislador campana 35; producido en material silicona con protección contra los rayos UV, resistencia al tracking y al deslizamiento. O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Vicentinos Engineers plastic, Pág. 11, Código AAI003. | 50 | Pza |  |  |  |  |
| 11 | Anillo elastomerico para espacador triangular; producido en material silicona con protección contra los rayos UV, resistencia al tracking y al deslizamiento. O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Vicentinos Engineers plastic, Pág. 11, Código AAE01. | 2.350 | Pza |  |  |  |  |
| 12 | Arandela cuadrada curva 2 1/4" x 2 1/4" x 3/16" para perno 5/8"; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-51, Código PS6822. | 100 | Pza |  |  |  |  |
| 13 | Arandela cuadrada de 2 1/4" x 2 1/4" x 3/16" para perno 5/8"; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-51, Código 6813. | 70 | Pza |  |  |  |  |
| 14 | Balancin metalico de 80 cm x 3/8" x 2"; El material de los balancines es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, las perforaciones circulares permiten la instalación de pernos de 16 mm (5/8”) de diámetro y 13 mm (1/2”), o su equivalente a elemento de catalogo de referencia ROMAGNOLE, Pag. 19, Código R-7130. | 100 | Pza |  |  |  |  |
| 15 | Brazo anti - balanceo de 15 KV; Producido en polietileno de alta densidad de color gris, resistente contra los rayos UV y al tracking, alta resistencia mecánica, tracción y compresión. O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Vicentinos Engineering plastic, Pág. 9, Código BAB15C. | 30 | Pza |  |  |  |  |
| 16 | Brazo anti - balanceo de 35 KV; Producido en polietileno de alta densidad de color gris, resistente contra los rayos UV y al tracking, alta resistencia mecánica, tracción y compresión. O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Vicentinos Engineering plastic, Pág. 9, Código BAB35C. | 10 | Pza |  |  |  |  |
| 17 | Brazo tipo "C" de 15 KV; Material confeccionado en acero carbono SAE 1010 / 1020, galvanizado por inmersión a caliente; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Vicentinos Engineering plastic, Pág. 17, Código BSC015. | 20 | Pza |  |  |  |  |
| 18 | Brazo tipo "C" de 35 KV; Material confeccionado en acero carbono SAE 1010 / 1020, galvanizado por inmersión a caliente; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Vicentinos Engineering plastic, Pág. 17, Código BSC035. | 10 | Pza |  |  |  |  |
| 19 | Brazo tipo "L" de 15 KV; Material confeccionado en acero carbono SAE 1010 / 1020, conformado por brazo, prensa-cables, arandela, tornilio y tuerca, galvanizados por inmersión a caliente; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Vicentinos Engineering plastic, Pág. 18, Código BTL015. | 40 | Pza |  |  |  |  |
| 20 | Brazo tipo "L" de 35 KV; Material confeccionado en acero carbono SAE 1010 / 1020, conformado por brazo, prensa-cables, arandela, tornilio y tuerca, galvanizados por inmersión a caliente; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Vicentinos Engineering plastic, Pág. 18, Código BTL035. | 10 | Pza |  |  |  |  |
| 21 | Cable de acero galv. EHS 3/8" | 3.900 | mts |  |  |  |  |
| 22 | Cable de acero galv. EHS 7 hilos 5/16" | 490 | mts |  |  |  |  |
| 23 | Cable de aluminio compacto aislado 15 Kv 180mm protegido | 4.350 | mts |  |  |  |  |
| 24 | Cable de aluminio compacto aislado 35 Kv 150mm protegido | 3.300 | mts |  |  |  |  |
| 25 | Cinta con silicona de servicio pesado triangular eléctrico; ancho de 25 mm, capacidad dieléctrica 600 V/mil, color gris azul cielo. O su equivalente a elemento de catalogo de referencia 3M. | 40 | Pza |  |  |  |  |
| 26 | Cinta vulcanizante; cinta de base EPR, auto-soldable y altamente conformable, dimensiones 0,76 mm de grosor, 38 mm de ancho y 9,15 m de largo, color gris. O su equivalente a elemento de catalogo de referencia 3M. | 180 | Pza |  |  |  |  |
| 27 | Conector cobre para varilla de tierra para cable Nº 10-2; El conector para varilla a tierra es de un cuerpo resistente de bronce con un perno de bronce que es utilizado para la conexión de una varilla de aterramiento bañada, con cobre electrolítico, y conductor de cobre desnudo, deben permitir la conexión de una varilla de 16 mm de diámetro (5/8”) y conductor de cobre desnudo desde 8 AWG hasta 1/0 AWG; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 30, Código TH-58-R. | 30 | Pza |  |  |  |  |
| 28 | Conector grampa doble perno hasta cable 336 MCM; Fabricado de aleación de aluminio tratado térmicamente de alta conductividad, formado por dos pernos de carro galvanizado más dos tuercas y dos volanda de presión; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 25, Código GPAL 80-2. | 150 | Pza |  |  |  |  |
| 29 | Conector grampa paralela Al doble perno Nº 6 - Nº1/0 ACSR; Fabricado de aleación de aluminio tratado térmicamente de alta conductividad, formado por dos pernos de carro galvanizado más dos tuercas y dos volanda de presión; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 25, Código GPAL 49-2. | 10 | Pza |  |  |  |  |
| 30 | Conector perno partido hasta 2/0 bimetálico; Material: cuerpo, separador, silla e tuerca fabricado en aleación de cobre de alta resistencia mecánica con acabado estañado electrolítico. O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Conimel, Pág. 9, Código PBF007. | 140 | Pza |  |  |  |  |
| 31 | Contratuerca cuadrada de 5/8"; Material producido en acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 33, Código R-8583. | 470 | Pza |  |  |  |  |
| 32 | Cruceta angular galvanizada de 3" x 3/8" x 0,8 m; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia FEMCO | 40 | Pza |  |  |  |  |
| 33 | Cruceta angular galvanizada de 2 1/2" x 1/4" x 1,5 m; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia FEMCO. | 20 | Pza |  |  |  |  |
| 34 | Cruceta angular galvanizada de 2 1/2" x 1/4" x 2 m; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia FEMCO. | 10 | Pza |  |  |  |  |
| 35 | Espaciador triangular de 15 KV; Producido en polietileno de alta densidad de color gris, alta resistencia a la tracción y torsión, resitencia al tracking y protegido contra los rayos UV; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Vicentinos Engineering plastic, Pág. 5, Código ELP015. | 450 | Pza |  |  |  |  |
| 36 | Espaciador triangular de 35 KV; Producido en polietileno de alta densidad de color gris, alta resistencia a la tracción y torsión, resitencia al tracking y protegido contra los rayos UV; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Vicentinos Engineering plastic, Pág. 5, Código ELP035. | 170 | Pza |  |  |  |  |
| 37 | Espiga para aislador polimerico corto de 15 KV para cruceta metalica; producido en material polimérico de color gris, alta resistencia mecánica a la tracción, flexión y comprensión, resistencia al tracking, protegido contra los rayos UV. O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Vicentinos Engineering plastic, Pág. 10, Código PP15RI140. | 100 | Pza |  |  |  |  |
| 38 | Espiga para aislador polimerico corto de 35 KV para cruceta metalica; producido en material polimérico de color gris, alta resistencia mecánica a la tracción, flexión y comprensión, resistencia al tracking, protegido contra los rayos UV. O su equivalente a elemento de catalogo de referencia Vicentinos Engineering plastic, Pág. 10, Código PP35RI175. | 70 | Pza |  |  |  |  |
| 39 | Estribo para espaciador triangular; el material es acero carbono SAE 1010 / 1020 conforme ASTM A576, zincado por inmersión en caliente conforme a la ASTM A153 | 50 | Pza |  |  |  |  |
| 40 | Manilha - sapatilha; el material es acero carbono SAE 1010 / 1020 conforme ASTM A576, zincado por inmersión en caliente conforme a la ASTM A153, resistencia mecanica a la tracción; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia ONIX, Pág. 32, Código 402.233. | 200 | Pza |  |  |  |  |
| 41 | Ojal curvo para rienda guardacabo para perno 5/8"; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia JOCELYN, Pág. 36, Código G7050-58. | 30 | Pza |  |  |  |  |
| 42 | Perno de cabeza convexa - M16 x 45mm (para abrazadera-antibalanceo) | 30 | Pza |  |  |  |  |
| 43 | Perno de maquina M16 x 300 mm | 10 | Pza |  |  |  |  |
| 44 | Perno de coche de 5/8" x 2"; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, cada perno tiene que ser provisto con una tuerca cuadrada; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 10, Código R-8652. | 100 | Pza |  |  |  |  |
| 45 | Perno de coche de 5/8" x 3"; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, cada perno tiene que ser provisto con una tuerca cuadrada; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 10, Código R-8653. | 250 | Pza |  |  |  |  |
| 46 | Perno de maquina de 5/8" X 10"; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, la cabeza de los pernos es cuadrada como también su tuerca, la rosca es normal u ordinaria, Cada perno tiene que ser provisto con una tuerca cuadrada; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 14, Código R-8810. | 50 | Pza |  |  |  |  |
| 47 | Perno de maquina de 5/8" X 12"; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, la cabeza de los pernos es cuadrada como también su tuerca, la rosca es normal u ordinaria, Cada perno tiene que ser provisto con una tuerca cuadrada; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 14, Código R-8812. | 70 | Pza |  |  |  |  |
| 48 | Perno de ojo de 5/8" x 12"; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, Cada perno tiene que ser provisto con una tuerca cuadrada; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 15, Código R-9412. | 50 | Pza |  |  |  |  |
| 49 | Perno doble rosca de 5/8" x 18"; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, es completamente roscado la rosca es normal u ordinaria, Cada perno roscado tiene que ser provisto con cuatro tuercas cuadradas; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 11, Código R-8868. | 70 | Pza |  |  |  |  |
| 50 | Porta cable para rienda bandera 2"; el material es acero carbono SAE 1010 / 1020 conforme ASTM A576, zincado por inmersión en caliente conforme a la ASTM A153, debe tener superficie continua e uniforme, evitandose aristas cortantes o cualquier otra imperfección. | 3 | Pza |  |  |  |  |
| 51 | Porta tubo para rienda bandera 2"; el material es acero carbono SAE 1010 / 1020 conforme ASTM A576, zincado por inmersión en caliente conforme a la ASTM A153, debe tener superficie continua e uniforme, evitandose aristas cortantes o cualquier otra imperfección. | 3 | Pza |  |  |  |  |
| 52 | Malla preformada final para cable acero 3/8" | 80 | Pza |  |  |  |  |
| 53 | Malla preformada final para cable acero 5/16" EHS | 60 | Pza |  |  |  |  |
| 54 | Malla preformada final para cable de 23 mm de diametro 15 KV | 150 | Pza |  |  |  |  |
| 55 | Malla preformada final para cable de 32 mm de diametro 35 KV | 70 | Pza |  |  |  |  |
| 56 | Sapatilha- corbatin para cable de acero 3/8"; Material de acero forjado galvanizado inmerso en caliente O su equivalente a elemento de catalogo de referencia CHANCE, Pág. 5-50, Código 6593. | 80 | Pza |  |  |  |  |
| 57 | Tubo para rienda bandera de acero galv. 2" x 1,5m | 3 | Pza |  |  |  |  |
| 58 | Tuerca de ojo guardacabo 5/8"; material de acero galvanizado forjado en caliente; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-25, Código 6510. | 30 | Pza |  |  |  |  |
| 59 | Tuerca de ojo para perno 5/8"; material de acero galvanizado forjado en caliente; O su equivalente a elemento de catalogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-25, Código 6502. | 210 | Pza |  |  |  |  |
| 60 | Varilla de cobre puesta a tierra 5/8" x 8'; La varilla para aterramiento tiene el núcleo de acero al carbono SAE 1010/1020 y está recubierto por un baño electrolítico de cobre con pureza de 99,9% que garantiza la disipación de corrientes de falla, O su equivalente a elemento de catalogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 29, Código IH - 858 | 20 | Pza |  |  |  |  |
| 61 | Varilla p/anclaje acero galv. 5/8" x7' simple ranura; Varilla de anclaje de acero forjado galvanizado inmerso en caliente, formado de una sola pieza, Tiene como accesorio una tuerca cuadrada para una perforación de diámetro 15,9 mm (5/8 “); O su equivalente a elemento de catalogo de referencia JOCELYN, Pag. 38, Código G7258-07 | 30 | Pza |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES |  |  |  |  |
|  | LUGAR DE ENTREGA: |  |  |  |  |
|  | Los bienes requeridos deberán ser entregados en la planta Bahía de Ende Cobija - Pando, ubicada sobre la Carretera a Porvenir Km 3,5. |  |  |  |  |
|  | Los costos de Carguío, descarguio, transporte de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE en la ciudad de Cobija corren por cuenta del proveedor. |  |  |  |  |
|  | PLAZO DE ENTREGA: |  |  |  |  |
|  | El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los cuarenta y cinco (45) dias calendario computable a partir del día siguiente de la recepción de la carta de orden de proceder u orden de compra por parte del proveedor, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito tipificado según el Código de Comercio, será penalizado con una multa a establecerse en el Contrato u Orden de Compra. |  |  |  |  |
|  | FORMA DE PAGO: |  |  |  |  |
|  | El pago se efectuara mediante la emisión de cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |  |  |  |
|  | MATERIAL DE REFERENCIA |  |  |  |  |
|  | En el Anexo A adjunto se detallan las especificaciones técnicas con una referencia gráfica de los ítems, con el fin de orientar a los proponentes sobre las características de los bienes requeridos. |  |  |  |  |
|  | PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |
|  | La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |  |  |  |
|  | PRECIO DE LA PROPUESTA |  |  |  |  |
|  | El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de Planta Bahía ubicada en la ciudad de Cobija - Pando, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal. |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE N° CDCPP-ENDE-2017-057

Cochabamba, octubre  de 2017