COMPRA DE FERRETERIA DE LINEA PARA MANTENIMIENTO DISTRIBUCION REGIONAL COBIJA (GASTO) - GESTIÓN 2018.

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Carta de Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente (y sus correcciones, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser seleccionado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interes.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Carnet de Identidad para personas naturales.

- Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.

- Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del Banco, excepto las empresas de reciente creación.

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE). (Para procesos cuyo monto de contrato sume mayor a Bs. 1.000.000,00)

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  | b) Empresa Extranjera |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |
|  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |
| Asociados | : |  | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |

| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| --- |
| País | : |  |  |  |
| Ciudad | : |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| --- |
|  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social | : |  |  |  |
|  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
| Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por Ítems o por el Total)

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| --- | --- |
| Ítem | Descripción del bien | Cantidad solicitada | Precio referencial unitario | Precio referencial total | Plazo de entrega solicitado | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en días calendario) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Bs.) | Precio Total (Bs.) |
|  |  |  |  |  | Tipo(*) | Días calendario |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Abrazadera de acero galvanizado de 6" - Soporte circular; Material: acero al carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente de zinc, las perforaciones cuadradas permiten la instalación de pernos de carro de 16 mm (5/8”) de diámetro y 102 mm (4”) de longitud en los costados y en la parte central pernos de carro de 16 mm (5/8”) de diámetro y 76 mm (3”) de longitud. Las abrazaderas deben venir acompañadas de dos pernos, rosca total, de 16 mm (5/8”) de diámetro y 102 mm (4”) de longitud en las perforaciones laterales y un perno de 16 mm (5/8”) de diámetro y 76 mm (3”) de longitud en una perforación central, todos los pernos con su respectiva tuerca cuadrada y volanda de presión. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pag. 08, Código 406318. | 40 | 58,56 | 2.342,40 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Abrazadera de acero galvanizada de 7" - Soporte circular; Material: acero al carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente de zinc, las perforaciones cuadradas permiten la instalación de pernos de carro de 16 mm (5/8”) de diámetro y 102 mm (4”) de longitud en los costados y en la parte central pernos de carro de 16 mm (5/8”) de diámetro y 76 mm (3”) de longitud. Las abrazaderas deben venir acompañadas de dos pernos, rosca total, de 16 mm (5/8”) de diámetro y 102 mm (4”) de longitud en las perforaciones laterales y un perno de 16 mm (5/8”) de diámetro y 76 mm (3”) de longitud en una perforación central, todos los pernos con su respectiva tuerca cuadrada y volanda de presión. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pag. 08, Código 401157. | 40 | 49,90 | 1.996,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Abrazadera de acero galvanizada de 8" - Soporte circular; Material: acero al carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente de zinc, las perforaciones cuadradas permiten la instalación de pernos de carro de 16 mm (5/8”) de diámetro y 102 mm (4”) de longitud en los costados y en la parte central pernos de carro de 16 mm (5/8”) de diámetro y 76 mm (3”) de longitud. Las abrazaderas deben venir acompañadas de dos pernos, rosca total, de 16 mm (5/8”) de diámetro y 102 mm (4”) de longitud en las perforaciones laterales y un perno de 16 mm (5/8”) de diámetro y 76 mm (3”) de longitud en una perforación central, todos los pernos con su respectiva tuerca cuadrada y volanda de presión. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pag. 08, Código 407050. | 10 | 67,00 | 670,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Abrazadera de acero galvanizada de 10" -Soporte circular; Material: acero al carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente de zinc, las perforaciones cuadradas permiten la instalación de pernos de carro de 16 mm (5/8”) de diámetro y 102 mm (4”) de longitud en los costados y en la parte central pernos de carro de 16 mm (5/8”) de diámetro y 76 mm (3”) de longitud. Las abrazaderas deben venir acompañadas de dos pernos, rosca total, de 16 mm (5/8”) de diámetro y 102 mm (4”) de longitud en las perforaciones laterales y un perno de 16 mm (5/8”) de diámetro y 76 mm (3”) de longitud en una perforación central, todos los pernos con su respectiva tuerca cuadrada y volanda de presión. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pag. 08, Código 407051. | 40 | 68,09 | 2.723,60 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Abrazadera de acero galvanizado de 12" - Soporte circular; Material: acero al carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente de zinc, las perforaciones cuadradas permiten la instalación de pernos de carro de 16 mm (5/8”) de diámetro y 102 mm (4”) de longitud en los costados y en la parte central pernos de carro de 16 mm (5/8”) de diámetro y 76 mm (3”) de longitud. Las abrazaderas deben venir acompañadas de dos pernos, rosca total, de 16 mm (5/8”) de diámetro y 102 mm (4”) de longitud en las perforaciones laterales y un perno de 16 mm (5/8”) de diámetro y 76 mm (3”) de longitud en una perforación central, todos los pernos con su respectiva tuerca cuadrada y volanda de presión. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia JOCELYN , Pag. 17, Código C6050H-12. | 40 | 86,50 | 3.460,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Aislador Campana para 34,5 kV ANSI 56-3; su cuerpo deberá ser de porcelana aluminosa o similar y cubierta por un esmalte vitrificado uniforme, el esmalte debe ser continuo y la superficie no debe presentar ningún tipo de fisuras que pongan en duda el correcto funcionamiento del aislador. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia SANTA TEREZINHA, Pág. 22, Código 23105 | 10 | 138,11 | 1.381,10 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Aislador de suspensión polimérico tipo Clevis ojo 15 kV; Catálogo de referencia GAMMA, Código PS015. | 20 | 105,00 | 2.100,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Aislador Polimerico de Suspension 25 kV; El material debe ser goma siliconada o similar que garantice una duración mínima de 20 años en condiciones de intemperie, resistentes a los RUV, Las partes metálicas deben ser de acero forjado y galvanizado en caliente.O su equivalente a elemento de catálogo de referencia GAMMA, Código PS025 | 60 | 105,00 | 6.300,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Aislador Polimerico de Suspension 35 kV; El material debe ser goma siliconada o similar que garantice una duración mínima de 20 años en condiciones de intemperie, resistentes a los RUV, Las partes metálicas deben ser de acero forjado y galvanizado en caliente O su equivalente a elemento de catálogo de referencia GAMMA, Código PS035 | 12 | 138,00 | 1.656,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Aislador Tipo Rodillo de Porcelana, 3" , ANSI 53-2; Los aisladores tipo rodillo deberán ser fabricados de acuerdo a las últimas normas ANSI C 29-3 Clase 53 – 1 y 53 – 2; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia SANTA TEREZINHA, Pág. 55, Código 1108. | 150 | 6,71 | 1.006,50 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Aislador para tirante ANSI 54-1 BT; Este tipo de aisladores se instalan en los tirantes o riendas de las estructuras en ángulo, están sometidos a fuertes tensiones, por lo que su construcción debe garantizar su integridad durante su instalación y operación. El cuerpo de los aisladores será de porcelana aluminosa o similar recubierta de un esmalte liso vitrificado, deberán ser fabricados de acuerdo a las últimas normas ANSI;. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia SANTA TEREZINHA, Pag. 59, Código 1171. | 200 | 35,00 | 7.000,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Aislador para tirante ANSI 54-4 MT; Este tipo de aisladores se instalan en los tirantes o riendas de las estructuras en ángulo, están sometidos a fuertes tensiones, por lo que su construcción debe garantizar su integridad durante su instalación y operación. El cuerpo de los aisladores será de porcelana aluminosa o similar recubierta de un esmalte liso vitrificado, deberán ser fabricados de acuerdo a las últimas normas ANSI;. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia SANTA TEREZINHA, Pag. 60, Código 1199. | 200 | 38,00 | 7.600,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Alambre Galvanizado para Amarre 14 AWG; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia Alambres_Ideal, Pág. 5, 187945. | 200 | 14,00 | 2.800,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ancla de Plato Expandido de 320 milimetros x 320 milimetros; El material es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, la perforación tiene un diámetro de 18 mm (11/16”), el espesor adecuado del ancla es de 3 mm o mayor y un peso aproximado de 3 kg; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 44, Código 400947. | 100 | 56,00 | 5.600,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Arandela de presión galvanizada para perno de 1/2"; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-51, Código 4035. | 400 | 0,70 | 280,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Arandela de presión galvanizada para perno de 5/8"; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-51, Código 4036. | 100 | 0,86 | 86,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Arandela galvanizada cuadrada 2 1/4" x 2 1/4" para perno 5/8"; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-51, Código 6813 | 1500 | 3,50 | 5.250,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Arandela redonda para perno de 1/2"; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-51, Código *PS6803. | 400 | 0,75 | 300,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Arandela redonda para perno coche de 3/8"; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-51, Código *PS6802. | 200 | 0,61 | 122,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Balancín Metálico Galvanizado de 28"; El material de los balancines es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, las perforaciones circulares permiten la instalación de pernos de 16 mm (5/8”) de diámetro y 13 mm (1/2”), Catalogo de referencia ROMAGNOLE, Pag. 19, Código R-7128. | 150 | 26,90 | 4.035,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Balancín Metálico Galvanizado de 30"; El material de los balancines es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, las perforaciones circulares permiten la instalación de pernos de 16 mm (5/8”) de diámetro y 13 mm (1/2”), Catalogo de referencia ROMAGNOLE, Pag. 19, Código R-7130. | 100 | 34,00 | 3.400,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Balancín Metálico Angular 2,10 m; El material de los balancines es acero carbono SAE 1010 / 1020, galvanizado por inmersión en caliente, las perforaciones circulares permiten la instalación de pernos de 16 mm (5/8”) de diámetro y 13 mm (1/2"), O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 19, Código R-6984 | 40 | 182,55 | 7.302,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Balancin tipo V de 60"; El balancín metálico tipo “V” 60” debe ser de acero carbono grado 1010 o 1020 laminado, conforme ASTM A 576, El balancín debe ser revestida de zinc por el proceso de inmersión en caliente conforme a la ASTM A 153, debe soportar una fuerza F=1500 dN, sin presentar deformación permanente y una fuerza F=3000 dN sin sufrir ruptura, O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pag. 20, Código R-1508. | 40 | 186,21 | 7.448,40 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Conector de linea viva cu-al 2/0 - 4/0; Diseñada para conductores ACSR, el cuerpo y sujetador son de aleación de aluminio, el perno de ojo es de aleación de bronce y tiene un resorte sobre el perno de acero inoxidable; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia HUBBELL, Pag. DC-01, Codigo S1530AC. | 120 | 120,00 | 14.400,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Conector de linea viva Al - Al de 4 AWG hasta 397,5 MCM; Diseñada para conductores ACSR, el cuerpo y sujetador son de aleación de aluminio, el perno de ojo es de aleación de bronce y tiene un resorte sobre el perno de acero inoxidable; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia HUBBELL, Pag. DC-01. Codigo S1535AA | 120 | 125,00 | 15.000,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Conector manilla zapatilla; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ONIX, Pág. 32, Código 402,233. | 80 | 19,50 | 1.560,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Conector para Varilla de Puesta a Tierra de 5/8 " de Diametro; El conector para varilla a tierra es de un cuerpo resistente de bronce con un perno de bronce que es utilizado para la conexión de una varilla de aterramiento bañada, con cobre electrolítico, y conductor de cobre desnudo, deben permitir la conexión de una varilla de 16 mm de diámetro (5/8”) y conductor de cobre desnudo desde 8 AWG hasta 1/0 AWG; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 30, Código TH-58-R. | 20 | 7,70 | 154,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Conector Paralelo Bimetalico Aislado 1 Perno (RUN 25-150 mm2, TAP 25-150 mm2); Conector estanco con partes metálicas protegidas, formado por un perno de carro galvanizado en caliente más una tuerca y volanda, internamente viene cubierta de una grasa que mejora el contacto eléctrico y evita la penetración de humedad; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 19, Código CDP-120-120. | 2500 | 21,00 | 52.500,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Conector Paralelo Bimetalico Aislado 1 Perno (RUN hasta 16-150mm2, TAP 4-35 mm2); Conector estanco con partes metálicas protegidas, formado por un perno de carro galvanizado en caliente más una tuerca y volanda, internamente viene cubierta de una grasa que mejora el contacto eléctrico y evita la penetración de humedad; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 19, Código CDP-95 | 3000 | 14,15 | 42.450,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Conector paralelo bimetalico de 2 pernos, de 1/0 AWG a 397,5 MCM; Fabricado de aleación de aluminio tratado térmicamente de alta conductividad, formado por dos pernos de carro galvanizados más tuercas y una volandas de presión; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 25, Código GPAL 80-P2. | 1200 | 40,00 | 48.000,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Conector Paralelo Bimetalico hasta 2/0 AWG 1 perno; Fabricado de aleación de aluminio tratado térmicamente de alta conductividad, formado por un perno de carro galvanizado más una tuerca y una volanda de presión; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 25, Código GPAL 49-1 | 2000 | 7,80 | 15.600,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Conector paralelo bimetalico hasta 336,4 MCM, 1 Perno; Fabricado de aleación de aluminio tratado térmicamente de alta conductividad, formado por un perno de carro galvanizado más una tuerca y una volanda de presión; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 25, Código GPAL 80-1. | 300 | 24,82 | 7.446,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Conector Paralelo Cu-Cu (Hasta 2/0 AWG); Conector fabricado de bronce, utilizado para conectar conductores de cobre destinados a las puestas a tierra en los equipos instalados en postes, Catalogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 26, Código GPB-49-1. | 300 | 53,72 | 16.116,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Corbatin de 5/8"; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ONIX, Pág. 42, Código 402.552. | 40 | 3,50 | 140,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Espiga para aislador con base tipo abrazadera para 15 KV; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 38, Código R-143222. | 40 | 159,00 | 6.360,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Espiga para aislador con base tipo abrazadera para 25 KV; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 37, Código 143222-1. | 150 | 177,00 | 26.550,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Estribo de Cobre Estañado AWG 2; Estribo de cobre (Cu) electrolítico con acabado estañado de 60 , de sección similar a un conductor AWG 2 pero no menor a 6,5 mm, permite la conexión de 5 acometidas con conectores paralelos o de compresión y hasta 7 acometidas entorchadas; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pág. 24, Código ACB-38-E. | 150 | 19,20 | 2.880,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Gancho Para Tirante; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia JOCELYN, Pág. 36, Código G7050-58. | 250 | 22,00 | 5.500,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Malla preformada de Acero para Tirante, 5/16 EHS; Mallas preformadas de fin de línea para cables de acero galvanizado, deben poseer marcas de color negro, Longitud 790 mm. | 30 | 14,58 | 437,40 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Malla preformada de empalme para conductor ACSR N° 2 AWG | 350 | 32,00 | 11.200,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Malla preformada de empalme para conductor ACSR N° 1/0 AWG | 350 | 67,37 | 23.579,50 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Malla preformada de empalme para conductor ACSR N° 2/0 AWG | 250 | 91,50 | 22.875,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Malla preformada de empalme para conductor ACSR N° 4/0 AWG | 40 | 110,21 | 4.408,40 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Malla preformada de empalme para conductor ACSR N° 4 AWG | 300 | 25,82 | 7.746,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Malla preformada fin de línea para conductor ACSR N° 4 AWG | 300 | 5,00 | 1.500,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Malla preformada fin de línea para conductor ACSR N° 1/0 AWG | 600 | 11,65 | 6.990,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Malla preformada fin de línea para conductor ACSR N° 4/0 AWG | 12 | 26,55 | 318,60 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Mango para anclaje Rienda 5/8"; Zincado por inmersión en caliente; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-47, Código 6453. | 120 | 2,17 | 260,40 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Perno Doble Rosca 5/8" x 18"; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, es completamente roscado la rosca es normal u ordinaria, Cada perno roscado tiene que ser provisto con cuatro tuercas cuadradas; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 11, Código R-8868. | 20 | 22,65 | 453,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Perno Doble Rosca 5/8" x 20" ; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, es completamente roscado la rosca es normal u ordinaria, Cada perno roscado tiene que ser provisto con cuatro tuercas cuadradas; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 11, Código R-8870. | 120 | 24,00 | 2.880,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Perno Doble Rosca 5/8" x 22" ; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, es completamente roscado la rosca es normal u ordinaria, Cada perno roscado tiene que ser provisto con cuatro tuercas cuadradas; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 11, Código R-8872. | 20 | 25,00 | 500,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Perno coche de 1/2" x 6"; Producido en acero carbón SAE 1010 a 1020, galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a Norma ASTM A-153, testado de acuerdo a Norma IEEE C-135.1. Provisto de 01 tuerca cuadrada. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 10, Código R-8646. | 80 | 7,00 | 560,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Perno coche de 3/8" x 6"; Producido en acero carbón SAE 1010 a 1020, galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a Norma ASTM A-153, testado de acuerdo a Norma IEEE C-135.1. Provisto de 01 tuerca cuadrada. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 10, Código R-8636. | 60 | 7,50 | 450,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Perno coche de 5/8" x 4"; Producido en acero carbón SAE 1010 a 1020, galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a Norma ASTM A-153, testado de acuerdo a Norma IEEE C-135.1. Provisto de 01 tuerca cuadrada. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 10, Código R-8654. | 20 | 7,70 | 154,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Perno de coche de 5/8" x 2"; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, cada perno tiene que ser provisto con una tuerca cuadrada; Catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 10, Código R-8652. | 40 | 4,60 | 184,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Perno tipo coche 5/8" x 3"; Producido en acero carbón SAE 1010 - 1020, galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a Norma ASTM A-153, testado de acuedo a Norma IEEE C-135.1. Provisto de una tuerca cuadrada. Catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 10, Código R-8653. | 50 | 5,80 | 290,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Perno de Maquina 1/2" x 6" ; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 14, Código R-8706 | 100 | 5,02 | 502,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Perno de Máquina 3/4" x 16" ; Catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 14, Código R-8916 | 15 | 20,00 | 300,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Perno de ojo, Acero Galvanizado, 5/8" x 10"; Producido en acero carbón SAE 1010 a 1020 , galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a Norma ASTM A-153, testado de acuerdo a Norma IEEE C-135.4. Provisto de una tuerca cuadrada; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 15, Código R-9410. | 15 | 17,78 | 266,70 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Perno de ojo, Acero Galvanizado, 5/8" x 12"; Producido en acero carbón SAE 1010 a 1020 , galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a Norma ASTM A-153, testado de acuerdo a Norma IEEE C-135.4. Provisto de una tuerca cuadrada; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 15, Código R-9412. | 40 | 19,20 | 768,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Perno Maquina Cuadrada, Acero Galvanizado, 5/8" x 8" ; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, la cabeza de los pernos es cuadrada como también su tuerca, la rosca es normal u ordinaria, Cada perno tiene que ser provisto con una tuerca cuadrada; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 14, Código R-8808. | 12 | 10,00 | 120,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Perno Maquina Cuadrada, Acero Galvanizado, 5/8" x 10" ; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, la cabeza de los pernos es cuadrada como también su tuerca, la rosca es normal u ordinaria, Cada perno tiene que ser provisto con una tuerca cuadrada; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 14, Código R-8810. | 12 | 11,20 | 134,40 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Perno Maquina Cuadrada, Acero Galvanizado, 5/8" x 12" ; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, la cabeza de los pernos es cuadrada como también su tuerca, la rosca es normal u ordinaria, Cada perno tiene que ser provisto con una tuerca cuadrada; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 14, Código R-8812. | 100 | 11,80 | 1.180,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Perno Maquina Cuadrada, Acero Galvanizado, 5/8" x 14" ; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, la cabeza de los pernos es cuadrada como también su tuerca, la rosca es normal u ordinaria, Cada perno tiene que ser provisto con una tuerca cuadrada; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 14, Código R-8814. | 10 | 14,32 | 143,20 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Perno Maquina Cuadrada, Acero Galvanizado, 5/8" x 18" ; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, la cabeza de los pernos es cuadrada como también su tuerca, la rosca es normal u ordinaria, Cada perno tiene que ser provisto con una tuerca cuadrada; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 14, Código R-8818. | 70 | 26,73 | 1.871,10 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Perno Maquina Cuadrada, Acero Galvanizado, 5/8" x 22" ; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, la cabeza de los pernos es cuadrada como también su tuerca, la rosca es normal u ordinaria, Cada perno tiene que ser provisto con una tuerca cuadrada; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 14, Código R-8822. | 40 | 25,00 | 1.000,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Plato anclaje cruz 16" x 16"; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 4-16, Código X16 | 100 | 167,58 | 16.758,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Porta cable para rienda bandera 2"; el material es acero carbono SAE 1010/1020 conforme ASTM A576, zincado por inmersión en caliente conforme a la ASTM A153, debe tener superficie continua e uniforme, evitandose aristas cortantes o cualquier otra imperfección. | 35 | 136,63 | 4.782,05 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Porta tubo para rienda bandera 2"; el material es acero carbono SAE 1010/1020 conforme ASTM A576, zincado por inmersión en caliente conforme a la ASTM A153, debe tener superficie continua e uniforme, evitandose aristas cortantes o cualquier otra imperfección. | 35 | 125,55 | 4.394,25 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Protector para tirante 1,5" diametro x 84" longitud; Consiste en un marcador individual de cobertura completa; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia CHANCE, Pág. 5-30, Número de catálogo 84FRPMORG. | 160 | 67,66 | 10.825,60 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Rack Acero Galvanizado reforzado, 1 Vía, 1 1/2" x 1/8" x 4" ; El rack de una vía consiste en un armazón, un pasador de acero al carbono SAE 1010 / 1020 zincado por inmersión en caliente y un seguro (“chaveta”) de bronce o acero inoxidable, está diseñado para instalar un aislador rodillo de distribución ANSI 53 – 2 de 76 mm de altura; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia-( NT-CRE 001/11) JOCELYN, Pág. 31, Código F1022. | 300 | 23,50 | 7.050,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Separador de espiga punta poste 8" x 3" x 1/4"; Producido en acero Carbón SAE 1010 a 1020 laminado, galvanizado por inmersión en caliente; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia Romagnole, Pág. 24, Código RE-035. | 40 | 34,70 | 1.388,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Soporte cumbrera para 15 kV; Espiga punta poste 24" Rosca 1", zincado por inmersión en caliente, base de la espiga recta, O su equivalente a elemento de catálogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-38, Código 21971 | 15 | 45,00 | 675,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Soporte cumbrera para 25 kV; Espiga punta poste 24" Rosca 1 3/8"; zincado por inmersión en caliente, base de la espiga recta, O su equivalente a elemento de catálogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-38, Código 2196 | 40 | 76,79 | 3.071,60 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Tensor de Ojo y Gancho de 5/8" x 12" | 15 | 18,95 | 284,25 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Terminales tipo talon de 120 mm2; Terminal para conductor de cobre unipolar, de alta aleación de cobre para unión de un amplio rango de conductor a placas o barras de equipos; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 6, Código TA-120. | 20 | 20,00 | 400,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Terminales tipo talon de 95 mm2; Terminal para conductor de cobre unipolar, de alta aleación de cobre para unión de un amplio rango de conductor a placas o barras de equipos; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pág. 6, Código TA-95. | 20 | 13,00 | 260,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Terminales tipo talon de 70 mm2; Terminal para conductor de cobre unipolar, de alta aleación de cobre para unión de un amplio rango de conductor a placas o barras de equipos; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 6, Código TA-70. | 80 | 10,00 | 800,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Tubo para rienda bandera de acero galvanizado de 2" x 1,5 m | 60 | 90,00 | 5.400,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Tuerca de Ojo 5/8" ; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-25, Código 6502. | 20 | 17,50 | 350,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Varilla de anclaje acero galvanizado 5/8"x5' THIMBLEYE; Varilla de anclaje de acero forjado galvanizado inmerso en caliente, formado de una sola pieza, Tiene como accesorio una tuerca cuadrada para una perforación de diámetro 15,9 mm (5/8 “); O su equivalente a elemento de catálogo de referencia JOCELYN, Pag. 38, Código G7258-06 | 80 | 53,35 | 4.268,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Varilla de anclaje acero galvanizado 5/8"x7' THIMBLEYE; Varilla de anclaje de acero forjado galvanizado inmerso en caliente, formado de una sola pieza, Tiene como accesorio una tuerca cuadrada para una perforación de diámetro 15,9 mm (5/8 “); O su equivalente a elemento de catálogo de referencia JOCELYN, Pag. 38, Código G7258-07 | 50 | 66,81 | 3.340,50 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Varilla de Puesta a Tierra 5/8"x8'; La varilla para aterramiento tiene el núcleo de acero al carbono SAE 1010/1020 y está recubierto por un baño electrolítico de cobre con pureza de 99,9% que garantiza la disipación de corrientes de falla, O su equivalente a elemento de catálogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 29, Código IH - 858 | 10 | 72,00 | 720,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Placa de Apoyo para Cruceta; El material de la placa acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, de espesor 3,2 mm (1/8”). Cuenta con cortes triangulares de los cuales se levantan unos dientes que sirven para acomodar la placa al poste de acuerdo a la irregularidad del poste. Esta placa se fijará con un perno de 16 mm (5/8”) de diámetro al poste. El espesor de la placa debe soportar los esfuerzos producidos por la cruceta por lo que el espesor no podrá ser menor a 3,2 mm (1/8”). De acuerdo a las Normas ASTM A 153, ASTM A 123 (Galvanizado). | 50 | 60,00 | 3.000,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Contratuerca Cuadrada 5/8".- de Acero al Carbono, bicóncava con curvatura en ambas caras, Galvanización por inmersión profunda en caliente. Catálogo de referencia CHANCE 05PLH, Pág. 5-34, Código 3512. | 20 | 2,50 | 50,00 | F | 35 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |
| (Literal) |  |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS

| DATOS REQUERIDOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADOM POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACION DE LA ENTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción del bien |  | Cant. | Ud. | Características Ofertadas | Cumple | Observaciones (Especificar el porqué No Cumple) |
|  |  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | Abrazadera de acero galvanizado de 6" - Soporte circular; Material: acero al carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente de zinc, las perforaciones cuadradas permiten la instalación de pernos de carro de 16 mm (5/8”) de diámetro y 102 mm (4”) de longitud en los costados y en la parte central pernos de carro de 16 mm (5/8”) de diámetro y 76 mm (3”) de longitud. Las abrazaderas deben venir acompañadas de dos pernos, rosca total, de 16 mm (5/8”) de diámetro y 102 mm (4”) de longitud en las perforaciones laterales y un perno de 16 mm (5/8”) de diámetro y 76 mm (3”) de longitud en una perforación central, todos los pernos con su respectiva tuerca cuadrada y volanda de presión. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pag. 08, Código 406318. |  | 40 | Pza |  |  |  |  |
| 2 | Abrazadera de acero galvanizada de 7" - Soporte circular; Material: acero al carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente de zinc, las perforaciones cuadradas permiten la instalación de pernos de carro de 16 mm (5/8”) de diámetro y 102 mm (4”) de longitud en los costados y en la parte central pernos de carro de 16 mm (5/8”) de diámetro y 76 mm (3”) de longitud. Las abrazaderas deben venir acompañadas de dos pernos, rosca total, de 16 mm (5/8”) de diámetro y 102 mm (4”) de longitud en las perforaciones laterales y un perno de 16 mm (5/8”) de diámetro y 76 mm (3”) de longitud en una perforación central, todos los pernos con su respectiva tuerca cuadrada y volanda de presión. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pag. 08, Código 401157. |  | 40 | Pza |  |  |  |  |
| 3 | Abrazadera de acero galvanizada de 8" - Soporte circular; Material: acero al carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente de zinc, las perforaciones cuadradas permiten la instalación de pernos de carro de 16 mm (5/8”) de diámetro y 102 mm (4”) de longitud en los costados y en la parte central pernos de carro de 16 mm (5/8”) de diámetro y 76 mm (3”) de longitud. Las abrazaderas deben venir acompañadas de dos pernos, rosca total, de 16 mm (5/8”) de diámetro y 102 mm (4”) de longitud en las perforaciones laterales y un perno de 16 mm (5/8”) de diámetro y 76 mm (3”) de longitud en una perforación central, todos los pernos con su respectiva tuerca cuadrada y volanda de presión. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pag. 08, Código 407050. |  | 10 | Pza |  |  |  |  |
| 4 | Abrazadera de acero galvanizada de 10" -Soporte circular; Material: acero al carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente de zinc, las perforaciones cuadradas permiten la instalación de pernos de carro de 16 mm (5/8”) de diámetro y 102 mm (4”) de longitud en los costados y en la parte central pernos de carro de 16 mm (5/8”) de diámetro y 76 mm (3”) de longitud. Las abrazaderas deben venir acompañadas de dos pernos, rosca total, de 16 mm (5/8”) de diámetro y 102 mm (4”) de longitud en las perforaciones laterales y un perno de 16 mm (5/8”) de diámetro y 76 mm (3”) de longitud en una perforación central, todos los pernos con su respectiva tuerca cuadrada y volanda de presión. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pag. 08, Código 407051. |  | 40 | Pza |  |  |  |  |
| 5 | Abrazadera de acero galvanizado de 12" - Soporte circular; Material: acero al carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente de zinc, las perforaciones cuadradas permiten la instalación de pernos de carro de 16 mm (5/8”) de diámetro y 102 mm (4”) de longitud en los costados y en la parte central pernos de carro de 16 mm (5/8”) de diámetro y 76 mm (3”) de longitud. Las abrazaderas deben venir acompañadas de dos pernos, rosca total, de 16 mm (5/8”) de diámetro y 102 mm (4”) de longitud en las perforaciones laterales y un perno de 16 mm (5/8”) de diámetro y 76 mm (3”) de longitud en una perforación central, todos los pernos con su respectiva tuerca cuadrada y volanda de presión. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia JOCELYN , Pag. 17, Código C6050H-12. |  | 40 | Pza |  |  |  |  |
| 6 | Aislador Campana para 34,5 kV ANSI 56-3; su cuerpo deberá ser de porcelana aluminosa o similar y cubierta por un esmalte vitrificado uniforme, el esmalte debe ser continuo y la superficie no debe presentar ningún tipo de fisuras que pongan en duda el correcto funcionamiento del aislador. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia SANTA TEREZINHA, Pág. 22, Código 23105 |  | 10 | Pza |  |  |  |  |
| 7 | Aislador de suspensión polimérico tipo Clevis ojo 15 kV; Catálogo de referencia GAMMA, Código PS015. |  | 20 | Pza |  |  |  |  |
| 8 | Aislador Polimerico de Suspension 25 kV; El material debe ser goma siliconada o similar que garantice una duración mínima de 20 años en condiciones de intemperie, resistentes a los RUV, Las partes metálicas deben ser de acero forjado y galvanizado en caliente.O su equivalente a elemento de catálogo de referencia GAMMA, Código PS025 |  | 60 | Pza |  |  |  |  |
| 9 | Aislador Polimerico de Suspension 35 kV; El material debe ser goma siliconada o similar que garantice una duración mínima de 20 años en condiciones de intemperie, resistentes a los RUV, Las partes metálicas deben ser de acero forjado y galvanizado en caliente O su equivalente a elemento de catálogo de referencia GAMMA, Código PS035 |  | 12 | Pza |  |  |  |  |
| 10 | Aislador Tipo Rodillo de Porcelana, 3" , ANSI 53-2; Los aisladores tipo rodillo deberán ser fabricados de acuerdo a las últimas normas ANSI C 29-3 Clase 53 – 1 y 53 – 2; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia SANTA TEREZINHA, Pág. 55, Código 1108. |  | 150 | Pza |  |  |  |  |
| 11 | Aislador para tirante ANSI 54-1 BT; Este tipo de aisladores se instalan en los tirantes o riendas de las estructuras en ángulo, están sometidos a fuertes tensiones, por lo que su construcción debe garantizar su integridad durante su instalación y operación. El cuerpo de los aisladores será de porcelana aluminosa o similar recubierta de un esmalte liso vitrificado, deberán ser fabricados de acuerdo a las últimas normas ANSI;. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia SANTA TEREZINHA, Pag. 59, Código 1171. |  | 200 | Pza |  |  |  |  |
| 12 | Aislador para tirante ANSI 54-4 MT; Este tipo de aisladores se instalan en los tirantes o riendas de las estructuras en ángulo, están sometidos a fuertes tensiones, por lo que su construcción debe garantizar su integridad durante su instalación y operación. El cuerpo de los aisladores será de porcelana aluminosa o similar recubierta de un esmalte liso vitrificado, deberán ser fabricados de acuerdo a las últimas normas ANSI;. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia SANTA TEREZINHA, Pag. 60, Código 1199. |  | 200 | Pza |  |  |  |  |
| 13 | Alambre Galvanizado para Amarre 14 AWG; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia Alambres_Ideal, Pág. 5, 187945. |  | 200 | Kg |  |  |  |  |
| 14 | Ancla de Plato Expandido de 320 milimetros x 320 milimetros; El material es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, la perforación tiene un diámetro de 18 mm (11/16”), el espesor adecuado del ancla es de 3 mm o mayor y un peso aproximado de 3 kg; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 44, Código 400947. |  | 100 | Pza |  |  |  |  |
| 15 | Arandela de presión galvanizada para perno de 1/2"; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-51, Código 4035. |  | 400 | Pza |  |  |  |  |
| 16 | Arandela de presión galvanizada para perno de 5/8"; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-51, Código 4036. |  | 100 | Pza |  |  |  |  |
| 17 | Arandela galvanizada cuadrada 2 1/4" x 2 1/4" para perno 5/8"; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-51, Código 6813 |  | 1500 | Pza |  |  |  |  |
| 18 | Arandela redonda para perno de 1/2"; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-51, Código *PS6803. |  | 400 | Pza |  |  |  |  |
| 19 | Arandela redonda para perno coche de 3/8"; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-51, Código *PS6802. |  | 200 | Pza |  |  |  |  |
| 20 | Balancín Metálico Galvanizado de 28"; El material de los balancines es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, las perforaciones circulares permiten la instalación de pernos de 16 mm (5/8”) de diámetro y 13 mm (1/2”), Catalogo de referencia ROMAGNOLE, Pag. 19, Código R-7128. |  | 150 | Pza |  |  |  |  |
| 21 | Balancín Metálico Galvanizado de 30"; El material de los balancines es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, las perforaciones circulares permiten la instalación de pernos de 16 mm (5/8”) de diámetro y 13 mm (1/2”), Catalogo de referencia ROMAGNOLE, Pag. 19, Código R-7130. |  | 100 | Pza |  |  |  |  |
| 22 | Balancín Metálico Angular 2,10 m; El material de los balancines es acero carbono SAE 1010 / 1020, galvanizado por inmersión en caliente, las perforaciones circulares permiten la instalación de pernos de 16 mm (5/8”) de diámetro y 13 mm (1/2"), O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 19, Código R-6984 |  | 40 | Pza |  |  |  |  |
| 23 | Balancin tipo V de 60"; El balancín metálico tipo “V” 60” debe ser de acero carbono grado 1010 o 1020 laminado, conforme ASTM A 576, El balancín debe ser revestida de zinc por el proceso de inmersión en caliente conforme a la ASTM A 153, debe soportar una fuerza F=1500 dN, sin presentar deformación permanente y una fuerza F=3000 dN sin sufrir ruptura, O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pag. 20, Código R-1508. |  | 40 | Pza |  |  |  |  |
| 24 | Conector de linea viva cu-al 2/0 - 4/0; Diseñada para conductores ACSR, el cuerpo y sujetador son de aleación de aluminio, el perno de ojo es de aleación de bronce y tiene un resorte sobre el perno de acero inoxidable; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia HUBBELL, Pag. DC-01, Codigo S1530AC. |  | 120 | Pza |  |  |  |  |
| 25 | Conector de linea viva Al - Al de 4 AWG hasta 397,5 MCM; Diseñada para conductores ACSR, el cuerpo y sujetador son de aleación de aluminio, el perno de ojo es de aleación de bronce y tiene un resorte sobre el perno de acero inoxidable; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia HUBBELL, Pag. DC-01. Codigo S1535AA |  | 120 | Pza |  |  |  |  |
| 26 | Conector manilla zapatilla; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ONIX, Pág. 32, Código 402,233. |  | 80 | Pza |  |  |  |  |
| 27 | Conector para Varilla de Puesta a Tierra de 5/8 " de Diametro; El conector para varilla a tierra es de un cuerpo resistente de bronce con un perno de bronce que es utilizado para la conexión de una varilla de aterramiento bañada, con cobre electrolítico, y conductor de cobre desnudo, deben permitir la conexión de una varilla de 16 mm de diámetro (5/8”) y conductor de cobre desnudo desde 8 AWG hasta 1/0 AWG; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 30, Código TH-58-R. |  | 20 | Pza |  |  |  |  |
| 28 | Conector Paralelo Bimetalico Aislado 1 Perno (RUN 25-150 mm2, TAP 25-150 mm2); Conector estanco con partes metálicas protegidas, formado por un perno de carro galvanizado en caliente más una tuerca y volanda, internamente viene cubierta de una grasa que mejora el contacto eléctrico y evita la penetración de humedad; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 19, Código CDP-120-120. |  | 2500 | Pza |  |  |  |  |
| 29 | Conector Paralelo Bimetalico Aislado 1 Perno (RUN hasta 16-150mm2, TAP 4-35 mm2); Conector estanco con partes metálicas protegidas, formado por un perno de carro galvanizado en caliente más una tuerca y volanda, internamente viene cubierta de una grasa que mejora el contacto eléctrico y evita la penetración de humedad; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 19, Código CDP-95 |  | 3000 | Pza |  |  |  |  |
| 30 | Conector paralelo bimetalico de 2 pernos, de 1/0 AWG a 397,5 MCM; Fabricado de aleación de aluminio tratado térmicamente de alta conductividad, formado por dos pernos de carro galvanizados más tuercas y una volandas de presión; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 25, Código GPAL 80-P2. |  | 1200 | Pza |  |  |  |  |
| 31 | Conector Paralelo Bimetalico hasta 2/0 AWG 1 perno; Fabricado de aleación de aluminio tratado térmicamente de alta conductividad, formado por un perno de carro galvanizado más una tuerca y una volanda de presión; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 25, Código GPAL 49-1 |  | 2000 | Pza |  |  |  |  |
| 32 | Conector paralelo bimetalico hasta 336,4 MCM, 1 Perno; Fabricado de aleación de aluminio tratado térmicamente de alta conductividad, formado por un perno de carro galvanizado más una tuerca y una volanda de presión; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 25, Código GPAL 80-1. |  | 300 | Pza |  |  |  |  |
| 33 | Conector Paralelo Cu-Cu (Hasta 2/0 AWG); Conector fabricado de bronce, utilizado para conectar conductores de cobre destinados a las puestas a tierra en los equipos instalados en postes, Catalogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 26, Código GPB-49-1. |  | 300 | Pza |  |  |  |  |
| 34 | Corbatin de 5/8"; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ONIX, Pág. 42, Código 402.552. |  | 40 | Pza |  |  |  |  |
| 35 | Espiga para aislador con base tipo abrazadera para 15 KV; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 38, Código R-143222. |  | 40 | Pza |  |  |  |  |
| 36 | Espiga para aislador con base tipo abrazadera para 25 KV; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 37, Código 143222-1. |  | 150 | Pza |  |  |  |  |
| 37 | Estribo de Cobre Estañado AWG 2; Estribo de cobre (Cu) electrolítico con acabado estañado de 60 , de sección similar a un conductor AWG 2 pero no menor a 6,5 mm, permite la conexión de 5 acometidas con conectores paralelos o de compresión y hasta 7 acometidas entorchadas; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pág. 24, Código ACB-38-E. |  | 150 | Pza |  |  |  |  |
| 38 | Gancho Para Tirante; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia JOCELYN, Pág. 36, Código G7050-58. |  | 250 | Pza |  |  |  |  |
| 39 | Malla preformada de Acero para Tirante, 5/16 EHS; Mallas preformadas de fin de línea para cables de acero galvanizado, deben poseer marcas de color negro, Longitud 790 mm. |  | 30 | Pza |  |  |  |  |
| 40 | Malla preformada de empalme para conductor ACSR N° 2 AWG |  | 350 | Pza |  |  |  |  |
| 41 | Malla preformada de empalme para conductor ACSR N° 1/0 AWG |  | 350 | Pza |  |  |  |  |
| 42 | Malla preformada de empalme para conductor ACSR N° 2/0 AWG |  | 250 | Pza |  |  |  |  |
| 43 | Malla preformada de empalme para conductor ACSR N° 4/0 AWG |  | 40 | Pza |  |  |  |  |
| 44 | Malla preformada de empalme para conductor ACSR N° 4 AWG |  | 300 | Pza |  |  |  |  |
| 45 | Malla preformada fin de línea para conductor ACSR N° 4 AWG |  | 300 | Pza |  |  |  |  |
| 46 | Malla preformada fin de línea para conductor ACSR N° 1/0 AWG |  | 600 | Pza |  |  |  |  |
| 47 | Malla preformada fin de línea para conductor ACSR N° 4/0 AWG |  | 12 | Pza |  |  |  |  |
| 48 | Mango para anclaje Rienda 5/8"; Zincado por inmersión en caliente; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-47, Código 6453. |  | 120 | Pza |  |  |  |  |
| 49 | Perno Doble Rosca 5/8" x 18"; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, es completamente roscado la rosca es normal u ordinaria, Cada perno roscado tiene que ser provisto con cuatro tuercas cuadradas; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 11, Código R-8868. |  | 20 | Pza |  |  |  |  |
| 50 | Perno Doble Rosca 5/8" x 20" ; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, es completamente roscado la rosca es normal u ordinaria, Cada perno roscado tiene que ser provisto con cuatro tuercas cuadradas; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 11, Código R-8870. |  | 120 | Pza |  |  |  |  |
| 51 | Perno Doble Rosca 5/8" x 22" ; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, es completamente roscado la rosca es normal u ordinaria, Cada perno roscado tiene que ser provisto con cuatro tuercas cuadradas; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 11, Código R-8872. |  | 20 | Pza |  |  |  |  |
| 52 | Perno coche de 1/2" x 6"; Producido en acero carbón SAE 1010 a 1020, galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a Norma ASTM A-153, testado de acuerdo a Norma IEEE C-135.1. Provisto de 01 tuerca cuadrada. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 10, Código R-8646. |  | 80 | Pza |  |  |  |  |
| 53 | Perno coche de 3/8" x 6"; Producido en acero carbón SAE 1010 a 1020, galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a Norma ASTM A-153, testado de acuerdo a Norma IEEE C-135.1. Provisto de 01 tuerca cuadrada. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 10, Código R-8636. |  | 60 | Pza |  |  |  |  |
| 54 | Perno coche de 5/8" x 4"; Producido en acero carbón SAE 1010 a 1020, galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a Norma ASTM A-153, testado de acuerdo a Norma IEEE C-135.1. Provisto de 01 tuerca cuadrada. O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 10, Código R-8654. |  | 20 | Pza |  |  |  |  |
| 55 | Perno de coche de 5/8" x 2"; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, cada perno tiene que ser provisto con una tuerca cuadrada; Catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 10, Código R-8652. |  | 40 | Pza |  |  |  |  |
| 56 | Perno tipo coche 5/8" x 3"; Producido en acero carbón SAE 1010 - 1020, galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a Norma ASTM A-153, testado de acuedo a Norma IEEE C-135.1. Provisto de una tuerca cuadrada. Catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 10, Código R-8653. |  | 50 | Pza |  |  |  |  |
| 57 | Perno de Maquina 1/2" x 6" ; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 14, Código R-8706 |  | 100 | Pza |  |  |  |  |
| 58 | Perno de Máquina 3/4" x 16" ; Catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 14, Código R-8916 |  | 15 | Pza |  |  |  |  |
| 59 | Perno de ojo, Acero Galvanizado, 5/8" x 10"; Producido en acero carbón SAE 1010 a 1020 , galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a Norma ASTM A-153, testado de acuerdo a Norma IEEE C-135.4. Provisto de una tuerca cuadrada; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 15, Código R-9410. |  | 15 | Pza |  |  |  |  |
| 60 | Perno de ojo, Acero Galvanizado, 5/8" x 12"; Producido en acero carbón SAE 1010 a 1020 , galvanizado por inmersión en caliente de acuerdo a Norma ASTM A-153, testado de acuerdo a Norma IEEE C-135.4. Provisto de una tuerca cuadrada; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 15, Código R-9412. |  | 40 | Pza |  |  |  |  |
| 61 | Perno Maquina Cuadrada, Acero Galvanizado, 5/8" x 8" ; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, la cabeza de los pernos es cuadrada como también su tuerca, la rosca es normal u ordinaria, Cada perno tiene que ser provisto con una tuerca cuadrada; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 14, Código R-8808. |  | 12 | Pza |  |  |  |  |
| 62 | Perno Maquina Cuadrada, Acero Galvanizado, 5/8" x 10" ; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, la cabeza de los pernos es cuadrada como también su tuerca, la rosca es normal u ordinaria, Cada perno tiene que ser provisto con una tuerca cuadrada; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 14, Código R-8810. |  | 12 | Pza |  |  |  |  |
| 63 | Perno Maquina Cuadrada, Acero Galvanizado, 5/8" x 12" ; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, la cabeza de los pernos es cuadrada como también su tuerca, la rosca es normal u ordinaria, Cada perno tiene que ser provisto con una tuerca cuadrada; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 14, Código R-8812. |  | 100 | Pza |  |  |  |  |
| 64 | Perno Maquina Cuadrada, Acero Galvanizado, 5/8" x 14" ; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, la cabeza de los pernos es cuadrada como también su tuerca, la rosca es normal u ordinaria, Cada perno tiene que ser provisto con una tuerca cuadrada; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 14, Código R-8814. |  | 10 | Pza |  |  |  |  |
| 65 | Perno Maquina Cuadrada, Acero Galvanizado, 5/8" x 18" ; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, la cabeza de los pernos es cuadrada como también su tuerca, la rosca es normal u ordinaria, Cada perno tiene que ser provisto con una tuerca cuadrada; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 14, Código R-8818. |  | 70 | Pza |  |  |  |  |
| 66 | Perno Maquina Cuadrada, Acero Galvanizado, 5/8" x 22" ; El material de los pernos es acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, la cabeza de los pernos es cuadrada como también su tuerca, la rosca es normal u ordinaria, Cada perno tiene que ser provisto con una tuerca cuadrada; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia ROMAGNOLE, Pág. 14, Código R-8822. |  | 40 | Pza |  |  |  |  |
| 67 | Plato anclaje cruz 16" x 16"; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 4-16, Código X16 |  | 100 | Pza |  |  |  |  |
| 68 | Porta cable para rienda bandera 2"; el material es acero carbono SAE 1010/1020 conforme ASTM A576, zincado por inmersión en caliente conforme a la ASTM A153, debe tener superficie continua e uniforme, evitandose aristas cortantes o cualquier otra imperfección. |  | 35 | Pza |  |  |  |  |
| 69 | Porta tubo para rienda bandera 2"; el material es acero carbono SAE 1010/1020 conforme ASTM A576, zincado por inmersión en caliente conforme a la ASTM A153, debe tener superficie continua e uniforme, evitandose aristas cortantes o cualquier otra imperfección. |  | 35 | Pza |  |  |  |  |
| 70 | Protector para tirante 1,5" diametro x 84" longitud; Consiste en un marcador individual de cobertura completa; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia CHANCE, Pág. 5-30, Número de catálogo 84FRPMORG. |  | 160 | Pza |  |  |  |  |
| 71 | Rack Acero Galvanizado reforzado, 1 Vía, 1 1/2" x 1/8" x 4" ; El rack de una vía consiste en un armazón, un pasador de acero al carbono SAE 1010 / 1020 zincado por inmersión en caliente y un seguro (“chaveta”) de bronce o acero inoxidable, está diseñado para instalar un aislador rodillo de distribución ANSI 53 – 2 de 76 mm de altura; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia-( NT-CRE 001/11) JOCELYN, Pág. 31, Código F1022. |  | 300 | Pza |  |  |  |  |
| 72 | Separador de espiga punta poste 8" x 3" x 1/4"; Producido en acero Carbón SAE 1010 a 1020 laminado, galvanizado por inmersión en caliente; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia Romagnole, Pág. 24, Código RE-035. |  | 40 | Pza |  |  |  |  |
| 73 | Soporte cumbrera para 15 kV; Espiga punta poste 24" Rosca 1", zincado por inmersión en caliente, base de la espiga recta, O su equivalente a elemento de catálogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-38, Código 21971 |  | 15 | Pza |  |  |  |  |
| 74 | Soporte cumbrera para 25 kV; Espiga punta poste 24" Rosca 1 3/8"; zincado por inmersión en caliente, base de la espiga recta, O su equivalente a elemento de catálogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-38, Código 2196 |  | 40 | Pza |  |  |  |  |
| 75 | Tensor de Ojo y Gancho de 5/8" x 12" |  | 15 | Pza |  |  |  |  |
| 76 | Terminales tipo talon de 120 mm2; Terminal para conductor de cobre unipolar, de alta aleación de cobre para unión de un amplio rango de conductor a placas o barras de equipos; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 6, Código TA-120. |  | 20 | Pza |  |  |  |  |
| 77 | Terminales tipo talon de 95 mm2; Terminal para conductor de cobre unipolar, de alta aleación de cobre para unión de un amplio rango de conductor a placas o barras de equipos; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pág. 6, Código TA-95. |  | 20 | Pza |  |  |  |  |
| 78 | Terminales tipo talon de 70 mm2; Terminal para conductor de cobre unipolar, de alta aleación de cobre para unión de un amplio rango de conductor a placas o barras de equipos; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 6, Código TA-70. |  | 80 | Pza |  |  |  |  |
| 79 | Tubo para rienda bandera de acero galvanizado de 2" x 1,5 m |  | 60 | Pza |  |  |  |  |
| 80 | Tuerca de Ojo 5/8" ; O su equivalente a elemento de catálogo de referencia CHANCE 05 PLH, Pág. 5-25, Código 6502. |  | 20 | Pza |  |  |  |  |
| 81 | Varilla de anclaje acero galvanizado 5/8"x5' THIMBLEYE; Varilla de anclaje de acero forjado galvanizado inmerso en caliente, formado de una sola pieza, Tiene como accesorio una tuerca cuadrada para una perforación de diámetro 15,9 mm (5/8 “); O su equivalente a elemento de catálogo de referencia JOCELYN, Pag. 38, Código G7258-06 |  | 80 | Pza |  |  |  |  |
| 82 | Varilla de anclaje acero galvanizado 5/8"x7' THIMBLEYE; Varilla de anclaje de acero forjado galvanizado inmerso en caliente, formado de una sola pieza, Tiene como accesorio una tuerca cuadrada para una perforación de diámetro 15,9 mm (5/8 “); O su equivalente a elemento de catálogo de referencia JOCELYN, Pag. 38, Código G7258-07 |  | 50 | Pza |  |  |  |  |
| 83 | Varilla de Puesta a Tierra 5/8"x8'; La varilla para aterramiento tiene el núcleo de acero al carbono SAE 1010/1020 y está recubierto por un baño electrolítico de cobre con pureza de 99,9% que garantiza la disipación de corrientes de falla, O su equivalente a elemento de catálogo de referencia INTELLI - CAT -INT2, Pag. 29, Código IH - 858 |  | 10 | Pza |  |  |  |  |
| 84 | Placa de Apoyo para Cruceta; El material de la placa acero carbono SAE 1010 / 1020, zincado por inmersión en caliente, de espesor 3,2 mm (1/8”). Cuenta con cortes triangulares de los cuales se levantan unos dientes que sirven para acomodar la placa al poste de acuerdo a la irregularidad del poste. Esta placa se fijará con un perno de 16 mm (5/8”) de diámetro al poste. El espesor de la placa debe soportar los esfuerzos producidos por la cruceta por lo que el espesor no podrá ser menor a 3,2 mm (1/8”). De acuerdo a las Normas ASTM A 153, ASTM A 123 (Galvanizado). |  | 50 | Pza |  |  |  |  |
| 85 | Contratuerca Cuadrada 5/8".- de Acero al Carbono, bicóncava con curvatura en ambas caras, Galvanización por inmersión profunda en caliente. Catálogo de referencia CHANCE 05PLH, Pág. 5-34, Código 3512. |  | 20 | Pza |  |  |  |  |
| CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES ADICIONALES: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| VER ANEXO "A" |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en los almacenes de ENDE ubicado sobre la Av. Villazón km. 4,5 (Carretera a Sacaba), frente al Surtidor ANITA. Los costos de descarguío y manipuleo de los bienes hasta la disposición final en los almacenes de ENDE corren por cuenta del proveedor. |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los treinta y cinco (35) días calendario computable a partir de la firma de la carta de orden de proceder, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito tipificado según el Código de Comercio, será penalizado con una multa a establecerse en el Contrato u Orden de Compra. |  |  |  |  |
| FORMA DE PAGO: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |  |  |  |
| MATERIAL DE REFERENCIA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| En Anexo A adjunto, se detallan las especificaciones técnicas adicionales con una referencia grafica de los ítems, con el fin de orientar a los proponentes sobre las características de los bienes requeridos. |  |  |  |  |
| INSPECCIÓN O PRUEBAS | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| Para la recepción del bien se realizarán las inspecciones necesarias para verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas. |  |  |  |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas |  |  |  |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de almacén ENDE (Av. Villazón km. 4,5); incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura, especificando claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal ó sin derecho a crédito fiscal, de acuerdo a normas tributarias bolivianas. La omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de estas dos modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal. |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| El proponente deberá acreditar haber suministrado en Bolivia los equipos de la marca ofertada. De igual manerá deberá presentar en su propuesta una fotocopia del documento de Constitución y/o registro en FUNDEMPRESA. |  |  |  |  |
| GARANTÍA TÉCNICA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| Los bienes ofrecidos bajo estas especificaciones, deberán estar cubierto en el contrato resultante de la adjudicación, por la garantía del fabricante. Los términos de esta garantía deberá indicarse explícitamente en la propuesta, considerándose como mínimo 12 (doce meses) a partir de la recepción definitiva del equipo. |  |  |  |  |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |  |  |  |
| Tiene por objeto garantizar la conclusión y entrega del objeto del contrato y será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato, a primer requerimiento. La vigencia de la garantía será computable a partir de la emisión de la garantía de cumplimiento de contrato y deberá exceder sesenta (60) días calendario, al plazo de ejecución del contrato. Esta garantía o la retención, será devuelta al proveedor una vez que se cuente con la conformidad de recepción definitiva. En caso de que el proponente sea adjudicado por montos inferiores a Bs. 50.000, esta Garantía no será exigible. |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE N° CDCPP-ENDE-2018-142

Cochabamba, Octubre de 2018