ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y REPUESTOS PARA SUBESTACIONES Y LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE ENDE – GESTION 2019

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Carta de Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente (y sus correcciones, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser seleccionado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interes.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Carnet de Identidad para personas naturales.

- Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.

- Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del Banco, excepto las empresas de reciente creación (Para procesos cuyo monto de contrato sume mayor a Bs. 1.000.000,00)

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1 (Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  | b) Empresa Extranjera |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |
|  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |
| Asociados | : |  | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |

| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| --- |
| País | : |  |  |  |
| Ciudad | : |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| --- |
|  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social | : |  |  |  |
|  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
| Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por Ítems o por el Total)

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA |
| --- | --- |
|  | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| Ítem | Descripción del bien | Unid. | Cant. | Precio Ref. Unitario Bs. | Precio Referencial Total Bs. | Plazo de entrega solicitado | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en días) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario | Precio Total |
|  |  |  |  |  |  | Tipo(*) | Días calendario |  |  |  |  | (Bs.) | (Bs.) |
| LÍNEA DE TRANSMISIÓN PUNUTUMA - TARIJA |
| REPUESTOS CONTROL Y PROTECCIÓN |
| 1 | Llaves ON/OFF de dos posiciones | Pza. | 5 | 1.220,00 | 6.100,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Unidad de Campo Diferencial de Barra | Pza. | 1 | 94.850,00 | 94.850,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| REPUESTOS PARA EQUIPOS DE SUBESTACIONES PARA EQUIPOS DE SUBESTACIONES |
| 3 | Relés de discordancia de Polos | Pza. | 1 | 330,00 | 330,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Relés de supervisión de Gas | Pza. | 2 | 12.250,00 | 24.500,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Juego de Empaquetaduras | Pza. | 1 | 1.860,00 | 1.860,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Bobina para circuito de disparo | Pza. | 6 | 1.370,00 | 8.220,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bobina para circuito de cierre | Pza. | 6 | 1.370,00 | 8.220,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Capacitor electrónico | Pza. | 3 | 10.210,00 | 30.630,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Juego de resortes para cierre y apertura | Pza. | 3 | 4.500,00 | 13.500,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Bloque de contactos auxiliares | Pza. | 2 | 2.510,00 | 5.020,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Bobina de para circuito de disparo | Pza. | 3 | 1.370,00 | 4.110,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Bobina de para circuito de cierre | Pza. | 3 | 1.370,00 | 4.110,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Juego de resortes para cierre y apertura | Pza. | 1 | 5.300,00 | 5.300,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Sensor monitor de descargas | Pza. | 6 | 7.200,00 | 43.200,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Indicador de Nivel con flotador para reactor de 230 kV | Pza. | 1 | 60.280,00 | 60.280,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Relé Buchholz con contactos magnéticos para reactor de 230 kV | Pza. | 1 | 46.680,00 | 46.680,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Bolsa o membrana de compensación de Neopreno para tanque de expansión principal | Pza. | 1 | 30.086,00 | 30.086,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Indicador de Nivel con flotador para Autotransformador 230/115 kV | Pza. | 2 | 13.630,00 | 27.260,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Relé Buchholz con contactos para Autotransformador 230/115 kV | Pza. | 1 | 7.580,00 | 7.580,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Bolsa o membrana de compensación de Neopreno para tanque de expansión principal para Autotransformador de 230/115 kV | Pza. | 1 | 68.020,00 | 68.020,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Bolsa o membrana de compensación de Neopreno para tanque de expansión principal, para Transformador 230/24,9 kV | Pza. | 1 | 68.020,00 | 68.020,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| FERRETERIA DE SUBESTACIONES Y DE LÍNEA |
| 22 | Grampas paralelas para conductor 5/16" | Pza. | 10 | 64,00 | 640,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Grampas apernadas tipo pistola para conductor 5/16" | Pza. | 15 | 356,00 | 5.340,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Grampa terminal de compresión para conductor 5/16" | Pza. | 5 | 694,00 | 3.470,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Grampa de suspensión para conductor 5/16" | Pza. | 10 | 266,00 | 2.660,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Varilla preformada para conductor 5/16 " | Pza. | 15 | 116,00 | 1.740,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Empalme de compresión medio vano para conductor 5/16" | Pza. | 10 | 218,00 | 2.180,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Amortiguador para conductor 5/16" | Pza. | 20 | 341,00 | 6.820,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Amortiguador Bobina de Vibración para OPGW | Pza. | 30 | 159,00 | 4.770,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Varilla preformada para conductor OPGW | Pza. | 12 | 1.105,00 | 13.260,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Anclaje preformado | Pza. | 12 | 1.118,00 | 13.416,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Horquilla guardacabo | Pza. | 12 | 107,00 | 1.284,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Adaptador alargador eslabón Ojo 120 KN | Pza. | 12 | 83,00 | 996,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Grillete 5/8 120 KN | Pza. | 12 | 99,00 | 1.188,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Cable de conexión a tierra | Pza. | 18 | 221,00 | 3.978,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Grampa de Suspensión Armada | Pza. | 6 | 996,00 | 5.976,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Horquilla de ojo 90° 120 KN | Pza. | 6 | 110,00 | 660,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Soportaría de bajada y fijación OPGW | Pza. | 30 | 284,00 | 8.520,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Cruceta para reserva de cable OPGW | Pza. | 5 | 553,00 | 2.765,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Soporte de fijación | Pza. | 5 | 553,00 | 2.765,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Caja de Empalme OPGW-ADSS | Pza. | 5 | 7.594,00 | 37.970,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Grampas paralelas para conductor RAIL | Pza. | 12 | 144,00 | 1.728,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Grampas apernadas tipo pistola para conductor RAIL | Pza. | 12 | 144,00 | 1.728,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Grampa terminal de compresión para conductor RAIL | Pza. | 12 | 144,00 | 1.728,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Grampa de suspensión para conductor RAIL | Pza. | 12 | 144,00 | 1.728,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Empalme de compresión medio vano para conductor RAIL | Pza. | 12 | 144,00 | 1.728,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Mango de reparación para conductor RAIL | Pza. | 12 | 144,00 | 1.728,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Varilla preformada para conductor RAIL | Pza. | 15 | 225,00 | 3.375,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Amortiguadores RAIL | Pza. | 10 | 100,00 | 1.000,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Grillete 5/8" 120KN | Pza. | 12 | 102,00 | 1.224,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Grillete 3/4" 240KN | Pza. | 12 | 130,00 | 1.560,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Rotula recta para grampa de suspensión RAIL (soquet ojo-5/8") 120 KN | Pza. | 6 | 159,00 | 954,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Rotula recta para grampa de tensión 5/16" (soquet ojo-5/8") 120 KN | Pza. | 12 | 99,00 | 1.188,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Rotula recta para grampa de tensión RAIL (soquet ojo-3/4") 120 KN | Pza. | 15 | 150,00 | 2.250,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Rotula 90° (soquet ojo-5/8") 120 KN | Pza. | 12 | 99,00 | 1.188,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE TRANSMISIÓN YAGUACUA - TARIJA |
| REPUESTOS PARA EQUIPOS DE SUBESTACIONES |
| 56 | Enlace Transceptor del pararrayos | Pza. | 1 | 8.400,00 | 8.400,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Juego de resortes para cierre y apertura para interruptor de potencia 72,5 kV | Pza. | 2 | 5.300,00 | 10.600,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Bobina de apertura | Pza. | 1 | 1.370,00 | 1.370,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Bonina de Cierre | Pza. | 1 | 1.370,00 | 1.370,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Juego de empaquetaduras | Pza. | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Juego de resortes para cierre y apertura para interruptor de potencia 230 kV | Pza. | 2 | 10.810,00 | 21.620,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Relés de discordancia de Polos | Pza. | 1 | 330,00 | 330,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Relé de supervisión de Gas | Pza. | 1 | 12.250,00 | 12.250,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Motor de carga de resortes | Pza. | 1 | 7.470,00 | 7.470,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| FERRETERIA DE SUBESTACIONES Y DE LÍNEA |
| 65 | Grampas paralelas para conductor 5/16 " | Pza. | 10 | 64,00 | 640,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Grampas apernadas tipo pistola para conductor 5/16 " | Pza. | 15 | 356,00 | 5.340,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Grampa terminal de compresión para conductor 5/16 " | Pza. | 5 | 694,00 | 3.470,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Grampa de suspensión para conductor 5/16 " | Pza. | 10 | 266,00 | 2.660,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Varilla preformada para conductor 5/16 " | Pza. | 15 | 116,00 | 1.740,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Empalme de compresión medio vano para conductor 5/16" | Pza. | 10 | 218,00 | 2.180,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Amortiguador para conductor 5/16" | Pza. | 20 | 341,00 | 6.820,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Amortiguador Bobina de Vibración Tipo Espiral para OPGW-ADSS, Fabricado de PVC | Pza. | 30 | 159,00 | 4.770,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Anclaje preformado | Pza. | 12 | 1.118,00 | 13.416,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Horquilla guardacabo 118 KN | Pza. | 12 | 107,00 | 1.284,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Adaptador alargador eslabón Ojo 120 KN | Pza. | 12 | 83,00 | 996,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Grillete 5/8 120 KN | Pza. | 12 | 99,00 | 1.188,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Cable de conexión a tierra | Pza. | 12 | 221,00 | 2.652,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Grampa de Suspensión Armada | Pza. | 6 | 996,00 | 5.976,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Horquilla de ojo 90° 120 KN | Pza. | 6 | 99,00 | 594,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Soportaría de bajada y fijación OPGW | Pza. | 30 | 284,00 | 8.520,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Grampas paralelas para conductor RAIL | Pza. | 12 | 336,00 | 4.032,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Grampas apernadas tipo pistola para conductor RAIL | Pza. | 12 | 747,00 | 8.964,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Grampa terminal de compresión para conductor RAIL | Pza. | 12 | 1.219,00 | 14.628,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Grampa de suspensión para conductor RAIL | Pza. | 12 | 499,00 | 5.988,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Empalme de compresión medio vano para conductor RAIL | Pza. | 12 | 706,00 | 8.472,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Mango de reparación para conductor RAIL | Pza. | 12 | 214,00 | 2.568,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Varilla preformada para conductor RAIL | Pza. | 15 | 680,00 | 10.200,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Amortiguadores RAIL | Pza. | 10 | 736,00 | 7.360,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Grillete 5/8" 120KN | Pza. | 12 | 102,00 | 1.224,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Grillete 3/4" 240KN | Pza. | 12 | 130,00 | 1.560,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Rotula recta para grampa de suspensión RAIL (soquet ojo-5/8") 120 KN | Pza. | 6 | 159,00 | 954,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Rotula recta para grampa de tensión 5/16" (soquet ojo-5/8") 120 KN | Pza. | 12 | 99,00 | 1.188,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Rotula recta para grampa de tensión RAIL (soquet ojo-3/4") 120 KN | Pza. | 15 | 150,00 | 2.250,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Rotula ojal 90° 120 KN | Pza. | 12 | 99,00 | 1.188,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Eslabón bola CORTO | Pza. | 12 | 43,00 | 516,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Eslabón bola LARGO | Pza. | 12 | 167,00 | 2.004,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE TRANSMISIÓN CARANAVI - TRINIDAD |
| REPUESTOS CONTROL Y PROTECCIÓN |
| 97 | Relé Protección diferencial de Transformador | Pza. | 4,00 | 120.000,00 | 480.000,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Relé auxiliar de disparo | Pza. | 24,00 | 3.500,00 | 84.000,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Relé auxiliar | Pza. | 6,00 | 2.600,00 | 15.600,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Relé auxiliar | Pza. | 6,00 | 2.600,00 | 15.600,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Galleta de Prueba | Pza. | 4,00 | 6.200,00 | 24.800,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Selector de posición Normal-Emergencia | Pza. | 4,00 | 770,00 | 3.080,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Selector de posición Abrir-0-Cerrar | Pza. | 4,00 | 580,00 | 2.320,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| REPUESTOS PARA EQUIPOS DE SUBESTACIONES |
| 104 | Densímetro Volumen de referencia con Compensación de Temperatura | Pza. | 4,00 | 12.160,00 | 48.640,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Motor 110-127V AC/DC | Pza. | 1,00 | 8.010,00 | 8.010,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Amortiguador Tripolar | Pza. | 1,00 | 21.650,00 | 21.650,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Trinquete de Cierre | Pza. | 1,00 | 25.430,00 | 25.430,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Trinquete de apertura | Pza. | 1,00 | 28.320,00 | 28.320,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Contador de Operaciones 110-125 VDC | Pza. | 3,00 | 970,00 | 2.910,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Llave selectora Local/Remoto | Pza. | 9,00 | 2.080,00 | 18.720,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 111 | llave selectora 4 posiciones trip polo A/polo B/polo C | Pza. | 12,00 | 1.890,00 | 22.680,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Trinquete de disparo | Pza. | 1,00 | 21.720,00 | 21.720,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Trinquete de cierre | Pza. | 1,00 | 22.020,00 | 22.020,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Bobina de cierre /apertura 110-220 V |  | 3,00 | 1.190,00 | 3.570,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Bobina de disparo 110-220v |  | 6,00 | 1.190,00 | 7.140,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Amortiguador | Pza. | 1,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Motor 110-127V AC/DC | Pza. | 1,00 | 6.820,00 | 6.820,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Gear Housing | Pza. | 1,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Contactos azul | Pza. | 2,00 | 225,00 | 450,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Contactos amarillo | Pza. | 2,00 | 225,00 | 450,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Fuelle (mecanismo de operación) | Pza. | 8,00 | 2.380,00 | 19.040,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Cáncamo (mecanismo de operación) | Pza. | 1,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Llave Selectora Abrir /Cerrar | Pza. | 6,00 | 1.190,00 | 7.140,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| FERRETERIA DE SUBESTACIONES Y DE LÍNEA |
| 124 | Pararrayo para instalación en estructuras de líneas de transmisión | Pza. | 15,00 | 13.830,00 | 207.450,00 |  | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Grillete con chaveta y tuerca 120 kN para conductor 5/16" | Pza. | 25,00 | 99,00 | 2.475,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Eslabón ojal 90º | Pza. | 25,00 | 150,00 | 3.750,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Grampa de suspensión para conductor 5/16 " | Pza. | 25,00 | 266,00 | 6.650,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Grampas paralelas para conductor 5/16 " | Pza. | 25,00 | 64,00 | 1.600,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Grampa paralela de 1 perno para conductor 5/16" | Pza. | 25,00 | 53,00 | 1.325,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Varilla preformada para conductor 5/16 " | Pza. | 25,00 | 116,00 | 2.900,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Grampas apernadas tipo pistola para conductor 5/16 " | Pza. | 25,00 | 356,00 | 8.900,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Grampa terminal de compresión para conductor 5/16 " | Pza. | 25,00 | 408,00 | 10.200,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Empalme de compresión medio vano para conductor 5/16" | Pza. | 25,00 | 218,00 | 5.450,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Amortiguador para conductor 5/16" | Pza. | 100,00 | 341,00 | 34.100,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Conector de tierra para cable 5/16" | Pza. | 25,00 | 96,00 | 2.400,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 136 | Baliza de señalización para 5/16" | Pza. | 50,00 | 1.527,00 | 76.350,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 137 | Grillete 5/8" 120KN | Pza. | 25,00 | 140,00 | 3.500,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Grillete 7/8" 240 KN | Pza. | 25,00 | 240,00 | 6.000,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Eslabón-Bola 120 kN corto | Pza. | 25,00 | 43,00 | 1.075,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Rotula-Ojal 90° 120 kN | Pza. | 25,00 | 99,00 | 2.475,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Varilla preformada para conductor IBIS | Pza. | 25,00 | 376,00 | 9.400,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 142 | Grampa de suspensión para conductor IBIS | Pza. | 25,00 | 459,00 | 11.475,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 143 | Grampa de Anclaje Apernada Tipo Pistola para conductor IBIS | Pza. | 25,00 | 491,00 | 12.275,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Grampa paralela para conductor IBIS | Pza. | 25,00 | 232,00 | 5.800,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 145 | Grampa de Anclaje a Compresión para conductor IBIS | Pza. | 25,00 | 589,00 | 14.725,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 146 | Empalme de medio vano a compresión para conductor IBIS (más alma de acero) | Pza. | 25,00 | 200,00 | 5.000,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 147 | empalme de medio vano para conductor IBIS | Pza. | 25,00 | 200,00 | 5.000,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 148 | Amortiguadores para conductor IBIS | Pza. | 100,00 | 473,00 | 47.300,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Grillete 120 kN para conductor OPGW | Pza. | 25,00 | 99,00 | 2.475,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 150 | Eslabón ojal 90º | Pza. | 25,00 | 83,00 | 2.075,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 151 | Grampa de Suspensión para conductor OPGW | Pza. | 25,00 | 996,00 | 24.900,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 152 | varilla preformada externo | Pza. | 25,00 | 295,00 | 7.375,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 153 | varilla preformada interno | Pza. | 25,00 | 749,00 | 18.725,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 154 | Horquilla guardacabo | Pza. | 25,00 | 198,00 | 4.950,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 155 | Alargador ojal ojal 280 KN | Pza. | 25,00 | 107,00 | 2.675,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE TRANSMISIÓN CATARICAGUA - LUCIANITA |
| REPUESTOS PARA EQUIPOS DE SUBESTACIONES |
| 156 | Válvula de acople para relé buchhols | Pza. | 1 | 49.000,00 | 49.000,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 157 | Contadores de descargas | Pza. | 5 | 7.200,00 | 36.000,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 158 | Mando para interruptor de potencia | Pza. | 1 | 195.320,00 | 195.320,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| FERRETERIA DE SUBESTACIONES Y DE LÍNEA |
| 159 | Aisladores de 15000 libras | Pza. | 50 | 400,00 | 20.000,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 160 | Aisladores de 25000 libras | Pza. | 50 | 930,00 | 46.500,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 161 | Varilla preformada para conductor IBIS | Pza. | 20 | 700,00 | 14.000,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 162 | Grampa de Anclaje a Compresión para conductor IBIS | Pza. | 5 | 1.116,00 | 5.580,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 163 | Amortiguadores para conductor IBIS | Pza. | 5 | 887,00 | 4.435,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 164 | Empalme de medio vano a compresión para conductor IBIS (más alma de acero) | Pza. | 5 | 493,00 | 2.465,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 165 | Grampa de suspensión para conductor IBIS | Pza. | 5 | 736,00 | 3.680,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Varilla preformada para conductor 5/16 " | Pza. | 10 | 186,00 | 1.860,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 167 | Grampa de suspensión para conductor 5/16 " | Pza. | 5 | 387,00 | 1.935,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 168 | Grampa terminal de compresión para conductor 5/16 " | Pza. | 5 | 764,00 | 3.820,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 169 | Empalme de compresión medio vano para conductor 5/16" | Pza. | 5 | 349,00 | 1.745,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| 170 | Amortiguador para conductor 5/16" | Pza. | 5 | 644,00 | 3.220,00 | F | hasta el 22 de noviembre |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL EN BS 2.746.283,00 |
| DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00/100 BOLIVIANOS |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL ANEXO A

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACIÓN DE LA ENTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción del bien | Unid. | Cant. | Características Ofertadas | CUMPLE | Observaciones (Especificar el por qué No Cumple) |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| LÍNEA DE TRANSMISIÓN PUNUTUMA - TARIJA |
|  | REPUESTOS CONTROL Y PROTECCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Llaves ON/OFF de dos posiciones Descripción: Llaves ON/OFF de dos posiciones Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 5 |  |  |  |  |
| 2 | Unidad de Campo, Diferencial de Barra Descripción: Unidad de Campo Diferencial de Barra Marca: SIEMENS "o su equivalente" Modelo: SIPROTEC4 /7SS5235-5CA01-1AA1 | Pza. | 1 |  |  |  |  |
|  | REPUESTOS PARA EQUIPOS DE SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Relés de discordancia de Polos Descripción: Relés de discordancia de Polos "K16", para interruptor de potencia siemens 3AP1FI (230 kV) Modelo: OM3-IE Marca: SIEMENS "o su equivalente" | Pza. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Relés de supervisión de Gas Descripción: Relé de supervisión de Gas para interruptor de potencia siemens 3AP1FI | Pza. | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Juego de Empaquetaduras Descripción: Juego de Empaquetaduras para polo de interruptor de potencia siemens 3AP1FI (230 kV) | Pza. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Bobina para circuito de disparo Descripción: Bobina de 10,2 OHM; 12,3A; 125VDC para circuito de disparo de interruptor de potencia siemens 3AP1FI (230 kV) | Pza. | 6 |  |  |  |  |
| 7 | Bobina para circuito de cierre Descripción: Bobina de 50,1 OHM; 125VDC para circuito de cierre de interruptor de potencia siemens 3AP1FI (230 kV) | Pza. | 6 |  |  |  |  |
| 8 | Capacitor electrónico Descripción: Capacitor ELECTRONICO E38K48-413020 AhnlaB kondensator de 130µF +-10% 330 VAC para interruptor de potencia siemens 3AP1FI (230 kV) | Pza. | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Juego de resortes para cierre y apertura Descripción: Juego de resortes para cierre y apertura Marca: SIEMENS "o su equivalente" Modelo: 3AP1FG (230 kV) | Pza. | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Bloque de contactos auxiliares Descripción: Bloque de contactos auxiliares (48…250VDC; 10A MAX - 100A 30ms) para interruptor de potencia 3AP1FI Marca: SIEMENS "o su equivalente" | Pza. | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Bobina de para circuito de disparo Descripción: Bobina de 10,2 OHM; 12,3A; 125VDC para circuito de disparo de interruptor de potencia 3AP1FG (115 kV) Marca: SIEMENS "o su equivalente" | Pza. | 3 |  |  |  |  |
| 12 | Bobina de para circuito de cierre Descripción: Bobina de 50,1 OHM; 125VDC para circuito de cierre de interruptor de potencia 3AP1FG (115 kV) Marca: SIEMENS "o su equivalente" | Pza. | 3 |  |  |  |  |
| 13 | Juego de resortes para cierre y apertura Descripción: Juego de resortes para cierre y apertura para interruptor de potencia 3AP1FG (115 kV) Marca: QUALITROL " o su equivalente" |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Sensor monitor de descargas Descripción: Sensor monitor de descargas para pararrayos EXLIM Q198-EH245 Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 6 |  |  |  |  |
| 15 | Indicador de Nivel con flotador para reactor de 230 kV Descripción: Indicador de Nivel con flotador para Reactor Crompton Greaeves Marca: QUALITROL " o su equivalente" | Pza. | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Relé Buchholz con contactos magnéticos para reactor de 230 kV Descripción: Relé Buchholz con contactos magnéticos para Reactor Crompton Greaeves (230 kV) | Pza. | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Bolsa o membrana de compensación de Neopreno para tanque de expansión principal Descripción: Bolsa o membrana de compensación de Neopreno del tanque de expansión principal para Reactor Crompton Greaeves (230 kV) | Pza. | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Indicador de Nivel con flotador para Autotransformador 230/115 kV Descripción: Indicador de Nivel con flotador para Autotransformador Siemens 230/115 kV | Pza. | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Relé Buchholz con contactos para Autotransformador 230/115 kV Descripción: Relé Buchholz con contactos para Autotransformador Siemens 230/115 kV | Pza. | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Bolsa o membrana de compensación de Neopreno para tanque de expansión principal para Autotransformador de 230/115 kV Descripción: Bolsa o membrana de compensación de Neopreno del tanque de expansión principal para Autotransformador Siemens 230/115 kV | Pza. | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Bolsa o membrana de compensación de Neopreno para tanque de expansión principal, para Transformador 230/24,9 kV Descripción: Bolsa o membrana de compensación de Neopreno para tanque de expansión principal, para Transformador Siemens 230/24,9 kV | Pza. | 1 |  |  |  |  |
|  | FERRETERIA DE SUBESTACIONES Y DE LÍNEA |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Grampas paralelas para conductor 5/16" Descripción: Grampas paralelas para conductor 5/16" | Pza. | 10 |  |  |  |  |
| 23 | Grampas apernadas tipo pistola para conductor 5/16" Descripción: Grampas apernadas tipo pistola para conductor 5/16 " | Pza. | 15 |  |  |  |  |
| 24 | Grampa terminal de compresión para conductor 5/16" Descripción: Grampa terminal de compresión para conductor 5/16" | Pza. | 5 |  |  |  |  |
| 25 | Grampa de suspensión para conductor 5/16" Descripción: Grampa de suspensión para conductor 5/16" | Pza. | 10 |  |  |  |  |
| 26 | Varilla preformada para conductor 5/16 " Descripción: Varilla preformada para conductor 5/16 " | Pza. | 15 |  |  |  |  |
| 27 | Empalme de compresión medio vano para conductor 5/16" Descripción: Empalme de compresión medio vano para conductor 5/16", material pvc | Pza. | 10 |  |  |  |  |
| 28 | Amortiguador para conductor 5/16" Descripción: Amortiguador para conductor 5/16" | Pza. | 20 |  |  |  |  |
| 29 | Amortiguador Bobina de Vibración para OPGW Descripción: Amortiguador Bobina de Vibración Tipo Espiral para OPGW-ADSS, Fabricado de PVC | Pza. | 30 |  |  |  |  |
| 30 | Varilla preformada para conductor OPGW Descripción: Varilla preformada para conductor OPGW | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 31 | Anclaje preformado Descripción: Anclaje preformado para conductor OPGW | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 32 | Horquilla guardacabo Descripción: Horquilla guardacabo para conductor OPGW | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 33 | Adaptador alargador eslabón Ojo 120 KN Descripción: Adaptador alargador eslabón Ojo 120 KN | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 34 | Grillete 5/8 120 KN Descripción: Grillete 5/8 120 KN para conductor OPGW | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 35 | Cable de conexión a tierra Descripción: Cable de conexión a tierra para conductor OPGW | Pza. | 18 |  |  |  |  |
| 36 | Grampa de Suspensión Armada Descripción: Grampa de Suspensión Armada para conductor OPGW | Pza. | 6 |  |  |  |  |
| 37 | Horquilla de ojo 90° 120 KN Descripción: Horquilla de ojo 90 120 KN para conductor OPGW | Pza. | 6 |  |  |  |  |
| 38 | Soportaría de bajada y fijación OPGW Descripción: Soportaría de bajada y fijación para conductor OPGW | Pza. | 30 |  |  |  |  |
| 39 | Cruceta para reserva de cable OPGW Descripción: Cruceta para reserva de cable OPGW | Pza. | 5 |  |  |  |  |
| 40 | Soporte de fijación Descripción: Soporte de fijación para cable OPGW | Pza. | 5 |  |  |  |  |
| 41 | Caja de Empalme OPGW-ADSS Descripción: Caja de Empalme OPGW-ADSS | Pza. | 5 |  |  |  |  |
| 42 | Grampas paralelas para conductor RAIL Descripción: Grampas paralelas para conductor RAIL | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 43 | Grampas apernadas tipo pistola para conductor RAIL Descripción: Grampas apernadas tipo pistola para conductor RAIL | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 44 | Grampa terminal de compresión para conductor RAIL Descripción: Grampa terminal de compresión para conductor RAIL | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 45 | Grampa de suspensión para conductor RAIL Descripción: Grampa de suspensión para conductor RAIL | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 46 | Empalme de compresión medio vano para conductor RAIL Descripción: Empalme de compresión medio vano para conductor RAIL | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 47 | Mango de reparación para conductor RAIL Descripción: Mango de reparación para conductor RAIL | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 48 | Varilla preformada para conductor RAIL Descripción: Varilla preformada para conductor RAIL | Pza. | 15 |  |  |  |  |
| 49 | Amortiguadores RAIL Descripción: Amortiguadores RAIL | Pza. | 10 |  |  |  |  |
| 50 | Grillete 5/8" 120KN Descripción: Grillete 5/8" 120KN | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 51 | Grillete 3/4" 240KN Descripción: Grillete 3/4" 240KN | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 52 | Rotula recta para grampa de suspensión RAIL (soquet ojo-5/8") 120 KN Descripción: Rotula recta para grampa de suspensión RAIL (soquet ojo-5/8") 120 KN | Pza. | 6 |  |  |  |  |
| 53 | Rotula recta para grampa de tensión 5/16" (soquet ojo-5/8") 120 KN Descripción: Rotula recta para grampa de tensión 5/16" (soquet ojo-5/8") 120 KN | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 54 | Rotula recta para grampa de tensión RAIL (soquet ojo-3/4") 120 KN Descripción: Rotula recta para grampa de tensión RAIL (soquet ojo-3/4") 120 KN | Pza. | 15 |  |  |  |  |
| 55 | Rotula 90° (soquet ojo-5/8") 120 KN Descripción: Rotula 90° (soquet ojo-5/8") 120 KN | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| LÍNEA DE TRANSMISIÓN YAGUACUA - TARIJA |
|  | REPUESTOS PARA EQUIPOS DE SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Enlace Transceptor del pararrayos Descripción: Enlace Transceptor del pararrayos EXCOUNT II Marca: ABB "o su equivalente" Modelo: 1HSA442-000-E | Pza. | 1 |  |  |  |  |
| 57 | Juego de resortes para cierre y apertura para interruptor de potencia 72,5 kV Descripción: Juego de resortes para cierre y apertura del interruptor Siemens 3AP1FG 72,5 kV Marca: SIEMENS "o su equivalente" Modelo: 3AP1FG | Pza. | 2 |  |  |  |  |
| 58 | Bobina de apertura Descripción: Bobina de apertura para interruptor de potencia 72,5 kV Marca: SIEMENS "o su equivalente" Modelo: 3AP1FG | Pza. | 1 |  |  |  |  |
| 59 | Bobina de cierre Descripción: Bobina de cierre para interruptor de potencia 72,5 kV Marca: SIEMENS "o su equivalente" Modelo: 3AP1FG | Pza. | 1 |  |  |  |  |
| 60 | Juego de empaquetaduras Descripción: Juego de empaquetaduras para interruptor de potencia 72,5 kV Marca: SIEMENS "o su equivalente" Modelo: 3AP1FG | Pza. | 1 |  |  |  |  |
| 61 | Juego de resortes para cierre y apertura para interruptor de potencia 230 kV Descripción: Juego de resortes para cierre y apertura para interruptor de potencia 230 kV Marca: SIEMENS "o su equivalente" Modelo: 3AP1FI | Pza. | 2 |  |  |  |  |
| 62 | Relés de discordancia de Polos Descripción: Relés de discordancia de Polos para interruptor de potencia 230 kV Marca: SIEMENS "o su equivalente" Modelo: 3AP1FI | Pza. | 1 |  |  |  |  |
| 63 | Relede supervisión de Gas Descripción: Relede supervisión de Gas para interruptor de potencia 230 kV Marca: SIEMENS "o su equivalente" Modelo: 3AP1FI | Pza. | 1 |  |  |  |  |
| 64 | Motor de carga de resortes Descripción: Motor de carga de resortes para interruptor de potencia 230 kV Marca: SIEMENS "o su equivalente" Modelo: 3AP1FI | Pza. | 1 |  |  |  |  |
|  | FERRETERIA DE SUBESTACIONES Y DE LÍNEA |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Grampas paralelas para conductor 5/16" Descripción: Grampas paralelas para conductor 5/16" | Pza. | 10 |  |  |  |  |
| 66 | Grampas apernadas tipo pistola para conductor 5/16" Descripción: Grampas apernadas tipo pistola para conductor 5/16 " | Pza. | 15 |  |  |  |  |
| 67 | Grampa terminal de compresión para conductor 5/16" Descripción: Grampa terminal de compresión para conductor 5/16" | Pza. | 5 |  |  |  |  |
| 68 | Grampa de suspensión para conductor 5/16" Descripción: Grampa de suspensión para conductor 5/16" | Pza. | 10 |  |  |  |  |
| 69 | Varilla preformada para conductor 5/16 " Descripción: Varilla preformada para conductor 5/16 " | Pza. | 15 |  |  |  |  |
| 70 | Empalme de compresión medio vano para conductor 5/16" Descripción: Empalme de compresión medio vano para conductor 5/16", material pvc | Pza. | 10 |  |  |  |  |
| 71 | Amortiguador para conductor 5/16" Descripción: Amortiguador para conductor 5/16" | Pza. | 20 |  |  |  |  |
| 72 | Amortiguador Bobina de Vibración para OPGW Descripción: Amortiguador Bobina de Vibración Tipo Espiral para OPGW-ADSS, Fabricado de PVC | Pza. | 30 |  |  |  |  |
| 73 | Anclaje preformado Descripción: Anclaje preformado para conductor OPGW | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 74 | Horquilla guardacabo Descripción: Horquilla guardacabo para conductor OPGW | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 75 | Adaptador alargador eslabón Ojo 120 KN Descripción: Adaptador alargador eslabón Ojo 120 KN para conductor OPGW | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 76 | Grillete 5/8 120 KN Descripción: Grillete 5/8 120 KN | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 77 | Cable de conexión a tierra Descripción: Cable de conexión a tierra para conductor OPGW | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 78 | Grampa de Suspensión Armada Descripción: Grampa de Suspensión Armada para conductor OPGW | Pza. | 6 |  |  |  |  |
| 79 | Horquilla de ojo 90 120 KN Descripción: Horquilla de ojo 90 120 KN para conductor OPGW | Pza. | 6 |  |  |  |  |
| 80 | Soportaría de bajada y fijación OPGW Descripción: Soportaría de bajada y fijación para conductor OPGW | Pza. | 30 |  |  |  |  |
| 81 | Grampas paralelas para conductor RAIL Descripción: Grampas paralelas para conductor RAIL | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 82 | Grampas apernadas tipo pistola para conductor RAIL Descripción: Grampas apernadas tipo pistola para conductor RAIL | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 83 | Grampa terminal de compresión para conductor RAIL Descripción: Grampa terminal de compresión para conductor RAIL | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 84 | Grampa de suspensión para conductor RAIL Descripción: Grampa de suspensión para conductor RAIL | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 85 | Empalme de compresión medio vano para conductor RAIL Descripción: Empalme de compresión medio vano para conductor RAIL | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 86 | Mango de reparación para conductor RAIL Descripción: Mango de reparación para conductor RAIL | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 87 | Varilla preformada para conductor RAIL Descripción: Varilla preformada para conductor RAIL | Pza. | 15 |  |  |  |  |
| 88 | Amortiguadores RAIL Descripción: Amortiguadores RAIL | Pza. | 10 |  |  |  |  |
| 89 | Grillete 5/8" 120KN Descripción: Grillete 5/8" 120KN | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 90 | Grillete 3/4" 240KN Descripción: Grillete 3/4" 240KN | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 91 | Rotula recta para grampa de suspensión RAIL (soquet ojo-5/8") 120 KN Descripción: Rotula recta para grampa de suspensión RAIL (soquet ojo-5/8") 120 KN | Pza. | 6 |  |  |  |  |
| 92 | Rotula recta para grampa de tensión 5/16" (soquet ojo-5/8") 120 KN Descripción: Rotula recta para grampa de tensión 5/16" (soquet ojo-5/8") 120 KN | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 93 | Rotula recta para grampa de tensión RAIL (soquet ojo-3/4") 120 KN Descripción: Rotula recta para grampa de tensión RAIL (soquet ojo-3/4") 120 KN | Pza. | 15 |  |  |  |  |
| 94 | Rotula ojal 90° 120 KN Descripción: Rotula ojal 90° 120 KN | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 95 | Eslabón bola CORTO Descripción: Eslabón bola corto de 120 KN | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| 96 | Eslabón bola LARGO Descripción: Eslabón bola largo 120 KN | Pza. | 12 |  |  |  |  |
| LÍNEA DE TRANSMISIÓN CARANAVI - TRINIDAD |
|  | REPUESTOS CONTROL Y PROTECCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Relé Protección diferencial de Transformador Descripción: Relé Protección diferencial de Transformador de potencia Modelo: RET 670 Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 4,00 |  |  |  |  |
| 98 | Relé auxiliar de disparo Descripción: Relé Protección diferencial de Transformador de potencia Modelo: RXMS1- RK 216 063-AP Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 24,00 |  |  |  |  |
| 99 | Relé auxiliar Descripción: Relé auxiliar Modelo: RXMM1 - RK 214 002-AP Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 6,00 |  |  |  |  |
| 100 | Relé auxiliar Descripción: Relé auxiliar Modelo: RXMM1 - RK 214 003-AP Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 6,00 |  |  |  |  |
| 101 | Galleta de Prueba Descripción: Galleta de Prueba Para Transformador Modelo: RTXP24-RK 926-315 AE Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 4,00 |  |  |  |  |
| 102 | Selector de posición Normal-Emergencia Descripción: Selector de posición Normal-Emergencia Modelo: ON4PBS22286 Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 4,00 |  |  |  |  |
| 103 | Selector de posición Abrir-0-Cerrar Descripción: Selector de posición Abrir-0-Cerrar Modelo: ON6PBS22287 Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 4,00 |  |  |  |  |
|  | REPUESTOS PARA EQUIPOS DE SUBESTACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Densímetro Volumen de referencia con Compensación de Temperatura Descripción: Densímetro Volumen de referencia con Compensación de Temperatura para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando BLK222 Modelo: 1HSB495663-2 Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 4,00 |  |  |  |  |
| 105 | Motor 110-127V AC/DC Descripción: Motor 110-127V AC/DC para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando BLK222 Modelo: 1HSB534460-1 Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 1,00 |  |  |  |  |
| 106 | Amortiguador Tripolar Descripción: Amortiguador Tripolar para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando BLK222 Modelo: 1HSB535256-F Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 1,00 |  |  |  |  |
| 107 | Trinquete de Cierre Descripción: Amortiguador Tripolar para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando BLK222 Modelo: 1HSB535256-F Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 1,00 |  |  |  |  |
| 108 | Trinquete de apertura Descripción: Amortiguador Tripolar para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando BLK222 Modelo: 1HSB535436B3-FS Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 1,00 |  |  |  |  |
| 109 | Contador de Operaciones 110-125 VDC Descripción: Contador de Operaciones 110-125 VDC para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando BLK222 Modelo: 5692 965-2 Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 3,00 |  |  |  |  |
| 110 | Llave selectora Local/Remoto Descripción: Llave selectora Local/Remoto para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: 1HSB595375-14 Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 9,00 |  |  |  |  |
| 111 | llave selectora 4 posiciones trip polo A/polo B/polo C Descripción: llave selectora 4 posiciones trip polo A/polo B/polo C para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: 1HSB595375-12 Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 12,00 |  |  |  |  |
| 112 | Trinquete de disparo Descripción: Trinquete de disparo para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: EXIN200410-R1 Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 1,00 |  |  |  |  |
| 113 | Trinquete de cierre Descripción: Trinquete de cierre para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: EXIN200416-R1 Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 1,00 |  |  |  |  |
| 114 | Bobina de cierre /apertura 110-220 V Descripción: Bobina de cierre /apertura 110-220 V para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: EXIN400834-R9 Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 3,00 |  |  |  |  |
| 115 | Bobina de disparo 110-220v Descripción: Bobina de disparo 110-220V para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: EXIN400833-R9 Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 6,00 |  |  |  |  |
| 116 | Amortiguador Descripción: Amortiguador para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: EXIN300654-R1 Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 1,00 |  |  |  |  |
| 117 | Motor 110-127V AC/DC Descripción: Motor 110-127V AC/DC para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: EXIN300802-R2 Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 1,00 |  |  |  |  |
| 118 | Gear Housing Descripción: Amortiguador para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: EXIN300801R1 Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 1,00 |  |  |  |  |
| 119 | contactos azul Descripción: contactos azul para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: HAGT444559P2 Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 2,00 |  |  |  |  |
| 120 | Contactos amarillo Descripción: Contactos amarillo para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: HAGT444559P5 Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 2,00 |  |  |  |  |
| 121 | Fuelle (mecanismo de operación) Descripción: Fuelle (mecanismo de operación) para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: 1HYN400073P1 Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 8,00 |  |  |  |  |
| 122 | cáncamo (mecanismo de operación) Descripción: cáncamo (mecanismo de operación) para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: SWT331162R4 Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 1,00 |  |  |  |  |
| 123 | Llave Selectora Abrir /Cerrar Descripción: Llave Selectora Abrir /Cerrar para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: LA400517-1 Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 6,00 |  |  |  |  |
|  | FERRETERIA DE SUBESTACIONES Y DE LÍNEA |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Pararrayo para instalación en estructuras de líneas de transmisión Modelo: PEXLIM Q096-YH123 Marca: ABB "o su equivalente" | Pza. | 15,00 |  |  |  |  |
| 125 | Grillete 5/8" 120KN Descripción: Grillete 5/8" 120KN | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 126 | Eslabón ojal 90º Descripción: Eslabón ojal 90º para conductor 5/16" | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 127 | Grampa de suspensión para conductor 5/16" Descripción: Grampa de suspensión para conductor 5/16" | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 128 | Grampas paralelas para conductor 5/16 " Descripción: Grampas paralelas para conductor 5/16 " | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 129 | Grampa paralela de 1 perno para conductor 5/16" Descripción: Grampa paralela de 1 perno para conductor 5/16" | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 130 | Varilla preformada para conductor 5/16 " Descripción: Varilla preformada para conductor 5/16 " | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 131 | Grampas apernadas tipo pistola para conductor 5/16 " Descripción: Varilla preformada para conductor 5/16 " | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 132 | Grampa terminal de compresión para conductor 5/16 " Descripción: Varilla preformada para conductor 5/16 " | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 133 | Empalme de compresión medio vano para conductor 5/16" Descripción: Empalme de compresión medio vano para conductor 5/16" | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 134 | Amortiguador para conductor 5/16" Descripción: Amortiguador para conductor 5/16" | Pza. | 100,00 |  |  |  |  |
| 135 | Conector de tierra para cable 5/16" Descripción: Conector de tierra para cable 5/16" | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 136 | Baliza de señalización para 5/16" Descripción: Baliza de señalización para 5/16" | Pza. | 50,00 |  |  |  |  |
| 137 | Grillete 5/8" 120KN Descripción: Grillete 5/8" 120KN para conductor IBIS | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 138 | Grillete 7/8" 240 KN Descripción: Grillete 7/8" 240KN para conductor IBIS | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 139 | Eslabón-Bola 120 kN corto Descripción: Eslabón-Bola 120 kN corto para conductor IBIS | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 140 | Rotula ojal 90° 120 KN Descripción: Rotula ojal 90° 120 KN | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 141 | Varilla preformada para conductor IBIS Descripción: Varilla preformada para conductor IBIS | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 142 | Grampa de suspensión para conductor IBIS Descripción: Varilla preformada para conductor IBIS | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 143 | Grampa de Anclaje Apernada Tipo Pistola para conductor IBIS Descripción: Grampa de Anclaje Apernada Tipo Pistola para conductor IBIS 120 kN | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 144 | Grampa paralela para conductor IBIS Descripción: Grampa paralela para conductor IBIS | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 145 | Grampa de Anclaje a Compresión para conductor IBIS Descripción: Grampa de Anclaje a Compresión para conductor IBIS | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 146 | Empalme de medio vano a compresión para conductor IBIS (mas alma de acero) Descripción: Empalme de medio vano a compresión para conductor IBIS (mas alma de acero) | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 147 | empalme de medio vano para conductor IBIS Descripción: empalme de medio vano para conductor IBIS | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 148 | Amortiguadores para conductor IBIS Descripción: Amortiguadores para conductor IBIS | Pza. | 100,00 |  |  |  |  |
| 149 | Grillete 120 kN para conductor OPGW Descripción: Grillete 120 kN para conductor OPGW | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 150 | Eslabón ojal 90º Descripción: Eslabón ojal 90º para conductor OPGW | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 151 | Grampa de Suspensión para conductor OPGW Descripción: Grampa de Suspensión para conductor OPGW | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 152 | varilla preformada externo Descripción: varilla preformada externo para conductor OPGW | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 153 | varilla preformada interno Descripción: varilla preformada interno para conductor OPGW | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 154 | Horquilla guardacabo Descripción: Horquilla guardacabo para conductor OPGW | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| 155 | Alargador ojal ojal 280120 KN Descripción: Alargador ojal ojal 280KN | Pza. | 25,00 |  |  |  |  |
| LÍNEA DE TRANSMISIÓN CATARICAGUA - LUCIANITA |
|  | REPUESTOS CONTROL Y PROTECCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 156 | Válvula de acople para relé buchhols Descripción: Válvula de acople para relé buchhols Marca: CEDASPE "o su equivalente" Modelo: Automática DAROC | Pza. | 1 |  |  |  |  |
| 157 | Contadores de descargas Descripción: Contadores de descargas Marca: ABB "o su equivalente" Modelo: EXCOUNT-II 916 MH | Pza. | 5 |  |  |  |  |
| 158 | Mando para interruptor de potencia Descripción: Mando para interruptor de potencia Marca: ABB "o su equivalente" Modelo: BLK222 | Pza. | 1 |  |  |  |  |
|  | REPUESTOS CONTROL Y PROTECCIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Aisladores de 15000 libras Descripción: Aisladores de 15000 libras | Pza. | 50 |  |  |  |  |
| 160 | Aisladores de 25000 libras Descripción: Aisladores de 25000 libras | Pza. | 50 |  |  |  |  |
| 161 | Varilla preformada para conductor IBIS Descripción: Varilla preformada para conductor IBIS | Pza. | 20 |  |  |  |  |
| 162 | Grampa de Anclaje a Compresión para conductor IBIS Descripción: Grampa de Anclaje a Compresión para conductor IBIS | Pza. | 5 |  |  |  |  |
| 163 | Amortiguadores para conductor IBIS Descripción: Amortiguadores para conductor IBIS | Pza. | 5 |  |  |  |  |
| 164 | Empalme de medio vano a compresión para conductor IBIS (más alma de acero) Descripción: Empalme de medio vano a compresión para conductor IBIS (más alma de acero) | Pza. | 5 |  |  |  |  |
| 165 | Grampa de suspensión para conductor IBIS Descripción: Varilla preformada para conductor IBIS | Pza. | 5 |  |  |  |  |
| 166 | Varilla preformada para conductor 5/16 " Descripción: Varilla preformada para conductor 5/16 " | Pza. | 10 |  |  |  |  |
| 167 | Grampa de suspensión para conductor 5/16" Descripción: Grampa de suspensión para conductor 5/16" | Pza. | 5 |  |  |  |  |
| 168 | Grampa terminal de compresión para conductor 5/16 " Descripción: Varilla preformada para conductor 5/16 " | Pza. | 5 |  |  |  |  |
| 169 | Empalme de compresión medio vano para conductor 5/16" Descripción: Empalme de compresión medio vano para conductor 5/16" | Pza. | 5 |  |  |  |  |
| 170 | Amortiguador para conductor 5/16" Descripción: Amortiguador para conductor 5/16" | Pza. | 5 |  |  |  |  |
| EXPERIENCIA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| Experiencia del proponente de haber suministrado en Bolivia el material ofertado, durante el último año como mínimo. Para acreditar la experiencia el proponente deberá presentar en su propuesta una fotocopia del documento de Constitución y/o registro de FUNDEMPRESA. |  |
| LUGAR DE ENTREGA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| Los repuestos deberán ser entregados de acuerdo al siguiente detalle: Línea de Transmisión Destino Punutuma - Tarija Repuestos Control y Protección Oficina Central ENDE Cochabamba Repuestos para equipos de subestaciones Almacén Tarija (Tarija) Ferretería de subestaciones y línea Almacén Tarija (Tarija) Yaguacua -Tarija Repuestos Control y Protección Oficina Central ENDE Cochabamba Repuestos para equipos de subestaciones Almacén Tarija (Tarija) Ferretería de subestaciones y línea Almacén Tarija (Tarija) Caranavi - Trinidad Repuestos Control y Protección Oficina Central ENDE Cochabamba Repuestos para equipos de subestaciones Almacén San Borja (Beni) Ferretería de subestaciones y línea Almacén San Borja (Beni) Cataricagua - Lucianita Repuestos Control y Protección Oficina Central ENDE Cochabamba Repuestos para equipos de subestaciones Almacén Vinto (Oruro) |  |
| PLAZO DE ENTREGA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El plazo de entrega, establecido para el presente proceso no debe exceder el tiempo señalado en el formulario B1, computable a partir de la firma del contrato de proceso, pudiendo el proponente, ofertar plazos menores de entrega. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente adjudicado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a determinarse en el contrato a suscribirse. |  |
| FORMA DE PAGO | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, computable a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas. |  |
| MANUALES DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El proveedor adjudicado deberá proporcionar una copia de los siguientes manuales: - Especificaciones o características técnicas de los equipos provistos (si corresponde). |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final de los repuestos, hasta las instalaciones descritas en el punto “Lugar de Entrega”, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura con derecho a crédito fiscal IVA, |  |
| GARANTIA | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El proponente debe Otorgar una garantía de los equipos, el cual garantice el perfecto funcionamiento y cubra defectos de Fabricación por un periodo mínimo de 12 meses a partir de la entrega de los bienes. |  |
| PRUEBAS: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| ENDE, se reserva el derecho de efectuar inspecciones técnicas y las respectivas pruebas previas a la recepción de los equipos en el lugar de entrega: Inspección y prueba de correcto funcionamiento, como también inspección o prueba de equipamiento interno y externo. |  |
| DOCUMENTACIÓN LEGAL: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El proveedor adjudicado deberá acompañar la siguiente documentación legal de cada ítem entregado, sin ningún costo adicional para ENDE BOLIVIA: - Nota oficial de entrega. - La factura deberá ser emitida por el valor total de la compra de los ítems adjudicados. |  |

ANEXO A

DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS (DESCRIPCION DEL SUMINISTRO)

| LÍNEA DE TRANSMISIÓN PUNUTUMA - TARIJA |
| --- |
| REPUESTOS CONTROL Y PROTECCIÓN |
| 1 | Llaves ON/OFF de dos posiciones Descripción: Llaves ON/OFF de dos posiciones Marca: ABB "o su equivalente" |
| 2 | Unidad de Campo, Diferencial de Barra Descripción: Unidad de Campo Diferencial de Barra Marca: SIEMENS "o su equivalente" Modelo: SIPROTEC4 /7SS5235-5CA01-1AA1 |
| REPUESTOS PARA EQUIPOS DE SUBESTACIONES |
| 3 | Relés de discordancia de Polos Descripción: Relés de discordancia de Polos "K16", para interruptor de potencia siemens 3AP1FI (230 kV) Modelo: OM3-IE Marca: SIEMENS "o su equivalente" |
| 4 | Relés de supervisión de Gas Descripción: Relé de supervisión de Gas para interruptor de potencia siemens 3AP1FI |
| 5 | Juego de Empaquetaduras Descripción: Juego de Empaquetaduras para polo de interruptor de potencia siemens 3AP1FI (230 kV) |
| 6 | Bobina para circuito de disparo Descripción: Bobina de 10,2 OHM; 12,3A; 125VDC para circuito de disparo de interruptor de potencia siemens 3AP1FI (230 kV) |
| 7 | Bobina para circuito de cierre Descripción: Bobina de 50,1 OHM; 125VDC para circuito de cierre de interruptor de potencia siemens 3AP1FI (230 kV) |
| 8 | Capacitor electrónico Descripción: Capacitor ELECTRONICO E38K48-413020 AhnlaB kondensator de 130µF +-10% 330 VAC para interruptor de potencia siemens 3AP1FI (230 kV) |
| 9 | Juego de resortes para cierre y apertura Descripción: Juego de resortes para cierre y apertura Marca: SIEMENS "o su equivalente" Modelo: 3AP1FG (230 kV) |
| 10 | Bloque de contactos auxiliares Descripción: Bloque de contactos auxiliares (48…250VDC; 10A MAX - 100A 30ms) para interruptor de potencia 3AP1FI Marca: SIEMENS "o su equivalente" |
| 11 | Bobina de para circuito de disparo Descripción: Bobina de 10,2 OHM; 12,3A; 125VDC para circuito de disparo de interruptor de potencia 3AP1FG (115 kV) Marca: SIEMENS "o su equivalente" |
| 12 | Bobina de para circuito de cierre Descripción: Bobina de 50,1 OHM; 125VDC para circuito de cierrre de interruptor de potencia 3AP1FG (115 kV) Marca: SIEMENS "o su equivalente" |
| 13 | Juego de resortes para cierre y apertura Descripción: Juego de resortes para cierre y apertura para interruptor de potencia 3AP1FG (115 kV) Marca: QUALITROL " o su equivalente" |
| 14 | Sensor monitor de descargas Descripción: Sensor monitor de descargas para pararrayos EXLIM Q198-EH245 Marca: ABB "o su equivalente" |
| 15 | Indicador de Nivel con flotador para reactor de 230 kV Descripción: Indicador de Nivel con flotador para Reactor Crompton Greaeves Marca: QUALITROL " o su equivalente" |
| 16 | Relé Buchholz con contactos magnéticos para reactor de 230 kV Descripción: Relé Buchholz con contactos magnéticos para Reactor Crompton Greaeves (230 kV) |
| 17 | Bolsa o membrana de compensación de Neopreno para tanque de expansión principal Descripción: Bolsa o membrana de compensación de Neopreno del tanque de expansión principal para Reactor Crompton Greaeves (230 kV) |
| 18 | Indicador de Nivel con flotador para Autotransformador 230/115 kV Descripción: Indicador de Nivel con flotador para Autotransformador Siemens 230/115 kV |
| 19 | Relé Buchholz con contactos para Autotransformador 230/115 kV Descripción: Relé Buchholz con contactos para Autotransformador Siemens 230/115 kV |
| 20 | Bolsa o membrana de compensación de Neopreno para tanque de expansión principal para Autotransformador de 230/115 kV Descripción: Bolsa o membrana de compensación de Neopreno del tanque de expansión principal para Autotransformador Siemens 230/115 kV |
| 21 | Bolsa o membrana de compensación de Neopreno para tanque de expansión principal, para Transformador 230/24,9 kV Descripción: Bolsa o membrana de compensación de Neopreno para tanque de expansión principal, para Transformador Siemens 230/24,9 kV |
| FERRETERÍA DE SUBESTACIONES Y DE LÍNEA |
| 22 | Grampas paralelas para conductor 5/16" Descripción: Grampas paralelas para conductor 5/16" |
| 23 | Grampas apernadas tipo pistola para conductor 5/16" Descripción: Grampas apernadas tipo pistola para conductor 5/16 " |
| 24 | Grampa terminal de compresión para conductor 5/16" Descripción: Grampa terminal de compresión para conductor 5/16" |
| 25 | Grampa de suspensión para conductor 5/16" Descripción: Grampa de suspensión para conductor 5/16" |
| 26 | Varilla preformada para conductor 5/16 " Descripción: Varilla preformada para conductor 5/16 " |
| 27 | Empalme de compresión medio vano para conductor 5/16" Descripción: Empalme de compresión medio vano para conductor 5/16" |
| 28 | Amortiguador para conductor 5/16" Descripción: Amortiguador para conductor 5/16" |
| 29 | Amortiguador Bobina de Vibración para OPGW Descripción: Amortiguador Bobina de Vibración Tipo Espiral para OPGW-ADSS, Fabricado de PVC |
| 30 | Varilla preformada para conductor OPGW Descripción: Varilla preformada para conductor OPGW |
| 31 | Anclaje preformado Descripción: Anclaje preformado para conductor OPGW |
| 32 | Horquilla guardacabo Descripción: Horquilla guardacabo para conductor OPGW |
| 33 | Adaptador alargador eslabón Ojo 120 KN Descripción: Adaptador alargador eslabón Ojo 120 KN |
| 34 | Grillete 5/8 120 KN Descripción: Grillete 5/8 120 KN para conductor OPGW |
| 35 | Cable de conexión a tierra Descripción: Cable de conexión a tierra para conductor OPGW |
| 36 | Grampa de Suspensión Armada Descripción: Grampa de Suspensión Armada para conductor OPGW |
| 37 | Horquilla de ojo 90 120 KN Descripción: Horquilla de ojo 90 120 KN para conductor OPGW |
| 38 | Soportaría de bajada y fijación OPGW Descripción: Soportaría de bajada y fijación para conductor OPGW |
| 39 | Cruceta para reserva de cable OPGW Descripción: Cruceta para reserva de cable OPGW |
| 40 | Soporte de fijación Descripción: Soporte de fijación para cable OPGW |
| 41 | Caja de Empalme OPGW-ADSS Descripción: Caja de Empalme OPGW-ADSS |
| 42 | Grampas paralelas para conductor RAIL Descripción: Grampas paralelas para conductor RAIL |
| 43 | Grampas apernadas tipo pistola para conductor RAIL Descripción: Grampas apernadas tipo pistola para conductor RAIL |
| 44 | Grampa terminal de compresión para conductor RAIL Descripción: Grampa terminal de compresión para conductor RAIL |
| 45 | Grampa de suspensión para conductor RAIL Descripción: Grampa de suspensión para conductor RAIL |
| 46 | Empalme de compresión medio vano para conductor RAIL Descripción: Empalme de compresión medio vano para conductor RAIL |
| 47 | Mango de reparación para conductor RAIL Descripción: Mango de reparación para conductor RAIL |
| 48 | Varilla preformada para conductor RAIL Descripción: Varilla preformada para conductor RAIL |
| 49 | Amortiguadores RAIL Descripción: Amortiguadores RAIL |
| 50 | Grillete 5/8" 120KN Descripción: Grillete 5/8" 120KN |
| 51 | Grillete 3/4" 240KN Descripción: Grillete 3/4" 240KN |
| 52 | Rotula recta para grampa de suspensión RAIL (soquet ojo-5/8") 120 KN Descripción: Rotula recta para grampa de suspensión RAIL (soquet ojo-5/8") 120 KN |
| 53 | Rotula recta para grampa de tensión 5/16" (soquet ojo-5/8") 120 KN Descripción: Rotula recta para grampa de tensión 5/16" (soquet ojo-5/8") 120 KN |
| 54 | Rotula recta para grampa de tensión RAIL (soquet ojo-3/4") 120 KN Descripción: Rotula recta para grampa de tensión RAIL (soquet ojo-3/4") 120 KN |
| 55 | Rotula 90° (soquet ojo-5/8") 120 KN Descripción: Rotula 90° (soquet ojo-5/8") 120 KN |
| LÍNEA DE TRANSMISIÓN YAGUACUA - TARIJA |
| REPUESTOS PARA EQUIPOS DE SUBESTACIONES |
| 56 | Enlace Transceptor del pararrayos Descripción: Enlace Transceptor del pararrayos EXCOUNT II Marca: ABB "o su equivalente" Modelo: 1HSA442-000-E |
| 57 | Juego de resortes para cierre y apertura para interruptor de potencia 72,5 kV Descripción: Juego de resortes para cierre y apertura del interruptor Siemens 3AP1FG 72,5 kV Marca: SIEMENS "o su equivalente" Modelo: 3AP1FG |
| 58 | Bobina de apertura Descripción: Bobina de apertura para interruptor de potencia 72,5 kV Marca: SIEMENS "o su equivalente" Modelo: 3AP1FG |
| 59 | Bobina de cierre Descripción: Bobina de cierre para interruptor de potencia 72,5 kV Marca: SIEMENS "o su equivalente" Modelo: 3AP1FG |
| 60 | Juego de empaquetaduras Descripción: Juego de empaquetaduras para interruptor de potencia 72,5 kV Marca: SIEMENS "o su equivalente" Modelo: 3AP1FG |
| 61 | Juego de resortes para cierre y apertura para interruptor de potencia 230 kV Descripción: Juego de resortes para cierre y apertura para interruptor de potencia 230 kV Marca: SIEMENS "o su equivalente" Modelo: 3AP1FI |
| 62 | Relés de discordancia de Polos Descripción: Relés de discordancia de Polos para interruptor de potencia 230 kV Marca: SIEMENS "o su equivalente" Modelo: 3AP1FI |
| 63 | Relé de supervisión de Gas Descripción: Relé de supervisión de Gas para interruptor de potencia 230 kV Marca: SIEMENS "o su equivalente" Modelo: 3AP1FI |
| 64 | Motor de carga de resortes Descripción: Motor de carga de resortes para interruptor de potencia 230 kV Marca: SIEMENS "o su equivalente" Modelo: 3AP1FI |
| FERRETERÍA DE SUBESTACIONES Y DE LÍNEA |
| 65 | Grampas paralelas para conductor 5/16" Descripción: Grampas paralelas para conductor 5/16" |
| 66 | Grampas apernadas tipo pistola para conductor 5/16" Descripción: Grampas apernadas tipo pistola para conductor 5/16 " |
| 67 | Grampa terminal de compresión para conductor 5/16" Descripción: Grampa terminal de compresión para conductor 5/16" |
| 68 | Grampa de suspensión para conductor 5/16" Descripción: Grampa de suspensión para conductor 5/16" |
| 69 | Varilla preformada para conductor 5/16 " Descripción: Varilla preformada para conductor 5/16 " |
| 70 | Empalme de compresión medio vano para conductor 5/16" Descripción: Empalme de compresión medio vano para conductor 5/16", material PVC |
| 71 | Amortiguador para conductor 5/16" Descripción: Amortiguador para conductor 5/16" |
| 72 | Amortiguador Bobina de Vibración para OPGW Descripción: Amortiguador Bobina de Vibración Tipo Espiral para OPGW-ADSS, Fabricado de PVC |
| 73 | Anclaje preformado Descripción: Anclaje preformado para conductor OPGW |
| 74 | Horquilla guardacabo Descripción: Horquilla guardacabo para conductor OPGW |
| 75 | Adaptador alargador eslabón Ojo 120 KN Descripción: Adaptador alargador eslabón Ojo 120 KN para conductor OPGW |
| 76 | Grillete 5/8 120 KN Descripción: Grillete 5/8 120 KN |
| 77 | Cable de conexión a tierra Descripción: Cable de conexión a tierra para conductor OPGW |
| 78 | Grampa de Suspensión Armada Descripción: Grampa de Suspensión Armada para conductor OPGW |
| 79 | Horquilla de ojo 90 120 KN Descripción: Horquilla de ojo 90 120 KN para conductor OPGW |
| 80 | Soportaría de bajada y fijación OPGW Descripción: Soportaría de bajada y fijación para conductor OPGW |
| 81 | Grampas paralelas para conductor RAIL Descripción: Grampas paralelas para conductor RAIL |
| 82 | Grampas apernadas tipo pistola para conductor RAIL Descripción: Grampas apernadas tipo pistola para conductor RAIL |
| 83 | Grampa terminal de compresión para conductor RAIL Descripción: Grampa terminal de compresión para conductor RAIL |
| 84 | Grampa de suspensión para conductor RAIL Descripción: Grampa de suspensión para conductor RAIL |
| 85 | Empalme de compresión medio vano para conductor RAIL Descripción: Empalme de compresión medio vano para conductor RAIL |
| 86 | Mango de reparación para conductor RAIL Descripción: Mango de reparación para conductor RAIL |
| 87 | Varilla preformada para conductor RAIL Descripción: Varilla preformada para conductor RAIL |
| 88 | Amortiguadores RAIL Descripción: Amortiguadores RAIL |
| 89 | Grillete 5/8" 120KN Descripción: Grillete 5/8" 120KN |
| 90 | Grillete 3/4" 240KN Descripción: Grillete 3/4" 240KN |
| 91 | Rotula recta para grampa de suspensión RAIL (soquet ojo-5/8") 120 KN Descripción: Rotula recta para grampa de suspensión RAIL (soquet ojo-5/8") 120 KN |
| 92 | Rotula recta para grampa de tensión 5/16" (soquet ojo-5/8") 120 KN Descripción: Rotula recta para grampa de tensión 5/16" (soquet ojo-5/8") 120 KN |
| 93 | Rotula recta para grampa de tensión RAIL (soquet ojo-3/4") 120 KN Descripción: Rotula recta para grampa de tensión RAIL (soquet ojo-3/4") 120 KN |
| 94 | Rotula ojal 90° 120 KN Descripción: Rotula ojal 90° 120 KN |
| 95 | Eslabón bola CORTO Descripción: Eslabón bola corto de 120 KN |
| 96 | Eslabón bola LARGO Descripción: Eslabón bola largo 120 KN |
| LÍNEA DE TRANSMISIÓN CARANAVI - TRINIDAD |
| REPUESTOS CONTROL Y PROTECCIÓN |
| 97 | Relé Protección diferencial de Transformador Descripción: Relé Protección diferencial de Transformador de potencia Modelo: RET 670 Marca: ABB "o su equivalente" |
| 98 | Relé auxiliar de disparo Descripción: Relé Protección diferencial de Transformador de potencia Modelo: RXMS1- RK 216 063-AP Marca: ABB "o su equivalente" |
| 99 | Relé auxiliar Descripción: Relé auxiliar Modelo: RXMM1 - RK 214 002-AP Marca: ABB "o su equivalente" |
| 100 | Relé auxiliar Descripción: Relé auxiliar Modelo: RXMM1 - RK 214 003-AP Marca: ABB "o su equivalente" |
| 101 | Galleta de Prueba Descripción: Galleta de Prueba Para Transformador Modelo: RTXP24-RK 926-315 AE Marca: ABB "o su equivalente" |
| 102 | Selector de posición Normal-Emergencia Descripción: Selector de posición Normal-Emergencia Modelo: ON4PBS22286 Marca: ABB "o su equivalente" |
| 103 | Selector de posición Abrir-0-Cerrar Descripción: Selector de posición Abrir-0-Cerrar Modelo: ON6PBS22287 Marca: ABB "o su equivalente" |
| REPUESTOS PARA EQUIPOS DE SUBESTACIONES |
| 104 | Densímetro Volumen de referencia con Compensación de Temperatura Descripción: Densímetro Volumen de referencia con Compensación de Temperatura para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando BLK222 Modelo: 1HSB495663-2 Marca: ABB "o su equivalente" |
| 105 | Motor 110-127V AC/DC Descripción: Motor 110-127V AC/DC para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando BLK222 Modelo: 1HSB534460-1 Marca: ABB "o su equivalente" |
| 106 | Amortiguador Tripolar Descripción: Amortiguador Tripolar para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando BLK222 Modelo: 1HSB535256-F Marca: ABB "o su equivalente" |
| 107 | Trinquete de Cierre Descripción: Amortiguador Tripolar para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando BLK222 Modelo: 1HSB535256-F Marca: ABB "o su equivalente" |
| 108 | Trinquete de apertura Descripción: Amortiguador Tripolar para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando BLK222 Modelo: 1HSB535436B3-FS Marca: ABB "o su equivalente" |
| 109 | Contador de Operaciones 110-125 VDC Descripción: Contador de Operaciones 110-125 VDC para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando BLK222 Modelo: 5692 965-2 Marca: ABB "o su equivalente" |
| 110 | Llave selectora Local/Remoto Descripción: Llave selectora Local/Remoto para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: 1HSB595375-14 Marca: ABB "o su equivalente" |
| 111 | llave selectora 4 posiciones trip polo A/polo B/polo C Descripción: llave selectora 4 posiciones trip polo A/polo B/polo C para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: 1HSB595375-12 Marca: ABB "o su equivalente" |
| 112 | Trinquete de disparo Descripción: Trinquete de disparo para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: EXIN200410-R1 Marca: ABB "o su equivalente" |
| 113 | Trinquete de cierre Descripción: Trinquete de cierre para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: EXIN200416-R1 Marca: ABB "o su equivalente" |
| 114 | Bobina de cierre /apertura 110-220 V Descripción: Bobina de cierre /apertura 110-220 V para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: EXIN400834-R9 Marca: ABB "o su equivalente" |
| 115 | Bobina de disparo 110-220v Descripción: Bobina de disparo 110-220V para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: EXIN400833-R9 Marca: ABB "o su equivalente" |
| 116 | Amortiguador Descripción: Amortiguador para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: EXIN300654-R1 Marca: ABB "o su equivalente" |
| 117 | Motor 110-127V AC/DC Descripción: Motor 110-127V AC/DC para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: EXIN300802-R2 Marca: ABB "o su equivalente" |
| 118 | Gear Housing Descripción: Amortiguador para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: EXIN300801R1 Marca: ABB "o su equivalente" |
| 119 | Contactos azules Descripción: contactos azul para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: HAGT444559P2 Marca: ABB "o su equivalente" |
| 120 | Contactos amarillos Descripción: Contactos amarillo para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: HAGT444559P5 Marca: ABB "o su equivalente" |
| 121 | Fuelle (mecanismo de operación) Descripción: Fuelle (mecanismo de operación) para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: 1HYN400073P1 Marca: ABB "o su equivalente" |
| 122 | cáncamo (mecanismo de operación) Descripción: cáncamo (mecanismo de operación) para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: SWT331162R4 Marca: ABB "o su equivalente" |
| 123 | Llave Selectora Abrir /Cerrar Descripción: Llave Selectora Abrir /Cerrar para interruptor de potencia LTB145D1/B- mando FSA1 Modelo: LA400517-1 Marca: ABB "o su equivalente" |
| FERRETERÍA DE SUBESTACIONES Y DE LÍNEA |
| 124 | Pararrayo para instalación en estructuras de líneas de transmisión Modelo: PEXLIM Q096-YH123 Marca: ABB "o su equivalente" |
| 125 | Grillete 5/8" 120KN Descripción: Grillete 5/8" 120KN |
| 126 | Eslabón ojal 90º Descripción: Eslabón ojal 90º para conductor 5/16" |
| 127 | Grampa de suspensión para conductor 5/16" Descripción: Grampa de suspensión para conductor 5/16" |
| 128 | Grampas paralelas para conductor 5/16 " Descripción: Grampas paralelas para conductor 5/16 " |
| 129 | Grampa paralela de 1 perno para conductor 5/16" Descripción: Grampa paralela de 1 perno para conductor 5/16" |
| 130 | Varilla preformada para conductor 5/16 " Descripción: Varilla preformada para conductor 5/16 " |
| 131 | Grampas apernadas tipo pistola para conductor 5/16 " Descripción: Varilla preformada para conductor 5/16 " |
| 132 | Grampa terminal de compresión para conductor 5/16 " Descripción: Varilla preformada para conductor 5/16 " |
| 133 | Empalme de compresión medio vano para conductor 5/16" Descripción: Empalme de compresión medio vano para conductor 5/16" |
| 134 | Amortiguador para conductor 5/16" Descripción: Amortiguador para conductor 5/16" |
| 135 | Conector de tierra para cable 5/16" Descripción: Conector de tierra para cable 5/16" |
| 136 | Baliza de señalización para 5/16" Descripción: Baliza de señalización para 5/16" |
| 137 | Grillete 5/8" 120KN Descripción: Grillete 5/8" 120KN para conductor IBIS |
| 138 | Grillete 7/8" 240 KN Descripción: Grillete 7/8" 240KN para conductor IBIS |
| 139 | Eslabón-Bola 120 kN corto Descripción: Eslabón-Bola 120 kN corto para conductor IBIS |
| 140 | Rotula ojal 90° 120 KN Descripción: Rotula ojal 90° 120 KN |
| 141 | Varilla preformada para conductor IBIS Descripción: Varilla preformada para conductor IBIS |
| 142 | Grampa de suspensión para conductor IBIS Descripción: Varilla preformada para conductor IBIS |
| 143 | Grampa de Anclaje Apernada Tipo Pistola para conductor IBIS Descripción: Grampa de Anclaje Apernada Tipo Pistola para conductor IBIS 120 kN |
| 144 | Grampa paralela para conductor IBIS Descripción: Grampa paralela para conductor IBIS |
| 145 | Grampa de Anclaje a Compresión para conductor IBIS Descripción: Grampa de Anclaje a compresión para conductor IBIS |
| 146 | Empalme de medio vano a compresión para conductor IBIS (más alma de acero) Descripción: Empalme de medio vano a compresión para conductor IBIS (más alma de acero) |
| 147 | Empalme de medio vano para conductor IBIS Descripción: Empalme de medio vano para conductor IBIS |
| 148 | Amortiguadores para conductor IBIS Descripción: Amortiguadores para conductor IBIS |
| 149 | Grillete 120 kN para conductor OPGW Descripción: Grillete 120 kN para conductor OPGW |
| 150 | Eslabón ojal 90º Descripción: Eslabón ojal 90º para conductor OPGW |
| 151 | Grampa de Suspensión para conductor OPGW Descripción: Grampa de Suspensión para conductor OPGW |
| 152 | varilla preformada externo Descripción: varilla preformada externo para conductor OPGW |
| 153 | varilla preformada interno Descripción: varilla preformada interno para conductor OPGW |
| 154 | Horquilla guardacabo Descripción: Horquilla guardacabo para conductor OPGW |
| 155 | Alargador ojal ojal 280 KN Descripción: Alargador ojal ojal 280KN |
| LÍNEA DE TRANSMISIÓN CATARICAGUA – LUCIANITA |
| REPUESTOS PARA EQUIPOS DE SUBESTACIONES |
| 156 | Válvula de acople para relé buchhols Descripción: Válvula de acople para relé buchhols Marca: CEDASPE "o su equivalente" Modelo: Automática DAROC |
| 157 | Contadores de descargas Descripción: Contadores de descargas Marca: ABB "o su equivalente" Modelo: EXCOUNT-II 916 MH |
| 158 | Mando para interruptor de potencia Descripción: Mando para interruptor de potencia Marca: ABB "o su equivalente" Modelo: BLK222 |
| FERRETERÍA DE SUBESTACIONES Y DE LÍNEA |
| 159 | Aisladores de 15000 libras Descripción: Aisladores de 15000 libras |
| 160 | Aisladores de 25000 libras Descripción: Aisladores de 25000 libras |
| 161 | Varilla preformada para conductor IBIS Descripción: Varilla preformada para conductor IBIS |
| 162 | Grampa de Anclaje a Compresión para conductor IBIS Descripción: Grampa de Anclaje a Compresión para conductor IBIS |
| 163 | Amortiguadores para conductor IBIS Descripción: Amortiguadores para conductor IBIS |
| 164 | Empalme de medio vano a compresión para conductor IBIS (más alma de acero) Descripción: Empalme de medio vano a compresión para conductor IBIS (más alma de acero) |
| 165 | Grampa de suspensión para conductor IBIS Descripción: Varilla preformada para conductor IBIS |
| 166 | Varilla preformada para conductor 5/16 " Descripción: Varilla preformada para conductor 5/16 " |
| 167 | Grampa de suspensión para conductor 5/16" Descripción: Grampa de suspensión para conductor 5/16" |
| 168 | Grampa terminal de compresión para conductor 5/16 " Descripción: Varilla preformada para conductor 5/16 " |
| 169 | Empalme de compresión medio vano para conductor 5/16" Descripción: Empalme de compresión medio vano para conductor 5/16" |
| 170 | Amortiguador para conductor 5/16" Descripción: Amortiguador para conductor 5/16" |

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE N° CDCPP-ENDE-2019-086

Cochabamba, mayo de 2019