COMPRA DE PATRONES PORTATILES PARA CONTRASTACION DE MEDIDORES DE ENERGIA Y TABLERO PARA PATRON

ANEXO 1

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

Documentos Legales y Administrativos

Formulario A-1	Carta de Presentación de Expresiones de Interés y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales

Formulario A-2		Identificación del Proponente.

Documentos de la Propuesta Económica

Formulario B-1		Propuesta económica

Documento para Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

Formulario C-1		Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas

FORMULARIO A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES Y DECLARACIÓN JURADA

PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

De mi consideración:

A nombre de (Nombre de la Empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos:

I.- De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el presente (y sus correcciones, si existieran), así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser seleccionado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente oferta de Expresiones de Interes.

- Esta oferta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el Contrato.

II.- Declaración Jurada

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro, que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en el Artículo 29 del RE-SABS-EPNE para participar en el proceso de contratación.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato, como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por las entidades públicas en el último año.

III.- De la Presentación de Documentos

En caso de que la empresa o Asociación, a la que represento, sea seleccionado en la etapa de Expresiones de Interés me comprometo a presentar la siguiente documentación en original o fotocopia legalizada, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. (En caso de Asociaciones Accidentales, cada socio, presentará la documentación detallada a continuación; excepto los documentos señalados en los incisos j y k que deberán ser presentados por la Asociación Accidental).

- Certificado del RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Carnet de Identidad para personas naturales.

- Documento de Constitución de la empresa, excepto aquellas empresas que se encuentran inscritas en el Registro de Comercio.

- Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas empresas unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Certificado de inscripción en el Padrón Nacional de Contribuyentes (NIT) valido y activo.

- Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del Banco, excepto las empresas de reciente creación (Para procesos cuyo monto de contrato sume mayor a Bs. 1.000.000,00)

- Certificado de Solvencia Fiscal, emitido por la Contraloría General del Estado (CGE).

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la entidad convocante.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda).

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1 (Propuesta técnica).

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el

Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social del proponente | : |  |  |  |
| Año de Fundación | : |  |  |  |
| Tipo de Empresa | : |  |  | a) Empresa Nacional |  | b) Empresa Extranjera |
|  |  |  |  | c) Otros |  |  |
|  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
| Domicilio Principal | : |  |  |  |  |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía Correo Electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | b)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | M(es |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO DE IDENTIFICACIÓN

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
| Denominación de la Asociación Accidental | : |  |  |  |
| Asociados | : |  | # |  | Nombre del Asociado |  | % de Participación |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Testimonio de Constitución | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de la Empresa Líder | : |  |  |  |

| 2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER |
| --- |
| País | : |  |  |  |
| Ciudad | : |  |  |  |
| Dirección Principal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Casilla | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 3. DIRECCIÓN DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN |
| --- |
| Dirección de notificación | : |  |  | a) Vía correo electrónico: |  |  |
|  |  |  |  | c)Vía Fax al número: |  |  |

| 4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dirección del Representante Legal | : |  |  |  |
| Teléfonos | : |  |  |  |
| Fax | : |  |  |  |
| Correo electrónico | : |  |  |  |

| 5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN |
| --- |
|  | Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para Identificación de Integrantes de Asociaciones Accidentales que se encuentra a continuación |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES

| 1. DATOS GENERALES |
| --- |
| Nombre o Razón Social | : |  |  |  |
|  |  |  | Nombre original |  | Año de fundación |  |
| Nombre original y año de fundación de la empresa | : |  |  |  |  |  |

| 2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE |
| --- |
| Testimonio de Constitución | : |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Número de Identificación Tributaria | : |  | NIT |  | Fecha de expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Día |  | mes |  | Año) |  |  |  |  |  |  |  |

| 3. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL |
| --- |
|  |  |  | Paterno |  | Materno |  | Nombre(s) |  |
| Nombre del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número |  | Lugar de expedición |  |  |
| Cédula de Identidad | : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Fecha |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (Día |  | Mes |  | Año) |  |
| Poder del Representante Legal | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para Adjudicación por Ítems o por el Total)

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA |
| --- | --- |
|  | (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| Ítem | Descripción del bien | Unid. | Cant. | Precio Ref. Unitario Bs. | Precio Referencial Total Bs. | Plazo de entrega solicitado | Marca/Modelo | País de Origen | Plazo de entrega (en días) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario | Precio Total |
|  |  |  |  |  |  | Tipo(*) | Días calendario |  |  |  |  | (Bs.) | (Bs.) |
| 1 | Patrón Portátil para Contrastación de Medidores de Energía | Pza. | 3 | 35.000,00 | 105.000,00 | F | 30 días calendario |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tablero para patrón (Portátil) | Pza. | 1 | 14.500,00 | 14.500,00 | F | 30 días calendario |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPUESTA EN BS 119.500,00 (Numeral) |
| TOTAL PROPUESTA (Literal) Ciento Diecinueve Mil Quinientos 00/100 BOLIVIANOS |

(*) Indicar si es Fijo (F) o Referencial (R)

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Leg

FORMULARIO C-1

FORMULARIO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SOLICITADAS Y PROPUESTAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL ANEXO A

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PARA SER LLENADOS POR EL PROPONENTE AL MOMENTO DE PRESENTARA LA PROPUESTA | PARA CALIFICACIÓN DE LA ENTIDAD |
| --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción del bien | Unid. | Cant. | Características Ofertadas | CUMPLE | Observaciones (Especificar el por qué No Cumple) |
|  |  |  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | PATRON PORTATIL PARA CONTRASTACION DE MEDIDORES DE ENERGIA | Pza. | 3 |  |  |  |  |
|  | Especificaciones del Equipo |  |  |  |  |  |  |
|  | Clase del equipo | 0,2% |  |  |  |  |  |
|  | Inyección de corriente máxima | 0 - 20 A |  |  |  |  |  |
|  | Inyección de corriente nominal | 0 - 10 A |  |  |  |  |  |
|  | Burden | 20 VA |  |  |  |  |  |
|  | Variación factor de Potencia Resistivo | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Variación factor de potencia Capacitivo | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | Variación factor de potencia Capacitivo | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  | Variación factor de potencia Inductivo | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  | Variación factor de potencia Inductivo | 0,8 |  |  |  |  |  |
|  | Capacidad de memoria (Registros) | 600 registros de campo |  |  |  |  |  |
|  | Comunicación PC - Equipo | USB o Software |  |  |  |  |  |
|  | Rango de corriente con pinza de 20 A | 0 - 20 A |  |  |  |  |  |
|  | Sensor fotoeléctrico para disco led (Visible e IR) | Si |  |  |  |  |  |
|  | Sensor para pulsos KY | Si |  |  |  |  |  |
|  | Pulsador manual | Si |  |  |  |  |  |
|  | Pantalla a colores | LCD de alta resolución |  |  |  |  |  |
|  | Auto rango de tensión | 87 - 265 Vac ± 10% |  |  |  |  |  |
|  | Frecuencia | 50 Hz |  |  |  |  |  |
|  | Humedad relativa | 90% libre de condensación |  |  |  |  |  |
|  | Temperatura de uso | 0 - 40 °C |  |  |  |  |  |
|  | Especificaciones adicionales |  |  |  |  |  |  |
|  | Fuente de alimentación externa, mediante adaptador | Si |  |  |  |  |  |
|  | Alimentación por señales de medición | Si |  |  |  |  |  |
|  | Batería recargable interna | Si |  |  |  |  |  |
|  | Certificado de Calibración | Si |  |  |  |  |  |
|  | Se requiere accesorios adicionales | Si |  |  |  |  |  |
|  | Características de los accesorios adicionales |  |  |  |  |  |  |
|  | Maletín de protección | IP67 |  |  |  |  |  |
|  | Pinza amperométrica | 20 A |  |  |  |  |  |
|  | Juego completo de cables para tensión | Si |  |  |  |  |  |
|  | Cable de alimentación externo | Si |  |  |  |  |  |
|  | Adaptador AC/DC | Si |  |  |  |  |  |
|  | Juego de cables para inyección de corriente | Si |  |  |  |  |  |
|  | Sensor fotoeléctrico para disco led (Visible e IR) | Si |  |  |  |  |  |
|  | Juego de chicotillos auxiliares | Si |  |  |  |  |  |
|  | Pulsador manual | Si |  |  |  |  |  |
| 2 | TABLERO PARA PATRON PORTATIL | Pza. | 1 |  |  |  |  |
|  | Características Generales: |  |  |  |  |  |  |
|  | Permite hacer instalación de un tablero fijo con su patrón, garantizando que la precisión del equipo será de 0,1% ya que se deja de influenciar por agentes externos al controlar y regular el nivel de tensión suministrado al equipo. El Equipo para la certificación de medidores de energía que cumple con IEC62053-11, IEC 62053-21 e incluso ANSI C12,1 | si |  |  |  |  |  |
|  | Accesorios Suministrados |  |  |  |  |  |  |
|  | Soporte metálico para patrón | si |  |  |  |  |  |
|  | Sensor fotoeléctrico para medidores electrónicos, electromecánicos (fijo al tablero) | si |  |  |  |  |  |
|  | Sistema de protección genera, con señalización luminosa | si |  |  |  |  |  |
|  | Regulador de voltaje de voltaje de 0a 250 VAC | si |  |  |  |  |  |
|  | Estabilizador de tensión a 220 VAC | si |  |  |  |  |  |
|  | Juego de chicotillos auxiliares | si |  |  |  |  |  |
|  | Diagrama de conexión | si |  |  |  |  |  |
| LUGAR DE ENTREGA: | Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta |
| Los bienes requeridos deberán ser entregados en las instalaciones de las oficinas planta Petty Ray ENDE Cobija, ubicadas en la calle Defensores del Bajo Acre Zona Senac. Los costos de Carguío, descargue y transporte corren por cuenta del proveedor. |  |
| TRANSPORTE, EMPAQUE Y PROTECCION: | Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta |
| El empaque debe ser adecuado para proteger los bienes objeto de esta oferta, contra los daños que se puedan presentar durante el transporte, manejo y almacenamiento. En caso de que ocurran daños durante el transporte, el Contratista deberá remplazar los bienes afectados. |  |
| PLAZO DE ENTREGA: | Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta |
| El plazo de entrega establecido para el presente proceso no debe exceder los treinta (30) días calendario computable a partir de la firma del Contrato, pudiendo ofertar plazos menores de entrega. El retraso en el plazo de entrega establecido con el proponente seleccionado, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el Contrato. |  |
| GARANTÍA TECNICA: | Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta |
| Los bienes ofrecidos bajo estas especificaciones, deberán estar cubierto en el contrato resultante de la adjudicación, por la garantía del fabricante. Los términos de esta garantía deberá indicarse explícitamente en la propuesta, considerándose como mínimo 12 (doce meses) a partir de la recepción definitiva del equipo. |  |
| CAPACITACION: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El proveedor deberá realizar una capacitación mínima de 8 horas a personal de ENDE, sobre el manejo, instalación, integración, operación, diagnóstico y mantenimiento de los equipos objeto de la presente contratación, esta capacitación deberá realizarse en oficinas y en campo del Sistema ENDE Cobija. |  |
| INSPECCION Y PRUEBAS | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| Los patrones portátiles de contrastación y el tablero para patrón serán sometidos a una prueba e inspección previa a la recepción definitiva. Esta inspección será realizada en el lugar de entrega, mencionada en el presente documento. |  |
| FORMA DE PAGO: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El pago se efectuara mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega y presentación de la factura a favor de ENDE. |  |
| PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario desde la fecha fijada para la apertura de las ofertas. |  |
| PRECIO DE LA PROPUESTA: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la entrega final en nuestras instalaciones de las oficinas Planta Petty Ray de ENDE en la ciudad de Cobija; incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura de Ley, debiendo especificar claramente si corresponde a una factura con derecho a crédito fiscal o sin derecho a crédito fiscal de acuerdo a normas tributarias bolivianas, la omisión por parte del proponente en especificar cualquiera de las modalidades de facturación se entenderá que su oferta incluye la emisión de la factura con derecho a crédito fiscal. |  |
| MODALIDAD DE CONTRATACION: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| Adjudicación se realizará por ITEM |  |
| GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO: | (Manifestar expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a este requerimiento) |
| El proponente seleccionado deberá presentar Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato, emitida por una entidad bancaria que cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, por el 7% (siete por ciento) del monto total del contrato, emitida a nombre de la EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD ENDE, con vigencia a partir de la emisión de la Garantía de Cumplimiento de Contrato hasta 60 días posteriores a la fecha prevista para la entrega definitiva del bien.. La garantía a primer requerimiento será devuelta una vez cumplido los 60 días calendarios al cumplimiento de contrato y que se cuente con la conformidad de recepción definitiva. |  |

(Firma del Representante Legal del Proponente)

(Nombre completo del Representante Legal)

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO

Código ENDE N° CDCPP-ENDE-2019-112

Cochabamba, julio de 2019