ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y REPUESTOS PARA SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION DE ENDE – GESTION 2020

FORMULARIO A-1

PRESENTACIÓN DE EXPRESIONES DE INTERES

(PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES)

| Lugar y Fecha | : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Código del Proceso N° | : |  |  |  |
| Objeto del Proceso | : |  |  |  |
| Monto de la Propuesta | : |  |  |  |
| Plazo de Validez de la Propuesta | : |  |  |  |

I.-	De las Condiciones del Proceso

- Declaro no tener conflicto de intereses para el presente proceso de contratación.

- Declaro que como proponente, no me encuentro en las causales de impedimento, establecidas en la normativa vigente, para participar en el proceso de expresiones de interés.

- Declaro y garantizo haber examinado el Documento de Expresiones de Interés, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones en dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro respetar el desempeño de los servidores públicos asignados por la entidad convocante al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser seleccionado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta.

- Acepto a sola firma de este documento, que todos los formularios presentados se tienen por suscritos.

- Me comprometo a denunciar, posibles actos de corrupción en el presente proceso de contratación, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 974 de Unidades de Transparencia.

II.- De la Presentación de Documentos

En caso de ser seleccionado, para la suscripción de contrato, deberá presentar la siguiente documentación, en original o fotocopia legalizada aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de Asociaciones Accidentales, la documentación conjunta a presentar es la señalada en los incisos: a), e) f), j).

- Certificado de RUPE que respalde la información declarada en su propuesta.

- Fotocopia simple del Carnet de Identidad del representante legal.

- Documento de Constitución de la empresa. (Fotocopia simple)

- Original de la Matricula de Comercio actualizada, excepto para proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea.

- Copia Legalizada del Poder General Amplio y Suficiente del Representante Legal del proponente con facultades para presentar propuestas y suscribir contratos, inscrito en el Registro de Comercio, esta inscripción podrá exceptuarse para otros proponentes cuya normativa legal inherente a su constitución así lo prevea. Aquellas Empresas Unipersonales que no acrediten a un Representante Legal, no deberán presentar este Poder.

- Original de la Garantía de Cumplimiento de Contrato equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. En el caso de Asociaciones Accidentales esta garantía podrá ser presentada por una o más empresas que conforman la Asociación, siempre y cuando cumpla con las características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; emitida a nombre de la Empresa Nacional de Electricidad.

- Certificado de No Adeudo por Contribuciones al Seguro Social Obligatorio de largo plazo y al Sistema Integral de Pensiones.

- Copia del Certificación de Inscripción al Servicio de Impuestos Nacionales (NIT)

- Certificado de información sobre solvencia con el fisco (Certificado de Solvencia Fiscal, Emitido por la Contraloría General del Estado); en caso de tener observaciones, deberá presentar Documentos de respaldo actualizados o Certificación de liberación de la deuda.

- Testimonio de Contrato de Asociación Accidental

- Documentación requerida en las especificaciones técnicas y/o condiciones técnicas.

- Formularios B-1 (propuesta económica) y C-1(Propuesta técnica).

(Firma del propietario o representante legal del proponente)

(Nombre completo)

FORMULARIO A-2a

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Empresas)

| DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| --- |
|  | Nombre del proponente o Razón Social |  |  |
|  | Proponente |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | País |  | Ciudad |  | Dirección |  |
|  | Domicilio Principal |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Teléfono |  |  | Número de Identificación Tributaria |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Registro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Matricula |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Matrícula de Comercio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  | Nombre(s) |  |
|  | Nombre del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |
|  | Número de Cédula de Identidad del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar de Emisión |  | Fecha de Inscripción |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |
|  | Poder del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. Declaro que el poder del Representante Legal se encuentra inscrito en el Registro de Comercio. (Suprimir este texto cuando por la naturaleza jurídica del proponente no se requiera la inscripción en el Registro de Comercio de Bolivia y cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal). |
| INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |
| Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía: | Fax |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |

FORMULARIO A-2b

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

(Para Asociaciones Accidentales)

| DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
| --- |
|  | Denominación de la Asociación Accidental |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % de Participación |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asociados | Nombre del Asociado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de Expedición |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |  |
|  | Testimonio de Contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nombre de la Empresa Líder |  |  |
| DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LÍDER |
|  | País |  |  | Ciudad |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dirección Principal |  |  |  |
|  | Teléfonos |  |  | Fax |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |  |  |  |  |
| INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL |
|  | Nombre del Representante Legal | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  | Nombres |  |
|  |  | Cédula de Identidad |  |  | Teléfono |  |  | Fax |  |  |  |
|  |  | Poder del Representante Legal | Número de Testimonio |  | Lugar |  | Fecha de Inscripción |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |
|  | Dirección del Representante Legal |  |  |  |  |  |  |
|  | Correo Electrónico |  |  |  |
| Declaro en calidad de Representante Legal de la Asociación Accidental contar con un poder general amplio y suficiente con facultades para presentar propuestas y suscribir Contratos. |
| INFORMACIÓN SOBRE NOTIFICACIONES |
|  | Solicito que las notificaciones me sean remitidas vía | Fax |  |  |  |
|  |  | Correo Electrónico |  |  |  |

FORMULARIO A-2c

IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL

| DATOS GENERALES DEL PROPONENTE |
| --- |
|  | Nombre del proponente o Razón Social |  |  |
|  | Número de Identificación Tributaria –NIT |  |  | Número de Matrícula de Comercio |  | Fecha de Registro |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Día |  | Mes |  | Año |  |  |
| INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL (Cuando el proponente sea una empresa unipersonal y éste no acredite a un Representante Legal no será necesario el llenado de la información del numeral 2 del presente formulario). |
|  | Nombre del Representante Legal | Apellido Paterno |  | Apellido Materno |  | Nombre(s) |  |
|  | Cédula de Identidad del Representante Legal | Número |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fecha de inscripción |  |
|  | Poder del Representante Legal | Número de Testimonio |  | Lugar de emisión |  | Día |  | Mes |  | Año |  |

FORMULARIO B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para contratación por Ítems o por el Total)

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE |  |  | PROPUESTA (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ítem | Descripción del bien | Cantidad Solicitada | Plazo de entrega solicitado en días calendario | Precio Referencial Unitario | Precio referencial total Tipo (*) | Marca/Modelo | País de Orígen | Plazo de entrega (en días calendario) | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Bs) | Precio Total (Bs) |
|  | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y REPUESTOS PARA SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION DE ENDE – GESTION 2020. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE TRANSMISIÓN YAGUACUA - TARIJA |
| 1 | 1. MEDIDOR DE TEMPERATURA | 2 PZA | hasta el 16 de noviembre | 16.946,00 | 33.892,00 |  |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE TRANSMISIÓN CARANAVI TRINIDAD |
| 2 | 2. RELÉ DE PROTECCIÓN | 1 PZA | hasta el 16 de noviembre | 119.930,00 | 119.930,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.REGULADOR DE TENSIÓN | 1 PZA | hasta el 16 de noviembre | 145.780,00 | 145.780,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.MODULO DE ADQUISICIÓN REMOTA PARA REGISTRADOR DE FALLAS | 1 PZA | hasta el 16 de noviembre | 47.633,00 | 47.633,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5. PARARRAYO PARA INSTALACIÓN EN ESTRUCTURA DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN | 15 PZA | hasta el 25 de septiembre | 12.422,00 | 186.330,00 |  |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE TRANSMISIÓN YUCUMO SAN BUENAVENTURA |
| 6 | 6.TARJETA DE SEÑALES ANALÓGICAS | 2 PZA | hasta el 16 de noviembre | 11.180,00 | 22.360,00 |  |  |  |  |  |  |
| LÍNEA DE TRANSMISIÓN COCHABAMBA LA PAZ |
| 7 | 7.REGULADOR DE TENSIÓN | 1 PZA | hasta el 16 de noviembre | 145.780,00 | 145.780,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8.FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 2 PZA | hasta el 25 de septiembre | 2.200,00 | 4.400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |
|  | (Literal) |  |

FORMULARIO B-1 (NO APLICA)

PROPUESTA ECONÓMICA

(Formato para contratación por Lotes)

(En caso que la contratación se efectué por lotes se deberá repetir el cuadro para cada lote)

| DATOS COMPLETADOS POR LA ENTIDAD CONVOCANTE | PROPUESTA (A SER COMPLETADO POR EL PROPONENTE) |
| --- | --- |
| Lote N° |  |  |
| Descripción del Lote |  |  |
| Precio referencial del Lote |  |  |
| BIENES SOLICITADOS PARA EL LOTE | BIENES OFERTADOS PARA EL LOTE (Debe presentar oferta para cada bien solicitado en este Lote) |
| Ítem | Descripción del bien | Plazo de entrega solicitado en Días calendario | Cantidad solicitada | Precio referencial unitario | Precio referencial total | Marca/ Modelo | País de Origen | Cantidad Ofertada | Precio Unitario (Bs.) | Precio Total (Bs.) |
|  |  |  | TOTAL PROPUESTA (Numeral) |  |
|  |  |  | (Literal) |  |

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|  | Para ser llenado por la entidad convocante | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| --- | --- | --- |
|  | Descripción de los Bienes |  |  |  |  |  |  |
| Ítem | Características y condiciones técnicas solicitadas (*) | Cantidad | Unidad | Ítem | Característica Propuesta (**) | Cantidad | Unidad |
|  | ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y REPUESTOS PARA SUBESTACIONES Y LINEAS DE TRANSMISION DE ENDE – GESTION 2020. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN YAGUACUA - TARIJA | 2 | PZA |  |  |  |  |
|  | 1. MEDIDOR DE TEMPERATURA |  |  |  |  |  |  |
|  | Descripción: Relé universal medidor de temperatura |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelo sugerido: TR 800 WEB |  |  |  |  |  |  |
|  | Marca sugerida: ZIEHL “o su equivalente” |  |  |  |  |  |  |
|  | Características |  |  |  |  |  |  |
|  | -8 entradas de medición |  |  |  |  |  |  |
|  | -Programable a través de internet en la web |  |  |  |  |  |  |
|  | -Tensión de entrada: AC/DC 24…240 V 50/60 Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | -Almacenamiento de datos registrados en ftp-servidor |  |  |  |  |  |  |
|  | Pantallas y elementos operativos: -8 LEDs para entradas -4 LED para alarmas, -4 LED para estado de relés -Pantalla de 4 dígitos para medir valores -3 botones para leer valores medidos en el dispositivo y para configurar la dirección IP -Botón de reinicio -LEDs para actividad de interfaces |  |  |  |  |  |  |
| 2 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN CARANAVI TRINIDAD | 1 | PZA |  |  |  |  |
|  | 2. RELÉ DE PROTECCIÓN |  |  |  |  |  |  |
|  | Descripción: Relé para protección diferencial de Transformador |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelo sugerido: RET 670 (1MRK002816-AG) |  |  |  |  |  |  |
|  | Marca sugerida: ABB “o su equivalente” |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 3. REGULADOR DE TENSIÓN | 1 | PZA |  |  |  |  |
|  | Descripción: Regulador de tensión automático, control y vigilancia de transformadores de potencia |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelo sugerido: BSETKN00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Marca sugerida: MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH (MR) “o su equivalente” |  |  |  |  |  |  |
|  | Pantalla -Módulo frontal HMI / -Pantalla en color de 5,7” completamente gráfica / 640x480 píxeles -Manejo mediante mando giratorio y teclas de función -Interfaz frontal RJ45 para la parametrización de aparatos mediante PC-portátil -Alimentación de tensión interna del aparato DC 24V |  |  |  |  |  |  |
|  | Tensión de Alimentación 85-265 V AC/DC / Un 100-240 V AC / Un 107-240 V DC |  |  |  |  |  |  |
|  | protocolo del centro de control: IEC61850 Interfaz de comunicación: F.O. LC 1310 nm PRP |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 4.MODULO DE ADQUISICIÓN REMOTA PARA REGISTRADOR DE FALLAS | 1 | PZA |  |  |  |  |
|  | Descripción: Proporciona una grabación digital integral de fallas, una ubicación precisa de fallas y grabación de medición fasorial. |  |  |  |  |  |  |
|  | Marca sugerida: General Electric |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelo sugerido: Reason RPV311 (RA3313662XCC) |  |  |  |  |  |  |
|  | Fuente de alimentación: 100-250 VDC / 110-240 VAC |  |  |  |  |  |  |
|  | Rango de operación de temperatura: -40…+55°C |  |  |  |  |  |  |
|  | Designación del hardware: tercera versión |  |  |  |  |  |  |
|  | Entradas Analógicas 1 a 4: Entrada de tensión 115V / entrada de corriente 5 A; a plena escala 200 A (lth = 200 A) |  |  |  |  |  |  |
|  | Entradas Analógicas 5 a 8: Entrada de tensión 115V / entrada de corriente 5 A; a plena escala 200 A (lth = 200 A) |  |  |  |  |  |  |
|  | Entradas digitales 1 a 16: 125 V |  |  |  |  |  |  |
|  | Entradas digitales 17 a 32: no especifica |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 5. PARARRAYO PARA INSTALACIÓN EN ESTRUCTURA DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN | 15 | PZA |  |  |  |  |
|  | Descripción: Pararrayos de oxido-metálico para sistemas de alta tensión |  |  |  |  |  |  |
|  | Material de la Envolvente: Polimérica |  |  |  |  |  |  |
|  | Corriente Nominal de descarga (8/20 µs): 10 KA |  |  |  |  |  |  |
|  | Clase de descarga Lineal, IEC 60099-4 : 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | Impulso de Corriente de Alta Amplitud (4/10 µs): 100 KA |  |  |  |  |  |  |
|  | Impulso de Corriente de larga duración (2000 µs): 1200 A |  |  |  |  |  |  |
|  | Tensión Asignada (Ur): 96 kV |  |  |  |  |  |  |
|  | Tensión de Operación Continua (Uc): 77 kV |  |  |  |  |  |  |
|  | Frecuencia Nominal: 48-62 Hz |  |  |  |  |  |  |
|  | Corriente asignada dispositivo de alivio de presión (0,2 s): 65 KA |  |  |  |  |  |  |
|  | Capacidad de absorción de energía según lEC 60099-4: 8,0 kJ/kUr |  |  |  |  |  |  |
|  | Sobretensiones Temporales (TOV) 1 S …….110 kV 10 S…….104 kV |  |  |  |  |  |  |
|  | Tensión Residual al impulso tipo escalón (1/2 µs) 10 kA…..244 kV 20 kA…..262kV |  |  |  |  |  |  |
|  | Tensión Residual al impulso tipo rayo (8/20 µs) 5 KA…..212 kV 10 KA…..226 kV 20 KA…..244 kV 40 KA…..268 kV |  |  |  |  |  |  |
|  | Tensión Residual al impulso de maniobra (30/70 µS) 250 KA….. 179 kV 500 KA….. 183 kV 1000 KA….. 190 kV 2000 KA….. 196 kV |  |  |  |  |  |  |
|  | Distancia de fuga: 3900 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Altura: 1169 mm |  |  |  |  |  |  |
|  | Peso (aprox): 36 kg |  |  |  |  |  |  |
|  | Aislamiento exterior de la envolvente A impulso de rayo…………………… 582 kV A impulso de maniobra…………... 444 kV A frecuencia industrial……………. 373 kV |  |  |  |  |  |  |
|  | Carga a largo plazo especificada (SLL): 2395 N |  |  |  |  |  |  |
|  | Carga a corto plazo especificada (SSL): 3422 N |  |  |  |  |  |  |
| 6 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN YUCUMO SAN BUENAVENTURA | 2 | PZA |  |  |  |  |
|  | 6.TARJETA DE SEÑALES ANALÓGICAS |  |  |  |  |  |  |
|  | Descripción: Modulo de entra en Mili amperios de 6 canales |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelo sugerido: 1MRK000284-A |  |  |  |  |  |  |
|  | Marca sugerida: ABB “o su equivalente” |  |  |  |  |  |  |
| 7 | LÍNEA DE TRANSMISIÓN COCHABAMBA LA PAZ | 1 | PZA |  |  |  |  |
|  | 7.REGULADOR DE TENSIÓN |  |  |  |  |  |  |
|  | Descripción: Regulador de tensión automático, control y vigilancia de transformadores de potencia |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelo sugerido: BSETKN00 |  |  |  |  |  |  |
|  | Marca sugerida: MASCHINENFABRIK REINHAUSEN GMBH (MR) “o su equivalente” |  |  |  |  |  |  |
|  | Pantalla -Módulo frontal HMI / -Pantalla en color de 5,7” completamente gráfica / 640x480 píxeles -Manejo mediante mando giratorio y teclas de función -Interfaz frontal RJ45 para la parametrización de aparatos mediante PC-portátil -Alimentación de tensión interna del aparato DC 24V |  |  |  |  |  |  |
|  | Tensión de Alimentación 85-265 V AC/DC / Un 100-240 V AC / Un 107-240 V DC |  |  |  |  |  |  |
|  | protocolo del centro de control: IEC61850 Interfaz de comunicación: F.O. LC 1310 nm PRP |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8.FUENTE DE ALIMENTACIÓN | 2 | PZA |  |  |  |  |
|  | Descripción: Fuente de alimentación de corriente |  |  |  |  |  |  |
|  | Marca sugerida: PHOENEX CONTACT “o su equivalente” |  |  |  |  |  |  |
|  | Modelo sugerido: QUINT4-PS/1AC/24DC/10 |  |  |  |  |  |  |
|  | DATOS DE ENTRADA Margen de tensión nominal de entrada: 100 V AC ... 240 V AC Rango de tensión de entrada: 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % Fusible de entrada: 8 A (Lento, interno) Factor de potencia (cos phi): 0,94 Denominación de la protección: Protección contra sobretensiones transitorias |  |  |  |  |  |  |
|  | DATOS DE SALIDA Tensión nominal de salida: 24VDC Rango de ajuste de la tensión de salida (Uset ): 24 V DC...29,5 V DC (con potencia constante) Corriente nominal de salida: 10 A Posibilidad de conexión en paralelo: Sí, para redundancia y aumento de potencia Posibilidad de conexión en serie: Si Índice de protección: IP20 Clase de protección: I |  |  |  |  |  |  |

CONDICIONES PARA LA PROVISIÓN DE LOS BIENES

LUGAR DE ENTREGA.

Los repuestos deberán ser entregados de acuerdo al siguiente detalle: Los ítems 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 deberán ser entregados en la oficina central de ENDE ubicada en la calle N°0655, El Item 5 (PARARRAYO PARA INSTALACIÓN EN ESTRUCTURA DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN) deberá ser entregado en almacenes Colombia de la subestación San Borja ubicada en el departamento del Beni. Los costos transporte, descarguio y manipuleo de los bienes hasta la buena disposición final en los lugares indicados de ENDE, corren por cuenta del proveedor.

PLAZO DE ENTREGA.

El plazo de entrega establecido para el presente proceso debe ser de la siguiente manera: ITEMS 5 Y 8 hasta el 25 de septiembre de 2020. ITEMS 1, 2, 3, 4, 6 Y 7 hasta el 16 de noviembre de 2020. Computables a partir del día siguiente hábil de la firma de contrato por parte del proveedor., pudiendo ofertar plazos menores de entrega. El retraso en la entrega de los bienes adjudicados, que no justifique causal de fuerza mayor o caso fortuito, será penalizado con una multa a establecerse en el Contrato.

FORMA DE PAGO.

El pago se efectuará mediante la emisión de un cheque intransferible a la orden del proveedor contra entrega total y definitiva de todos los bienes adjudicados a conformidad de ENDE en el lugar dispuesto para la entrega.

PLAZO DE VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, computable a partir de la fecha fijada para la apertura de las ofertas.

MANUALES DE OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

El proveedor adjudicado deberá proporcionar una copia de los siguientes documentos: -Manual de características técnicas de los equipos provistos (si corresponde) -Manual de operación (si corresponde).

PRECIO DE LA PROPUESTA:

El precio de la propuesta deberá incluir todos los costos hasta la disposición final de los repuestos, hasta las instalaciones descritas en el punto “Lugar de Entrega”, incluido todos los impuestos de Ley mediante la emisión de la correspondiente factura con derecho a crédito fiscal IVA,

GARANTIA

El proponente seleccionado deberá presentar como garantía de cumplimiento de contrato, Garantía a Primer requerimiento que deberá ser emitida por una entidad bancaria y debe expresar su carácter de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, con el objeto garantizar la conclusión y entrega el servicio ofertado, misma garantía será equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato y debe de exceder sesenta (60) días calendarios al plazo de la ejecución de contrato. La garantía será devuelta una vez cumplido los 60 días calendarios al cumplimiento de contrato y que se cuente con la conformidad de recepción definitiva.

GARANTIA DE LOS EQUIPOS

El proponente debe Otorgar una garantía de los equipos, el cual garantice el perfecto funcionamiento y cubra defectos de Fabricación por un periodo mínimo de 12 meses a partir de la entrega de los bienes.

PRUEBAS:

ENDE, se reserva el derecho de efectuar inspecciones técnicas y las respectivas pruebas previas a la recepción de los equipos en el lugar de entrega: Inspección y prueba de correcto funcionamiento, como también inspección o prueba de equipamiento interno y externo.

DOCUMENTACIÓN LEGAL:

El proveedor adjudicado deberá acompañar la siguiente documentación legal de cada ítem entregado, sin ningún costo adicional para ENDE BOLIVIA: -Nota oficial de entrega. -La factura deberá ser emitida por el valor total de la compra de los ítems adjudicados.

El proponente podrá ofertar características superiores a las solicitadas en el presente Formulario, que mejoren la calidad del bien o bienes ofertados, siempre que estas características fuesen beneficiosas para la entidad y/o no afecten para el fin que fue requerido los bienes.

# Text boxes

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

FORMULARIOS

CONTRATACION DIRECTA CON PROCESO PREVIO

CÓDIGO ENDE N° CDCPP-ENDE-2020-070

Cochabamba, agosto 2020